# Проект

Администрация города Нижневартовска

Постановление

от _________ 2020									 №________

| Об утверждении нормативов состава сточных вод сбрасываемых в централизованную систему водоотведения |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод сбрасываемых в централизованную систему водоотведения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Нижневартовска от 13.08.2014 №1599 «Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод в систему городской канализации»;

- пункт 4 приложения к постановлению администрации города от 23.03.2017 №430 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города»;

- пункт 3 приложения к постановлению администрации города Нижневартовска от 17.08.2018 №1138 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города».

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.

Глава города 									     		    В.В.Тихонов

Приложение

к постановлению

администрации города

от ___________ №___________

Нормативы

состава сточных вод сбрасываемых

в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование вещества | Лимитирующий признак вредности | Нормативы состава сточных вод (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (реакция рН) |  | 6,5 – 8,5 ед. рН |
| 2 | Взвешенные вещества |  | 289,69 |
| 3 | БПКn |  | 117,13 |
| 4 | Сухой остаток |  | 458,66 |
| 5 | Аммоний-ион | Токсикологический | 2 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | Санитарно -токсикологический | 6,27 |
| 7 | Летучие фенолы | рыбохозяйственный | 0,08 |
| 8 | Хлорид-ион | Санитарно -токсикологический | 66,54 |
| 9 | Сульфат-ион | Санитарно -токсикологический | 43,15 |
| 10 | Железо общее | Токсикологический | 5 |
| 11 | Медь | Токсикологический | 0,06 |
| 12 | АПАВ | Санитарно -токсикологический | 4,22 |
| 13 | Нефтепродукты | рыбохозяйственный | 2,75 |
| 14 | ХПК |  | 656,48 |