от 01.02.2016 №117

Об утверждении сводного плана вывода     в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889  "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", от 29.07.2013 №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской     Федерации от 13 февраля 2006 г. №83", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций,        возникающих при снабжении тепловой энергией и обеспечении горячим водоснабжением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск         согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей          на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 2;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск          согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 26.12.2014 №2777 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт          и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск";

- от 02.06.2015 №1049 "О внесении изменений в приложения 2, 3 к постановлению администрации города от 26.12.2014 №2777 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 01.02.2016 №117

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2016 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Инв. номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ - 50 | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 1.2. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ - 50 | 4276 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ - 50 | 4282 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ - 50 | 4283 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водогрейный котел №5 | ПТВМ - 50 | 4284 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Водогрейный котел №6 | ПТВМ - 50 | 4285 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паровой котел №1 | ГМ 50/14 | 46375 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Паровой котел №2 | ГМ 50/14 | 46376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 2.3. | Паровой котел №3 | ГМ 50/14 | 46557 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Паровой котел №4 | ГМ 50/14 | 46558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| 2.5. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ-30М | 46371 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ-30М | 46372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 2.7. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ-30М | 46373 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ-30М | 46374 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 47213 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 47214 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 47534 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 47903 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 47906 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 3.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 48114 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 3.7. | Паровой котел №1 | ДКВР 20/13 | 47616 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Паровой котел №2 | ДКВР 20/13 | 47617 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 49104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 49105 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 49106 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 49115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 4.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 49116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 4.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 49117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 4.7. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 49107 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 49108 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 49109 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 490178 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 4 | 490179 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 4 | 490180 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 490181 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 4 | 491743 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 7,5 | 491782 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 5.7. | Водогрейный котел №7 | КВГМ - 7,5 | 491783 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 6. | Котельная №8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паровой котел №1 | ДКВР 10/13 | 47730 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Паровой котел №2 | ДКВР 10/13 | 47731 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Паровой котел №3 | ДКВР 10/13 | 47732 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 48097 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 48098 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 48099 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Паровой котел №4 | ДЕ-25/14ГМ | 48100 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная Рыбозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 491555 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Водогрейный котел №2 | ВА-3000 | 491558 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 2,5 | 491757 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 491756 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Котельная ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Водогрейный котел №1 | ТТ-100 | 2597 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Водогрейный котел №2 | ТТ-100 | 1637 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Водогрейный котел №3 | КВГ-4,0-115 Н | 55 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Водогрейный котел №4 | КВГ-4,0-115 Н | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 10. | Котельная ЗАО "НСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Модульная водогрейная котельная | МКВУ-30.ОГ | 213-05-24 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Т – текущий ремонт.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 01.02.2016 №117

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей на 2016 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 2 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №5 по улице Нефтяников до ТК-4 | 8445 | Т1, Т2 | 100 | 35,07 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №3А, 5А по улице Нефтяников |
| 1.2. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №5А по улице Нефтяников | 8448 | Т1, Т2 | 80 | 54,87 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №5А по улице Нефтяников |
| 1.3. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №3А по улице Нефтяников | 8810 | Т1, Т2 | 80 | 32,12 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №3А по улице Нефтяников |
| 2. | 3 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №1 по улице Ленина - ТК-7 до жилого дома №16 по улице Менделеева | 5220 | Т1, Т2 | 100 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | жилой дом №16 по улице Менделеева |
| 3. | 5 восточный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №2Б по Комсомольскому бульвару до ТК-5 | 5419 | Т1, Т2 | 150 | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №13, 13А по улице Ленина, жилые дома №15, 15А, 17, 17А по улице Нефтяников |
| 4. | 5 западный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок тепловой сети от ТК-13 до жилого дома №5А по Комсомольскому бульвару | 5397 | Т1, Т2 | 150 | 35,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №5А по Комсомольскому бульвару |
| 5. | 6 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до ЦТП-6/3 | 7841 | Т1, Т2 | 250 | 177, 50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №23, 25 по улице Мира, жилые дома №12А, 14, 16, 18, 20, 20А по улице Маршала Жукова |
| 5.2. | Участок тепловой сети от жилого дома №16 по улице Маршала Жукова до жилого дома №12А по улице Маршала Жукова | 7846 | Т1, Т2 | 200 | 69,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №12А, 14 по улице Маршала Жукова, жилые дома №23, 25 по улице Мира |
|  |  |  |  | 100 | 32,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Участок тепловой сети от жилого дома №12А по улице Маршала Жукова до жилого дома №25 по улице Мира | 7749 | Т1, Т2 | 100 | 58,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №23, 25 по улице Мира |
| 5.4. | Участок тепловой сети от жилого дома №12А по улице Маршала Жукова до жилого дома №14 по улице Маршала Жукова | 7852 | Т1, Т2 | 70 | 62,90 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №14 по улице Маршала Жукова |
| 5.5. | Участок тепловой сети от ЦТП-6/3 до узла управления жилого дома №16 по улице Маршала Жукова | 7843 | Т1, Т2 | 200 | 28,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №23, 25 по улице Мира, жилые дома №12А, 14, 16 по улице Маршала Жукова |
| 5.6. | Участок тепловой сети от ТК-9 до узла управления жилого дома №28 по улице Маршала Жукова | 7872 | Т1, Т2 | 150 | 59,45 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №22, 28 по улице Маршала Жукова |
| 6. | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от ТК-13 через ТК-14 до здания Управления пенсионного фонда по улице Дзержинского, 17Б | 3138 | Т1, Т2 | 150 | 132,56 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | Управление пенсионного фонда (улица Дзержинского, 17Б) |
| 7. | 8А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-8А/1 до ТК-1 | 5937 | Т1, Т2 | 250 | 56,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | ЦТП-8А/1 и транзитный трубопровод от данного ЦТП (жилые дома №60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6 по улице Мира) |
| 7.2. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | 5931 | Т1, Т2 | 150 | 58,41 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/1, 60/2 по улице Мира |
| 7.3. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-3 | 5940 | Т1, Т2 | 200 | 67,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/3, 60/4 по улице Мира |
| 7.4. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №60/3 по улице Мира, до жилого дома №60/4 по улице Мира | 5943 | Т1, Т2 | 150 | 89,95 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/3, 60/4 по улице Мира |
| 8. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №21 по улице Пермской до жилого дома №31 по улице Пермской | 5579 | Т1, Т2 | 150 | 95,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №31 по улице Пермской |
| 9. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, точку А, ТК-8 до школы №29 (улица Дзержинского, 27А) | 7623 | Т1, Т2 | 100 | 90,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | школа №29 (улица Дзержинского, 27А) |
| 9.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-10А/4 через ТК-42, ТК-41 до ТК-40 (от ТК-40 до ТК-41) | 7681 | Т1, Т2 | 100 | 46,20 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилой дом №39 по улице Интернациональной, детский сад №45 "Искорка" (улица Интернациональная, 39А) |
| 9.3. | Участок тепловой сети от ТК-1 через ТК-2 до ЦТП-10А/3 (от ТК-1 до ТК-2) | 7621 | Т1, Т2 | 300 | 311,35 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | ЦТП-10А/3 и транзитный трубопровод от данного ЦТП (жилые дома №56, 60, 62, 68 по улице Северной, жилые дома №27, 29, 31, 33 по улице Дзержинского, детский сад №9 "Малахитовая шкатулка" (улица Северная, 66А), вечерняя школа №1 (улица Северная, 66)) |
| 10. | 11 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок тепловой сети от ТК-21 до жилого дома №53 по улице Чапаева | 3436 | Т1, Т2 | 150 | 40,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №53 по улице Чапаева |
| 11. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №4А по улице Пермской до жилого дома №83 по улице Мира | 5861 | Т1, Т2 | 100 | 99,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №83 по улице Мира |
| 12. | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №47 по улице 60 лет Октября | 6259 | Т1, Т2 | 100 | 158,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №47 по улице 60 лет Октября |
| 13. | 16А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от ТК-5 через ТК-6 до пединститута (улица Ленина, 56) (от ТК-5 до ТК-6) | 8729 | Т1, Т2 | 100 | 56,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | пединститут (улица Ленина, 56) |

| 14. | Прибрежная зона-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Участок тепловой сети от ТК-4 через техническое подполье жилого дома №88 по улице 60 лет Октября до жилого дома №86 по улице 60 лет Октября | 8758 | Т1, Т2 | 200 | 228,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №86, 88 по улице 60 лет Октября |
|  |  | 8758 | Т1, Т2 | 100 | 100,06 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Участок тепловой сети от ТК-2 до детского сада №86 "Былинушка" (улица 60 лет Октября, 78) | 8761 | Т1, Т2 | 80 | 56,95 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №86, 88 по улице 60 лет Октября |
| 15. | ЗПУ, панель 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок тепловой сети от УТ-51 до здания 4П по улице 60 лет Октября | 9034 | Т1, Т2 | 100 | 765,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | промышленная зона |
| 16. | Резервная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок тепловой сети от ТК-51 до ТК-52 (от ТК-51 до угла поворота с поднятием камеры ТК-51) | 4625 | Т1, Т2 | 200 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | резервная зона |
| 17. | Поселок Дивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Участок тепловой сети от точки врезки до жилого дома №5 по улице 8 (1-24) | 8878 | Т1, Т2 | 30 | 29,60 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Участок тепловой сети от поселка 14П, ветка №4 | 9032 | Т1, Т2 | 80 | 127,60 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №69, 71, 73 по улице Луговой, жилые дома №40, 42, 45, 47, 49, 51 по улице Сосновой, жилые дома №24, 26, 28, 30 по улице Осиновой |
|  |  |  |  | 70 | 28,70 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 156,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Участок тепловой сети от ТК-35* до ТК-15 в поселке Магистральный | 4404 | Т1, Т2 | 200 | 57,50 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №33А, 36 в поселке Магистральный |
| 18.3. | Участок тепловой сети от ТК-14 до ТК-15 в поселке Магистральный | 4394 | Т1, Т2 | 200 | 61,50 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №31, 37, 38, 39А, 40, 44, 40А, 43 в поселке Магистральный |

| 18.4. | Участок тепловой сети от ЦТП-2 (УТТ-4). От Узла 2-9а до Узла 2-10а | 8880 | Т1, Т2 | 100 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | поселок УКРС, жилые дома №10, 15 по улице Весенней, балок №42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5. | Участок тепловой сети от ЦТП-2 (УТТ-4). От Узла 2-10/1а до перехода на d 80 мм | 8880 | Т1, Т2 | 100 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | поселок УКРС, жилые дома №10, 15 по улице Весенней, балок №42 |
| 18.6. | Участок тепловой сети от ЦТП-1 (НДРСУ). От Узла 1-35д до жилого дома №59 | 8879 | Т1, Т2 | 50 | 14,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | поселок НДРСУ, жилой дом №59 |
| 18.7. | Участок тепловой сети от ЦТП-2 (УТТ-4), подземный переход под дорогой от Узла 2-18а до Узла 2-19А | 8880 | Т1, Т2 | 200 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | поселок СНА, поселок КММУ, поселок СУ-469, поселок УМ-5 |
| 18.8. | Участок тепловой сети от ЦТП-2 (УТТ-4), подземный переход под дорогой от Узла 2-19/1а до Узла 2-19/2а | 8880 | Т1, Т2 | 200 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | поселок СНА, поселок КММУ, поселок СУ-469, поселок УМ-5 |
| 18.9. | Участок тепловой сети от ЦТП-1 (НДРСУ), от Узла 1-30 м до жилого дома №5А | 8879 | Т1, Т2 | 32 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №5А поселка МО-69 |
| 18.10. | Участок тепловой сети от котельной Рыбозавод, подземный переход под дорогой от Узла Р-1 до Узла Р-3 (улица Первомайская, 90) | 8879 | Т1, Т2 | 150 | 22,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №69, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94 по улице Первомайской, жилые дома №57Б, 65, 67, 69, 71А, 73 по улице Октябрьской, жилой дом №41 по улице Зырянова, жилые дома №12, 15, 16 по переулку Ягельному |

| 18.11. | Участок тепловой сети от ТК-14 до жилого дома №39А | 4398 | Т1, Т2 | 100 | 5,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | поселок Магистральный, жилой дом №39А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.12. | Участок тепловой сети от ТК-33 до жилого дома №3А | 4418 | Т1, Т2 | 100 | 30,50 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | поселок Магистральный, жилой дом №3А |
| 19. | Сети от котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Участок тепловой сети от УТ-4 до УТ-5 по улице Ленина (вход и выход УТ-4-2, Узел прохода через неподвижные опоры НО-1, 2, 3 от точки А (въезд в 3 мкр. до точки Б УТ-5)) | 4013 | Т1, Т2 | 500 | 165,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | южная часть 3 микрорайона |
| 19.2. | Участок тепловой сети от УТ-6 до неподвижной опоры НО-13 по улице Ленина (вход и выход УТ-5-1 и УТ-138, узел прохода через НО - 5 шт.) | 3057В | Т1, Т2 | 500 | 65,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | южная часть 3 микрорайона |
| 20. | Сети от котельной №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Участок тепловой сети от УТ-20-1 через УТ-20, УТ-21А до неподвижной опоры НО-4 по улице Мира (вход, выход УТ-20, проход через неподвижные опоры НО - 3 шт., проход под улицей Дзержинского) | 3904 | Т1, Т2 | 500 | 85,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-8А/1, ЦТП-8А/2 и транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 20.2. | Участок тепловой сети от неподвижной опоры НО-4 до УТ-21 по улице Мира через УТ-20, УТ-21А (вход, выход компенсаторов - 2 шт., проход через неподвижные опоры НО - 2 шт., вход в УТ-21) | 4014 | Т1, Т2 | 500 | 35,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-8А/1, ЦТП-8А/2 и транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 20.3. | Участок тепловой сети от УТ-21 через УТ-22 до УТ-67 по улице Мира, (проход через неподвижные опоры НО - 4 шт., вход, выход компенсаторов - 2 шт., вход в УТ-21, УТ-22, УТ-67) | 4015 | Т1, Т2 | 500 | 319,85 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | северная часть 12 микрорайона, ЦТП-12/3 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 20.4. | Участок тепловой сети от УТ-72 до УТ-73 по улице Интернациональной (проход через неподвижную опору НО - 1 шт., вход, выход компенсаторов - 2 шт.) | 3955А | Т1, Т2 | 700 | 25,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | северная часть 7А микрорайона, ЦТП-7А/2 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП; квартал Северный, ЦТП-10А/1 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 20.5. | Участок тепловой сети от УТ-73 до УТ-72 по улице Интернациональной (проход через неподвижную опору НО - 1 шт., вход, выход компенсаторов - 2 шт.) | 3955Б | Т1, Т2 | 700 | 25,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | северная часть 7А микрорайона, ЦТП-7А/2 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП; квартал Северный, ЦТП-10А/1 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 21. | Сети от котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Участок тепловой сети от УТ-65 через УТ-65-1 до УТ-65-4 по улице Ленина (от УТ-65 до перехода по улице Ленина) | 8800 | Т1, Т2 | 400 | 338,25 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | ЦТП-15/1 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 21.2. | Участок тепловой сети от УТ-59 через УТ-60А до УТ-62 по улице 60 лет Октября (проход через неподвижную опору НО - 2 шт., вход, выход компенсаторов - 2 шт.) | 3183 | Т1, Т2 | 700 | 26,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилой дом №1 по проезду Куропаткина, ЦТП-15/1 и транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 21.3. | Участок тепловой сети от Узла 49 через УТ-21А до Узла 22 (Узел 15") по улице 6П (спуск и подъем) | 3892 | Т1, Т2 | 500 | 80,24 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | промышленная зона |
| 22. | Жилой поселок ООО "КарьерА-Строй" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Участок тепловой сети от 6-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 325 | 120,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 23. | 23 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 56,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 16,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Участок тепловой сети от УТ-4 до жилого дома №26 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 56,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26 по улице Героев Самотлора |
| 23.3. | Участок тепловой сети от УТ-2 до жилого дома №28 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 118,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №28 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 13,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | Участок тепловой сети от УТ-1 через УТ-16 до жилого дома №30 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 19,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. | Участок тепловой сети от УТ-8 до УТ-16 | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 141,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 365,15 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 157,55 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6. | Участок тепловой сети от УТ-16 до УТ-7 | б/н | Т1, Т2 | 200 | 106,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 72,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7. | Участок тепловой сети от УТ-15 до жилого дома №116 по улице Северной | б/н | Т1, Т2 | 125 | 33,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №116 по улице Северной |
| 23.8. | Участок тепловой сети от УТ-14 до жилого дома №7 по улице Салманова | б/н | Т1, Т2 | 125 | 64,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №7 по улице Салманова |

| 23.9. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №5 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 125 | 17,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице Московкина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 24 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Участок тепловой сети от блочной котельной №1 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 400 | 117,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 300 | 143,50 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 70,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 185,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 193,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 105,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 97,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 29,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Участок тепловой сети от УТ-9 до жилого дома №22 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 6,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22 по улице Героев Самотлора |
| 24.3. | Участок тепловой сети от УТ-11 до жилого дома №99 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 125 | 119,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №99 по улице Мира |
| 24.4. | Участок тепловой сети от УТ-8 через УТ-11 до жилого дома №22А по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 150 | 102,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22А по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 11,05 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. | Участок тепловой сети от УТ-12 до жилого дома №101 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 200 | 134,93 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №101 по улице Мира |
|  |  |  |  | 150 | 10,07 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №2 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №2, 4 по улице Московкина |
|  |  |  |  | 125 | 26,60 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7. | Участок тепловой сети от УТ-12А до жилого дома №103 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 150 | 41,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №103 по улице Мира |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 01.02.2016 №117

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2016 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 5 восточный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-5/1 через ТК-1 до жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару | 5475 | Т3, Т4 | 150, 80 | 57,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №2, 4, по Комсомольскому бульвару, перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2А) |
| 1.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару | 5478 | Т3, Т4 | 100, 70 | 94,70 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №2 по Комсомольскому бульвару, перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2А) |
| 1.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару до здания перинатального центра (Комсомольский бульвар, 2А) | 5461 | Т3, Т4 | 70, 50 | 55,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2А) |
| 2. | 6 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6/3 до узла управления жилого дома №16 по улице Маршала Жукова | 7844 | Т3, Т4 | 150, 150 | 28,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №12А, 14, 16 по улице Маршала Жукова, жилые дома №23, 25 по улице Мира |
| 2.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №16 по улице Маршала Жукова до жилого дома №12А по улице Маршала Жукова | 7847 | Т3, Т4 | 150, 100 | 69,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №12А, 14 по улице Маршала Жукова |
| 2.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №12А по улице Маршала Жукова до жилого дома №25 по улице Мира | 7850 | Т3, Т4 | 100, 70 | 32,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №23, 25 по улице Мира |
| 2.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №12А по улице Маршала Жукова до жилого дома №14 по улице Маршала Жукова | 7853 | Т3, Т4 | 70, 50 | 62,90 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №14 по улице Маршала Жукова |
| 2.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6/1 до ТК-32 | 7777 | Т3, Т4 | 150, 100 | 35,95 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №13, 15 по улице Мира |
| 3. | 7А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (улица Чапаева, 30) | 8176 | Т3, Т4 | 70, 50 | 85,55 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | школа №23 (улица Чапаева, 30) |
| 3.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1 | 8181 | Т3, Т4 | 150, 100 | 35,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №34, 36, 38 по улице Чапаева, детский сад №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8), школа (улица Дзержинского, 6) |

| 3.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 | 8184 | Т3, Т4 | 150, 80 | 59,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8), школа (улица Дзержинского, 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до детского сада №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8) | 8186 | Т3, Т4 | 80, 50 | 204,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8) |
| 3.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до частной школы, клуба авиации "Юность Самотлора" (улица Дзержинского, 6) | 8192 | Т3, Т4 | 80, 50 | 28,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | частная школа, клуб авиации "Юность Самотлора" (улица Дзержинского, 6) |
| 3.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 через ТК-5 до жилого дома №36 по улице Чапаева | 8197 | Т3, Т4 | 150, 80 | 54,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №36, 38 по улице Чапаева, детская поликлиника №5 (улица Дзержинского, 8А) |
| 3.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до жилого дома №34 по улице Чапаева | 8200 | Т3, Т4 | 80, 50 | 44,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №34 по улице Чапаева |
| 3.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-3 | 8189 | Т3, Т4 | 100, 80 | 62,65 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | частная школа, клуб авиации "Юность Самотлора" (улица Дзержинского, 6) |
| 3.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (улица Дзержинского, 8А) | обсл. | Т3, Т4 | 80, 50 | 204,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детская поликлиника №5 (улица Дзержинского, 8А) |
| 4. | 8А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-8А/1 до ТК-1 | 5938 | Т3, Т4 | 150, 80 | 56,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/1, 60/2, 60/3, 60/4 по улице Мира |
| 4.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 | 5932 | Т3, Т4 | 150, 70 | 50,65 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/1, 60/2 по улице Мира |

| 4.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до жилого дома №60/1 по улице Мира, жилого дома №60/2 по улице Мира | 5935 | Т3, Т4 | 100, 70 | 78,10 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/1, 60/2 по улице Мира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-3 | 5941 | Т3, Т4 | 150, 70 | 57,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/3, 60/4 по улице Мира |
| 4.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №60/3 по улице Мира, жилого дома №60/4 по улице Мира | 5944 | Т3, Т4 | 100, 70 | 72,35 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №60/3, 60/4 по улице Мира |
| 5. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №31 по улице Пермской до жилого дома №21 по улице Пермской | 5580 | Т3, Т4 | 70, 50 | 64,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №31 по улице Пермской |
| 6. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, точку А, ТК-8 до школы №29 (улица Дзержинского, 27А) | 7624 | Т3, Т4 | 70, 50 | 90,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №29 (улица Дзержинского, 27А) |
| 7. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №23Б по улице Интернациональной | обсл. | Т3, Т4 | 100, 70 | 63,30 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №23Б по улице Интернациональной |
| 8. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №5 по улице Северной | 7971 | Т3, Т4 | 100, 70 | 57,80 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №3Б, 5, 7 по улице Северной |
| 8.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №7А по улице Северной | 5927 | Т3, Т4 | 100, 70 | 40,46 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №7А по улице Северной |
| 8.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №5 по улице Северной до жилого дома №7 по улице Северной | 8818 | Т3, Т4 | 70, 50 | 29,50 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №7 по улице Северной |
| 9. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/2 до ТК-21 | 5868 | Т3, Т4 | 200, 150 | 6,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилые дома №2, 4А по улице Пермской, жилые дома №37, 37А, 37Б, 39А по улице Ханты-Мансийской, школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б), детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А), детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/2 через ТК-21 до жилого дома №4А по улице Пермской | 5868 | Т3, Т4 | 200, 150 | 96,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилые дома №2, 4А по улице Пермской, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской, детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А), детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-21 через ТК-20 до ТК-19 | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 78,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №37, 37А, 37Б, 39А по улице Ханты-Мансийской, школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-20 до теплицы школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5868 | Т3, Т4 | 80, 80 | 18,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | теплица школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5868 | Т3, Т4 | 80, 80 | 7,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по улице Пермской до ТК-29 | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 23,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А), детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по улице Пермской до ТК-32 | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 73,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №2 по улице Пермской, жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской |
| 9.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 через ТК-33 до жилого дома №2 по улице Пермской | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 54,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №2 по улице Пермской, жилой дом №81 по улице Мира |
| 9.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до жилого дома №81 по улице Мира | 5868 | Т3, Т4 | 50, 50 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №81 по улице Мира |
| 9.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 до жилого дома №83 по улице Мира | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 91,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №83, 85 по улице Мира, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской |
| 9.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №83 по улице Мира до жилого дома №85 по улице Мира | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 172,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №85 по улице Мира, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской |
| 9.12. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-29 до детского сада №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А) | 5868 | Т3, Т4 | 70, 50 | 77,10 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А) |
| 9.13. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до бассейна школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5833 | Т3, Т4 | 70, 50 | 26,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | бассейн школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |

| 9.14. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №45 по улице Ханты-Мансийской до жилого дома №43 по улице Ханты-Мансийской | 5864 | Т3, Т4 | 80, 70 | 72,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №43 по улице Ханты-Мансийской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-5 (от ЦТП-15/2) | 7496 | Т3, Т4 | 150, 100 | 18,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №21 (улица Дружбы Народов, 13Б), Нижневартовский социально-гуманитарный колледж (улица Дружбы Народов, 13А) |
| 10.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (от ЦТП-15/2) | 6275 | Т3, Т4 | 150 | 140,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №13, 15 по улице Дружбы Народов, школа №21 (улица Дружбы Народов, 13Б), Нижневартовский социально-гуманитарный колледж (улица Дружбы Народов, 13А), детский сад №48 "Золотой петушок" (улица Дружбы Народов, 15Б), дом-интернат для престарелых "Отрада" (улица Дружбы Народов, 15Б/1) |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.