от 02.06.2015 №1049

О внесении изменений в приложения 2, 3            к постановлению администрации города          от 26.12.2014 №2777 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения             на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск"

В связи с корректировкой планов проведения работ на тепловых сетях          и сетях горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2015 год:

1. Внести изменения в приложения 2, 3 к постановлению администрации города от 26.12.2014 №2777 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск", изложив их в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 13.12.2012 №1532 "Об утверждении сводных планов вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2013 год муниципального образования город Нижневартовск";

- от 03.02.2014 №160 "О внесении изменений в постановление администрации города от 13.12.2012 №1532 "Об утверждении сводных планов вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей           на 2013 год муниципального образования город Нижневартовск";

- от 11.06.2014 №1119 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2014 год муниципального образования город Нижневартовск".

Глава администрации города 						     А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 №1049

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей

на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 1-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-1/4 через техническое подполье жилого дома №1 по проспекту Победы до жилых домов №3-5 по проспекту Победы | 8366 | Т1, Т2 | 150 | 162,47 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №1, 3, 5 по проспекту Победы |
| 2. | 5-й восточный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (монтаж новой ТК на месте глухой врезки в жилой дом №16а по Комсомольскому бульвару) | 5431 | Т1, Т2 | 200 | 178,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №14, 14а, 14б, 16а по Комсомольскому бульвару, жилые дома №21, 21А, 23 по ул. Нефтяников, детский сад №54 "Катюша" (Комсомольский бульвар, 12) |
| 2.2. | Участок тепловой сети от глухой врезки до жилого дома №16а по Комсомольскому бульвару | 5433 | Т1, Т2 | 100 | 9,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №16а по Комсомольскому бульвару |
| 2.3. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №25 по ул. Нефтяников | 5466 | Т1, Т2 | 100 | 77,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №25 по ул. Нефтяников, жилой дом №46 по ул. Мира |
| 3. | 6-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-6/1 до ТК-30 | 7791 | Т1, Т2 | 250 | 136,65 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №7, 21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 3.2. | Участок тепловой сети от ТК-30 до ТК-29 | 7785 | Т1, Т2 | 250 | 77,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 3.3. | Участок тепловой сети от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира | 7788 | Т1, Т2 | 150 | 74,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира |
| 4. | 7-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок тепловой сети от ТК-8 до школы №57 (лицей - УПК) по ул. Дзержинского, №17а | 8089 | Т1, Т2 | 150 | 32,10 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | школа №57 (лицей - УПК) (ул. Дзержинского, №17а) |
| 4.2. | Участок тепловой сети от ТК-17 до жилого дома №10а по ул. Интернациональной | 8097 | Т1, Т2 | 80 | 24,71 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №10а по ул. Интернациональной |
| 5. | 8-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-7 | 8230 | Т1, Т2 | 150 | 47,03 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №54, 54а по ул. Мира, магазин "Славтэк" (ул. Мира, 56) |
| 5.2. | Участок тепловой сети от ТК-6 до детского сада №83 "Жемчужина" (ул. Мира, 58Г) | 8260 | Т1, Т2 | 80 | 61,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | детский сад №83 "Жемчужина" (ул. Мира, 58Г) |
| 6. | 10-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 | 5599 | Т1, Т2 | 150 | 95,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №57 по ул. Интернациональной |
| 7. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок тепловой сети от ТК-46 через ТК-47 до жилого дома №37а по ул. Интернациональной (от ТК-46 до ТК-47) | 7658 | Т1, Т2 | 150 | 69,20 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №25б по ул. Дзержинского, жилой дом №37а по ул. Интернациональной |
| 8. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, через ТК-11, через ТК-14, через ТК-15, через ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной | 7744 | Т1, Т2 | 250 | 69,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №46а, 48, 48а, 48б, 48в, 50а, 50б по ул. Северной, школа №42 (ул. Нефтяников, 93) |
|  |  |  |  | 200 | 202,96 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 55,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 51,05 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-10Б/2 через ТК-2, через ТК-3, через ТК-4 до жилого дома №19 по ул. Интернациональной | 7711 | Т1, Т2 | 150 | 34,8 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №19 по ул. Интернациональной |
| 9. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 через ТК-5 до жилого дома №11/2 по ул. Северной | 7946 | Т1, Т2 | 150 | 108,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №11/2 по ул. Северной |
| 9.2. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 | 7961 | Т1, Т2 | 200 | 91,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а по ул. Северной, школа №43 (проезд Заозерный, 8б) |
| 9.3. | Участок тепловой сети от ТК-5 до жилого дома №3а по ул. Северной | 7985 | Т1, Т2 | 70 | 36,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №3А по ул. Северной |
| 9.4. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-7 | 8009 | Т1, Т2 | 150 | 50,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №8, 10 по проезду Заозерному |
| 10. | 13-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок тепловой сети от Уз. 76 (УТ-100) до ТК-1 | 5805 | Т1, Т2 | 300 | 77,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №4, 6, 8, 12, 14а, 16, 16а, 16б по ул. Пермской, жилые дома №22, 24, 26, 30 по ул. Интернациональной, жилые дома №39а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в по ул. Ханты-Мансийской, школа №14 (ул. Ханты-Мансийская, 39б), школа №20 (ул. Ханты-Мансийская, 41а), детский сад №37 "Дружная семейка" (ул. Интернациональная, 24а), детский сад №50 "Лесная сказка" (ул. Интернациональная, 24б), детский дом "Аистенок" (ул. Интернациональная, 24а) |
| 10.2. | Участок обратного трубопровода тепловой сети от ТК-1 через ТК-12 через ТК-2 до ЦТП-13/3 | 5859 | Т2 | 100 | 72,50 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | ЦТП-13/3 и транзитный трубопровод от данного ЦТП |
| 11. | 14-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-8 | 6091 | Т1, Т2 | 150 | 129,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №30, 34, 34а, 36 по ул. Дружбы Народов, жилой дом №76а по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 11.2. | Участок тепловой сети от ТК-8 до жилого дома №76а по ул. Мира | 6094 | Т1, Т2 | 100 | 85,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №76а по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 12. | 16-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок тепловой сети по техническому подполью жилого дома №66 по ул. Омской до школы №28 (ул. Омская, 66а) | 8668 | Т1, Т2 | 150 | 83,40 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №28 (ул. Омская, 66а) |
|  |  |  |  | 50 | 14,90 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Участок тепловой сети от ТК-6 до детского сада №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14а) | 8637 | Т1, Т2 | 80 | 76,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14а) |
| 12.3. | Участок тепловой сети от ТК-5 до детского сада №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14б) | 8640 | Т1, Т2 | 100 | 17,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14б) |
| 13. | 16А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до школы №27 (ул. Дружбы Народов, 22а) и до хозяйственной постройки | 8727 | Т1, Т2 | 70 | 62,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №27 и хозяйственная постройка (ул. Дружбы Народов, 22а) |
|  |  |  |  | 50 | 16,80 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-16А/1 через ТК-1 до ТК-2 | 8700 | Т1, Т2 | 200 | 26,30 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов, библиотека (ул. Дружбы Народов, 22) |
|  |  |  |  | 100 | 26,30 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов | 8703 | Т1, Т2 | 200 | 25,10 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов |
| 13.4. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов | 8706 | Т1, Т2 | 150 | 59,75 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №22/1 по ул. Дружбы Народов |
| 13.5. | Участок тепловой сети от жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов до жилого дома №22/2 по ул. Дружбы Народов | 8709 | Т1, Т2 | 150 | 43,81 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 13.6. | Участок тепловой сети от ТК-5 через ТК-6 до пединститута (Ленина, 56) (от ТК-6 до пединститута (Ленина, 56) | 8729 | Т1, Т2 | 200 | 201,8 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | пединститут (ул. Ленина, 56) |
| 14. | Прибрежная зона II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября | 8732 | Т1, Т2 | 150 | 43,81 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №70 по ул. 60 лет Октября |
| 14.2. | Участок тепловой сети от жилого дома №84 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №90 по ул. 60 лет Октября | 8749 | Т1, Т2 | 150 | 56,7 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №90 по ул. 60 лет Октября |
| 15. | Квартал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной | 5904 | Т1, Т2 | 150 | 63,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной |
| 15.2. | Участок тепловой сети от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной | 5907 | Т1, Т2 | 150 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №49/1 по ул. Интернациональной |
| 15.3. | Участок тепловой сети от ЦТП-10А/1 через ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49а) | 5910 | Т1,Т2 | 150 | 5,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49а) |
|  |  |  |  | 80 | 13,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 43,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 16. | Квартал Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок тепловой сети от ТК-8 до школы №25, до теплицы и хозпостройки (ул. Спортивная, 6) | 5521 | Т1, Т2 | 100 | 52,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №25, теплицы и хозпостройка (ул. Спортивная, 6) |
|  |  |  |  | 50 | 58,7 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Городской парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Участок тепловой сети ТС от ТК-2 до ТК-3 в сторону ДК "Октябрь" (60 лет Октября, 11/2) | 3958 | Т1, Т2 | 150 | 139,4 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ДК "Октябрь" (ул. 60 лет Октября, 11/2) |
| 18. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Участок тепловой сети от ТК-13 (точки врезки) до ТК-36 (микрорайон 2П) | 3973 | Т1, Т2 | 100 | 57,2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилые дома №18а, 18б по ул. Декабристов, жилые дома №5, 7 по ул. Осенней |
| 18.2. | Участок тепловой сети от ТК-5 точки врезки до ТК-35 в поселке Магистральный | 4305 | Т1, Т2 | 200 | 44,10 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилые дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7а, 7б, 7, 47 в поселке Магистральный |
| 18.3. | Участок тепловой сети от ТК-11 точки врезки до ТК-13 в поселке Магистральный | 4384 | Т1, Т2 | 200 | 40,00 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилые дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7а, 7б, 7, 47 в поселке Магистральный |
| 18.4. | Участок тепловой сети от Узла Р-15 до Узла Р-22 (пер. Ягельный, пер. Ягодный) | 8942 | Т1, Т2 | 200 | 116,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №5 по ул. Советской, жилые дома в границах пер. Лесников, жилые дома №8, 9, 10, 11, 13, 14 по пер. Ягельному |
| 19. | Сети от котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Участок тепловой сети от ВК-22 до УТ-17 по ул. Мира (вход и выход КТС-33, узел прохода через неподвижные опоры НО-1, 2, 3) | 7604 | Т1, Т2 | 500 | 16,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | северная часть 3 микрорайона, западная часть 6 микрорайона |
| 20. | Сети от котельной №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2А до ул. 9П (ввод в ТК-1 надземный трубопровод) | 3764 | Т1, Т2 | 500 | 30,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | промышленная зона |
| 21. | Сети от котельной №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Участок тепловой сети от УТ-21А через неподвижную опору НО-4 до УТ-20А по ул. Мира (вход, выход УТ-20А, от точки врезки УТ-20А в сторону ТК-1) | 3904 5960 | Т1, Т2 | 500 | 38,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-8А/1, транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 22. | Сети от котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Участок тепловой сети от УТ-59 через УТ-60А до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (вход, выход УТ-60А) | 3183 3199 | Т1, Т2 | 500 | 28,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-15/1,транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 22.2. | Участок тепловой сети от неподвижной опоры НО-17 через УТ-75 до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (вход, выход УТ-75 в сторону ТК-1, Прибрежный-II) | 3414 3198 3397 | Т1, Т2 | 500 | 24,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-16Б/1, ЦТП-16Б/2, ЦТП-16/1, ЦТП-16/3, транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 22.3. | Участок тепловой сети от глухой врезки по ул. Кузоваткина до ТК-25 (от Узла 123 до точки А), переход под ул. Кузоваткина | 8294 | Т1, Т2 | 150 | 24,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-1/1, транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 22.4. | Участок тепловой сети от глухой врезки по ул. Кузоваткина до ТК-25 ( от точки Б до ТК-25), переход под ул. Менделеева | 8294 | Т1, Т2 | 200 | 65,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-1/1, транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 23. | Жилой поселок ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Участок тепловой сети от 6-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 250 | 180 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 №1049

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2015 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 6-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6/1 до ТК-30 | 7792 | Т3, Т4 | 150, 100 | 136,65 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 1.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-30 до ТК-29 | 7786 | Т3, Т4 | 150, 100 | 77,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 1.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира | 7789 | Т3, Т4 | 150, 100 | 74,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира |
| 2. | 7-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №6 по ул. Интернациональной до жилого дома №4 по ул. Интернациональной | 8900 | Т3, Т4 | 100, 70 | 84,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №4, 6 по ул. Интернациональной |
| 3. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, через ТК-11, через ТК-14, через ТК-15, через ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной | 7745 | Т3, Т4 | 200, 150, 100, 70 | 363,55 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №46а, 48, 48а, 48б, 48в, 50а, 50б по ул. Северной, жилой дом №19 по ул. Интернациональной, школа №42 (ул. Нефтяников, 93) |
| 4. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 через ТК-5 до жилого дома №11/2 по ул. Северной | 7947 | Т3, Т4 | 150, 100 | 97,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №11/2 по ул. Северной |
| 4.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-4 | 7962 | Т3, Т4 | 200, 150 | 91,95 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а по ул. Северной, школа №43 (проезд Заозерный, 8б) |
| 4.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №3а по ул. Северной | 7986 | Т3, Т4 | 100, 70 | 36,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №3а по ул. Северной |
| 4.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-7 | 8010 | Т3, Т4 | 150 | 50,75 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №8, 10 по проезду Заозерному |
| 4.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2г/3 по ул. Интернациональной до жилого дома №2д по ул. Интернациональной | 8021 | Т3, Т4 | 80, 50 | 79,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №3а по ул. Северной |
| 4.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2б/3 по ул. Интернациональной до жилого дома №2б/1 по ул. Интернациональной | 7995 | Т3, Т4 | 100, 80, 70, 50 | 60,76 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №2б/2, 2б/3 по ул. Интернациональной |
|  |  |  |  | 70, 50 | 60,76 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 5. | 14-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-8 | 6092 | Т3, Т4 | 150 | 167,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №30, 30а, 30б, 34, 34а, 36 по ул. Дружбы Народов, жилой дом №76а по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 5.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №76а по ул. Мира | 6095 | Т3, Т4 | 70, 50 | 75,35 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №76а по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 5.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-14/1 до жилого дома №78 по ул. Мира | 6213 | Т3, Т4 | 150, 100 | 57,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №78, 80, 80а, 80б, 82 по ул. Мира, жилые дома №29, 29б по ул. Ханты-Мансийской |
| 5.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №78 по ул. Мира до жилого дома №80а по ул. Мира | 6214 | Т3, Т4 | 150, 100 | 96,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №78, 80, 80а, 80б, 82 по ул. Мира, жилые дома №29, 29б по ул. Ханты-Мансийской |
| 5.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №80а по ул. Мира до жилого дома №29б по ул. Ханты-Мансийской | 6215 | Т3, Т4 | 100, 50 | 110,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №29, 29б по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №82 по ул. Мира |
| 5.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №29б по ул. Ханты-Мансийской до жилого дома №29 по ул. Ханты-Мансийской | 6216 | Т3, Т4 | 100, 50 | 69,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №29, 29б по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №82 по ул. Мира |
| 6. | 16-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №66 по ул. Омской до школы №28 (ул. Омская, 66а) | 8669 | Т3, Т4 | 150, 100 | 86,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №28 (ул. Омская, 66а) |
| 6.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от детского сада №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14б) до детского сада №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14а) | 8639 | Т3, Т4 | 80, 50 | 48,45 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14а) |
| 6.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16/3 через ТК-13 до жилого дома №15 по ул. Ханты-Мансийской | 8660 | Т3, Т4 | 100, 80 | 50,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №15 по ул. Ханты-Мансийской |
| 7. | 16А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до школы №27 (ул. Дружбы Народов, 22а) | 8728 | Т3, Т4 | 80,50 | 65,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №27 (ул. Дружбы Народов, 22а) |
| 7.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16А/1 через ТК-1 до ТК-2 | 8701 | Т3, Т4 | 150, 100 | 25,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов, библиотека (ул. Дружбы Народов, 22) |
| 7.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов | 8704 | Т3, Т4 | 150, 100 | 10,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 7.4. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов | 8707 | Т3, Т4 | 100, 50 | 59,75 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/1 по ул. Дружбы Народов |
| 7.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов до жилого дома №22/2 по ул. Дружбы Народов | 8710 | Т3, Т4 | 100, 50 | 36,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 8. | Прибрежная зона I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-1/5 до ТК-7 на детский сад №71 "Радость" (ул. 60 лет Октября, 12) | 8592 | Т3, Т4 | 80, 70 | 73,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №71 "Радость" (ул. 60 лет Октября, 12) |
| 9. | Прибрежная зона II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября | 8733 | Т3, Т4 | 100, 70 | 40,34 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №70 по ул. 60 лет Октября |
| 10. | Квартал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной | 5905 | Т3, Т4 | 150, 70 | 63,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной |
| 10.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной | 5908 | Т3, Т4 | 100, 70 | 77,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной |
| 10.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10А/1 до ТК-3 | 5911 | Т3, Т4 | 150, 70 | 5,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной, детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49а) |
| 10.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49а) | 5911 | Т3, Т4 | 80, 50 | 51,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49а) |
| 11. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 (точки врезки) до ТК-36 (микрорайон 2П) | 3974 | Т3, Т4 | 80, 70 | 57,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №18а, 18б по ул. Декабристов, жилые дома №5, 7 по ул. Осенней |

Примечание: К - капитальный ремонт, З - замена.