|  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 31.03.2017 №136 ________ |
| --- | --- | --- |

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на           перспективу до 2020 года» за 2016 год

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - муниципальной программы) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Для осуществления поставленной цели муниципальной программы осуществлялась реализация 4 основных задач, в том числе:

1. Повышение энергетической эффективности

в организациях бюджетной сферы

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- в 11 образовательных учреждениях проведена модернизация системы учета энергоресурсов. В 3 учреждениях заменили теплообменники;

- в учреждениях культуры выполнили замену 153 светильников на энергосберегающие, заменили 5 окон и 1 дверь на пластиковые;

- в учреждениях физической культуры и спорта заменены 90 светильников и 6 прожекторов на светодиодные, установлена система погодного регулирования теплоносителя, выполнена теплоизоляция 121,8 м*2 сетей системы отопления, установлено 11 теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и произведена замена;

- на объектах администрации города произведена замена 29 светильников на энергосберегающие, установлено 66 регулирующих вентилей на радиаторах отопления.

Кассовое исполнение по задаче 1 муниципальной программы составило 5 874,5 тыс. руб. или 99,8% от плана, что обусловлено экономией по заключенным муниципальным контрактам.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилом фонде города

В жилом фонде города, за счет внебюджетных источников (14 564 тыс. рублей) выполнены следующие мероприятия:

- замена светильников подъездного  освещения на энергосберегающие светильники в количестве 1988 шт.;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования в количестве 1456 шт.;

- замена оконных блоков 926 шт. и частичная смена остекления и фрамуг в местах общего пользования  жилых домов;

-восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления, ГВС материалом «Энергофлекс», «Дарнит» - 9 505 п.м.

Из средств бюджета города (3 363,24 тыс. рублей) произведена компенсация процентной ставки по кредитам ресурсоснабжающих организаций, привлекаемых для установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды.

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с индивидуальными и общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Кассовое исполнение по задаче 2 муниципальной программы составило 17 927,24 тыс. руб. или 98,8% от плана, что обусловлено экономией по заключенным муниципальным контрактам.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

систем коммунальной инфраструктуры

На объектах коммунальной инфраструктуры:

- осуществлена реконструкция РПП-5, ТП-10б/2, ТП-10б/3, ТП-3/9, ТП-11/1, ТП-10а/2, ПС «Тепловая» с установкой устройств компенсации реактивной мощности, а также линий электропередач, общей протяженностью 3,2 км.

- выполнена поверка и испытание 111 средств измерения электроэнергии;

- осуществлена установка систем gps-навигации на 5 автомобилей;

- установлено 6 частотно-регулируемых приводов на электродвигатели котлов котельных;

- реконструированы 2 ЦТП с внедрением автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров, заменой кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и установкой энергоэффективных насосов;

- проведена замена 2706 м сетей холодного, 935 м горячего водоснабжения и 344 м сетей теплоснабжения.

Кассовое исполнение по задаче 3 муниципальной программы составило 79 096 тыс. руб. или 100% от плана.

4. Информационное обеспечение государственной политики в области

повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в

данной сфере

В рамках информационного обеспечения предприятия города приняли участие во всероссийском фестивале в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Уточненный план на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2016 год составил 208 094 тыс. рублей (Таблица 1), в том числе: из городского бюджета – 9 463 тыс. рублей, из других источников – 198 631 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе составило 207 868,74 тыс. рублей или 99,9% от плана, что объясняется экономией по заключенным муниципальным контрактам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы показал следующее (Таблица 2):

I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 88%, что на 16% превысило ожидаемое значение показателя (72%).

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 95%, что на 13% превысило ожидаемое значение показателя (82%).

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 96%, что на 14% превысило ожидаемое значение показателя (82%).

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

7. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 67,8 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

7.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия составила 187,4 кВт*ч/чел, что на 6,2% превысило ожидаемое значение показателя (176,5 кВт*ч/чел) в следствие ввода 20,39 тыс. кв.м муниципальных бюджетных учреждений, вместо плановых 3,5 тыс. кв.м.

8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия составила 0,26 Гкал/кв.м, что на 4% выше ожидаемого значения показателя (0,25 Гкал/кв.м)  вследствие более низкой среднегодовой температуры наружного воздуха в отопительный период.

9. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода составила 3,3 куб.м/чел., что ниже ожидаемого значения показателя (3,5 куб.м/чел.) вследствие рационального использования воды.

10. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода составила 1 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению показателя.

III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

14. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия составила 0,289 Гкал/кв.м, что на 7% выше ожидаемого значения показателя (0,27 Гкал/кв.м) вследствие более низкой среднегодовой температуры наружного воздуха в отопительный период.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода составила 33,8 куб.м/чел, что на 5,6% выше ожидаемого значения показателя (32 куб.м/чел) вследствие расчетов по приборам учета (более точное распределение между ХВС и ГВС).

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода составила 12,4 куб.м/чел, что на 8,1% ниже ожидаемого значения показателя (13,5 куб.м/чел) вследствие расчетов по приборам учета (более точное распределение между ХВС и ГВС).

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

17.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия составила 1169,1 кВт*ч/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

19. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ составила 120 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

20. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

21. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 152,8 кг у.т./Гкал, что на 0,4% ниже ожидаемого значения показателя (153,44 кг у.т./Гкал) вследствие перераспределения нагрузок и рациональной загрузки котельных города.

22. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 31 кВт*ч/Гкал, что на 3,1% ниже ожидаемого значения показателя (32 кВт*ч/Гкал) вследствие внедрения частотно регулируемых приводов насосного оборудования.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 14,9%, что на 2,3% выше ожидаемого значения показателя (12,6%) вследствие износа тепловых сетей.

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 9%, что на 3% ниже ожидаемого значения показателя (12%) вследствие реконструкции инженерных сетей и применению плавного пуска на сетевых насосах.

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) составил 0,95 кВт*ч/куб.м, что на 26,9% ниже ожидаемого значения показателя (1,3 кВт*ч/куб.м) вследствие применения частотно регулируемых приводов и плавного пуска на сетевых насосах.

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения составил 1,05 кВт*ч/куб.м, что на 9,38% выше ожидаемого значения показателя (0,96 кВт*ч/куб.м), что объясняется вводом дополнительной ступени очистки сточных вод.

Из 23 показателей ожидаемая эффективность муниципальной программы в полном объеме достигнута по 17 показателям. Вместе с тем, ожидаемые значения по 6 показателям не достигнуты по объективным причинам.

Таблица 1

Анализ объемов финансирования основных мероприятий муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

за 2016 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Абсолют-ное значе-ние (+/-) | Относи-тельное значение (%) |
|  |  |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 3920 | 3920 | 0 | 3919,99 | 3919,99 | 0 | -0,01 | - |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | - | - |
| 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 1464 | 1464 | 0 | 1458,75 | 1458,75 | 0 | -5,25 | -0,4 |
| 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | 180 | 180 | 0 | 175,76 | 175,76 | 0 | -4,24 | -2,4 |
|  | Итого по задаче 1 | 5884 | 5884 | 0 | 5874,5 | 5874,5 | 0 | -9,5 | -0,2 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 3579 | 3579 | 0 | 3363,24 | 3363,24 | 0 | -215,76 | -6 |
| 2.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города | 14564 | 0 | 14564 | 14564 | 0 | 14564 | - | - |
|  | Итого по задаче 2 | 18143 | 3579 | 14564 | 17927,24 | 3363,24 | 14564 | -215,76 | -1,2 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.2 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 12963 | 0 | 12963 | 12963 | 0 | 12963 | - | - |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований | 22754 | 0 | 22754 | 22754 | 0 | 22754 | - | - |
| 3.4 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | 69254 | 0 | 69254 | 69254 | 0 | 69254 | - | - |
| 3.5 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | 79096 | 0 | 79096 | 79096 | 0 | 79096 | - | - |
|  | Итого по задаче 3 | 184067 | 0 | 184067 | 184067 | 0 | 184067 | - | - |
|  | Всего по муниципальной программе | 208094 | 9463 | 198631 | 207868,74 | 9237,74 | 198631 | -225,26 | -0,1 |

Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат реализации муниципальной программы | Отклонение | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемый | Фактический | абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 72 | 88 | +16 | +16 | - |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 82 | 95 | +13 | +13 | - |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 82 | 96 | +14 | +14 | - |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - | - |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 67,8 | 67,8 | - | - | - |
| 7.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт*ч/ чел | 176,5 | 187,4 | +10,9 | +6,2 | ввод 20,39 тыс. кв.м муниципальных бюджетных учреждений, вместо плановых 3,5 тыс. кв.м |
| 8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/ кв.м | 0,25 | 0,26 | +0,01 | +4 | более низкая среднегодовая температура наружного воздуха в отопительный период |
| 9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | куб.м/ чел. | 3,5 | 3,3 | -0,2 | -5,7 | - |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | куб.м/ чел. | 1 | 1 | - | - | - |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/ кв.м | 0,27 | 0,289 | +0,02 | +7,04 | более низкая среднегодовая температура наружного воздуха в отопительный период |
| 15 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | куб.м/ чел. | 32 | 33,8 | +1,8 | +5,62 | расчеты по приборам учета (более точное распределение между ХВС и ГВС) |
| 16 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | куб.м/ чел. | 13,5 | 12,4 | -1,1 | -8,1 | - |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 14 | 14 | - | - | - |
| 17.1 | Удельная величина потребления энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт*ч/ чел | 1170 | 1169,1 | -0,9 | -0,1 | - |
| 19 | Удельная величина потребления энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | куб.м/ кв.м | 120 | 120 | - | - | - |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./ Гкал | 153,44 | 152,8 | -0,64 | -0,42 | - |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | 32 | 31 | -1 | -3,13 | - |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,6 | 14,9 | +2,3 | +2,3 | износ тепловых сетей |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12 | 9 | -3 | -3 | - |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 1,3 | 0,95 | -0,35 | -26,92 | - |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 0,96 | 1,05 | +0,09 | +9,38 | ввод дополнительной ступени очистки сточных вод |