от 25.03.2015 №625

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 №210-ФЗ               "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ           организаций коммунального комплекса", в целях развития систем водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска:

1. Утвердить:

- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"              по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020           годы согласно приложению 1;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"               по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы согласно приложению 2.

2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать           постановление в газете "Варта".

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города 						    А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 25.03.2015 №625

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию

системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

(далее - Инвестиционная программа)

I. Основания для разработки Инвестиционной программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации    от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации   от 10.10.2007 №100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- постановление администрации города от 24.09.2014 №1895 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Нижневартовск на период до 2031 года".

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"         по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020         годы (далее - Техническое задание) отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения.

Техническое задание содержит типовые формы и показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы.

Проект Инвестиционной программы разрабатывается муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска "Горводоканал" (далее - МУП "Горводоканал").

II. Цели и задачи разработки и реализации

Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

- обеспечение развития централизованной системы водоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организации, осуществляющей водоснабжение;

- обеспечение развития системы и объектов водоснабжения в соответствии с потребностями социального, жилищного и промышленного строительства на территории города;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению             в части водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоснабжение;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме, очистке и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

- обеспечение технологического, организационного единства и целостности централизованной системы водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности природных ресурсов;

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения         путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- открытость деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих           регулирование в сфере водоснабжения.

2.2. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации                  и реконструкции системы водоснабжения;

- обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организации, осуществляющей водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- разработка плана финансирования работ с указанием источников             финансирования, а также оценки влияния мероприятий Инвестиционной программы на тариф организации коммунального комплекса;

- строительство, реконструкция и модернизация системы водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества водоснабжения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- замена ветхих сетей водоснабжения на сети водоснабжения из современных материалов;

- совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Нижневартовска;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организации, осуществляющей водоснабжение, и ее абонентов;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

III. Требования к Инвестиционной программе

В Инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

3.1.1. Паспорт Инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контактные          телефоны лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его            местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления муниципального образования, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно            на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.

3.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание            и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

3.1.3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых

необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, указанный в приложении 1 к Техническому заданию.

3.1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения указанные в приложении 2 к Техническому заданию.

3.1.5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, указанных       в приложении 3 к Техническому заданию, с достижением указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

3.1.6. Плановый процент износа объектов централизованных систем           водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных           систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.

3.1.7. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения           в эксплуатацию.

3.1.8. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации               на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники.

3.1.9. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.

3.1.10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы.

3.1.11. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы       и программы утверждены).

3.1.12. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации               о приватизации.

3.1.13. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий,           в том числе, основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения                        до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы.

3.2. Мероприятия Инвестиционной программы разделяются на следующие группы:

3.2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных           систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы           за подключение с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных               систем водоснабжения до и после проведения мероприятий.

3.2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик.

3.2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения             мероприятий.

3.2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.

3.2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)            с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства                  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

IV. Согласование и утверждение Инвестиционной программы

МУП "Горводоканал" направляет проект разработанной Инвестиционной программы на согласование в администрацию города.

В течение 30 дней со дня представления проекта Инвестиционной программы на согласование администрацией города рассматривается проект Инвестиционной программы регулируемой организации с последующим уведомлением о согласовании или об отказе в согласовании. Администрация города рассматривает проект Инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Нижневартовска.

Администрация города в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению проекта Инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы является несоответствие Инвестиционной программы техническому           заданию.

В случае отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы             администрация города указывает причину отказа.

МУП "Горводоканал" обязано в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта Инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию города или направить на подписание в администрацию города протокол разногласий               к проекту Инвестиционной программы (далее – протокол разногласий), подписанный МУП "Горводоканал".

Администрация города не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий обязана его рассмотреть, подписать и направить в МУП "Горводоканал".

МУП "Горводоканал" в течение 3 дней со дня получения от администрации города протокола разногласий обязано направить проект Инвестиционной программы с протоколом разногласий в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО - Югры)              на утверждение.

В случае неполучения МУП "Горводоканал" протокола разногласий, подписанного главой администрации города, либо заместителем главы администрации города, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства, в 7-дневный срок протокол разногласий считается согласованным, и проект Инвестиционной программы может быть направлен в РСТ ХМАО - Югры                 на утверждение с протоколом разногласий без подписи заместителя главы             администрации города.

РСТ ХМАО - Югры рассматривает проект Инвестиционной программы           и протокол разногласий (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РСТ ХМАО - Югры принимает решение                      об утверждении Инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении Инвестиционной программы.

Основаниями для отказа в утверждении проекта Инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) несоответствие Инвестиционной программы требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641;

б) несоответствие Инвестиционной программы Техническому заданию;

в) недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

г) превышение стоимости реализации мероприятий Инвестиционной программы, указанных в проекте Инвестиционной программы, над стоимостью     реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства            непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального              хозяйства Российской Федерации.

РСТ ХМАО - Югры проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения расходов на реализацию Инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Утвержденная Инвестиционная программа не должна содержать мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования.

МУП "Горводоканал" дорабатывает Инвестиционную программу                     и направляет ее на повторное рассмотрение в РСТ ХМАО - Югры в течение 30 дней со дня направления проекта Инвестиционной программы на доработку.

РСТ ХМАО - Югры обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня             ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.

РСТ ХМАО - Югры утверждает Инвестиционную программу в срок            не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.

Приложение 1 к техническому        заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Перечень

объектов капитального строительства абонентов, которых

необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Нагрузка (куб.м/сут.) | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома №3, 4 | квартал 9А |  | 2017-2018 годы |
| 2. | Жилые дома | 25 мкр. | 1 085,92 | 2016 год |
| 3. | Жилые дома | 26 мкр. | 1 349,31 | 2016-2018 годы |
| 4. | Жилые дома | кварталы 31А, 31Б, 32, 33 | 3 646,81 | 2019-2020 годы |
| 5. | Жилые дома №4, 5 | квартал "Центральный" |  | 2016 год |
| 6. | Жилой дом №1 | квартал 21.1 |  | 2016 год |
| 7. | Жилой дом №5 | квартал 21.2 |  | 2016-2017 годы |
| 8. | Жилой дом №4 | квартал 21.2 |  | 2018-2020 годы |
| 9. | Жилой дом №2 | квартал 22 |  | 2016 год |
| 10. | Жилые дома | В1.2 - В1.7 |  | 2017-2019 годы |
| 11. | Жилой дом №3 | ул. 60 лет Октября в квартале П-1 |  | 2018-2020 годы |
| 12. | Детский сад | квартал 21 (стр. №6) | 47,02 | 2018 год |
| 13. | Детский сад | квартал 25 |  | 2019 год |
| 14. | Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки | квартал 7а, улица Дзержинского, д. 6, улица Дзержинского, д. 6, строение 1 | 21 | 2017 год |
| 15. | Детский сад на 260 мест | квартал Прибрежный-3 | 60,46 | 2016 год |
| 16. | Детский сад на 320 мест | квартал №21 | 34,9 | 2016 год |
| 17. | Детский сад на 320 мест | квартал 18 | 34,23 | 2016 год |
| 18. | Детский сад на 320 мест | квартал 18 | 33,60 | 2016 год |
| 19. | Детский сад на 320 мест | 10В мкр. | 42,92 | 2016 год |
| 20. | Детский сад на 260 мест | квартал №23 | 43,95 | 2016 год |
| 21. | Детский сад на 260 мест | квартал №23 | 43,95 | 2016 год |
| 22. | Средняя общеобразовательная школа | квартал №18 Восточного планировочного района | 149,18 | 2020 год |
| 23. | Средняя общеобразовательная школа | квартал 23 |  | 2020 год |
| 24. | Универсальная ледовая арена | район озера Комсомольское, на пересечении улиц Интернациональной - Нефтяников | 147,44 | 2017 год |
| 25. | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | квартал 20 | 273,00 | 2020 год |
| 26. | Ледовый дворец | квартал 27 |  | 2020 год |
| 27. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов | район озера Комсомольское по ул. Мира | 90,00 | 2020 год |
| 28. | Центральная больница на 1 100 коек | район озера Комсомольское по ул. Маршала Жукова | 424,18 | 2017 год |
| 29. | Поликлиника | квартал 17 |  | 2018 год |

Примечание: При разработке Инвестиционной программы учесть нагрузки вновь строящихся объектов согласно утвержденному плану планировки города.

Приложение 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов

централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Аварийность на сетях водоснабжения | кол-во аварий на 1 км сетей |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс замены ветхих сетей водоснабжения | % замены от общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 3. | Соответствие качества питьевой воды | % соответствия |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем воды, поднятой на водозаборах | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем воды, поступившей на ВОС | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем воды, затраченный на собственные нужды | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 8. | Потери воды при ее передаче | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем реализованной воды | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 10. | Протяженность сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |
| 11. | Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть | % |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/ куб.м |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Перечень

мероприятий по строительству, модернизации и (или)

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достигнутых по результатам проведения мероприятия | Стоимость выполнения мероприятий по годам (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Замена сетей водопровода диаметром до 250 мм в Старом Вартовске |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2. | Замена сетей водопровода на территории муниципального образования |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3. | Мероприятия по уменьшению времени доставки воды до конечного потребителя |  | 15 | - | - | - | - |
| 4. | Прокладка водопровода диаметром 250 мм в пос. Дивный |  | - | 6,5 | 5,5 | - | - |
| 5. | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6. | Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Зырянова |  | 5 | 5 | 4 | - | - |
| 7. | Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов в переулке Клубный |  | - | - | 4,5 | - | - |
| 8. | Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Школьной |  | - | - | - | 4 | - |
| 9. | Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Новой |  | - | - | - | 0,5 | - |
| 10. | Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов в пос. Дивный |  | - | - | - | - | 5 |
| 11. | Реконструкция и модернизация ЦТП |  | 11,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 12. | Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования |  | 7 | - | - | - | - |
| 13. | Автоматизация системы водоснабжения |  | 5 | 5 | 6 | 7 | - |
| 14. | Установка зональных водомеров |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 25.03.2015 №625

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию

системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

(далее - Инвестиционная программа)

I. Основания для разработки Инвестиционной программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон №416-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 №83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 №641 "Об Инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации   от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации    от 10.10.2007 №100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- постановление администрации города от 24.09.2014 №1895 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования    город Нижневартовск на период до 2031 года".

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"             по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы (далее - Техническое задание) отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса в сфере водоотведения.

Техническое задание содержит типовые формы и показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы.

Проект Инвестиционной программы разрабатывается муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска "Горводоканал" (далее – МУП "Горводоканал").

II. Цели и задачи разработки и реализации

Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

- обеспечение развития централизованной системы водоотведения путем развития эффективных форм управления этой системой, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организации, осуществляющей водоотведение;

- обеспечение развития системы и объектов водоотведения в соответствии с потребностями социального, жилищного и промышленного строительства на территории города;

- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии   с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению            в части водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к услугам водоотведения;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоотведение;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоотведения и водоочистки;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при приеме, перекачке и очистке сточных вод, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

- обеспечение технологического, организационного единства и целостности централизованной системы водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности природных ресурсов;

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения       путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- открытость деятельности организации, осуществляющей водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

2.2. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации               и реконструкции системы водоотведения;

- обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организации, осуществляющей водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- разработка плана финансирования работ с указанием источников                финансирования, а также оценки влияния мероприятий Инвестиционной программы на тариф организации коммунального комплекса;

- строительство, реконструкция и модернизация системы водоотведения   в соответствии с разработанным планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества водоотведения;

- замена ветхих сетей водоотведения на сети водоотведения из современных материалов;

- совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Нижневартовска;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организации, осуществляющей водоотведение, и ее абонентов;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

III. Требования к Инвестиционной программе

В Инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

3.1.1. Паспорт Инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контактные           телефоны лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его         местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления муниципального образования, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно             на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.

3.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, ее краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание            и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

3.1.3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, указанный в приложении 1 к Техническому заданию.

3.1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения указанные в приложении 2 к Техническому заданию.

3.1.5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, указанный               в приложении 3 к Техническому заданию, с достижением указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

3.1.6. Плановый процент износа объектов централизованных систем           водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных           систем водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.

3.1.7. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения                в эксплуатацию.

3.1.8. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации            на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоотведения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники.

3.1.9. Расчет эффективности Инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов             на реализацию Инвестиционной программы.

3.1.10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации Инвестиционной программы.

3.1.11. План мероприятий по приведению качества очищенных сточных вод в соответствие с установленными требованиями и программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).

3.1.12. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации      о приватизации.

3.1.13. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий,            в том числе, основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения              до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы.

3.2. Мероприятия Инвестиционной программы разделяются на следующие группы:

3.2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов               с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных          систем водоотведения до и после проведения мероприятий.

3.2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)             новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик;

3.2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения          мероприятий.

3.2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.

3.2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения           с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)             с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства                      и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

IV. Согласование и утверждение Инвестиционной программы

МУП "Горводоканал" направляет проект разработанной Инвестиционной программы на согласование в администрацию города.

В течение 30 дней со дня представления проекта Инвестиционной программы на согласование администрацией города рассматривается проект Инвестиционной программы регулируемой организации с последующим уведомлением о согласовании или об отказе в согласовании. Администрация города рассматривает проект Инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Нижневартовска.

Администрация города в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению проекта Инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы является несоответствие Инвестиционной программы техническому          заданию.

В случае отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы             администрация города указывает причину отказа.

МУП "Горводоканал" обязано в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта Инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию города или направить на подписание в администрацию города протокол разногласий               к проекту Инвестиционной программы (далее - протокол разногласий), подписанный МУП "Горводоканал".

Администрация города не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий обязана его рассмотреть, подписать и направить в МУП "Горводоканал".

МУП "Горводоканал" в течение 3 дней со дня получения от администрации города Нижневартовска протокола разногласий обязана направить проект Инвестиционной программы с протоколом разногласий в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО - Югры) на утверждение.

В случае неполучения МУП "Горводоканал" протокола разногласий, подписанного главой администрации города либо заместителем главы администрации города, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства            в 7-дневный срок, протокол разногласий считается согласованным и проект Инвестиционной программы может быть направлен в РСТ ХМАО - Югры               на утверждение с протоколом разногласий без подписи заместителя главы            администрации города.

РСТ ХМАО - Югры рассматривает проект Инвестиционной программы             и протокол разногласий (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РСТ ХМАО - Югры принимает решение                 об утверждении Инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении Инвестиционной программы.

Основаниями для отказа в утверждении проекта Инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) несоответствие Инвестиционной программы требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утверждения и корректировки Инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации               от 29.07.2013 №641;

б) несоответствие Инвестиционной программы Техническому заданию;

в) недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

г) превышение стоимости реализации мероприятий Инвестиционной программы, указанных в проекте Инвестиционной программы, над стоимостью  реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства           непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального            хозяйства Российской Федерации.

РСТ ХМАО - Югры проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения расходов на реализацию Инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Утвержденная Инвестиционная программа не должна содержать мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования.

МУП "Горводоканал" дорабатывает Инвестиционную программу                        и направляет ее на повторное рассмотрение в РСТ ХМАО – Югры в течение 30 дней со дня направления проекта Инвестиционной программы на доработку.

РСТ ХМАО - Югры обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня            ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.

РСТ ХМАО - Югры утверждает Инвестиционную программу в срок            не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.

Приложение 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Перечень

объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованной системе водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Нагрузка (куб.м/сут.) | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома №3, 4 | квартал 9А |  | 2017-2018 годы |
| 2. | Жилые дома | 25 мкр. | 1 085,92 | 2016 год |
| 3. | Жилые дома | 26 мкр. | 1 349,31 | 2016-2018 годы |
| 4. | Жилые дома | кварталы 31А, 31Б, 32, 33 | 3 646,81 | 2019-2020 годы |
| 5. | Жилые дома №4, 5 | квартал "Центральный" |  | 2016 год |
| 6. | Жилой дом №1 | квартал 21.1 |  | 2016 год |
| 7. | Жилой дом №5 | квартал 21.2 |  | 2016-2017 годы |
| 8. | Жилой дом №4 | квартал 21.2 |  | 2018-2020 годы |
| 9. | Жилой дом №2 | квартал 22 |  | 2016 год |
| 10. | Жилые дома | В1.2-В1.7 |  | 2017-2019 годы |
| 11. | Жилой дом №3 | ул. 60 лет Октября в кв. П-1 |  | 2018-2020 годы |
| 12. | Детский сад | квартал 21 (стр. №6) | 47,02 | 2018 год |
| 13. | Детский сад | квартал 25 |  | 2019 год |
| 14. | Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки | квартал 7а, улица Дзержинского, д. 6 и улица Дзержинского, д. 6, строение 1 | 21 | 2017 год |
| 15. | Детский сад на 260 мест | квартал Прибрежный-3 | 60,46 | 2016 год |
| 16. | Детский сад на 320 мест | квартал №21 | 34,9 | 2016 год |
| 17. | Детский сад на 320 мест | квартал 18 | 34,23 | 2016 год |
| 18. | Детский сад на 320 мест | квартал 18 | 33,60 | 2016 год |
| 19. | Детский сад на 320 мест | 10В мкр. | 42,92 | 2016 год |
| 20. | Детский сад на 260 мест | квартал №23 | 43,95 | 2016 год |
| 21. | Детский сад на 260 мест | квартал №23 | 43,95 | 2016 год |
| 22. | Средняя общеобразовательная школа | квартал №18 Восточного планировочного района | 149,18 | 2020 год |
| 23. | Средняя общеобразовательная школа | квартал 23 |  | 2020 год |
| 24. | Универсальная ледовая арена | район озера Комсомольское, на пересечении улиц Интернациональной - Нефтяников | 147,44 | 2017 год |
| 25. | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | квартал 20 | 273,00 | 2020 год |
| 26. | Ледовый дворец | квартал 27 |  | 2020 год |
| 27. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов | район озера Комсомольское по ул. Мира | 90,00 | 2020 год |
| 28. | Центральная больница на 1 100 коек | район озера Комсомольское по ул. Маршала Жукова | 424,18 | 2017 год |
| 29. | Поликлиника | квартал 17 |  | 2018 год |

Примечание: При разработке Инвестиционной программы учесть нагрузки вновь строящихся объектов согласно утвержденному плану планировки города.

Приложение 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Аварийность на сетях водоотведения | кол-во аварий на 1 км сетей |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс замены ветхих сетей водоотведения | % замены от общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 3. | Соответствие качества очистки сброшенных вод | % соответствия |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем сточных вод, поступивших в систему водоотведения | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем сточных вод, поступивших на КОС | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем использования рециркулируемой воды на нужды | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем сброшенных очищенных сточных вод | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 8. | Протяженность сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/ куб.м |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный расход электрической энергии, используемой для очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/ куб.м |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или)

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достигнутых по результатам проведения мероприятия | Стоимость выполнения мероприятий по годам (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Реконструкция существующих КОС, включая новые иловые поля |  | 45 | 45 | 60 | - | - |
| 2. | Расширение КОС до общей производительности 150 тыс. куб.м в сутки |  | - | - | - | 40 | 500 |
| 3. | Обследование участков самотечных коллекторов |  | 6 | - | - | - | - |
| 4. | Реновация коллектора в районе ул. Кузоваткина и ул. 60 лет Октября |  | 4 | - | - | - | - |
| 5. | Реновация коллектора диаметром 1200-1600 мм на ГКНС-3 |  | 10 | 10 | - | - | - |
| 6. | Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А |  | - | - | 12 | - | - |
| 7. | Строительство сетей водоотведения для подключения нового строительства |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8. | Строительство сетей водоотведения для подключения потребителей (ИЖС) в пос. Дивный |  | - | - | - | - | 15 |
| 9. | Строительство сетей водоотведения для подключения потребителей (ИЖС) в Старом Вартовске |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |