МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2015 года                                                                                            №752

| Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год,

Дума города РЕШИЛА:

1.    Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.12.2011 №1606, 07.03.2012 №270, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383) за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.

2.   Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Нижневартовска                                                                 М.В. Клец

Дата подписания  31 марта  2015 года

|  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 27.03.2015 №752 |
| --- | --- | --- |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

Основными целями Программы являются:

- реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска;

- улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение эффективности использования энергоресурсов;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

Достижение целей Программы осуществлялось через реализацию основных мероприятий.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в организациях бюджетной сферы с участием

муниципального образования

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие в 33 образовательных организациях города;

- модернизация системы учета энергоресурсов  в 5 детских садах и 11 школах;

- установка теплообменников в 6 детских садах и 3 школах;

- утепление кровли здания  и замена оконных блоков в 1 детском саду;

- монтаж циркуляционного водопровода горячего водоснабжения в 3 детских садах и 1 школе;

- в детской школой искусств №1 выполнена замена 48 светильников и 40 ламп;

- в структурных подразделениях МБУ «Библиотечно-информационная система» и  в  помещениях центральной городской библиотеки осуществлена замена 90 светильников;

- реконструкция системы освещения крытого хоккейного корта;

- в помещении бомбоубежища установлены приборы учета тепла и воды.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города

В жилом фонде города выполнены следующие мероприятия:

- заменены светильники подъездного освещения на светильники светодиодного исполнения типа СББ в количестве 118 штук и светильники  типа ЛПО в количестве 586 штук с энергосберегающими лампами;

- заменено 545 ламп накаливания на энергосберегающие;

- установлены оконные блоки в количестве 94 штук и произведена частичная смена остекления и фрамуг в 215 жилых домах;

- в 9 домах проведено утепление торцевых панелей с облицовкой сайдингом;

- утеплен фасад 1 жилого дома;

- выполнен ремонт межпанельных швов  и капитальный ремонт ИТП  многоквартирного дома;

- произведен расчет за установленные в 2013 году приборы учета энергоресурсов и воды;

- возмещены затраты на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в жилищном фонде города.

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На предприятиях коммунальной сферы за счет собственных средств выполнены следующие мероприятия:

- В системе водоснабжения и водоотведения:

- реконструировано 5,9 км сетей.

2. В системе теплоснабжения:

- модернизированы 3 ЦТП с установкой 6 частотно-регулируемых приводов;

- реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котла КГВМ-100 на котельной №3;

- модернизация средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС на 3 ЦТП;

- заменено 6 кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов температуры на  3 ЦТП;

- реконструировано 0,9 км сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении.

3. В системе электроснабжения:

- реконструировано 39 распределительных объектов электроснабжения;

- проведено 12 замеров для проверки соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- на 7 автомобилей установлено навигационное оборудование;

- проведено утепление 3 производственных зданий.

4. В системе уличного освещения заменено 25 уличных светильников на нерегулируемых пешеходных переходах города на энергосберегающие.

Все предприятия коммунальной сферы оснащены приборами учета энергоресурсов и воды.

Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации  в данной сфере

В рамках Программы:

- представители города приняли участие в XIV Региональном форуме «Энергосбережение – стратегический вектор развития», проводимом в городе Ханты-Мансийске;

- в образовательных организациях города проведены творческие конкурсы, посвященные вопросам энергосбережения;

- проведены встречи с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест;

- в соответствии с требованиями Минэнерго России, продолжилась работа с использованием автоматизированного рабочего места – АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность». Доля отчетности по городу Нижневартовску составила 100 %.

На реализацию мероприятий Программы  направлены денежные средства в сумме 195 520 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 32 426,2 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  163 093,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по Программе составило 194 473,9 тыс. рублей или 99,5% от плана (таблица 1), что объясняется экономией по факту выполненных работ и по результатам проведения конкурса.

Оценка эффективности реализации программы

В результате проведения анализа эффективности реализации програмных мероприятий установлено следующее (таблица 2):

I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 65%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 77%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 77%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования составила 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 199 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению.

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,29 Гкал*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению.

- Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 5 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению.

- Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 3,3 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению.

- Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями составило 0 ед., что соответствует ожидаемому значению.

- Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы составило 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,27 Гкал/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 32 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 21 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0 куб.м/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход природного газа с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) составил 0 куб.м/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 153,46 кг у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 32,1 кВт*ч/Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 12,6%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 12%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) составил 1,3 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) составил 0,96 кВтч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях составил 0 кг.у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) составил 0 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

- Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

Ожидаемая эффективность Программы, установленная на 2014 год, достигнута.

Таблица 1

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015

годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение |  |  | Фактическое значение |  |  | Отклонение |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
|  |  |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Объекты департамента образования администрации города | 16422 | 16422 | 0 | 16036,7 | 16037 | 0 | -385,3 | -2,3 |
| 1.4.2. | Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | - | - |
| 1.4.4. | Модернизация системы учета энергоресурсов | 5185,2 | 5185,2 | 0 | 5185,2 | 5185,2 | 0 | - | - |
| 1.4.5. | Установка теплообменников | 3487,4 | 3487,4 | 0 | 3487,4 | 3487,4 | 0 | - | - |
| 1.4.6. | Замена оконных блоков | 1491 | 1491 |  | 1491 | 1491 | 0 | - | - |
| 1.4.8. | Утепление кровли, зданий | 5910,8 | 5910,8 |  | 5525,5 | 5525,5 | 0 | -385,3 | -6,5 |
| 1.4.9. | Установка циркуляционного водопровода горячего водоснабжения | 267,7 | 267,7 |  | 267,7 | 267,7 | 0 | - | - |
| 1.6. | Объекты управления культуры администрации города | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | - | - |
| 1.6.3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | - | - |
| 1.7. | Объекты управления по физической культуре и спорту администрации города | 722 | 722 | 0 | 721,8 | 721,8 | 0 | -0,2 | - |
| 1.7.24. | Реконструкция системы освещения | 722 | 722 | 0 | 721,8 | 721,8 | 0 | -0,2 | - |
| 1.8. | Объекты администрации города | 173,7 | 173,7 | 0 | 165,5 | 165,5 | 0 | -8,2 | -4,7 |
| 1.8.3. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов | 133,7 | 133,7 | 0 | 130 | 130 | 0 | -3,7 | -2,8 |
| 1.8.4. | Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 40 | 40 | 0 | 35,5 | 35,5 | 0 | -4,5 | -11,3 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 17397,7 | 17397,7 | 0 | 17004 | 17004 | 0 | -393,7 | -2,3 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению общедомовыми и поквартирными приборами учета (в том числе за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности в многоквартирных домах включенных в Программу согласно приложению 3 к Программе, а так же поддержку отдельных категорий граждан на возмещению затрат за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды) | 8097,5 | 8097,5 | 0,0 | 7904,7 | 7904,7 | 0,0 | -192,8 | -2,4 |
| 2.8. | Замена оконных блоков | 1958,8 | 0 | 1958,8 | 1958,8 | 0 | 1958,8 | - | - |
| 2.10. | Модернизация ИТП путем замены теплообменников и создание циркуляционных схем ГВС | 766,9 | 0 | 766,9 | 766,9 | 0 | 766,9 | - | - |
| 2.10.1. | Модернизация ИТП путем замены теплообменников и создание циркуляционных схем ГВС | 766,9 | 0 | 766,9 | 766,9 | 0 | 766,9 | - | - |
| 2.11. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 708,8 | 0 | 708,8 | 708,8 | 0 | 708,8 | - | - |
| 2.11.1. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 260,5 | 0 | 260,5 | 260,5 | 0 | 260,5 | - | - |
| 2.11.2. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 448,3 | 0 | 448,3 | 448,3 | 0 | 448,3 | - | - |
| 2.12. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных жилых домах (светодиодные лампы, светильники), внедрение системы управления коммунальным освещением | 1320 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 1320 | - | - |
| 2.14. | Замена светильников уличного освещения РКУ-250 на ЖКУ-150 | 101,5 | 0 | 101,5 | 101,5 | 0 | 101,5 | - | - |
| 2.15. | Утепление фасадов зданий | 13677,7 | 0 | 13677,7 | 13677,7 | 0 | 13677,7 | - | - |
| 2.17. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в жилищном фонде | 6231 | 6231 | 0 | 5811,4 | 5811,4 | 0 | -419,6 | -6,7 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 32862,2 | 14328,5 | 18533,7 | 32249,8 | 13716,1 | 18533,7 | -612,4 | -1,9 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водоснабжение и водоотведение | 47333,6 | 0 | 47333,6 | 47333,6 | 0 | 47333,6 | - | - |
| 3.1.3. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения города | 47233,6 | 0 | 47233,6 | 47233,6 | 0 | 47233,6 | - | - |
| 3.1.14. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих отопление и ГВС | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 3.2. | Теплоснабжение | 36564,5 | 0 | 36564,5 | 36564,5 | 0 | 36564,5 | - | - |
| 3.2.1. | Котельная №2А - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ПТВМ-30 | 2045,2 | 0 | 2045,2 | 2045,2 | 0 | 2045,2 | - | - |
| 3.2.2. | Котельная №8Б - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ДЕ-В-25 | 2066,4 | 0 | 2066,4 | 2066,4 | 0 | 2066,4 | - | - |
| 3.2.3. | Модернизация ЦТП - замена средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС | 16795,3 | 0 | 16795,3 | 16795,3 | 0 | 16795,3 | - | - |
| 3.2.4. | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов | 5708,7 | 0 | 5708,7 | 5708,7 | 0 | 5708,7 | - | - |
| 3.2.17. | Капитальный ремонт трубопроводов ГВ от ТК4-ТК5 до ТК6 до ж.д. Интернациональная, 23 (сшитый полиэтилен) 10Б инв. №7748 | 2643,8 | 0 | 2643,8 | 2643,8 | 0 | 2643,8 | - | - |
| 3.2.18. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/1 до ж.д. Ленина, 19 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6052 | 685,8 | 0 | 685,8 | 685,8 | 0 | 685,8 | - | - |
| 3.2.19. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/1 до ж.д. Ленина, 19 до ж.д. Чапаева 15/1 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6048 | 883,7 | 0 | 883,7 | 883,7 | 0 | 883,7 | - | - |
| 3.2.20. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Чапаева 15/1 до ж.д. Чапаева 15/2 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6049 | 272,4 | 0 | 272,4 | 272,4 | 0 | 272,4 | - | - |
| 3.2.21. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/3 до ТК-2 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 651,9 | 0 | 651,9 | 651,9 | 0 | 651,9 | - | - |
| 3.2.22. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/3 до ж.д. Мира, 70 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 264,3 | 0 | 264,3 | 264,3 | 0 | 264,3 | - | - |
| 3.2.23. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/3 до ТК-1 (Мира, 70) (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 50,5 | 0 | 50,5 | 50,5 | 0 | 50,5 | - | - |
| 3.2.24. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Мира, 70 до ж.д. Мира, 66А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 471,9 | 0 | 471,9 | 471,9 | 0 | 471,9 | - | - |
| 3.2.25. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до ж.д. Мира, 74А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 576,6 | 0 | 576,6 | 576,6 | 0 | 576,6 | - | - |
| 3.2.26. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-12 до ТК-15 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6066 | 262,5 | 0 | 262,5 | 262,5 | 0 | 262,5 | - | - |
| 3.2.27. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-12 до Нижневартовского противоту-беркулезного диспансера Мира, 74Б (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 925,9 | 0 | 925,9 | 925,9 | 0 | 925,9 | - | - |
| 3.2.28. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до ж.д. Мира, 64Б (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 459,1 | 0 | 459,1 | 459,1 | 0 | 459,1 | - | - |
| 3.2.29. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Мира, 64 до ж.д. Мира, 66 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 451,2 | 0 | 451,2 | 451,2 | 0 | 451,2 | - | - |
| 3.2.30. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Мира, 64В до ж.д. Мира, 64 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 935,6 | 0 | 935,6 | 935,6 | 0 | 935,6 | - | - |
| 3.2.31. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Мира, 64В до ж.д. Мира, 64А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064 | 413,8 | 0 | 413,8 | 413,8 | 0 | 413,8 | - | - |
| 3.3. | Электроснабжение | 60662 | 0 | 60662 | 60662 | 0 | 60662 | - | - |
| 3.3.1. | Реконструкция п/с 35/6 (10), РП-6 (10) кВ, ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования и установкой устройств компенсации реактивной мощности, реконструкция линий электропередачи с увеличением сечения | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | - | - |
| 3.3.5. | Проверка соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | - | - |
| 3.3.6. | Установка навигационного оборудования на автомобильный транспорт | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | - | - |
| 3.3.7. | Мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | - | - |
| 3.4. | Уличное освещение (объекты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города) | 500 | 500 | 0 | 460 | 460 | 0 | -40 | -8 |
| 3.4.1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения: замена ламп накаливания на светодиодные, замена светильников | 500 | 500 | 0 | 460 | 460 | 0 | -40 | -8 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 145060,1 | 500 | 144560,1 | 145020,1 | 460 | 144560,1 | -40 | - |
| Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, контроля и распространения информации в данной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 7 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | - | - |
|  | Итого по программе | 195520 | 32426,2 | 163093,8 | 194473,9 | 31380,1 | 163093,8 | -1046,1 | -0,5 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 65 | 65 | - | - |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 77 | 77 | - | - |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 77 | 77 | - | - |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | - | - |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 199 | 199 | - | - |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,29 | 0,29 | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 5 | 5 | - | - |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 5 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | - | - |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,27 | 0,27 | - | - |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 32 | 32 | - | - |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 21 | 21 | - | - |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 14 | 14 | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход природного газа с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ кв.м | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0,02 | 0,02 | - | - |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./ Гкал | 153,46 | 153,46 | - | - |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | 32,1 | 32,1 | - | - |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,6 | 12,6 | - | - |
| 4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12 | 12 | - | - |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 0,96 | 0,96 | - | - |
| 7 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./ Гкал | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м | 0 | 0 | - | - |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0 | 0 | - | - |