PAGE  
3
г.  Нижневартовск
генеральный план

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Оглавление

	Введение
	4

	1.
	Природные условия____________________________________

	7

	2.
	Анализ реализации генерального плана города и новые направления городского развития в современных социально-экономических  условиях_____________________


	14

	3.
	Современное  состояние города_________________________

	19

	4. 
	Концепция социально-экономического развития города, прогноз численности населения.  Основные положения____


	23

	5.
	Архитектурно-планировочное решение___________________

	28

	
	5.1
	Развитие  планировочной структуры_________________
	28

	
	5.2
	Общественный центр города________________________
	30

	
	5.3
	Функциональное зонирование  и  структурно-планиро-вочное  преобразование городских территорий_______
	32

	
	5.4
	Концепция архитектурно-художественного и мону-ментально-прикладного обустройства городского пространства_________________________________________


	39

	6.
	Транспорт_____________________________________________

	41

	
	6.1
	Внешний  транспорт________________________________
	41

	
	6.2 
	Улично-дорожная сеть и городской транспорт_________

	44

	7.
	Инженерная  инфраструктура  и  благоустройство 

территории____________________________________________


	48

	
	7.1
	Водоснабжение,  канализация  и  санитарная 

очистка ___________________________________________
	48

	
	7.2
	Энергоснабжение___________________________________
	63

	
	7.3
	Инженерная подготовка территории__________________
	73

	
	7.4
	Зеленые  насаждения_______________________________

	75

	8.
	Охрана и улучшение окружающей среды__________________

	82

	9.
	Топографическая изученность территории________________


	92

	10.
	Основные технико-экономические показатели_____________


	93

	Приложения_______________________________________________
	99


ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект выполняется Гипрогором по заданию администрации города  (договор №3454 от 14.04.2004 г.)  и представляет собой корректировку генерального плана 1993 г. в новых социально-экономических и политических условиях на предстоящий 20-летний период его развития.

Исторически промышленное, градостроительное и социальное освоение Нижневартовского района связано с открытием и разработкой месторождений и нефти и газа в Западно-сибирском регионе.

«Открытием века» было названо Самотлорское месторождение, которое по своим запасам нефти вошло в десятку крупнейших месторождений в мире.

Процесс освоения месторождений в 60-х годах ХХ века начинался в условиях неполной геологической разведанности относительно их запасов и контуров. Поэтому, по мере накопления новых данных менялись промышленные и градостроительные гипотезы, уточнялась система расселения, транспортные схемы, прогноз численности населения городов и поселков.

Особенности освоения заключались также в малоосвоенности территорий, низкой плотности населения, в отсутствии транспортных связей и в сложных экстремальных природно-климатических условиях региона.

Ситуация усложнялась также полным отсутствием на осваиваемых площадках строительных баз, что определило необходимость завоза из южных районов весь комплект строительных материалов, готовые дома из деревянных конструкций, а позже из кирпича и сборных железобетонных панелей. Это обстоятельство непосредственно влияло на качество планировки и застройки городов.

Площадка для строительства Нижневартовска была выбрана на правом берегу р. Оби сначала с ориентацией на водный транспорт, но последующее строительство железной дороги и аэропорта усилило значение строящегося города как центра возникающей системы группового  расселения.

Идея развития Нижневартовска как базового города должна была  поддерживаться в проектировании развитых культурно-бытовых, административных, торговых, спортивных и других инфраструктур и подсистем.

В короткие сроки был построен город, ориентированный на проживание  персонала нефтедобывающих отраслей.

Однако, практически развитие города шло трудно, с отставанием от темпов промышленного развития, то есть рост трудящихся, занятых на производстве опережал темпы жилищного строительства.

По этой причине возникло стихийное строительство жилых домов, широкое распространение 2-х этажных деревянных зданий, временного жилья.

Это обстоятельство и сегодня представляет значительные трудности в реконструкции городских территорий и формировании цельного архитектурно-художественного  городского пространства.

В соответствии с общим характером постепенного освоения нефтегазоносных месторождений Гипрогор разработал несколько проектов  генерального плана г. Нижневартовска;

1970 г.

80 тыс.чел.

1979 г.

250 тыс.чел.

1989 г.

450 тыс.чел.

1993.г.

270 тыс.чел.

Тенденции интенсивного роста населения не оправдались, жизнь вносила свои поправки и дальнейшая работа по проектированию и строительству города была направлена на вопросы конкретного территориального развития и благоустройства городского пространства (институты СибЗНИИЭП, Гипрогор и др.)

К началу 90-х годов в результате нестабильности экономического положения, частичного свертывания производства в ресурсной зоне региона, определилась необходимость уточнения масштаба и параметров городского развития в редакции генерального плана 1993 г., где перспективная численность его населения к 2005 году должна составить 250-270 тыс.человек.

Сегодня можно твердо предположить, что постоянное население города стабилизировалось и практически на 2005 г. составляет 240,9 тыс. человек.

Настоящая редакция генерального плана города разрабатывается с учетом глубоких социально-экономических преобразований относительной стабилизации промышленно-производственного комплекса.

В результате неоднозначности оценок современного уровня и перспектив развития хозяйственно-производственного комплекса и в соответствии с новым Градостроительным Кодексом Российской Федерации работа над новой корректировкой генерального плана ведется в два этапа:

- Концепция социально-экономического и градостроительного развития города на обозримую перспективу порядка 30 лет, определяющая пути и направления его устойчивого развития на основе имеющихся природных и территориальных ресурсов (томI).

- Разработка собственно генерального плана на расчетный срок 20 лет (до 2025 г.), с решением насущных и острых вопросов реального городского строительства, транспортного обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства городской территории на базе современных материалов и перспективных  технологий (томII).

Новая редакция генерального плана  в связи с определенной стабилизацией численности городского населения, непосредственно связанной с жесткой определенностью развития имеющейся производственной базы, предлагает необходимость разработки конкретных городских программ, направленных на оптимизацию использования городской территории, повышение уровня и качества ее благоустройства, инженерного обустройства и в конечном итоге комфортности проживания населения.

Важнейшая составляющая этого этапа – экологическая безопасность городского развития на основе восстановления природного комплекса, сокращения, либо ограничения негативного воздействия городской инфраструктуры на окружающую среду.

Основные положения концепции социально-экономического и градостроительного развития г. Нижневартовска в части определения основных тенденций развития города, определения численности населения, проектных объемов строительства, ресурсообеспечения территории, оптимального размещения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства, были рассмотрены и одобрены в Администрации города  (протокол совещания при заместителе Главы города по строительству от 30 июня 2005 г.)

Эскиз генерального плана рассмотрен и согласован на рабочем совещании при Главном архитекторе города 09.09.2005 г.

Работа выполнена  авторским коллективом АПМ-2 ФГУП «Гипрогор»

Начальник  мастерской – Постнов В.П.

Авторы разделов:

	Постнов В.П.
	руководитель работы



	Николаев В.Ф.
	главный архитектор проекта



	Ясин В.Л.
	главный инженер проекта



	Никитин И.Е.
	главный экономист проекта



	Малинина Г.П.
	инженер-экономист проекта



	Фадеев О.Н.
	инженер по охране окружающей среде



	Рязанова Н.В.
	инженер по ВиК



	Копытко С.В.
	инженер-энергетик



	Ясин В.Л.
	инженер по транспорту



	Графическое оформление проекта



	Николаев В.Ф.
	Архитектор



	Грачев А.В
	инженер-программист



	Шиндина С.А.
	Архитектор




Авторы проекта выражают признательность коллективу Управления архитектуры и градостроительства за оперативную помощь в работе, Главному архитектору города Добрыгину В.М., начальнику отдела Прокофьеву В.Ю.

I.  ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ

КЛИМАТ

Формирование климата территории происходит под влиянием Западной циркуляции Сибирского антициклона, циклонов с Атлантики и континентального воздуха из южных районов.

Климат города характеризуется суровой продолжительной зимой (6 месяцев) с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами (особенно весна), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом.

Радиационный режим формируется под воздействием солнечной ра-диации. При положительном радиационном балансе поверхность нагревается, при отрицательном – выхолаживается. Период с положительным радиа-ционным балансом составляет 6 месяцев – с апреля по сентябрь. Максимальные значения баланса отличается  в июне (393.0 МДж/м2), мини-мальные в январе (-6.7 МДж/м2).

Продолжительность солнечного сияния по м/ст Сургут-1632 час. Число дней без солнца 114 в году, наибольшее приходится на декабрь (24), наименьшее на июль (2).

Температурный режим. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет  39.30 С.

Годовой ход температуры воздуха представлены в таблице.

	м/ст
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ниж-

невар-

товск
	-22.4
	-20.5
	-13.7
	-3.6
	4.1
	13.2
	16.9
	13.8
	7.5
	-1.4
	-13.9
	-21.1
	-3.4


Зима холодная, продолжительная, многоснежная, с устойчивым снежным покровом, почти без оттепелей. Средняя температура января, самого холодного месяца   -22.40 С. с возможным понижением до  -570 С.  В отдельные теплые дни теплых зим возможно повышение температуры воздуха до положительных значений.

Весна поздняя, короткая, прохладная. Медленное оттаивание торфяных болот задерживает повышение температуры. Но ясная ветреная погода и увеличение продолжительности солнечного сияния способствует быстрому прогреванию и просыханию почвы.

Лето наступает в конце мая и  продолжается 2.5 месяца. Средняя температура самого теплого месяца июля 16.90 С. 

Осенний период вдвое больше весны и холоднее, с ранними заморозками.

Продолжительность безморозного периода в среднем по м/ст  Нижневартовск составляет 98 дней.  Сумма температур периода вегетации растений не превышает 14000 С.

Средняя годовая температура поверхности почвы отрицательная (-30 С). Средние месячные температуры поверхности почвы отличаются от температуры воздуха очень незначительно.

Согласно СНиП нормативная глубина промерзания для города составляет 290 см.

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в таблице.

	м/ст
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ниж-

невар-

товск
	79
	78
	74
	69
	67
	66
	70
	78
	81
	82
	82
	80
	76


Ветровой режим. В течении всего года на территории преобладают юго-западные и западные ветры. Зимой господствуют южные и юго-западные ветры. С июня по август – северные ветры и с северной составляющей.

Роза  ветров по основным м/ст. Нижневартовска

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	С
	СЗ
	штиль

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ЗИМА
	6
	7
	17
	15
	14
	15
	18
	8
	9

	ЛЕТО
	18
	10
	9
	9
	11
	12
	15
	16
	6

	ГОД
	10
	7
	11
	11
	14
	16
	19
	19
	6


В долине р. Оби, в непосредственной близости от реки преобладающий ветер зависит от направления долины.

В силу равнинного местоположения всей территории суточный ход направления ветра сглажен.

Средние месячные скорости ветра колеблются в пределах 3.1-3.0 м/с, минимальные наблюдаются летом, максимальные в переходные сезоны.

При небольших средних скоростях ветра в остальные годы возможны очень большие скорости ветра.

Наибольшая скорость ветра за год наблюдается до 22м/с.

Один раз в 20 лет возможны усиления ветра до 28 м/с, особенно в долине р. Оби, где летом он обычно носит шквалистый характер. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год 18, наибольшее число дней до 31.

Осадки. За год в Нижневартовске выпадает 510 мм осадков. Годовой ход осадков относится к континентальному типу. Зимний сезон относительно сухой. Максимальное за год количество осадков выпадает в июле-августе.

	м/ст
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ниж-

невар-

товск
	22
	17
	20
	23
	47
	58
	75
	78
	58
	51
	34
	27
	510


Снежный покров  в среднем устанавливается в начале октября (6-10. Х), а в третьей декаде октября  (23-29. Х) он устанавливается повсеместно. Макси-мальных значений высота снежного покрова достигает во второй-третьей декадах апреля. Наибольшая декадная высота снежного покрова чуть более 100 см.

Несмотря на то что зима продолжительна и сурова, сильные снегопады бывают нечасто, в среднем около одного раза за зиму. Наибольшее число сильных снегопадов 3(1968 г.). Обычно они наблюдаются при ветре юго-западного направления.

Туманы наблюдаются в течении всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Среднее число дней с туманом в Сургуте -26, в Лобчинском – 14. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере, ухудшает видимость.

Грозы наблюдаются в основном с апреля по сентябрь, в среднем за год бывает до 26 дней с грозой (по м/ст Сургут).

Они сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода.

Метели наблюдаются с октября по май, в среднем за год бывают до 70 дней с метелью (по м/ст. Ларьяк).

Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным или южным потоком.

В районах расположенных по долине р. Оби направление ветра при метелях имеет хорошо выраженный долинный характер.

При метелях, связанных с ветрами, юго-западного направления, наблюдается небольшой перенос снега.

Согласно СНиП 2. снегоперенос составляет более 200 м3  на 1 п.м. длины.

Дискомфортные условия в зимние месяцы создаются за счет переохлаждения, летом – в основном за счет интенсивной ветровой деятельности. Повторяемость дискомфортных метеоусловий за декабрь-февраль до 54%, за июль-август до 38%.

В целом, климатические условия города являются благоприятными для проживания отдыха людей. Необходимость ветро- и снегозащиты определяются в зависимости от конкретных условий. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

В геологическом строении местности принимают участие мезозойские и найнозонные отложения.

С поверхности повсеместно развит чехол верхнее-плиоценчетвертичных терригенных пород, представляющих собой сложно построенный комплекс озерно-аллювиальных, аллювиальных, озерных и болотных отложений. Мощность чехла рыхлых отложений достигает 70-100 м. Верхнюю часть разреза слагают практичные и третичные и четвертичные отложения песчано-глинистого характера, мощностью ≈ 300 м.

Сводный разрез четвертичных отложений залегающих в пределах активной зоны можно представить таким образом

1. Насыпной слой, представленный пылеватыми песками. Отсыпка была произведена на 50-55% территории города в результате инженерной подготовки по строительство на глубину от 0.5 до 4.0 м.

2. Мощность почвенно-растительного слоя колеблется от 0.1-0.3 м.

3. Сфагнумовый водонасыщенный слой торфа от плохо до хорошо разложившегося, мощностью от 0.5 до 7.0 м.

4. В северной части территории и южной части вблизи р. Оби распространен суглинок желтовато-бурый серый с примесью растительных остатков, пылеватый, тугопластичный и мягкопластичный. Мощность от 1.0-6.0 м.

5. Супесь, серая, пластичная и текучая, развита большей частью на глубинах 3.0-6.0, мощность до 5.0 м.

6. Песок мелкозернистый и пылеватый, желтовато-серый в верхней части разреза до глубины 5-6 м. Влажный, ниже водонасыщенный. На многих участках в восточной части района водонасыщенные пески залегают на глубинах 1.5-2.0 м. особенно вблизи болот и под торфом. В песке повсеместно встречаются линзы и прослой супеси и суглинка.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

Грунтовые воды залегают на отметках от 33.0 м. до 50.6 м. в зависимости от удаленности от р. Оби. Прогнозный уровень грунтовых вод в северной части города - 45.0 м., в прибрежной зоне – 42.0 м.

В пределах городской черты повсеместно развиты болотные и грунтовые воды. Болотные воды залегают у поверхности земли, в восточной части они смыкаются с грунтовыми водами, залегающими на глубине 3.0 м. На болотах, в насыпном грунте в нижней части его образовался постоянный техногенный водоносный горизонт, глубина которого зависит от обилия атмосферных осадков и времени года.  В осенне-весенние паводки глубина его обычно 0.8-1.0 м. в периоды обильных дождей 1.0-1.5 м. в сухое время года 1.6-2.0 м.

По отношению к бетону воды не агрессивны, слабо и среднеагрессивны.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В целом инженерно-геологические условия следует охарактеризовать как сложные. Сложность условий заключается в наличии следующих факторов:

а) расположение участка в пределах заболоченной и заозерной территории.

Заболоченность территории составляет более 80%, глубина болот изменяется от 0.4 до 6.8

б) высшая обводненность грунтов.

в) Наличие в разрезе нескольких литологических разностей грунтов, частое переслаивание, резкое выклинивание одних литологических разностей и замена их другими.

г) наличие в разрезе слабых глинистых грунтов с показателем текучести более 0.75.

Все грунты в связи с частым появлением верховодки и высоким уровнем грунтовых вод – сильнопучинисты.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых и болотных вод, имеющих общий уровень залегания на заболоченной территории 0.0-0.1 м и на судоходах 0.2-2.0 м.

Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока из нижележащих водоносных горизонтов.

Относительно благоприятны для строительства суходольные участки. Но здесь грунтовые воды расположены преимущественно на глубине выше 2.0 м, прогнозный уровень составит 0.5-1.0 м.

Заболоченная территория сложна для освоения. Здесь высокий уровень стояния болотных вод, слабая фильтрация грунтов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Основная водная артерия города – р. Обь, протекает своим средним течением с востока на запад в южной его части.

Обь является типично равнинной рекой. Русло меандрирует по пойме, разветвляется на рукава и протоки, наиболее крупными из которых является Мега, Баграс, Большой, Малый и Средний Посал.

Пойма занимает значительную площадь в долине реки. Она двухсторонняя, ассиметричная, правый берег высокий, левый – низкий, затопляемый.

Ширина основного русла в межень 800-1000 м., средняя глубина 8-15 м., наибольшая до 30 м. Средняя скорость течения воды в межень 0.08-0.1м/с, в период половодья  -  1.2-1.6 м/с.

Притоки Оби на приустьевых участках, достигнув ее поймы не сразу впадают в главное русло, а продолжая течь, меандрируя по пойме, переплетаясь между собой.

В пределах рассматриваемой территории Обь принимает только правые притоки, ориентированные в северо-западном направлении, а также большое количество озер, самым крупным из которых является озеро Эмтор.

Река Вах наиболее крупный приток  Оби, впадает в нее в 14 км восточнее города. Гидрологический режим Ваха сходный режиму Оби. Амплитуда колебаний уровней за многолетний период в районе водозабора составляет 7 м.

Гидрологический режим более мелких притоков Оби на территории не изучался.

Река Большой Сеган берет начало из озера, протекает в восточной части города и впадает в Обь с правого берега.. Долина реки 30 кмю Русло извилистое, шириной 0.8-3.5 м. глубиной 0.2-0.8 м.

Река Малый Еган вытекает из озера Эмтор и впадает в р. Б.Еган. Длина реки 5 км.

Река Б. Рязанский Еган берет начало из озера, протекает в западной части города и впадает в Большую Рязанку в районе поселка Дивный. Длина реки 15 км. Русло извилистое, ширина устьевой части до 2.0 м. глубина 0.8 м.

Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90% годового стока. Величина грунтового и дождевого питания составляет около 10%.

Основной фазой формирования стока является весеннее половодье, в период которого проходит 70-75% годового стока, наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

На р. Оби высота наибольшего подъема воды в период весеннего половодья более 10 м. над меженью.

В 1941 году наблюдался подъем уровня до 12.5 м., который был выше расчетного паводка 1% обеспеченности.

Водосборная площадь Оби в створе водпоста на территории Нижневартовска 853000 км2, высота нуля графика 29.98 м.

Расчетные максимальные уровни и расходы воды

Таблица 1

	Река-пункт
	Площ.во-досб.км2
	Отм.»О»

графБСм
	Наивысш. уровни и расход различной обеспечен.

	
	
	
	0.1%
	1%
	3%
	5%
	10%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	р. Обь

г.Нижнее-вартовск
	853000
	29.98
	43.14

56600
	41.48

47000
	41.28

42400
	41.08

39900
	40.62

45600


Графическое изображение затопления территории паводком 1% обеспеченности водами р. Оби дано на схеме планировочных ограничений.

Условия прохождения волны половодья оказывают большое влияние на интенсивность плановых деформаций. В период подъема и особенно на спаде половодья заметно усиливается размыв берегов.

Общая продолжительность половодья 120-140 дней.

Дождевые паводки происходят на спаде весеннего половодья. Максимум половодья значительно превышает максимум дождевых паводков.

Продолжительность дождевых паводков 20-30 дней.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно в августе, наименьшие расходы воды летне-осенней межени наблюдаются в сентябре-октябре. Наименьшие уровни воды наблюдаются в период зимней межени, как правило в конце периода.

Расчетные максимальные уровни воды р. Обь различной обеспеченности

Таблица 2

	Река-пункт
	Площадь водосбора
	Отметка 0 графика БС м
	Минимальные уровни

	
	
	
	95%
	97%
	99%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	р. Обь

г. Нижне-вартовск
	853000
	29.98
	летнее-осенняя

	
	
	
	30.83
	30.65
	30.45

	
	
	
	зимняя

	
	
	
	30.23
	30.11
	30.03


Первые ледовые явления появляются преимущественно во второй половине октября – начале ноября. Продолжительность осеннего ледохода составляет 7-12 дней, на малых реках 5-25 дней. Толщина льда в зависимости от суровости зимы колеблется от 80 до 140 см. 

Продолжительность ледостава колеблется от 12до 225 дней. Вскрытию рек предшествует подвижка льда в течении 2-4 дней. Продолжительность весеннего ледохода 2-10 дней.

По санитарно-бактериологическим показателям вода пригодна для питьевых и хозяйственно-питьевых целей только при условии очистки и коагуляции примесей.

Все озера рассматриваемой территории относятся к группе малых водоемов, отличающихся малыми глубинами и пологими заболоченными берегами. Развитию озер способствовал равнинный характер территории, незначительные уклоны, слабый дренаж и большое количество осадков.

Наиболее крупным озером на территории города является озеро Эмтор, расположенное в восточной части с площадью водного зеркала 150 га. Глубина озера в среднем составляет 3 м. Берега заболочены, поросли камышом и кустарником.

Питается озеро атмосферными осадками и грунтовыми водами.

Озеро Комсомольское с площадью водного зеркала 30 га., расположено в центральной части города.

Пойменные озера представляют собой мелководные озера-старицы и озера-соры. Они распространены в основном в пойме р. Оби, вытянутые вдоль долины реки.

Во время высоких половодий и дождевых паводков наполняются водой. Так как все пойменные водоемы имеют гидравлическую связь с р. Обью, то уровень воды в старицах и протоках определяется уровнем воды в реке.

2.  АНАЛИЗ  РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  ГОРОДА  И  НОВЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО  РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Принципиальная архитектурно-планировочная структура города, линейная по своему характеру, была заложена еще в первом генеральном плане 1970 года, свободно развивающегося на правобережной площадке вдоль излучины р.Оби в восточном направлении к озеру Эмтор, включая I и II очереди строительства, с общим население порядка 80 тыс.человек.

Здесь сложились первые жилые районы, образующие компактную селитебную территорию города.

Основные магистральные улицы проектировались параллельно и перпендикулярно берегу реки с последующим развитием их в восточном и юго-восточном направлениях.

Магистральные улицы первого генплана – ул.ул. Мира, Ленина, 60 лет Октября получили в дальнейшем прямое продолжение на восток.

В широтном направлении город ограничивался на севере железной дорогой на Сургут, на юге рекой Обь.

Общественный центр также был намечен в линейной форме в границах между улицами Ленина и Таежной, в перспективе  до ул. Ханты-Мансийской с выходом в зону отдыха у озера Эмтор.

Ядро общественного центра размещалось на пересечении улиц Ленина и Чапаева. Здесь размещалась Главная площадь с административно-деловыми зданиями, НИИ, концертным залом.

Такая структура обеспечивала органичное формирование города, включая I и II очередь, а также композиционную связь с береговой зоной и железнодорожным вокзалом.

Уже на начальной стадии, в первой очереди строительства, было построено 6 микрорайонов, коммунально-бытовая зона, начаты работы по обустройству набережной, строительству Дома Культуры, кинотеатра «Орбита», магазинов, разбит парк Победы, построен автовокзал.

Город начал приобретать  черты комплексного городского организма с современной по тем временам, застройкой и благоустройством.

Жилищное строительство I очереди осуществлялось с применением привозных, уже также устаревших типов жилых зданий серии 1-335А, 1-439А др. для привязки которых требовались порой серьезные доработки.

Одним из самых серьезных недостатков в формировании нового города, уже с первых его шагов, наметилось отставание в строительстве общественных центров.

Поэтому на долгое время в городе появлялись обширные открытые пространства, не свойственные характеру застройки сибирского города.

В дальнейшем эти вынужденные особенности городского пространства Нижневартовска становились для него типичными.

В итоге, учитывая весь предыдущий опыт Новосибирский институт СиБЗНИИЭП, ведущий застройку города, должен был выработать новую стратегию освоения площадки.

Основные ее положения:

- отказ от случайных типов привозных домов и создание собственной строительной базы с освоением современных типов жилых и общественных зданий;

- переход на массовую застройку жилыми домами повышенной этажности с более комфортной планировкой квартир для северных условий, учитывая высокую стоимость подготовки площадок для строительства;

- обеспечение комплексности застройки жилых районов;

- рационализация систем культурно-бытового обслуживания и транспорта с учетом природно-климатических факторов, включая повышенный уровень благоустройства.

Все перечисленное выше основные направления были положены в практику дальнейшего проектирования и строительства Нижневартовска.

В последующие годы город дважды корректировал свой первый генеральный план.

Корректировка 1988-89 годов предусматривала максимальное развитие города в условиях быстрого наращивания нефтедобычи, поэтому перспективная численность населения определилась на уровне 450 тыс. чел. Селитебная территория его увеличилась до 3315 га.

Основное развитие планировалось в северо-восточном и в меньшей степени в юго-восточном направлении (в сторону Старого Вартовска).

В этом проекте уже повторно ставился вопрос о сносе 2-х этажного жилого деревянного фонда, расположенного в центральной части города.

Но при быстрых темпах жилищного строительства  предпочтение было отдано освоению новых площадок, реконструкция была отложена на более поздние времена

Таким образом, генеральный план 1989 года не изменил планировочную структуру города, определив лишь основные направления освоения новых территорий.

В проектных предложениях генплана 1993 года сохраняется общая компактность основного массива капитальной многоэтажной застройки. Некоторую расчлененность плана создают временные малоэтажные поселки в западной части города и в Старом Вартовске.

Транспортный каркас также не претерпел  значительных изменений.

В расчете перспективной численности населения был принят короткий срок – до 2006 г. Проектная численность города определилась в пределах 250-270 тыс.чел. при этом расчет технико-экономических показателей выполнен на 270 тыс. чел.

Что касается архитектурно-планировочной структуры, то концепция развития города почти полностью повторяет ранее принятые построения плана с освоением территорий за пределами ул. Ханты-Мансийской в северо-восточном и юго-восточном направлениях.

В этом проекте генерального плана  учитывались негативные явления в прежней планировке города, предложены технико-экономические показатели на уровне требований СНиП2,07,01-89 и РСН 68-87, заложена развитая система культурно-бытового обслуживания, даны конкретные предложения по формированию архитектурно-планировочной структуры перспективной застройки.

Особая проблема Нижневартовска  кроется в решении вопроса сноса малоэтажного морально устаревшего жилого фонда в микрорайоне 9, существование которого препятствует формированию и обустройству центральной части города.

Подводя итоги анализа реализации генерального плана 1993 г., как исходного в разработке настоящего проекта, следует отметить, на наш взгляд, основное его качество.

Генеральный план 1993 г. последовательно развивал основные планировочные положения, начиная с 1970 г.

Принципиальная планировочная структура города, определившаяся в начальных разработках, преемственно, с необходимыми дополнениями сохранялась на всех этапах его проектирования и строительства. Поэтому на протяжении практически уже 30-ти лет различными специалистами и  комиссиями отмечается, что Нижневартовск развивается строго по генеральному плану.

Этим, скорее всего, можно объяснить, что город избежал серьезных градостроительных проблем, сохраняя эволюционный характер в процессе своего проектирования и строительства.

Из перечисленных выше замечаний наиболее постоянными остаются – отставание в строительстве общественных зданий и сооружений, что в свою очередь сдерживает формирование системы общегородского центра и его территориальных подцентров, в западной части, в прибрежной зоне, в зонах отдыха.

Другим , не менее постоянным замечанием остается формирование комплексной и достаточной системы транспортного обслуживания.

Особенно резко это проявилось в настоящее время вследствие резкого  повышения уровня автомобилизации, которая сегодня более чем в 2 раза превышает расчетную, заложенную в генеральном плане 1993 г.

Наиболее сложные условия возникли в западной части города – в промышленной зоне ул.ул. Индустриальная, Кузоваткина и частично Интернациональная, в свою очередь эта ситуация  сказывается и в западном  жилом районе.

Отдельно можно отметить крайнюю неразвитость транспортной инфраструктуры в западном промышленном районе – фактически система его транспортного  обслуживания сосредоточена на ул. Магистральной, несущей на себе помимо этого и функции основного въезда в город с федеральной дороги.

Третья группа вопросов сложной реализации относится к сохраняющейся до настоящего времени в центральной части города ветхой деревянной застройке первых лет строительства.

Она не только неприглядна по своим архитектурным и бытовым качествам, но и стала серьезным тормозом в формировании комплексной застройки общегородского центра, в том числе Главной площади.

Безусловно, город постоянно ведет проработки архитектурно-планировочного решения этого ансамбля, но пока имеющиеся варианты не убедительны.

Возможно, здесь потребуется более широкая программа решения этой задачи.

На наш взгляд, исходя из важного градостроительного значения этой  территории, прежде всего необходимо уточнить структурное и функциональное назначение освобождаемых территорий, а также определить характер будущей застройки, связанной с перспективами формирования общей композиции перспектив развития центра города.

В целом, проект генерального плана города 1993 г., несмотря на ряд нерешенных вопросов, может служить основной для дальнейшего планировочного и пространственного формирования Нижневартовска и поиска новых  предложений в характере планировки и застройки жилых районов и отдельных комплексов в современной, более содержательной и разнообразной палитре жилых и общественных зданий и сооружений на более высоком архитектурном уровне, который город может позволить себе в ХХI веке.

В качестве основных итоговых выводов анализа реализации всего процесса  проектирования и строительства города  (1970-1993 г.)  можно выделить следующие:

- к настоящему времени, началу разработки новой редакции генераль-ного плана, следует отметить фактическую стабилизацию в развитии градообразующей базы (нефтедобыча), а следовательно и дальнейший рост населения города на уровне 240-250 тыс.чел.

- главной целью градостроительной политики города на предстоящий период становится формирование полноценной городской среды, соответствующей статусу крупного регионального промышленного и культурного центра, обеспечения высокого качества жизни населения, характеризующейся привлекательной и разнообразной архитектурой жилых и общественных зданий, высоким уровнем благоустройства и озеленения, экологическим благополучием территории города.

- решение этих задач будет способствовать созданию организационно-правовых условий для стимулирования инвестиционно-строительной деятельности, возникновения новых видов услуг, совершенствования всех видов социальных, транспортных, технических аспектов городских инфраструктур.

В этой связи, в условиях стабилизации развития г. Нижневартовска, переориентации основных целей в поступательном совершенствовании городской структуры, приоритеты перспективной градостроительной политики будут заключаться в следующем:

- оптимизация функционально-пространственной структуры города за счет интеграции и усиления функциональных связей его частей;

- формирование развитой комплексной сети предприятий и учреждений культурно-бытового и социального обслуживания населения;

- формирование системы пешеходных связей и городских пространств, а также системы зеленых и рекреационных пространств;

- повышение эффективности использования селитебной территории города, переход от экстенсивного освоения свободных участков к выявлению внутренних ресурсов застроенных территорий и реконструкции сложившейся ветхой и морально устаревшей застройки;

- размещение и строительство жилья с различным уровнем потребительских качеств;

- закрепление и дальнейшее развитие наметившегося перепрофилирования ряда кварталов западной промышленной зоны в зону коммерческо-делового назначения, с соответствующим благоустройством этих территорий под новые функции, созданием системы паркингов;

- формирование цельной развитой структуры общегородского центра за счет создания новых общественных комплексов и торгово-пешеходных зон вдоль улиц Ленина, Чапаева, Мира, Спортивной, Дзержинского.

- создание ветрозащитной зеленой зоны вдоль набережной р. Оби, в том числе в юго-восточной части города (р-н Старого Вартовска);

- оптимизация и дальнейшее совершенствование транспортной сети города за счет создания новых обходных автомагистралей, в западной части, строительства необходимых развязок, формирование развитой сети автостоянок и паркингов;

- повышение архитектурно-художественной выразительности существующей и новой жилой и общественной застройки.

В результате такого подхода социальные приоритеты должны стать основным стержнем дальнейшей градостроительной деятельности, что в результате должно обеспечить повышение качественного уровня жизни в Нижневартовске, как важнейшего фактора целенаправленного развития города на предстоящее 20-ти летие.

3..СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ГОРОДА

Город Нижневартовск расположен в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области, на правом берегу р. Оби.

Нижневартовск крупный экономический центр Западной Сибири, опорный центр нефтегазодобывающего района Среднего Приобья.

Город начал застраиваться в 60-х годах на площадке, расположенной в непосредственной близости от села Нижневартовское, была предложена линейная система города, свободно развивающаяся вдоль излучины реки Оби в направлении озера Эмтор. В целом город получил компактную форму капитальной жилой и общественной застройки, развитые транспортную и инженерную систетему.

Промышленные предприятия Нижневартовска размещены в Западном и Северном промузлах, в их состав  входят базы производственного обслуживания нефтегазодобычи, базы стройиндустрии, автотранспортные предприятия, предприятия коммунального  назначения.

В этих же промзонах размещаются предприятия пищевой промышленности и завод по ремонту автомобилей.

В юго-западной города на правом берегу р. Оби расположена промзона  за р. Рязанский Еган, на  ее территории размещены базы снабжения и торговых организаций, а также предприятия и объекты для обслуживания нефтегазодобычи ОАО «Самотлорнефтегаз».

За пределами промузла к северо-западу от города размещается группа газоперерабатывающих заводов.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По данным МУП БТИ  г. Нижневартовска жилищный фонд на 01.01.05 г. Составил 4111.8 тыс.м2. 98% (4034.9 тыс.м2) жилищного фонда размещаются в жилых домах, 2% (76.9 тыс.м2) в общежитиях.

Кроме того, в городе имеется жилой фонд, не учитываемый инвен-таризацией, представленный вагончиками и балками.

Распределение существующего жилого фонда по этажности и материалу стен приводится в таблице №1

Таблица №1

	Этажность

жилых 

домов
	Всего  жил. фонда
	В  том  числе

	
	тыс. м2
	в %% к итогу
	в капитальных домах
	в деревянных домах

	
	
	
	тыс. м2
	в %% к итогу
	тыс. м2
	в %% к итогу

	Всего:
	4111.8 
	100.0
	3961.3
	100
	150.5
	100

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	1 этажные
	41.2
	1.0
	29.3
	0.8
	11.9
	8.0

	2-4 этажные
	242.6
	5.9
	104.0
	2.6
	138.6
	92.0

	4-5 этажные
	1332.2
	32.4
	1332.2
	33.6
	-
	-

	6-9 этажные
	1439.1
	35.0
	1439.1
	36.3
	-
	-

	Выше 9 этаж.
	1056.7
	25.7
	1056.7
	26.7
	-
	-


Более 93% жилищного фонда размещается в многоэтажных домах 5 ти и выше этажей, 6% - в 2-4х этажных домах и 1% - в одноэтажных. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом  (в расчете на одного жителя – 17 м2 общей площади,( против 14.6 м2 в 1993 г).

Жилищный фонд распределяется:

по формам собственности

- муниципальный




96%

- государственный




3%

- частный (индивидуальные дома)
1%

по инженерному оборудованию 

водоснабжением,канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением

- оборудовано



95%

- напольными электроплитами
88%

Кризисное состояние экономики негативно отразилось на состоянии жилищной сферы. Это коснулось резкого сокращения объемов нового строительства. За период с1993 г. было введено 492 тыс.м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составил 50 тыс.м2 (от 115.7  тыс.м2 в 1993 г. до 11.2 тыс.м2 в 2000 г.)

Данные реализации генплана 1993 г. по жилищному строительству

Таблица №2

	№№ пп
	Наименование
	Единицы измерен.
	Данные генплана 1993 г
	Фактическ. Состояние на 01.01.05 г

	
	
	
	Состояние на 01.01.93 г.
	Намеч.по генплану на 2006 г
	

	1.
	Жилищный фонд г. Нижневартовска
	тыс. м2
	3574.3
	5000
	4111.8

	2.
	Обеспеченность жилищным фондом в расчете на 1 жит.
	м2 общ.плошади
	14.6
	18.5
	17

	3.
	Ввод жилищного фонда в среднем в год
	тыс. м2
	
	115
	50.0




ВЕТХИЙ  И  АВАРИЙНЫЙ  ФОНД

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации разработана окружная программа «Ликвидация ветхого жилищного фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2000-2009 г.»

Программа направлена на увеличение жилищного строительства и обеспечение граждан, проживающих на территории автономного округа жилыми помещениями, соответствующими санитарно-техническими нормами и требованиями. Кроме того, в программе ставятся задачи подготовки условий и разработка механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Ветхий и аварийный фонд, расположенный в Нижневартовске на 2005 г. составил 262.2 тыс.м2, включая временное жильё, фенольный фонд – 40,.5 тыс.м2.

Общий объем финансирования средств на реализацию программы на период 2005-2010 годы по городу Нижневартовску оценивается в 22 млрд.руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  ГОРОДА

Территория  земель в границах городской черты составляет 26721 га.

Распределение земель по категориям 

(данные земельного комитета на 01.01.05 г.)

Таблица №3

	№№
	Категория
	га
	В %% к итогу

	1.
	Земли сельскохозяйственного использования:

в том числе
	7335
	27.4

	
	- сельскохозяйственные предприятия
	4626
	17.3

	
	- садоводческие объединения
	2435
	9.1

	
	- огороднические объединения
	85
	0.3

	
	- фермерские хозяйства
	189
	0.7

	2.
	Земли лесного фонда
	9222
	34.5

	3.
	Земли водного фонда
	1209
	4.5

	4.
	Земли запаса
	3142
	11.8

	5.
	Земли промышленности, транспорта, связи и военных объектов
	3749
	14.1

	6.
	Земли в ведении городских органов власти
	2064
	7.7

	
	Итого:
	26721
	100

	
	
	
	


Земли. находящиеся в ведении лесного фонда составляют 34.5% от всех земель, входящих в границы городской черты:

-земли сельскохозяйственного использования – 27.4%, 

-промышленные земли – 14.1

-территории, занятые коллективными садами и огородами – 9.4%

По собственности земли города распределяются следующим образом:

- в собственности государства и 

муниципальной собственности


26212 га (98.1%)  из них

- во владении и пользовании



4815 га  (18%)

   в том числе



граждан



446 га  (1.7%)



юридических лиц

4369 га (16.3%)

- в аренде




6427 га (24%)

   в том числе



граждан



87 га (0.3%)



юридических лиц

6340 га (23.7%)

- в собственности граждан находится 

464 га (1.7%)

Ориентировочные данные характеристики

земель города

Таблица №4
	№№.
	Наименование земель
	га
	%

	1
	Жилой и общественно-деловой застройки
	1636
	6.1

	2.
	Земли промышленности
	3023
	11.4

	3.
	Земли общего пользования
	428
	1.6

	4.
	Земли транспорта, связи, инжен. коммуникаций
	693
	2.6

	5.
	Земли сельскохозяйственного использования
	7335
	27.4

	6.
	Земли лесного фонда
	9222
	34.5

	7.
	Земли водного фонда
	1209
	4.5

	8.
	Земли под военными объектами
	33
	0.1

	9.
	Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность
	3142
	11.8

	
	Итого:
	26721
	100.0


На земли жилой и общественной застройки приходится всего - 6.1%

общего пользования – 1.6%

земли производственного назначения и транспорта составляют – 14%

Селитебные  территории  города  распределяются

следующим образом

Таблица №5
	№№ пп
	Наименование территории
	га
	в %% к итогу
	м2 на

 челов

	1.
	Территория, занятая жилой застройкой - всего
	870
	67
	36.2

	
	в том числе
	
	
	

	
	-5-9 этажная и выше
	600
	46
	25.0

	
	-2-4 этажная
	120
	9
	5.0

	
	- усадебная
	150
	12
	6.2

	2.
	Территория общественных учреждений
	70
	5
	2.9

	3.
	Зеленые насаждения общего пользования
	20
	2
	0.8

	4.
	Дороги, улицы, площади
	240
	18
	10.0

	5.
	Промышленные, коммунальные территории
	100
	8
	4.2

	
	Всего:
	1300
	100.0
	54.1


В связи с сокращением жилищного и культурно-бытового строительства селитебные территории, по сравнению с данными генплана 1993 г., увеличились незначительно.

4. КОНЦЕПЦИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА,  ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

Главными задачами социально-экономического развития Нижневартовска в период до 2025 года являются создание благоприятных условий проживания для всех жителей города, обеспечение занятости и стабильных денежных доходов населения, решение основных социальных проблем. При этом основной акцент должен быть сделан не на количественные, а качественные преобразования в развитии города. Изменения в демографической ситуации и сохранение как минимум до 2010 года дальнейшего роста объемов нефтедобычи будут во многом способствовать решению этих задач.

Население
В 2025 году число жителей города, если исходить только из  естественного прироста населения (при нулевом сальдо миграции), составит примерно 245 тыс. человек. Причем до 2016 года численность населения будет расти и достигнет максимума в рассматриваемый период - 252 тыс. человек, что всего на 4,5 тыс. человек больше максимума 1990 года. В 2025 году число жителей будет примерно соответствовать современному уровню, но существенно изменится возрастная структура населения. Так, население моложе трудоспособного возраста уменьшится с 51 до 40,4 тыс. человек, а трудоспособного возраста – с 173 до 141 тыс. человек. При этом максимум численности лиц трудоспособного возраста - 178,5 тыс. человек придется на 2008 год, т.е. в 2006-2010 годах будет наиболее высокая потребность в рабочих местах.

Совсем иначе будет складываться ситуация с населением старше трудоспособного возраста, численность которого в 2005-2015 годах увеличится  с 17,3 тыс. до 44,5 тыс. человек, а в 2020 и 2025 годах - уже соответственно до 57,5 и 62,7 тыс. человек. Старение населения вызовет целый ряд проблем социального характера и большую дополнительную нагрузку на городской бюджет. 

Поскольку и в дальнейшем ожидается сохранение отрицательного сальдо миграции на уровне примерно 300 человек в год, то численность населения города в 2025 году прогнозируется в пределах 240-245 тыс. человек. Учитывая, что будущее города и его жителей напрямую зависит от объемов нефтедобычи (запасов нефти), то в перспективе численность населения города не должна превышать реальные потребности нефтегазового комплекса и стабилизирована. Это связано также с тем, что город расположен в суровых природно-климатических условиях с высокими удельными затратами как на производство любого вида продукции, так  и в расчете на социальное обслуживание одного жителя.
Экономика
Прогнозируемое как минимум до 2010 года сохранение роста объемов нефтедобычи на зарегистрированных в городе нефтегазодобывающих предприятиях позволит поддерживать устойчивые темпы развития экономики и всего хозяйственного комплекса города, сохранить рабочие места, а также обеспечить достаточно высокие денежные доходы населения и поступления в доход городского бюджета. В период до 2025 года ведущую роль в экономике города по-прежнему будет играть нефтедобывающая промышленность, обеспечивающая сейчас занятость почти 12 тыс. человек, работающих на зарегистрированных в городе и районе предприятиях. Если в 1995-2000 годах добывали 24-26 млн. тонн, то в 2004 году - почти 32 млн. тонн, а на 2005 год предусмотрено уже 33,7 млн. тонн. Сейчас на долю промышленности приходится 75% общего объеме производства продукции, а в промышленности 83%  составляет нефтедобывающая, 2% - газовая и около 1% - нефтеперерабатывающая отрасли. Все другие отрасли практически заняты обслуживанием нефтегазового комплекса. Поэтому даже в случае стабилизации объемов нефтедобычи все основные отрасли экономики города будут устойчиво работать. В перспективе намечается стимулировать создание мелких и средних нефтегазодобывающих компаний.

В целом же приоритет должен отдаваться не наращиванию объемов добычи сырья, а развитию его переработки, что обеспечивает более устойчивое функционирование экономической и социальной сферы. С этой позиции имеют перспективу дальнейшего развития предприятия по переработке углеводородного сырья - Нижневартовский газоперерабатывающий комбинат и Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, специализирующиеся на производстве сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов. 

Другим важным направлением в экономике города является обеспечение устойчивого функционирования предприятий, работающих непосредственно на нефтегазовый комплекс. Прежде всего, это предприятия по обслуживанию, ремонту и наладке нефтепромыслового и энергетического оборудования, а также ремонту скважин и другой техники. Следует ожидать увеличения масштабов проведения геолого-разведочных работ,  а соответственно и численности занятых в этой отрасли. В целом этот блок обслуживающих производств может обеспечить занятость 5,5-6 тыс. человек 

По мере наращивания мощностей на Нижневартовской ГРЭС, где работает примерно 1,5 тыс. жителей города, потребность в рабочих кадрах для электроэнергетики будет увеличиваться. В результате численность занятых в этой отрасли может увеличиться до 6 тыс. человек.

 Особое место в экономике города занимает строительство, где сейчас трудится 23,5 тыс. человек, в том числе 7 тыс. человек на малых предприятиях. Это почти в 2 раза больше числа занятых нефтедобычей. Главной задачей этой отрасли на перспективу является поддержка и сохранение потенциала в первую очередь крупных строительных организаций, которые располагают высоким производственным потенциалом и квалифицированными рабочими кадрами. 

В целях обеспечения занятости намечается и дальше оказывать всемерную поддержку малому  предпринимательству, дающему сейчас рабочие места примерно 14,5 тыс. человек, или более 13% всех занятых в экономике города.

Социальная сфера
Относительно устойчивая работа нефтегазового комплекса и других отраслей экономики в ближайшие 10 лет позволят к 2016 году, когда будет достигнута максимальная численность населения города, решить основные проблемы повышения качества жизни населения.  В первую очередь это относится к решению жилищной проблемы. В городе уже сейчас недостает как минимум 230 тыс.кв.м жилья. Максимальная потребность в жилье придется на пик численности населения города - 2016-2017 годы. Чтобы выйти только на среднюю нормативную обеспеченность, к этому времени надо построить примерно 450 тыс.кв.м жилья, а с учетом необходимости замены ветхого (112,9 тыс.кв.м)  и «фенольного» жилого фонда (48,8 тыс.кв.м) - примерно 600 тыс.кв.м новых жилых площадей. Сюда входит также примерно 150 тыс.кв.м социального жилья.

Подготовленная администрацией города программа жилищного строительства в Нижневартовске до 2010 года во многом способствует решению этой задачи. Однако наряду с этим необходимо стимулировать индивидуальное жилищное строительство, прежде всего в Старовартовске, способном обеспечить прирост примерно 250 тыс.кв. метров жилья. В качестве стимулов следует использовать бесплатное предоставление земельных участков, финансирование из городского бюджета создания инженерной инфраструктуры и другие формы.

В социальной сфере, учитывая достаточно высокий уровень ее развития, в период до 2025 года основное внимание должно быть уделено вопросам развития образования и здравоохранения. В образовании главной задачей является увеличение числа мест в дошкольных учреждениях, в связи с ростом числа детей дошкольного возраста почти на 3 тыс. человек. Для этого потребуется  построить как минимум 3-4 дошкольных учреждения в общей сложности примерно на 1000 мест.

В школьном образовании наоборот, прогнозируется значительное уменьшение численности детей школьного возраста (7-17 лет) - с 42,7 тыс. человек в 2004 году до 29,5 тыс. человек к 2014 году. При сохранении и в перспективе доли учащихся в общей численности детей 7-17 лет на уровне 75-80%, уже в 2007 году все учащиеся смогут заниматься только в первую смену, а в 2011 году 5 из 27,8 тыс. имеющихся сейчас ученических из мест вообще могут оказаться невостребованными. Правда, в 2020-2025 годах число детей школьного возраста опять увеличится и составит примерно 32-33 тыс. человек. Таким образом, в перспективе строительство новых дневных общеобразовательных школ потребуется только в том случае, если действующие школы не соответствуют современным техническим нормам и требованиям.

В профессиональном образовании главной задачей является подготовка на базе имеющихся 2 учреждений начального и 8 учреждений среднего профобразования рабочих кадров для нефтегазового комплекса и обслуживающих его предприятий, организация курсов переподготовки специалистов. В этих целях необходимо заключить соглашения с нефтяными компаниями, прежде всего ТНК-ВР и их дочерними предприятиями, о подготовке рабочих кадров из числа жителей города, их трудоустройстве и совместном финансировании обучения. Это позволит  сократить привлечение нефтяными компаниями рабочей силы из других регионов страны и стран СНГ. 

Высшее образование также должно быть ориентировано на подготовку специалистов для нефтегазового комплекса. Кроме филиала Тюменского нефтегазового университета подготовку таких специалистов следует организовать в Нижневартовском педагогическом институте, особенно учитывая, что в перспективе потребность города и региона в учителях будет снижаться. Что касается подготовки специалистов по экономике, финансам, праву и другим наиболее востребованным сегодня специальностям, то с этой задачей вполне справятся имеющиеся в городе филиалы ВУЗов.

В здравоохранении обеспеченность жителей города по всем основным показателям (больничные койки, число врачей и среднего медицинского персонала, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений) после ввода в действие реконструируемого родильного дома будет выше рекомендуемых нормативов, даже с учетом увеличения численности населения до максимальной величины в рассматриваемый перспективный период. Поэтому главной задачей в здравоохранении является прежде всего оснащение больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений современным медицинским оборудованием. Вместе с тем, учитывая относительно высокую рождаемость в городе, необходимо увеличить мощность детских молочных кухонь, обеспеченность которыми более чем в 4 раза меньше рекомендуемых нормативов.

Важную роль в снижении заболеваемости и формировании здорового образа жизни призвано сыграть дальнейшее развитие спортивно-оздоровительных комплексов. Сейчас обеспеченность жителей города стадионами и спортивными площадками почти в 10 раз меньше рекомендуемых нормативов и для восполнения этого недостатка потребуются земельные участки площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров. Однако основной акцент здесь должен быть сделан на создание максимально большего числа закрытых спортивных сооружений по типу физкультурно-оздоровительных комплексов.

В области культуры необходимо прежде всего увеличить число учреждений культурно-досугового типа, поскольку обеспеченность жителей зрительскими местами в кинотеатрах и клубных учреждениях составляет соответственно 15% и 50% от рекомендуемых нормативов. Учитывая компактность территории города можно ограничиться строительством 2-3 учреждений такого типа, соответствующих современным техническим стандартам. Необходимо также почти в 2 раза увеличить книжный фонд библиотек, что потребует расширения  площадей действующих  библиотек, количество которых в целом соответствует рекомендуемым нормативам.

В сфере социального обеспечении жителей города, учитывая значительный рост лиц старше трудоспособного возраста, необходимо увеличить количество мест в действующем сейчас доме-интернате  для престарелых и инвалидов, или решить эту проблему за счет строительства еще одного дома-интерната.

Взаимодействие  с муниципальными 
образованиями  Нижневартовского 

административного района

В заключение следует отметить, что Нижневартовск располагает всем необходимым для выполнения функций базового города, обслуживающего большую часть нефтегазодобывающего комплекса Нижневартовского района. Поэтому в долгосрочной перспективе намечается проработать вопрос о целесообразности создания межмуниципального объединения в составе городского округа Нижневартовск и Нижневартовского муниципального района, что позволит совместно решать экономические и социальные проблемы на территории района. В целях совместного решения вопросов хозяйственной деятельности в районе намечается также наладить взаимодействие с администрациями городов  Лангепаса, Мегиона, Радужного и Покачи, разработать социально-экономическую программу развития Нижневартовского административного района.

Учитывая территориальную близость и тесные социально-экономические связи Нижневартовска и Излучинска, в перспективе может быть поставлен вопрос о включении последнего в состав Нижневартовского городского округа. 

5.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ

5.1  РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Дальнейшее развитие города, основные его композиционные и планировочные решения обусловлены на настоящем этапе помимо социально-экономических факторов, также целым рядом сложившихся и имевших место ранее объективных условий, к наиболее важным из них можно отнести следующие:

- сформировавшаяся за предыдущие годы планировочная организация городской территории с промышленными, коммунально-складскими и селитебными территориями;

- природные условия, к числу которых следует отнести наличие реки Оби, в береговой зоне которой разместилась значительная часть промышленных и коммунально-складских предприятий, определившаяся тенденция размещения восточнее, этой же зоне жилой застройки, учреждений культурно-бытового назначения, наличие на берегу реки поселка с одноэтажной усадебной застройкой (в п. Старый Вартовск);

- сложившаяся сеть автомобильных, железных дорог, инженерной инфраструктуры производственной и селитебной зон.

Архитектурно-планировочная композиция, формирование взаимосвязи общественных зон и центров обслуживания в данном генеральном плане строится на развитии уже формирующейся структуры общественного центра города в зоне пересечения его основных архитектурных магистралей - ул. Ленина и ул. Чапаева.

Органичная связь общегородского центра с центром жилого района I очереди строительства и целым рядом общественных комплексов последующих очередей  строительства создают целостную, органично складывающуюся систему общественных зон города вдоль ул. Ленина в направлении озера Эмтор, где естественно отводится территория для основной зоны отдыха населения.

При этом совершенно логично складывается связь внутригородских общественных зон с береговой зоной р. Оби  -  местом естественного тяготения жителей.

Планировочная структура селитебных территорий теперь уже исторически складывается из трех жилых районов  капитального многоэтажного  строительства и района малоэтажной застройки на базе Старого Вартовска.

Многоэтажное капитальное строительство , прежде и в настоящее время, ведется в основном в микрорайонах, заложенных ранее в определенном усредненном масштабе порядка  25-30 га.

Безусловно, такая структура планировочных районов значительно обедняет характер районов  жилой среды, ее более масштабной планировочной организации.

Но при умелом пользовании современной палитрой жилой застройки не исключена возможность, ее разнообразить, чему уже имеются хорошие примеры, такие как молодежный комплекс и другие.

В связи с этим, в данном генеральном плане в формировании так называемой третьей очереди строительства (Восточный район), где в основном предусматривается малоэтажная коттеджная и усадебная застройка, проектируется ряд жилых комплексов средней этажности в 2-4 этажа и блокированная застройка в 2-3 этажа.

Планировочная организация нового Восточного района, примыкающего к ул. Ханты-Мансийской строится на естественном продолжении в восточном направлении ул. Омской как основной широтной композиционной оси, объединяющей реконструируемый существующий район Старого Вартовска с новой частью малоэтажной застройки в цельный планировочный организм, обращенный  на оз. Эмтор и окружающие его лесные массивы.

В северо-западном направлении также формируется  район коттеджной застройки с резервом на перспективу в направлении  г. Излучинска.

Каждое их этих селитебных образований будет иметь свой центр культурно-бытового обслуживания.

Общественный центр Восточного района будет формироваться в общей структуре городского центра на пересечении ул. Ленина и ул. Ханты-Мансийской как завершающий всю систему общественных комплексов вдоль ул. Ленина.

Здесь предполагается создание Новой площади с административно-деловыми, культурно-бытовыми и торговыми зданиями.

Новая площадь в своей восточной части раскрывается в проектируемый городской парк культуры и отдыха регулярного характера.

В свою очередь этот парк органично переходит в лесопарковую зону отдыха , создаваемую на базе водной поверхности озера Эмтор и окружающих его лесных массивов.

В лесной зоне на южном мысе озера Эмтор, на территории с повышенными отметками , предполагается разместить детский комплекс сезонного отдыха, возможно и круглогодичного (базы отдыха и спорта).

К северо-востоку от озера в живописном лесном массиве проектом предусматривается возможность разместить лечебно-оздоровительные комплексы профилакториев, пансионатов для сезонного  отдыха и выходного дня  для работников городского промышленного комплекса и жителей города.

Определенную сложность в освоении территории вокруг оз. Эмтор представляет ее значительная заболоченность, особенно в западной ее части, прилегающей к селитебным зонам.

Для оздоровления этих территорий и размещения отдельных зон отдыха необходимо осуществить ряд мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем создания ряда копаней в качестве прудов-накопителей, соединяющихся между собой системой водоотводных каналов.

Эта система водоотвода, особенно весенних талых вод, поможет довольно быстро осушить территорию активных зон лесопарка.

Такой опыт в сибирских городах имеется. В частности можно назвать процесс осушения заболоченной территории в центральной части г. Новокузнецка, где сегодня формируется вторая очередь городского центра и прибрежная зона отдыха.

Система транспортного обслуживания лесопарковой зоны преду-сматривается с проектируемых двух магистралей районного значения, обслуживающих новые районы малоэтажной застройки, а также проектируемыми транспортными дорогами класса «парк-вей», связывающими отдельные комплексы отдыха.

При реализации этой программы город получает уникальную, насыщенную учреждениями и комплексами открытого отдыха, лесопарковую зону с полноценным использованием имеющегося в городе природного комплекса.

Эта задача заслуживает всеобщего внимания и разработки серьезного проекта.

Настоящим генеральным планом в систему стабильного транспортного обслуживания включены также осваиваемые территории садово-дачного назначения, также расположенные в границах  города к востоку и северо-востоку от оз. Эмтор.

Здесь также предполагается создать цельный садово-дачный комплекс с современным уровнем обустройства и комфорта, с необходимой системой бытового обслуживания.

5.2  общественный  центр  города

Общегородской центр г. Нижневартовска  уже с освоением I  очереди строительства города и в последующих проектах предполагался как развитая система взаимосвязанных общественных зон, основными  из которых являются административно-деловая, общественно-культурная, учебная, торговая, отдыха и спорта.

Зона административно-общественных учреждений – делового центра, учреждений культуры, торговли, выставочных залов формируется в основном его ядре – на пересечении улиц Ленина и Чапаева.

Как основная широтная композиционная ось городского плана, ул. Ленина начала свое формирование с первоочередного подцентра в Западной части города (площадь Победы) и последовательно вместе с городской застройкой развивается в восточном направлении через Главную площадь на пересечении с ул. Чапаева и далее в новый жилой район  Восточный с последующим выходом в городской парк культуры и отдыха и городскую зону отдыха – лесопарковую  у озера Эмтор.

Здесь, как уже отмечалось выше, на пересечении с ул. Ханты-Мансийской она получает свое завершение  Новой площадью общественного центра Восточного района, раскрываясь в живописный природный парк.

В прежних редакциях генерального плана города в своей Западной части ул. Ленина  органично выходила в Западный промрайон, завершаясь Пересечением с основной магистралью промрайона – ул. Индустриальной.

В настоящее время на части территории промзоны, прилегающей к ул. Ленина, в соответствии с реструктуризацией ряда предприятий уже разместились ряд баз оптовой торговли с сопутствующими учреждениями торговли, обслуживания.

Этот процесс можно отнести к серьезному положительному преобразованию этих территорий для общественно-деловых целей.

В конечном итоге, в западной части улицы Ленина возможно формирование новой крупной зоны общественно-делового и торгового назначения с соответствующим современным  градостроительным подходом, с разработкой большого комплексного проекта.

Соответственно в структуре этого центра должна быть развитая система автостоянок, паркингов, комплексов автосервиса т.д.

С реализацией этого проекта ул. Ленина в ее западной части получит крупное градостроительное завершение, а также еще один архитектурный ансамбль на въезде в центральную часть города ул  Ханты-Мансийская.

Меридиональная композиционная ось городского плана Нижневартовска, вторая по важности в структуре центра – ул. Чапаева, берущая свое начало на севере от площади  у железнодорожного вокзала, завершается на берегу р. Оби площадью у речного вокзала.

Эта важная городская магистраль также формируется как развитый архитектурно-планировочный ансамбль с цельной системой площадей и зеленых пространств со скверами, городским садом у Главной площади и крупным индивидуальным архитектурным комплексом, уже строящимся в прибрежной  зоне, где также предполагается разбить живописный сквер.

Из других, входящих в общую систему городского центра планировочных элементов можно отметить архитектурный ансамбль, начинающийся от Дворца спорта и развивающийся вдоль ул. Мира на восток, где в перспективе разместится крупный городской торгово-развлекательный комплекс «Сибирский балаган».

Важным элементом в формировании ядра центра является предложение, подтвержденное всем проектным процессом, по созданию пешеходной улицы, параллельной ул. Чапаева, проходящей внутри центрального комплекса в продолжение ул.Дзержинского.

Эта улица вместе с расположенными вдоль нее  зелеными курдонерами, скверами, малыми формами ландшафтно-художественного обустройства создает в ядре центра закрытую  от сибирской непогоды уютную пешеходную зону, создает пространственное разнообразие в плотной жилой застройке.

Безусловно, важной в ее реализации задачей является характер застройки, тип жилого дома.

В общую развитую систему городского центра включена также и застройка ул. Мира.

Здесь разместились ряд учебных заведений, НИИ, студенческих общежитий, деловых учреждений, объектов торговли, культуры.

Важным фактором в градостроительном решении ул. Мира является выход  ее на западе к парку у Комсомольского озера, на востоке непосредственный выход в лесопарковую зону оз.Эмтор.

Одной из важнейшей в функциональном и композиционном плане городских зон представляется  набережная р. Оби. 

Активно строящаяся в центральной части, набережная благоустраивается вдоль всей селитебной зоны капитальной застройки зеленых садов, парков, бульваров, скверов.

Продолжение свое она получает и в районе малоэтажной застройки в виде береговой обустроенной и озелененной зоны. Важную роль в формировании речного фасада города играет характер жилой застройки, ее высокие  архитектурные качества, озеленениеи благоустройство глубинных выходов из городских жилых районов на  берег р. Оби

5.3  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ  И СТРУКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Одним из принципиально важных разделов настоящей редакции нового генерального плана, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса является четкое функциональное зонирование городских территорий с учетом перспективного их развития и возможного преобразования.

Исходя из основной задачи развития города на современном этапе, в условиях относительно жесткой стабилизации производственного потенциала и дальнейшего роста численности населения, на первый план выходит упорядочение его сложившейся планировочной структуры с установлением четкого функционального зонирования селитебных, промышленно-коммунальных и рекреационных территорий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ

Производственные территории (промышленные, коммунальные, транспорта и инженерных коммуникаций) занимают на сегодня 14% городской территории (порядка 3.7 тыс. га), из них промышленные и коммунально-складские – 11% (порядка 3.0 тыс.га)

В целом, на территории города сложились и продолжают развиваться три  основных промышленных района. Основной из них – Западный, практически прилегающий к городской жилой застройке, стихийная застройка которого началась с момента  возникновения города и продлжается сегодня.

 В стадии формирования и развития находятся Северный промышленный узел и Северо-западный  за р. Рязанский Еган.

В 1990 году по Северному и Северо-Западному районам Тюменским промстройпроектом и институтом ПИ-2 были разработаны «Схемы упорядочения застройки», в соответствии с которыми оба этих района продолжают развиваться и в нынешних условиях. Новых разработок с учетом происходящих реформ не проводилось.

Отсутствуют современные разработки и по Западному промышленному району, застройка которого большей частью осуществлялась без продуманного проекта.

Сегодня функциональное использование территорий промышленных зон, предусмотренное первоначальными проектными документами, значительно трансформируется.

Набор объектов, связанных с обслуживанием и обустройством нефтяных месторождений, строительством, коммунальным хозяйством, дополняются размещением крупных торговых комплексов и обслуживающих фирм.

Участки промышленно-складской зоны приобретает открытый характер функционирования.

В генеральном плане новой редакции принципиально предусматривается упорядочение территорий промузлов, создание многофункциональных центров их обслуживания, ликвидация временных жилых поселков, сохранившихся в этих зонах, даются предложения по более укрупненной структуре этих территорий, а также предложения по развитию и упорядочению системы транспортного обслуживания.

Для более детальной проработки требуется подробная инвентаризация сложившихся объектов и данных об их функционировании в настоящем времени.

Данную работу необходимо выполнить в масштабе проектов застройки (1:2 000; 1:1 000) с привлечением специализированных проектных организаций по промышленному проектированию.

Прежде всего необходимо соответствующая инвентаризация и выборочный вынос промышленных объектов, не соответствующих санитарным нормам, с участков прибрежных территорий в юго-западной части города.

Проектом намечен вынос предприятий пищевой промышленности в Северный промрайон на обособленную площадку, предназначенную для предприятий и складов пищевой промышленности.

Положено начало и предлагается дальнейшее преобразование части Западной промышленной зоны в складскую, коммерческую с функциями оптовой и мелкооптовой торговли, обслуживания предприятий и населения, размещения автостоянок и паркингов.

На сегодня, по данным служб города в Нижневартовске имеются емкости торговых складов:

-общетоварных

-100 тыс. м2,

-хранилищ


-20 тыс. тонн

-холодильников

-9 тыс. м2,

Объемы существующих емкостей и общие территории торговых складских помещений соответствуют нормативным потребностям.

Также можно отметить, что в соответствии с нормативами НБП 101-95 на город с населением 250 тыс. чел и площадью территории более 6.0 тыс. га (застроенные) необходимо иметь 6 пожарных депо общей емкостью 36 автомашин.

Размещение их предусматривается конечно рассредоточено, в соответствии с радиусами обслуживания.

СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.  ЖИЛАЯ  ЗАСТРОЙКА

Селитебные территории города также определились конкретно в предыдущих разработках генерального плана, на прибрежных, наиболее здоровых территориях.

Планировочная организация селитебных территорий к настоящему времени полностью сложилась, в частности это относится к основному массиву многоэтажной капитальной застройки, на котором осуществляется комплексное жилищное и общественное строительство, включая культурно-бытовые, административно-хозяйственные учреждения, организацию зеленых насаждений, спортивных сооружений общего пользования, транспортное и инженерное обустройство.

Новое строительство в данном генеральном плане намечено в восточной части города за пределами улицы Ханты-Мансийской.

На этой территории должен формироваться новый жилой район (Восточный) в основном  с малоэтажной  (коттеджной, усадебной) и частично среднеэтажной в 2-4 этажа, возможно использование также блокированной жилой застройки в 2-3 этажа.

На прибрежной части этой территории расположен малоэтажный поселок Старый Вартовск, намеченный под реконструкцию.

Такой характер застройки этого района обусловлен потребностями населения города, а также благоприятным природным окружением с водным зеркалом оз. Эмтор с окружающими его лесными массивами, на базе которых будет формироваться природный лесопарк в качестве основной городской зоны отдыха с детским городком, пансионатами отдыха, спортивными базами.

В соответствии с принятой численностью населения города на 2025 год в порядке( 250 тыс. чел) и уровнем средней обеспеченности 22 м2/на чел. Жилищный фонд города на расчетный срок составит 5500 тыс. м2 общей площади.

Объем нового строительства, с учетом убыли 1-2-х этажного ветхого, аварийного и фенольного (ориентировочно 211 тыс. м2) составит 1600 тыс. м2.

Из общего объема нового жилищного строительства предусматривается:

- многоэтажное  (5-9 эт)




25%

- малоэтажное  (2-4 эт)




35%

- усадебное (с участками 10-12 соток)

40%

Приняты плотности населения:

- многоэтажной застройки



300 чел/га

- малоэтажной застройки




100-200 чел/га 

- усадебной застройки




50 чел/га

Многоэтажное строительство предусматривается в сложившихся районах города – достройка микрорайонов №№10а, 10б, 10в, 8, 12, 9а и прибрежных кварталов. 

Малоэтажное и усадебное  - в восточном районе за ул в Ханты-Мансийской и в Старом Вартовске, в соответствии с ПДЛ (I, II, III  очереди строительства), разработанным институтом СиБЗНИИЭП.

Для освоения предусмотренных объемов нового строительства необходимо ежегодно вводить 70-80 тыс. м2  общей площади.

В таблице №1 приводится распределение жилищного фонда и населения по жилым районам на расчетный срок.

Кроме того, в проекте предусматриваются  резервные территории в восточной части города, которые могут быть задействованы на случай роста численности населения и увеличения нормы жилищной обеспеченности на 1 человека.

Намечаемый объем первоочередного строительства – 780.0 тыс.м2.

Новое строительство принято в соотношении:
- многоэтажное  (5-9 эт)




50%

- малоэтажное  (2-4 эт)




30%

- усадебное (с участками 10-12 соток)

20%

Общий объем жилищного фонда (с учетом существующего сохраняемого) к концу I очереди строительства составит 4700 тыс.м2. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность (при населении в 245 тыс. чел.) составит 19 м2/чел.

В таблице №2 приводится динамика жилищного  фонда и распределение его по жилым районам на период I очереди (2015 г).

Реализация предложений, намеченных генеральным планом, будет осуществляться в условиях новой жилищной политики, когда объем и структура жилищного строительства, определяется платежеспособностью населения, политикой налогообложения земли и недвижимости. Решение жилищной программы на уровне намеченных  проектом показателей возможно за счет ввода муниципального жилья для обеспечения потребностей малоимущего населения и за счет индивидуального и коммерческого жилья, при наличии развитой системы субсидирования и кредитования.

Городские власти должны способствовать развитию индивидуального строительства путем выделения земельных участков, насыщения потребительского рынка строительных материалов.

Баланс  территории города

	Наименование  территории
	Современное  состояние
	Проектный  срок

	
	га
	м2/чел
	%%
	га
	м2/чел
	%%

	А. Селитебные       территории
	1300
	54.1
	4.9
	2400
	96.0
	9.0

	1. территория, за-нятая жилой заст-ройкой,  всего
	870
	36.2
	
	1400
	56.0
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5-9-ти эт. и выше
	600
	25.0
	
	600
	24.0
	

	2-4 эт.
	120
	5.0
	
	250
	10.0
	

	усадебная (1-2 эт)
	150
	6.2
	
	550
	22.0
	

	2. территория обще-ственных учреждений
	70
	2.9
	
	170
	6.8
	

	3. Зеленые насажде-ния общего пользо-вания
	20
	0.8
	
	400
	16.0
	

	4. дороги, улицы, площади
	240
	10
	
	370
	14.8
	

	5. прочие территории
	100
	4.2
	
	60
	2.4
	

	Б. Внеселитебные территории
	25421
	
	95.1
	24321
	
	91.0

	6. территории промы-шленной и коммун-складской застройки
	3023
	
	11.4
	3000
	
	11.2

	7. территории транс-порта, инженерных коммуникаций
	693
	
	2.6
	700
	
	2.6

	8.земли сельхоз использования
	7335
	
	27.4
	6835
	
	25.6

	9. земли лесного фонда
	9222
	
	34.5
	8722
	
	32.6

	10. земли водного фонда
	1209
	
	4.5
	1009
	
	3.8

	11. прочие тер-ии (земли не вовлечен-ные в градостроит. деятельность и др)
	3939
	
	14.7
	3755
	
	14.1

	12. резерв жилой застройки
	
	
	
	300
	
	1.1

	Всего в городской черте
	26721
	
	100
	26721
	
	100


КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оценка современного состояния и потребность в объектах социально-культурной сферы приведены в томе I  «Концепция социально-экономического развития».

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рекреационные территории в городе включают в себя городские зленые устройства, в пределах городской застройки и на прилегающих к ней территориях.

В настоящее время обустроенные территории сосредоточены в основном в пределах городской застройки, и по большей части находятся в стадии формирования и зеленого строительства. Это относится к проектам обустройства городского парка у Комсомольского озера, благоустройства набережной с системой бульваров, скверов, городских садов. Формируются  зеленые насаждения в виде бульваров по ул. Чапаева, Ленина, Мира.

Проектом генерального плана в дополнение к этим зеленым комплексам предложено создание крупного городского парка в новом (Восточном) жилом районе с раскрытием его в лесопарковую зону отдыха у оз. Эмтор.

С реализацией этих предложений город будет иметь цельную развитую систему рекреационных устройств, способную обеспечить население города в его потребностях, куда должны войти не только сами природные комплексы, но и необходимые учреждения как для детского отдыха (сезонные дачи, спортивные лагеря), но и для взрослого населения (профилактории, дома отдыха, спортивные базы). К категории рекреационного потенциала города можно также частично отнести лесные массивы за р. Обью, популярные для отдыха любителей рыбной ловли, охоты, водного спорта.

5.4  КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО И МОНУМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНОГО ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Разработка такого документа имеет важное значение для создания архитектурно-художественного высококомфортного характера жилой среды в городских микрорайонах и кварталах, непосредственно формирующих повседневный быт и отдых жителей города.

Эта часть обустройства селитебной территории связана прежде всего с высоким качеством архитектуры жилой и общественной застройки, внедрения принципов ландшафтного строительства зеленых зон, детских городков и площадок, применения  разнообразных малых форм, малых водных устройств (плескательных бассейнов, фонтанов).

Вторая важная составляющая – архитектурно-художественное решение застройки, формирующей главные городские магистрали, общественные комплексы, зеленые устройства скверов, бульваров.

К таким магистралям прежде всего нужно отнести улицы Ленина, Чапаева,  Мира, Интернациональную, 60 лет Октября, набережную.

Многое на перечисленных улицах начинает формироваться, но в основе своей стихийно.

Чтобы в этой сфере работать целенаправленно, необходимо разработать комплексную программу размещения монументальных объектов, связанных с историей и крупными событиями в жизни города.

Эту задачу можно решить совместными усилиями администрации города, его архитектурной и художественной творческой общественности, возможно на отдельные ансамбли проводить творческие конкурсы.

Такой положительный опыт в городе практически имеется. В качестве примера можно назвать проект благоустройства площади Победы и Дворца Культуры в западной части города.

Но наиболее сложная и ответственная задача связана с созданием и обустройством Главной площади на пересечении улиц Ленина и Чапаева, новой зеленой площади в прибрежной зоне со строительством высотного здания по ул. 60 лет Октября, завершения формирования и обустройства Привокзальной площади на севере.

В конечном итоге в этот же разряд важных архитектурных ансамблей, необходимо будет включить Новую площадь в жилом районе Восточном, на пересечении ул. Ленина с ул. Ханты-Мансийской.

Отдельная, крайне интересная и сложная творческая задача  возникает в решении крупных общественных парков – Парк культуры и отдыха в районе Восточном и обустройство лесопарковой зоны, где можно разместить гидропарк, ландшафтные парки, дендропарк идр.

В заключение изложенных рекомендаций по созданию Концепции  архитектурно-художественного и монументально-прикладного обустройства городского пространства г. Нижневартовска следует особо подчеркнуть – для создания такого документа необходимо создать объединенный творческий коллектив, привлечь людей  творческих специальностей – архитекторов, художников, скульпторов, историков, литераторов и др.

6.  ТРАНСПОРТ

6.1  ВНЕШНИЙ  ТРАНСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ

Город Нижневартовск связан с сетью автодорог России дорогой федерального значения Нижневартовск-Сургут-Нефтеюганск которая также выходит на дорогу федерального Ханты-Мансийск – Нефтеюганск-Тобольск-Тюмень  (федеральная нумерация 1Р404).

Сама федеральная трасса проходит севернее города Нижневартовска, минуя его селитебную часть, обеспечивая транзитное движение транспорта в обход города с севера.

В настоящее время в городе организован новый автовокзал, совмещенный с железнодорожным вокзалом.

Активное строительство автодорог в Ханты-Мансийском округе обусловило развитие автодорожных связей г. Нижневартовска. В настоящее время автобусным сообщением город связан практически со всеми административными центрами Ханты-Мансийского округа. Исключение составляет пос. Березово, куда в настоящее время ведется строительство автодороги. В пригородном сообщении наиболее активно работает связь с г. Излучинском – 7 автобусных рейсов в сутки.

Важным элементом организации внешних транспортных связей с федеральной дорогой Нижневартовск-Сургут является совершенствование выезда из Западного промрайона, который осуществляется в створе ул. Индустриальная. Пропускная способность этой улицы практически исчерпана.

Проектом предусматривается создание дублера ул. Индустриальной вдоль р. Рязанский Юган между Западным проирайоном и аэродромом, который в будущем явится Западным обходом г. Нижневартовска с выходом в перспективе через возможный мост в створе существующей переправы через р. Обь и далее вдоль реки на Томск.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Обь в пределах Сургут-Нижневартовского района эксплуатируется на всем протяжении. Навигационный период составляет 161 день.

Нижневартовский порт имеет важное значение для обслуживания грузовых перевозок города и региона. Расположен на правом берегу Оби в Западном промузле Нижневартовска. Занимает территорию 13 га.

Имеет 8 причалов (механизированных), общей длиной 850 м. С западной стороны причалов Минречфлота  РСФСР размещаются еще 8 ведомственных механизированных причалов протяженностью 636 м. Перерабатывающая способность всего этого причального фронта в настоящее время превышает потребности.

Большая часть причалов необщего пользования представляет из себя естественный берег, находится в прибрежной селитебной зоне Нижневартовска и подлежит ликвидации.

Пассажирские перевозки  осуществляются летом по Оби по маршрутам Нижневартовск-Ханты-Мансийск и Нижневартовск-Новосибирск речными судами «Восход» и «Метеор» по р. Вах по маршрутам Нижневартовск-п. Белорусский и Нижневартовск-Александрово судами «Заря». Кроме того , порт обслуживает перевозки нефтяников судами типа «Заря» и «Ракета» (порядка 300 чел в сутки  по отправлению). Без перевозок нефтяников объем перевозок составляет свыше 140 тыс.пасс.в год.

В качестве пассажирских причалов в настоящее время используются 2 деревянных дебаркадера.

Проработками Сибгипроречтранса намечено строительство пассажирского комплекса из 4-х причалов и вокзала на 200 человек в стволре ул. Чапаева.

В настоящее время в Нижневартовске число судов маломерного флота превышают 3000 единиц. Большинство из них не имеют мест для постоянного хранения, располагаясь вдоль Оби. 

На расчетный срок при принятой норме 16 судов на 1000 жителей, для хранения порядка 4.5 тыс. судов потребуется территория около 15 га. Базы маломерного флота рекомендуется размещать в зонах массового отдыха, вниз по течению реки относительно города в целях сохранения чистоты водного бассейна.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Аэропорт «Нижневартовск» расположен на расстоянии 5-6 км от центра города  с удачным направлением взлетно-посадочной полосы, зона шумовых ограничений которой не затрагивает селитебную часть города.

Аэропорт «Нижневартовск» класса «Б» допущен к приему воздушных судов по метеоминимуму I категории ИКАО, пригоден для международных полетов, принадлежит Приобскому межрегиональному территориальному управлении. Воздушного транспорта Минтранса России.

Занимает территорию 296.424 га, искусственная взлетно-посадочная полоса имеет размеры  -  длина-3200 м, ширина-60 м.

 Основные здания и сооружения: два пассажирских терминала, гостиница, здания  и сооружения служб авиапредприятия.

Аэропорт принимает самолеты: А-310, Б-767, Б-757, Б-737, ДС-10-30, ИЛ-86, ИЛ-76, ИЛ-62, ТУ-204, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42. АН-12 и другие воздушные суда классом ниже, вертолеты всех типов.

Аэропорт «Нижневартовск» связан воздушными рейсами с городами Москва, С.-Петербург, Махачкала, М.Воды, Новосибирск, Ростов, Самара, Сочи, Краснодар, Киев, Екатеринбург, Бугульма, Бийск, Нижнекамск, Омск, Пермь, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары.

Годовой объем пассажирских перевозок (отправление) на 01.01.04 г. 275.189 тыс.чел.

В перспективе, учитывая удобное расположение аэропорта на авиацию будет приходиться  основная часть внешних  пассажирских перевозок в дальнем сообщении.

В настоящее время аэропорт имеет возможность увеличения пассажирских перевозок в 3-4 раза.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ

Железнодорожная линия Сургут-Нижневартовск сдана в эксплуатацию в 1979 году, построена по нормам IIIкатегории.

В настоящее время железнодорожным  транспортом организованы пассажирские маршруты на Москву, Свердловск, Омск, Волгоград, Самарово, Уфу, Челябинск, Тюмень, Сургут.

В пределах города расположены 2 станции, обслуживающие грузовые и пассажирские перевозки города  и месторождений нефти.

Станция Нижневартовск-1  грузовая I класса. К ней примыкают подъездные пути предприятий, грузового двора и подъездной путь к промузлу по р. Вах с расположенными на ней станциями Северная, Савкино, Вах

На станции Нижневартовск-1 имеется низкая пассажирская платформа, 2 грузовые платформы, новый современный вокзал, построенный  за последнее время.

Станция Нижневартовск -2  грузовая IV класса, расположенная на подходе к ст. Нижневартовск 1 со стороны Сургута. Возможности развития станции имеется. Увеличение местной работы на ней вызывает повышение ее категории до III класса. 

Промышленный железнодорожный транспорт в городе в настоящее время представлен подъездными путями предприятий, примыкающих  к ст. Нижневартовск 1 и 2 и ст. Северная.

Намечается строительство промышленной ст. «Строительная»

В настоящем проекте учитываются предыдущие проработки отраслевых организаций по развитию железнодорожного транспорта региона и города, основными из которых являются:

1. строительство железнодорожной связи Нижневартовск-Стрежевой

2. строительство железнодорожной линии Нижневартовск-Радужный-Бахилово с примыканием к существующей железной дороге на Вах, в районе ст. Савино.

3. модернизация железнодорожных станций Нижневартовск 1 и Нижневартовск 2 со строительством новых парков и укладкой дополнительных путей.

4.строительство промышленной станции «Строительная» для обслуживания предприятий Западного промузла города.

5.строительство ряда подъездных путей предприятий с примыканием к ст. Нижневартовск 2 и ст. Северная.

Следует отметить, что развитие железнодорожного транспорта  города будет осуществляться в пределах  существующих полос отвода и не окажут влияния на планировочные вопросы генплана г. Нижневартовска.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ  ТРАНСПОРТ

Через район Нижневартовска проходит большое количество  магистральных трубопроводов, по которым производится вывоз продукции ЗСНК. Основные из них:

Нефтепроводы:

Нижневартовск-Курган-Куйбышев

Самотлор-Уфа-Альметьевск

Самотлор-Александровское-Анджеро-Сундженск

Нижневартовск-Усть-Балык  (2 нитки)

Продуктопроводы:

Губкинский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ

Белозерский ГПЗ- Нижневартовский ГПЗ

Коридор магистральных трубопроводов вблизи Нижневартовска проходит вдоль автодороги Мегион- Нижневартовск-Радужный.

6.2 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  И  

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Сложившаяся улично-дорожнаяя сеть, построенная в соответствии с требованиями Российского градостроительства, может служить примером планировочной организации современного города.

Наличие важного в планировочном отношении фактора – река Обь, и размещение основных мест приложения труда обусловили ее направленность, представляющих собой прямоугольную систему улиц, параллельную р. Оби.

Запроектированная предыдущим генпланом перспективная улично-дорожная сеть, формировалась из магистральных улиц двух типов: магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения.

Пропускная способность магистральной уличной сети была рассчитана в свое время при нормативном по СНиПу уровне автомобилизации 150-180  легковых автомобилей на 1000 жителей.

Эта транспортная сеть надежно функционировала вплоть до последнего времени, обеспечивая надлежащие скорости и время проезда по городу.

Сегодня затруднения в организации транспортного движения в городе возникли из-за непредвиденного прежде быстрого роста количества автомобилей.

Современный показатель автомобилизации в городе достиг 300 автомобилей на 1000 жителей, т.е.плотность движения увеличилась в 2 раза.

Следует отметить при этом ,что европейский уровень сегодня  400-500 автомобилей на 1000 жителей.

Безусловно, это обстоятельство оказывает влияние на работу транспортной сети в городе на основных магистралях.

Наиболее неблагоприятно это сказывается на транспортной сети Западного промрайона.

Пропускная способность по основным магистралям города в часы наибольших нагрузок практически исчерпана, особенно это касается ул. Индустриальной –основной магистрали Западного промрайона, где наблюдается в час «пик» полный паралич движения.

Рост количества индивидуальных автомобилей в городе оказывает значительное влияние на работу массового транспорта (автобус) в сторону ее уменьшения. Если в 1993 г. Работа автобусного  транспорта  составили 320 млн.пасс/км в год, то в 2003 г. Она составила 189 млн. пас/км в год, т.е. уменьшилась в 2 раза. Это говорит о том, что значительная населения города передвигается по трудовым и культурно-бытовым целям на личных автомобилях.

Ориентировочно можно сделать вывод, что около 50% передвижений в городе совершается на  легковом автомобиле, и это при том, что имеются недостатки в развитии существующей транспортной сети вызывающие задержки движения и заторы, если их ликвидировать, то эта доля еще более возрастет. Некоторое увеличение пропускной способности уличной сети еще возможна за счет расширения проезжей части магистралей, которые в настоящее время имеют недостаточную ширину. Это прежде всего магистрали регулируемого движения: 60 лет Октября, Ленина, Мира, Индустриальная, Северная, находящиеся в селитебной зоне города, и улицы Кузоваткина и РАБ Флота в промзоне.

Ул. Индустриальная – главная магистраль промзоны, не имеет возможности расширения

ПРОЕКТНОЕ  РЕШЕНИЕ

Как отмечалось выше улично-дорожная сеть заложена и построена по классической схеме отечественного  градостроительства в целом отвечает возможности ее функционирования.

Однако в связи с непредусмотренным ростом автомобилизации и ростом селитебных территорий города настоящим проектом предлагается развитие улично-дорожной сети и ее модернизации в сторону увеличения пропускной способности основных магистралей города.

Важным элементом коренного улучшения системы транспортного обслуживания  является предложение системы транспортных обходов селитебных районов с повышенной пропускной способностью, которые позволит сократить транзитные потоки через жилую часть города, в том числе через центр. Эти магистрали предлагается организовать по окраинам селитебной части города с южной стороны по ул. 60 лет Октября, с северной по ул. Северной и по ул. Ханта-Мансийская, с запада.

Повышенная пропускная способность этих магистралей может быть обеспечена рядом различных мероприятий по организации на них участков непрерывного движения путем сокращения светофорного регулирования.

Повышенная пропускная способность на этих магистралях может быть обеспечена путем ментального сокращения на них светофорного регулирования с организацией участков непрерывного движения, что может быть достигнуто рядом различных мероприятий, главные из которых:

- организация пешеходных переходов в различных уровнях с проезжей частью;

- расширение проезжей части, там где возможно;

- организация развязок движения с «оттянутым» левым поворотом;

- организация движения по типу «зеленая волна»;

- организация развязок движения по главным направлениям, в разных уровнях по основным направлениям, там где необходимо.

Следует отметить, что реализация этих предложений требует специализированных проработок, где на основе детальных обследований должны быть даны конкретные мероприятия.

Кроме перечисленных предложений по модернизации существующих магистралей проектом предлагается развитие автодорог в Западном промрайоне. Для разгрузки ул. Индустриальной предлагается организация внутри промрайона дублера этой улицы, а также, как отмечалось выше, создания Западного обхода вдоль  р. Рязанский Еган, что полностью решит проблему транспортного обслуживания Западного промрайона. Также проектом предлагается дальнейшее развитие магистральной сети в целом по городу и особенно в восточном направлении.

К таким предложениям относятся:

- автомагистраль по ул. Северная продолжается в Западном направлении до выхода ее на внешнюю дорогу;

- автомагистраль по ул. 60 лет Октября проектируется с выходом на юго-запад, вдоль р. Оби далее до понтонного моста;

- ул. Кузоваткина продолжается до выхода на ул. Северную;

- строительство магистральных улиц в восточной части города, включая район Старого Вартовска.

Кроме перечисленных основных транспортных магистралей в городе предусматривается развитая сеть улиц и дорог местного движения по обслуживанию селитебных и промышленно-коммунальных районов.

В связи с ростом автомобилизации- 400-450 легковых автомобилей на 1000 жителей на расчетный срок – актуальным становится вопрос парковки и хранения легковых автомобилей.

В настоящее время в городе имеется организованных гаражей стоянок на 11.0 тыс машино-мест. Это составляет около 20% от необходимого количества в соответствии со СНиП – 90%. Для полного решения этой проблемы необходимо организовать в городе еще около 50 тыс. машино-мест, что потребует около50 га территории при этажности гаражей-стоянок 405 этажей, а на расчетный срок генплана эта потребность увеличивается до 80 га территории. Эта территория на перспективу может быть распределена следующим образом:

	Жилые  районы:


	

	Встроено-пристроенные и отдельно-

стоящие манежного типа
	-  20 га (25%)

	
	

	Промрайон
	-  10 га

	
	

	Вдоль ул. Ханты-Мансийской

Специализированные центры по обслу-

живанию и хранению автомобилей
	-  20 га

	
	

	Вдоль ул. Северной между железной

дорогой и магистралью
	-  30 га


Несмотря на уменьшение объемов автобусных перевозок в последние годы, массовые пассажирские перевозки на расчетный срок будут осуществляться автобусным транспортом, работа которого может составить ориентировочно около 150 млн.пас.км/год.

Необходимое количество подвижного состава автобусов для обслуживания внутригородских перевозок определено, исходя из годовой работы одного автобуса – 1.5 млн.пас.км. При коэффициента выпуска подвижного состава на линию  0.85  инвентарный парк автобусов составит 120 единиц.

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  И БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

САНИТАРНАЯ  ОЧИСТКА

           Поверхностные воды

Нижневартовский район имеет развитую сеть рек. Основными природными магистралями являются реки Обь и Вах. По химическому составу воды рек гидрокарбонатнокальцевые, пресные, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения г. Нижневартовска является река Вах. 

Река Вах впадает в р. Обь в 53.5 км ниже створа водозабора г. Нижневартовска. Общая длина р. Вах составляет 964 км и имеет водосборную площадь 76700 км2. Вах относится по характеру водного режима к рекам Западно-Сибирского типа с растянутым сглаженным весенним половодьем, повышенной летне-осенней меженью и низкой зимней меженью. Половодье начинается в конце апреля - начале мая и завершается в августе - сентябре. Первые ледовые образования на реке наблюдаются в среднем с 17 октября, а средняя дата наступления ледостава – 26 октября.

 Максимальный сток р. Вах приходится на период весеннего снеготаяния, и пик его проходит в июне. Средние величины максимальных расходов наблюдаются в пределах 2000 – 3000 м3/с. Годовой минимальный расход достигается в сентябре-октябре, при 97-50 % обеспеченности, - 195-308 м3/с. Зимой минимальный сток падает при той же обеспеченности до 195-145 м3/с.

Качество воды находится в прямой зависимости от экологической обстановки на территории основных месторождений нефти Нижневартовского региона. 

Речная вода характеризуется высокой цветностью в течении всего года, средней мутностью, низкими значениями рН и щелочности, высокими концентрациями железа – от 2,4 до 8,5 мг/л и марганца – от 0,05 до 0,9 мг/л (причем высокие значения характерны для зимнего периода).

Подземные воды

Подземные воды разведаны в 1980 году на северо-востоке от города. В районе намечаемого водозабора была выполнена оценка эксплуатационных запасов подземных вод.

Выделяются четвертичный, атлым-новомихайловский и тавдинский водоносные комплексы. В ГКЗ СССР утверждены запасы воды (протокол № 8625 от 19 ноября 1980 г.) в количестве 146 тыс м3/сут, в т. ч. по категориям А – 44,0 тыс м3/сут, В – 48,0 тыс м3/сут и С1 – 54,0 тыс м3/сут.

Продуктивным является атлым-новомихайловский водоносный комплекс, залегающий в интервале от 90-100 до 170-175 м. Водовмещающие породы – пески разнозернистые. Эффективная мощность водовмещающих отложений изменяется от 35-50 до 60-78 м и составляет в среднем 53 м.

Нижним водоупором комплексу служат глинистые отложения, вскрытые на глубине 170-175 м.

Эксплуатационные запасы формируются за счет естественных ресурсов.

По химическому составу подземные воды, гидрокарбонатные, натриево-магниево-кальциевые.

Качество подземной воды по ряду показателей не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Во всех пробах отмечается повышенное содержание железа 3,7-6,4 мг/л. Органолептические показатели качества нестабильны и, как правило, превышают ПДК.

Проектное решение

 В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы:

1. Материалы Генерального плана, выполненного Гипрогором в 1993г;

2. Рабочий проект «Реконструкция поверхностного водозабора на р.Вах производительностью 150 тыс м3/сут питьевого назначения для г.Нижневартовска, корректировка.» ГП Союзводоканалпроект 2004г.

3. ТЭО магистральных инженерных сетей и сооружений водоснабжения III очереди строительства г.Нижневартовска ЦНИИЭП ИО 1991 г.

4. Проект «Расширение подземного водозабора и станция очистки воды г. Нижневартовска» ЦНИИЭП ИО 1993г.

Работа «Обследование водопроводных очистных сооружений и обоснование инвестиций по реконструкции водоснабжения города 

Нормы водопотребления и расчетные расходы    воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно–бытовые нужды населения приняты в соответствии с СниП 2.04.02-84* (таблица 1) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. 

Согласно СниП 2.04.02-84* п.4.9 водозаборные сооружения должны рассчитываться на расход в сутки максимального водопотребления. Принимая во внимание устоявшийся режим потребления воды в городе, принимаем согласно п.2.2 СниП 2.04.02-84*, коэффициент суточной неравномерности в сутки максимального водопотребления равным 1,1. 

Норму водопотребления на полив принимаем согласно СниП 2.04.02-84* таблица. 3 примечание 1 равным 50 л/сут на человека, учитывая природные и климатические особенности данного региона, а также возможность использования на поливочные нужды воды из технического водопровода.

Расход воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды промышленных предприятий города приняты в соответствии с работой ОАО НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова 2003 года «Обследование водопроводных очистных сооружений и обоснование инвестиций по реконструкции водоснабжения города Нижневартовска на развитие до 2010г.». Поскольку рост промышленности на перспективу развития не предвидится, рассчитанные расходы воды на нужды предприятий города из систем коммунального и технического водоснабжения останутся неизменными на первую очередь и расчетный срок.

Ниже приводится таблица расчетных расходов воды на первую очередь и расчетный срок.

Расход  воды  на  пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл. 5. Продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий. 

Учитывая, что в промзонах находится большинство объектов с пожароопасными и взрывоопасными производствами, принимаем три одновременных пожара на производстве с расходом 80 л/сек.

(3х55х3600х3):1000 + (3х80х3600х3):1000 = 1782+2592= 4374 м3, где:

55 л/сек - расход воды на пожаротушение в жилой застройке,

80 л/сек - расход воды на пожаротушение производства.

Поскольку численность населения города на первую очередь и перспективу развития находится в одном расчетном диапазоне СНиП 2.04.02-84*, расход воды на нужды пожаротушения не изменится.

Хранение противопожарного запаса намечается в резервуарах, расположенных на территории ВОС–2.

тельства. Трассировка водоводов и магистральных сетей предусматривается ниже зоны промерзания.

Так как, в связи с новым строительством в прибрежной зоне и уплотнением застройки на месте деревянных строений, подключение к существующим сетям будет невозможно, то для комплексного решения проблемы водоснабжения нового жилья, рекомендуется поручить специализированному институту разработать проект водоснабжения этих районов. В проекте должны быть скорректированы трассы магистральных водоводов и уточнены диаметры водоводов и уличных сетей с проведением гидравлического расчета.

Зоны  санитарной  охраны

В соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84*, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения города, проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны.

ЗСО источника водоснабжения из р. Вах разработаны ГП «Союзводоканалпроект». 

Границы ЗСО подземного источника водоснабжения определены в соответствии с п. 6.6 «Лицензионного соглашения   »

I пояс – на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин водозабора;

II – пояс – окружность радиусом 980 м;

III – пояс – протяженность вверх по потоку - 6840 м, вниз по потоку - 4218 м, ширина – 5188 м. В третий пояс ЗСО водозабора входит частично городская застройка (многоэтажная и индивидуальная), промзона, дачные кооперативы, трассы нефте- и газопроводов, автомобильные и железные дороги, объекты нефтедобычи.

По результатам обследования территории в пределах ЗСО Нижневартовского месторождения пресных подземных вод, проведенным в 2003 г, в санитарном отношении территория ЗСО III пояса признана благополучной.

Границы поясов зон водопроводных сооружений, ширину санитарно-защитной полосы водоводов и санитарные мероприятия на территории зон санитарной охраны должны предусматриваться в соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84*.

Подробно этот раздел должен быть разработан на последующих стадиях проектирования. 

Границы зон санитарной охраны водоисточников показаны на схеме «Охрана окружающей природной среды».

это касается микрорайонов №9 и №9А.

Так как, в связи с новым строительством в прибрежной зоне и уплотнением застройки на месте деревянных строений, подключение к существующим сетям будет невозможно, то для решения проблемы 

Санитарная очистка

Существующее положение

Санитарной очисткой города занимаются следующие предприятия: ОАО «СУ-909», МУП САТУ и МУП ПРЭТ-1,2,3. В их ведении имеются: 43 мусоровоза, 18 ед. поливомоечной техники, 123 ед. снегоочистительной техники. 

В 9-16-этажной капитальной застройке сбор мусора осуществляется в мусороприемные камеры с дальнейшей перегрузкой его в контейнеры. Для 5-ти этажной и ниже застройки используется контейнерный метод очистки от ТБО.

Утилизация отходов методом захоронения производится на «Площадке по складированию и захоронению твердых бытовых отходов по дороге на Мегион в квартале 518». Полигон находится в эксплуатации ЗАО «Коммунальник» с 1970 года, его площадь составляет 13 га, среднее расстояние вывоза ТБО - 5 км.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-5 класса опасности с учетом правил сбора, хранения и удаления отходов. Список отходов согласован с Центром Госсанэпиднадзора.

Территория полигона разделена на рабочие карты, где происходит складирование ТБО. Отходы разравниваются по карте равномерно, уплотняются и изолируются слоем грунта. Последний слой отходов на рабочих картах отсыпается изолирующим слоем высотой не менее 0,6 м. Высота складирования ТБО – 14 м. Неудовлетворительным является отсутствие гидроизоляции в виде водонепроницаемой пленки.

По данным УпоЭЖК и ГХ за 2004 год на полигон было вывезено 1978,5 тыс тонн ТБО. Фактическая вместимость полигона – 15,8 млн м3, а объем накопленных ТБО составляет 10413,2 тыс м3.

Прием трупов павших животных на полигон ТБО не производится. На территории полигона оборудован вольер для бродячих и отказных животных, а также установлена печь для сжигания трупов животных.

По данным обследований Центра Госсанэпиднадзора, проведенных в 2004г. состояние полигона ТБО является удовлетворительным. Санитарно-защитная зона, равная 500 м, соблюдается. 

В районе станции Нижневартовск-2 расположен мусороперерабатывающий завод «Нижневартовский полигон ТБО», строящийся по проекту ПКБ ООО «Фирма Стройиндустрия» с 2002 г. Занимаемая площадь - 21,47 га. Новый мусороперерабатывающий завод рассчитан для принятия и переработки 1 млн м3 отходов в год. На сегодняшний день задействовано лишь 10 % его мощности. При заводе имеется полигон, на который размещается брикетированный мусор. На территории завода также предусмотрены: площадка для накопления строительных отходов, площадка по принятию нефтяного шлама и площадка по принятию загрязненного снега. Строительство мусороперерабатывающего завода разделено на четыре очереди. Построенный в настоящее время комплекс сооружений может считаться только первой очередью завода.

Сливной станции в городе нет, ее строительство намечено на площадке КОС. Сбор жидких отходов от предприятий Северной промышленной зоны, канализованных на местные выгребы (септики), и от жилой не канализованной застройки, осуществляется ассенизационными машинами. Сброс жидких отходов производится в два сливных колодца, расположенных на канализационных коллекторах.

Для полива улиц используется «сырая» вода из технического водопровода. На водопроводе имеется три места закачки воды в поливочные машины.

В городе выделены две площадки для складирования снега. Одна, площадью 1,5 га, прирезана к полигону ТБО и служит для складирования условно грязного снега, вывезенного с территорий промышленных предприятий. Вторая расположена на восточном объезде и служит для складирования снега от жилой зоны. Во время гололеда песком посыпаются только перекрестки улиц.

Проектное решение.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество бытовых отходов на 1 чел/год - 1,5 м3. Исходя из того, что по данным МУП «САТУ» за 1999г. норма накопления ТБО от жилого фонда без мусоропровода составила 2,2 м3 в год, принимаем количество ТБО на 1 чел/год - 2,2 м3. Количество ТБО от города составит 539,0 тыс. м3/год на первую очередь и 550,0 тыс. м3/год на проектный срок.

Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники, которые устанавливаются в муниципальной застройке с радиусом обслуживания 50 – 75 м. Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов или вывозится контейнерными машинами к месту захоронения и утилизации ТБО.

В настоящее время местами складирования и захоронения ТБО в городе являются полигон ТБО, расположенный по дороге на Мегион, и мусороперерабатывающий завод «Нижневартовский полигон ТБО».

Полигон ТБО имеет возможность расширения, но расположен данный объект вблизи аэродрома г. Нижневартовска, а в соответствии с действующими нормативам ВКРФ, в радиусе 25 км от ВВП не должны располагаться действующие свалки и полигоны ТБО. Исходя из этого, по планировочным ограничениям полигон ТБО подлежит закрытию. 

Что касается мусороперерабатывающего завода, то здесь основной проблемой является недозагрузка его мощностей в связи с завышенными расценками на вывоз и утилизацию отходов. 

Принимая во внимание сложившуюся в городе ситуацию с местами складирования и захоронения ТБО, настоящим проектом рекомендуется провести технико-экономическое сравнение варианта использования имеющегося мусороперерабатывающего завода мощностью для принятия и переработки 1 млн м3 отходов в год, с альтернативным вариантом строительства и эксплуатации полигона, отвечающего действующим строительным, санитарным и природоохранным нормам и правилам. 

В качестве территории под обустройство нового полигона по захоронению и утилизации отходов производства и потребления, может быть рассмотрена ранее предлагавшаяся площадка завода моторных топлив, которая отвечает требованиям планировочных ограничений. 

На полигоне ТБО необходимо предусмотреть строительство биотермической ямы «Беккари».

Проблемой переработки и утилизации промышленных отходов должны заниматься специализированные организации, которые дадут соответствующие рекомендации и предложения с возможностью размещения специальных сооружений на полигоне.

Для извлечения вторичного сырья уже на первом этапе предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах. Площадки для раздельного сбора мусора необходимо предусмотреть специальной программой для новых районов перспективной застройки. Для получения требуемого экономического эффекта предполагается размещение предприятий по переработке различных фракций мусора вблизи от города.

Для окончательного решения для г. Нижневартовска проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО предлагается разработать комплексную региональную программу.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. Для полива дорог с твердым покрытием и зеленых насаждений предлагается использовать только «сырую» воду из технического водопровода.

Строительство сливной станции предусматривается на площадке канализационных очистных сооружений. 

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. 

7.2  Электроснабжение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

Электроснабжение г. Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы, входящей в ОЭС Урала от подстанции 500/220 кВ «Сибирская» с трансформаторами 3 (3х167) МВА через системную подстанцию 220/110/10 кВ «Эмтор» с трансформаторами 4х125 и 2х40 МВА.

Передача электроэнергии потребителям производится на напряжение 110-35 кВ через восемь подстанций напряжением 110 кВ и четырнадцать подстанций напряжением 35 кВ.

Таблица №1

	№№ пп
	Наименование понизительных подстанций
	Напряжение, кВ
	Кол-во и мощность, установленных трансформаторов, шт., т. кВА 

	1
	2
	3
	4

	1
	ГПП-1 «Нижневартовская»
	110/35/6
	2 х 25

	2
	ГПП-1А «Индустриальная»
	110/10
	2 х 40

	3
	ГПП-2 «Обская»
	110/10
	2 31 + 2 х 25

	4
	ГПП-4 «Восток»
	110/35/10
	2 х 40

	5
	ГПП-5 «Озерная»
	110/10
	2 х 25

	6
	ГПП-6 «Южная»
	110/10
	2 х 25

	7
	ГПП-7 «Городская»
	110/35/6
	2 х 25

	8
	«Савкинская»
	110/35/6
	2 х 16

	9
	«БИО»
	35/6
	2 х 6,3

	10
	«Базовая»
	35/6
	2 х 4,0

	11
	«Галина»
	35/10
	2 х 6,3

	12
	«КОС»
	35/6
	2 х 4,0

	13
	«Котельная 3А»
	35/10
	2 х 10,0

	14
	«Литейная» (резерви-рование котельной №5)
	35/6
	2 х 6,3

	15
	«ПТВМ-2А»
	35/6
	2 х 4,0

	16
	«Совхозная»
	35/10
	2 х 6,3

	17
	«Дивный»
	35/6
	2 х 4,0

	18
	«Котельная»
	35/6
	2 х 4,0

	19
	«Татра»
	35/6
	2 х 4,0

	20
	«Тепловая»
	35/10
	2 х 10,0

	21
	№1
	35/6
	2 х 4,0


Основное назначение сети 35 кВ – аварийные связи между ГПП-110 кВ, с возможностью перераспределения нагрузок между ГПП-110/35/10 кВ, питание крупных энергоемких потребителей: котельных, КОС, ВОС.

Существующие ВЛ 35 кВ выполнены на металлических и железобетонных опорах в габаритах 35 и 110 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через тридцать два распределительных пункта 6-10 кВ. 

Таблица №2

	№№ пп
	Наименование
	Напряжение, кВ
	Адрес
	Наличие свободных ячеек, шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	РПЖ-1А
	10/0,4
	КСЗ 1 мкр.
	нет

	2
	РПЖ-1
	10/0,4
	5 мкр., ул. Мира
	нет

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	РПЖ-2
	10/0,4
	Больн. К-с, ул. Омская
	нет

	4
	РПЖ-3
	10/0,4
	7 мкр
	2

	5
	РПЖ-4
	10/0,4
	11 мкр., ул. Спортивная
	Нет

	6
	РПЖ-5
	10/0,4
	12 мкр., ул. Ленина
	Нет

	7
	РПЖ-6
	10/0,4
	15 мкр., ул. Омская
	Нет

	8
	РПЖ-7
	10/0,4
	9-А мкр., ул. Омская
	Нет

	9
	РПЖ-8
	10/0,4
	18 мкр., ул. 60 лет Октября
	1

	10
	РПЖ-9
	10/0,4
	10-А мкр., ул. Северная
	Нет

	11
	РПЖ-10
	10/0,4
	Ул. Северная, р-н детской б-цы
	1

	12
	РПЖ-11
	10/0,4
	Ул. Интернациональная, 10-В мкр.
	3

	13
	РПЖ-12
	10/0,4
	Ул. 60 лет Октября, кв. Прибрежный-3 
	3

	14
	РПЖ-13
	10/0,4
	8 мкр., ул. Дзержинского
	1

	15
	РПЖ-14
	10/0,4
	Ул. Мира, жил. Компл. Мира, 27
	Нет

	16
	РПЖ-15
	10/0,4
	10-Б мкр., ул. Северная
	5

	17
	РПЖ-16
	10/0,4
	Обществ. Центр 1-й очереди, ул. Ленина
	6

	18
	РПЖ-17
	10/0,4
	Восточный объезд ул. Северная 
	5

	19
	РПЖ-18
	10/0,4
	Ул. Спортивная, Обществ. Центр 2-й оч
	3

	20
	РПП-1
	6/0,4
	Ул. Индустриальная, панель 7
	Нет

	21
	РПП-2
	6/0,4
	Ул. Кузоваткина, панель 19
	1

	22
	РПП-3
	6/0,4
	Ул. Индустриальная, панель 10
	Нет

	23
	РПП-4
	6/0,4
	Ул. Индустриальная, панель 12
	6

	24
	РПП-5
	10/0,4
	Ул. Индустриальная, панель 6 
	4

	25
	РПП-6
	6/0,4
	Ул. 6П, панель 20
	Нет

	26
	РП-10
	10/0,4
	10-й км Самотлорской а/д
	нет

	27
	РПП-2С
	10/0,4
	Северный промузел
	6

	28
	РПП-11
	6/0,4
	Ул. Мира, панель 18
	нет

	29
	РП-СТПС
	10/0,4
	Старый Вартовск, р-н с-за «Ниж-невартовский»
	2

	30
	РП-Дагестан
	10/0,4
	Старый Вартовск, р-н СИЗО
	нет

	31
	РП-29
	10/0,4
	Старый Вартовск, р-н ж/пос ННДСР
	1

	32
	РП-Совхоз
	10/0,4
	Старый Вартовск, в р-не пождепо
	нет


Все РП выполнены со встроенными ТСН мощностью 2х400 или 2х630 кВА. Большая часть из свободных ячеек 6-10 кВ зарезервирована под проектируемые объекты.

В городе эксплуатируется 302 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ, из которых 189 ТП выполнены в капитальном исполнении, а 113 – КТПН. Суммарная установленная мощность трансформаторных подстанций – 371280 кВА (включая мощность встроенных трансформаторов РП).

Суммарная потребность в электрической мощности по городу соствила– 147,8 МВт, в т.ч. на жилищно-коммунальные нужды – 50,2 МВт.

Суммарная потребность в электроэнергии за 2003 год составила 313,3 млн. кВт.ч, в т.ч. на жилищно-коммунальные нужды 170,2 млн. кВт.ч.

Общая протяженность линий электропередачи 6-10 кВ:

ВЛ 6 кВ – 87,1 км;

ВЛ 10 кВ – 189,7 км;

КЛ 6 кВ – 59,5 км;

КЛ 10 кВ – 392,3 км.

Существующие сети и трансформаторные мощности покрывают полностью существующие электрические нагрузки города.

Проектные решения

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии с ВСН-97-83 и соответственно составят: удельная электрическая нагрузка 500 Вт/жит. на проектный срок и 400 Вт/жит. на I очередь строительства; удельное электропотребление  - 2250 кВт..ч в год на проектный год и 1360 кВт..ч в год на I очередь строительства..

В нижеследующей таблице приведена динамика роста электрических нагрузок на коммунально-бытовые цели города:

Таблица №3

	Наименование районов
	Проектный срок
	в т. ч. I очередь строитель-ства

	
	Электрическая нагрузка, МВт
	Электропо-

требление,

млн.кВт,ч
	Электрическая

нагрузка, МВт
	Электропо-требление, млн.кВт.ч

	1
	2
	3
	4
	5

	I район
	37,2
	167,6
	34,3
	116,7

	II район
	57,9
	260,6
	53,3
	181,2

	Ст. Вартовск
	27,2
	122,2
	7,8
	26,6

	III район
	2,7
	12,2
	2,6
	8,7

	Итого:
	125,0
	562,6
	98,0
	333,2

	Всего с четом Кодн.=0,8 и потерь в сетях
	110,0
	
	86,2
	


Покрытие возрастающих электрических нагрузок города предусматривается осуществлять от существующих понизительных подстанций с учетом их реконструкции, а также строительства новой подстанции ГПП-3 «Западной» для покрытия нагрузок новой котельной №4.

В проекте учитывались предложения ОАО «ЦНИИЭП инженерного оборудования», разработавшего проект «Реконструкция электроснабжения г. Нижневартовска до 2010 г. (корректировка)».

На перспективу дополнительно к эксплуатируемым подстанциям 35 кВ предусматривается:

· Строительство двух понизительных подстанций 35/10 кВ. В результате значительного износа ПС «Котельная ПТВМ-1» ее нагрузка переводится на ПС «Тепловая» и вновь проектируемую ПС 35/10 кВ в районе котельной № 5.

· Реконструкция ПС 35/6 кВ «Базовая» для покрытия дефицита мощности в западной промзоне города.

· Строительство ПС 110/35/10 кВ ГПП-3 «Западная» (2х40 т. кВА) для электроснабжения новой котельной №4.

С ростом электрических нагрузок на перспективу  требуется дополнительное строительство:

1) Магистральных кабельных линий 10 кВ от ПС ГПП-5 «Городская-5» до РПЖ-7, РПЖ-13 для обеспечения надежности электроснабжения ВОС-1, а также обеспечения ввода жилья в 9, 9-а, 8 микрорайонах города.

2) Перевод РПЖ-11 на ВЛ-кВ от ПС ГПП-1А «Индустриальная» для обеспечения ввода жилья в 10-В микрорайоне.

3) Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей электроснабжения микрорайонов 1,2 с учетом перевода жилья на электропищеприготовление.

4) Строительство РП-10 кВ с сетями 10 кВ для электроснабжения микрорайонов индивидуальной застройки Старого Вартовска.

Электрические нагрузки жилых домов города в соответствии с РД 14.20.185-94 и ВСН 59-88 по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся, в основном, ко II категории. Распределительные пункты 6 (10) кВ и потребители I категории по надежности электроснабжения предлагается запитывать по двум рабочим радиальным линиям. Кроме того, для потребителей I категории предусматривается резервное электроснабжение от другого ГПП по распределительным сетям 6-10 кВ и 35 кВ.

К потребителям I категории по надежности электроснабжения относятся:

· котельные;

· канализационные насосные станции;

· насосные станции III подъема ВОС;

· больничные комплексы;

· канализационные очистные сооружения

Питающие линии 10 кВ предлагается выполнять в кабельном исполнении с прокладкой в земле, в траншее или в существующих кабельных лотках и по существующим эстакадам.

Проектом предусматривается строительство новых сетей 10 кВ и трансформаторных подстанций в районах реконструируемой и новой жилой застройки.

Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного отбензинненого газа, поступающего из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).

Из магистрального газопровода и Нижневартовского газопере-рабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).

ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог «Нижневартовск – Радужный» и «1-й тракторный путь». Часовая проектная производительность ГРС-2 составляет 100,0 тыс. м3 /час, давление газа на выходе – 1,2 МПа.

В городе эксплуатируется 11 газорегуляторных пунктов, предназначенных для снижения давления и автоматического поддержания его на заданном уровне.

По данным ЗАО «Норд-Газсервис» за 2003 г. потребителям было отпущено 422,0 млн. м3 газа, в т.ч. промышленности – 11,6 млн. м3 , на коммунально-бытовые нужды – 408,6 млн. м3  , населению –1,85 млн. м3 газа.

Основными потребителями природного газа являются котельные города.

Газораспределительная сеть города трехступенчатая, т.е. используются газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Протяженность наружных газопроводов составляет 51,77 км, из них подземных – 50,17 км.

Трассы газопровода проходят в полевых и городских условиях, пересекают большое количество подземных сооружений, автомобильные и железные дороги, воздушные линии передачи различных напряжений. Газопроводы эксплуатируются  достаточно длительное время (более 20 лет). На сегодняшний день износ газопроводов составляет 75 %.

При строительстве города схема газоснабжения была запро-ектирована и строилась хаотично, а именно, отсутствует второй источник газоснабжения, газопровод не закольцован.

Проектные предложения

Расход природного газа на  отопление, пищеприготовление и  горячее водоснабжение на перспективу определялся для 1-2х этажной застройки района Старый Вартовск.

Для определения расхода природного газа на пищеприготовление и  горячее водоснабжение было принято 200 нм3/год/чел - для 1-2-х этажной застройки без централизованного горячего водоснабжения и соответственно составил на I очередь строительства – 1,7 млн. м3  и на проектный срок – 5,8 млн. м3 природного газа.

Расход природного газа на отопление усадебной (1 – 2-х эт.) застройки определен исходя из нормы газа на 1 м2 отапливаемой площади и составит на I очередь строительства – 1,6 млн. м3 и  на проектный срок – 6,3 млн. м3..

Для бесперебойной подачи газа потребителям, предусматривается строительство нового газопровода протяженностью 300 м (Ду 300 мм) параллельно существующей нитки до ГРС-2 от газопровода «Парабель-Кузбасс», в который отбензиненный газ поступает не только Нижневартовского ГПЗ, но и Белозерного ГПЗ.

При аварийной ситуации на ГРС-2 для гарантии надежного газоснабжения города и промышленных предприятий предлагается прокладка дополнительной нитки до Нижневартовского ГПЗ.

В холодное время года для устойчивого и надежного газоснабжения промышленных и коммунальных отопительных котельных предлагается создание кольцевой замкнутой сети (с учетом применений новых технологий), способствующей благоприятным условиям газоснабжения потребителей при двухсторонней подаче газа.

Несмотря на то, что строительство кольцевой системы требует дополнительных капиталовложений по сравнению с тупиковой, кольцевая схема газоснабжения в процессе эксплуатации является самой выгодной, поскольку она исключает неустойчивый режим подачи газа и простои технологического оборудования при возникновении аварий.

В соответствии с планами работ ЗАО «Норд-Газсервис» и проектными предложениями генплана предусматривается проведение следующих мероприятий по улучшению газоснабжения г. Нижневартовска:

1. Реконструкция ГРС-2

2. Строительство ГРП в районе новой малоэтажной застройки в Ст.Вартовске

3. Реконструкция ГГРП и 4-х ГРП (ГРП-1, ГРП-2, «Покорителям Самотлора», парк Победы)

4. Ремонт газопровода высокого давления от НВ ГПЗ

5. Ремонт газопровода среднего давления «ГГРП – котельная №1». 

Теплоснабжение

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленности г.Нижневартовска осуществляет МУП «Теплоснабжение» от семи котельных суммарной мощностью 1485 Гкал/ч.

В нижеследующей таблице приводится основная характеристика котельных: 

Таблица №1

	№№ п/п
	Наименование котельных
	Вид топ-лива
	Количество и тип котлов


	Располага-емая  мощ-ность, Гкал/ч

	
	
	
	Паровых
	водогрейных
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Котельная № 1
	Газ
	-
	6хПТВМ-50


	268

	2.
	Котельная № 2 
	- « -
	4хГМ-50/14
	4хПТВМ-30


	160



	3.
	Котельная № 3
	- « -
	2хДКВР-20-13
	6хКВ-ГМ-100
	539

	4.
	Котельная № 5
	- « -
	3хДЕ-25-14ГМ


	6хКВ-ГМ-100
	570

	5.
	Котельная № 8
	- « -
	-
	4хКВ-ГМ-4
	16

	6.
	Котельная № 8А
	- « -
	3хДКВР-10-13


	-
	16,8

	7.
	Котельная № 8Б
	- « -
	4хДЕ-25-14ГМ
	-
	56


В котельных предусмотрено аварийное топливо – нефть.

Три котельные №№ 1, 3 и 5 имеют закольцованную систему теплоснабжения.

Котельные 8А и 8Б расположены в районе Старого Вартовска. Они обеспечивают теплом жилые поселки: ж.п. ЛПХ 12; ж.п. 9; ж.п. Магистраль; от ул. Молодежная до ул. Заводская; р-н Молзавода; ж.п. 2П; пер. Клубный; уч-к улиц Лапарева и Зырянова.

Котельная № 2 обслуживает Западную промзону.

Суммарная теплопроизводительность котельных составляет 1636 Гкал/ч в горячей  воде и 445 т/ч в паре.

Присоединенная нагрузка по данным Нижневартовского МУП «Теплоснабжение» составляет по пару 5,1 Гкал/ч и по горячей воде 1048,3 Гкал/ч, в т.ч. на жилищно-коммунальные нужды порядка 630 Гкал/ч.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 72,7 км, в т.ч. паровых –7,2 км; водяных – 65,4 км.

Температурные графики тепловых сетей: 130-700С, 105-700С, 117-650С, 95-700С, система теплоснабжения – закрытая.

Проектные решения

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с главой СНиП 2.02.07-86 «Тепловые сети» и климатическими данными. Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение принят в размере 325 ккал/ч на одного жителя с учетом учреждений обслуживания.

Таблица № 2
	Наименование районов
	Суммарный расход тепла, Гкал/ч

	
	На проектный срок 
	.На первую очередь строительства

	1
	2
	3

	Район I
	232
	235

	Район II
	318
	365

	Ст. Вартовск
	161
	55

	Район III
	20
	20

	Итого по городу
	731
	675

	Всего с учетом кинф.=1,2*)
	877
	810


*) коэффициент, учитывающий дополнительное количество тепла, необходимое для нагревания инфильтрирующего воздуха для жилых помещений в северных природно-климатических условиях.

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора города предусматривается осуществлять  от существующих котельных города, а также от новой котельной №4, размещаемой в северной части города.

Строительство котельной №4 (мощностью порядка 200 Гкал/ч) согласно ТЭО теплоснабжения, разработанного институтом ОАО ЦНИИЭП инженерного оборудования, необходимо ввиду недостаточной пропускной способности магистральных тепловых сетей от котельных №5, а также большой их протяженности, что не позволяет обеспечить в полном объеме теплом потребителей северной части города в микрорайонах №10А, 10Б, 10В, 10Г.

В результате ввода котельной №4 потребуется перераспределение нагрузок между котельными №3 и №5 с созданием резервных мощностей для их надежной работы. Резервирование мощностей необходимо ввиду того, что потребители города по надежности теплоснабжения относятся к первой категории, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству.

Проектом предусматривается подача тепла в новый район многоэтажной застройки в восточной части города от котельной № 5.

Для надежного теплоснабжения и обеспечения теплом первоочередных перспективных нагрузок от котельной №5 выполняются работы по сооружению обводного трубопровода по Прибрежной зоне (между р. Обь и жилыми кварталами).

В соответствии с ТЭО теплоснабжения проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей города:

· Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Кузоваткина от котельной № 1 до узла 79 (ул. Северная) с заменой существующих диметров 400 и 600 мм на 800 мм.

· Строительство магистральной тепловой сети по ул. Набережная от котельной № 5 до узла 59А (ул. 60 лет Октября).

· Строительство магистральной тепловой сети по ул. Чапаева от узла УТ-59А (ул. 60 лет Октября) до узла УТ-65-3 (ул. Ленина).

· Реконструкция тепловой сети от узла УТ-1 (ул. Интернациональная) до ЦТП 10А/3.

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки в районе Старого Вартовска предусматривается осуществлять от индивидуальных источников АОГВ,

Для рационального использования энергоресурсов в условиях суровых климатических условий необходимо проводить мероприятия по сбережению энергоресурсов: установка приборов учета тепла у потребителей, высококачественных оконных рам, утепление фасадов зданий.

С учетом проводимых мероприятий по модернизации и улучшению работы котельных их мощности по вырабатываемой тепловой энергии будет достаточно для обеспечения теплом проектных нагрузок города.

Средства связи

Телефонизация

Телефонизация потребителей города по данным ТУЭС «Нижневартовсктелеком» ХМФЭС ОАО «Уралсвязьинформ» осуществляется от  автоматических  телефонных станций (АТС):

· по ул. Мира, 63:

· УВИС-1 (АТС-12, АТС-14, АТС-15) – 20831 номер (включены ведомственные АТС НВЭС-1500 №№; ЗАО «АТС» 900 №№);

· РАТС-43 – 9504 номера (включены ведомственные АТС НГАБ «Ермак» - 200 №№; ОАО МПК «АНГТ» - 80 №№; управление пенсионного фонда – 200 №№; РОВД – 200 №№)

· по ул. Ленина, 16

· УВИС-2 (АТС-24, АТС-25) 8512 номеров (включены ведомственные АТС ТЭМПС – 8544 №№, СПТУС – 655 №№, ЗАО «РТЦ» - 21636 №№, «Халлибуртон Инт.Инк.» - 208№№, ЗАО «НВ Стройсвязь» - 200 №№, ООО «Тобольск-Нефтехим» - 600 №№, НГДУ «Башсибнефть» - 672 №№, учреждение ХМАО «ОДБ» - 1000 №№;

· УВИС-4 – 8512 номеров (включены ведомственные АТС ОАО «НижневартовскАвиа» - 480 №№, ООО «Прайд» 1020 №№, ОАО «Сибур-Тюмень» 400 №№, УВД – 700 №№, МО Нижневартовский район – 128 №№, ОАО «Ханты-Мансийский банк» - 100 номеров)

· по ул. Нефтяников, 95

· АТС-26–9520 номеров

· по ул. Мира, 9

· АТС-27 – 3808 номеров

· по ул. Чапаева, 7

· УД-1 (РАТС-44) – 1516 номеров

· по ул. 60 лет Октября, 72

· УД-2/3 (РАТС-44) – 1516 номеров

· по ул. Др. Народов, 22/1

- УД-4/5 (РАТС-44) – 1734 номеров

· по ул. Спортивная

· УД-6 (РАТС-44) – 608 номеров

· по ул. Интернациональная, 14

· УД-7 (РАТС-44) – 1126 номеров

Городская телефонная сеть г. Нижневартовска по цифровой радиорелейной линии включена в АМТС г. Сургута.

Междугородная связь осуществляется  следующим образом:

· г. Нижневартовск (ул. Ленина, 16) – г. Сургут (ЦРРЛ «Siemens»;

· г. Нижневартовск (ул. Ленина, 16) – г. Радужный (РРЛ «Курск-8»;

· г. Нижневартовск (ул. Ленина, 16) – г. Нижневартовск (здание РРС-23 ул. Рабочая,2) (ЦРРЛ «Pasolink») далее по РРЛ «Ростелекома» до г. Сургута.

Прокладка сетей в городе осуществляется, в основном, по волоконно-оптическим линиям связи.

Расчет средств телефонной связи произведен в соответствии с Нормами  телефонной плотности для городов  и населенных  пунктов сельской местности  (НП-008-85)  Гипросвязь-* и принят  на I очередь строительства - 300 телефонов на 1000 жителей и 350 телефонов на проектный срок.

Потребность в телефонах для города на I очередь строительства  составит 73500№№, на проектный срок - 87500№№.

На перспективу необходимо произвести расширение АТС города на 16000№№ на I очередь строительства и на 30000№№ на проектный срок.

По данным ТУЭС «Нижневартовсктелеком» выполнен проект АТС УМСД-9 на 1080 №№ по адресу ул. Нефтяников, 95, ведется строительство УМСД-10 на 1516 номеров по адресу 10 «В» мкр. ж.д. № 3.

В городе производится расширение сети ГТС: телефонизация микрорайонов № 10 «В», № 10 «Б» (частично), № 8 (южная часть).

Радиофикация
По данным ТУЭС «Нижневартовсктелеком» ХМФЭС ОАО «Уралсвязьинформ» центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) располагается по адресу ул. Ленина, 16. На станции установлен УНЧ мощностью 5 кВт (3 шт.).

По ул. Мира, 63 размещен ОУС, оборудованный тремя УНЧ мощностью 5 кВт.

Вещание по городу осуществляется через три ТП, расположенные по адресу ул. Мира, 15-173; ул. Др. Народов, 20-168; ул. Интернациональная, 41-106.

Для радиофикации проектируемых районов предусматривается строительство опорных усилительных станций ОУС и понизительных станций ТП, строительство магистральных распределительных радиофидеров.

Телевидение

Телевизионное  вещание  в  городе осуществляется по многоканальной системе: программы: 1 канал, РТР, НТВ, Культура, Спорт, ТВЦ – эфирные с ретранслятора, остальные каналы по кабельному телевидению.

Ретрансляторы  расположены в районе Центрального рынка и в Старом Вартовске. 

7.3  ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

В настоящее время территория  сложившегося города недостаточно благоустроена..

Закрытая ливневая канализация построена только в центральной части города по ул. Чапаева, Ленина, 60 лет Октября, Нефтяников, имеет сброс в реку Обь без очистки.

Существующая сеть открытых лотков и кюветов не в состоянии принять весь объем поверхностного стока и также сбрасывается в р. Обь.

Проектом предусматривается дальнейшая прокладка закрытых коллек-торов ливневой канализации в зонах многоэтажной застройки и центра по трассам реконструируемых и вновь строящихся транспортных магистралей, включение существующих коллекторов в ливнеотводную систему города. В местах максимального заглубления проектируются  сооружения авто-матических насосных станций подкачки ливнестоков.

Помимо закрытых водостоков в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки предусматриваются водоотводные лотки – открытыми водостоками.

Приемная закрытая водосточная сеть запроектирована самотечной из железобетонных труб круглого сечения, диаметром от 1 до 2.4 м, с максимальной глубиной заложения не более 6 метров и минимальными уклонами 0.004.

Отводная система принята напорной с устройством нескольких насосных станций перекачки.

Открытые водостоки предусмотрены в виде лотков из сборного железобетона вдоль проезжих частей улиц, сечением 0.5 м х0.5 м.

В соответствии с принятой системой водоотвода планируемая территория разбита на 3 бассейна стока. Основными водоприемниками поверх-ностных вод являются реки Рязанский Еган, Большой и Малый Еган.

Общая длина закрытых водостоков на проектный срок составит 35 км, длина открытых водостоков – 30 км.

С целью улучшения санитарного состояния территории и защиты поверхностных водотоков от заиления и засорения проектов предусмотрено устройство очистных сооружений.

Объем годового стока, подаваемого на очистные сооружения, принят равным 70%, на очистку подается сток от малоинтенсивных дождей.

Прием поверхностных вод с территорий промпредприятий в городскую сеть ливневой канализации рекомендуется только после необходимой очистки их на специальных  локальных очистных сооружениях.

ЗАЩИТА  ТЕРРИТОРИИ  ОТ  ПОДТОПЛЕНИЯ

Практически  вся городская территория в силу природных условий является или подтопленной или предрасположенной к подтоплению. К основным причинами переувлажнения территории относятся: 

- значительное количество атмосферных осадков при незначительном испарении

- малый уклон территории

- линзообразное залегание водоупорных грунтов.

С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения санитарно-гигиенического состояния территории проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства разветвленной водоотводной системы;

- устройство сети дренажных систем : прокладка сопутствующего дренажа во всех «коридорах коммуникаций», строительство локальных (кольцевых, пристенных, пластовых) дренажных систем;

- расчистка русел рек Рязанского и Большого Егана с целью увеличения их дренирующей способности.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ  И  ЗАЩИТА 

ТЕРРИТОРИИ  ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Правый берег р. Оби, сложенный мелкозернистыми и среднезернистыми песками, находится под воздействием водного потока.

Проектом предлагается завершение работ по сооружению набережной по проекту «Сибгипроречтранса».

 Берегоукрепление предусмотрено на всем протяжении размываемого участка с завозом  крепления на незатопляемые отметки в пойме р. М.Еган.

Берегоукрепление предусмотрено в виде железобетонной шпунтовой стенки с застенной дренажной призмой..

Проектируемые селитебные территории на пойме и в районах распространения подпора высоких вод р.Оби предусмотрено подсыпать до незатопляемых отметок расчетного паводка 1% обеспеченности. Повышение отметок территории рекомендуется выполнить способом гидромеханизации. Песок для намыва проектируется брать из карьеров расположенных в русле р. Оби.

С целью защиты намывных откосов от размыва рекомендуется укрепить их дырчатыми железобетонными плитами с каменным упором.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДСКИХ  

ВОДОЕМОВ  И  ВОДОТОКОВ

С целью повышения благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории проектом предусмотрено выполнение инженерного обустройства озера Комсомольского и малых водотоков – Рязанского, Большого и Малого Егана.

Берегоустройство озера Комсомольского  намечено путем устройства по берегам набережных из монолитного бетона, а с целью организации проточности водоема рекомендуется устройство артезианской скважины с забором воды из четвертичного подземного горизонта.

Русла рек Рязанского, Большого и Малого Егана предусмотрено расчистить землеройными механизмами с целью повышения их дренирующей способности и улучшения санитарного состояния.

ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Значительная часть планируемой территории сложена озерно-болотным торфом и заторфованными суглинками.

Инженерно-геологические условия участка осложнены подтопляемостью и затопляемостью территории, наличием озер, стариц, проток и высоким стоянием грунтовых вод.

 При освоении территории и под строительство рекомендуется выполнение предпостроечной инженерной подготовки, мероприятия которой направлены на устранение опасных физико-геологических явлений:

-  полная замена  торфа минеральным грунтом (песком) при мощности торфа до 2.5 м с последующим устройством локальных дренажных систем.

-  устройство «пригруза» и «коридоров коммуникаций» при мощности торфа более 2.5 м. Средняя высота стабилизационной насыпи составит 2.5 м.

По трассам «коридоров коммуникаций» предусмотрено провести по всем строящимся магистралям и улицам замену торфа на песчаный грунт на глубину до 4 метров.

-  намыв территории до незатопляемых отметок выполняется с увеличением слоя намывного грунта на величину строительного запаса, соответствующего осадка торфа по пригрузом (25050% мощности торфа)

7.4   ЗЕЛЕНЫЕ  НАСАЖДЕНИЯ

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

В схеме лесорастительного районирования рассматриваемая  территория находится в лесной зоне Западной Сибири (средняя тайга), харак-теризующейся суровым резко континентальным климатом. Зима холодная и продолжительная (минимальная температура января – 26.30 С); лето – теплое и короткое (максимальная температура июля – 340 С).

Вегетационный период составляет 115 дней.  Сумма годовых осадков 443 мм; район избыточного увлажнения. По характеру почвообразования выделяются следующие типы почв:

- подзолистые (относительно плодородные) преобладают на территории занятой лесами;

- аллювиальные (почвы среднего качества) приурочены к пойменным территориям и болотные, которые не могут быть использованы под озеленение без предварительной мелиорации или подсыпке грунта.

В схеме районирования для целей зеленого строительства г. Нижневартовска относится к Сургутско-Джелактинскому озеленительному району, для которого ассортимент древесно-кустарниковых пород, возможных для озеленения, довольно ограничен по климатическим и почвенным условиям.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Существующая система зеленых насаждений общего пользования представлена следующими зелеными устройствами:

1. Парк Победы






7 га;

2. Комсомольский бульвар во II м-не


4 га

а также зелеными зонами бульварного типа вдоль улиц, что обеспечивает норматив менее 1 м2/чел.

Кроме того имеются насаждения специального назначения – это уличные посадки в санитарно-защитных зонах промпредприятий. Все насаждения в городе находятся в удовлетворительном состоянии.
Из плоскостных спортивных сооружений в городе имеется спортивный комплекс «Нефтяник» площадью 5 га (0.2 м2/чел).

В настоящее время в границах городской черты  находятся  значительные площади земель лесфонда, общей площадью 9222 га.

Леса на этой площади представлены небольшими массивами и участками. Основными лесообразующими породами являются сосна, кедр, береза, осина и ольшаники.

В системе строящегося города такие зеленые «островки» должны сохраняться и служить базой для устройства как насаждений общего пользования, так и других функциональных групп внутригородских зеленых насаждений.

Основная площадь лесов Гослесфонда в границах городской черты на 01.01.1989 г. Составит 3.8 тыс.га. Прочие леса и насаждения составляют 2.7 тыс.га.

Основной причиной гибели участков леса в системе строящегося города являются неблагоприятные инженерно-геологические условия и  связанная с ними необходимость подсыпки  территории.

Для сохранения существующих небольших участков необходимо провести их инвентаризацию и таксацию, взять их на учет и охрану.

ПРОЕКТНОЕ  РЕШЕНИЕ

Проектная система зеленых насаждений г. Нижневартовска построена с учетом использования природных факторов.

Для городского и пригородного ландшафта характерно наличие небольших массивов и участков лесов, которые рассосредоточены по правому берегу р. Оби, около Комсомольского озера, озера Эмтор, вдоль р. Большой Еган, протоки Мега, р. Вах и др. местах.

Система зеленых насаждений учитывает основной композиционный замысел развития города, по которому город размещается вдоль р. Оби с выходами к интересным в природном отношении ландшафтам.

Основным ядром проектируемой системы зеленых насаждений являются садово-парковые устройства общего пользования.

Зеленые насаждения общего пользования займут площадь 400 га и обеспечат норму 16 м2 на одного жителя. Плоскостные спортивные устройства запроектированы на площади 50 га, обеспечивая норму 2 м2 на жителя.

Ниже приведен перечень намечаемых в проекте и существующих объектов зеленого строительства.

	
	Наименование  зеленых  насаждений
	Площадь га

	1.
	2
	3

	I.  Зеленые  насаждения  общего  пользования

	
	Городского назначения
	

	1.
	Парк культуры и отдыха городского значения на завершении  ул. Ленина
	40

	2.
	Лесопарковая зона у озера Эмтор
	160

	3.
	Прогулочная набережная вдоль р. Оби
	23

	4.
	Парковая зона у озера Комсомольское
	25

	
	Итого:
	248 га

	
	Районного  значения
	

	
	Жилой район №1   (I-я  очередь)
	

	5.
	Парк Победы
	7

	6.
	Парк у Дворца Спорта
	6

	7.
	Скверы  о общественном  центре
	5

	8.
	Скверы у торгового центра и гостиницы
	3

	9.
	Комсомольский бульвар
	4

	10.
	Небольшие скверы у общественных зданий
	1

	11.
	Прочие небольшие бульвары
	2

	
	Итого:
	28 га

	Жилой район №2    (II-я  очередь)

	12.
	Скверы:
	

	
	  -  у общественно-культурного центра
	3

	
	  -  у торгового центра и рынка
	4

	
	  -  привокзальный
	2

	
	Бульвары:
	

	
	  -  по улюЧапаева
	4

	
	  -  по ул. Ленина
	4

	
	  -  по ул. Дружбы Народов
	3

	
	  -  прочие бульвары
	2

	13.
	Парк по ул. 60 лет Октября
	7

	
	Итого:
	29 га

	Жилой район №3    (III-я  очередь)

	14.
	Сквер и бульвар в центре района
	3

	15.
	Бульвары по основным улицам района
	3

	
	Итого:
	6 га

	Район Старого Вартовска  (IV очередь)

	16.
	Парк жилого района вдоль реки Малый Еган
	40

	17.
	Скверы в центре жилого района
	5

	18.
	Бульвары вдоль улиц
	8

	
	Итого:
	53 га

	В промрайоне

	19.
	Зеленые насаждения общего пользования: сады, скверы, бульвары
	40

	Всего по городу
	403 га


В жилых районах в общественных центрах и подцентрах, около общественных зданий значительное место отводится благоустроенным скверам, садам, небольшим детским парком, объединяются непрерывной сетью бульваров, зеленых  эспланад, обеспечивающих выход к набережной р. Оби, к общественным, культурным, спортивным центрам и подцентрам, к городским рекреационным объектам.

Набережная вдоль р. Оби объединяет парками, бульварами, прогу-лочными аллеями городскую застройку в единое целое.

Наиболее крупные парковые зоны размещаются около озера Эмтор, рек Большой и Малый Елган, озера Комсомольское , на набережной полосе р. Оби.

Большое значение в формировании города будут иметь природные ландшафты, которые преобразуются в парковые массивы, так как многие парки организуются на базе лесных массивов.

Такой крупный рекреационный объект, как парковая зона у озера Эмтор, которая соединяется с массивом вдоль р. Малый  Елган, будет выполнять функции городского парка.

 Здесь получат развитие зоны культурно-массовых, зрелищных мероприятий, спортивно-оздоровительная и наиболее значительные площади займет зона тихого отдыха и прогулок.

Все существующие насаждения сосны, кедра, березы и др. сохраняются, включаются в общую композицию парка.

На такой крупный объект, как городской парк на озере Эмтор, необходима разработка технорабочего проекта специализированной организации.

Парк около озера Комсомольское будет представлять благоустроенную территорию со зрелищно-развлекательными, культурно-просветительными, информационными и физкультурно-оздоровительными функциями.

На этой территории следует сохранить существующие насаждения после проведения осушения провести посадки ландшафтных и декоративных опушек из кустарников со стороны застройки.

Парк на прибрежной полосе р. Оби предусматривается организовать в ландшафтном стиле с организацией здесь спортивно-оздоровительной прогулочной зоны.

Норма плоскостных устройств в городе несколько ниже принятой, в связи с тем, что в климатических условиях г. Нижневартовска значительное место займут закрытые спорткомплексы со спортивными залами, плавательными бассейнами, а также спортплощадки и спортзалы школ.

Условия агротехники, посадки зеленых насаждений и уход за насаждениями в условиях Нижневартовска отличаются своеобразием.

При значительных объемах планировочных работ многие участки засыпаются приводимым или намывным грунтом, мощность которых может составить несколько метров.

Эти грунты обладают низкой степенью плодородия.

Без внесения удобрений в эти грунты нельзя рассчитывать на удовлетворительный рост насаждений.

В качестве органического удобрения можно использовать торф низинный, имеющий меньшую кислотность чем торф верховых болот.

Помимо перечисленных выше зеленых насаждений общего пользования в системе благоустройства большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования, индивидуального жилого фонда, внутриквар-тальные насаждения, насаждения на участках детских учебных учреждений, больниц, спортустройств и др.

Насаждения специального назначения включают:

1.-санитарно-защитные насаждения вокруг промышленных и коммунальных предприятий;

2.- санитарно-защитные насаждения вокруг кладбищ;

3.- защитные насаждения вокруг спецтерриторий;

4. – защитные насаждения вдоль основных транспортных магистралей.

8.  ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН

Основным источником загрязнения воздуха города является авто-транспорт, значительную часть которого составляют большегрузные автомобили, обслуживающие, в основном нефтепрмысловые объекты, но базирующиеся в промзоне города.

Выбросы автотранспорта, кроме окислов азота и углерода, содержать ароматические углеводороды –бензол, толуол, ксилол, а также сажу с бенз(а)-пиреном, эфиры, альдегиды и другие высокотаксичные вещества.

Парк легковых автомобилей, находящихся в личной собственности резко увеличили за последние годы и продолжают стабильно расти (62 тыс. легковых автомобилей в 2003 г.).

Общий парк автотранспорта составляет по городу свыше 100 тыс. единиц.

Вредное воздействие автотранспорта на экологическое состояние оказывается не только из-за большого количества автомобилей но и вследствие недостаточной пропускной способности уличной сети города по некоторым направленям в час «пик»..

Анализ материалов исследования атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, проведенный на стационарной точке за 3 месяца 2001 года, показал превышение ПДК по диоксиду азота в 1.7 раза и по сероводороду в 1.4 раза.

Загрязнение атмосферного воздуха в зимнее время года способствует также и особый режим эксплуатации автомобилей, когда двигатели не заглушаются в течение рабочего дня вообще – ни на стоянках перед офисами и магазинами, ни в жилых дворах.

Кроме автотранспорта, источниками воздушного загрязнения являются промышленные предприятия.

Основные предприятия-загрязнители атмосферного воздуха в Нижневартовском районе и г. Нижневартовске: ОАО «Варьеганнефтегаз» (выбрасывает более 300 тыс. т/год загрязняющих веществ), ОАО «Нижневартовское НГДП» (более 170 тыс. т/год), ОАО «Самотлорнефтегаз», НГДУ № 1 (более 145 тыс. т/год), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (более 125 (более 125 тыс. т/год), ОАО «ТНК-Нижневартовск» (около 100 тыс. т/год) - по данным ЦГСЭН в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе и Департамента по охране окружающей среды администрации Тюменской области (Обзор «Экологическое состояние, использование природных ресурсов, охрана окружающей среды Тюменской области», Тюмень, 2003).

Основные ингредиенты-загрязнители в Нижневартовском районе -окислы азота (в пересчете на М02), сажа, мазутная зола (1-я категория опасности), пятиокись ванадия, оксид железа, марганец и его соединения, свинец и его неорганические соединения, хром и его соединения, сернистый ангидрид, оксид углерода, бензол, пыль неорганическая (2-я категория опасности); в г. Нижневартовске - марганец и его соединения, сажа, сернистый ангидрид, фтористый водород, мазутная зола, пыль неорганическая (2-я категория опасности выбросов).

Из объектов, расположенных в городской черте, наивысший уровень нагрузки на атмосферу обеспечивают объекты, выбрасывающие в больших количествах окислы азота (МП теплоснабжения, ООО «Нижневар-товсктеплонефть»,ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс», ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение», ЗАО «Нижневартовское ППЖТ»), мазутную золу (Нижневартовский речной порт, Учреждение ИР-99/15, ООО «Самотлортранс», СУ-909), пыль неорганическую (ДАООТ «Нижневартовскнефтедорстройремонт»), сажу (ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс»), свинец и его неорганические соединения (ООО «Самотлорское УТТ», ОАО «Нефте-бурсервис»), сернистый ангидрид (Учреждение ИР-99/15), оксид углерода, газообразные соединения фтора (ООО «Нижневартовсктеплонефть», ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс»), хром и его соединения (ОАО «Завод строительных материалов»).

Нижневартовск входит в число 25 городов Тюменской области с высокой нагрузкой на атмосферный воздух (12-я позиция в 2002 году).

Суммарный  выброс  загрязняющих веществ  в  атмосферный  воздух отчитывающимся предприятием г. Нижневартовска составляет 16 тыс, т/год (второй показатель эмиссии загрязнителей в Тюменской области после Сургута - 54 тыс. т/год, третий - Тюмень - около 12 тыс. т/год). 99% выбросов - без очистки. В атмосферу выбрасывается около 6,9 тыс. т летучих органических соединений, около 4,0 тыс. т - углеводородов, около 3,5 тыс. т - окислов азота. Кроме этого, существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники (до 77.3%). По данным Института охраны атмосферы (г. Томск), доля вклада нефтедобывающих предприятий, расположенных в районе, в результате трансгрессии загрязнений в атмосфере при различных синоптических ситуациях может достигать 45%.
Из 25 объектов, для которых установлены нормативы ПДВ, только ОУП «Строительно-промышленный комбинат» превысил ПДВ на 17,3 тонн. В городе имеется лишь 2 стационарных поста наблюдений за загрязненностью атмосферного воздуха.
В 2002 году превышение среднесуточных предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ отмечались по фенолу (1,7 ПДК) и формальдегиду (7 ПДК). Максимальные разовые концентрации фенола и формальдегида превысили средний уровень по стране соответственно в 1 ,5 и 2,2   раза. В  период максимальной добычи нефти (до 1993 г.) превышения ПДК по 3.4 бенз(а)пирену,  фенолу, формальдегиду ежемесячно составляли от 4 до 10 раз. В 2003 году в отдельные месяцы концентрации двуокиси азота, фенола, формальдегида и сажи на границе жилой застройки (ул. Кузоваткина) и в центре города (ул. Омская) превышали допустимые (ПДК СС) от 1,2 до 6,6 раза. Таким образом, практически все население Нижневартовска проживает в условиях многолетней систематической загрязненности атмосферного воздуха.

СОСТОЯНИЕ  ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ

Из природных водных объектов в Нижневартовске ежегодно забирается около 43 млн. м3 воды, в том числе из поверхностных источников - более 42 млн. м3, из подземных - более 1,2 млн. м3. Потери воды при транспортировке (5,35 млн, м3) значительно выше, чем во всех других городах округа (Урай –1.05 , Сургут - 0,76, Нягань - 0,56, Когалым -0,37).
В оборотном водоснабжении находится 0,07 млн. м3. Степень экономии свежей воды чрезвычайно низка - 1%. Сточные воды не используются.
В настоящее время предприятия водопользователи г. Нижневартовска  свои сточные воды сбрасывают на канализационные очистные сооружения.

Сточные воды, прошедшие биологическую очистку от очистных сооружений МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска  одним выпуском поступают в р. Обь на 1707 км от устья.

Объем отводимых стоков в 2004 г. составил 30618.6 тыс.м3/год, что на 1697.4 тыс.м3 меньше чем в 2003 г.

Приёмником сточных вод  принята р. Обь. Очищенные сточные воды с КОС не превышают нормы ПДС веществ сбрасываемых в водный объект, что указывает на удовлетворительную работу очистных сооружений.

Категория сточных вод – нормативно-очищенные.

В городе существует ливневая канализация и ведется ее расширение. Однако дождевые и талые воды, содержащие взвешенные вещества и нефтепродукты сбрасываются в реку без очистки.

Ряд предприятий Западной и Юго-западной промзоны (мехколонны, авторемонтные мастерские, склады ГСМ) гаражные кооперативы находятся в водоохраной зоне р. Оби и Большой Рязанки, что также приводит к загрязнению этих водоемов.

Значительный вклад в загрязнение поверхностных вод вносит городская свалка, с неблагоустроенной территории которой загрязняющее вещество выносятся дождевыми и талыми водами. Дополнительным источником загрязнения вод служат многочисленные стихийные свалки мусора и промотходов, разбросанных по территории города и вокруг его.

В Нижневартовске ежегодно сбрасывается в поверхностные водные объекты более 35 млн, м3 сточных вод (качество сбрасываемых вод -нормативно очищенные), в накопители и впадины - около 0,3 млн. м3. По району всего сбрасывается более 100 млн. м3 стоков, из них 0,68 млн. м3 -в накопители и впадины, 0,05 млн. м3 - в подземные приемники стоков (без очистки - более 1 млн. м3, 0,25 млн. м3- недостаточно очищенные, более 1,9 млн. м3 - нормативно очищенные, 96 млн. м3 - нормативно чистые). [Используются данные ЦГСЭН в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, Департамента по охране окружающей среды администрации Тюменской области (Обзор «Экологическое состояние, использование природных ресурсов, охрана окружающей среды Тюменской области», Тюмень, 2003)].
По массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты г. Нижневартовск (3.1 тыс, т/год) занимает второе место в Тюменской области после Тюмени (10,6 тыс. т), третье - Нефтеюганск (2,9 тыс. т).
Класс качества вод р. Обь, по данным ФГУ по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна «Тюменьрегионводхоз» (Карта-схема «Класс качества воды рек Нижне-Обского бассейна по данным государственного мониторинга за 2003 год») выше г. Нижневартовска по течению - VI (очень грязная), ниже по течению - VII (чрезвычайно грязная). Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК): соединения железа -7,4-25,7 ПДК, цинк - 0,7-36,1 ПДК, нефтепродукты - 1,4-18,9 ПДК, медь -3,2-26,1 ПДК. Максимальные концентрации меди ниже Нижневартовска достигали 140 ПДК.
Участок русла р. Оби ниже г. Нижневартовск включен в перечень водных объектов Тюменской области, требующих первоочередного осуществления водоохранных мероприятий. По данным пункта контроля качества вод (5,8 км ниже города), коэффициент комплексности высокой загрязненности воды в последнее пятилетие колебался от 4,0 до 19,1 %, коэффициент комплексности загрязненности воды стабилизировался на уровне 59-66 %.
ПОЧВЫ

Развитие города, его промышленности, энергетики, транспорта приводит к изменению микроэлементного состава почвы. При перенасыщенности отдельными химическими элементами происходит создание искусственного геохимического фона. В результате круговорота эти вещества смываются атмосферными осадками в поверхностные  водоисточники, фильтруются в подземные воды, переходят в атмосферный воздух, поглощаются растениями и, попадая в организм человека, способствуют появлению разных заболеваний. 

Предприятия нефтяной и газовой промышленности относятся к числу основных предприятий загрязнителей природной среды, в том числе и почвы.

Негативные последствия производственной деятельности усугубляются природно-климатическими условиями. Равнинность, большая обводненность территории способствуют быстрому распространению загрязняющего пятна, в то время как самоочищение и самовосстановление загрязненных и нарушенных сред проходит медленно.

Охрана почвенного покрова от возможных загрязнений, дальнейшей денатурации и истощения сводится к защите его от:

- твердых и жидких промышленных отходов, шлаков и нефти

- вредных выбросов промышленности, энергетики и транспорта в атмосферу

- бытовых отходов

- пестицидов

Загрязнение почвы твердыми промышленными отходами и шламами в результате небрежного складирования приобретает остроту в связи со способностью почвы адсорбировать и накапливать различные соединения, изменяя и перенасыщая ее микроэлементный состав. С промотходами в почву поступают всевозможные металлы, другие химические загрязнения.

Загрязнение жидкими промотходами и нефтью происходит в результате несовершенства технологических процессов бурения, добычи, транспортировки нефти, частых аварий на трубопроводах, разлива нефти на рельеф.

Основными источниками загрязнения почвы канцерогенными веществами являются выхлопные газы самолетов, автотранспорта, выбросы промпредприятий, ТЭЦ, котельных и др.

Источником загрязнения почвы в городе стала свалка промышленных и бытовых отходов, расположенных в северо-западной части города и неотвечающая санитарным нормам.

В состав современных бытовых отбросов имеются стойкие химические полимерные соединения, применяемые в быту, устойчивые к действию факторов окружающей среды и способные загрязнять почву, вступая в круговорот веществ. Определенную роль в загрязнении почв города и прилегающих территорий играет обработка химическими средствами защиты растений от болезней, вредителей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Сложившаяся планировочная структура города характеризуется серьезными ограничениями пространственного развития жилищной функции.
С юга городскую застройку ограничивает р. Обь с водоохранным режимом в 500-метровой зоне. Значительные по площади территории ненормативного градостроительного использования вдоль берега р. ОйПГ юго-западной части города характеризуются несоответствием функции (промбазы,   гаражи, строй индустрия)  санитарному режиму водоохраной зоны. Подобные же проблемы характерны для долины р. Рязанский Еган и приуроченным к ней водоемам.
Производственные, коммунальные и складские объекты 1-У классов санитарной вредности (с соответствующими им санитарно-защитными зонами) охватывают селитебную часть города полукольцом с юго-запада до востока-северо-востока. Из потенциально опасных объектов комплексного загрязнения окружающей природной среды, ограничивающих возможности территориального развития города, помимо производственных объектов следует выделить аэродром с зоной акустического дискомфорта и его ПРТО с зонами ограничения застройки по условиям напряженности электромагнитных полей, полигон ТБО ЗАО «Коммунальник», иловые площадки очистных сооружений канализации, электроподстанцию 500 кВ «Сибирская», магистральные трубопроводы углеродного сырья и др.
Проблемы территориального развития в восточном секторе связаны, главным образом, с высоким уровнем грунтовых вод, подтопленностью и заболоченностью обширных участков территории.
Наиболее предпочтительными (с позиций концептуального анализа территории) для градостроительного использования под жилую функцию выглядят относительно дренированные территории юго-восточной части города (вдоль р. Они). Необходимое условие их безопасного градостроительного освоения и устойчивого развития этой территории -расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы, строгое соблюдение режима водоохраной зоны, инженерная подготовка и защита территории, переход от идеологии нового строительства на свободных территориях к идеологии регенерации городской среды.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов объектов

(по данным «Центра гигиены и эпидемиологии» в Ханты-Мансийсийском автономном округе – Югра  в городе Нижневартовске, 

Нижневартовском районе и в городе Мегионе)

Таблица 1

	№№ пп
	Перечень основных предприятий горда
	Размер  СЗЗ

по СанПиН

22.1/21.1.1200-03

	1.
	Объекты ОАО «Самотлорнефтепродукт»
	

	2.
	Объекты ОАО «Нижневартовское нефтегазодобы-вающее предприятие»
	300

	3.
	Объекты ОАО «Нижневартовскнефтегаз»
	300

	4.
	Объекты ОАО «ТНК Нижневартовск»
	300

	5.
	ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее предприятие»
	300

	6.
	«Нижневартовский нефтеперерабатывающий завод»
	1000

	7.
	ГУАП «Нижневартовское авиапредприятие»
	1000

	8.
	Нижневартовский речной порт
	300

	9.
	Городская свалка ТБО
	500

	10.
	Очистные сооружения канализации (ОСК)
	500

	11.
	Иловые площадки  ОСК
	400

	12.
	ГУП «Птицефабрика  Нижневартовская»
	300

	13.
	Кладбища
	500

	14.
	ГРЭС (Излучинск)
	1000

	15.
	Котельные
	1100,500,50

	16.
	Электроподстанция 66 кВ  (Сибирская)
	100

	17.
	ЛЭП 500 кВ
	-

	18.
	ЛЭП 200 кВ
	-

	19.
	Объекты дальнего привода аэродрома
	1000

	20.
	Объекты ближнего привода аэродрома
	1000

	21.
	ОАО «ПАТП №1»
	300

	22.
	НПАТП №2
	300

	23.
	Объекты «Нижневартовского управления магис-тральных нефтепроводов»
	1000, 500

	24.
	Объекты ЗАО «Жилстрой»
	300

	25.
	ОАО «Нижневартовскспецстрой»
	300

	26.
	ОУП «Строительно-промышленный комбинат»
	300

	27.
	ОАО «Завод строительных материалов»
	300

	28.
	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	300

	29.
	Объекты ООО «Нижневартовскэнергонефть»
	300

	30.
	Объекты ООО «нижневартовсктеплонефть»
	50 - 500

	31.
	Объекты СП «Варьеганнефть»
	300

	32.
	Объекты ЗАО «Самотлор Франкмастер Сервис»
	300

	33.
	Объекты СП «Черногорское»
	300

	34.
	Объекты ОАО «Нефтяная компания «Магма»
	300

	35.
	Объекты ЗАО «Колек-Еганнефть»
	300

	36.
	Объекты ООО «Белозерное УТТ»
	300

	37.
	Объекты ООО «Самотлорское УТТ»
	300

	38.
	Объекты ООО «НУТТ-1»
	300

	39.
	Объекты ООО «НУТТ-2»
	300

	40.
	Объекты ООО «НУТТ-3»
	300

	41.
	Объекты ООО «НУТТ-4»
	300

	42.
	Объекты ООО «НУТТ-5»
	300

	43.
	Объекты филиала ООО «Тобольск-Нефтехим»
	1100


Размеры водоохранных (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водостоков и водоемов г. Нижневартовска   (постановление Правительства РФ №1404 от 23ю11.96 г.  «О водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах»)

Таблица 2

	
	Наименование водного объекта
	размеры м 

	
	
	ВЗ
	ПЗП

	1.
	р. Обь
	500
	300

	2.
	р. Вах
	600-4000
	300

	3.
	р.Ватинский Еган
	400
	100-200

	4.
	р.Рязанский  Еган
	100
	50-100

	5.
	протока Б. Рязанка.
	300
	100

	6.
	озеро  Кымыл-Эмтор
	500
	100

	7.
	озеро Комсомольское
	300
	100


ПРОЕКТНОЕ  РЕШЕНИЕ

Выполнение намеченных в проекте природоохранных мероприятий необходимо в связи с особой чувствительностью данной территории к антропо-генным нагрузкам и слабостью к самоочищению и восстановлению.

ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна города обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основные пути снижения загрязнения атмосферного воздуха:

- применение наиболее совершенной технологии, исключающей выброс промышленных токсичных веществ;

- утилизация химических соединений для целей основного сопутст-вующего предприятия;

- улавливание и эффективная очистка не только организованных, но и рассредоточенных выбросов;

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке планировочных мероприятий, которыми являются:

- четкое функциональное зонирование, упорядочение промзон в разных частях города;

- выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

- размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров;

- вынос сельскохозяйственных и коммунальных объектов;

- ликвидация поселков, расположенных в промзонах;

- ликвидация маломощных котельных;

- создание централизованного теплоснабжения;

- замена неблагоустроенного одноэтажного жилого фонда капитальной застройкой;

- благоустройство, озеленение улиц и города в целом;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразде-ляются на технические, планировочные и организационные.

К техническим относятся:

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- поддержание двигателя в исправном состоянии;

- применение газообразного топлива и др..

Планировочные мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:

- упорядочение транспортной сети, сооружение транспортных развязок магистралей – дублеров, грузовых и обходных дорог;

- вывод большегрузного транспорта за пределами города;

- размещение в городе газозаправочных станций, мастерских по уста-новке газового оборудования на автомобили;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между  транспортными магистралями и застройкой;

- размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости к магистральным улицам для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки.

Большое значение имеют организационные меры защиты от загрязнения воздуха автотранспортом в местах проживания и отдыха:

- рациональное распределение транспортных потоков по их интенсивности, составу, времени и направлению движения;

- контроль технического состояния транспортных средств;

- организация по улицам 60 лет Октября, Северной и Ханты-Мансийской магистралей с высокой пропускной способностью для ликвидации транспортных заторов в центре города в час «пик».

В связи с остротой проблемы благоустройства автомобилей необходимо обустроить ограждение бордюрным камнем все городские улицы и дороги, имеющие твердые покрытия.

Кроме того, необходима организация зеленых газонов вдоль городских магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств.

Одним из основных загрязнителей воздуха являются ароматические углеводороды  и окиси азота. Как отмечалось выше Нижневартовский район характеризуется как территория с высокой нагрузкой на атмосферный воздух.

На перспективу, в связи со снижением объема добычи нефти и за счет утилизации попутного нефтяного газа и других воздухоохранных мер, экологическая нагрузка на единицу площади снизится. Основная доля выбросов будет приходить на технологические выбросы, которые потребуют принятия мер для полной герметизации оборудования.

ВОДНЫЙ  БАССЕЙН

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-тех-нического  и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод – необходимо расширение существующих очистных сооружений; строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектов; строительство общегородской системы ливневой канализации

- полный охват территории города системой канализации;

- благоустройство территории.

Важным водоохранным мероприятием является создание водоохранных зон и прибрежных полос, которые представляют собой социально выделенную территорию по берегам рек и озер, на которой устанавливается особый режим хозяйственной деятельности и приводится комплекс природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий.

Для р. Оби установлена 500 метровая водоохранная зона  300 метровая прибрежная полоса, для притоков Рязанской Еган, Большой Еган, Баграс, Мега и других устанавливается 100 метровая водоохранная зона.

Установление водоохранных зон не исключает другие зоны водоох-ранного значения (санитарные зоны, запретные полосы лесов). Запретные полосы лесов по рекам, являющимися местом обитания ценных пород рыб, составляют на р. Оби – 1000 м.

ПОЧВЫ

Мероприятия по улучшению состояния почв включает в себя меро-приятия двух направлений:  город  -  район.

Основными мероприятиями, которые позволяют улучшить состояние почв в городе, являются:

- строительство мусороперерабатывающего завода и создание 500 метровой зоны от него;

- ликвидировать многочисленные стихийные свалки;

- создание полигона для неутилизированных твердых отходов;

- создание полигона для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промотходов со станцией демеркуризации ртутьсодержащих отходов;

- размещение скотомогильника с биологическими камерами с созданием 300метровой санитарно-защитной зоны;

- выполнение воздухо- и водоохраннных мероприятий;

- благоустройство города,ликвидация выгребных ям и рекультвация этих территорий;

- сохздание на животноводческих объектах специальных очистных сооружений.

Определенную роль в охране почв будут играть мероприятия по снижению загазованности города, в частности, автотранспортом.

Размещение полигона для централизованного сбора и утилизации промстройотходов, других нетоксичных отходов нецелесообразно рядом с мусороперерабатывающим заводом. Здесь же возможно размещение скотомогильника.

Проектом предусматривается вынос сельскохозяйственных предприятий за черту города.

До строительства мусороперерабатывающего завода и полигона ТБО необходимо произвести обустройство, ограждение и упорядочения работы действующей городской свалки, разработать проект рекультивации ее территории.

Основные мероприятия, которые позволяет улучшить состояние почв в районе, являются:

- при бурении и эксплуатации скважин необходимо повторное использование буровых растворов после очистки, применение нефтезаменяющих реагентов в буровых растворах, рекультивация шламонных амбаров, применение растворов на основе малотаксичных реагентов и обработка системы сбора, очистки и утилизации отходов бурения;

- создание техники и технологии рекультивации замазученных и нарушенных производственной деятельностью почв в условиях Западной Сибири.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ  И  ЖИВОТНЫЙ  МИР

Будучи важной составной частью природного комплекса, растительность выполняет стабилизирующее функции в регулировании естественных процессов, происходящих в биосфере и составе ее атмосферы.

Состояние растительности, богатство и разнообразие животного мира находятся в прямой зависимости от загрязнения воздушного и водного бассейнов и соответственно от выполнения природоохранных мероприятий, предусмотренных в данном проекте.

ШУМОВЫЕ  НАГРУЗКИ

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах города борьба с транспортным шумом, основным источником зашумленности, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- источнике возникновения шума путем снижения шумности отдельных типов экипажей, у совершенствования покрытий проезжей части, рациональной организации движения;

на пути распространения шума от источника к объекту защиту путем использования в градостроительных решениях факторов внешней среды, сказывающих влияние на снижение транспортного шума – надлежащего удаления объектов и шумозащитного озеленения, наиболее рациональных приемов планировки и застройки в частности, зонирования территории жилых образований;

- в объекте защиты от шума путем применения специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Проектом генплана предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:

- функциональное деление транспортных магистралей;

- рациональная планировка и застройка магистральных улиц;

- застройка примагистральных территорий домами специальных типов – шумозащитными домами;

- использование шумозащитных стенок, экранов и т.д.

- озеленение примагистральных территорий и создание зеленых полос;

- создание санитарно-защитной зоны от железнодорожных объектов, трансформаторных подстанций, аэропорта и других.

В связи с тем, что для г. Нижневартовска и района характерны длительные периоды восстановления растительного покрова (15-20 лет), сильная опасность деградации растительности и другие особенности, проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, которые могут служить природным шумозащитным барьером.

ЗДОРОВЬЕ  НАСЕЛЕНИЯ

По данным «Центра гигиены и эпидемиологии Ханты-Мансийского АО – Югра»  в структуре заболеваемости населения г. Нижневартовска  имеют наибольший удельный вес  болезни органов дыхания.

	В структуре
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.

	Взрослое население
	
	17.6%
	17.4%
	13.2%

	Подростки
	33.76%
	25.56%
	37%
	35.3%

	дети
	48.37%
	49.1%
	49.7%
	51.5%


Учитывая повышенный уровень заболеваемости населения города, целесообразно параллельно с проведением профилактических мероприятий решать вопросы об установлении  научно обоснованного уровня  расходов на здравоохранение, приходящихся на душу населения города.

Необходимо проработать вопросы по реабилитации населения, особенно детей, проживающих в зонах повышенного риска относительно загрязнений окружающей природной среды.

В связи с этим возникает важная проблема – создание системы дейст-венного экологического мониторинга. Превращение разрозненных звеньев природоохранных организаций в единую систему, осуществляющую экологический мониторинг, позволит справиться с факторами, мешающими природоохранной деятельности.

9..ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  ИЗУЧЕННОСТЬ  ТЕРРИТОРИИ

Проект разрабатывался по материалам подосновы, полученным от заказчика:

- масштаба 1:25 000 выполненный в 1964 г. и обновленный в 2000 г.

- масштаба 1:2 000 в электронном виде

- материалы космической съемки высокого пространственного разрешения территории г. Нижневартовска со спутника «Qvick Bird» 2005 г.

- материалы землепользования в электронном виде

10. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

	Показатели

	Единица измерения

	Существующее положение

	1 очередь строительства

	 Проектный срок


	1
	2
	3
	4
	5

	Население


	тыс. чел
	240
	245
	250

	Территория
	
	
	
	

	Общая площадь земель города в пределах городс​кой черты,

всего
	га

	26721

	26721

	26721


	в том числе:
	
	
	
	

	А) селитебные  территории
(всего)
	га
	1300
	1800
	2400

	- в расчете на 1 чел

из них:
	м2
	54.1
	73.5
	96.0

	жилые кварталы и микрорайоны
	га
	870
	1100
	1400

	- в расчете на 1 чел
	м2
	36.2
	44.9
	56.0

	участки учреждений и предприятий обслужи-вания, физкультурных и спортивных сооружений (кроме учреждений и предприятий микрорай-онного значения)
	га
	70
	100
	170

	- в расчете на 1 чел
	м2
	2.9
	4.1
	6.8

	зеленые насаждения общего пользования (кроме зеленых насаж-дений микрорайонного значения)
	га


	20
	200
	400

	- в расчете на 1 чел
	м2
	0.8
	8.0
	16.0

	улицы, дороги, проезды, площади, автомобиль-ные стоянки
	га
	240
	300


	370

	- в расчете на 1 чел
	м2
	10.0
	12.0
	14.8

	прочие  территории
	га
	100
	100
	60

	Б)  внеселитебные тер-рии  (всего)
	га
	25421
	24921
	24321

	из них
	
	
	
	

	-промышленные тер-ии, производств базы, ком-мун.-складские тер-
	га
	3023
	-
	3000


	1
	2
	3
	4
	5

	-территории внешнего транспорт
	га
	693
	-
	700

	-гослесфонд, земли сельхоз.использования и прочие


	га
	21705
	-
	20621

	Плотность населения
	
	
	
	

	-в пределах селитебной территории


	чел/га
	185
	136
	104

	Жилищное строительство
	
	
	
	

	-жилищный фонд на на-чало года (всего  общей площади)
	тыс.м2
	4111.8
	4680
	5500

	-распределение жилищ-ного фонда по этажн.
	тыс.м2/%
	
	
	

	1-этажный
	--«--
	41.2/1
	163.0/3
	638.0/12

	2-4-этажный
	--«--
	242/6|6
	274.0/6
	619.0/11

	5-ти этажный и выше
	--«--
	3828/0\93
	4243.0/91
	4243.0/77

	-средняя обеспечен-ность населения общей площадью


	м2/чел
	17
	19


	22

	Убыль жилищного фонда
	
	
	
	

	За период
	тыс.м2
	-
	211.8
	211.8 

	В среднем за год
	--«--
	-
	80
	80

	Соотношение нового жи-лищного стр-ва по этажности
	тыс.м2/%
	-
	780/100
	1600/100

	усадебное
	--«--
	-
	155/20
	630/40

	2-4-этажный
	--«--
	-
	210/30
	555/35

	5-ти этажный и выше
	--«--
	-
	415/50
	415/25

	Средняя плотность насе-ления во вновь застраи-ваемых микрорайонах
	чел/га
	
	
	

	2-4-этажной застройки
	--«--
	-
	-
	200

	для индивидуального строительства


	--«--


	-
	-
	50

	Культурно-бытовое строительство
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	8.4
	10.8
	9.4

	на 1000 жителей
	мест
	35
	44
	38


	1
	2
	3
	4
	5

	Общеобразовательные школы
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	29.4
	24.8
	27.9

	на 1000 жителей
	мест
	122
	101
	112

	Больницы
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	2.8
	3.3
	3.4

	на 1000 жителей
	мест
	12
	13
	14

	Поликлиники
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	5.7
	4.5
	4.6

	на 1000 жителей
	мест
	24
	18
	18

	Магазины
	
	
	
	

	Всего торг.площади
	тыс.мест
	57.1
	24.8
	25.1

	торг. площ на 1000 жит.
	мест
	238
	101
	100

	Предприятия обществен. питания (открытая сеть)
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	21.2
	6.2
	6.3

	на 1000 жителей
	мест
	88
	25
	25

	Клубы, дворцы культуры
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	3.1
	6.2
	6.3

	на 1000 жителей
	мест
	13
	25
	25

	Городские кинотеатры
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	0.4
	3.0
	3.0

	на 1000 жителей
	мест
	2
	12
	12

	Плоскостные спортив-ные сооружения
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	31.2
	484.1
	489.3

	на 1000 жителей
	мест
	130
	1976
	1957

	Гостиницы
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	0.6
	1.2
	1.2

	на 1000 жителей
	мест
	2.5
	5
	5

	Спортзалы
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	32.3
	86.9
	87.9

	на 1000 жителей
	мест
	135
	355
	352

	Учреждения бытового обслуживания
	
	
	
	

	всего
	тыс.мест
	0.3
	2.2
	2.3

	на 1000 жителей


	мест
	1.2
	9
	9

	Городской транспорт и магистрали общего-родского значения
	
	
	
	

	Магистральная сеть
	
	
	
	

	Общее протяжение ма-гистральных улиц и до-рог в застройке города

в том числе:
	км
	50
	75
	100

	-общегородского значе-ния 
	--«--


	17
	31
	42


	1
	2
	3
	4
	5

	-районного значения
	--«--
	13
	21
	38

	-грузовые дороги
	--«--
	20
	23
	30

	-работа автобусного транспорта по городу 
	Млн.

пас/км
	180
	165
	150

	Плотность магистралей в селитебной зоне
	км/ км2
	1.9
	2.0
	2.1

	Уровень автомобилизации
	Инд.авт на 

1000

жителей
	300
	350
	400

	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	20
	200
	400

	Норма на 1 жителя


	м2/чел
	0.8
	8
	16

	Водоснабжение
	
	
	
	

	Источник водоснабжения
	
	р. Вах
	р. Вах
	р. Вах

	Производительность водозабора
	тыс. м3/сут
	120,0
	150,0
	150,0

	Суммарный отпуск воды потребителям (всего)
	тыс. м3/сут
	84,1
	131,9
	132,1

	В том числе:
	
	
	
	

	на хозяйственно-питьевые нужды населения
	тыс. м3/сут
	55,3
	80,2
	80,2

	на нужды промышленности 
	тыс. м3/сут
	16,7
	13,9
	13,9


	на нужды промышлен-ности из технического водопровода
	тыс. м3/сут
	1,1
	2,6
	2,6

	Водопотребление в среднем на 1 чел, 

в том числе:
	л/сут
	350,0
	538,0
	528,0

	на хозяйственно-питье-вые нужды (с учетом промышленности)
	л/сут
	300,0
	384,0
	376,0

	на хозяйственно-питье-вые нужды (без учета промышленности)


	л/сут
	230,0
	327,0
	321,0

	Канализация
	
	
	
	

	Производительность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	103,0
	154,0
	154,0

	Общее поступление сточных вод на КОС, в том числе:
	тыс. м3/сут
	86,5
	125,3
	125,5

	от промышленности
	тыс. м3/сут
	11,5
	16,1
	16,1

	от населения
	тыс. м3/сут
	54,8
	87,4
	87,6

	Охват населения канализацией
	%
	95
	100
	100

	Электроснабжение
	
	
	
	

	Суммарное потребление электроэнергии
	Млн.

кВт.ч/год
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	На коммунально-бытовые нужды
	--«--
	170.2
	333.2
	562.6

	Электрическая нагрузка на  коммунально-бытовые нужды
	МВт
	50.2
	86.2
	110.0

	Источники покрытия элекктронагрузок


	Тюменская  энергосистема

	Теплоснабжение
	
	
	
	

	Подача тепла (всего)
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	Жилищный фонд


	Гкал/ч
	630.0
	810.0
	877.0

	Газоснабжение
	
	
	
	

	На коммунально-бытовые нужды
	Млн. м3/год
	
	1.7
	5.8

	На отопление малоэт. Застройки
	--«--
	
	1.6
	6.3

	Подача газа от источни-ков:  природный газ
	от Нижневартовских ГПЗ и магистральный газопровод  «Парабель» - Кузбасс

	Средства связи
	
	
	
	

	Потребность в телефон.
	№№
	57683
	73500
	87500


Унифицированная система показателей, характеризующих социально-экономическое положение муниципального образования
	Показатели
	Един. измерения
	2004 год

(комитет по зем.ресурсам)
	Расчетн.

срок

«Гипрогор»

	1
	2
	3
	4

	Земли поселений, входящих в состав муниципального образования
	га
	26721
	26721

	из них:
	
	
	

	-жилье
	га
	1510
	2400

	-общественно-деловые
	га
	126
	

	-производственные
	га
	3023
	3000

	-инженерные и транспортные инфраструктуры
	га
	693
	700

	-рекреационные
	га
	9222
	8722

	-сельскохозяйственные
	га
	7335
	6835

	-специального назначения
	га
	-
	-

	-военные  объекты
	га
	33
	33

	-иные территориальные зоны
	га
	4779
	5031

	Земли за чертой поселения, входящие в состав муниципального образования
	га
	-
	-

	Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства
	га
	2905
	1400

	в том числе:
	
	
	

	-жилых зданий
	га
	1462
	830

	--объектов социально-культурного назначения
	га
	144
	100

	Площадь незастроенных земель
	га
	21336
	20588

	в том числе:
	га
	
	

	свободные земли, пригодные для застройки
	га
	
	

	из них:
	га
	
	

	-сельхозугодья
	га
	5745
	

	       -посевные площади
	га
	-
	-

	       -пашня
	га
	-
	-

	-лесные угодья
	га
	3679
	-

	-площади под древесно-кустарниковой расти-тельностью, не входящие в лесной
	га
	2463
	-

	-болота и площади под водой
	га
	1086
	-

	-пастбище
	га
	4416
	-

	-зеленые насаждения общего пользования
	га
	
	

	Площадь, занимаемая объектами, предназна-ченными для сноса, перепланировки и переноса на другую территорию
	га
	
	150

	Территориальные резервы для развития муниципального образования
	м2
	
	

	в том числе незастроенные сельхоз угодья
	м2
	
	

	Площадь застроенных земель
	га
	5385
	6133

	в том числе
	
	
	

	-производственные объекты
	га
	3023
	3000

	-непроизводственными объектами
	га
	2064
	3133

	из них жильем
	га
	1510
	2400

	Общая площадь проезжей части улиц, проездов, набережных
	га
	240
	370

	Общая площадь зеленых насаждений (парки, сады, скверы, аллеи, бульвары)
	га
	
	400

	Площадь, занятая текущим строительством
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЯ

______________________________________________________________________________

ФГУП  «Гипрогор» 








г. Москва    2005 г.


