|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2027 год) Обосновывающие материалы Глава 3 электронная модель системы теплоснабжения Приложение 3. характеристики потребителей |
| --- | --- |

Содержание

1.	Характеристики потребителей котельных АО «Городские электрические сети», внесенных в электронную модель системы теплоснабжения города Нижневартовска	1

Котельная №1	1

Котельная №2А	26

Котельная №3А	28

Котельная №5	190

Котельная №8	258

Котельная №8Б	275

Повысительная станция «Рыбзавод»	315

- Характеристики потребителей котельных АО «Городские электрические сети», внесенных в электронную модель системы теплоснабжения города Нижневартовска

  - Котельная №1

Характеристики потребителей котельной №1 приведены в таблицах ниже.

Таблица 1 – Потребители котельной №1 АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гараж | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,389 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,5732 | 1,0139 | 0,97 | 6,5732 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,00195 |
|  | Хозяйственный корпус | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,5289 | 1,0464 | 0,97 | 2,5289 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,00073 |
|  | ООО "Альтер-Эго" | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,1731 | 1,0386 | 1 | 0,1731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00005 |
|  | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,228 | 1,2434 | 1 | 0,228 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00005 |
| 60 лет Октября, 1 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,616 | 0,193 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,3708 | 1,0101 | 0,97 | 10,3708 | 8,064 | 3,217 | 1 | 0 | 0 | 0,046 | 0,00306 |
| 60 лет Октября, 1 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| 60 лет Октября, 11а | Детская школа искусств №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,341 | 0 | 0,102 | 0,255 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,2 | 1 | 0,99 | 6,2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 11б | Ресторан "Фаворит", ресторан "Мика" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,088 | 0 | 0,017 | 0,042 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6 | 1 | 0,98 | 1,6 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 13 | ДК "Октябрь" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,507 | 0,633 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,5361 | 1,0102 | 0,97 | 8,5361 | 8,064 | 10,55 | 1 | 0 | 0 | 0,038 | 0,00249 |
| 60 лет Октября, 1а | Управление социальной защиты населения, Административно |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,122 | 0 | 0,012 | 0,03 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,2182 | 1 | 0,99 | 2,2182 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 3 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,054 | 0,135 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,982 | 0,098 | 0,001 | 0,00004 |
| 60 лет Октября, 3 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,189 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,2065 | 1,0179 | 0,97 | 3,2065 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00095 |
| 60 лет Октября, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,096 | 0,001 | 0,00004 |
| 60 лет Октября, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,0402 | 1,0134 | 0,97 | 3,0402 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0009 |
| 60 лет Октября, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0,225 | 0,002 | 0,00008 |
| 60 лет Октября, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,8943 | 1,0076 | 0,97 | 5,8943 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00176 |
| 60 лет Октября, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,8883 | 1,0065 | 0,97 | 5,8883 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00176 |
| 60 лет Октября, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0,225 | 0,002 | 0,00008 |
| 60 лет Октября, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,096 | 0,001 | 0,00004 |
| 60 лет Октября, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,0461 | 1,0154 | 0,97 | 3,0461 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0009 |
| 60 лет Октября, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0,225 | 0,002 | 0,00008 |
| 60 лет Октября, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,9289 | 1,0135 | 0,97 | 5,9289 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00176 |
| 60 лет Октября, 7б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1365 | 1,013 | 0,97 | 4,1365 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00123 |
| 60 лет Октября, 7б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| 60 лет Октября, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,096 | 0,001 | 0,00004 |
| 60 лет Октября, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,0612 | 1,0204 | 0,97 | 3,0612 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0009 |
| Жукова, 1 | Магазин | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,5737 | 2,4848 | 0,95 | 1,5737 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,00019 |
| Жукова, 1/1 | Магазин хозтоваров | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,912 | 2,4873 | 0,95 | 0,912 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00011 |
| Жукова, 1а | Мебельный магазин | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,587 | 2,5059 | 0,95 | 1,587 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,00019 |
| Жукова, 1а/1 | Склад | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,6328 | 2,5479 | 0,95 | 2,6328 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,00031 |
| Жукова, 2 | Жилой дом.Стомотологический кабинет. Магазин.Банк. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,342 | 0 | 0,116 | 0,293 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 13,68 | 1 | 1,27 | 13,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,211 | 0,026 | 0,00236 |
| Жукова, 2а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,265 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,6 | 1 | 1,28 | 10,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,02 | 0,00183 |
| Жукова, 2б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,359 | 0 | 0,119 | 0,297 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 14,36 | 1 | 1,28 | 14,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0,027 | 0,00248 |
| Жукова, 3 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,446 | 0 | 0,079 | 0,193 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 17,84 | 1 | 1,28 | 17,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 0,033 | 0,00309 |
| Жукова, 3а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,603 | 0 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 24,12 | 1 | 1,28 | 24,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,045 | 0,00417 |
| Жукова, 3б | здание ГОМ №1 |  | 2 Элеваторная СО | 0,174 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,9423 | 1,0146 | 0,98 | 2,9423 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,00087 |
| Жукова, 4 | Жилой дом. Офис. Парикмахерская |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,402 | 0 | 0,136 | 0,341 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,08 | 1 | 1,28 | 16,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0,03 | 0,00277 |
| Жукова, 4а | Жилой дом. Банк |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,336 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 13,44 | 1 | 1,28 | 13,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0,025 | 0,00232 |
| Жукова, 4б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,265 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,6 | 1 | 1,27 | 10,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,02 | 0,00183 |
| Жукова, 4в | Детский сад |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,263 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,52 | 1 | 1,27 | 10,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0,02 | 0,00181 |
| Жукова, 5 | Общежитие №14 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,51 | 0 | 0,204 | 0,511 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 20,4 | 1 | 1,28 | 20,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,371 | 0,038 | 0,00352 |
| Жукова, 5/3 | ателье 'Кафтан' | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,6612 | 1,0172 | 0,98 | 0,6612 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,00019 |
| Жукова, 5а | Детский сад №4 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,221 | 0,07 | 0,056 | 0,139 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,84 | 1 | 1,28 | 8,84 | 1 | 2,8 | 1 | 0 | 0,102 | 0,017 | 0,00153 |
| Жукова, 5а/1 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" Административное здание |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,31 | 0 | 0,06 | 0,15 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,6364 | 1 | 0,99 | 5,6364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жукова, 5а/2 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" (хоз.постройка) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,3482 | 1,0447 | 0,99 | 0,3482 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0001 |
| Жукова, 5а/3 | детский сад №4 "Сказка" хоз. постройка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,3426 | 1,0278 | 0,99 | 0,3426 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0001 |
| Жукова, 7 | ресторан | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,153 | 0,035 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,613 | 1,0247 | 0,97 | 2,613 | 8,064 | 0,583 | 1 | 0 | 0 | 0,011 | 0,00076 |
| Комсомольский бульвар, 1 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,339 | 0 | 0,119 | 0,297 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 13,56 | 1 | 1,28 | 13,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0,025 | 0,00234 |
| Комсомольский бульвар, 10 | Школа-интернат №39 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,258 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,32 | 1 | 1,27 | 10,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0,019 | 0,00177 |
| Комсомольский бульвар, 1а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,431 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 17,24 | 1 | 1,28 | 17,24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 0,032 | 0,00298 |
| Комсомольский бульвар, 2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,819 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 33,2091 | 1,0137 | 1 | 33,2091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,004 |
| Комсомольский бульвар, 2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,161 | 0,403 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927 | 0,293 | 0,002 | 0,0001 |
| Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,403 | 0,7458 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,8262 | 1,0163 | 0,97 | 6,8262 | 8,064 | 12,43 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0,00197 |
| Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,052 | 0,13 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 | 0,095 | 0,001 | 0,00003 |
| Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,5302 | 1,0604 | 0,98 | 0,5302 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00015 |
| Комсомольский бульвар, 2б | Жилой дом. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,334 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,6318 | 1,0117 | 0,97 | 5,6318 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00167 |
| Комсомольский бульвар, 2б | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,122 | 0,306 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218 | 0,222 | 0,002 | 0,00008 |
| Комсомольский бульвар, 2в | Жилой дом. Магазин |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,099 | 0 | 0,026 | 0,065 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,8 | 1 | 1 | 1,8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комсомольский бульвар, 3 | Школа №9 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,47 | 0,06 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 18,8 | 1 | 1,27 | 18,8 | 1 | 2,4 | 1 | 0 | 0,385 | 0,035 | 0,00323 |
| Комсомольский бульвар, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0,291 | 0,002 | 0,00011 |
| Комсомольский бульвар, 4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 32,6385 | 1,0036 | 1 | 32,6385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,00397 |
| Комсомольский бульвар, 8 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1735 | 1,0263 | 0,97 | 4,1735 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Комсомольский бульвар, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0,164 | 0,001 | 0,00006 |
| Комсомольский бульвар, 8а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,265 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,5261 | 1,0248 | 0,97 | 4,5261 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Комсомольский бульвар, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Комсомольский бульвар, 8б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Комсомольский бульвар, 8б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,265 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4894 | 1,0165 | 0,97 | 4,4894 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Кузоваткина | гараж отапливаемый | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,16 | 1 | 1,27 | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 |
| Кузоваткина, 12 | Независмая оценка, Нефтеремсервис, ООО "Автотех", ГСК | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,149 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,4969 | 1,0055 | 0,97 | 2,4969 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,00075 |
| Кузоваткина, 14 | Административное здание |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,342 | 0,152 | 0,09 | 0,225 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 13,68 | 1 | 1,28 | 13,68 | 1 | 6,08 | 1 | 0 | 0,164 | 0,026 | 0,00237 |
| Кузоваткина, 14а | Спортивно-оздоровительный комплекс 'Нефтяник' |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,281 | 0,481 | 0,252 | 0,63 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 11,24 | 1 | 1,28 | 11,24 | 1 | 19,24 | 1 | 0 | 0,458 | 0,021 | 0,00194 |
| Кузоваткина, 16 | трест "НВСС", Торгрово-производственное здание, АБК ЗА | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,116 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,9676 | 1,0177 | 0,97 | 1,9676 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,00058 |
| Кузоваткина, 9 | Училище. Продовольственный магазин |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,278 | 0 | 0,03 | 0,1 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,0545 | 1 | 1 | 5,0545 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина | Закрытая автостоянка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6865 | 1,0119 | 0,97 | 1,6865 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0005 |
| Ленина, 1 | Жилой дом.Банк. Магазин. Офис. |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,418 | 0 | 0,137 | 0,347 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,9667 | 1 | 0,97 | 6,9667 | 7,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,00207 |
| Ленина, 11/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,173 | 0,432 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145 | 0,315 | 0,003 | 0,00011 |
| Ленина, 11/1 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,823 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 13,8323 | 1,0084 | 0,97 | 13,8323 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0,00411 |
| Ленина, 11/2 | Жилой дом. Поликлиника. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,11 | 0,044 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0,002 | 0,00007 |
| Ленина, 11/2 | Жилой дом. Поликлиника. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,2019 | 1,0302 | 0,97 | 1,2019 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,00035 |
| Ленина, 11/3 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,224 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,8587 | 1,0336 | 0,97 | 3,8587 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,00112 |
| Ленина, 11/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,082 | 0,206 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 0,149 | 0,001 | 0,00005 |
| Ленина, 12 | Универсам "Центральный" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,186 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,1495 | 1,016 | 0,97 | 3,1495 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00093 |
| Ленина, 12 | Универсам "Центральный" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,3 | 0 | 0,021 | 0,104 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 12 | 1 | 1,27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0,022 | 0,00207 |
| Ленина, 13 | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,411 | 0 | 0,14 | 0,35 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,44 | 1 | 1,27 | 16,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0,031 | 0,00283 |
| Ленина, 16 | Административное здание ОАО "Уралсвязьинформ" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,6 | 0 | 0,106 | 0,265 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 24 | 1 | 1,27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,045 | 0,00412 |
| Ленина, 17п | ОАО Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,933 | 0 | 0,012 | 0,03 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,9636 | 1 | 1 | 16,9636 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина, 18 | Больница | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0028 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0,005 | 0 | 0 |
| Ленина, 18 | Больница | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,035 | 0,1734 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0,064 | 0,001 | 0,00002 |
| Ленина, 18 | Больница | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6795 | 1,0497 | 1 | 1,6795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0002 |
| Ленина, 18 | Больница | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,557 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 22,7516 | 1,0212 | 1 | 22,7516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,00273 |
| Ленина, 18/1 | Пищеблок | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,071 | 0,178 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0,129 | 0,001 | 0,00005 |
| Ленина, 18/1 | Пищеблок | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,4828 | 1,0618 | 1 | 3,4828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0004 |
| Ленина, 18/10 | Здание патологии беременных | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,049 | 0,123 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0,089 | 0,001 | 0,00003 |
| Ленина, 18/10 | Здание патологии беременных | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,292 | 0,21 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 11,8716 | 1,0164 | 1 | 11,8716 | 1 | 8,4 | 1 | 0 | 0 | 0,022 | 0,00142 |
| Ленина, 18/11 | Здание патологии беременных | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,03 | 0,074 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,545 | 0,055 | 0 | 0,00002 |
| Ленина, 18/11 | Здание патологии беременных | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,309 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 12,7044 | 1,0279 | 1 | 12,7044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,00151 |
| Ленина, 18/2 | Больничный комплекс прачечная | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,4866 | 2,433 | 0,95 | 0,4866 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00006 |
| Ленина, 18/2 | Больничный комплекс прачечная | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,03 | 0,15 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,545 | 0,055 | 0 | 0,00002 |
| Ленина, 18/2 | Больничный комплекс гараж | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,4857 | 2,4287 | 0,95 | 0,4857 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00006 |
| Ленина, 18/6 | Паталого-анатомическое отделение | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,119 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,9129 | 1,0321 | 1 | 4,9129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,00058 |
| Ленина, 18/6 | Паталого-анатомическое отделение | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,005 | 0,013 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0,009 | 0 | 0 |
| Ленина, 18/7 | Дезинфекционная камера, архив, материальный склад, хозя | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,4291 | 1,0208 | 1 | 1,4291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,00017 |
| Ленина, 1а | Жилой дом |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,28 | 0 | 0,098 | 0,244 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,6667 | 1 | 0,97 | 4,6667 | 7,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00138 |
| Ленина, 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс НПИ |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,406 | 1,314 | 0,3 | 0,75 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,24 | 1 | 1,28 | 16,24 | 1 | 52,56 | 1 | 0 | 0,545 | 0,03 | 0,00282 |
| Ленина, 3 | Жилой дом. Магазины.Офисы. |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,40788 | 0 | 0,13 | 0,32548 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,798 | 1 | 0,97 | 6,798 | 7,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,00203 |
| Ленина, 3а | общежитие №27. Городская библиотека №4. |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,5696 | 0 | 0,067 | 0,1667 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,4933 | 1 | 0,97 | 9,4933 | 7,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,00282 |
| Ленина, 3б | общежитие №30. Компьютерный клуб |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,56 | 0 | 0,065 | 0,163 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,3333 | 1 | 0,97 | 9,3333 | 7,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,00277 |
| Ленина, 4 | Административное здание |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,854 | 0,776 | 0,012 | 0,03 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 34,16 | 1 | 1,28 | 34,16 | 1 | 31,04 | 1 | 0 | 0,022 | 0,064 | 0,00594 |
| Ленина, 5 | НИПИнефть | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,757 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 30,28 | 1 | 1,28 | 30,28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0,00525 |
| Ленина, 5 | НИПИнефть | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,024 | 0,061 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0,044 | 0 | 0,00002 |
| Ленина, 6 | Банк "Капитал" |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,596 | 0 | 0,0488 | 0,122 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,9333 | 1 | 0,97 | 9,9333 | 7,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,00297 |
| Ленина, 7 | Дворец искусств | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,5758 | 1,1517 | 0,97 | 0,5758 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00015 |
| Ленина, 7 | Дворец искусств |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,946 | 0,476 | 0,046 | 0,115 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 25,8545 | 1 | 1 | 25,8545 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина, 7/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0,291 | 0,002 | 0,00011 |
| Ленина, 7/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,814 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 32,7735 | 1,0066 | 1 | 32,7735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,00397 |
| Ленина, 7/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 33,2294 | 1,0218 | 1 | 33,2294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,00398 |
| Ленина, 7/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0,291 | 0,002 | 0,0001 |
| Ленина, 9/1 | Жилой дом. Музей |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,092 | 0 | 0,172 | 0,048 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,68 | 1 | 1,28 | 3,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0,007 | 0,00063 |
| Ленина, 9/2 | Жилой дом. Ювелирная мастерская.Магазин "Мясная лавка" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,055 | 0 | 0,166 | 0,029 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,2 | 1 | 1,28 | 2,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0,004 | 0,00038 |
| Ленина, 9/3 | Жилой дом. Женская консультация №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,17 | 0 | 0,152 | 0,086 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,8 | 1 | 1,28 | 6,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,013 | 0,00117 |
| Ленина, 9а | Цетр детского творчества |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,258 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,32 | 1 | 1,28 | 10,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0,019 | 0,00179 |
| Менделеева, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,158 | 0,396 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873 | 0,287 | 0,002 | 0,0001 |
| Менделеева, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,319 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,4409 | 1,0234 | 0,97 | 5,4409 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,0016 |
| Менделеева, 11 | Айкью Аудит, Типография |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,219 | 0 | 0,079 | 0,198 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,9818 | 1 | 0,99 | 3,9818 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менделеева, 12 | Общежитие | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,313 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,4283 | 1,0406 | 0,97 | 5,4283 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,00157 |
| Менделеева, 12 | Общежитие | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,156 | 0,389 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 0,284 | 0,002 | 0,0001 |
| Менделеева, 13 | Административное здание (инспекция) |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,307 | 0 | 0,069 | 0,173 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,5818 | 1 | 0,99 | 5,5818 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менделеева, 13а | Независмая оценка, Нефтеремсервис, ООО "Автотех", ГСК | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,17 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,9076 | 1,0262 | 0,97 | 2,9076 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,00085 |
| Менделеева, 16 | Жилой дом. Офис |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,344 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,7333 | 1 | 0,96 | 5,7333 | 7,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00169 |
| Менделеева, 16а | Жилой дом |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,85 | 1 | 0,97 | 6,85 | 7,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,00202 |
| Менделеева, 18 | Жилой дом. Строительство офиса |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0,126 | 0,315 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,85 | 1 | 0,96 | 5,85 | 7,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00171 |
| Менделеева, 18а | Детский сад №21 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,241 | 0 | 0,08 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,64 | 1 | 1,28 | 9,64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,018 | 0,00166 |
| Менделеева, 19 | Торгрово-производственное здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,321 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,3939 | 1,0082 | 0,97 | 5,3939 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,00161 |
| Менделеева, 2 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,229 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Менделеева, 2 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4168 | 1,0076 | 0,97 | 4,4168 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Менделеева, 21 | Управление МУП ТС |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,798 | 0,069 | 0,04 | 0,1 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 15,7636 | 1 | 1 | 15,7636 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менделеева, 2а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4189 | 1,0081 | 0,97 | 4,4189 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Менделеева, 2а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Менделеева, 3 | Химчистка 'Снежинка' | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,055 | 0,064 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,936 | 1,0211 | 0,97 | 0,936 | 8,064 | 1,067 | 1 | 0 | 0 | 0,004 | 0,00027 |
| Менделеева, 3Б | Гаражи капитальные | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,109 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,8523 | 1,0196 | 0,97 | 1,8523 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,00055 |
| Менделеева, 3а | Прачечная | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,186 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,1098 | 1,0032 | 0,97 | 3,1098 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00093 |
| Менделеева, 4 | Жилой дом.Центр технического обслуживания - магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,069 | 0,172 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 0,125 | 0,001 | 0,00005 |
| Менделеева, 4 | Жилой дом.Центр технического обслуживания - магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,2251 | 1,0078 | 0,97 | 3,2251 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00096 |
| Менделеева, 4а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1153 | 1,0078 | 0,97 | 4,1153 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00123 |
| Менделеева, 4а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,069 | 0,173 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 0,125 | 0,001 | 0,00005 |
| Менделеева, 4б | Жилой дом. Почта.Шахматный клуб | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Менделеева, 4б | Жилой дом. Почта.Шахматный клуб | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1074 | 1,01 | 0,97 | 4,1074 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Менделеева, 6 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,185 | 0,463 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,364 | 0,336 | 0,003 | 0,00012 |
| Менделеева, 6 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,526 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,8464 | 1,0091 | 0,97 | 8,8464 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0,00263 |
| Менделеева, 6а | Детский сад №18 "Орленок" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,186 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,2056 | 1,0341 | 0,97 | 3,2056 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00093 |
| Менделеева, 6а | Детский сад №18 "Орленок" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0,076 | 0,001 | 0,00003 |
| Менделеева, 6б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0,251 | 0,002 | 0,00009 |
| Менделеева, 6б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,9139 | 1,0118 | 0,97 | 6,9139 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,00205 |
| Менделеева, 7 | Баня | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,099 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6847 | 1,0211 | 0,97 | 1,6847 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0005 |
| Менделеева, 8 | Кафе. Магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,01 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0,085 | 0,001 | 0,00003 |
| Менделеева, 8 | Кафе. Магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,389 | 1,1113 | 0,98 | 0,389 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0001 |
| Менделеева, 8а | Жилой дом.ЖЭУ-1.Офис. Библиотека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,527 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,9623 | 1,0204 | 0,97 | 8,9623 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,00264 |
| Менделеева, 8а | Жилой дом.ЖЭУ-1.Офис. Библиотека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,185 | 0,463 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,364 | 0,336 | 0,003 | 0,00012 |
| Менделеева, 9 | Северэнергосервис, монтажное предприятие | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,137 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,309 | 1,0113 | 0,97 | 2,309 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00069 |
| Мира, 12 | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,093 | 0,233 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,8 | 1 | 1,27 | 9,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0,018 | 0,00169 |
| Мира, 12б | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,114 | 0 | 0,028 | 0,069 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,56 | 1 | 1,27 | 4,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0,009 | 0,00079 |
| Нефтяников, 1 | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,085 | 0,2117 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545 | 0,155 | 0,001 | 0,00006 |
| Нефтяников, 1 | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,2707 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,6272 | 1,0256 | 0,97 | 4,6272 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00135 |
| Нефтяников, 13а | ДЮСШ |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,098 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,92 | 1 | 1,27 | 3,92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,007 | 0,00067 |
| Нефтяников, 15 | Жилой дом. НИИ 'Нефтяные горизонты". Парикмахерска"я |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,408 | 0 | 0,139 | 0,348 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,32 | 1 | 1,27 | 16,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,253 | 0,031 | 0,00281 |
| Нефтяников, 15а | Жилой дом. Стомотологический кабинет. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,236 | 0 | 0,089 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,44 | 1 | 1,27 | 9,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0,018 | 0,00163 |
| Нефтяников, 17 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,121 | 0 | 0,023 | 0,07 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,84 | 1 | 1,27 | 4,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,009 | 0,00083 |
| Нефтяников, 17а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,239 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,56 | 1 | 1,27 | 9,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0,018 | 0,00164 |
| Нефтяников, 17б | магазин "Ассорти" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,4318 | 1,0476 | 0,98 | 1,4318 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,00041 |
| Нефтяников, 1а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,255 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,3091 | 1,0139 | 0,97 | 4,3091 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00128 |
| Нефтяников, 1а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 | 0,145 | 0,001 | 0,00005 |
| Нефтяников, 1б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Нефтяников, 1б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,44 | 1,0129 | 0,97 | 4,44 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Нефтяников, 1в | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,4825 | 1,034 | 0,98 | 0,4825 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00014 |
| Нефтяников, 1в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,002 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,098 | 0,246 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0,178 | 0,001 | 0,00006 |
| Нефтяников, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,296 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,0131 | 1,0162 | 0,97 | 5,0131 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,00148 |
| Нефтяников, 3а | Общежитие №7 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0,144 | 0,001 | 0,00005 |
| Нефтяников, 3а | Общежитие №7 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,181 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,1147 | 1,0325 | 0,97 | 3,1147 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,00091 |
| Нефтяников, 3б | Магазин "Евгения" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,002 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 3б | Магазин "Евгения" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,4781 | 1,0245 | 0,98 | 0,4781 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00014 |
| Нефтяников, 5 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0,209 | 0,002 | 0,00008 |
| Нефтяников, 5 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,286 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,8664 | 1,0209 | 0,97 | 4,8664 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00143 |
| Нефтяников, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Нефтяников, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,5277 | 1,0329 | 0,97 | 4,5277 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Нефтяников, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0,209 | 0,002 | 0,00008 |
| Нефтяников, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,286 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,8378 | 1,0149 | 0,97 | 4,8378 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00143 |
| Омская, 1 | Диспетчерская |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,481 | 0 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 19,24 | 1 | 1,28 | 19,24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,036 | 0,00334 |
| Омская, 10 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Бюро" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,366 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,1988 | 1,0162 | 0,97 | 6,1988 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,00183 |
| Омская, 10 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Бюро" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,143 | 0,357 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,26 | 0,002 | 0,00009 |
| Омская, 11 | Дом быта ''Сити - Центр' |  | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0,115 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,7501 | 1,0207 | 0,97 | 5,7501 | 8,064 | 1,917 | 1 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00168 |
| Омская, 12 | Жилой дом.Мастерская.Магазин.Бюро туризма.Офис.Кофейня | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,355 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,0762 | 1,027 | 0,97 | 6,0762 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,00178 |
| Омская, 12 | Жилой дом.Мастерская.Магазин.Бюро туризма.Офис.Кофейня | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,139 | 0,351 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527 | 0,253 | 0,002 | 0,00009 |
| Омская, 12а | Жилой дом. Городская библиотека №3. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,064 | 0,161 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 0,116 | 0,001 | 0,00004 |
| Омская, 12а | Жилой дом. Городская библиотека №3. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,234 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,9899 | 1,023 | 0,97 | 3,9899 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00117 |
| Омская, 13а | Отделение суд.мед. экспертизы | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,031 | 0,077 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,564 | 0,056 | 0 | 0,00002 |
| Омская, 13а | Отделение суд.мед. экспертизы | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,078 | 0,339 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,1611 | 1,0132 | 1 | 3,1611 | 1 | 13,56 | 1 | 0 | 0 | 0,006 | 0,00038 |
| Омская, 14 | Жилой дом.Магазин.Кафе "Наст". Магазин.Магазин.Склад | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,364 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,3313 | 1,0436 | 0,97 | 6,3313 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,00182 |
| Омская, 14 | Жилой дом.Магазин.Кафе "Наст". Магазин.Магазин.Склад | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,143 | 0,357 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,26 | 0,002 | 0,00009 |
| Омская, 14а | Магазин №88 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,058 | 0 | 0 | 0,009 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,0518 | 1,0881 | 0,97 | 1,0518 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,00029 |
| Омская, 16 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0,209 | 0,002 | 0,00008 |
| Омская, 16 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,303 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,2118 | 1,032 | 0,97 | 5,2118 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,00152 |
| Омская, 16/1 | Салон обуви "Элит стиль" | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,1708 | 1,1385 | 1 | 0,1708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00004 |
| Омская, 16/2 | магазин сувениров и подарков (ИП Соловьев) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,7051 | 1,0577 | 0,97 | 0,7051 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0002 |
| Омская, 16/3 | магазин "Русская версия" | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,1768 | 1,0609 | 1 | 0,1768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00005 |
| Омская, 16/4 | Книжный магазин (ИП Онищенко Г.В.) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,4687 | 1,0415 | 0,98 | 0,4687 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00013 |
| Омская, 16а | Школа №4 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,8799 | 1,0438 | 0,97 | 5,8799 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00169 |
| Омская, 16а | Школа №4 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,046 | 0,115 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836 | 0,084 | 0,001 | 0,00003 |
| Омская, 16б | Детский сад №7 "Жар-Птица" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0,076 | 0,001 | 0,00003 |
| Омская, 16б | Детский сад №7 "Жар-Птица" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,28 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,8376 | 1,0366 | 0,97 | 4,8376 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,0014 |
| Омская, 18 | Жилой дом. Магазин №6. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,23 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Омская, 18 | Жилой дом. Магазин №6. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,5484 | 1,0376 | 0,97 | 4,5484 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Омская, 18а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,052 | 0,129 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 | 0,095 | 0,001 | 0,00003 |
| Омская, 18а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,7511 | 1,023 | 0,97 | 3,7511 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0011 |
| Омская, 1а | Спорткомплекс. Зал международных встреч |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,365 | 0,714 | 0,14 | 0,35 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 14,6 | 1 | 1,28 | 14,6 | 1 | 28,56 | 1 | 0 | 0,255 | 0,027 | 0,00253 |
| Омская, 2 | Жилой дом. Гостиница. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4558 | 1,0165 | 0,97 | 4,4558 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00131 |
| Омская, 2 | Жилой дом. Гостиница. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0,164 | 0,001 | 0,00006 |
| Омская, 20 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,7902 | 1,0337 | 0,97 | 3,7902 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0011 |
| Омская, 20 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,052 | 0,129 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 | 0,095 | 0,001 | 0,00003 |
| Омская, 20а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,052 | 0,129 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 | 0,095 | 0,001 | 0,00003 |
| Омская, 20а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,7689 | 1,0279 | 0,97 | 3,7689 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0011 |
| Омская, 22 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,361 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,1859 | 1,0281 | 0,97 | 6,1859 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,00181 |
| Омская, 22 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0,325 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364 | 0,236 | 0,002 | 0,00009 |
| Омская, 22а | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,617 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,4818 | 1,0193 | 0,97 | 10,4818 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0,00309 |
| Омская, 22а | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,108 | 0,269 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0,196 | 0,002 | 0,00007 |
| Омская, 24 | Жилой дом.Салон-магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,428 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 7,3309 | 1,0277 | 0,97 | 7,3309 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0,00214 |
| Омская, 24 | Жилой дом.Салон-магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,156 | 0,389 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 0,284 | 0,002 | 0,0001 |
| Омская, 2а | Школа №7 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,071 | 0,178 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0,129 | 0,001 | 0,00005 |
| Омская, 2а | Школа №7 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,7264 | 1,0165 | 0,97 | 5,7264 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00169 |
| Омская, 2б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,104 | 0,261 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 0,189 | 0,002 | 0,00007 |
| Омская, 2б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1215 | 1,0135 | 0,97 | 4,1215 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Омская, 4 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,262 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4107 | 1,0101 | 0,97 | 4,4107 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00131 |
| Омская, 4 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,089 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0,162 | 0,001 | 0,00006 |
| Омская, 4а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,108 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,8271 | 1,015 | 0,97 | 1,8271 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,00054 |
| Омская, 4а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,03 | 0,076 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,545 | 0,055 | 0 | 0,00002 |
| Омская, 6 | Жилой дом. Аптека. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,238 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,9851 | 1,0046 | 0,97 | 3,9851 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00119 |
| Омская, 6 | Жилой дом. Аптека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,309 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0,225 | 0,002 | 0,00008 |
| Омская, 6а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Омская, 6а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,2441 | 1,0065 | 0,97 | 4,2441 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00126 |
| Омская, 8 | Жилой дом. Салон бытовых услуг. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,44 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 7,4184 | 1,0116 | 0,97 | 7,4184 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,0022 |
| Омская, 8 | Жилой дом. Салон бытовых услуг. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,155 | 0,388 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,818 | 0,282 | 0,002 | 0,0001 |
| Пионерская, 1 | Жилой дом.Почта.Молочная кухня. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,25 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0,176 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 1 | Жилой дом.Почта.Молочная кухня. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,264 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,5078 | 1,0245 | 0,97 | 4,5078 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Пионерская, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,175 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,0144 | 1,0335 | 0,97 | 3,0144 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,00088 |
| Пионерская, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,096 | 0,001 | 0,00003 |
| Пионерская, 11а | Жилой дом. Авиакассы. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,16 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 11а | Жилой дом. Авиакассы. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4352 | 1,0118 | 0,97 | 4,4352 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Пионерская, 13 | Жилой дом.Сбербанк №5939/017.Офис. Офис.Кафе | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,16 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 13 | Жилой дом.Сбербанк №5939/017.Офис. Офис.Кафе | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,2605 | 1,0104 | 0,97 | 4,2605 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00127 |
| Пионерская, 13а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0,209 | 0,002 | 0,00008 |
| Пионерская, 13а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,286 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,8186 | 1,0109 | 0,97 | 4,8186 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00143 |
| Пионерская, 15 | Жилой дом. Магазин "Мастеровой". | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,4541 | 1,0161 | 0,97 | 4,4541 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00132 |
| Пионерская, 15 | Жилой дом. Магазин "Мастеровой". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,23 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,243 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0,176 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,3386 | 1,0169 | 0,97 | 4,3386 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00128 |
| Пионерская, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,3029 | 1,0085 | 0,97 | 4,3029 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00128 |
| Пионерская, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,243 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0,176 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 5а | Кожно-венерологический диспансер | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,112 | 0,329 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0,204 | 0,002 | 0,00007 |
| Пионерская, 5а | Кожно-венерологический диспансер | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,453 | 0,227 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 7,611 | 1,0081 | 0,97 | 7,611 | 8,064 | 3,783 | 1 | 0 | 0 | 0,034 | 0,00225 |
| Пионерская, 7 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,243 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0,176 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 7 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,3331 | 1,0156 | 0,97 | 4,3331 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00128 |
| Пионерская, 7а | Комитет по охране окружающей среды (Росприроднадзор) | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,268 | 0,056 | 0,115 | 0,287 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,8909 | 1 | 0,99 | 5,8909 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пионерская, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,175 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 2,992 | 1,0258 | 0,97 | 2,992 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,00088 |
| Пионерская, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,096 | 0,001 | 0,00003 |
| Пионерская, 9а | Школа №2 многопрофильная | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,046 | 0,115 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836 | 0,084 | 0,001 | 0,00003 |
| Пионерская, 9а | Школа №2 многопрофильная | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,7426 | 1,0194 | 0,97 | 5,7426 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00169 |
| Победы | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,085 | 0,113 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,4325 | 1,0112 | 0,97 | 1,4325 | 8,064 | 1,883 | 1 | 0 | 0 | 0,006 | 0,00042 |
| Победы | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0,036 | 0 | 0,00001 |
| Победы | Гаражи | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,1799 | 1,0411 | 0,97 | 1,1799 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,00034 |
| Победы, 1 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,486 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,2516 | 1,0187 | 0,97 | 8,2516 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,00243 |
| Победы, 1 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,182 | 0,454 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,309 | 0,331 | 0,003 | 0,00012 |
| Победы, 10 | Магазин "Людмила" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,9018 | 1,0117 | 0,97 | 5,9018 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00175 |
| Победы, 10 | Магазин "Людмила" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,006 | 0,014 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,109 | 0,011 | 0 | 0 |
| Победы, 10а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,277 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,6562 | 1,0086 | 0,97 | 4,6562 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00139 |
| Победы, 10а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,144 | 0,36 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,618 | 0,262 | 0,002 | 0,0001 |
| Победы, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,08 | 0,201 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 | 0,145 | 0,001 | 0,00005 |
| Победы, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,248 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,2197 | 1,0209 | 0,97 | 4,2197 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,00124 |
| Победы, 11а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1044 | 1,0093 | 0,97 | 4,1044 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Победы, 11а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,113 | 0,282 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055 | 0,205 | 0,002 | 0,00007 |
| Победы, 11б | Детский сад №8 "Снеговичок" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0,076 | 0,001 | 0,00003 |
| Победы, 11б | Детский сад №8 "Снеговичок" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,181 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,0781 | 1,0204 | 0,97 | 3,0781 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,0009 |
| Победы, 12 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,104 | 0,26 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 0,189 | 0,002 | 0,00007 |
| Победы, 12 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,402 | 0,103 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,8231 | 1,0184 | 0,97 | 6,8231 | 8,064 | 1,717 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0,002 |
| Победы, 12а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,106 | 0,266 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 0,193 | 0,002 | 0,00007 |
| Победы, 12а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,9094 | 1,013 | 0,97 | 5,9094 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00175 |
| Победы, 13 | Жилой дом. Магазин.Мастерская. Парикмахерская. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,18 | 0,449 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,273 | 0,327 | 0,003 | 0,00012 |
| Победы, 13 | Жилой дом. Магазин.Мастерская. Парикмахерская. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,49113 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,3755 | 1,0232 | 0,97 | 8,3755 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,00245 |
| Победы, 13а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 13а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1329 | 1,0121 | 0,97 | 4,1329 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Победы, 14 | Жилой дом.Магазин.Аптека.Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,095 | 0,238 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 0,173 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 14 | Жилой дом.Магазин.Аптека.Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,5879 | 1,0195 | 0,97 | 4,5879 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00135 |
| Победы, 14а | Общежитие №20 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,06 | 0,15 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 0,109 | 0,001 | 0,00004 |
| Победы, 14а | Общежитие №20 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,8092 | 1,0389 | 0,97 | 3,8092 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0011 |
| Победы, 14б | Общежитие. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,227 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,8539 | 1,0187 | 0,97 | 3,8539 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,00114 |
| Победы, 14б | Общежитие. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,063 | 0,158 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 0,115 | 0,001 | 0,00004 |
| Победы, 16 | Школа буровых кадров |  | 2 Элеваторная СО | 0,231 | 0,048 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,9099 | 1,0156 | 0,97 | 3,9099 | 8,064 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0,017 | 0,00115 |
| Победы, 16а | Туалет | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,36 | 1 | 1,26 | 0,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0,251 | 0,002 | 0,00009 |
| Победы, 17 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,478 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 19,12 | 1 | 1,28 | 19,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,00332 |
| Победы, 17а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,28 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 11,2 | 1 | 1,28 | 11,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00194 |
| Победы, 17а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0,164 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 18 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,757 | 0 | 0,152 | 0,381 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 30,28 | 1 | 1,28 | 30,28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,057 | 0,00524 |
| Победы, 18а | банк "Приобье" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,116 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,9513 | 1,0093 | 0,98 | 1,9513 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,00058 |
| Победы, 19а | общежитие №21 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,362 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 14,48 | 1 | 1,28 | 14,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,00252 |
| Победы, 19а | общежитие №21 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0,144 | 0,001 | 0,00005 |
| Победы, 19б | магазин-кафе "Березка", магазин "Настена" |  | 4 Прямая СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6 | 1 | 1,28 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,00028 |
| Победы, 1а | Жилой дом. ЖЭУ - 1 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 1а | Жилой дом. ЖЭУ - 1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,237 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,9996 | 1,0126 | 0,97 | 3,9996 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00119 |
| Победы, 1б | Гостиница "Башнефть" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,014 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0,025 | 0 | 0,00001 |
| Победы, 1б | Гостиница "Башнефть" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,204 | 0,081 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,4682 | 1,0201 | 0,97 | 3,4682 | 8,064 | 1,35 | 1 | 0 | 0 | 0,015 | 0,00101 |
| Победы, 20 | Ресторан. Магазин "Славтэк" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,305 | 0,397 | 0,024 | 0,06 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 12,2 | 1 | 1,28 | 12,2 | 1 | 15,88 | 1 | 0 | 0,044 | 0,023 | 0,00212 |
| Победы, 20а | Жилой дом. Магазины. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,096 | 0 | 0,027 | 0,068 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,84 | 1 | 1,28 | 3,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0,007 | 0,00066 |
| Победы, 20б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,095 | 0 | 0,026 | 0,066 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,8 | 1 | 1,28 | 3,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 0,007 | 0,00066 |
| Победы, 20в | Школа №10 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,47 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 18,8 | 1 | 1,28 | 18,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,385 | 0,035 | 0,00325 |
| Победы, 20г | ООО "Кроха.Ру", парикмахерская | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,5084 | 1,0168 | 0,98 | 0,5084 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00015 |
| Победы, 21 | Жилой дом. Сбербанк №5939. Офис. Аптека №130 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,36 | 0 | 0,119 | 0,298 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 14,4 | 1 | 1,28 | 14,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0,027 | 0,00249 |
| Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,5233 | 1,0465 | 0,98 | 0,5233 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00015 |
| Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,208 | 0 | 0,04 | 0,228 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,32 | 1 | 1,28 | 8,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 0,016 | 0,00144 |
| Победы, 21б | Школа №8 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,65 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,8333 | 1 | 0,97 | 10,8333 | 7,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0,00321 |
| Победы, 21в | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,099 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,6723 | 1,0135 | 0,98 | 1,6723 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,00049 |
| Победы, 22 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,8 | 1 | 1,28 | 9,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,018 | 0,00169 |
| Победы, 22а | общежитие |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,271 | 0 | 0,096 | 0,24 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,84 | 1 | 1,28 | 10,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 0,02 | 0,00187 |
| Победы, 23 | Жилой дом. Магазин. Офис. Турагенство. Ателье. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,089 | 0,222 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,8 | 1 | 1,28 | 9,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0,018 | 0,00169 |
| Победы, 23а | Детский сад №15 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,262 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,48 | 1 | 1,28 | 10,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0,02 | 0,00181 |
| Победы, 24 | общежитие.Магазин "Малахит". Магазин. Пункт проката |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,24 | 0 | 0,087 | 0,21 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,6 | 1 | 1,28 | 9,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,158 | 0,018 | 0,00166 |
| Победы, 24а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,087 | 0,218 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,8 | 1 | 1,27 | 9,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,158 | 0,018 | 0,00169 |
| Победы, 25 | Жилой дом.Магазин. Парикмахерская. Банк |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,246 | 0 | 0,092 | 0,23 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,84 | 1 | 1,28 | 9,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,018 | 0,0017 |
| Победы, 26 | Общежитие. Магазины |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,25056 | 0 | 0,084 | 0,21089 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 10,0224 | 1 | 1,28 | 10,0224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0,019 | 0,00173 |
| Победы, 3а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 3а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1591 | 1,0186 | 0,97 | 4,1591 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00123 |
| Победы, 3б | Школа №6 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,046 | 0,115 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836 | 0,084 | 0,001 | 0,00003 |
| Победы, 3б | Школа №6 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,8079 | 1,031 | 0,97 | 5,8079 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,00169 |
| Победы, 4 | Суд | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,408 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 6,9132 | 1,0166 | 0,97 | 6,9132 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,00204 |
| Победы, 4/6 | Гаражи | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,2482 | 1,2412 | 1 | 0,2482 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 4а | КДЦ 'Юность' | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,565 | 0,633 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 9,5338 | 1,0124 | 0,97 | 9,5338 | 8,064 | 10,55 | 1 | 0 | 0 | 0,042 | 0,00278 |
| Победы, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,07 | 0,175 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 | 0,127 | 0,001 | 0,00005 |
| Победы, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,243 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1725 | 1,0302 | 0,97 | 4,1725 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Победы, 6 | Жилой дом.Магазин.Магазин.Кафк "Белоснежка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,277 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,7116 | 1,0206 | 0,97 | 4,7116 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,00139 |
| Победы, 6 | Жилой дом.Магазин.Магазин.Кафк "Белоснежка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,242 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0,176 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 6а | Общежитие №18 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,227 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,836 | 1,0139 | 0,97 | 3,836 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,00114 |
| Победы, 6а | Общежитие №18 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,064 | 0,16 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 0,116 | 0,001 | 0,00004 |
| Победы, 6б | Общежитие №19 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,064 | 0,16 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 0,116 | 0,001 | 0,00004 |
| Победы, 6б | Общежитие №19 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,227 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,8104 | 1,0072 | 0,97 | 3,8104 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,00114 |
| Победы, 6в | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 1,0115 | 1,0115 | 0,97 | 1,0115 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0003 |
| Победы, 6в | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,015 | 0,038 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,273 | 0,027 | 0 | 0,00001 |
| Победы, 7 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,184 | 0,459 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,345 | 0,335 | 0,003 | 0,00012 |
| Победы, 7 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,489 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 8,3658 | 1,0265 | 0,97 | 8,3658 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,00244 |
| Победы, 7а | Жилой дом. ЖЭУ-1, аварийная сантехников. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1507 | 1,0165 | 0,97 | 4,1507 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Победы, 7а | Жилой дом. ЖЭУ-1, аварийная сантехников. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0,167 | 0,001 | 0,00006 |
| Победы, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,958 | 1,0214 | 0,97 | 5,958 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00175 |
| Победы, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,106 | 0,266 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 0,193 | 0,002 | 0,00007 |
| Победы, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,106 | 0,266 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 0,193 | 0,002 | 0,00007 |
| Победы, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 5,908 | 1,0128 | 0,97 | 5,908 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,00175 |
| Победы, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,197 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 3,3882 | 1,0319 | 0,97 | 3,3882 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,00098 |
| Победы, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,184 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0,135 | 0,001 | 0,00005 |
| Победы, 9а | Жилой дом. Магазин "Серый" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 4,1207 | 1,0133 | 0,97 | 4,1207 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,00122 |
| Победы, 9а | Жилой дом. Магазин "Серый" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,111 | 0,277 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 0,202 | 0,002 | 0,00007 |
| Ресторан, Ленина,10 | Макдональз |  | 7 П2ст ГВС, элеваторная СО | 0,033 | 0,27 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 0,55 | 1 | 0,99 | 0,55 | 4,627 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00015 |
| кузоваткина, 1а/склад | котельная №1 склад | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,5086 | 1,0898 | 0,98 | 0,5086 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,00014 |
| панель 20 Кузоваткина,7/4 | Бытовые помещения |  | 2 Элеваторная СО | 0,066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1,2041 | 1,0946 | 1 | 1,2041 | 4,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,00032 |
| ул.Ленина | мнофунц. комплекс |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,35 | 0,25 | 0,44 | 1,1 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 6,4464 | 1,013 | 1 | 6,4464 | 1 | 4,167 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Обобщенные потребители котельной №1 АО «Городские электрические сети»

| Наименование узла | Тип подключения | Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Суммарная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_сред | Суммарная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_макс | Способ задания нагрузки | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| панель 18_1 | Магистральное | 7,3794 | 8,7186 | 0,36 | 0,909 | Задается расходом | 274,36 |

  - Котельная №2А

Характеристики потребителей котельной №2а представлены в таблицах ниже.

Таблица 3 – Потребители котельной №2а АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузоваткина, 43п | Поликлиника |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,122 | 0,184 | 0,013 | 0,032 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,1 | 1 | 0,88 | 5,1 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4 – Обобщенные потребители котельной №2а АО «Городские электрические сети»

| Наименование узла | Тип подключения | Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Суммарная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_сред | Суммарная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_макс | Способ задания нагрузки | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТП | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 1,6666667 |
| Автобаза-10 | Магистральное | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 0,7 |
| Кузоваткина, 29_церковь | Магистральное | 0,727 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 12,116667 |
| Кузоваткина, 33а_гаражи | Магистральное | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 1,2333333 |
| МУ 15 | Магистральное | 0,11146 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 1,8576667 |
| ОП ВТИ | Магистральное | 24,29604 | 0 | 0 | 2,452 | Задается расходом | 421,28067 |
| двигательмонтаж | Магистральное | 0,0216 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 0,36 |
| панели 4,6, УТТ 2 | Магистральное | 10 | 4,223 | 0 | 0,603 | Задается расходом | 241,07 |
| панель 1 | Магистральное | 1,5297 | 0,957 | 0 | 0,183 | Задается расходом | 42,665 |
| панель 10 | Магистральное | 4,0808 | 1,0866 | 0 | 0,4269 | Задается расходом | 88,969333 |
| панель 13 | Магистральное | 4,1112 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 68,52 |
| панель 14 | Магистральное | 5,3676 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 89,46 |
| панель 15_1 | Магистральное | 2,5867 | 0,272 | 0 | 0,36 | Задается расходом | 50,045 |
| панель 15_2 | Магистральное | 5,5684 | 0 | 0 | 0,009 | Задается расходом | 92,866667 |
| панель 15_3 | Магистральное | 3,772 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 62,866667 |
| панель 16_1 | Магистральное | 1,158 | 0,105 | 0 | 0,17 | Задается расходом | 22,183333 |
| панель 16_2 | Магистральное | 12,7811 | 2,9149 | 0 | 0,631 | Задается расходом | 265,80667 |
| панель 17_1 | Магистральное | 1,225 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 20,416667 |
| панель 17_2 | Магистральное | 3,7797 | 0,155 | 0 | 0,301 | Задается расходом | 67,585 |
| панель 18_2 | Магистральное | 4,2567 | 0,657 | 0 | 0,325 | Задается расходом | 84,061667 |
| панель 18_3 | Магистральное | 3,3825 | 0,071 | 0 | 0 | Задается расходом | 57,558333 |
| панель 2,3 | Магистральное | 11,0835 | 0,54 | 0 | 0,696 | Задается расходом | 198,365 |
| панель 5 | Магистральное | 6,6374 | 0,18 | 0 | 0,153 | Задается расходом | 114,64333 |
| панель 7_1 | Магистральное | 2,179 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 36,316667 |
| панель 7_2 | Магистральное | 8,948 | 0,738 | 0 | 0,57 | Задается расходом | 165,23333 |
| панель 8 | Магистральное | 7,1349 | 0 | 0 | 0,058 | Задается расходом | 119,30167 |
| хлебозавод | Магистральное | 4,1006 | 0,058 | 0 | 0 | Задается расходом | 69,31 |

  - Котельная №3А

Характеристики потребитилей котельной №3а представлены в таблице ниже.

Таблица 5 – Потребители котельной №3А АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горводоканал: помещение транковой связи | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,08 | 1 | 1,25 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,00001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0641 | 1,6023 | 1 | 0,0641 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,00001 |
|  | ГСК "Нефтяник" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3942 | 1,0285 | 0,99 | 0,3942 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 | 0,002 | 0,00011 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1252 | 3,1293 | 1 | 0,1252 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0,00001 |
|  | Горводоканал: кнс | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,04 | 1 | 1,23 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,00001 |
|  | гараж | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,273 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6408 | 1,02 | 1 | 4,6408 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,641 | 0,02 | 0,00133 |
|  | сто | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,495 | 1,15 | 1 | 1,495 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 0,003 | 0,00018 |
|  | МУП города Нижневартовска"ПРЭТ № 3" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2691 | 1,0941 | 1 | 1,2691 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 0,002 | 0,00014 |
|  | Здание | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,04 | 1 | 1,03 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,00001 |
|  | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4011 | 1,2032 | 0,98 | 0,4011 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,401 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0616 | 1,5401 | 1 | 0,0616 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0,00001 |
|  | ЗАО ОСП "Сервис" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0113 | 1,517 | 1 | 1,0113 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Центр повседневн. обслуж. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,26 | 0,2 | 0,0284 | 0,071 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 4,7871 | 1,0127 | 1 | 4,7871 | 1 | 3,333 | 1 | 0 | 0,052 | 8,612 | 0 | 0 |
|  | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4179 | 1,0447 | 0,98 | 0,4179 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0,002 | 0,00012 |
|  | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,094 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6053 | 1,0247 | 0,97 | 1,6053 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605 | 0,007 | 0,00047 |
|  | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2006 | 1,2039 | 1 | 0,2006 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,201 | 0 | 0,00002 |
|  | ВОС-2: кнс-2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,186 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3184 | 1,0704 | 0,97 | 3,3184 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,318 | 0,014 | 0,00093 |
|  | Уткина Вера Юрьевна | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1029 | 1,544 | 1 | 0,1029 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,00001 |
|  | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2057 | 1,1129 | 0,97 | 1,2057 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | 0,005 | 0,00032 |
|  | Агаев Шукюр Агаширин оглы | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9182 | 1,1478 | 1 | 0,9182 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,918 | 0,002 | 0,0001 |
|  | ВОС-2: Узел учета | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,265 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4417 | 1,0057 | 0,97 | 4,4417 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,442 | 0,02 | 0,00133 |
|  | Комплекс торгов. павильон. | Магистральное | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,41 | 0,576 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,5144 | 1,008 | 1 | 7,5144 | 1 | 9,6 | 1 | 0 | 0 | 19,567 | 0 | 0 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1034 | 1,2923 | 1 | 0,1034 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,00001 |
| Д/сад поз.17 кв.18 | Д/сад поз.17 кв.18 |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,227 | 0,18 | 0,0836 | 0,209 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,187 | 1,0145 | 1 | 4,187 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8,518 | 0 | 0 |
| АБ пос, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9277 | 1,4495 | 1 | 0,9277 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 | 0,001 | 0,00008 |
| АБ пос, 10а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3458 | 1,235 | 1 | 0,3458 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0,001 | 0,00004 |
| АБ пос, 10б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2982 | 1,0652 | 1 | 0,2982 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,298 | 0,001 | 0,00003 |
| АБ пос, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8015 | 1,0546 | 1 | 0,8015 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,801 | 0,001 | 0,00009 |
| АБ пос, 11а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1346 | 1,1215 | 1 | 0,1346 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0,00001 |
| АБ пос, 11б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1371 | 1,1428 | 1 | 0,1371 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,00001 |
| АБ пос, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6424 | 1,0707 | 1 | 0,6424 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0,001 | 0,00007 |
| АБ пос, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3089 | 1,287 | 1 | 0,3089 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,309 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3025 | 1,0802 | 1 | 0,3025 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0,001 | 0,00003 |
| АБ пос, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1757 | 1,4638 | 1 | 0,1757 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1777 | 1,4809 | 1 | 0,1777 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 15б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,433 | 1,0826 | 1 | 0,433 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,433 | 0,001 | 0,00005 |
| АБ пос, 15д | жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2232 | 1,1162 | 1 | 0,2232 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2173 | 1,3584 | 1 | 0,2173 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1664 | 1,3863 | 1 | 0,1664 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 18а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2511 | 1,0461 | 1 | 0,2511 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2296 | 1,9134 | 1 | 0,2296 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6056 | 1,3765 | 1 | 0,6056 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 | 0,001 | 0,00006 |
| АБ пос, 2/1 | Индивидуальный предприниматель Мамедова Наталья Иванов | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,235 | 1,469 | 1 | 0,235 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2256 | 1,1281 | 1 | 0,2256 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,226 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3136 | 1,12 | 1 | 0,3136 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0,001 | 0,00003 |
| АБ пос, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1367 | 1,1392 | 1 | 0,1367 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,00001 |
| АБ пос, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9748 | 1,3539 | 1 | 0,9748 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975 | 0,001 | 0,00009 |
| АБ пос, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3825 | 1,5939 | 1 | 0,3825 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3822 | 1,5926 | 1 | 0,3822 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,382 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3967 | 1,6529 | 1 | 0,3967 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,397 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2018 | 1,6818 | 1 | 0,2018 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6786 | 1,2118 | 1 | 0,6786 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,679 | 0,001 | 0,00007 |
| АБ пос, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2084 | 1,3025 | 1 | 0,2084 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0,00002 |
| АБ пос, 7в | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1286 | 3,2155 | 1 | 0,1286 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,129 | 0 | 0,00001 |
| АБ пос, 7в | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5632 | 2,8159 | 1 | 0,5632 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,563 | 0 | 0,00003 |
| АБ пос, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6489 | 1,1587 | 1 | 0,6489 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,649 | 0,001 | 0,00007 |
| Автомойка кв.19 | Автомойка кв.19 |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,015 | 0 | 0,0112 | 0,028 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2644 | 1,0576 | 1 | 0,2644 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,586 | 0,001 | 0,00009 |
| Безымянный пер., 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8414 | 1,6181 | 1 | 0,8414 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,001 | 0,00007 |
| ВОС-2 | ВОС-2: новые реагенты |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,2 | 0,804 | 0,028 | 0,07 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 18,2545 | 1 | 0,99 | 18,2545 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,255 | 0 | 0 |
| ВОС-2 | ВОС-2: БФО-1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1072 | 1,0115 | 0,97 | 2,1072 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107 | 0,009 | 0,00063 |
| ВОС-2 | ВОС-2: КНС | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1227 | 1,0517 | 1 | 0,1227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,123 | 0,001 | 0,00003 |
| ВОС-2 | ВОС-2: Реагентный цех |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,386 | 0,13 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,3818 | 1 | 1 | 9,3818 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,382 | 0 | 0 |
| ВОС-2 | ВОС-2: Реагентный цех |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,25 | 0,025 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6038 | 1,0128 | 1 | 4,6038 | 4,5 | 0,417 | 1 | 0 | 0 | 5,021 | 0 | 0 |
| ВОС-2 | ВОС-2 КП-1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3278 | 1,0352 | 0,99 | 0,3278 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,328 | 0,001 | 0,00009 |
| ВОС-2 | ВОС-2 КП-2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4424 | 1,0209 | 0,98 | 0,4424 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,442 | 0,002 | 0,00013 |
| ВОС-2 | ВОС-2: хлораторная 50т | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,105 | 0,258 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8213 | 1,0407 | 0,97 | 1,8213 | 8,064 | 4,3 | 1 | 0 | 0 | 6,121 | 0,008 | 0,00051 |
| ВОС-2 | ВОС-2: БФО-2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2716 | 1,0904 | 0,97 | 2,2716 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272 | 0,009 | 0,00063 |
| ВОС-2 | ВОС-2: НС-2 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,177 | 0 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2182 | 1 | 0,99 | 3,2182 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,218 | 0 | 0 |
| ВОС-2 | ВОС-2: АБК |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,063 | 0 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1455 | 1 | 1 | 1,1455 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 0 | 0 |
| Весенняя, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,502 | 1,1265 | 1 | 1,502 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502 | 0,003 | 0,00019 |
| Весенняя, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7992 | 1,1988 | 1 | 0,7992 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,799 | 0,002 | 0,00009 |
| Весенняя, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5678 | 1,5485 | 1 | 0,5678 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,568 | 0,001 | 0,00005 |
| Героев Самотлора, 19 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,577 | 0,034 | 0,182 | 0,456 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,1091 | 1 | 0,99 | 11,1091 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,109 | 0 | 0 |
| Героев Самотлора, 21 | Жилой дом. Магазин. |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,204 | 0 | 0,087 | 0,217 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4476 | 1,014 | 1 | 3,4476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,949 | 0,015 | 0,00115 |
| Героев Самотлора, 23 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,777 | 0 | 0,276 | 0,689 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,2636 | 1,0242 | 1 | 13,2636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,659 | 0,058 | 0,00373 |
| Героев Самотлора, 25 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 1,235 | 0,051 | 0,462 | 1,154 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,8422 | 1,0191 | 1 | 21,8422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0,096 | 0,00617 |
| Героев Самотлора, 27 | Жилой дом. Магазин. |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,243 | 0 | 0,114 | 0,284 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1972 | 1,0363 | 1 | 4,1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475 | 0,018 | 0,00137 |
| Д/сад на 320 мест поз.17 | Д/сад на 320 мест поз.17 |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,227 | 0,18 | 0,0836 | 0,209 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6762 | 1,03 | 1 | 4,6762 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,008 | 0 | 0 |
| Дзержинского, 11 | Строительство учебного корпуса ТГНГУ |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,486 | 0 | 0,176 | 0,44 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,44 | 1 | 1,27 | 19,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0,036 | 0,00332 |
| Дзержинского, 15 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0628 | 1,2558 | 1 | 0,0628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 0 | 0,00002 |
| Дзержинского, 15 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,946 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,1872 | 1,0267 | 0,98 | 16,1872 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,187 | 0,071 | 0,0047 |
| Дзержинского, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дзержинского, 15 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1097 | 1,3167 | 1 | 0,1097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,00003 |
| Дзержинского, 15а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7124 | 1,0282 | 0,98 | 4,7124 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,712 | 0,021 | 0,00137 |
| Дзержинского, 15а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Дзержинского, 15б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,958 | 1,0182 | 0,98 | 6,958 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,958 | 0,031 | 0,00204 |
| Дзержинского, 15б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 17 | Жилой дом. Ателье. Магазин и пункт проката | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,222 | 0,555 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,036 | 0 | 4,036 | 0,003 | -0,00002 |
| Дзержинского, 17 | Жилой дом. Ателье. Магазин и пункт проката | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,944 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,0722 | 1,0215 | 0,98 | 16,0722 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,072 | 0,071 | 0,00468 |
| Дзержинского, 17а | Лицей МОУ | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,47 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9179 | 1,0108 | 0,97 | 7,9179 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,918 | 0,035 | 0,00235 |
| Дзержинского, 17а | Лицей МОУ | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Дзержинского, 17б | Упр.Пенсионного фонда | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дзержинского, 17б | Упр.Пенсионного фонда | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,336 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9054 | 1,0545 | 0,98 | 5,9054 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,905 | 0,025 | 0,00167 |
| Дзержинского, 17в | Школа №13 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,25 | 0,625 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545 | 0 | 4,545 | 0,004 | -0,00002 |
| Дзержинского, 17в | Школа №13 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,4464 | 1,0136 | 0,97 | 8,4464 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,446 | 0,037 | 0,0025 |
| Дзержинского, 17в/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7075 | 1,0353 | 0,97 | 0,7075 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,707 | 0,003 | 0,00021 |
| Дзержинского, 17в/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8176 | 1,022 | 0,97 | 0,8176 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,818 | 0,004 | 0,00024 |
| Дзержинского, 19 | Жилой дом. Магазин. Офис. Гомеопатический центр. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,559 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Дзержинского, 19 | Жилой дом. Магазин. Офис. Гомеопатический центр. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,947 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,9722 | 1,012 | 0,97 | 15,9722 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,972 | 0,071 | 0,00474 |
| Дзержинского, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,137 | 0,343 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 19а | Общежитие №5. Магазин. Банк.Офис. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,376 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3719 | 1,0168 | 0,97 | 6,3719 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,372 | 0,028 | 0,00188 |
| Дзержинского, 19б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Дзержинского, 19б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6249 | 1,0091 | 0,97 | 4,6249 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625 | 0,021 | 0,00138 |
| Дзержинского, 19в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Дзержинского, 19в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6186 | 1,0077 | 0,97 | 4,6186 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,619 | 0,021 | 0,00138 |
| Дзержинского, 19г | Общежитие №5. Магазин. Банк.Офис. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6249 | 1,0091 | 0,97 | 4,6249 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625 | 0,021 | 0,00138 |
| Дзержинского, 19г | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Дзержинского, 2 | Детский сад №65 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,119 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0373 | 1,0272 | 0,98 | 2,0373 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037 | 0,009 | 0,00059 |
| Дзержинского, 2 | Детский сад №65 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3575 | 1,0213 | 0,98 | 4,3575 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358 | 0,019 | 0,00127 |
| Дзержинского, 2 | Детский сад №65 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,094 | 0,235 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 | 0 | 1,709 | 0,001 | -0,00001 |
| Дзержинского, 2/1 | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2 | 1 | 1,23 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00003 |
| Дзержинского, 21 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7007 | 1,0412 | 0,97 | 1,7007 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 0,007 | 0,00049 |
| Дзержинского, 21 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,026 | 0,064 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473 | 0 | 0,473 | 0 | 0 |
| Дзержинского, 25 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,598 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Дзержинского, 25 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,54 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,0945 | 1,0105 | 0,97 | 9,0945 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,094 | 0,041 | 0,0027 |
| Дзержинского, 25а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,322 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,4087 | 1,0078 | 0,97 | 5,4087 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,409 | 0,024 | 0,00161 |
| Дзержинского, 25а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 25б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,234 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9434 | 1,0111 | 0,97 | 3,9434 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943 | 0,018 | 0,00117 |
| Дзержинского, 25б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,157 | 0,393 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855 | 0 | 2,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 29а | Школа № 40 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,581 | 0,849 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,7751 | 1,0095 | 0,98 | 9,7751 | 8,064 | 14,15 | 1 | 0 | 0 | 23,925 | 0,044 | 0,00285 |
| Дзержинского, 29а | Школа № 40 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,476 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,455 | 0 | 3,455 | 0,003 | -0,00001 |
| Дзержинского, 31 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,191 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,64 | 1 | 1,08 | 47,64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,64 | 0,089 | 0,00652 |
| Дзержинского, 33 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Дзержинского, 4 | Детский сад № 67 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,065 | 0,163 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 0 | 1,182 | 0,001 | 0 |
| Дзержинского, 4 | Детский сад № 67 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,119 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0734 | 1,0454 | 0,98 | 2,0734 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0,009 | 0,00059 |
| Дзержинского, 4 | Детский сад № 67 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4371 | 1,0399 | 0,98 | 4,4371 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,437 | 0,019 | 0,00127 |
| Дзержинского, 4/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1318 | 1,5815 | 1 | 0,1318 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 0 | 0,00003 |
| Дзержинского, 6 | Детский сад №82 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,148 | 0,237 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691 | 0 | 2,691 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 6 | Детский сад №82 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,343 | 0,378 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7923 | 1,0132 | 0,97 | 5,7923 | 8,064 | 6,3 | 1 | 0 | 0 | 12,092 | 0,026 | 0,00169 |
| Дзержинского, 8 | Детский сад №81 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,065 | 0,163 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 0 | 1,182 | 0,001 | 0 |
| Дзержинского, 8 | Детский сад №81 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,256 | 0,096 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3633 | 1,0226 | 0,97 | 4,3633 | 8,064 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 5,963 | 0,019 | 0,00127 |
| Дзержинского, 8 | Детский сад №81 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,121 | 0,084 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0686 | 1,0258 | 0,97 | 2,0686 | 8,064 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 3,469 | 0,009 | 0,0006 |
| Дзержинского, 8/1 | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2 | 1 | 1,23 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00003 |
| Дзержинского, 8а | Поликлиника №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,478 | 0,721 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,0335 | 1,0084 | 0,97 | 8,0335 | 8,064 | 12,017 | 1 | 0 | 0 | 20,05 | 0,036 | 0,00235 |
| Дзержинского, 8а | Поликлиника №5 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,131 | 0,328 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 0 | 2,382 | 0,002 | -0,00001 |
| Дзержинского, 9 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4754 | 1,0186 | 0,98 | 0,4754 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,475 | 0,002 | 0,00014 |
| Дзержинского, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,23 | 0,576 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,182 | 0 | 4,182 | 0,003 | -0,00002 |
| Дзержинского, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дзержинского, 9 | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,127 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,221 | 1,0493 | 0,98 | 2,221 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,221 | 0,01 | 0,00063 |
| Дзержинского, 9 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,885 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,9561 | 1,014 | 0,98 | 14,9561 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,956 | 0,066 | 0,0044 |
| Дружбы Народов | Детсад №27 (хозпостройка) | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1116 | 1,3391 | 1 | 0,1116 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,00003 |
| Дружбы Народов, 18 | Магазин-кафетерий | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3098 | 1,0327 | 0,99 | 0,3098 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,001 | 0,00009 |
| Дружбы Народов, 18а | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,371 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3269 | 1,0232 | 0,97 | 6,3269 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,327 | 0,028 | 0,00185 |
| Дружбы Народов, 18а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,152 | 0,38 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,764 | 0 | 2,764 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 20 | Жилой дом.Магазин.Расчетно-кассовый центр | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,332 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,5427 | 1,0154 | 0,98 | 22,5427 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,543 | 0,1 | 0,00664 |
| Дружбы Народов, 20 | Жилой дом.Магазин.Расчетно-кассовый центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,715 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 20а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,118 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 20а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1276 | 1,015 | 0,97 | 4,1276 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,128 | 0,018 | 0,00122 |
| Дружбы Народов, 22 | Библиотека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,019 | 0,048 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,345 | 0 | 0,345 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 22 | Библиотека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,221 | 0,318 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7434 | 1,0163 | 0,97 | 3,7434 | 8,064 | 5,3 | 1 | 0 | 0 | 9,043 | 0,017 | 0,00108 |
| Дружбы Народов, 22/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9267 | 1,0052 | 1 | 47,9267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,927 | 0,089 | 0,00582 |
| Дружбы Народов, 22/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,597 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 22/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,77 | 1,0077 | 1 | 32,77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,77 | 0,061 | 0,00397 |
| Дружбы Народов, 22/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 22/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8255 | 1,0031 | 1 | 47,8255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,826 | 0,089 | 0,00581 |
| Дружбы Народов, 22/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 30 | Жилой дом. Офис. Радиошкола | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,006 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 30 | Жилой дом. Офис. Радиошкола | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,097 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6817 | 1,0402 | 0,97 | 1,6817 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 | 0,007 | 0,00049 |
| Дружбы Народов, 30а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 30б | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Компьютерный салон | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,71745 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 34 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,428 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2886 | 1,0218 | 0,97 | 7,2886 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,289 | 0,032 | 0,00214 |
| Дружбы Народов, 34 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,179 | 0,448 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255 | 0 | 3,255 | 0,003 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 34а | Жилой дом. Отделение связи №24 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,118 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 34а | Жилой дом. Отделение связи №24 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1234 | 1,0139 | 0,97 | 4,1234 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,123 | 0,018 | 0,00122 |
| Дружбы Народов, 35 | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,104 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7968 | 1,0366 | 0,97 | 1,7968 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 0,008 | 0,00052 |
| Дружбы Народов, 36 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 36 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,104 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8156 | 1,0475 | 0,97 | 1,8156 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816 | 0,008 | 0,00052 |
| Дружбы народов, 12а | Аптека № 144 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Дружбы народов, 12а | Аптека № 144 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4425 | 1,0428 | 0,97 | 1,4425 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 0,006 | 0,00041 |
| Дружбы народов, 22а | Детсад №27 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,094 | 0,235 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 | 0 | 1,709 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы народов, 22а | Детсад №27 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,264 | 0,06 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4879 | 1,02 | 0,97 | 4,4879 | 8,064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,488 | 0,02 | 0,00131 |
| Жукова | Горводоканал: промбаза, склад | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5472 | 1,026 | 0,99 | 0,5472 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,547 | 0,002 | 0,00016 |
| Жукова | хоз.постройка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,059 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,008 | 1,0251 | 0,99 | 1,008 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 0,004 | 0,00029 |
| Жукова | Горводоканал: промбаза, склад | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,137 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3315 | 1,0211 | 0,99 | 2,3315 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 0,01 | 0,00068 |
| Жукова | Горводоканал: гараж, промбаза | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,134 | 0,214 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2786 | 1,0203 | 0,99 | 2,2786 | 8,064 | 3,567 | 1 | 0 | 0 | 5,845 | 0,01 | 0,00065 |
| Жукова | Горводоканал: ТО, РММ, склад, промбаза |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,124 | 0 | 0,006 | 0,016 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,96 | 1 | 1,27 | 4,96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,132 | 0,009 | 0,00085 |
| Жукова | промбаза | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,137 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3312 | 1,021 | 0,99 | 2,3312 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 0,01 | 0,00068 |
| Жукова, 16а | Школа №31 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,486 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,3343 | 1,0289 | 0,98 | 8,3343 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,334 | 0,036 | 0,00242 |
| Жукова, 16а | Школа №31 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,11 | 0,276 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,002 | -0,00001 |
| Жукова, 16а/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7779 | 1,0608 | 0,98 | 0,7779 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,778 | 0,003 | 0,00022 |
| Жукова, 16а/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Жукова, 16а/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Жукова, 16а/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,029 | 0,032 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5044 | 1,0436 | 0,98 | 0,5044 | 8,064 | 0,533 | 1 | 0 | 0 | 1,038 | 0,002 | 0,00014 |
| Жукова, 16б | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,275 | 0 | 0,105 | 0,263 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11 | 1 | 1,27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019 | 0,021 | 0,00189 |
| Жукова, 22 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,418 | 0 | 0,124 | 0,311 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,72 | 1 | 1,27 | 16,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,285 | 0,031 | 0,00287 |
| Жукова, 24 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,253 | 0 | 0,079 | 0,198 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,12 | 1 | 1,27 | 10,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,391 | 0,019 | 0,00173 |
| Жукова, 26 | магазин |  | 2 Элеваторная СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6657 | 1,0241 | 0,98 | 0,6657 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,666 | 0,003 | 0,00019 |
| Жукова, 28 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,253 | 0 | 0,079 | 0,198 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,12 | 1 | 1,27 | 10,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,391 | 0,019 | 0,00174 |
| Жукова, 30 | Жилой дом. Аптека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,332 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6717 | 1,025 | 0,98 | 5,6717 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,672 | 0,025 | 0,00165 |
| Жукова, 30 | Жилой дом. Аптека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,119 | 0,297 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 | 2,164 | 0,002 | -0,00001 |
| Жукова, 32 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2787 | 1,0147 | 0,98 | 4,2787 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,279 | 0,019 | 0,00126 |
| Жукова, 32 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,198 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 | 0,001 | -0,00001 |
| Жукова, 34 | магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7301 | 1,0188 | 0,98 | 0,7301 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0,003 | 0,00021 |
| Жукова, 36 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2815 | 1,0154 | 0,98 | 4,2815 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,281 | 0,019 | 0,00126 |
| Жукова, 36 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,198 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 | 0,001 | -0,00001 |
| Жукова, 38 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,378 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3889 | 1,0141 | 0,98 | 6,3889 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,389 | 0,028 | 0,00188 |
| Жукова, 38 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,142 | 0,356 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582 | 0 | 2,582 | 0,002 | -0,00001 |
| Жукова, 38а | административное здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,36 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1091 | 1,0182 | 0,98 | 6,1091 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,109 | 0,027 | 0,00179 |
| Жукова, 38а | административное здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,046 | 0,115 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836 | 0 | 0,836 | 0,001 | 0 |
| Жукова, 38а/2 | хозпостройка | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,492 | 1,0934 | 0,98 | 0,492 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,492 | 0,002 | 0,00013 |
| Жукова, 40 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,466 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9353 | 1,0217 | 0,98 | 7,9353 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,935 | 0,035 | 0,00232 |
| Жукова, 40 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,192 | 0,48 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491 | 0 | 3,491 | 0,003 | -0,00001 |
| Жукова, 40а | Жилой дом. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,466 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9162 | 1,0193 | 0,98 | 7,9162 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,916 | 0,035 | 0,00232 |
| Жукова, 40а | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,192 | 0,48 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491 | 0 | 3,491 | 0,003 | -0,00001 |
| Жукова, 40б | спорткомплекс | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,135 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3047 | 1,0243 | 0,98 | 2,3047 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 | 0,01 | 0,00067 |
| Жукова, 40б | спорткомплекс | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,036 | 0,09 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0 | 0,655 | 0,001 | 0 |
| Жукова, 44 | стоянка |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,107 | 0 | 0,016 | 0,04 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,28 | 1 | 1,27 | 4,28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,74 | 0,008 | 0,00074 |
| Жукова, 46 | нежилое |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,055 | 0 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2 | 1 | 1,27 | 2,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,004 | 0,00037 |
| Жукова, 53 | Горводоканал, промбаза АБК |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,296 | 0 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,84 | 1 | 1,27 | 11,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,472 | 0,022 | 0,00204 |
| Жукова, 53 | Горводоканал: гараж, теплая стоянка спецтехники, промба |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,41 | 0,212 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,4 | 1 | 1,27 | 16,4 | 1 | 8,48 | 1 | 0 | 0 | 25,513 | 0,031 | 0,00283 |
| Заозерный проезд, 1 | Здание суда ,прокуратуры, ОМВД России по Нижневартовско |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,424 | 0,087 | 0,03 | 0,075 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,96 | 1 | 1,28 | 16,96 | 1 | 3,48 | 1 | 0 | 0 | 21,303 | 0,032 | 0,00294 |
| Заозерный проезд, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,322 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,454 | 1,0163 | 0,98 | 5,454 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,454 | 0,024 | 0,0016 |
| Заозерный проезд, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0,002 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 12 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,168 | 0,42 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 3,055 | 0,003 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 12 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,556 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,4486 | 1,0196 | 0,98 | 9,4486 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,449 | 0,042 | 0,00275 |
| Заозерный проезд, 14 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,723 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,2025 | 1,0127 | 0,98 | 12,2025 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,202 | 0,054 | 0,00358 |
| Заозерный проезд, 14 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,216 | 0,57 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 3,927 | 0,003 | -0,00002 |
| Заозерный проезд, 14а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,228 | 0,57 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,145 | 0 | 4,145 | 0,003 | -0,00002 |
| Заозерный проезд, 14а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,723 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,1913 | 1,0117 | 0,98 | 12,1913 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,191 | 0,054 | 0,00359 |
| Заозерный проезд, 14а/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Заозерный проезд, 14а/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,7 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,8211 | 1,0132 | 0,99 | 11,8211 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,821 | 0,052 | 0,00346 |
| Заозерный проезд, 14а/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,7 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,8555 | 1,0162 | 0,99 | 11,8555 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,856 | 0,052 | 0,00345 |
| Заозерный проезд, 14а/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Заозерный проезд, 14б | Жилой дом. Магазин. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,217 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,68 | 1 | 1,28 | 8,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,497 | 0,016 | 0,00149 |
| Заозерный проезд, 16 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,268 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6227 | 1,0349 | 0,98 | 4,6227 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,623 | 0,02 | 0,00133 |
| Заозерный проезд, 16 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,255 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 16а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,439 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,4597 | 1,0196 | 0,98 | 7,4597 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,46 | 0,033 | 0,00218 |
| Заозерный проезд, 16а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,158 | 0,394 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873 | 0 | 2,873 | 0,002 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 16б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,715 | 1,0145 | 0,98 | 5,715 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,715 | 0,025 | 0,00168 |
| Заозерный проезд, 16б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,188 | 0,47 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 0 | 3,418 | 0,003 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,429 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3332 | 1,0256 | 0,98 | 7,3332 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 0,032 | 0,00213 |
| Заозерный проезд, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,161 | 0,403 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927 | 0 | 2,927 | 0,002 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 4а | Апрель, продовольственный магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6256 | 1,1041 | 0,97 | 0,6256 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 0,003 | 0,00017 |
| Заозерный проезд, 4а | Апрель, продовольственный магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,006 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Заозерный проезд, 6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,192 | 0,479 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491 | 0 | 3,491 | 0,003 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,472 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9935 | 1,0161 | 0,98 | 7,9935 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,993 | 0,035 | 0,00235 |
| Заозерный проезд, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,186 | 0,464 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,382 | 0 | 3,382 | 0,003 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,432 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3792 | 1,0249 | 0,98 | 7,3792 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,379 | 0,032 | 0,00215 |
| Заозерный проезд, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,346 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8349 | 1,0118 | 0,98 | 5,8349 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,835 | 0,026 | 0,00172 |
| Заозерный проезд, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,082 | 0,204 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 0 | 1,491 | 0,001 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,6 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,1525 | 1,0152 | 0,98 | 10,1525 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,152 | 0,045 | 0,00298 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,17 | 0,426 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0 | 3,091 | 0,003 | -0,00001 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,606 | 0,598 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2224 | 1,0121 | 0,98 | 10,2224 | 8,064 | 9,967 | 1 | 0 | 0 | 20,189 | 0,045 | 0,00297 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,606 | 0,598 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2314 | 1,013 | 0,98 | 10,2314 | 8,064 | 9,967 | 1 | 0 | 0 | 20,198 | 0,045 | 0,00297 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,6 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,1609 | 1,0161 | 0,98 | 10,1609 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,161 | 0,045 | 0,00297 |
| Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Зеленая, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1861 | 1,1633 | 1 | 0,1861 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,186 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6443 | 1,0739 | 1 | 0,6443 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,644 | 0,001 | 0,00007 |
| Зеленая, 19 | Жилой дом | Бойлер | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9656 | 2,9484 | 1 | 1,9656 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | 0,003 | 0,0002 |
| Зеленая, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1356 | 1,1299 | 1 | 0,1356 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0,00001 |
| Зеленая, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2197 | 1,0984 | 1 | 0,2197 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,537 | 1,1188 | 1 | 0,537 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,537 | 0,001 | 0,00006 |
| Зеленая, 31 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3785 | 1,1827 | 1 | 0,3785 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0,001 | 0,00004 |
| Зеленая, 31 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2147 | 1,0737 | 1 | 0,2147 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1816 | 1,1349 | 1 | 0,1816 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1817 | 1,1354 | 1 | 0,1817 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1344 | 1,6802 | 1 | 0,1344 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0,00001 |
| Зеленая, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2905 | 1,2104 | 1 | 0,2905 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0,00003 |
| Зеленая, 55 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1612 | 2,0148 | 1 | 0,1612 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0,00001 |
| Зеленая, 55 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1331 | 1,6639 | 1 | 0,1331 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,00001 |
| Зеленая, 55 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,118 | 1,4745 | 1 | 0,118 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 0 | 0,00001 |
| Зеленая, 58а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6124 | 1,5309 | 1 | 0,6124 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,612 | 0,001 | 0,00005 |
| Зеленая, 61 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3513 | 2,1958 | 1 | 0,3513 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,351 | 0 | 0,00002 |
| Зеленая, 67 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,619 | 1,1904 | 1 | 0,619 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,619 | 0,001 | 0,00007 |
| Зеленая, 68 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5833 | 1,0417 | 1 | 0,5833 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,583 | 0,001 | 0,00007 |
| Интернациональная, 1 | Кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7177 | 1,0306 | 0,97 | 1,7177 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | 0,007 | 0,0005 |
| Интернациональная, 1 | Кафе | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 10 | Банк | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,518 | 0,144 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,6848 | 1,006 | 0,97 | 8,6848 | 8,064 | 2,4 | 1 | 0 | 0 | 11,085 | 0,039 | 0,00258 |
| Интернациональная, 10а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,353 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9263 | 1,0073 | 0,97 | 5,9263 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,926 | 0,026 | 0,00177 |
| Интернациональная, 10а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 10б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,247 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1577 | 1,01 | 0,97 | 4,1577 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,158 | 0,019 | 0,00124 |
| Интернациональная, 10б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,091 | 0,227 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 | 0 | 1,655 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,168 | 0,421 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 3,055 | 0,003 | -0,00001 |
| Интернациональная, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,426 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,1769 | 1,0108 | 0,98 | 7,1769 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,177 | 0,032 | 0,00212 |
| Интернациональная, 12 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,118 | 0,296 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 12 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,287 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8179 | 1,0072 | 0,97 | 4,8179 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,818 | 0,022 | 0,00144 |
| Интернациональная, 12а | Жилой дом. Магазин. Игровой клуб | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,119 | 0,298 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 | 2,164 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 12а | Жилой дом. Магазин. Игровой клуб | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,288 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8512 | 1,0107 | 0,97 | 4,8512 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,851 | 0,022 | 0,00144 |
| Интернациональная, 12б | Жилой дом. Магазин. Почта №15. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,143 | 0,357 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2,6 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 12б | Жилой дом. Магазин. Почта №15. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,286 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7995 | 1,0069 | 0,97 | 4,7995 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,799 | 0,021 | 0,00143 |
| Интернациональная, 12в | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,411 | 1,121 | 0,98 | 0,411 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,002 | 0,00011 |
| Интернациональная, 13 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 13 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Интернациональная, 14 | Жилой дом. Магазин "Орхидея". Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,137 | 0,343 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 14 | Жилой дом. Магазин "Орхидея". Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9394 | 1,0131 | 0,97 | 6,9394 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,939 | 0,031 | 0,00206 |
| Интернациональная, 14а | Жилой дом. Ателье. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,678 | 1,0273 | 0,97 | 1,678 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678 | 0,007 | 0,00049 |
| Интернациональная, 14а | Жилой дом. Ателье. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,026 | 0,065 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473 | 0 | 0,473 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 14б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,8674 | 1,005 | 0,97 | 6,8674 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,867 | 0,031 | 0,00205 |
| Интернациональная, 14б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 16 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,287 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8641 | 1,0169 | 1 | 4,8641 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,864 | 0,022 | 0,0014 |
| Интернациональная, 16 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,118 | 0,296 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,357 | 0,893 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,491 | 0 | 6,491 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,865 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,5593 | 1,0099 | 0,98 | 14,5593 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,559 | 0,065 | 0,00431 |
| Интернациональная, 17а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,078 | 0,195 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418 | 0 | 1,418 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 17а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,225 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8007 | 1,0135 | 0,98 | 3,8007 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,801 | 0,017 | 0,00112 |
| Интернациональная, 18 | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 18 | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,0084 | 1,0058 | 1 | 16,0084 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,008 | 0,072 | 0,00466 |
| Интернациональная, 18а | Торгово-выставочный комплекс |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,118 | 0,169 | 0,005 | 0,012 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,2182 | 1 | 1 | 5,2182 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 19 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 19 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00651 |
| Интернациональная, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,459 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,7321 | 1,0107 | 0,98 | 7,7321 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,732 | 0,034 | 0,00229 |
| Интернациональная, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,204 | 0,51 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,709 | 0 | 3,709 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 19б | Общежитие №33. ЖЭУ-20 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,086 | 0,216 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | 0 | 1,564 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 19б | Общежитие №33. ЖЭУ-20 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,216 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7317 | 1,0366 | 0,97 | 3,7317 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,732 | 0,016 | 0,00108 |
| Интернациональная, 19в | Общежитие №33. Зал бокса. ЖЭУ-20 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,092 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5721 | 1,0253 | 0,97 | 1,5721 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,572 | 0,007 | 0,00046 |
| Интернациональная, 19в | Общежитие №33. Зал бокса. ЖЭУ-20 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0 | 0,764 | 0,001 | 0 |
| Интернациональная, 2 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,307 | 0 | 0,178 | 0,445 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,5818 | 1 | 0,98 | 5,5818 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,582 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,891 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,126 | 1,0186 | 0,99 | 15,126 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,126 | 0,067 | 0,0044 |
| Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,372 | 0,93 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,764 | 0 | 6,764 | 0,006 | -0,00003 |
| Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,372 | 0,93 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,764 | 0 | 6,764 | 0,006 | -0,00003 |
| Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,891 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,0705 | 1,0148 | 0,98 | 15,0705 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,071 | 0,067 | 0,00442 |
| Интернациональная, 2/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,226 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 2/2 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,194 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2806 | 1,0146 | 0,98 | 3,2806 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,281 | 0,015 | 0,00096 |
| Интернациональная, 2/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,22 | 0,55 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 2/3 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,529 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,9346 | 1,0134 | 0,98 | 8,9346 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,935 | 0,04 | 0,00262 |
| Интернациональная, 2/4 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,284 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8279 | 1,02 | 0,98 | 4,8279 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,828 | 0,021 | 0,00141 |
| Интернациональная, 2/4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,076 | 0,19 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382 | 0 | 1,382 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 20 | Жилой дом. Магазины. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,22 | 0,551 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 20 | Жилой дом. Магазины. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,934 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,6466 | 1,0051 | 1 | 15,6466 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,647 | 0,07 | 0,00455 |
| Интернациональная, 20а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,276 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6356 | 1,0077 | 0,97 | 4,6356 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,636 | 0,021 | 0,00139 |
| Интернациональная, 20а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,263 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 20б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6642 | 1,0189 | 0,97 | 1,6642 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 0,007 | 0,00049 |
| Интернациональная, 20б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,027 | 0,067 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,491 | 0 | 0,491 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 22 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,988 | 1,0182 | 1 | 3,988 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,988 | 0,018 | 0,00115 |
| Интернациональная, 22 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 23 | Жилой дом. Офис. Мастерская. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,348 | 0,871 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,327 | 0 | 6,327 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 23 | Жилой дом. Офис. Мастерская. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,848 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,4377 | 1,0215 | 0,98 | 14,4377 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,438 | 0,064 | 0,00422 |
| Интернациональная, 23а | Магазин с кафе-баром и офисом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8559 | 1,0271 | 0,98 | 0,8559 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,856 | 0,004 | 0,00025 |
| Интернациональная, 23б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,309 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 23б | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6981 | 1,0213 | 1 | 4,6981 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,698 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 24 | Жилой дом. Технический центр. Ветлечебница. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,221 | 0,552 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018 | 0 | 4,018 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 24 | Жилой дом. Технический центр. Ветлечебница. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,942 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,7977 | 1,0062 | 1 | 15,7977 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,798 | 0,071 | 0,00459 |
| Интернациональная, 24/п | АЗС |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,532 | 0,276 | 0,025 | 0,063 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,6909 | 1 | 0,97 | 14,6909 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,691 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 24а | Интернат "Аистенок" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| Интернациональная, 24а | Интернат "Аистенок" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,443 | 1,0136 | 1 | 4,443 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,443 | 0,02 | 0,00128 |
| Интернациональная, 24а/1 | Здание | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1033 | 1,2396 | 1 | 0,1033 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,00002 |
| Интернациональная, 24б | Детский сад № 50 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,326 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,4939 | 1,0111 | 1 | 5,4939 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,494 | 0,024 | 0,00159 |
| Интернациональная, 24б | Детский сад № 50 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 24в | Детский сад №37 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 24в | Детский сад №37 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,326 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,5874 | 1,0284 | 1 | 5,5874 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,587 | 0,024 | 0,00159 |
| Интернациональная, 25 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,52 | 1 | 1,08 | 47,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,52 | 0,089 | 0,00649 |
| Интернациональная, 25 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,598 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 25а | Детский сад №44 Золотой ключик, центр развития ребенка |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,266 | 0 | 0,084 | 0,209 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8364 | 1 | 0,98 | 4,8364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,836 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 26 | Жилой дом. ЖЭУ № 13. Магазин. Салон-магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,953 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,9674 | 1,0053 | 1 | 15,9674 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,967 | 0,071 | 0,00465 |
| Интернациональная, 26 | Жилой дом. ЖЭУ № 13. Магазин. Салон-магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,228 | 0,569 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,145 | 0 | 4,145 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 27 | строительство жилого дома № 41 А |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,134 | 0,336 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | 0 | 2,436 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 27 | строительство жилого дома № 41 А | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9415 | 1,0185 | 0,97 | 5,9415 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,941 | 0,026 | 0,00175 |
| Интернациональная, 27а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,298 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,0817 | 1,0232 | 0,97 | 5,0817 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,082 | 0,022 | 0,00149 |
| Интернациональная, 27а | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,147 | 0,367 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,673 | 0 | 2,673 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,353 | 0,882 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,418 | 0 | 6,418 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,854 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,3343 | 1,0071 | 0,97 | 14,3343 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,334 | 0,064 | 0,00426 |
| Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,041 | 0,017 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7298 | 1,068 | 0,97 | 0,7298 | 8,064 | 0,283 | 1 | 0 | 0 | 1,013 | 0,003 | 0,0002 |
| Интернациональная, 29а | Жилой дом. МЖК "Ладья" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,274 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6299 | 1,0139 | 0,97 | 4,6299 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 | 0,021 | 0,00137 |
| Интернациональная, 29а | Жилой дом. МЖК "Ладья" |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,117 | 0,293 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,127 | 0 | 2,127 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 2а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4258 | 1,0646 | 0,98 | 0,4258 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 0,002 | 0,00012 |
| Интернациональная, 2б | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4607 | 1,1057 | 0,98 | 0,4607 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0,002 | 0,00012 |
| Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,89 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,0592 | 1,0152 | 0,98 | 15,0592 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,059 | 0,067 | 0,0044 |
| Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,373 | 0,932 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,782 | 0 | 6,782 | 0,006 | -0,00003 |
| Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,893 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,0632 | 1,0121 | 0,98 | 15,0632 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,063 | 0,067 | 0,00444 |
| Интернациональная, 2б/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,194 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2772 | 1,0136 | 0,98 | 3,2772 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277 | 0,015 | 0,00097 |
| Интернациональная, 2б/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,226 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 2б/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,22 | 0,551 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 2б/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,53 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,9292 | 1,0108 | 0,98 | 8,9292 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,929 | 0,04 | 0,00264 |
| Интернациональная, 2в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,318 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,3687 | 1,013 | 0,98 | 5,3687 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,369 | 0,024 | 0,00158 |
| Интернациональная, 2в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,104 | 0,261 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 0 | 1,891 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,37 | 0,926 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727 | 0 | 6,727 | 0,006 | -0,00003 |
| Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,878 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,8563 | 1,0152 | 0,98 | 14,8563 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,856 | 0,066 | 0,00435 |
| Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,887 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,9614 | 1,012 | 0,98 | 14,9614 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,961 | 0,067 | 0,0044 |
| Интернациональная, 2г/2 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,194 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2724 | 1,0121 | 0,98 | 3,2724 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,272 | 0,015 | 0,00096 |
| Интернациональная, 2г/2 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,226 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 2г/3 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,52 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,7469 | 1,0093 | 0,98 | 8,7469 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,747 | 0,039 | 0,00259 |
| Интернациональная, 2г/3 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,216 | 0,541 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 3,927 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 2д | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,224 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8332 | 1,0267 | 0,98 | 3,8332 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,833 | 0,017 | 0,00112 |
| Интернациональная, 2д | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,058 | 0,144 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 0 | 1,055 | 0,001 | 0 |
| Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,1868 | 0,052 | 0,018 | 0,045 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,472 | 1 | 1,27 | 7,472 | 1 | 2,08 | 1 | 0 | 0 | 10,07 | 0,014 | 0,00129 |
| Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,203 | 0,216 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4387 | 1,0164 | 0,97 | 3,4387 | 8,064 | 3,6 | 1 | 0 | 0 | 7,039 | 0,015 | 0,001 |
| Интернациональная, 30 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,597 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 30 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,448 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,5948 | 1,0172 | 1 | 7,5948 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,595 | 0,034 | 0,00218 |
| Интернациональная, 30п | промбаза, Люксстрой, ООО "Гризли", Магазин, тепловой пу | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,102 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8042 | 1,0613 | 0,97 | 1,8042 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | 0,008 | 0,00051 |
| Интернациональная, 31 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Интернациональная, 31 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 34а/п | ЗАО Георг (Автомойка, бильярдный клуб, строительная ко | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,159 | 0,042 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8352 | 1,0699 | 0,97 | 2,8352 | 8,064 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 3,535 | 0,012 | 0,00078 |
| Интернациональная, 35 | Жилой дом. Офис. Магазин. Парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,918 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,5097 | 1,0137 | 0,98 | 15,5097 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,51 | 0,069 | 0,00457 |
| Интернациональная, 35 | Жилой дом. Офис. Магазин. Парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,354 | 0,885 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,436 | 0 | 6,436 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 35а | Школа №35 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,083 | 0,207 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 0 | 1,509 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 35а | Школа №35 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,167 | 0,035 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8589 | 1,0271 | 0,98 | 2,8589 | 8,064 | 0,583 | 1 | 0 | 0 | 3,442 | 0,013 | 0,00083 |
| Интернациональная, 37 | Жилой дом. Стомотологическая клиника. Магазины. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,0633 | 1,0087 | 0,98 | 17,0633 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,063 | 0,076 | 0,00506 |
| Интернациональная, 37 | Жилой дом. Стомотологическая клиника. Магазины. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 0 | 3,636 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 37а | Жилой дом. Банк. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,354 | 0,885 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,436 | 0 | 6,436 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 37а | Жилой дом. Банк. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,087 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 18,3658 | 1,0138 | 0,97 | 18,3658 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,366 | 0,082 | 0,00543 |
| Интернациональная, 39 | Жилой дом. Магазины. Гостиница "Венеция" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,273 | 0,683 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,964 | 0 | 4,964 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 39 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9512 | 1,0568 | 0,97 | 0,9512 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 | 0,004 | 0,00027 |
| Интернациональная, 39 | Жилой дом. Магазины. Гостиница "Венеция" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,697 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,7405 | 1,0107 | 0,97 | 11,7405 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,741 | 0,052 | 0,00348 |
| Интернациональная, 39 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0,025 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,182 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 39а | Детский сад № 45 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 39а | Детский сад № 45 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,383 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,4507 | 1,0105 | 0,97 | 6,4507 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,451 | 0,029 | 0,00191 |
| Интернациональная, 39а/1 | детский сад № 45 | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0868 | 1,0412 | 1 | 0,0868 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0 | 0,00002 |
| Интернациональная, 39в | ПНД диспансер) | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,041 | 0,102 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,745 | 0 | 0,745 | 0,001 | 0 |
| Интернациональная, 39в | ПНД диспансер) | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,247 | 0,167 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1495 | 1,008 | 0,97 | 4,1495 | 8,064 | 2,783 | 1 | 0 | 0 | 6,933 | 0,019 | 0,00122 |
| Интернациональная, 4 | общежитие № 4 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,43 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3424 | 1,0245 | 0,97 | 7,3424 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,342 | 0,032 | 0,00215 |
| Интернациональная, 4 | общежитие № 4 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,202 | 0,506 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673 | 0 | 3,673 | 0,003 | -0,00002 |
| Интернациональная, 41 | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,058 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9788 | 1,0125 | 0,97 | 0,9788 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,979 | 0,004 | 0,00029 |
| Интернациональная, 41 | Жилой дом. Магазин. Телеграф. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,28 | 0,701 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,091 | 0 | 5,091 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 41 | Жилой дом. Магазин. Телеграф. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,854 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,3483 | 1,0081 | 0,97 | 14,3483 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,348 | 0,064 | 0,00427 |
| Интернациональная, 41 | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 43 | Жилой дом. Магазин "Хлеб". Ателье-парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,841 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,117 | 1,0072 | 0,97 | 14,117 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,117 | 0,063 | 0,0042 |
| Интернациональная, 43 | Жилой дом. Магазин "Хлеб". Ателье-парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,719 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 43а | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,031 | 0,064 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5347 | 1,0349 | 0,98 | 0,5347 | 8,064 | 1,067 | 1 | 0 | 0 | 1,601 | 0,002 | 0,00015 |
| Интернациональная, 43а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,029 | 0,072 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,527 | 0 | 0,527 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 45 | Жилой дом. Офис. Магазин. Офис стр. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,284 | 0,711 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | 0 | 5,164 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 45 | Жилой дом. Офис. Магазин. Офис стр. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,842 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,1944 | 1,0115 | 0,97 | 14,1944 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,194 | 0,063 | 0,0042 |
| Интернациональная, 45/1 | Торговый павильон. Продуктовый магазин | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,24 | 1 | 1,23 | 0,24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0,00004 |
| Интернациональная, 45а | Школа - детсад №77 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,24 | 0,282 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0582 | 1,0146 | 0,97 | 4,0582 | 8,064 | 4,7 | 1 | 0 | 0 | 8,758 | 0,018 | 0,00118 |
| Интернациональная, 45а | Школа - детсад №77 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,25 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 46 | Магазин "Автоплюс" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,135 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3055 | 1,0247 | 1 | 2,3055 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 | 0,01 | 0,00066 |
| Интернациональная, 47 | Аптека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,434 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 24,1688 | 1,0112 | 0,97 | 24,1688 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,169 | 0,108 | 0,00716 |
| Интернациональная, 47 | Аптека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,318 | 0,795 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,782 | 0 | 5,782 | 0,005 | -0,00002 |
| Интернациональная, 47а | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0045 | 1,0763 | 0,97 | 1,0045 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 0,004 | 0,00028 |
| Интернациональная, 47а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,004 | 0,01 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 0 | 0,073 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 48 | Автовокзал вахтовых перевозок |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,434 | 0,7 | 0,066 | 0,165 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,36 | 1 | 1,27 | 17,36 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 47,258 | 0,033 | 0,00298 |
| Интернациональная, 49/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 49/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Интернациональная, 49/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Интернациональная, 49/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 49/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Интернациональная, 49/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 49а | Детский сад №78 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,159 | 0,398 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891 | 0 | 2,891 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 49а | Детский сад №78 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8887 | 1,015 | 0,97 | 4,8887 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,889 | 0,022 | 0,00145 |
| Интернациональная, 49б | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 49б | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0718 | 1,0718 | 0,97 | 1,0718 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072 | 0,004 | 0,0003 |
| Интернациональная, 50 | Кафе-автотюнинг | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,17 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2435 | 1,1448 | 1 | 3,2435 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,243 | 0,013 | 0,00083 |
| Интернациональная, 51 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Волжанка". | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,317 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,0372 | 1,004 | 0,97 | 22,0372 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,037 | 0,099 | 0,00661 |
| Интернациональная, 51 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Волжанка". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,712 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Интернациональная, 51а | гостиница "Журавушка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,266 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4567 | 1,0053 | 0,97 | 4,4567 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,457 | 0,02 | 0,00134 |
| Интернациональная, 51а | гостиница "Журавушка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,25 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 53 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,257 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4254 | 1,0332 | 0,97 | 4,4254 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,425 | 0,019 | 0,00129 |
| Интернациональная, 53 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,262 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 55 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,257 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3572 | 1,0172 | 0,97 | 4,3572 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,357 | 0,019 | 0,00129 |
| Интернациональная, 55 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,262 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 57 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,4525 | 1,0157 | 0,97 | 17,4525 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,453 | 0,077 | 0,00516 |
| Интернациональная, 57 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,347 | 0,867 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,309 | 0 | 6,309 | 0,005 | -0,00003 |
| Интернациональная, 59 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,442 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,469 | 1,0139 | 0,97 | 7,469 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,469 | 0,033 | 0,00221 |
| Интернациональная, 59 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,104 | 0,259 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 0 | 1,891 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 59а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,187 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,19 | 1,0235 | 0,97 | 3,19 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 0,014 | 0,00094 |
| Интернациональная, 59а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,061 | 0,153 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0 | 1,109 | 0,001 | 0 |
| Интернациональная, 6 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,342 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8071 | 1,0188 | 0,97 | 5,8071 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,807 | 0,026 | 0,00171 |
| Интернациональная, 6 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,174 | 0,435 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,164 | 0 | 3,164 | 0,003 | -0,00001 |
| Интернациональная, 61 | бывшая столовая |  | 7 П2ст ГВС, элеваторная СО | 0,2 | 0,46 | 0,048 | 0,12 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3333 | 1 | 1 | 3,3333 | 6,274 | 7,667 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,015 | 0,00089 |
| Интернациональная, 61Б | гаражи | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0083 | 1,0083 | 1 | 1,0083 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 0,004 | 0,00029 |
| Интернациональная, 61Б/1 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,04 | 1 | 1,09 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,00001 |
| Интернациональная, 61В | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4785 | 1,0254 | 1 | 0,4785 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,479 | 0,002 | 0,00014 |
| Интернациональная, 61а | административный корпус ОГПС-5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,96 | 1 | 1,28 | 6,96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,535 | 0,013 | 0,0012 |
| Интернациональная, 61г | СТО, РММ | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1739 | 1,0433 | 1 | 0,1739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 0,001 | 0,00005 |
| Интернациональная, 63 | Пожарная часть ОГПС-5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,277 | 0 | 0,051 | 0,127 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,08 | 1 | 1,28 | 11,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,546 | 0,021 | 0,00191 |
| Интернациональная, 63/1 | промбаза (федеральная собст-сть) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8433 | 1,012 | 1 | 0,8433 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0,004 | 0,00024 |
| Интернациональная, 63/2 | промбаза (федеральная собст-сть) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0655 | 1,0312 | 1 | 1,0655 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 0,005 | 0,0003 |
| Интернациональная, 63/3 | Пожарная часть ОГПС-5 (теплая стоянка) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5534 | 1,0376 | 1 | 0,5534 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,553 | 0,002 | 0,00016 |
| Интернациональная, 63/4 | Пожарная часть ОГПС-5 (спортзал с пристроем, гараж) |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,354 | 0 | 0,039 | 0,097 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,4364 | 1 | 1 | 6,4364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,436 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 65 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,394 | 0 | 0,232 | 0,579 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,76 | 1 | 1,28 | 15,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 0,03 | 0,00271 |
| Интернациональная, 67 | магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,067 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,18 | 1,0567 | 1 | 1,18 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0,005 | 0,00033 |
| Интернациональная, 6а | офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,008 | 0,021 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 6а | офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,09 | 0,089 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5289 | 1,0193 | 0,97 | 1,5289 | 8,064 | 1,483 | 1 | 0 | 0 | 3,012 | 0,007 | 0,00044 |
| Интернациональная, 6б | Жилой дом.Офис. ? | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,153 | 0,383 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 0 | 2,782 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 6б | Жилой дом.Офис. ? | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,388 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,5364 | 1,0108 | 0,97 | 6,5364 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,536 | 0,029 | 0,00194 |
| Интернациональная, 7 | строительство жилого дома | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,442 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,4781 | 1,0151 | 0,98 | 7,4781 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,478 | 0,033 | 0,0022 |
| Интернациональная, 7 | строительство жилого дома | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,155 | 0,388 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,818 | 0 | 2,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 71 | производственная база | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,073 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2299 | 1,0109 | 1 | 1,2299 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 0,005 | 0,00036 |
| Интернациональная, 71/ст1 | Радикал. АБК | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,381 | 1,4286 | 1 | 0,381 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,381 | 0,001 | 0,00009 |
| Интернациональная, 71/ст2 | Радикал. СТО-2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7218 | 1,0311 | 1 | 0,7218 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,722 | 0,003 | 0,0002 |
| Интернациональная, 71/ст4 | Радикал. Гаражи | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3352 | 1,5469 | 1 | 0,3352 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,335 | 0,001 | 0,00007 |
| Интернациональная, 71А | хоз.постройка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,372 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3722 | 1,0278 | 1 | 6,3722 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,372 | 0,028 | 0,00181 |
| Интернациональная, 71в | МУП ТС, Гараж кот. 3а | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,169 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8442 | 1,0098 | 1 | 2,8442 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844 | 0,013 | 0,00082 |
| Интернациональная, 71в/2 | Промстройзащита, гараж |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5417 | 1,0095 | 1 | 1,5417 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | 0 | 0 |
| Интернациональная, 73 | магазин Подсолнух | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,583 | 0,6 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2527 | 1,0552 | 1 | 10,2527 | 8,064 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20,253 | 0,044 | 0,0028 |
| Интернациональная, 75 | кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,579 | 1,2632 | 1 | 1,579 | 4,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 | 0,006 | 0,00037 |
| Интернациональная, 7а | Детская школа искусств №3 |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,119 | 0,342 | 0,016 | 0,04 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,7995 | 1,0151 | 1 | 7,7995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,259 | 0,035 | 0,00229 |
| Интернациональная, 8 | рынок | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,358 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,0284 | 1,0103 | 0,97 | 6,0284 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,028 | 0,027 | 0,00179 |
| Интернациональная, 8а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 8а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,353 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9388 | 1,0094 | 0,97 | 5,9388 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,939 | 0,026 | 0,00177 |
| Интернациональная, 8б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1321 | 1,0161 | 0,97 | 4,1321 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | 0,018 | 0,00122 |
| Интернациональная, 8б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Интернациональная, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,413 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9616 | 1,0114 | 0,98 | 6,9616 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,962 | 0,031 | 0,00206 |
| Интернациональная, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,128 | 0,321 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 0 | 2,327 | 0,002 | -0,00001 |
| Интернациональная, 9а | Детский сад |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,389 | 0,183 | 0,127 | 0,317 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,56 | 1 | 1,28 | 15,56 | 1 | 7,32 | 1 | 0 | 0 | 26,531 | 0,029 | 0,00269 |
| Интернациональная,22а/П | база "Зубр" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,112 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2,635 | 1,4116 | 1 | 2,635 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,635 | 0,008 | 0,00055 |
| КВ.21 поз.6 | Д/сад на 320 мест |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,203 | 0,47 | 0,094 | 0,235 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 11,5835 | 1,0327 | 1 | 11,5835 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 14,487 | 0,05 | 0,00353 |
| Кв.10В | Д/сад на 320 м. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,5058 | 0 | 0,128 | 0,32 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,3465 | 1,0163 | 1 | 9,3465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,385 | 0 | 0 |
| Кедровая, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5152 | 1,5455 | 1 | 0,5152 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | 0,001 | 0,00005 |
| Кедровая, 62 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7152 | 3,0652 | 1 | 0,7152 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715 | 0,001 | 0,00004 |
| Кедровая, 84 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5852 | 1,9508 | 1 | 0,5852 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,585 | 0,001 | 0,00005 |
| Кедровая, 91г | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3701 | 1,5861 | 1 | 0,3701 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,001 | 0,00003 |
| Кедровая, 93/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1975 | 1,9752 | 1 | 0,1975 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,00002 |
| Кедровая, 93/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,18 | 1,7997 | 1 | 0,18 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,00001 |
| Кедровая, 93/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1813 | 1,813 | 1 | 0,1813 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0,00002 |
| Кедровая, 93/3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1436 | 1,4358 | 1 | 0,1436 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 0 | 0,00001 |
| Ленина, 56 | Гуманитарный университет | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,426 | 0,046 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2988 | 1,028 | 0,97 | 7,2988 | 8,064 | 0,767 | 1 | 0 | 0 | 8,065 | 0,032 | 0,00212 |
| Ленина, 56 | Гуманитарный университет | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,001 | -0,00001 |
| Лесная, 12 | ТПК "Виталина+" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,284 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2469 | 1,0824 | 1 | 10,2469 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,247 | 0,021 | 0,0013 |
| Лесная, 14 | Здание с лекционным залом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7984 | 1,1406 | 1 | 0,7984 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798 | 0,002 | 0,0001 |
| Лесная, 19 | ООО "Нижневартовец" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1193 | 1,1929 | 1 | 0,1193 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0 | 0,00001 |
| Лесная, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,38 | 1,4249 | 1 | 0,38 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,001 | 0,00004 |
| Лесная, 4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2895 | 1,4475 | 1 | 0,2895 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0,00003 |
| Лесная, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1759 | 1,3189 | 1 | 0,1759 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0,00002 |
| Лесная, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2558 | 1,2788 | 1 | 0,2558 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0,00003 |
| Лопарева | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6243 | 1,4189 | 1 | 0,6243 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,624 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 106 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6353 | 1,1913 | 1 | 0,6353 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 112 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2041 | 1,445 | 1 | 1,2041 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204 | 0,002 | 0,00012 |
| Лопарева, 114 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,763 | 1,3465 | 1 | 0,763 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,763 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 114 | гараж | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7133 | 1,4266 | 1 | 0,7133 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,713 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 114 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0542 | 1,6248 | 1 | 0,0542 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 |
| Лопарева, 116 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1641 | 1,6407 | 1 | 0,1641 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0,00001 |
| Лопарева, 118 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1824 | 1,8244 | 1 | 0,1824 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,00002 |
| Лопарева, 124 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,877 | 1,4616 | 1 | 0,877 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,877 | 0,001 | 0,00009 |
| Лопарева, 132 | ТСК Автотон, Автоцентр (ИП Виноградов), магазин АКБ Ура | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,156 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,0285 | 1,1593 | 1 | 6,0285 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,028 | 0,012 | 0,00073 |
| Лопарева, 134 | магазин автозапчастей ВАЗ, ТМК Сибирский Стандарт, ТОП | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9463 | 1,1944 | 1 | 2,9463 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946 | 0,006 | 0,00035 |
| Лопарева, 134а | Шиномонтаж | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2789 | 1,199 | 1 | 1,2789 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0,002 | 0,00015 |
| Лопарева, 136а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6335 | 1,5837 | 1 | 0,6335 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,633 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 60 | Мечеть Махалля №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1582 | 1,2263 | 1 | 2,1582 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,158 | 0,003 | 0,00022 |
| Лопарева, 60а | Здание (мечеть) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1421 | 1,2171 | 1 | 2,1421 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142 | 0,003 | 0,00022 |
| Лопарева, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5089 | 1,2722 | 1 | 0,5089 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 74/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4886 | 1,3572 | 1 | 0,4886 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,489 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 74/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0227 | 1,2784 | 1 | 1,0227 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0,002 | 0,0001 |
| Лопарева, 76 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0694 | 1,2731 | 1 | 1,0694 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069 | 0,002 | 0,00011 |
| Лопарева, 80а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6243 | 1,4189 | 1 | 0,6243 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,624 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 80б | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8015 | 1,3358 | 1 | 0,8015 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,801 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 82 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3581 | 2,6861 | 1 | 0,3581 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,358 | 0 | 0,00002 |
| Лопарева, 82а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2452 | 1,8389 | 1 | 0,2452 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00002 |
| Лопарева, 84 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5481 | 1,4948 | 1 | 0,5481 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 86 | Магазин "Эхо" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6179 | 1,4259 | 1 | 0,6179 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,618 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 96 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4342 | 1,6282 | 1 | 0,4342 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,434 | 0,001 | 0,00004 |
| Лопарева, 96а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4819 | 1,2702 | 1 | 1,4819 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,482 | 0,003 | 0,00017 |
| Марии Петтухиной | Столярный цех | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6901 | 1,0351 | 1 | 0,6901 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,002 | 0,00009 |
| Марии Петтухиной | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0772 | 1,1584 | 1 | 0,0772 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,00001 |
| Марии Петтухиной, 10 | ООО "ФинСтрой" (Административное здание) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,524 | 1,2093 | 1 | 0,524 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,524 | 0,001 | 0,00006 |
| Марии Петтухиной, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1099 | 1,1482 | 1 | 1,1099 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0,002 | 0,00013 |
| Марии Петтухиной, 15/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5797 | 2,4846 | 1 | 0,5797 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,001 | 0,00004 |
| Марии Петтухиной, 17 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7143 | 1,1904 | 1 | 0,7143 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714 | 0,001 | 0,00008 |
| Мира | гараж | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3824 | 1,0429 | 1 | 0,3824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,382 | 0,002 | 0,00011 |
| Мира | гараж | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3481 | 1,0443 | 1 | 0,3481 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0,002 | 0,0001 |
| Мира | детский сад | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0978 | 1,1742 | 1 | 0,0978 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0,00003 |
| Мира, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,392 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,682 | 1,0228 | 0,98 | 6,682 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682 | 0,029 | 0,00195 |
| Мира, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 37 | Административно-бытовой корпус |  | 2 Элеваторная СО | 0,449 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,6065 | 1,0165 | 0,98 | 7,6065 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,607 | 0,034 | 0,00223 |
| Мира, 37 | Административно-бытовой корпус |  | 2 Элеваторная СО | 0,14 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,355 | 1,0093 | 0,98 | 2,355 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355 | 0,011 | 0,0007 |
| Мира, 37 | Административно-бытовой корпус |  | 2 Элеваторная СО | 0,157 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6561 | 1,0151 | 0,98 | 2,6561 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656 | 0,012 | 0,00078 |
| Мира, 39 | Здание колледжа |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,791 | 0,39 | 0,297 | 0,742 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 31,64 | 1 | 1,28 | 31,64 | 1 | 15,6 | 1 | 0 | 0 | 55,779 | 0,059 | 0,00545 |
| Мира, 48а | Жилой дом. Спид-центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 48а | Жилой дом. Спид-центр | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1419 | 1,0185 | 0,98 | 4,1419 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142 | 0,018 | 0,00121 |
| Мира, 48б | Жилой дом. Спид-центр | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1214 | 1,0135 | 0,98 | 4,1214 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 | 0,018 | 0,00121 |
| Мира, 48б | Жилой дом. Спид-центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 50 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8244 | 1,003 | 1 | 47,8244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,824 | 0,089 | 0,00581 |
| Мира, 50 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 54 | Жилой дом. Сбербанк. Отделение связи | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 54 | Жилой дом. Сбербанк. Отделение связи | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,245 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1561 | 1,0178 | 0,98 | 4,1561 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,156 | 0,018 | 0,00122 |
| Мира, 54а | Жилой дом. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,051 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8898 | 1,0468 | 0,98 | 0,8898 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0,004 | 0,00025 |
| Мира, 56 | Магазин "Югорский" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,1 | 0,054 | 0,027 | 0,068 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4 | 1 | 1,27 | 4 | 1 | 2,16 | 1 | 0 | 0 | 6,936 | 0,007 | 0,00069 |
| Мира, 56а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,261 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,44 | 1 | 1,28 | 10,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,027 | 0,02 | 0,0018 |
| Мира, 56б | МОУ "Межшкольный учебный комбинат информационных техно" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,258 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,32 | 1 | 1,28 | 10,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 0,019 | 0,00178 |
| Мира, 58 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,558 | 0 | 0,183 | 0,458 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,32 | 1 | 1,28 | 22,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,581 | 0,042 | 0,00385 |
| Мира, 58а | Жилой дом. Инспекция. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,173 | 0 | 0,046 | 0,116 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,92 | 1 | 1,28 | 6,92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,242 | 0,013 | 0,00119 |
| Мира, 58б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,255 | 0 | 0,088 | 0,219 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2 | 1 | 1,28 | 10,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,73 | 0,019 | 0,00175 |
| Мира, 58в | Жилой дом. Магазин. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,391 | 0 | 0,182 | 0,454 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,64 | 1 | 1,28 | 15,64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,872 | 0,029 | 0,0027 |
| Мира, 58г | Детский сад |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,232 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,28 | 1 | 1,27 | 9,28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,631 | 0,017 | 0,00159 |
| Мира, 60 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,115 | 0 | 0,028 | 0,071 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6 | 1 | 1,27 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,405 | 0,009 | 0,00079 |
| Мира, 60/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Мира, 60/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Мира, 60/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Мира, 60/4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Мира, 60/5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/5 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Мира, 60/6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,598 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 60/6 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,52 | 1 | 1,08 | 47,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,52 | 0,089 | 0,00649 |
| Мира, 60а | Общежитие |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,248 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,92 | 1 | 1,28 | 9,92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,191 | 0,019 | 0,00171 |
| Мира, 60б | Жилой дом. Магазин. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,261 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,44 | 1 | 1,28 | 10,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,027 | 0,02 | 0,0018 |
| Мира, 60в | Поликлиника |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,115 | 0 | 0,028 | 0,071 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6 | 1 | 1,28 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,405 | 0,009 | 0,00079 |
| Мира, 62 | Жилой дом. Стомотологический кабинет. Магазин. Ломбард. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,236 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0176 | 1,0214 | 0,97 | 4,0176 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018 | 0,018 | 0,00118 |
| Мира, 62 | Жилой дом. Стомотологический кабинет. Магазин. Ломбард. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,108 | 0,27 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 62а | Детский сад | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5033 | 1,0274 | 0,97 | 4,5033 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,503 | 0,02 | 0,00131 |
| Мира, 62а | Вечерняя школа №3 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,518 | 0,457 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,7527 | 1,0138 | 0,97 | 8,7527 | 8,064 | 7,617 | 1 | 0 | 0 | 16,369 | 0,039 | 0,00255 |
| Мира, 62а | Вечерняя школа №3 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Мира, 62а | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Мира, 62б | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,076 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3025 | 1,0283 | 0,97 | 1,3025 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 0,006 | 0,00038 |
| Мира, 63 | АТС -22 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,441 | 0 | 0,004 | 0,009 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,64 | 1 | 1,27 | 17,64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,755 | 0,033 | 0,00305 |
| Мира, 64 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,223 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7444 | 1,0075 | 0,97 | 3,7444 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744 | 0,017 | 0,00111 |
| Мира, 64 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,082 | 0,205 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 0 | 1,491 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 64а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9392 | 1,0155 | 0,97 | 6,9392 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,939 | 0,031 | 0,00205 |
| Мира, 64а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 64а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7447 | 1,0639 | 0,97 | 0,7447 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,745 | 0,003 | 0,00021 |
| Мира, 64а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,017 | 0,043 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,309 | 0 | 0,309 | 0 | 0 |
| Мира, 64в | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,104 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7674 | 1,0197 | 0,97 | 1,7674 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,767 | 0,008 | 0,00052 |
| Мира, 64в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,031 | 0,078 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,564 | 0 | 0,564 | 0 | 0 |
| Мира, 66 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 66 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9574 | 1,0104 | 0,97 | 3,9574 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,957 | 0,018 | 0,00117 |
| Мира, 66а | Жилой дом. Стомотологический кабинет. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9613 | 1,0114 | 0,97 | 3,9613 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,961 | 0,018 | 0,00117 |
| Мира, 66а | Жилой дом. Стомотологический кабинет. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 68 | банк | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,014 | 0,036 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0,255 | 0 | 0 |
| Мира, 68 | банк | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,127 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1518 | 1,0166 | 0,97 | 2,1518 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152 | 0,01 | 0,00063 |
| Мира, 70 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0892 | 1,0056 | 0,97 | 4,0892 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,089 | 0,018 | 0,00122 |
| Мира, 70 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 70б | Детский сад №46 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,294 | 0,084 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9569 | 1,0116 | 0,97 | 4,9569 | 8,064 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 6,357 | 0,022 | 0,00146 |
| Мира, 70б | Детский сад №46 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Мира, 70в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,039 | 0,097 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,709 | 0 | 0,709 | 0,001 | 0 |
| Мира, 70в | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,12 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0176 | 1,0088 | 0,97 | 2,0176 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 0,009 | 0,0006 |
| Мира, 72 | магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Мира, 72 | магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8591 | 1,0519 | 0,97 | 0,8591 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,004 | 0,00024 |
| Мира, 74а | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. ? | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,225 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 74а | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. ? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1462 | 1,0196 | 0,97 | 4,1462 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 0,018 | 0,00122 |
| Мира, 74б | Поликлиника | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,257 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,385 | 1,0237 | 0,97 | 4,385 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,385 | 0,019 | 0,00128 |
| Мира, 74б | Поликлиника | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| Мира, 74б/1 | поликлиника | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4525 | 1,0861 | 1 | 0,4525 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,453 | 0,002 | 0,00012 |
| Мира, 75 | офис | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,106 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8958 | 1,0731 | 0,97 | 1,8958 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896 | 0,008 | 0,00053 |
| Мира, 76 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,997 | 1,0066 | 1 | 47,997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,997 | 0,089 | 0,00582 |
| Мира, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 76/1 | Кинотеатр "МИР" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,11 | 0,099 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8959 | 1,0341 | 0,97 | 1,8959 | 8,064 | 1,65 | 1 | 0 | 0 | 3,546 | 0,008 | 0,00054 |
| Мира, 76/1 | Кинотеатр "МИР" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,013 | 0,033 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,236 | 0 | 0 |
| Мира, 76а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 76а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,133 | 1,0163 | 0,97 | 4,133 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 0,018 | 0,00122 |
| Мира, 76б | Школа № 3 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,25 | 0,625 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545 | 0 | 4,545 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 76б | Школа № 3 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,57 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,5807 | 1,0085 | 0,97 | 9,5807 | 8,064 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 12,164 | 0,043 | 0,00284 |
| Мира, 76б/1 | Школа № 3 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0032 | 0,008 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0 | 0,058 | 0 | 0 |
| Мира, 76б/1 | Школа № 3 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8385 | 1,0482 | 0,97 | 0,8385 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839 | 0,004 | 0,00024 |
| Мира, 76в | Школа № 19 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0,095 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5122 | 1,0244 | 0,98 | 0,5122 | 8,064 | 1,583 | 1 | 0 | 0 | 2,096 | 0,002 | 0,00015 |
| Мира, 76в | Школа № 19 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,492 | 0,06 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,3323 | 1,0161 | 0,97 | 8,3323 | 8,064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,332 | 0,037 | 0,00246 |
| Мира, 76в | Школа № 19 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,035 | 0,087 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0 | 0,636 | 0,001 | 0 |
| Мира, 76в | Школа № 19 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Мира, 77 | протезно-ортопедический корпус |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,069 | 0 | 0,013 | 0,033 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,76 | 1 | 1,26 | 2,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,134 | 0,005 | 0,00047 |
| Мира, 77в | МБУ Городская больница №3 Дезинфекционная камера | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1385 | 1,0388 | 1 | 0,1385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,001 | 0,00004 |
| Мира, 78 | Военкомат | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,095 | 0,237 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 0 | 1,727 | 0,001 | -0,00001 |
| Мира, 78 | Военкомат | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,368 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1931 | 1,0097 | 0,97 | 6,1931 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,193 | 0,028 | 0,00184 |
| Мира, 78/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,48 | 1 | 1,27 | 0,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,001 | 0,00008 |
| Мира, 78/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Мира, 78а | магазин 'Мишка на севере' | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,005 | 0,013 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0,091 | 0 | 0 |
| Мира, 78а | магазин 'Мишка на севере' | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8827 | 1,0697 | 1 | 1,8827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,883 | 0,003 | 0,00022 |
| Мира, 79 | Детская поликлиника №3 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,478 | 0 | 0,131 | 0,328 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,12 | 1 | 1,28 | 19,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,886 | 0,036 | 0,0033 |
| Мира, 80 | Жилой дом. Библиотека. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9063 | 1,0125 | 0,97 | 5,9063 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,906 | 0,026 | 0,00175 |
| Мира, 80 | Жилой дом. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,145 | 0,363 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,636 | 0 | 2,636 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 80а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1217 | 1,0135 | 0,97 | 4,1217 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122 | 0,018 | 0,00122 |
| Мира, 80а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,118 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 80б | Жилой дом. Магазин-кафе. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,035 | 0,087 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0 | 0,636 | 0,001 | 0 |
| Мира, 80б | Жилой дом. Магазин-кафе. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,175 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9629 | 1,0158 | 0,97 | 2,9629 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,963 | 0,013 | 0,00088 |
| Мира, 81 | Жилой дом. Аптека. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,263 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 81 | Жилой дом. Аптека. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,236 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0156 | 1,0209 | 0,97 | 4,0156 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,016 | 0,018 | 0,00118 |
| Мира, 82 | Жилой дом. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,026 | 0,065 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473 | 0 | 0,473 | 0 | 0 |
| Мира, 82 | Жилой дом. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7109 | 1,0475 | 0,97 | 1,7109 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,711 | 0,007 | 0,00049 |
| Мира, 83 | Жилой дом. Магазины. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Мира, 83 | Жилой дом. Магазины. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,956 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2063 | 1,0171 | 0,97 | 16,2063 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,206 | 0,072 | 0,00478 |
| Мира, 83а | Школа №37 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,24 | 0,198 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0654 | 1,0164 | 0,97 | 4,0654 | 8,064 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 7,365 | 0,018 | 0,00118 |
| Мира, 83а | Школа №37 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Мира, 85 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,263 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 85 | Жилой дом. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,236 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0393 | 1,0269 | 0,97 | 4,0393 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,039 | 0,018 | 0,00118 |
| Мира, 93 | Жилой дом |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,236 | 0 | 0,105 | 0,263 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9997 | 1,0169 | 1 | 3,9997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 0,018 | 0,00133 |
| Мира, 93 | Жилой дом |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 1,027 | 0,117 | 0,326 | 0,814 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,1569 | 1,0047 | 1 | 19,1569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,349 | 0,086 | 0,00552 |
| Мира, 94 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,842 | 0 | 0,267 | 0,668 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,3091 | 1 | 1 | 15,3091 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,309 | 0 | 0 |
| Мира, 95 | Жилой дом. Библиотека. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,809 | 0,051 | 0,261 | 0,653 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,4408 | 1,0075 | 1 | 14,4408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,597 | 0,065 | 0,00415 |
| Мира, 96 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,806 | 0,043 | 0,215 | 0,537 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,4364 | 1 | 0,99 | 15,4364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,436 | 0 | 0 |
| Мира, 97 | Жилой дом. Библиотека. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,832 | 0 | 0,256 | 0,64 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,0615 | 1,014 | 1 | 14,0615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,138 | 0,062 | 0,00401 |
| Мира, 98а | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,871 | 0,075 | 0,23 | 0,576 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,2 | 1 | 0,99 | 17,2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 0 | 0 |
| НДРСУ, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5208 | 1,0863 | 1 | 1,5208 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 | 0,003 | 0,00017 |
| НДРСУ, 11 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1508 | 1,0656 | 1 | 1,1508 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0,002 | 0,00013 |
| НДРСУ, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2468 | 1,039 | 1 | 1,2468 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 0,002 | 0,00015 |
| НДРСУ, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0401 | 1,0201 | 1 | 2,0401 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9319 | 1,0062 | 1 | 1,9319 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,057 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2954 | 1,0067 | 1 | 2,2954 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,295 | 0,004 | 0,00028 |
| НДРСУ, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1029 | 1,0605 | 1 | 1,1029 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103 | 0,002 | 0,00013 |
| НДРСУ, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,836 | 1,0674 | 1 | 1,836 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 0,003 | 0,00021 |
| НДРСУ, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,834 | 1,0663 | 1 | 1,834 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 0,003 | 0,00021 |
| НДРСУ, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8453 | 1,0728 | 1 | 1,8453 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | 0,003 | 0,00021 |
| НДРСУ, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,053 | 1,1966 | 1 | 1,053 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 0,002 | 0,00011 |
| НДРСУ, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0428 | 1,0428 | 1 | 1,0428 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043 | 0,002 | 0,00012 |
| НДРСУ, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1583 | 1,0342 | 1 | 1,1583 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2174 | 1,087 | 1 | 0,2174 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0,00002 |
| НДРСУ, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,095 | 1,0528 | 1 | 1,095 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 0,002 | 0,00013 |
| НДРСУ, 27 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1001 | 1,0578 | 1 | 1,1001 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,002 | 0,00013 |
| НДРСУ, 28 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2323 | 1,0623 | 1 | 1,2323 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1511 | 1,0659 | 1 | 1,1511 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0,002 | 0,00013 |
| НДРСУ, 30а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2684 | 1,0502 | 1 | 2,2684 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | 0,004 | 0,00027 |
| НДРСУ, 31 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4339 | 1,0543 | 1 | 1,4339 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434 | 0,003 | 0,00017 |
| НДРСУ, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,051 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,147 | 1,0524 | 1 | 2,147 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,147 | 0,004 | 0,00025 |
| НДРСУ, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4324 | 1,0532 | 1 | 1,4324 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0,003 | 0,00017 |
| НДРСУ, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9738 | 1,0499 | 1 | 1,9738 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0495 | 1,0457 | 1 | 2,0495 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8915 | 1,0747 | 1 | 1,8915 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892 | 0,003 | 0,00022 |
| НДРСУ, 38 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9502 | 1,0373 | 1 | 1,9502 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 39 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,046 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8663 | 1,0143 | 1 | 1,8663 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0,003 | 0,00022 |
| НДРСУ, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9884 | 1,0145 | 1 | 1,9884 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 41а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8915 | 1,0747 | 1 | 1,8915 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892 | 0,003 | 0,00022 |
| НДРСУ, 42 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6123 | 1,0335 | 1 | 1,6123 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,612 | 0,003 | 0,00019 |
| НДРСУ, 43 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3013 | 1,0494 | 1 | 1,3013 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301 | 0,002 | 0,00015 |
| НДРСУ, 4а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3402 | 1,0153 | 1 | 1,3402 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0,002 | 0,00016 |
| НДРСУ, 56 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4021 | 1,1331 | 1 | 2,4021 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,402 | 0,004 | 0,00026 |
| НДРСУ, 57 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5084 | 1,1091 | 1 | 1,5084 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508 | 0,003 | 0,00017 |
| НДРСУ, 58 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0633 | 1,0746 | 1 | 2,0633 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 59 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0883 | 1,0876 | 1 | 2,0883 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 60 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9913 | 1,0592 | 1 | 1,9913 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 61 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0589 | 1,0723 | 1 | 2,0589 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,059 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 63 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9471 | 1,0357 | 1 | 1,9471 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 64 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,204 | 1,0396 | 1 | 2,204 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 0,004 | 0,00026 |
| НДРСУ, 65 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0026 | 1,043 | 1 | 2,0026 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,003 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 66 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,046 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9617 | 1,0662 | 1 | 1,9617 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962 | 0,003 | 0,00023 |
| НДРСУ, 67 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,046 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9656 | 1,0683 | 1 | 1,9656 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | 0,003 | 0,00023 |
| НДРСУ, 68 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0312 | 1,1718 | 1 | 1,0312 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 0,002 | 0,00011 |
| НДРСУ, 69 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2688 | 1,0573 | 1 | 1,2688 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 0,002 | 0,00015 |
| НДРСУ, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1458 | 1,023 | 1 | 1,1458 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 70 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1949 | 1,0301 | 1 | 1,1949 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 70 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1972 | 1,0321 | 1 | 1,1972 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9428 | 1,0334 | 1 | 1,9428 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9973 | 1,0624 | 1 | 1,9973 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9339 | 1,0287 | 1 | 1,9339 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,934 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9311 | 1,0272 | 1 | 1,9311 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,931 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 73 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9653 | 1,0454 | 1 | 1,9653 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 73 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0328 | 1,0813 | 1 | 2,0328 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 0,004 | 0,00023 |
| НДРСУ, 79 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0583 | 1,0721 | 1 | 2,0583 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058 | 0,004 | 0,00024 |
| НДРСУ, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1402 | 1,0181 | 1 | 1,1402 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 93 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0767 | 1,0383 | 1 | 2,0767 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077 | 0,004 | 0,00025 |
| НДРСУ, 94 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2574 | 1,0839 | 1 | 1,2574 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257 | 0,002 | 0,00014 |
| НДРСУ, 95 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,069 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9567 | 1,0713 | 1 | 2,9567 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,957 | 0,005 | 0,00034 |
| НДРСУ, 96 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,078 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4755 | 1,114 | 1 | 3,4755 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476 | 0,006 | 0,00039 |
| ННДСР, 62 | Детский сад | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,179 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,6606 | 1,0699 | 1 | 7,6606 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,661 | 0,013 | 0,00088 |
| Нефтяников, 64 | Жилой дом. Фотосалон. Офис. Магазин. Магазин-кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,26 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5342 | 1,0464 | 0,98 | 4,5342 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 0,02 | 0,00129 |
| Нефтяников, 64 | Жилой дом. Фотосалон. Офис. Магазин. Магазин-кафе | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,001 | -0,00001 |
| Нефтяников, 66 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 66 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,992 | 1,0232 | 0,98 | 6,992 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,992 | 0,031 | 0,00203 |
| Нефтяников, 66а | Школа №12 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5088 | 1,0177 | 0,98 | 0,5088 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,002 | 0,00015 |
| Нефтяников, 66а | Школа №12 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,47 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 18,8 | 1 | 1,28 | 18,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,895 | 0,035 | 0,00323 |
| Нефтяников, 66а/1 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3502 | 1,3133 | 0,98 | 0,3502 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,001 | 0,00008 |
| Нефтяников, 68 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,115 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9633 | 1,0243 | 0,98 | 1,9633 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | 0,009 | 0,00057 |
| Нефтяников, 68 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,028 | 0,071 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0 | 0,509 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 70 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,274 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7168 | 1,0329 | 0,98 | 4,7168 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,717 | 0,021 | 0,00136 |
| Нефтяников, 70 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,23 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Нефтяников, 70а | здание хирургического корпуса № 2 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 70а | здание хирургического корпуса № 2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,352 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,0154 | 1,0254 | 0,98 | 6,0154 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,015 | 0,026 | 0,00175 |
| Нефтяников, 70б | Жилой дом. Магазин "Дом книги" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1227 | 1,0138 | 0,98 | 4,1227 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,123 | 0,018 | 0,00121 |
| Нефтяников, 70б | Жилой дом. Магазин "Дом книги" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Нефтяников, 70в | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,006 | 0,016 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0,109 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 70в | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,112 | 0,035 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9388 | 1,0387 | 0,97 | 1,9388 | 8,064 | 0,583 | 1 | 0 | 0 | 2,522 | 0,008 | 0,00055 |
| Нефтяников, 72 | Жилой дом. Библиотека №3. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,24 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1122 | 1,028 | 0,97 | 4,1122 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,112 | 0,018 | 0,0012 |
| Нефтяников, 72 | Жилой дом. Библиотека №3. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,108 | 0,27 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 72а | Жилой дом. Офис. Кафе. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,007 | 0,018 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0 | 0,127 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 72а | Жилой дом. Офис. Кафе. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3613 | 1,0324 | 0,99 | 0,3613 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 0,002 | 0,0001 |
| Нефтяников, 72б | Жилой дом. Офис. Кафе. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,173 | 0,433 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145 | 0 | 3,145 | 0,003 | -0,00001 |
| Нефтяников, 72б | Жилой дом. Офис. Кафе. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,516 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,8129 | 1,0248 | 0,97 | 8,8129 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,813 | 0,039 | 0,00258 |
| Нефтяников, 74 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,416 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,1278 | 1,0281 | 0,97 | 7,1278 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,128 | 0,031 | 0,00208 |
| Нефтяников, 74 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,344 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 74а | Детский сад № 31 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,276 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7952 | 1,0424 | 0,97 | 4,7952 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,795 | 0,021 | 0,00138 |
| Нефтяников, 74а | Детский сад № 31 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| Нефтяников, 74б | Детский сад № 30 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,266 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5146 | 1,0183 | 0,97 | 4,5146 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,515 | 0,02 | 0,00133 |
| Нефтяников, 74б | Детский сад № 30 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,051 | 0,128 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,927 | 0 | 0,927 | 0,001 | 0 |
| Нефтяников, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9781 | 1,0212 | 0,97 | 6,9781 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,978 | 0,031 | 0,00205 |
| Нефтяников, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 76а | Жилой дом. Нежилое помещение. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,023 | 0,057 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0 | 0,418 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 76а | Жилой дом. Нежилое помещение. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,097 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6504 | 1,0209 | 0,97 | 1,6504 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0,007 | 0,00049 |
| Нефтяников, 78 | Жилой дом. Нежилое помещение. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9319 | 1,0144 | 0,97 | 6,9319 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,932 | 0,031 | 0,00205 |
| Нефтяников, 78 | Жилой дом. Нежилое помещение. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 78а | Поликлиника | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,097 | 0,243 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0 | 1,764 | 0,001 | -0,00001 |
| Нефтяников, 78а | Поликлиника | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9408 | 1,0258 | 0,97 | 4,9408 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,941 | 0,022 | 0,00145 |
| Нефтяников, 78б | маг. " Ивушка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,111 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9177 | 1,0366 | 0,97 | 1,9177 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918 | 0,008 | 0,00056 |
| Нефтяников, 80 | Жилой дом. Офис. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,897 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,1521 | 1,0135 | 0,98 | 15,1521 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,152 | 0,067 | 0,00447 |
| Нефтяников, 80 | Жилой дом. Офис. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,35 | 0,876 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,364 | 0 | 6,364 | 0,005 | -0,00003 |
| Нефтяников, 80а | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 80а | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9334 | 1,0183 | 0,98 | 0,9334 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933 | 0,004 | 0,00027 |
| Нефтяников, 82 | Жилой дом. Ателье. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,72 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 82 | Жилой дом. Ателье. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,84 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,1273 | 1,0091 | 0,98 | 14,1273 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,127 | 0,063 | 0,00418 |
| Нефтяников, 83 | Универмаг | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0827 | 1,0478 | 0,97 | 1,0827 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 0,005 | 0,00031 |
| Нефтяников, 83 | Универмаг |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0,024 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,182 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 84 | Строящееся административное здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,258 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3644 | 1,015 | 0,97 | 4,3644 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0,019 | 0,00129 |
| Нефтяников, 85 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Нефтяников, 85 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 85А | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3894 | 1,0159 | 0,99 | 0,3894 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 0,002 | 0,00011 |
| Нефтяников, 86 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,175 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9599 | 1,0148 | 0,98 | 2,9599 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 0,013 | 0,00087 |
| Нефтяников, 86 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,058 | 0,145 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 0 | 1,055 | 0,001 | 0 |
| Нефтяников, 86а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,319 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,3606 | 1,0083 | 0,98 | 5,3606 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,361 | 0,024 | 0,00159 |
| Нефтяников, 86а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,101 | 0,252 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 0 | 1,836 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 87 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Нефтяников, 87 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 88 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,172 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9378 | 1,0248 | 0,98 | 2,9378 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0,013 | 0,00086 |
| Нефтяников, 88 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,056 | 0,141 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 1,018 | 0,001 | 0 |
| Нефтяников, 88а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,696 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,7303 | 1,0112 | 0,98 | 11,7303 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,73 | 0,052 | 0,00346 |
| Нефтяников, 88а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,72 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 88б | Кафе-бар | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5568 | 1,0124 | 0,98 | 0,5568 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,557 | 0,002 | 0,00016 |
| Нефтяников, 88б | Кафе-бар | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,011 | 0,028 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 89 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,52 | 1 | 1,08 | 47,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,52 | 0,089 | 0,0065 |
| Нефтяников, 89 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,598 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 90 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,103 | 0,257 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873 | 0 | 1,873 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 90 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,438 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,4074 | 1,0147 | 0,98 | 7,4074 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,407 | 0,033 | 0,00218 |
| Нефтяников, 91 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 91 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Нефтяников, 91а | Магазин | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,44 | 1 | 1,07 | 1,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 0,003 | 0,00019 |
| Нефтяников, 91а | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,005 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 92 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Нефтяников, 92 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,436 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,4055 | 1,0191 | 0,98 | 7,4055 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,406 | 0,033 | 0,00217 |
| Нефтяников, 93 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 93 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Нефтяников, 93а | Школа №42 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,49 | 0,153 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,2665 | 1,0122 | 0,97 | 8,2665 | 8,064 | 2,55 | 1 | 0 | 0 | 10,817 | 0,037 | 0,00243 |
| Нефтяников, 93а | Школа №42 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,133 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| Новая, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5796 | 1,3173 | 1 | 0,5796 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,001 | 0,00006 |
| Новая, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6106 | 1,3877 | 1 | 0,6106 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,611 | 0,001 | 0,00006 |
| Новая, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4476 | 1,3404 | 1 | 1,4476 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448 | 0,002 | 0,00014 |
| Нововартовская, 4 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,596 | 0 | 0,217 | 0,543 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,8364 | 1 | 0,99 | 10,8364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,836 | 0 | 0 |
| Нововартовская, 6 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,359 | 0 | 0,145 | 0,362 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,5273 | 1 | 0,99 | 6,5273 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527 | 0 | 0 |
| Нововартовская, 7 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,32 | 0 | 0,089 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8182 | 1 | 0,98 | 5,8182 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,818 | 0 | 0 |
| Нововартовская, 8 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,314 | 0 | 0,118 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7091 | 1 | 0,98 | 5,7091 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,709 | 0 | 0 |
| Нововартовская, 9 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,316 | 0 | 0,089 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7455 | 1 | 0,97 | 5,7455 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,745 | 0 | 0 |
| Обской переулок, 29 | жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5173 | 1,8473 | 1 | 0,5173 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,517 | 0,001 | 0,00004 |
| Обской переулок, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2272 | 1,4197 | 1 | 0,2272 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,227 | 0 | 0,00002 |
| Обской переулок, 46 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1357 | 1,1304 | 1 | 0,1357 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0,00001 |
| Обской переулок, 51 | "Дом молитвы" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,095 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0286 | 1,0602 | 1 | 4,0286 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,029 | 0,007 | 0,00047 |
| Обской переулок, 51а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3948 | 1,0968 | 1 | 0,3948 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,395 | 0,001 | 0,00004 |
| Обской переулок, 59б | Здание 20784 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2868 | 1,4341 | 1 | 0,2868 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 0 | 0,00003 |
| Обской переулок, 62а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,512 | 1,05 | 1 | 1,512 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 0,003 | 0,00018 |
| Обществ.центр 2 | торгово-выстовочный компл. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 4,223 | 3,71 | 0,352 | 0,88 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 77,1021 | 1,0042 | 1 | 77,1021 | 1 | 61,833 | 1 | 0 | 0,64 | 145,036 | 0 | 0 |
| Озерная, 1 | Общежитие №3.? |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,425 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17 | 1 | 1,27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,271 | 0,032 | 0,00293 |
| Озерная, 3б | Детский сад №45 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,262 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,48 | 1 | 1,27 | 10,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 0,02 | 0,00181 |
| Омская, 64 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,284 | 0,711 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | 0 | 5,164 | 0,004 | -0,00002 |
| Омская, 64 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,309 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1325 | 1,0145 | 0,97 | 22,1325 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,132 | 0,098 | 0,00654 |
| Омская, 64а | Центр по проблемам семьи | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,331 | 0,282 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6009 | 1,0153 | 0,97 | 5,6009 | 8,064 | 4,7 | 1 | 0 | 0 | 10,301 | 0,025 | 0,00163 |
| Омская, 64а | Центр по проблемам семьи | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0 | 2,036 | 0,002 | -0,00001 |
| Омская, 64б | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,04 | 0,098 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6799 | 1,0199 | 0,97 | 0,6799 | 8,064 | 1,633 | 1 | 0 | 0 | 2,313 | 0,003 | 0,00019 |
| Омская, 64б | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,023 | 0,058 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0 | 0,418 | 0 | 0 |
| Омская, 66 | Жилой дом. АТС.Мастерская. Магазин "Гамма" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,952 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,0786 | 1,0134 | 0,97 | 16,0786 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,079 | 0,071 | 0,00476 |
| Омская, 66 | Жилой дом. АТС.Мастерская. Магазин "Гамма" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,221 | 0,552 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018 | 0 | 4,018 | 0,003 | -0,00002 |
| Омская, 66а | Муниципальное образовательное учреждение лицей №2 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,239 | 0,597 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0 | 4,345 | 0,004 | -0,00002 |
| Омская, 66а | Муниципальное образовательное учреждение лицей №2 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,553 | 0,195 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,4529 | 1,0256 | 0,97 | 9,4529 | 8,064 | 3,25 | 1 | 0 | 0 | 12,703 | 0,041 | 0,00274 |
| Омская, 66а/1 | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,28 | 1 | 1,26 | 0,28 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,001 | 0,00005 |
| Омская, 66а/2 | Теплица | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5212 | 1,0424 | 1 | 0,5212 | 2,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,521 | 0,002 | 0,00015 |
| Омская, 68 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,712 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Омская, 68 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,318 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,2636 | 1,0135 | 0,97 | 22,2636 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,264 | 0,099 | 0,00658 |
| Омская, 68а | Магазин № 37 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,009 | 0,022 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0,164 | 0 | 0 |
| Омская, 68а | Магазин № 37 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6711 | 1,1505 | 0,97 | 0,6711 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,671 | 0,003 | 0,00017 |
| Первопоселенцев, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0938 | 1,823 | 1 | 1,0938 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 0,001 | 0,00009 |
| Пермская, 1 | Жилой дом. Магазин. Фитнесс-центр. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Пермская, 1 | Жилой дом. Магазин. Фитнесс-центр. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,954 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,1153 | 1,0135 | 0,97 | 16,1153 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,115 | 0,072 | 0,00479 |
| Пермская, 10 | Аптека № 290 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,105 | 0,056 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9544 | 1,1168 | 0,97 | 1,9544 | 8,064 | 0,933 | 1 | 0 | 0 | 2,888 | 0,008 | 0,00051 |
| Пермская, 11 | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Пермская, 11 | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,033 | 0,084 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5639 | 1,0252 | 0,98 | 0,5639 | 8,064 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 1,964 | 0,002 | 0,00016 |
| Пермская, 11 | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| Пермская, 11 | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,228 | 0,198 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8605 | 1,0159 | 0,97 | 3,8605 | 8,064 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 7,16 | 0,017 | 0,00112 |
| Пермская, 11/1 | Детский сад №66 Хозпостройка | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0888 | 1,065 | 1 | 0,0888 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0,00002 |
| Пермская, 12 | Жилой дом. Магазин "Савой". Здание центра. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,303 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,2266 | 1,035 | 1 | 5,2266 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | 0,023 | 0,00148 |
| Пермская, 12 | Жилой дом. Магазин "Савой". Здание центра. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,123 | 0,308 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 13 | Жилой дом. Аптека. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,3 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,7836 | 1,0054 | 0,97 | 21,7836 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,784 | 0,098 | 0,00651 |
| Пермская, 13 | Жилой дом. Аптека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,282 | 0,706 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,127 | 0 | 5,127 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 13а | Магазин "Олвейс" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3505 | 1,502 | 0,98 | 0,3505 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,001 | 0,00007 |
| Пермская, 13а | Магазин "Олвейс" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,003 | 0,007 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0,055 | 0 | 0 |
| Пермская, 14 | Магазин | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,262 | 1,0479 | 1 | 0,262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,262 | 0,001 | 0,00007 |
| Пермская, 14а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,236 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9846 | 1,013 | 1 | 3,9846 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,985 | 0,018 | 0,00115 |
| Пермская, 14а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Пермская, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,84 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,0761 | 1,0054 | 0,97 | 14,0761 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,076 | 0,063 | 0,00421 |
| Пермская, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,72 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 16 | Жилой дом. Аптека. Парикмахерская. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,714 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 16 | Жилой дом. Аптека. Парикмахерская. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,317 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1959 | 1,0112 | 1 | 22,1959 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,196 | 0,099 | 0,00642 |
| Пермская, 16а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 16а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6801 | 1,0113 | 1 | 5,6801 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 0,025 | 0,00164 |
| Пермская, 16б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1102 | 1,0107 | 1 | 4,1102 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,11 | 0,018 | 0,00119 |
| Пермская, 16б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Пермская, 17 | Детский сад №17 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,266 | 0,282 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4566 | 1,0052 | 0,97 | 4,4566 | 8,064 | 4,7 | 1 | 0 | 0 | 9,157 | 0,02 | 0,00131 |
| Пермская, 17 | Детский сад №17 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,25 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 17/1 | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0865 | 1,0379 | 1 | 0,0865 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0,00002 |
| Пермская, 19 | Школа №34 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,516 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,8091 | 1,0243 | 0,97 | 8,8091 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,809 | 0,039 | 0,00259 |
| Пермская, 19 | Школа №34 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,244 | 0,611 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,436 | 0 | 4,436 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 1а | Детский сад № 32 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| Пермская, 1а | Детский сад № 32 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,263 | 0,341 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4728 | 1,0204 | 0,97 | 4,4728 | 8,064 | 5,683 | 1 | 0 | 0 | 10,156 | 0,02 | 0,00129 |
| Пермская, 1б | Детская поликлиника №3 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,222 | 0 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,88 | 1 | 1,28 | 8,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,455 | 0,017 | 0,00154 |
| Пермская, 1в | Общественное здание ООО "Грат" | Магистральное | 7 П2ст ГВС, элеваторная СО | 0,086 | 0,312 | 0,0816 | 0,204 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4333 | 1 | 0,97 | 1,4333 | 7,937 | 5,2 | 1 | 0 | 0 | 6,633 | 0,006 | 0,00034 |
| Пермская, 2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Пермская, 2 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,962 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2462 | 1,0133 | 0,97 | 16,2462 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,246 | 0,072 | 0,00482 |
| Пермская, 21 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17,2954 | 1,0075 | 0,97 | 17,2954 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,295 | 0,077 | 0,00516 |
| Пермская, 21 | Жилой дом. Офис. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,713 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 22 | административно-бытовой корпус |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,445 | 0 | 0,037 | 0,092 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,8 | 1 | 1,27 | 17,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,864 | 0,033 | 0,00307 |
| Пермская, 23 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,257 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3304 | 1,011 | 0,97 | 4,3304 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 0,019 | 0,00129 |
| Пермская, 23 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,105 | 0,262 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 23а | Спортивно-оздоровительный центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,116 | 0,29 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,109 | 0 | 2,109 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 23а | Спортивно-оздоровительный центр | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,137 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3934 | 1,0482 | 0,97 | 2,3934 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,393 | 0,01 | 0,00069 |
| Пермская, 25 | Школа №24 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,515 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,8564 | 1,0318 | 0,97 | 8,8564 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,856 | 0,039 | 0,00258 |
| Пермская, 25 | Школа №24 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,099 | 0,248 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,001 | -0,00001 |
| Пермская, 26 | станция техобслуживания |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,368 | 0 | 0,018 | 0,044 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,72 | 1 | 1,28 | 14,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,237 | 0,028 | 0,00256 |
| Пермская, 28/1 | ВОС-2: Лабораторный корпус |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,105 | 0,236 | 0,049 | 0,123 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,2 | 1 | 1 | 6,2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 |
| Пермская, 28/6 | ВОС-2: проходная | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2562 | 1,0247 | 1 | 0,2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0,001 | 0,00007 |
| Пермская, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,252 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2577 | 1,0137 | 0,97 | 4,2577 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258 | 0,019 | 0,00127 |
| Пермская, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Пермская, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,24 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1405 | 1,0351 | 0,97 | 4,1405 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 0,018 | 0,0012 |
| Пермская, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,11 | 0,276 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 35 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 35 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,8586 | 1,0104 | 1 | 32,8586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,859 | 0,061 | 0,00397 |
| Пермская, 37 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0071 | 1,0069 | 1 | 48,0071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,007 | 0,089 | 0,00582 |
| Пермская, 37 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 3а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,114 | 0,286 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0 | 2,073 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 3а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6654 | 1,0087 | 0,97 | 5,6654 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,665 | 0,025 | 0,00169 |
| Пермская, 4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,1644 | 1,0102 | 1 | 48,1644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,164 | 0,089 | 0,00582 |
| Пермская, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 4а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 4а | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6977 | 1,0114 | 0,97 | 5,6977 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,698 | 0,025 | 0,00169 |
| Пермская, 5 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,108 | 0,27 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 0,002 | -0,00001 |
| Пермская, 5 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,526 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,8398 | 1,0083 | 0,97 | 8,8398 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,84 | 0,039 | 0,00264 |
| Пермская, 6 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0605 | 1,008 | 1 | 48,0605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,061 | 0,089 | 0,00582 |
| Пермская, 6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 8 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9322 | 1,0053 | 1 | 47,9322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,932 | 0,089 | 0,00582 |
| Пермская, 9 | Жилой дом. Стомотологическая клиника. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,323 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1706 | 1,0055 | 0,97 | 22,1706 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,171 | 0,099 | 0,00663 |
| Пермская, 9 | Жилой дом. Стомотологическая клиника. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,72 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Пермская, 9а | магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5054 | 1,0109 | 0,98 | 0,5054 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 0,002 | 0,00015 |
| Пермская, 9а | магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,005 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Профсоюзная, 3 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,758 | 0 | 0,313 | 0,782 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,82 | 1,0148 | 1 | 12,82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,805 | 0,057 | 0,00364 |
| Профсоюзная, 5 | Жилой дом. Магазин. |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,229 | 0 | 0,098 | 0,246 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9313 | 1,03 | 1 | 3,9313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,749 | 0,017 | 0,00128 |
| Профсоюзная, 7 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,759 | 0,013 | 0,277 | 0,693 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,161 | 1,0229 | 1 | 13,161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,572 | 0,058 | 0,0037 |
| Профсоюзная, 9 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,756 | 0,013 | 0,277 | 0,693 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,181 | 1,0284 | 1 | 13,181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,592 | 0,058 | 0,00368 |
| Романтиков, 7 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,245 | 0 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1228 | 1,0097 | 1 | 4,1228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,906 | 0,018 | 0,00118 |
| Романтиков, 9 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,243 | 0,029 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6004 | 1,0148 | 1 | 4,6004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,384 | 0,02 | 0,00131 |
| СУ-14, 103 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2293 | 1,1465 | 1 | 0,2293 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,229 | 0 | 0,00003 |
| СУ-14, 103а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3026 | 1,1347 | 1 | 0,3026 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,303 | 0,001 | 0,00004 |
| СУ-14, 13а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3521 | 1,0563 | 1 | 0,3521 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,352 | 0,001 | 0,00005 |
| СУ-14, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3729 | 1,2431 | 1 | 0,3729 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,373 | 0,001 | 0,00004 |
| СУ-14, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0754 | 1,1308 | 1 | 0,0754 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 0 | 0,00001 |
| СУ-909 | ОАО "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0179 | 1,0734 | 1 | 2,0179 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 0,004 | 0,00023 |
| Северная | промбаза СМУ-513? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,273 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6111 | 1,0134 | 1 | 4,6111 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,611 | 0,02 | 0,00133 |
| Северная | ТОО "Шевро"? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,018 | 1,018 | 1 | 1,018 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0,004 | 0,00029 |
| Северная | ТОО "Шевро"? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0176 | 1,0176 | 1 | 1,0176 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0,004 | 0,00029 |
| Северная | ТОО "Шевро"? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,104 | 1,019 | 1 | 1,104 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104 | 0,005 | 0,00032 |
| Северная | ТОО "Шевро"? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,018 | 1,018 | 1 | 1,018 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0,004 | 0,00029 |
| Северная | ТОО "Шевро"? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0173 | 1,0173 | 1 | 1,0173 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017 | 0,004 | 0,00029 |
| Северная | теплоспутник на 3а? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4084 | 1,6338 | 1 | 0,4084 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,408 | 0,001 | 0,00007 |
| Северная | проходная БПО | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,44 | 1 | 1,22 | 0,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,001 | 0,00007 |
| Северная | ТП-520 | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1452 | 1,2448 | 1 | 0,1452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,001 | 0,00003 |
| Северная, 100 | промбаза | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,369 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,4151 | 1,0431 | 1 | 6,4151 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,415 | 0,028 | 0,0018 |
| Северная, 11/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,185 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,4 | 1 | 1,12 | 47,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 0,089 | 0,00684 |
| Северная, 11/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 11/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,185 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,4 | 1 | 1,12 | 47,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 0,089 | 0,00684 |
| Северная, 11/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 11/3 | строительство магазина | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4301 | 1,518 | 0,97 | 0,4301 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,001 | 0,00008 |
| Северная, 11/4 | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,008 | 0,019 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0 | 0 |
| Северная, 16 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,12 | 0,3 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182 | 0 | 2,182 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 16 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,312 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,3371 | 1,0264 | 0,98 | 5,3371 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,337 | 0,023 | 0,00155 |
| Северная, 16а | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,114 | 0,284 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0 | 2,073 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 16а | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,363 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1755 | 1,0207 | 0,98 | 6,1755 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,175 | 0,027 | 0,0018 |
| Северная, 17 | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,392 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3744 | 1,0347 | 1 | 7,3744 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374 | 0 | 0 |
| Северная, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,168 | 0,419 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 3,055 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 17 | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,357 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6762 | 1,0285 | 1 | 6,6762 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676 | 0 | 0 |
| Северная, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,153 | 0,383 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 0 | 2,782 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 17а | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,176 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0232 | 1,0306 | 0,98 | 3,0232 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,023 | 0,013 | 0,00088 |
| Северная, 17а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Северная, 19 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,712 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 19 | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,648 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,0384 | 1,0218 | 1 | 12,0384 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,038 | 0 | 0 |
| Северная, 19/1 | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,671 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,3983 | 1,0163 | 1 | 12,3983 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,398 | 0 | 0 |
| Северная, 19/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,713 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 19/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,29 | 0,726 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,273 | 0 | 5,273 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 19/2 | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,654 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,1019 | 1,0177 | 1 | 12,1019 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,102 | 0 | 0 |
| Северная, 19/3 | Жилой дом |  | 20 П1ст ГВС, независимая СО | 0,651 | 0 | 0,249 | 0,623 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,1416 | 1,0258 | 1 | 12,1416 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 | 0 | 0 |
| Северная, 19а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,137 | 0,343 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 19а | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,406 | 0,043 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9669 | 1,0296 | 0,98 | 6,9669 | 8,064 | 0,717 | 1 | 0 | 0 | 7,684 | 0,03 | 0,00201 |
| Северная, 19б | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,216 | 0 | 0,098 | 0,244 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9273 | 1 | 0,97 | 3,9273 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 0 |
| Северная, 19в | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,216 | 0 | 0,098 | 0,244 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9273 | 1 | 0,98 | 3,9273 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 0 |
| Северная, 19г | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,525 | 0 | 0,176 | 0,439 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,5455 | 1 | 0,99 | 9,5455 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,545 | 0 | 0 |
| Северная, 20 | Жилой дом. Магазин. Ателье, солярий. Парикмахерская |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,25 | 0 | 0,078 | 0,194 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10 | 1 | 1,27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,242 | 0,019 | 0,00172 |
| Северная, 20а | Спортивный оздоровительный центр. Банк |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,037 | 0,023 | 0,02 | 0,051 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,48 | 1 | 1,27 | 1,48 | 1 | 0,92 | 1 | 0 | 0 | 2,975 | 0,003 | 0,00025 |
| Северная, 22 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,364 | 0 | 0,116 | 0,289 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,56 | 1 | 1,27 | 14,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,895 | 0,027 | 0,00249 |
| Северная, 24 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,364 | 0 | 0,084 | 0,21 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,56 | 1 | 1,27 | 14,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,975 | 0,027 | 0,0025 |
| Северная, 27 | магазины | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,484 | 1,0372 | 0,98 | 0,484 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,484 | 0,002 | 0,00014 |
| Северная, 27а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,133 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2648 | 1,0217 | 0,97 | 2,2648 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | 0,01 | 0,00067 |
| Северная, 27б | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,057 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9725 | 1,0236 | 0,97 | 0,9725 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,972 | 0,004 | 0,00029 |
| Северная, 28 | Жилой дом. Кафе | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,194 | 0,486 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,527 | 0 | 3,527 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 28 | Жилой дом. Кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,471 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,978 | 1,0163 | 0,98 | 7,978 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,978 | 0,035 | 0,00234 |
| Северная, 28а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,192 | 0,48 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491 | 0 | 3,491 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 28а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,466 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9167 | 1,0193 | 0,98 | 7,9167 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,917 | 0,035 | 0,00232 |
| Северная, 28б | Жилой дом. Кафе | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Северная, 28б | Жилой дом. Кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,078 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3382 | 1,0294 | 0,98 | 1,3382 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | 0,006 | 0,00039 |
| Северная, 29 | склад магазин, автостоянка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7117 | 1,0471 | 0,97 | 4,7117 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,712 | 0,02 | 0,00135 |
| Северная, 29а | ЗАО Георг (спортивный комплекс), Бухгалтерский Советник | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2247 | 1,0498 | 0,97 | 1,2247 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 0,005 | 0,00035 |
| Северная, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,158 | 0,394 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873 | 0 | 2,873 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,42 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,1337 | 1,0191 | 0,98 | 7,1337 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,134 | 0,032 | 0,00209 |
| Северная, 31 | Здание |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 1,266 | 0 | 0,038 | 0,094 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 50,64 | 1 | 1,27 | 50,64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,732 | 0,095 | 0,00873 |
| Северная, 33 | Автоцентр Nissan |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,881 | 0,508 | 0,009 | 0,022 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 35,24 | 1 | 1,27 | 35,24 | 1 | 20,32 | 1 | 0 | 0 | 55,819 | 0,066 | 0,00609 |
| Северная, 33/2 | Даль, СТО | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7336 | 1,0237 | 0,97 | 0,7336 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,734 | 0,003 | 0,00022 |
| Северная, 35 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,142 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4071 | 1,0171 | 0,97 | 2,4071 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407 | 0,011 | 0,00071 |
| Северная, 37 | Вокзал |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,309 | 0,858 | 0,136 | 0,341 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,36 | 1 | 1,28 | 12,36 | 1 | 34,32 | 1 | 0 | 0 | 50,59 | 0,023 | 0,00213 |
| Северная, 37/1 | багажное отделение |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,115 | 0 | 0,075 | 0,187 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6 | 1 | 1,25 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756 | 0,009 | 0,00077 |
| Северная, 39 | АБК, гостиничный комплекс Надежда |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,607 | 0 | 0,122 | 0,306 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,0364 | 1 | 0,98 | 11,0364 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,036 | 0 | 0 |
| Северная, 39/20 | Магазин. Пилипака и Компания | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,142 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5165 | 1,0633 | 0,97 | 2,5165 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516 | 0,011 | 0,00071 |
| Северная, 39/23 | Автомойка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4698 | 1,0439 | 0,98 | 0,4698 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,002 | 0,00013 |
| Северная, 39а | Автомойка, ЭрДэТек - торговосервисная компания | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4667 | 2,8001 | 1 | 0,4667 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,467 | 0,001 | 0,00006 |
| Северная, 3а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,429 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2934 | 1,0201 | 0,98 | 7,2934 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,293 | 0,032 | 0,00213 |
| Северная, 3а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,161 | 0,403 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927 | 0 | 2,927 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 3б | Жилой дом. Офис и парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,084 | 0,211 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 0 | 1,527 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 3б | Жилой дом. Офис и парикмахерская. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1058 | 1,0353 | 0,98 | 3,1058 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,106 | 0,013 | 0,00089 |
| Северная, 3в | магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4807 | 1,1093 | 0,98 | 0,4807 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,481 | 0,002 | 0,00013 |
| Северная, 44 | Продовольственный магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3069 | 1,1508 | 0,99 | 0,3069 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0,001 | 0,00008 |
| Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,372 | 0,93 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,764 | 0 | 6,764 | 0,006 | -0,00003 |
| Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,3716 | 0,929 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756 | 0 | 6,756 | 0,006 | -0,00003 |
| Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,891 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,9653 | 1,0078 | 0,98 | 14,9653 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,965 | 0,067 | 0,00443 |
| Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,889 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,972 | 1,0105 | 0,98 | 14,972 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,972 | 0,067 | 0,00442 |
| Северная, 46а | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,387 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6363 | 1,0289 | 0,97 | 6,6363 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,636 | 0,029 | 0,00193 |
| Северная, 46а | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,168 | 0,42 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 3,055 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 48 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,224 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,6785 | 1,0137 | 0,97 | 20,6785 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,678 | 0,092 | 0,0061 |
| Северная, 48 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,224 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,7308 | 1,0162 | 0,98 | 20,7308 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,731 | 0,092 | 0,0061 |
| Северная, 48 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,48477 | 1,243 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,814 | 0 | 8,814 | 0,007 | -0,00004 |
| Северная, 48 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,091 | 0 | 9,091 | 0,007 | -0,00004 |
| Северная, 48а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,356 | 0,89 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,473 | 0 | 6,473 | 0,005 | -0,00003 |
| Северная, 48а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,863 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,5511 | 1,0117 | 0,97 | 14,5511 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,551 | 0,065 | 0,00431 |
| Северная, 48б | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,086 | 0,127 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4535 | 1,0141 | 0,97 | 1,4535 | 8,064 | 2,117 | 1 | 0 | 0 | 3,57 | 0,006 | 0,00042 |
| Северная, 48б | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,009 | 0,023 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0,164 | 0 | 0 |
| Северная, 48в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,129 | 0,323 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 0 | 2,345 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 48в | Жилой дом |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,285 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,2757 | 1,0181 | 1 | 5,2757 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,276 | 0 | 0 |
| Северная, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,774 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,0945 | 1,0151 | 0,99 | 13,0945 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,095 | 0,058 | 0,00382 |
| Северная, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,153 | 0,382 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 0 | 2,782 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 5/П | БПО Склад №2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,187 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2521 | 1,0434 | 0,97 | 3,2521 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,252 | 0,014 | 0,00093 |
| Северная, 5/П | БПО здание блок АВР | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,08 | 1 | 1,21 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,00001 |
| Северная, 5/П | БПО Склад №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,12 | 1 | 1,24 | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,00002 |
| Северная, 5/П | БПО Столярная мастерская | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1672 | 1,2537 | 1 | 0,1672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,001 | 0,00004 |
| Северная, 5/П | БПО вагон оформителя | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,08 | 1 | 1,21 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,00001 |
| Северная, 5/П | БПО Склад №3 (хоз.постройка) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,051 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9871 | 1,1613 | 0,97 | 0,9871 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,987 | 0,004 | 0,00025 |
| Северная, 5/П | БПО Склад №1 (хоз.постройка) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,12 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2003 | 1,1002 | 0,97 | 2,2003 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,009 | 0,0006 |
| Северная, 5/П | БПО теплая стоянка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,388 | 0,286 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6334 | 1,0258 | 0,98 | 6,6334 | 8,064 | 4,767 | 1 | 0 | 0 | 11,4 | 0,029 | 0,0019 |
| Северная, 5/П | БПО здание кладовщиков | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,32 | 1 | 1,24 | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,001 | 0,00005 |
| Северная, 5/П | Диспетчерская МУП ТС |  | 2 Элеваторная СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7297 | 1,0425 | 0,97 | 0,7297 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0,003 | 0,00021 |
| Северная, 5/П | База МУП ТС |  | 2 Элеваторная СО | 1,668 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 28,4205 | 1,0223 | 0,98 | 28,4205 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,42 | 0,125 | 0,00831 |
| Северная, 5/П | БПО Нар. мойка |  | 2 Элеваторная СО | 0,071 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3789 | 1,1653 | 0,97 | 1,3789 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 0,005 | 0,00035 |
| Северная, 50 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Северная, 50 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 50а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,267 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5281 | 1,0175 | 0,97 | 4,5281 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,528 | 0,02 | 0,00133 |
| Северная, 50б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,123 | 0,307 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 50б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,267 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,493 | 1,0097 | 0,97 | 4,493 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,493 | 0,02 | 0,00133 |
| Северная, 52 | Жилой дом. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,167 | 0,418 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036 | 0 | 3,036 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 52 | Жилой дом. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,296 | 0,024 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,0312 | 1,0198 | 0,98 | 5,0312 | 8,064 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 5,431 | 0,022 | 0,00147 |
| Северная, 52а | ГКНС-3 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,217 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,6929 | 1,0211 | 0,98 | 3,6929 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,693 | 0,016 | 0,00108 |
| Северная, 54а | административное здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,018 | 0,044 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0 | 0 |
| Северная, 54а | административное здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4589 | 1,0942 | 0,97 | 1,4589 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459 | 0,006 | 0,0004 |
| Северная, 55 | кафе-бильярдная "Лимон" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0172 | 1,0257 | 1 | 4,0172 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,017 | 0,018 | 0,00115 |
| Северная, 57 | ООО "РТС групп-ЮГРА" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,825 | 1,0312 | 1 | 0,825 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,825 | 0,004 | 0,00023 |
| Северная, 57/1 | ПМК №3 - теплая стоянка, производственный корпус | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,131 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2708 | 1,0401 | 1 | 2,2708 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,271 | 0,01 | 0,00064 |
| Северная, 57а | Передвижная механизированная колонна №3 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8619 | 1,0343 | 1 | 0,8619 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,862 | 0,004 | 0,00024 |
| Северная, 57а | ПМК №3 - Склад АРИ | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,103 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8663 | 1,0872 | 1 | 1,8663 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0,008 | 0,0005 |
| Северная, 5П | Автостоянка ОМВД | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,237 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0819 | 1,0334 | 0,97 | 4,0819 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,082 | 0,018 | 0,00118 |
| Северная, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,268 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5299 | 1,0142 | 0,98 | 4,5299 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,53 | 0,02 | 0,00133 |
| Северная, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,187 | 0,468 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 0,003 | -0,00001 |
| Северная, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5629 | 1,014 | 0,98 | 4,5629 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,563 | 0,02 | 0,00134 |
| Северная, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,225 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 5п | Магазин "Клан" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,229 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9475 | 1,0343 | 0,97 | 3,9475 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,948 | 0,017 | 0,00114 |
| Северная, 5п/3 | Самотлор-хлеб, пекарня | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,222 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8319 | 1,0357 | 0,97 | 3,8319 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,832 | 0,017 | 0,00111 |
| Северная, 5п/4 | овощехранилище, Озна-Проект | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2467 | 1,0389 | 0,97 | 1,2467 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 0,005 | 0,00036 |
| Северная, 5п/7 | Мегаполис, Магазин спецодежды | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0391 | 1,0391 | 0,97 | 1,0391 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 0,004 | 0,0003 |
| Северная, 60а | Детский сад |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,55 | 0 | 0,105 | 0,262 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22 | 1 | 1,28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,019 | 0,041 | 0,0038 |
| Северная, 60б | Детский сад |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,648 | 0 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 25,92 | 1 | 1,28 | 25,92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,347 | 0,049 | 0,00447 |
| Северная, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,239 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0705 | 1,0219 | 0,99 | 4,0705 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 0,018 | 0,00118 |
| Северная, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,185 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 1,345 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 70 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 70 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,5912 | 1,0022 | 1 | 32,5912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,591 | 0,061 | 0,00397 |
| Северная, 72 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,6983 | 1,0055 | 1 | 32,6983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,698 | 0,061 | 0,00397 |
| Северная, 72 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 74 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,186 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 1,345 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 74 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,285 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9384 | 1,0397 | 0,97 | 4,9384 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,938 | 0,021 | 0,00143 |
| Северная, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,099 | 0,248 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9635 | 1,0166 | 0,97 | 6,9635 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,963 | 0,031 | 0,00206 |
| Северная, 76а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1946 | 1,024 | 0,97 | 1,1946 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0,005 | 0,00035 |
| Северная, 76а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,023 | 0,058 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0 | 0,418 | 0 | 0 |
| Северная, 76б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,186 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 1,345 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 76б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,285 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9146 | 1,0346 | 0,97 | 4,9146 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,915 | 0,021 | 0,00143 |
| Северная, 78 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,285 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,798 | 1,0101 | 0,97 | 4,798 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,798 | 0,021 | 0,00143 |
| Северная, 78 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,186 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 1,345 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,234 | 0,586 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,255 | 0 | 4,255 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,94 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,8967 | 1,0147 | 0,98 | 15,8967 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,897 | 0,07 | 0,00465 |
| Северная, 80 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,099 | 0,248 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 80 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9373 | 1,0127 | 0,97 | 6,9373 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,937 | 0,031 | 0,00206 |
| Северная, 82 | Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0,13 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2304 | 1,0253 | 0,97 | 1,2304 | 8,064 | 2,167 | 1 | 0 | 0 | 3,397 | 0,005 | 0,00035 |
| Северная, 82 | Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,069 | 0,173 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 0 | 1,255 | 0,001 | -0,00001 |
| Северная, 82 | Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,128 | 0,101 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1861 | 1,0247 | 0,97 | 2,1861 | 8,064 | 1,683 | 1 | 0 | 0 | 3,869 | 0,01 | 0,00063 |
| Северная, 82а | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,139 | 0,092 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3634 | 1,0202 | 0,97 | 2,3634 | 8,064 | 1,533 | 1 | 0 | 0 | 3,897 | 0,01 | 0,00069 |
| Северная, 84 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,22 | 0,549 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,003 | -0,00002 |
| Северная, 84 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,529 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,9133 | 1,011 | 0,97 | 8,9133 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,913 | 0,04 | 0,00265 |
| Северная, 9 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,185 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,4 | 1 | 1,12 | 47,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 0,089 | 0,00683 |
| Северная, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Северная, 9/1 | Магазин "София" | от ЦТП (транзит) | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,09 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3177 | 1,5451 | 1 | 2,3177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334 | 0,007 | 0,00044 |
| Северная, 98 | Колбасный завод Спика |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,7 | 0,292 | 0,072 | 0,181 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,7841 | 1,0152 | 1 | 16,7841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,854 | 0,074 | 0,00503 |
| Северная, 98/2 | Ориентировочно. ОВО УМВД по г. Нижневартовску |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,118 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,205 | 1,0278 | 1 | 2,205 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 0 | 0 |
| Северная, 9а | Детский сад №41 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Северная, 9а | Детский сад №41 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,202 | 0,122 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4247 | 1,0172 | 0,98 | 3,4247 | 8,064 | 2,033 | 1 | 0 | 0 | 5,458 | 0,015 | 0,00099 |
| Снежная | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5101 | 1,1771 | 1 | 0,5101 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,001 | 0,00006 |
| Снежная, 124 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2928 | 1,255 | 1 | 0,2928 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,293 | 0,001 | 0,00003 |
| Снежная, 125 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3621 | 1,207 | 1 | 0,3621 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,362 | 0,001 | 0,00004 |
| Снежная, 131 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2549 | 1,2745 | 1 | 0,2549 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0,00003 |
| Снежная, 132 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5026 | 1,1599 | 1 | 0,5026 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,503 | 0,001 | 0,00006 |
| Снежная, 132 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5199 | 1,1999 | 1 | 0,5199 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,001 | 0,00006 |
| Снежная, 137 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3547 | 1,1823 | 1 | 0,3547 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355 | 0,001 | 0,00004 |
| Снежная, 36 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1494 | 1,1205 | 1 | 0,1494 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 0 | 0,00002 |
| Снежная, 47 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2687 | 1,3437 | 1 | 0,2687 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0 | 0,00003 |
| Снежная, 59 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1565 | 1,1739 | 1 | 0,1565 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 | 0 | 0,00002 |
| Снежная, 65 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2159 | 1,0795 | 1 | 0,2159 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 | 0,00003 |
| Спортивная, 1 | Театр | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,129 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,201 | 1,0237 | 0,98 | 2,201 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,201 | 0,01 | 0,00064 |
| Спортивная, 1 | Театр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,072 | 0,179 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 0 | 1,309 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 10 | Гаражи |  | 2 Элеваторная СО | 0,088 | 0 | 0 | 0,001 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4896 | 1,0157 | 0,97 | 1,4896 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 0,007 | 0,00044 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,114 | 0,286 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0 | 2,073 | 0,002 | -0,00001 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7486 | 1,0205 | 0,98 | 5,7486 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,749 | 0,025 | 0,00168 |
| Спортивная, 11а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,226 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 11а | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4388 | 1,0316 | 0,98 | 3,4388 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,439 | 0,015 | 0,00099 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0684 | 1,0319 | 0,98 | 7,0684 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,068 | 0,031 | 0,00204 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,137 | 0,342 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 | 0,002 | -0,00001 |
| Спортивная, 13/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Спортивная, 13/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Спортивная, 13/15 | Городской отдел народного образования | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7497 | 1,0712 | 0,98 | 1,7497 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0,007 | 0,00049 |
| Спортивная, 13/15 | Городской отдел народного образования | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,026 | 0,065 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473 | 0 | 0,473 | 0 | 0 |
| Спортивная, 13/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Спортивная, 13/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,601 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Спортивная, 13/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Спортивная, 13/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Спортивная, 13/4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00651 |
| Спортивная, 13/4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Спортивная, 13а | Жилой дом. Магазин "Елена" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,68 | 1,0211 | 0,98 | 4,68 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,68 | 0,021 | 0,00137 |
| Спортивная, 13а | Жилой дом. Магазин "Елена" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 13в | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,078 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3696 | 1,0536 | 0,98 | 1,3696 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0,006 | 0,00039 |
| Спортивная, 15 | Жилой дом. Парикмахерская. Фотоателье. Магазин "Бетта" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Спортивная, 15 | Жилой дом. Парикмахерская. Фотоателье. Магазин "Бетта" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,954 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,0907 | 1,012 | 0,98 | 16,0907 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,091 | 0,072 | 0,00475 |
| Спортивная, 15а | Аптека № 200 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Спортивная, 15а | Аптека № 200 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8257 | 1,0321 | 0,98 | 0,8257 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826 | 0,004 | 0,00024 |
| Спортивная, 17 | Жилой дом. Детское инфекционное отделение. Аптека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,227 | 0,568 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,127 | 0 | 4,127 | 0,003 | -0,00002 |
| Спортивная, 17 | Жилой дом. Детское инфекционное отделение. Аптека | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,963 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,3434 | 1,0183 | 0,98 | 16,3434 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,343 | 0,072 | 0,00479 |
| Спортивная, 17а | Жилой дом. Офис. Молочная кухня. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,024 | 0,061 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0 | 0,436 | 0 | 0 |
| Спортивная, 17а | Жилой дом. Офис. Молочная кухня. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,138 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,417 | 1,0509 | 0,98 | 2,417 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417 | 0,01 | 0,00069 |
| Спортивная, 19 | Медицинское учреждение | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,164 | 0,024 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7986 | 1,0239 | 0,98 | 2,7986 | 8,064 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 3,199 | 0,012 | 0,00081 |
| Спортивная, 19 | Медицинское учреждение | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,059 | 0,148 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073 | 0 | 1,073 | 0,001 | 0 |
| Спортивная, 19а | ГОМ 3 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,28 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9158 | 1,0534 | 0,98 | 4,9158 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,916 | 0,021 | 0,00139 |
| Спортивная, 1а | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,095 | 0,238 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 0 | 1,727 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 1а | Жилой дом. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,233 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9852 | 1,0262 | 0,98 | 3,9852 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,985 | 0,017 | 0,00116 |
| Спортивная, 21 | Школа №15 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,656 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,2222 | 1,0264 | 0,97 | 11,2222 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,222 | 0,049 | 0,00329 |
| Спортивная, 21 | Школа №15 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,371 | 0,928 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,745 | 0 | 6,745 | 0,006 | -0,00003 |
| Спортивная, 21а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,108 | 0,269 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 0,002 | -0,00001 |
| Спортивная, 21а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,253 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3606 | 1,0341 | 0,98 | 4,3606 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,361 | 0,019 | 0,00126 |
| Спортивная, 3 | Жилой дом. Центр детского творчества. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,366 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1892 | 1,0146 | 0,98 | 6,1892 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,189 | 0,027 | 0,00182 |
| Спортивная, 3 | Жилой дом. Центр детского творчества. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,013 | 0,032 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,236 | 0 | 0 |
| Спортивная, 3а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,092 | 0,23 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 0 | 1,673 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 3а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,221 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7699 | 1,0235 | 0,98 | 3,7699 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,77 | 0,017 | 0,0011 |
| Спортивная, 5 | Жилой дом. Мастерская. Магазин "Хлеб". | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,276 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6498 | 1,0108 | 0,98 | 4,6498 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,65 | 0,021 | 0,00137 |
| Спортивная, 5 | Жилой дом. Мастерская. Магазин "Хлеб". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Спортивная, 5а | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,134 | 1,0165 | 0,98 | 4,134 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,134 | 0,018 | 0,00121 |
| Спортивная, 5а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 7 | Гостиница "Луч" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,135 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3429 | 1,0413 | 0,98 | 2,3429 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,343 | 0,01 | 0,00067 |
| Спортивная, 7 | Гостиница "Луч" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,036 | 0,089 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0 | 0,655 | 0,001 | 0 |
| Спортивная, 7б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,362 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1499 | 1,0193 | 0,98 | 6,1499 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 0,027 | 0,0018 |
| Спортивная, 7б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,079 | 0,197 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,45 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,728 | 1,0304 | 0,98 | 7,728 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,728 | 0,034 | 0,00224 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,078 | 0,194 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418 | 0 | 1,418 | 0,001 | -0,00001 |
| Спортивная, 9а | Онкологический диспансер | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| Спортивная, 9а | Онкологический диспансер | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,258 | 0,257 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3942 | 1,0219 | 0,98 | 4,3942 | 8,064 | 4,283 | 1 | 0 | 0 | 8,678 | 0,019 | 0,00126 |
| Старовартовская, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3443 | 1,4757 | 1 | 0,3443 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,344 | 0,001 | 0,00003 |
| Старовартовская, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5475 | 1,4933 | 1 | 0,5475 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 0,001 | 0,00005 |
| Старовартовская, 39 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2411 | 1,2054 | 1 | 0,2411 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0,00003 |
| Теплый, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6833 | 1,1388 | 1 | 0,6833 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,683 | 0,001 | 0,00008 |
| Теплый, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,594 | 1,1138 | 1 | 0,594 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,594 | 0,001 | 0,00007 |
| Теплый, 8 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9206 | 1,1507 | 1 | 0,9206 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,921 | 0,002 | 0,00011 |
| Тихая, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,898 | 1,5847 | 1 | 0,898 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,898 | 0,001 | 0,00008 |
| Тихая, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8229 | 1,1756 | 1 | 0,8229 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,823 | 0,002 | 0,0001 |
| Тихая, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3781 | 1,2604 | 1 | 0,3781 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0,001 | 0,00004 |
| Тихая, 26 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7541 | 1,2568 | 1 | 0,7541 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,754 | 0,001 | 0,00009 |
| Тихая, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4558 | 1,5194 | 1 | 0,4558 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,456 | 0,001 | 0,00004 |
| Тихая, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3353 | 1,1177 | 1 | 0,3353 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,335 | 0,001 | 0,00004 |
| Тихая, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2827 | 1,2116 | 1 | 0,2827 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,283 | 0,001 | 0,00003 |
| Тихая, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7697 | 1,4432 | 1 | 0,7697 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,001 | 0,00008 |
| Тихая, 32 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1062 | 1,0705 | 1 | 1,1062 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 0,002 | 0,00014 |
| Тихая, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5156 | 1,1367 | 1 | 1,5156 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516 | 0,003 | 0,00019 |
| Тихая, 39 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2694 | 1,3468 | 1 | 0,2694 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0 | 0,00003 |
| Тихая, 49 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4965 | 1,4896 | 1 | 0,4965 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,497 | 0,001 | 0,00005 |
| Тихая, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7789 | 1,2981 | 1 | 0,7789 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,779 | 0,001 | 0,00009 |
| Торго-выстовочн. компл. | Торго-выстовочн. компл. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 4,223 | 3,71 | 0,352 | 0,88 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,212 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0,534 | -0,00267 |
| УМ-5, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3994 | 1,1982 | 1 | 0,3994 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,399 | 0,001 | 0,00005 |
| УМ-5, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2467 | 1,8502 | 1 | 0,2467 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0 | 0,00002 |
| УМ-5, 105 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1626 | 4,8781 | 1 | 0,1626 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0,00001 |
| УМ-5, 122/2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6384 | 1,596 | 1 | 0,6384 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,638 | 0,001 | 0,00006 |
| УМ-5, 15 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2317 | 1,1585 | 1 | 0,2317 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 | 0 | 0,00003 |
| УМ-5, 18 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2164 | 1,0818 | 1 | 0,2164 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 | 0,00003 |
| УМ-5, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2018 | 1,2107 | 1 | 0,2018 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0,00002 |
| УМ-5, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0962 | 1,1548 | 1 | 0,0962 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0,00001 |
| УМ-5, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7086 | 1,2505 | 1 | 0,7086 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,709 | 0,001 | 0,00008 |
| УМ-5, 30 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1973 | 1,4799 | 1 | 0,1973 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,197 | 0 | 0,00002 |
| УМ-5, 33 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3181 | 1,5905 | 1 | 0,3181 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0,00003 |
| УМ-5, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3764 | 1,2547 | 1 | 0,3764 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 0,001 | 0,00004 |
| УМ-5, 79 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2713 | 1,1629 | 1 | 0,2713 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,271 | 0,001 | 0,00003 |
| УМ-5, 80 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0499 | 1,4973 | 1 | 0,0499 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская | Здание | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1087 | 1,3041 | 1 | 0,1087 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 15А | Спортивное сооружение |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,179 | 0,423 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,9455 | 1 | 0,98 | 10,9455 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,945 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 17 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,602 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,1363 | 1,0103 | 0,97 | 10,1363 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,136 | 0,045 | 0,00301 |
| Ханты-Мансийская, 17 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,206 | 0,516 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,745 | 0 | 3,745 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 17а | Магазин "Кодру" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,022 | 0,054 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 17а | Магазин 'Кодру' | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6928 | 1,0138 | 0,97 | 0,6928 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,693 | 0,003 | 0,0002 |
| Ханты-Мансийская, 19 | Жилой дом.ЖЭУ №16. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,715 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 19 | Жилой дом.ЖЭУ №16. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,317 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,2131 | 1,012 | 0,97 | 22,2131 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,213 | 0,099 | 0,00658 |
| Ханты-Мансийская, 19а | Детский сад №56 ""Северняночка"" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,299 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,0495 | 1,0133 | 0,97 | 5,0495 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,049 | 0,022 | 0,00149 |
| Ханты-Мансийская, 19а | Детский сад №56 ""Северняночка"" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 2 | Торговый центр Бумеранг, автосервис с магазином "Нижне" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,345 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9 | 1,0261 | 0,97 | 5,9 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,026 | 0,00173 |
| Ханты-Мансийская, 21 | Спорткомплекс | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,06 | 0,15 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 0 | 1,091 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 21 | Спорткомплекс | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2667 | 1,027 | 0,97 | 1,2667 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 0,006 | 0,00037 |
| Ханты-Мансийская, 21/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Ханты-Мансийская, 21/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 21/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 21/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,52 | 1 | 1,08 | 32,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 0,061 | 0,00445 |
| Ханты-Мансийская, 21/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 21/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,68 | 1 | 1,08 | 47,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0,089 | 0,00652 |
| Ханты-Мансийская, 21а | Детский сад №76 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,094 | 0,235 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 | 0 | 1,709 | 0,001 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 21а | Детский сад №76 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,264 | 0,096 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4859 | 1,0195 | 0,97 | 4,4859 | 8,064 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 6,086 | 0,02 | 0,00131 |
| Ханты-Мансийская, 27а | Детский сад № 34/№47 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,281 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7969 | 1,0243 | 0,97 | 4,7969 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,797 | 0,021 | 0,00141 |
| Ханты-Мансийская, 27а | Детский сад № 34/№47 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 27а | Детский сад № 34/№47 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,279 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7169 | 1,0144 | 0,97 | 4,7169 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,717 | 0,021 | 0,0014 |
| Ханты-Мансийская, 27а/1 | детский сад № 34 | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1257 | 1,509 | 1 | 0,1257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0 | 0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 27а/2 | детский сад № 34 Хозпостройка | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0939 | 1,1274 | 1 | 0,0939 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,00003 |
| Ханты-Мансийская, 29 | Жилой дом. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,169 | 0,422 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,073 | 0 | 3,073 | 0,003 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 29 | Жилой дом. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,408 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9802 | 1,0265 | 0,97 | 6,9802 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 0,031 | 0,00204 |
| Ханты-Мансийская, 29б | Жилой дом. Рекламиное агенство. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,148 | 0,37 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691 | 0 | 2,691 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 29б | Жилой дом. Рекламиное агенство. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,336 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6924 | 1,0165 | 0,97 | 5,6924 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,692 | 0,025 | 0,00168 |
| Ханты-Мансийская, 35 | Жилой дом. Офис. Сбербанк. Магазин. Отдел субсидий | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,959 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,3207 | 1,0211 | 0,97 | 16,3207 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,321 | 0,072 | 0,0048 |
| Ханты-Мансийская, 35 | Жилой дом. Офис. Сбербанк. Магазин. Отдел субсидий | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,223 | 0,558 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,055 | 0 | 4,055 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 35а | Детский сад, ясли | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 35а | Детский сад, ясли | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,266 | 0,281 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4692 | 1,0081 | 0,97 | 4,4692 | 8,064 | 4,683 | 1 | 0 | 0 | 9,153 | 0,02 | 0,00131 |
| Ханты-Мансийская, 36 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,5 | 0,034 | 0,171 | 0,427 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,9497 | 1,0056 | 1 | 8,9497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,673 | 0,04 | 0,00257 |
| Ханты-Мансийская, 36 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,608 | 0,039 | 0,211 | 0,527 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,8566 | 1,0068 | 1 | 10,8566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,217 | 0,049 | 0,00312 |
| Ханты-Мансийская, 36А | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,331 | 0 | 0,134 | 0,335 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6079 | 1,0165 | 1 | 5,6079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,742 | 0,025 | 0,00159 |
| Ханты-Мансийская, 37 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,3976 | 1,0115 | 0,97 | 17,3976 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,398 | 0,077 | 0,00517 |
| Ханты-Мансийская, 37 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,227 | 0,568 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,127 | 0 | 4,127 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 37а | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7207 | 1,0185 | 0,97 | 5,7207 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,721 | 0,025 | 0,00169 |
| Ханты-Мансийская, 37а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 37б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 37б | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,679 | 1,0111 | 0,97 | 5,679 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,679 | 0,025 | 0,00169 |
| Ханты-Мансийская, 39 | Жилой дом. Центр медицинской профилактики. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,127 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2691 | 1,072 | 0,97 | 2,2691 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,269 | 0,01 | 0,00064 |
| Ханты-Мансийская, 39 | Жилой дом. Центр медицинской профилактики. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,086 | 0,214 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | 0 | 1,564 | 0,001 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 39а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,305 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,1378 | 1,0107 | 0,97 | 5,1378 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,138 | 0,023 | 0,00153 |
| Ханты-Мансийская, 39а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0,325 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364 | 0 | 2,364 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 39б | Школа № 14 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0,095 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5171 | 1,0342 | 0,98 | 0,5171 | 8,064 | 1,583 | 1 | 0 | 0 | 2,1 | 0,002 | 0,00014 |
| Ханты-Мансийская, 39б | Школа № 14 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,47 | 0,06 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,9451 | 1,0143 | 0,97 | 7,9451 | 8,064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,945 | 0,035 | 0,00234 |
| Ханты-Мансийская, 39б | Школа № 14 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,035 | 0,087 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0 | 0,636 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 39б | Школа № 14 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 39б/1 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8305 | 1,0382 | 0,97 | 0,8305 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0,004 | 0,00024 |
| Ханты-Мансийская, 39б/1 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0032 | 0,008 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0 | 0,058 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 40 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,51 | 0,044 | 0,172 | 0,431 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,4409 | 1,0225 | 1 | 9,4409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,18 | 0,042 | 0,00266 |
| Ханты-Мансийская, 40 | Жилой дом. Магазин. |  | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 0,608 | 0,039 | 0,18 | 0,451 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,0908 | 1,0285 | 1 | 11,0908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,957 | 0,049 | 0,00311 |
| Ханты-Мансийская, 41 | Крытый теннисный корт, СДЮШОР |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,093 | 0 | 0,084 | 0,21 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,72 | 1 | 1,28 | 3,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,135 | 0,007 | 0,00064 |
| Ханты-Мансийская, 41а | МОУ гимназия №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,522 | 0,155 | 0,223 | 0,557 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,88 | 1 | 1,28 | 20,88 | 1 | 6,2 | 1 | 0 | 0 | 33,491 | 0,039 | 0,00359 |
| Ханты-Мансийская, 41б | Спортивный комплекс "Триумф" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,178 | 0,423 | 0,022 | 0,055 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,12 | 1 | 1,27 | 7,12 | 1 | 16,92 | 1 | 0 | 0 | 24,673 | 0,013 | 0,00123 |
| Ханты-Мансийская, 43 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,036 | 0,089 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0 | 0,655 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 43 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,11 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8719 | 1,021 | 1 | 1,8719 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872 | 0,008 | 0,00054 |
| Ханты-Мансийская, 43а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0,325 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364 | 0 | 2,364 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 43а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,9024 | 1,0118 | 1 | 5,9024 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,902 | 0,026 | 0,00171 |
| Ханты-Мансийская, 45 | Жилой дом. Офис. Парикмахерская. Нежилые помещения | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,22 | 0,55 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 45 | Жилой дом. Офис. Парикмахерская. Нежилые помещения | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,958 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2126 | 1,0154 | 1 | 16,2126 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,213 | 0,072 | 0,00467 |
| Ханты-Мансийская, 45а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7154 | 1,0176 | 1 | 5,7154 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,715 | 0,025 | 0,00164 |
| Ханты-Мансийская, 45а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 45б | Жилой дом. Магазин "Забота". | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,246 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1248 | 1,006 | 1 | 4,1248 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125 | 0,018 | 0,0012 |
| Ханты-Мансийская, 45б | Жилой дом. Магазин "Забота". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,219 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,001 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 45в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Ханты-Мансийская, 45в | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0959 | 1,0072 | 1 | 4,0959 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 | 0,018 | 0,00119 |
| Ханты-Мансийская,24 | Магазин |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,064 | 0 | 0,004 | 0,004 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1415 | 1,0702 | 1 | 1,1415 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257 | 0,005 | 0,00032 |
| Ханты-Мансийская,26 | ж.д. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,6 | 0,16 | 0,4 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 1 | 12,1507 | 1,0126 | 1 | 12,1507 | 1 | 2,667 | 1 | 0 | 0 | 21,188 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская/Омская, 19/68 | Магазин "Белочка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5932 | 1,0169 | 0,98 | 0,5932 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 | 0,003 | 0,00017 |
| Ханты-Мансийская/Омская, 19/68 | Магазин "Белочка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,005 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Чапаева | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0925 | 1,1101 | 1 | 0,0925 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 0,00003 |
| Чапаева, 17 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0569 | 1,0358 | 0,97 | 4,0569 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,057 | 0,018 | 0,00117 |
| Чапаева, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 19 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 19 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,046 | 1,033 | 0,97 | 4,046 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,046 | 0,018 | 0,00117 |
| Чапаева, 21 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,106 | 0,266 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 0 | 1,927 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 21 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,235 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0259 | 1,0279 | 0,97 | 4,0259 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,026 | 0,018 | 0,00117 |
| Чапаева, 22 | Спроткомплекс "Олимпия" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,239 | 0,738 | 0,405 | 1,013 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,7636 | 1 | 1 | 17,7636 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,764 | 0 | 0 |
| Чапаева, 23 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,237 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0414 | 1,0231 | 0,97 | 4,0414 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,041 | 0,018 | 0,00118 |
| Чапаева, 23 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,107 | 0,268 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 24 | Офис с магазином. Офис. Магазин. |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,178 | 0 | 0,01 | 0,026 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,12 | 1 | 1,28 | 7,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,407 | 0,013 | 0,00123 |
| Чапаева, 26 | Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,143 | 0 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,72 | 1 | 1,28 | 5,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,295 | 0,011 | 0,00099 |
| Чапаева, 27 | Строящийся ТРК |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,65 | 2,569 | 0,255 | 0,638 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 58,5273 | 1 | 1 | 58,5273 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,527 | 0 | 0 |
| Чапаева, 30 | Школа №23 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,089 | 0,222 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | 1,618 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 30 | Школа №23 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,431 | 0,06 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,4603 | 1,0386 | 0,98 | 7,4603 | 8,064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,46 | 0,032 | 0,00213 |
| Чапаева, 34 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,287 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8466 | 1,0132 | 0,97 | 4,8466 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,847 | 0,022 | 0,00144 |
| Чапаева, 34 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,122 | 0,305 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218 | 0 | 2,218 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 36 | общежитие №12 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,205 | 0,512 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,727 | 0 | 3,727 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 36 | общежитие №12 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,439 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3618 | 1,0062 | 0,97 | 7,3618 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,362 | 0,033 | 0,0022 |
| Чапаева, 38 | Общежитие № 14 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,186 | 0,464 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,382 | 0 | 3,382 | 0,003 | -0,00001 |
| Чапаева, 38 | Общежитие № 14 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,447 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,5293 | 1,0107 | 0,97 | 7,5293 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529 | 0,034 | 0,00224 |
| Чапаева, 40 | Торговый центр | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8062 | 1,0552 | 1 | 1,8062 | 4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,806 | 0,008 | 0,0005 |
| Чапаева, 49 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,252 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2421 | 1,01 | 0,98 | 4,2421 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,242 | 0,019 | 0,00125 |
| Чапаева, 49 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 49а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,225 | 0,562 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,091 | 0 | 4,091 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 49а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,0915 | 1,011 | 0,98 | 16,0915 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,092 | 0,072 | 0,00475 |
| Чапаева, 49б | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,459 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,769 | 1,0156 | 0,98 | 7,769 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,769 | 0,034 | 0,00228 |
| Чапаева, 49б | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 51 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6464 | 1,0138 | 0,98 | 4,6464 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,646 | 0,021 | 0,00137 |
| Чапаева, 51 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 51а | Жилой дом. Магазин. Банк. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,087 | 0,217 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 0 | 1,582 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 51а | Жилой дом. Магазин. Банк. Офис. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,267 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5942 | 1,0324 | 0,98 | 4,5942 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,594 | 0,02 | 0,00133 |
| Чапаева, 53 | Жилой дом. Магазин "Радуга". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,146 | 0,364 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655 | 0 | 2,655 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 53 | Жилой дом. Магазин "Радуга". | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,742 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,5241 | 1,0127 | 0,98 | 12,5241 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,524 | 0,056 | 0,00369 |
| Чапаева, 53а | Жилой дом. Магазин "Самарочка". Салон красоты. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,4996 | 1,0154 | 1 | 17,4996 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0,078 | 0,00504 |
| Чапаева, 53а | Жилой дом. Магазин "Самарочка". Салон красоты. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,207 | 0,518 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,764 | 0 | 3,764 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 55 | Жилой дом. Сбербанк. Магазин. Узел связи. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,112 | 0,281 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0 | 2,036 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 55 | Жилой дом. Сбербанк. Магазин. Узел связи. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6849 | 1,0122 | 0,98 | 5,6849 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,685 | 0,025 | 0,00168 |
| Чапаева, 57 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,114 | 0,284 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0 | 2,073 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 57 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,333 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7346 | 1,0333 | 0,98 | 5,7346 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,735 | 0,025 | 0,00166 |
| Чапаева, 57а | АТС-5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9065 | 1,0878 | 0,97 | 0,9065 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,906 | 0,004 | 0,00025 |
| Чапаева, 57а | АТС-5 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Чапаева, 59 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0 | 2,091 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 59 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7001 | 1,0149 | 0,98 | 5,7001 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,025 | 0,00168 |
| Чапаева, 61 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0 | 2,091 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 61 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7554 | 1,0247 | 0,98 | 5,7554 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 0,025 | 0,00168 |
| Чапаева, 63 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,115 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0 | 2,091 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 63 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,338 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7318 | 1,0175 | 0,98 | 5,7318 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,732 | 0,025 | 0,00168 |
| Чапаева, 65 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 65 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,41 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0844 | 1,0367 | 0,98 | 7,0844 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,084 | 0,031 | 0,00204 |
| Чапаева, 67 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,137 | 0,342 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 67 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,407 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9588 | 1,0259 | 0,98 | 6,9588 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,959 | 0,031 | 0,00203 |
| Чапаева, 69 | Жилой дом. Магазин. Городская библиотека №6 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0754 | 1,0329 | 0,98 | 7,0754 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,075 | 0,031 | 0,00205 |
| Чапаева, 69 | Жилой дом. Магазин. Городская библиотека №6 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 75 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,519 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,7014 | 1,0059 | 0,97 | 8,7014 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,701 | 0,039 | 0,0026 |
| Чапаева, 75 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,169 | 0,422 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,073 | 0 | 3,073 | 0,003 | -0,00001 |
| Чапаева, 77 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,348 | 0,871 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,327 | 0 | 6,327 | 0,005 | -0,00003 |
| Чапаева, 77 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,3164 | 1,0068 | 0,97 | 17,3164 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,316 | 0,077 | 0,00518 |
| Чапаева, 79 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 79 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,437 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,333 | 1,0068 | 0,97 | 7,333 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 0,033 | 0,00219 |
| Чапаева, 79а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,838 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,0895 | 1,0088 | 0,97 | 14,0895 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,089 | 0,063 | 0,0042 |
| Чапаева, 79а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,288 | 0,719 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 5,236 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 81 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 81 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,436 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3208 | 1,0075 | 0,97 | 7,3208 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,321 | 0,033 | 0,00219 |
| Чапаева, 83 | Жилой дом. Клиника, офис. Магазин. Банк. Аптека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,321 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1893 | 1,0078 | 0,97 | 22,1893 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,189 | 0,099 | 0,00662 |
| Чапаева, 83 | Жилой дом. Клиника, офис. Магазин. Банк. Аптека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,714 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 83а | Административное здание со встроенным магазином | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6618 | 1,0181 | 0,97 | 0,6618 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0,003 | 0,00019 |
| Чапаева, 83а | Административное здание со встроенным магазином | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,012 | 0,03 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 0 | 0,218 | 0 | 0 |
| Чапаева, 85 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,203 | 0,507 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,691 | 0 | 3,691 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 85 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,31 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,0792 | 1,0113 | 0,97 | 22,0792 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,079 | 0,098 | 0,00657 |
| Чапаева, 85а | Детский сад № 64 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,047 | 0,118 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0 |
| Чапаева, 85а | Детский сад № 64 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,228 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,88 | 1,021 | 0,97 | 3,88 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 0,017 | 0,00114 |
| Чапаева, 85а | Детский сад № 64 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5869 | 1,0672 | 0,97 | 0,5869 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,587 | 0,002 | 0,00016 |
| Чапаева, 85б | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,308 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1264 | 1,015 | 0,97 | 22,1264 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,126 | 0,098 | 0,00654 |
| Чапаева, 85б | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,716 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 85б | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9734 | 1,043 | 0,97 | 0,9734 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,973 | 0,004 | 0,00028 |
| Чапаева, 85в | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,092 | 0,084 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5528 | 1,0127 | 0,97 | 1,5528 | 8,064 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 2,953 | 0,007 | 0,00045 |
| Чапаева, 85в | Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,019 | 0,047 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,345 | 0 | 0,345 | 0 | 0 |
| Чапаева, 87 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,436 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,439 | 1,0237 | 0,97 | 7,439 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,439 | 0,033 | 0,00218 |
| Чапаева, 87 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,256 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 87а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,436 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3881 | 1,0167 | 0,97 | 7,3881 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,388 | 0,033 | 0,00218 |
| Чапаева, 87а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,103 | 0,257 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873 | 0 | 1,873 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 91 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,287 | 0,717 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 5,218 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 91 | Жилой дом. Офис. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,327 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,3501 | 1,0106 | 0,97 | 22,3501 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,35 | 0,1 | 0,00665 |
| Чапаева, 91а | Спид-лаборатория | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,027 | 0,067 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,491 | 0 | 0,491 | 0 | 0 |
| Чапаева, 91а | Спид-лаборатория | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0,054 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4535 | 1,0382 | 0,97 | 1,4535 | 8,064 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 2,354 | 0,006 | 0,00041 |
| Чапаева, 93 | Жилой дом. Аптека | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,317 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1505 | 1,0091 | 0,97 | 22,1505 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,151 | 0,099 | 0,00661 |
| Чапаева, 93 | Жилой дом. Аптека | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,715 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 93а | ЦТП-60 (10/1) | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
| Чапаева, 93а | ЦТП-60 (10/1) | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4108 | 1,027 | 1 | 0,4108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,001 | 0,00005 |
| Школьная, 20 | Магазин Полина, ООО Стройогнесервис, салон красоты Мэри | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9378 | 1,3857 | 1 | 2,9378 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0,004 | 0,00027 |
| Школьная, 20/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3465 | 2,1653 | 1 | 0,3465 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0 | 0,00002 |
| Школьная, 22 | Детский сад №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,116 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,5916 | 1,2051 | 1 | 5,5916 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,592 | 0,009 | 0,00058 |
| Школьная, 24/1 | Здание КНС | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3265 | 1,6324 | 1 | 0,3265 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,326 | 0 | 0,00003 |
| Школьная, 26 | Школа №1, детско-юношеская библиотека №7, сибирская шко |  | 4 Прямая СО | 0,59 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 25,7162 | 1,0897 | 1 | 25,7162 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,716 | 0,044 | 0,00292 |
| Школьная, 26 | Школа №1 тир | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,052 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2922 | 1,102 | 1 | 2,2922 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 | 0,004 | 0,00026 |
| Школьная, 26а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,099 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4048 | 1,1123 | 1 | 4,4048 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,405 | 0,007 | 0,00049 |
| Школьная, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2433 | 1,2167 | 1 | 0,2433 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0,00003 |
| Школьная, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4168 | 1,3024 | 1 | 0,4168 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,417 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6772 | 1,6929 | 1 | 0,6772 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,677 | 0,001 | 0,00005 |
| Школьная, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5914 | 1,6428 | 1 | 0,5914 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,591 | 0,001 | 0,00005 |
| Школьная, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4736 | 1,4801 | 1 | 0,4736 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 37 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8465 | 1,2449 | 1 | 0,8465 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,847 | 0,001 | 0,00009 |
| Школьная, 38а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5789 | 1,2061 | 1 | 0,5789 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,579 | 0,001 | 0,00006 |
| Школьная, 39 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3852 | 1,2038 | 1 | 0,3852 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,385 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,387 | 1,3823 | 1 | 0,387 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,387 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 43 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,607 | 1,5176 | 1 | 0,607 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,607 | 0,001 | 0,00005 |
| Школьная, 45 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2881 | 1,2386 | 1 | 1,2881 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | 0,002 | 0,00013 |
| Школьная, 47 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4693 | 1,3036 | 1 | 0,4693 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 | 0,001 | 0,00005 |
| Энтузиастов, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3357 | 1,6787 | 1 | 0,3357 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 0 | 0,00003 |
| Энтузиастов, 10а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4118 | 1,0296 | 1 | 0,4118 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,412 | 0,001 | 0,00005 |
| Энтузиастов, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,515 | 1,0729 | 1 | 0,515 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | 0,001 | 0,00006 |
| Энтузиастов, 3 | постройка | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2737 | 1,3684 | 1 | 0,2737 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,274 | 0 | 0,00003 |
| Югорская, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5294 | 1,3234 | 1 | 0,5294 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,529 | 0,001 | 0,00005 |
| Югорская, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,268 | 1,3402 | 1 | 0,268 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 0,00003 |
| Югорская, 15/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2653 | 1,0685 | 1 | 2,2653 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | 0,004 | 0,00026 |
| Югорская, 15/2 | Здание 36057 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,096 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1038 | 1,0687 | 1 | 4,1038 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104 | 0,007 | 0,00047 |
| Югорская, 15/4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,212 | 1,0694 | 1 | 1,212 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 0,003 | 0,00016 |
| ж.д. по Чапаева | ж.д. по Чапаева |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27,4321 | 1,0058 | 1 | 27,4321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,432 | 0 | 0 |
| ж.д.Лопарева,76/1 | ж.д.Лопарева,76/1 |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1,065 | 1,3312 | 1 | 1,065 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065 | 0,002 | 0,0001 |
| ж.п. ННДСР, 19 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1839 | 1,1839 | 1 | 1,1839 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 0,002 | 0,00013 |
| ж.п. ННДСР, 20 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8539 | 1,2197 | 1 | 1,8539 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854 | 0,003 | 0,00019 |
| ж.п. ННДСР, 20а | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,15 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3445 | 1,0574 | 1 | 6,3445 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,344 | 0,011 | 0,00074 |
| кв.20 УТ-1 | Спорткомплекс с бассен. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,205 | 0,582 | 0,2028 | 0,507 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 3,7557 | 1,0076 | 1 | 3,7557 | 1 | 9,7 | 1 | 0 | 0,369 | 16,92 | 0 | 0 |
| от Чапаева,79 | Кафе с муз. маг. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,3 | 0,291 | 0,036 | 0,09 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 5,5067 | 1,0096 | 1 | 5,5067 | 1 | 4,85 | 1 | 0 | 0,065 | 10,98 | 0 | 0 |
| пер. Теплый, 82 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4314 | 1,4379 | 1 | 0,4314 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,431 | 0,001 | 0,00004 |
| пер. Энтузиастов, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4854 | 1,6182 | 1 | 0,4854 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,485 | 0,001 | 0,00004 |
| пер. Энтузиастов, 13 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1647 | 1,2353 | 1 | 0,1647 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0,00002 |
| пер. Энтузиастов, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,735 | 1,8376 | 1 | 0,735 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,735 | 0,001 | 0,00006 |
| пер. Энтузиастов, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4726 | 1,5752 | 1 | 0,4726 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473 | 0,001 | 0,00004 |
| пер. Энтузиастов, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1329 | 1,1075 | 1 | 0,1329 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,00001 |
| пер. Энтузиастов, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7324 | 1,3732 | 1 | 0,7324 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,732 | 0,001 | 0,00008 |
| пер. Энтузиастов, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6453 | 1,7599 | 1 | 0,6453 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,645 | 0,001 | 0,00005 |
| пер. Энтузиастов, 24в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,051 | 1,0464 | 1 | 2,051 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051 | 0,004 | 0,00024 |
| пер.Безымянный, 10/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9145 | 1,1431 | 1 | 0,9145 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Обской, 36а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1972 | 1,2328 | 1 | 0,1972 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,197 | 0 | 0,00002 |
| пер.Обской, 36б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4562 | 1,1406 | 1 | 0,4562 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,456 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Обской, 38 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8619 | 1,134 | 1 | 0,8619 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,862 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Рыбников, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2392 | 1,347 | 1 | 1,2392 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 0,002 | 0,00012 |
| пер.Рыбников, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,044 | 1,305 | 1 | 1,044 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Рыбников, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7261 | 1,2965 | 1 | 0,7261 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Энтузиастов, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7837 | 1,037 | 1 | 1,7837 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 | 0,003 | 0,00021 |
| пер.Энтузиастов, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1837 | 1,0568 | 1 | 1,1837 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 0,002 | 0,00014 |
| перес. ул.Спортивная и Пермская | Комплекс повседневного обсл. с ОДК |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,086 | 0,312 | 0,0816 | 0,204 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 1,7584 | 1,1246 | 1 | 1,7584 | 1 | 5,2 | 1 | 0 | 0,148 | 8,353 | 0 | 0 |
| пос. КММУ-5, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1627 | 1,2203 | 1 | 0,1627 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0,00002 |
| пос. КММУ-5, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1588 | 1,1908 | 1 | 0,1588 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,00002 |
| пос. КММУ-5, 28 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2575 | 1,1035 | 1 | 0,2575 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,257 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. КММУ-5, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2577 | 1,1046 | 1 | 0,2577 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. КММУ-5, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1935 | 1,1608 | 1 | 0,1935 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0 | 0,00002 |
| пос. КММУ-5, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2006 | 1,2034 | 1 | 0,2006 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,201 | 0 | 0,00002 |
| пос. КММУ-5, 59 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1748 | 1,7477 | 1 | 0,1748 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 0 | 0,00001 |
| пос. КММУ-5, 69 | Жилой дом. Тепличный, 12а) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3829 | 1,2763 | 1 | 0,3829 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. СНА, 104 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,248 | 1,8602 | 1 | 0,248 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0,00002 |
| пос. СНА, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3566 | 1,5285 | 1 | 0,3566 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,357 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. СНА, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1858 | 1,3935 | 1 | 0,1858 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,186 | 0 | 0,00002 |
| пос. СНА, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3094 | 1,3261 | 1 | 0,3094 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,309 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. СНА, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2303 | 1,3818 | 1 | 0,2303 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,00002 |
| пос. СНА, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2642 | 1,9816 | 1 | 0,2642 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0 | 0,00002 |
| пос. СНА, 37а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2973 | 1,2741 | 1 | 0,2973 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. СНА, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,182 | 1,3649 | 1 | 0,182 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,00002 |
| пос. СНА, 54 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4136 | 1,7727 | 1 | 0,4136 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,414 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. СНА, 73 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4432 | 1,2087 | 1 | 0,4432 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 | 0,001 | 0,00005 |
| пос. СНА, 75 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5934 | 1,6183 | 1 | 0,5934 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 | 0,001 | 0,00005 |
| пос. СНА, 75 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5138 | 1,4012 | 1 | 0,5138 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,514 | 0,001 | 0,00005 |
| пос. СНА, 84 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1587 | 1,5866 | 1 | 0,1587 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,00001 |
| пос. ССУ-1, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2799 | 2,7994 | 1 | 0,2799 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,00002 |
| пос. СУ-14, 1 | Магазин ООО "Умарина" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6456 | 1,3834 | 1 | 0,6456 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,646 | 0,001 | 0,00007 |
| пос. СУ-14, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1847 | 1,1082 | 1 | 0,1847 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0,00002 |
| пос. СУ-56, 18 | вагон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0537 | 1,6105 | 1 | 0,0537 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 |
| пос. СУ-56, 42 | постройка | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3169 | 1,5846 | 1 | 0,3169 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,317 | 0 | 0,00003 |
| пос. СУ-56, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2306 | 1,3838 | 1 | 0,2306 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,231 | 0 | 0,00002 |
| пос. СУ-56, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2194 | 1,3166 | 1 | 0,2194 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,219 | 0 | 0,00002 |
| пос. Строителей, 1а | магазин | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4469 | 2,9791 | 1 | 0,4469 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,447 | 0,001 | 0,00006 |
| пос. Строителей, 1б | магазин | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,693 | 3,1982 | 1 | 0,693 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,693 | 0,001 | 0,00008 |
| пос. УКГ, 114 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2588 | 1,1093 | 1 | 0,2588 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,259 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. УКРС | частный дом с хозпостройками 2 ввода | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2852 | 1,2221 | 1 | 0,2852 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. УКРС | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1634 | 1,2254 | 1 | 0,1634 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0,00002 |
| пос. УКРС | частный дом с хозпостройками 2 ввода | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2692 | 1,1538 | 1 | 0,2692 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0,001 | 0,00003 |
| пос. УКРС, 42 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2378 | 2,3777 | 1 | 0,2378 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0,00002 |
| пос. УКРС, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1831 | 1,3733 | 1 | 0,1831 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0 | 0,00002 |
| пос. УТТ-4, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4127 | 1,5475 | 1 | 0,4127 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,413 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3929 | 1,4732 | 1 | 0,3929 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,393 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 16а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0614 | 1,8413 | 1 | 0,0614 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0 | 0,00001 |
| пос. УТТ-4, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,297 | 1,7819 | 1 | 0,297 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 0 | 0,00002 |
| пос. УТТ-4, 21/2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2757 | 1,0338 | 1 | 0,2757 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 25 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7474 | 1,121 | 1 | 0,7474 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,747 | 0,002 | 0,00009 |
| пос. УТТ-4, 31 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2866 | 1,0749 | 1 | 0,2866 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 31 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1068 | 1,0683 | 1 | 0,1068 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,00001 |
| пос. УТТ-4, 31/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3387 | 1,1291 | 1 | 0,3387 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 31/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0393 | 1,1781 | 1 | 0,0393 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 |
| пос. УТТ-4, 35 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,365 | 1,3689 | 1 | 0,365 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 36а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2876 | 1,0783 | 1 | 0,2876 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,288 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. УТТ-4, 38 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3109 | 1,5544 | 1 | 0,3109 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 0 | 0,00003 |
| пос. УТТ-4, 53а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1659 | 1,2444 | 1 | 0,1659 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0 | 0,00002 |
| пос. УТТ-4, 56 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5798 | 2,4849 | 1 | 0,5798 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Беловежский | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7177 | 1,9936 | 1 | 0,7177 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,718 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Беловежский, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2863 | 1,191 | 1 | 1,2863 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Беловежский, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8984 | 1,1821 | 1 | 0,8984 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,898 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Беловежский, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3075 | 1,0984 | 1 | 0,3075 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Беловежский, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6112 | 1,0915 | 1 | 0,6112 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,611 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Беловежский, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4361 | 1,122 | 1 | 1,4361 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.Беловежский, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,215 | 1,0848 | 1 | 1,215 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Беловежский, 16а | Административное здание (ООО"Рудом") | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,079 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,5882 | 1,1355 | 1 | 3,5882 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,588 | 0,006 | 0,00039 |
| пос.Беловежский, 16б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,193 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,4821 | 1,0987 | 1 | 8,4821 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,482 | 0,014 | 0,00096 |
| пос.Беловежский, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,365 | 1,3036 | 1 | 0,365 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Беловежский, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7053 | 1,2594 | 1 | 0,7053 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,705 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Беловежский, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3345 | 1,1946 | 1 | 0,3345 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,334 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Беловежский, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7466 | 1,3332 | 1 | 0,7466 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,747 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Беловежский, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6943 | 1,3351 | 1 | 0,6943 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,694 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Беловежский, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2638 | 1,1284 | 1 | 1,2638 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Беловежский, 1а | АБК | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3418 | 1,0443 | 1 | 3,3418 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,342 | 0,006 | 0,00039 |
| пос.Беловежский, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3441 | 1,0839 | 1 | 1,3441 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Беловежский, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5105 | 1,2587 | 1 | 1,5105 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Беловежский, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3428 | 1,2243 | 1 | 0,3428 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Беловежский, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7207 | 1,126 | 1 | 0,7207 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,721 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Беловежский, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7779 | 1,496 | 1 | 0,7779 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,778 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Беловежский, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1762 | 1,3269 | 1 | 2,1762 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,176 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Беловежский, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5228 | 1,2872 | 1 | 2,5228 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,523 | 0,004 | 0,00025 |
| пос.Беловежский, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0408 | 1,1313 | 1 | 1,0408 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Беловежский, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7256 | 1,1338 | 1 | 0,7256 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Беловежский, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8881 | 1,1686 | 1 | 0,8881 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,888 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Беловежский, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2471 | 1,1547 | 1 | 1,2471 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.МЖК, 1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 1 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2724 | 1,0603 | 0,97 | 1,2724 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 10 | Спортивно-оздоровительный комплекс | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,048 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0 | 0,873 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 10 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2624 | 1,0195 | 0,97 | 3,2624 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,262 | 0,014 | 0,00096 |
| пос.МЖК, 11 | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,045 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8269 | 1,1026 | 0,97 | 0,8269 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,827 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.МЖК, 12/1 | КНС "МЖК" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,36 | 1 | 1,26 | 0,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МЖК, 2 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2545 | 1,0454 | 0,97 | 1,2545 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 3 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2741 | 1,0618 | 0,97 | 1,2741 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 4 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2957 | 1,0798 | 0,97 | 1,2957 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 5 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3023 | 1,0853 | 0,97 | 1,3023 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 6 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2488 | 1,0407 | 0,97 | 1,2488 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 7 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2627 | 1,0522 | 0,97 | 1,2627 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 8 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,299 | 1,0825 | 0,97 | 1,299 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0,005 | 0,00036 |
| пос.МЖК, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,053 | 0,132 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0,001 | 0 |
| пос.МЖК, 9 | Администартивное здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,716 | 1,0506 | 0,97 | 1,716 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | 0,007 | 0,00049 |
| пос.МЖК, 9 | Администартивное здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0,051 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0,364 | 0 | 0 |
| пос.МО-69 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1176 | 1,4699 | 1 | 0,1176 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 0 | 0,00001 |
| пос.МО-69 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2241 | 1,4009 | 1 | 0,2241 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,224 | 0 | 0,00002 |
| пос.МО-69, 1 | Общежитие | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0147 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6679 | 1,1358 | 1 | 0,6679 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,668 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.МО-69, 1 | Общежитие | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0147 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6753 | 1,1485 | 1 | 0,6753 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,675 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.МО-69, 1 | Общежитие | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0147 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6642 | 1,1296 | 1 | 0,6642 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,664 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.МО-69, 1/3н | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0719 | 1,0571 | 1 | 2,0719 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.МО-69, 11 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9409 | 1,3837 | 1 | 0,9409 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,941 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.МО-69, 12/14н | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0116 | 1,0263 | 1 | 2,0116 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,012 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.МО-69, 12к | "Миссия" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7547 | 1,1544 | 1 | 1,7547 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 0,003 | 0,00019 |
| пос.МО-69, 13 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4554 | 1,2649 | 1 | 0,4554 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.МО-69, 13/15к | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3413 | 1,2897 | 1 | 1,3413 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.МО-69, 13/15к | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3413 | 1,2897 | 1 | 1,3413 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.МО-69, 14 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4554 | 1,2649 | 1 | 0,4554 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.МО-69, 14к | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5543 | 1,4392 | 1 | 1,5543 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.МО-69, 16к | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4505 | 1,2951 | 1 | 1,4505 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.МО-69, 16н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5177 | 1,0354 | 1 | 0,5177 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,518 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 16н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5176 | 1,0351 | 1 | 0,5176 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,518 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 17к | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2929 | 1,2929 | 1 | 1,2929 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.МО-69, 17н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,519 | 1,0379 | 1 | 0,519 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,519 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 17н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5191 | 1,0382 | 1 | 0,5191 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,519 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 18н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5202 | 1,0404 | 1 | 0,5202 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 18н | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5203 | 1,0407 | 1 | 0,5203 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.МО-69, 1а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7395 | 1,3178 | 1 | 1,7395 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0,002 | 0,00017 |
| пос.МО-69, 1д | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5489 | 1,1389 | 1 | 1,5489 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549 | 0,003 | 0,00017 |
| пос.МО-69, 25 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5561 | 1,3903 | 1 | 0,5561 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.МО-69, 2б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5861 | 1,2791 | 1 | 1,5861 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.МО-69, 2д | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4583 | 1,1393 | 1 | 1,4583 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.МО-69, 34а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3221 | 1,1504 | 1 | 0,3221 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.МО-69, 3а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5035 | 1,2125 | 1 | 1,5035 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.МО-69, 3б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,037 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7337 | 1,1714 | 1 | 1,7337 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 0,003 | 0,00019 |
| пос.МО-69, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3217 | 1,4157 | 1 | 2,3217 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.МО-69, 4д | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7366 | 1,2404 | 1 | 1,7366 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737 | 0,003 | 0,00018 |
| пос.МО-69, 5а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6444 | 1,142 | 1 | 1,6444 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644 | 0,003 | 0,00018 |
| пос.МО-69, 5а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0,018 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8181 | 1,1363 | 1 | 0,8181 | 0,2 | 0,72 | 1 | 0 | 0 | 1,538 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.МО-69, 5б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,133 | 1,133 | 1 | 1,133 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.МО-69, 7 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6677 | 1,3449 | 1 | 1,6677 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,668 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.МО-69, 7б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0694 | 1,0694 | 1 | 1,0694 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.МО-69, 7н | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2878 | 1,3998 | 1 | 1,2878 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.МО-69, 8б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,027 | 1,0698 | 1 | 1,027 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.НЗРА, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3409 | 1,4202 | 1 | 0,3409 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,341 | 0 | 0,00003 |
| пос.НЗРА, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8674 | 1,1413 | 1 | 0,8674 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,867 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.НЗРА, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8496 | 1,1179 | 1 | 0,8496 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.НЗРА, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8345 | 1,098 | 1 | 0,8345 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,834 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.НЗРА, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8208 | 1,08 | 1 | 0,8208 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,821 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.НЗРА, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6013 | 1,0738 | 1 | 0,6013 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,601 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.НЗРА, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,974 | 1,0587 | 1 | 0,974 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,974 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.НЗРА, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8369 | 1,0461 | 1 | 0,8369 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,837 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.НЗРА, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,845 | 1,0563 | 1 | 0,845 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,845 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.НЗРА, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8364 | 1,0455 | 1 | 0,8364 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.НЗРА, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,316 | 1,3168 | 1 | 0,316 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,316 | 0 | 0,00003 |
| пос.НЗРА, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8566 | 1,0708 | 1 | 0,8566 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,857 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.НЗРА, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2227 | 1,0917 | 1 | 1,2227 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.НЗРА, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2017 | 1,0729 | 1 | 1,2017 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.НЗРА, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2227 | 1,0917 | 1 | 1,2227 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.НЗРА, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1991 | 1,0706 | 1 | 1,1991 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.НЗРА, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5845 | 1,0438 | 1 | 0,5845 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,585 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.НЗРА, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,741 | 1,0898 | 1 | 0,741 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,741 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.НЗРА, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8001 | 1,1539 | 1 | 1,8001 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.НЗРА, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,872 | 1,2 | 1 | 1,872 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.НЗРА, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5771 | 1,4427 | 1 | 0,5771 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,577 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.НЗРА, 45 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4954 | 1,2385 | 1 | 0,4954 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,495 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.НЗРА, 46 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4468 | 1,1169 | 1 | 0,4468 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,447 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.НЗРА, 47 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9982 | 1,0398 | 1 | 0,9982 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,998 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.НЗРА, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4055 | 1,6895 | 1 | 0,4055 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0 | 0,00003 |
| пос.СНА, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2459 | 1,844 | 1 | 0,2459 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 | 0 | 0,00002 |
| пос.СНА, 81 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3703 | 1,5871 | 1 | 0,3703 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.СУ-909, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1519 | 1,1076 | 1 | 1,1519 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,57 | 1,14 | 1 | 0,57 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5561 | 1,1121 | 1 | 0,5561 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 14а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,066 | 1,1104 | 1 | 1,066 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 14а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0904 | 1,1359 | 1 | 1,0904 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5823 | 1,1647 | 1 | 0,5823 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,582 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5709 | 1,1418 | 1 | 0,5709 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,571 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1234 | 1,1702 | 1 | 1,1234 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 16а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1234 | 1,1702 | 1 | 1,1234 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 16б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5377 | 1,1202 | 1 | 0,5377 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,538 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 16б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5415 | 1,128 | 1 | 0,5415 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,541 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0093 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4522 | 1,2155 | 1 | 0,4522 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,452 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.СУ-909, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0093 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,464 | 1,2473 | 1 | 0,464 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.СУ-909, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0093 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4642 | 1,248 | 1 | 0,4642 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.СУ-909, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,916 | 1,3471 | 1 | 0,916 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,916 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.СУ-909, 18а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1301 | 1,1301 | 1 | 1,1301 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 18б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5908 | 1,1362 | 1 | 0,5908 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,591 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 18б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5893 | 1,1333 | 1 | 0,5893 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,589 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.СУ-909, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2301 | 1,2301 | 1 | 1,2301 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 19а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1487 | 1,1487 | 1 | 1,1487 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 20а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5587 | 1,1461 | 1 | 1,5587 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 0,003 | 0,00017 |
| пос.СУ-909, 20б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6498 | 1,1457 | 1 | 1,6498 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0,003 | 0,00018 |
| пос.СУ-909, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1919 | 1,2415 | 1 | 1,1919 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0937 | 1,1393 | 1 | 1,0937 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 4а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1485 | 1,1485 | 1 | 1,1485 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6896 | 1,189 | 1 | 0,6896 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.СУ-909, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6748 | 1,1634 | 1 | 0,6748 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,675 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.СУ-909, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1513 | 1,1071 | 1 | 1,1513 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1472 | 1,1031 | 1 | 1,1472 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1147 | 1,1147 | 1 | 1,1147 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1566 | 1,1566 | 1 | 1,1566 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1309 | 1,1309 | 1 | 1,1309 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.СУ-909, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1745 | 1,0875 | 1 | 1,1745 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1812 | 1,0937 | 1 | 1,1812 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1119 | 1,0692 | 1 | 1,1119 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.СУ-909, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1254 | 1,0821 | 1 | 1,1254 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.УМ-5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3184 | 1,0614 | 1 | 0,3184 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,318 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.УМ-5, общ.1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2428 | 1,8208 | 1 | 0,2428 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0,00002 |
| пос.УТИ, 2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2121 | 1,3255 | 1 | 0,2121 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0 | 0,00002 |
| пос.УТИ, 20 | вагон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2586 | 1,2928 | 1 | 0,2586 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0,00003 |
| пос.УТИ, 21 | вагон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2673 | 1,3364 | 1 | 0,2673 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267 | 0 | 0,00003 |
| пос.УТИ, 4 | вагон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,001 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,0651 | 1,6276 | 1 | 0,0651 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0,00001 |
| пос.Энтузиастов | КНС "Энтузиастов" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2166 | 1,0829 | 1 | 0,2166 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0,00002 |
| пос.Энтузиастов, 12б | ООО "Веха" теплица | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0541 | 1,3176 | 1 | 1,0541 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Энтузиастов, 2 | Центр независимой оценки (ИП Хасаев М.К.) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1977 | 1,1977 | 1 | 1,1977 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Энтузиастов, 2а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4713 | 1,0819 | 1 | 1,4713 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471 | 0,003 | 0,00017 |
| пос.Энтузиастов, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,071 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8741 | 1,012 | 1 | 2,8741 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,874 | 0,005 | 0,00035 |
| пос.Энтузиастов, 51 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2967 | 1,0833 | 1 | 2,2967 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297 | 0,004 | 0,00026 |
| пос.Энтузиастов, 71 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,16 | 1,0189 | 1 | 2,16 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 0,004 | 0,00026 |
| пос.Энтузиастов, 72а | Магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7783 | 1,081 | 1 | 0,7783 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,778 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Энтузиастов, 74а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0909 | 1,1122 | 1 | 2,0909 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 0,004 | 0,00023 |
| пос.Энтузиастов, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8625 | 1,0583 | 1 | 1,8625 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,863 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Энтузиастов, 97 | ООО "Свет" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8597 | 1,0746 | 1 | 0,8597 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,002 | 0,0001 |
| ул. Чапаева | Культурно-Досуг. центр |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 0,55 | 0,215 | 0,1788 | 0,447 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,892 | 1,0111 | 1 | 12,892 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,032 | 0,057 | 0,00413 |
| ул.Жукова, за № 44 | Объект комм. скл. назнач |  | 20 П1ст ГВС, независимая СО | 0,37 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0283 | 1,0447 | 1 | 7,0283 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10,603 | 0 | 0 |
| ул.Ханты-Мансийская, кв.21 | Объект культ. досуг. назн. |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,4 | 0,858 | 0,0948 | 0,237 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 1 | 7,3798 | 1,0147 | 1 | 7,3798 | 1 | 14,3 | 1 | 0 | 0,172 | 23,318 | 0 | 0 |
| ул.Ханты-Мансийская,16 | м-н Запчастей |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,8679 | 1,0415 | 1 | 0,8679 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,868 | 0,004 | 0,00024 |

  - Котельная №5

Характеристики потребителей котельной №5 представлены в таблицах ниже.

Таблица 6 – Потребители котельной №5 АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Туалет | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7817 | 1,1725 | 0,97 | 0,7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,782 | 0,003 | 0,0002 |
|  | ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1534 | 1,1504 | 1 | 0,1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0,001 | 0,00004 |
|  | база Омон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,609 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 29,9153 | 1,2281 | 1 | 29,9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,915 | 0,046 | 0,00307 |
|  | МБУ "УМТО" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8197 | 1,1972 | 1 | 1,8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0,003 | 0,00019 |
| 12 П, 16а | магазин Северяне, больница | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,051 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1258 | 1,0421 | 1 | 2,1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126 | 0,004 | 0,00025 |
| 12 П, 16а/1 | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3805 | 1,0459 | 1 | 1,3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 | 0,002 | 0,00016 |
| 12 П, 16в | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,037 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6035 | 1,0835 | 1 | 1,6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604 | 0,003 | 0,00018 |
| 12 П, 16в/1 | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,996 | 1,0396 | 1 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 0,004 | 0,00024 |
| 12 П, 16г | кафе | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3833 | 1,1034 | 1 | 2,3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383 | 0,004 | 0,00027 |
| 2 П-2, 28 | Автомагазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0448 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3246 | 1,2972 | 1 | 2,3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 0,003 | 0,00023 |
| 2 П-2, 30 | Торговый центр Дивный дворик, магазин Мастер +, СиИнтер | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,2947 | 1,0562 | 1 | 9,2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,295 | 0,017 | 0,00108 |
| 2 П-2, 30а | Независимая транспотрная компания, ТСК-Сервис, ТК Униве | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,069 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9275 | 1,0607 | 1 | 2,9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,928 | 0,005 | 0,00034 |
| 60 лет Октября | Спорткомплекс |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,099 | 0,174 | 0,03 | 0,075 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9636 | 1 | 0,98 | 4,9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,964 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 10 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,3142 | 1,0133 | 1 | 48,3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,314 | 0,089 | 0,00583 |
| 60 лет Октября, 10а | Химчистка | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,011 | 0,027 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 10а | Химчистка | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2373 | 1,017 | 1 | 2,2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | 0,004 | 0,00027 |
| 60 лет Октября, 10б | Офис ЗАО "Мограс", Русская почтовая служба, Уралсиб |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,105 | 0 | 0,0744 | 0,186 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9091 | 1 | 0,99 | 1,9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0,291 | 3,2 | 0,002 | 0,00011 |
| 60 лет Октября, 11 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 32,6958 | 1,0054 | 1 | 32,6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,696 | 0,061 | 0,00397 |
| 60 лет Октября, 12 | Детский сад №71 "Радость" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,25 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 12 | Детский сад №71 "Радость" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,265 | 0,198 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4698 | 1,012 | 0,97 | 4,4698 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 7,77 | 0,02 | 0,00131 |
| 60 лет Октября, 12б | Крытый хоккейный корт |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,31 | 0,33 | 0,08 | 0,2 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,6364 | 1 | 0,99 | 11,6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,636 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 14 | гаражи | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,155 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,692 | 1,0421 | 0,97 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,692 | 0,012 | 0,00077 |
| 60 лет Октября, 14а | Стадион "Юбиленый" (федерация хоккея) | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,108 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,872 | 1,04 | 0,97 | 1,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872 | 0,008 | 0,00054 |
| 60 лет Октября, 17 | Магазин "Руслан" | от ЦТП (транзит) | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 0,117 | 0,066 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2008 | 1,0345 | 1 | 2,2008 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 3,301 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,066 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8241 | 1,0697 | 1 | 2,8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,824 | 0,005 | 0,00033 |
| 60 лет Октября, 18/1 | Театр кукол "Барабашка" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,329 | 0,235 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6354 | 1,0277 | 0,97 | 5,6354 | 3,917 | 1 | 0 | 0 | 9,552 | 0,025 | 0,00162 |
| 60 лет Октября, 18а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7512 | 1,0582 | 1 | 2,7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751 | 0,005 | 0,00032 |
| 60 лет Октября, 19 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,091 | 0,227 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 | 0 | 1,655 | 0,001 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 19 | Жилой дом. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0438 | 1,0283 | 0,98 | 7,0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,044 | 0,031 | 0,00205 |
| 60 лет Октября, 19а | Жилой дом. Офис |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,452 | 0 | 0,2008 | 0,502 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,6 | 1 | 1,26 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 20 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,161 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9851 | 1,0846 | 1 | 6,9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,985 | 0,012 | 0,0008 |
| 60 лет Октября, 20/1 | Спортивное сооружение |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,383 | 0 | 0,164 | 0,41 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9636 | 1 | 0,98 | 6,9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,964 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 20а | АБК | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,376 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,2208 | 1,012 | 1 | 15,2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,221 | 0,028 | 0,00184 |
| 60 лет Октября, 20а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8742 | 1,1055 | 1 | 2,8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,874 | 0,005 | 0,00032 |
| 60 лет Октября, 20б | Районная дирекция киносетей | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9316 | 1,1497 | 1 | 1,9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 0,003 | 0,00021 |
| 60 лет Октября, 21 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,332 | 0 | 0,1044 | 0,261 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,6 | 1 | 1,27 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 22 | Отдел вневедомственной охраны | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,926 | 1,5433 | 1 | 0,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,926 | 0,001 | 0,00008 |
| 60 лет Октября, 22а | Отел вневедомственной охраны | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,204 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,7715 | 1,0749 | 1 | 8,7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,772 | 0,015 | 0,00101 |
| 60 лет Октября, 22б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,089 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,039 | 1,1346 | 1 | 4,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,039 | 0,007 | 0,00044 |
| 60 лет Октября, 22в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,089 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9777 | 1,1173 | 1 | 3,9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,978 | 0,007 | 0,00044 |
| 60 лет Октября, 23 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,851 | 0,175 | 0,184 | 0,46 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 51,3 | 1 | 1,27 | 51,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8319 | 1,0892 | 1 | 2,8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832 | 0,005 | 0,00032 |
| 60 лет Октября, 24а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8169 | 1,0834 | 1 | 2,8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,817 | 0,005 | 0,00032 |
| 60 лет Октября, 26 | РКНС | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5476 | 1,053 | 1 | 0,5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 0,001 | 0,00006 |
| 60 лет Октября, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,167 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3882 | 1,106 | 1 | 7,3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,388 | 0,013 | 0,00083 |
| 60 лет Октября, 26 | РКНС | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5476 | 1,053 | 1 | 0,5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 0,001 | 0,00006 |
| 60 лет Октября, 26а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,064 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,934 | 1,1461 | 1 | 2,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,934 | 0,005 | 0,00032 |
| 60 лет Октября, 28 | УВД | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,303 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,3119 | 1,0158 | 1 | 12,3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,312 | 0,023 | 0,00148 |
| 60 лет Октября, 2а | Магазин 'Орион' | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,136 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2895 | 1,0101 | 0,97 | 2,2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,289 | 0,01 | 0,00068 |
| 60 лет Октября, 2а | Магазин 'Орион' | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0216 | 0,054 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0,393 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 2б | Гостиничный комплекс 'Самотлор - Обь' | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,31 | 0,691 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,2459 | 1,0153 | 0,97 | 5,2459 | 11,517 | 1 | 0 | 0 | 16,763 | 0,023 | 0,00151 |
| 60 лет Октября, 2в | Магазин "Винотека" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,076 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,291 | 1,0192 | 0,97 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0,006 | 0,00038 |
| 60 лет Октября, 2г | Гостиница "Обь" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,262 | 0 | 0,0828 | 0,207 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7636 | 1 | 0,99 | 4,7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,764 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 2д | ООО "Магма" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,146 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5366 | 1,0424 | 0,97 | 2,5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537 | 0,011 | 0,00073 |
| 60 лет Октября, 2и | хоз.постройка | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9475 | 1,0528 | 0,97 | 0,9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,948 | 0,004 | 0,00027 |
| 60 лет Октября, 35 | Магазин "Кедр", магазин "Славтэк" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,159 | 0 | 0,01 | 0,025 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,95 | 1 | 1,27 | 7,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8287 | 1,0031 | 1 | 47,8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,829 | 0,089 | 0,00581 |
| 60 лет Октября, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 42 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8202 | 1,0029 | 1 | 47,8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,82 | 0,089 | 0,00581 |
| 60 лет Октября, 42 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 44 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8823 | 1,0042 | 1 | 47,8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,882 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 44 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 46 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 46 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0329 | 1,0074 | 1 | 48,0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,033 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 46/1 | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,146 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,494 | 1,0249 | 0,98 | 2,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,494 | 0,011 | 0,00073 |
| 60 лет Октября, 47 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,957 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2613 | 1,0195 | 0,98 | 16,2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,261 | 0,072 | 0,00474 |
| 60 лет Октября, 47 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,229 | 0,572 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,164 | 0 | 4,164 | 0,003 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 47б | Школа - детсад №80 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,031 | 0,0768 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,564 | 0 | 0,564 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 47б | Школа - детсад №80 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,1302 | 0,0733 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1978 | 1,0128 | 0,98 | 2,1978 | 1,222 | 1 | 0 | 0 | 3,419 | 0,01 | 0,00064 |
| 60 лет Октября, 48 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0761 | 1,0083 | 1 | 48,0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,076 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 48 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 49 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8552 | 1,0037 | 1 | 47,8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,855 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 49 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 49а | Педагогический колледж | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,2445 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,955 | 2,4429 | 0,94 | 9,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,955 | 0,018 | 0,00122 |
| 60 лет Октября, 49а | Педагогический колледж | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,865 | 0 | 0,865 | 0,001 | 0 |
| 60 лет Октября, 49б | Детский сад № 14 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 49б | Детский сад № 14 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,388 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,6346 | 2,4177 | 0,94 | 15,6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,635 | 0,029 | 0,00193 |
| 60 лет Октября, 51 | Жилой дом. Поликлиника №2 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 38,321 | 2,4076 | 0,95 | 38,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,321 | 0,072 | 0,00475 |
| 60 лет Октября, 51 | Жилой дом. Поликлиника №2 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2244 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 0 | 4,08 | 0,003 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 51а | Жилой дом.Поликлиника. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,416 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,6799 | 2,4058 | 0,94 | 16,6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 0,031 | 0,00207 |
| 60 лет Октября, 51а | Жилой дом.Поликлиника. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,139 | 0,347 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527 | 0 | 2,527 | 0,002 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 52 | Административное здание. Торговый центр CLOVER HOUSE |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,21 | 0,199 | 0,0436 | 0,109 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,45 | 1 | 1,27 | 20,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 53 | Сбербанк | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,004 | 0,01 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 0 | 0,073 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 53 | Сбербанк | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5729 | 1,1088 | 0,98 | 0,5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,573 | 0,002 | 0,00015 |
| 60 лет Октября, 54 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9732 | 1,0061 | 1 | 47,9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 54 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 55 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,314 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1393 | 1,0109 | 0,98 | 22,1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,139 | 0,099 | 0,00649 |
| 60 лет Октября, 55 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,713 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 56 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 56 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,22 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 49,1225 | 1,0066 | 1 | 49,1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,123 | 0,092 | 0,00596 |
| 60 лет Октября, 57 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 57 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9361 | 1,0054 | 1 | 47,9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,936 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 57а | Магазин "Лагуна" | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5743 | 1,0256 | 1 | 0,5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,574 | 0,001 | 0,00007 |
| 60 лет Октября, 59 | Жилой дом. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,322 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,3868 | 1,016 | 0,99 | 22,3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,387 | 0,099 | 0,00649 |
| 60 лет Октября, 59 | Жилой дом. Парикмахерская | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,287 | 0,718 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 5,218 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 59а | Расчетно-кассовый центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0332 | 0,083 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,604 | 0 | 0,604 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 59а | Расчетно-кассовый центр | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,295 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9906 | 1,015 | 0,99 | 4,9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991 | 0,022 | 0,00145 |
| 60 лет Октября, 6 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 6 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8224 | 1,003 | 1 | 47,8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,822 | 0,089 | 0,00581 |
| 60 лет Октября, 68 | Храм Рождества Христова |  | 2 Элеваторная СО | 0,264 | 0,352 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4868 | 1,0197 | 0,98 | 4,4868 | 5,867 | 1 | 0 | 0 | 10,353 | 0,02 | 0,00129 |
| 60 лет Октября, 6а | дискоклуб "Пирамида", Гостиница "Жемчужина Сибири" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,38 | 0,332 | 0,192 | 0,48 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,9455 | 1 | 0,99 | 12,9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,945 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 6б | Магазин 'Продукты' | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1885 | 1,0132 | 1 | 2,1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189 | 0,004 | 0,00026 |
| 60 лет Октября, 6б | Магазин 'Продукты' | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0168 | 0,042 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 0 | 0,305 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 70 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1876 | 0,469 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | 0 | 3,411 | 0,003 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 70 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,7721 | 1,0078 | 1 | 32,7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,772 | 0,061 | 0,00397 |
| 60 лет Октября, 72 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 72 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,6643 | 1,003 | 1 | 47,6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,664 | 0,089 | 0,00579 |
| 60 лет Октября, 74 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 74 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8316 | 1,0066 | 1 | 47,8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,832 | 0,089 | 0,0058 |
| 60 лет Октября, 76 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 76 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9893 | 1,0099 | 1 | 47,9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,989 | 0,089 | 0,0058 |
| 60 лет Октября, 78 | Детский сад №86 "Былинушка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,255 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 78 | Детский сад №86 "Былинушка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,271 | 0,096 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6019 | 1,0189 | 0,98 | 4,6019 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 6,202 | 0,02 | 0,00133 |
| 60 лет Октября, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 8 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0616 | 1,008 | 1 | 48,0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,062 | 0,089 | 0,00582 |
| 60 лет Октября, 80 | Детский сад №87 "Ладушки" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,271 | 0,096 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,6008 | 1,0186 | 0,98 | 4,6008 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 6,201 | 0,02 | 0,00133 |
| 60 лет Октября, 80 | Детский сад №87 "Ладушки" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,102 | 0,255 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | 1,855 | 0,002 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 80а | ТЦ "Мандарин" (Химчистка) |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,1746 | 0,201 | 0,0868 | 0,217 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 18,78 | 1 | 1,27 | 18,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,78 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 82 | Школа №32 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,565 | 0,05 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,6717 | 1,0271 | 0,98 | 9,6717 | 0,833 | 1 | 0 | 0 | 10,505 | 0,042 | 0,00279 |
| 60 лет Октября, 82 | Школа №32 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,188 | 0,471 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 0 | 3,418 | 0,003 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 84 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 84 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,7245 | 1,0043 | 1 | 47,7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,724 | 0,089 | 0,0058 |
| 60 лет Октября, 86 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 86 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,3719 | 1,0179 | 1 | 48,3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,372 | 0,089 | 0,00581 |
| 60 лет Октября, 88 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,258 | 0,646 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 0 | 4,691 | 0,004 | -0,00002 |
| 60 лет Октября, 88 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,188 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0632 | 1,0114 | 1 | 48,0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,063 | 0,089 | 0,0058 |
| 60 лет Октября, 90 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1876 | 0,469 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | 0 | 3,411 | 0,003 | -0,00001 |
| 60 лет Октября, 90 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,811 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,7842 | 1,0106 | 1 | 32,7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,784 | 0,061 | 0,00396 |
| 60 лет Октября, 92 | Кафе Илорта, магазин Ольга |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,049 | 0 | 0,0272 | 0,068 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,45 | 1 | 1,25 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 0 | 0 |
| 60 лет Октября, 9а | Магазин "Натали" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,1937 | 1,1623 | 1 | 0,1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 0,001 | 0,00005 |
| 60 лет Октября, 9в | Магазин | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0,2324 | 1,0724 | 1 | 0,2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 | 0,001 | 0,00006 |
| 60 лет октября | ГСК "Элит" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,076 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1918 | 1,0499 | 1 | 3,1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192 | 0,006 | 0,00037 |
| 60 лет октября, 43 | Жилой дом | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,394 | 0 | 0,012 | 0,3 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,7 | 1 | 1,27 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 0 | 0 |
| Cоветская, 40 | Жилой дом | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1528 | 1,1457 | 1 | 0,1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0,001 | 0,00004 |
| Дзержинского, 5 | Цех очистки воды | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,847 | 0,503 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,6114 | 1,035 | 1 | 14,6114 | 8,383 | 1 | 0 | 0 | 22,995 | 0,064 | 0,00416 |
| Дзержинского, 5 | Цех очистки воды | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,028 | 0,07 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0 | 0,509 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов | Гаражи | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8488 | 1,0185 | 0,99 | 0,8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,849 | 0,004 | 0,00024 |
| Дружбы Народов, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 10 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,268 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5377 | 1,0159 | 0,98 | 4,5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,538 | 0,02 | 0,00133 |
| Дружбы Народов, 11 | Поликлиника УВД | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0256 | 0,064 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 0,465 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 11 | Поликлиника УВД | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,155 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6517 | 1,0265 | 0,99 | 2,6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652 | 0,012 | 0,00077 |
| Дружбы Народов, 12 | Негосударственное образовательное учреждение Нижневарто | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0816 | 0,204 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484 | 0 | 1,484 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 12 | Негосударственное образовательное учреждение Нижневарто | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,233 | 0,198 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0721 | 1,0486 | 0,98 | 4,0721 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 7,372 | 0,017 | 0,00113 |
| Дружбы Народов, 13 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 13 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,344 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8191 | 1,015 | 0,99 | 5,8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,819 | 0,026 | 0,00169 |
| Дружбы Народов, 13а | Педагогический колледж | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 13а | Педагогический колледж | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,466 | 0,401 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,867 | 1,0129 | 0,99 | 7,867 | 6,683 | 1 | 0 | 0 | 14,55 | 0,035 | 0,00227 |
| Дружбы Народов, 13а/1 | хоз.постройка | от ЦТП (транзит) | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,518 | 0,401 | 0,16 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,6333 | 1 | 0,99 | 8,6333 | 6,683 | 1 | 0 | 0 | 15,317 | 0,039 | 0,00251 |
| Дружбы Народов, 13б | Школа № 21 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 13б | Школа № 21 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 13б | Школа № 21 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,496 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,3651 | 1,0119 | 1 | 8,3651 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 10,948 | 0,037 | 0,00242 |
| Дружбы Народов, 13б | Школа № 21 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,496 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,3912 | 1,0151 | 0,99 | 8,3912 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 10,975 | 0,037 | 0,00243 |
| Дружбы Народов, 14 | Школа №22 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,512 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,6727 | 1,0163 | 0,99 | 8,6727 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 11,256 | 0,038 | 0,00251 |
| Дружбы Народов, 14 | Школа №22 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,25 | 0,625 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545 | 0 | 4,545 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 14/1 | Хоккейно-футбольный центр (пункт проката) | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3431 | 1,0293 | 0,99 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | 0,002 | 0,0001 |
| Дружбы Народов, 14/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,048 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8157 | 1,0197 | 0,99 | 0,8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,816 | 0,004 | 0,00024 |
| Дружбы Народов, 14/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,003 | 0,008 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0,055 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 14а | Детский сад № 61 "Соловушка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,301 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,1737 | 1,0313 | 0,99 | 5,1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,174 | 0,023 | 0,00149 |
| Дружбы Народов, 14а | Детский сад № 61 "Соловушка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 14б | Детский сад № 62 "Журавушка" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 14б | Детский сад № 62 "Журавушка" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,1046 | 1,0209 | 0,98 | 5,1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,105 | 0,022 | 0,00148 |
| Дружбы Народов, 15 | Жилой дом. Магазин. Магазин. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,225 | 0,563 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,091 | 0 | 4,091 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 15 | Жилой дом. Магазин. Магазин. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,962 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,3233 | 1,0181 | 0,99 | 16,3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,323 | 0,072 | 0,00471 |
| Дружбы Народов, 15а | Жилой дом.Магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,121 | 0,303 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 2,2 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 15а | Жилой дом.Магазин.Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,361 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,1559 | 1,0231 | 0,99 | 6,1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,156 | 0,027 | 0,00178 |
| Дружбы Народов, 15б | Детский сад № 48 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,317 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,4195 | 1,0258 | 0,99 | 5,4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 0,024 | 0,00156 |
| Дружбы Народов, 15б | Детский сад № 48 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 15б/1 | Пансионат для престарелых и инвалидов | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,17 | 0,181 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8817 | 1,0171 | 0,99 | 2,8817 | 3,017 | 1 | 0 | 0 | 5,898 | 0,013 | 0,00083 |
| Дружбы Народов, 15б/1 | Пансионат для престарелых и инвалидов | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,865 | 0 | 0,865 | 0,001 | 0 |
| Дружбы Народов, 16 | Жилой дом. Магазин. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2244 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 0 | 4,08 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 16 | Жилой дом. Магазин. Библиотека. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2219 | 1,0192 | 0,99 | 16,2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,222 | 0,072 | 0,00472 |
| Дружбы Народов, 17 | Жилой дом.Ателье | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,305 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1253 | 1,0173 | 0,99 | 22,1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,125 | 0,098 | 0,00643 |
| Дружбы Народов, 17 | Жилой дом.Ателье | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,283 | 0,708 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,145 | 0 | 5,145 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 19а | Бассейн |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,045 | 0,095 | 0,032 | 0,081 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5455 | 1 | 0,99 | 2,5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,545 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 19а | Школа № 33 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,466 | 0,741 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,9455 | 1 | 0,99 | 21,9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,945 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 19а/1 | Магазин отделочных материалов "Мастер" | Магистральное | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,522 | 0 | 0,016 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,7 | 1 | 0,97 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0,039 | 0,00255 |
| Дружбы Народов, 23 | Магазин-кафе | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0922 | 1,0743 | 0,98 | 1,0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0,005 | 0,0003 |
| Дружбы Народов, 24 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,097 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6989 | 1,0508 | 0,98 | 1,6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,699 | 0,007 | 0,00048 |
| Дружбы Народов, 24 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,459 | 0,148 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,345 | 0 | 8,345 | 0,007 | -0,00003 |
| Дружбы Народов, 25 | строительство жилого дома с кафе и автостоянкой |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,369 | 0 | 0,1176 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,76 | 1 | 1,27 | 14,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,141 | 0,028 | 0,00253 |
| Дружбы Народов, 26 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,132 | 0,329 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 2,4 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 26 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,405 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9279 | 1,0264 | 0,98 | 6,9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,928 | 0,03 | 0,00201 |
| Дружбы Народов, 26а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1552 | 1,0218 | 0,98 | 4,1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,155 | 0,018 | 0,00121 |
| Дружбы Народов, 26а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,096 | 0,294 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,745 | 0 | 1,745 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 26б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,229 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8988 | 1,0215 | 0,98 | 3,8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,899 | 0,017 | 0,00113 |
| Дружбы Народов, 26б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,111 | 0,277 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 0 | 2,018 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 26г | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0171 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 0 | 0,311 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 26г | Жилой дом. Парикмахерская. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,955 | 1,018 | 0,98 | 5,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,955 | 0,026 | 0,00174 |
| Дружбы Народов, 27 | Жилой дом. Женская консультация. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 27 | Жилой дом. Женская консультация. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,414 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0365 | 1,0198 | 0,98 | 7,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,036 | 0,031 | 0,00206 |
| Дружбы Народов, 27а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,394 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6965 | 1,0198 | 0,98 | 6,6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,697 | 0,03 | 0,00196 |
| Дружбы Народов, 27а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2316 | 0,579 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,211 | 0 | 4,211 | 0,003 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 28 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,055 | 0,138 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,001 | 0 |
| Дружбы Народов, 28 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,069 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,184 | 1,0296 | 0,98 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 0,005 | 0,00034 |
| Дружбы Народов, 28а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1556 | 0,386 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,829 | 0 | 2,829 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 28а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,351 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,0203 | 1,0291 | 0,98 | 6,0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0,026 | 0,00174 |
| Дружбы Народов, 28б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,683 | 0 | 0,2264 | 0,566 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 27,32 | 1 | 1,27 | 27,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,829 | 0,051 | 0,0047 |
| Дружбы Народов, 29 | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0268 | 0,067 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,487 | 0 | 0,487 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 29 | Жилой дом. Магазин. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6697 | 1,0222 | 0,98 | 1,6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0,007 | 0,00049 |
| Дружбы Народов, 29а | Жилой дом. Телеграф. Стомотологический кабинет. Сбербан | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0 | 2,036 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 29а | Жилой дом. Телеграф. Стомотологический кабинет. Сбербан | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,342 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7867 | 1,0152 | 0,98 | 5,7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,787 | 0,026 | 0,0017 |
| Дружбы Народов, 30а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,244 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,1492 | 1,0203 | 0,98 | 4,1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,149 | 0,018 | 0,00121 |
| Дружбы Народов, 30б | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Компьютерный салон | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,32051 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,4492 | 1,02 | 0,98 | 22,4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,449 | 0,099 | 0,00655 |
| Дружбы Народов, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1152 | 0,288 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | 0 | 2,095 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 31 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,707 | 1,0161 | 0,98 | 5,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,707 | 0,025 | 0,00167 |
| Дружбы Народов, 31а | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7095 | 1,0257 | 0,98 | 1,7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0,007 | 0,0005 |
| Дружбы Народов, 31а | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0216 | 0,054 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0,393 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 33 | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1368 | 0,342 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487 | 0 | 2,487 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 33 | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,406 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9395 | 1,0255 | 0,98 | 6,9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,939 | 0,03 | 0,00202 |
| Дружбы Народов, 35 | Жилой дом. Оздоровительный центр. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0312 | 0,078 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,567 | 0 | 0,567 | 0 | 0 |
| Дружбы Народов, 6 | Жилой дом.Магазин. Офис.Магазин.Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2812 | 0,703 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,113 | 0 | 5,113 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 6 | Жилой дом.Магазин. Офис.Магазин.Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,295 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,8784 | 1,0137 | 0,98 | 21,8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,878 | 0,097 | 0,0064 |
| Дружбы Народов, 7 | Жилой дом. Офис. Стоматология и магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,284 | 0,71 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | 0 | 5,164 | 0,004 | -0,00002 |
| Дружбы Народов, 7 | Жилой дом. Офис. Стоматология и магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,308 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,108 | 1,0141 | 0,99 | 22,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,108 | 0,098 | 0,00644 |
| Дружбы Народов, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,154 | 0,385 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0,002 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 8 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,268 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,525 | 1,0131 | 0,98 | 4,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525 | 0,02 | 0,00133 |
| Дружбы Народов, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,076 | 0,191 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382 | 0 | 1,382 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 8а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,136 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3265 | 1,0264 | 0,98 | 2,3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 0,01 | 0,00067 |
| Дружбы Народов, 9 | Жилой дом. Магазин. Магазин. Офис | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0732 | 0,183 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0 | 1,331 | 0,001 | -0,00001 |
| Дружбы Народов, 9 | Жилой дом. Магазин. Магазин. Офис | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1135 | 1,0145 | 0,98 | 2,1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 0,009 | 0,00062 |
| Жукова, 11 | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,594 | 0 | 0,112 | 0,276 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 23,76 | 1 | 1,27 | 23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,98 | 0,045 | 0,00409 |
| Жукова, 11а | Жилой дом. Магазин "Плюс-М" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,417 | 0 | 0,076 | 0,19 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,68 | 1 | 1,27 | 16,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,865 | 0,031 | 0,00287 |
| Жукова, 9 | Жилой дом. Офис. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,493 | 0 | 0,195 | 0,488 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,72 | 1 | 1,27 | 19,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,326 | 0,037 | 0,00338 |
| Комсомольский бульвар, 10а | Школа №11 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,47 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 18,8 | 1 | 1,27 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,895 | 0,035 | 0,00323 |
| Комсомольский бульвар, 12 | Детский сад №54 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,263 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,52 | 1 | 1,27 | 10,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,888 | 0,02 | 0,0018 |
| Комсомольский бульвар, 14 | Жилой дом. Почтовое отделение. Аптека |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,238 | 0 | 0,0892 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,52 | 1 | 1,27 | 9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,084 | 0,018 | 0,00163 |
| Комсомольский бульвар, 14а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,244 | 0 | 0,0896 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,76 | 1 | 1,27 | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,336 | 0,018 | 0,00168 |
| Комсомольский бульвар, 14б | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,244 | 0 | 0,0896 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,76 | 1 | 1,27 | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,336 | 0,018 | 0,00168 |
| Комсомольский бульвар, 14в | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,0924 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,8 | 1 | 1,27 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,456 | 0,018 | 0,00168 |
| Комсомольский бульвар, 16 | Жилой дом.Сбербанк |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,246 | 0 | 0,0924 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,84 | 1 | 1,27 | 9,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,496 | 0,018 | 0,00168 |
| Комсомольский бульвар, 16а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,411 | 0 | 0,14 | 0,35 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,44 | 1 | 1,28 | 16,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,465 | 0,031 | 0,00283 |
| Комсомольский бульвар, 5 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,329 | 0 | 0,107 | 0,269 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,16 | 1 | 1,27 | 13,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,236 | 0,025 | 0,00225 |
| Комсомольский бульвар, 5а | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,418 | 0 | 0,076 | 0,19 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,72 | 1 | 1,27 | 16,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,905 | 0,031 | 0,00287 |
| Комсомольский бульвар, 7 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,197 | 0 | 0,0736 | 0,184 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,88 | 1 | 1,27 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,996 | 0,015 | 0,00135 |
| Куропаткина проезд, 1 | Магазин "Орхидея" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 1,24121 | 0,0363 | 0,392 | 1,12 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 63,8755 | 1 | 1,27 | 63,8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,876 | 0 | 0 |
| Ленина | ЦТП | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,037 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6462 | 1,0479 | 0,98 | 0,6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,646 | 0,003 | 0,00018 |
| Ленина, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2876 | 0,719 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229 | 0 | 5,229 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,845 | 0,082 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,5343 | 1,032 | 0,98 | 14,5343 | 1,367 | 1 | 0 | 0 | 15,901 | 0,063 | 0,00419 |
| Ленина, 15/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2956 | 0,739 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,375 | 0 | 5,375 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 15/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,579 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,9183 | 0,4454 | 1 | 9,9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,918 | 0,043 | 0,00282 |
| Ленина, 15/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0012 | 0,03 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0,022 | 0 | 0 |
| Ленина, 15/2 | Здание | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7933 | 1,2204 | 0,97 | 0,7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,793 | 0,003 | 0,00019 |
| Ленина, 17 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,6992 | 1,0055 | 1 | 32,6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,699 | 0,061 | 0,00397 |
| Ленина, 17 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,016 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 0,291 | 0 | 0 |
| Ленина, 17/1 | Жилой дом. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 17/1 | Жилой дом. | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9088 | 1,0048 | 1 | 47,9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,909 | 0,089 | 0,00582 |
| Ленина, 17/2 | Жилой дом. Инспекция | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 17/2 | Жилой дом. Инспекция | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0353 | 1,0075 | 1 | 48,0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,035 | 0,089 | 0,00582 |
| Ленина, 17а | Административное здание, ТРК "Космос" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,156 | 0,42 | 0,0616 | 0,154 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,4727 | 1 | 0,99 | 10,4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,473 | 0 | 0 |
| Ленина, 17б | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1784 | 0,446 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,244 | 0 | 3,244 | 0,003 | -0,00001 |
| Ленина, 17б | Детский сад | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,382 | 0,151 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,5031 | 1,0214 | 0,98 | 6,5031 | 2,517 | 1 | 0 | 0 | 9,02 | 0,029 | 0,00188 |
| Ленина, 19 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,6859 | 1,0051 | 1 | 32,6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,686 | 0,061 | 0,00397 |
| Ленина, 19 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,016 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 0,291 | 0 | 0 |
| Ленина, 19а | детский торговый комплекс "Лукоморье" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,195 | 0,109 | 0,016 | 0,04 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,2 | 1 | 1,27 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 |
| Ленина, 20 | Родильный дом (акушерский корпус) |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,403 | 1,082 | 0,0716 | 0,179 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,12 | 1 | 1,28 | 16,12 | 43,28 | 1 | 0 | 0 | 61,459 | 0,03 | 0,00279 |
| Ленина, 21 | Жилой дом. ЖЭУ №12. Магазины. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,284 | 0,711 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | 0 | 5,164 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 21 | Жилой дом. ЖЭУ №12. Магазины. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,316 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1863 | 1,0115 | 0,98 | 22,1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,186 | 0,099 | 0,00654 |
| Ленина, 21а | ГКНС-2 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,108 | 0,176 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8801 | 1,0445 | 0,98 | 1,8801 | 2,933 | 1 | 0 | 0 | 4,813 | 0,008 | 0,00052 |
| Ленина, 21б | гаражный кооператив | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8709 | 1,0451 | 0,98 | 0,8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871 | 0,004 | 0,00025 |
| Ленина, 23 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 1,32 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,4938 | 1,0224 | 0,98 | 22,4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,494 | 0,099 | 0,00655 |
| Ленина, 23 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2868 | 0,717 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,215 | 0 | 5,215 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 23а | Школа № 30 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,212 | 0,53 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 | 0,003 | -0,00002 |
| Ленина, 23а | Школа № 30 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,496 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,4599 | 1,0234 | 0,98 | 8,4599 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 11,043 | 0,037 | 0,00244 |
| Ленина, 23б | ГКНС-2,овощехранилище,теплица | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6114 | 1,0482 | 0,98 | 0,6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,611 | 0,003 | 0,00017 |
| Ленина, 25 | Жилой дом. Кафе-магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,407 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9647 | 1,0267 | 0,98 | 6,9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,965 | 0,031 | 0,00201 |
| Ленина, 25 | Жилой дом. Кафе-магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,17 | 0,426 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0 | 3,091 | 0,003 | -0,00001 |
| Ленина, 25а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,076 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3358 | 1,0546 | 0,98 | 1,3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | 0,006 | 0,00038 |
| Ленина, 25а | Жилой дом. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,042 | 0,106 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0 | 0,764 | 0,001 | 0 |
| Ленина, 25б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2244 | 0,561 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 0 | 4,08 | 0,003 | -0,00002 |
| Ленина, 25б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,1645 | 1,0156 | 0,98 | 16,1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,164 | 0,072 | 0,00473 |
| Ленина, 27 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2404 | 0,601 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,371 | 0 | 4,371 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 27 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,195 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9698 | 1,0036 | 1 | 47,9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,97 | 0,09 | 0,00583 |
| Ленина, 28 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,614 | 0 | 0,2036 | 0,509 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 30,7 | 1 | 1,27 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,7 | 0 | 0 |
| Ленина, 29 | Больница | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,056 | 0,14 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 1,018 | 0,001 | 0 |
| Ленина, 29 | Больница | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,955 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2629 | 1,0218 | 0,99 | 16,2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,263 | 0,072 | 0,00471 |
| Ленина, 29а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7264 | 1,0195 | 0,99 | 5,7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0,025 | 0,00166 |
| Ленина, 29а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1544 | 0,386 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,807 | 0 | 2,807 | 0,002 | -0,00001 |
| Ленина, 29б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,183 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1186 | 1,0225 | 0,99 | 3,1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119 | 0,014 | 0,0009 |
| Ленина, 29б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0612 | 0,153 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | 0 | 1,113 | 0,001 | 0 |
| Ленина, 29в | Больница | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0264 | 0,066 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0 |
| Ленина, 29в | Больница | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6757 | 1,0395 | 0,99 | 0,6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,676 | 0,003 | 0,00019 |
| Ленина, 34 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,4373 | 1,0159 | 1 | 48,4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,437 | 0,089 | 0,00583 |
| Ленина, 34 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 34а | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,251 | 0 | 0,0652 | 0,163 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,55 | 1 | 1,27 | 12,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,55 | 0 | 0 |
| Ленина, 36 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 36 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0177 | 1,0071 | 1 | 48,0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,018 | 0,089 | 0,00582 |
| Ленина, 36а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,216 | 0,54 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 3,927 | 0,003 | -0,00002 |
| Ленина, 36а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,638 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,9279 | 1,0277 | 0,98 | 10,9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,928 | 0,048 | 0,00317 |
| Ленина, 36б | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,385 | 0 | 0,108 | 0,27 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,25 | 1 | 1,27 | 19,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,25 | 0 | 0 |
| Ленина, 38 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8087 | 1,0027 | 1 | 47,8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,809 | 0,089 | 0,00581 |
| Ленина, 38 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Ленина, 38а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,074 | 0,185 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 1,345 | 0,001 | -0,00001 |
| Ленина, 38а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,211 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,6316 | 1,0327 | 0,98 | 3,6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,632 | 0,016 | 0,00105 |
| Ленина, 44 | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,2927 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9819 | 1,0212 | 0,98 | 4,9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,982 | 0,022 | 0,00146 |
| Ленина, 46 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 2,129 | 0 | 0,464625 | 1,3275 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 106,45 | 1 | 1,27 | 106,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,45 | 0 | 0 |
| Ленина, 46 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 2,129 | 0 | 0,464625 | 1,3275 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 106,45 | 1 | 1,27 | 106,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,45 | 0 | 0 |
| Лопарева, 155а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,3902 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,7957 | 1,045 | 0,98 | 6,7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,796 | 0,029 | 0,00193 |
| Лопарева, 155а/1 | ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5792 | 1,053 | 0,98 | 0,5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,579 | 0,002 | 0,00016 |
| Лопарева, 155а/3 | ФГУП "Почта России" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9839 | 1,0542 | 0,98 | 0,9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,984 | 0,004 | 0,00028 |
| Лопарева, 155а/5 | Гаражи РУФПС | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,128 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2399 | 1,0499 | 0,98 | 2,2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 0,01 | 0,00063 |
| Мира, 25/12 | Строительство магазина, кафе; строительство общественно |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,147 | 0,179 | 0,05512 | 0,1378 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,3 | 1 | 1,24 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 |
| Мира, 26 | Жилой дом. Салон-магазин "Ангел" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,197 | 0 | 0,074 | 0,184 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,88 | 1 | 1,27 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,007 | 0,015 | 0,00135 |
| Мира, 27 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8394 | 1,0033 | 1 | 47,8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,839 | 0,089 | 0,00581 |
| Мира, 27 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 27/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 27/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,1866 | 1,0106 | 1 | 48,1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,187 | 0,089 | 0,00582 |
| Мира, 27/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,819 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 33,3363 | 1,0176 | 1 | 33,3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,336 | 0,061 | 0,00401 |
| Мира, 27/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 27/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9419 | 1,0055 | 1 | 47,9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,942 | 0,089 | 0,00582 |
| Мира, 27/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 27а | гараж | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,12 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1496 | 1,0748 | 0,97 | 2,1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0,009 | 0,0006 |
| Мира, 27б | магазин 'Мир цветов' | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0032 | 0,008 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0 | 0,058 | 0 | 0 |
| Мира, 27б | магазин 'Мир цветов' | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6225 | 1,0671 | 0,98 | 0,6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 0,003 | 0,00017 |
| Мира, 27в | магазин "L 'etual" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8461 | 1,0801 | 0,98 | 0,8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,846 | 0,004 | 0,00023 |
| Мира, 27ж | Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2648 | 1,0841 | 0,98 | 1,2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 | 0,005 | 0,00035 |
| Мира, 27з | ООО "Росич" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5891 | 1,3595 | 0,97 | 0,5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,589 | 0,002 | 0,00013 |
| Мира, 28 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,173 | 0 | 0,048 | 0,12 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,92 | 1 | 1,27 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0,013 | 0,00118 |
| Мира, 28а | спортивно-оздоровительный комплекс "Факел" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,194 | 0 | 0,084 | 0,21 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,7 | 1 | 1,26 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 |
| Мира, 29а | Физкультурно-спортивный комплекс с унивирсальным игровы |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,168 | 0,2899 | 0,01772 | 0,0443 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,895 | 1 | 1,25 | 22,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,895 | 0 | 0 |
| Мира, 30 | Жилой дом. Парикмахерская. Строительсво магазина |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,228 | 0 | 0,071 | 0,178 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,12 | 1 | 1,27 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,161 | 0,017 | 0,00156 |
| Мира, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,238 | 0,596 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327 | 0 | 4,327 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 31 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,9197 | 1,005 | 1 | 47,9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,92 | 0,089 | 0,00582 |
| Мира, 31/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 31/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,398 | 1,0151 | 1 | 48,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,398 | 0,089 | 0,00583 |
| Мира, 31/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,813 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,8067 | 1,0088 | 1 | 32,8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,807 | 0,061 | 0,00397 |
| Мира, 31/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,16 | 0,4 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 2,909 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 31/3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Мира, 31/3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,1867 | 1,0106 | 1 | 48,1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,187 | 0,089 | 0,00582 |
| Мира, 31а | Детский дом культуры | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,094 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,651 | 1,0539 | 0,98 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651 | 0,007 | 0,00047 |
| Мира, 31а | Детский дом культуры | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0092 | 0,023 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,167 | 0 | 0 |
| Мира, 31б | Торговый центр "Обь" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,141 | 0 | 0,04 | 0,1 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,05 | 1 | 1,21 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 0 | 0 |
| Мира, 32 | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,197 | 0 | 0,074 | 0,184 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,88 | 1 | 1,27 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,007 | 0,015 | 0,00134 |
| Мира, 32а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,51 | 0 | 0,091 | 0,227 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,4 | 1 | 1,27 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,016 | 0,038 | 0,00351 |
| Мира, 33 | Поликлиника и центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0176 | 0,044 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0 | 0 |
| Мира, 33 | Поликлиника и центр | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,201 | 0,134 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,0535 | 1,0017 | 1 | 8,0535 | 5,36 | 1 | 0 | 0 | 13,413 | 0,015 | 0,00098 |
| Мира, 33а | ГСК "Росич автосервис" | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5975 | 1,0242 | 0,98 | 0,5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,597 | 0,003 | 0,00017 |
| Мира, 34 | магазин "Сибирь" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,14 | 0 | 0,025 | 0,062 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7 | 1 | 1,26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Мира, 34а | Жилой дом. Кафе "Сюрприз-Надежды" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,51 | 0 | 0,091 | 0,227 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 20,4 | 1 | 1,27 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,016 | 0,038 | 0,00351 |
| Мира, 36 | Жилой дом. Магазин "автозапчасти". Магазин "Зимушка" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,358 | 0 | 0,104 | 0,26 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,32 | 1 | 1,27 | 14,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,31 | 0,027 | 0,00245 |
| Мира, 36а | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,603 | 0 | 0,112 | 0,28 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 24,12 | 1 | 1,27 | 24,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,34 | 0,045 | 0,00414 |
| Мира, 38 | Административное здание | Магистральное | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 0,101 | 0 | 0,062 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6833 | 1 | 0,97 | 1,6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 0,008 | 0,0005 |
| Мира, 38 | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,362 | 0 | 0,1028 | 0,257 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,48 | 1 | 1,28 | 14,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,435 | 0,027 | 0,0025 |
| Мира, 38а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,244 | 0 | 0,1044 | 0,261 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,76 | 1 | 1,27 | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,761 | 0,018 | 0,00167 |
| Мира, 40а | Жилой дом |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,0924 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,8 | 1 | 1,28 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,456 | 0,018 | 0,00168 |
| Мира, 44 | Жилой дом. Магазин "Мясная лавка" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,37 | 0 | 0,1068 | 0,267 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,8 | 1 | 1,27 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,87 | 0,028 | 0,00254 |
| Мира, 46 | Административно-бытовой корпус |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,114 | 0 | 0,026 | 0,065 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7 | 1 | 1,27 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 |
| Мира, 68а | Жилой дом. Магазин. Магазин "Пшеничка". | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1096 | 0,274 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993 | 0 | 1,993 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 68а | Жилой дом. Магазин. Магазин "Пшеничка". | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,33 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6197 | 1,0218 | 0,98 | 5,6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 0,025 | 0,00164 |
| Мира, 68б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0268 | 0,067 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,487 | 0 | 0,487 | 0 | 0 |
| Мира, 68б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6715 | 1,0234 | 0,98 | 1,6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671 | 0,007 | 0,00049 |
| Мира, 70а | Жилой дом. Городская библиотека №7. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,138 | 0,345 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 0 | 2,509 | 0,002 | -0,00001 |
| Мира, 70а | Жилой дом. Городская библиотека №7. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,411 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,0094 | 1,0233 | 0,98 | 7,0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,009 | 0,031 | 0,00204 |
| Молодежная (Дивный), 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,094 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,942 | 1,0484 | 1 | 3,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,942 | 0,007 | 0,00046 |
| Молодежная (Дивный), 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,094 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,9719 | 1,0564 | 1 | 3,9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972 | 0,007 | 0,00046 |
| Молодежная (Дивный), 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,095 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,0202 | 1,058 | 1 | 4,0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02 | 0,007 | 0,00047 |
| Молодежная (Дивный), 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,093 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,019 | 1,0804 | 1 | 4,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,019 | 0,007 | 0,00046 |
| Молодежная (Дивный), 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,118 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,2778 | 1,1182 | 1 | 5,2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,278 | 0,009 | 0,00059 |
| Молодежная (Дивный), 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,103 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5753 | 1,1105 | 1 | 4,5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,575 | 0,008 | 0,00051 |
| Мусы Джалиля | гараж | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,128 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,4553 | 1,0655 | 1 | 5,4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,455 | 0,01 | 0,00063 |
| Мусы Джалиля | гараж | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,172 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,3248 | 1,0647 | 1 | 7,3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,325 | 0,013 | 0,00085 |
| Мусы Джалиля, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6814 | 1,064 | 1 | 2,6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681 | 0,005 | 0,00031 |
| Мусы Джалиля, 10 | Комвестбанк | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,409 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 17,1399 | 1,0477 | 1 | 17,1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 0,031 | 0,00201 |
| Мусы Джалиля, 14 | Поликлиника №33 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1672 | 0,181 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8617 | 1,0269 | 0,98 | 2,8617 | 3,017 | 1 | 0 | 0 | 5,878 | 0,013 | 0,00082 |
| Мусы Джалиля, 18 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 1,0044 | 0,078 | 0,29512 | 0,7378 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 19,68 | 1 | 0,99 | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,68 | 0 | 0 |
| Мусы Джалиля, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,064 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,706 | 1,057 | 1 | 2,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,706 | 0,005 | 0,00032 |
| Мусы Джалиля, 2/1 | Спортивный комплекс "Мир чудес" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,26 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,4811 | 1,104 | 1 | 11,4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,481 | 0,02 | 0,00129 |
| Мусы Джалиля, 2/2 | Мечеть (Здание) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5575 | 1,6224 | 1 | 1,5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 0,002 | 0,00013 |
| Мусы Джалиля, 20 | Коррекционная школа | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,515 | 0 | 0 | 0,064 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,0345 | 1,0696 | 1 | 22,0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,035 | 0,039 | 0,00254 |
| Мусы Джалиля, 20а | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,7882 | 0,0461 | 0,2472 | 0,618 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,1691 | 1 | 0,99 | 15,1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 0 | 0 |
| Мусы Джалиля, 23а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8855 | 1,0713 | 1 | 1,8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885 | 0,003 | 0,00022 |
| Мусы Джалиля, 25 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,194 | 0 | 0,0924 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,7 | 1 | 1,26 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 |
| Мусы Джалиля, 27а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9539 | 1,1102 | 1 | 1,9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,954 | 0,003 | 0,00022 |
| Мусы Джалиля, 29 | Магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8168 | 1,1355 | 1 | 1,8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817 | 0,003 | 0,0002 |
| Мусы Джалиля, 2а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7211 | 1,0798 | 1 | 2,7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,721 | 0,005 | 0,00031 |
| Мусы Джалиля, 2б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,089 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7542 | 1,0545 | 1 | 3,7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,754 | 0,007 | 0,00044 |
| Мусы Джалиля, 2в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7819 | 1,07 | 1 | 2,7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 0,005 | 0,00032 |
| Мусы Джалиля, 2е | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,089 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,6987 | 1,0389 | 1 | 3,6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,699 | 0,007 | 0,00044 |
| Мусы Джалиля, 2ж | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,089 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7978 | 1,0668 | 1 | 3,7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,798 | 0,007 | 0,00044 |
| Мусы Джалиля, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,701 | 1,0389 | 1 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 | 0,005 | 0,00032 |
| Мусы Джалиля, 4а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,717 | 1,045 | 1 | 2,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717 | 0,005 | 0,00032 |
| Мусы Джалиля, 5/5 | Гаражи, ВОХР | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,222 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,3419 | 1,052 | 1 | 9,3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,342 | 0,017 | 0,00109 |
| Мусы Джалиля, 5/5 | Адмнинистративное здание УВД | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,198 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,1962 | 1,0349 | 1 | 8,1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,196 | 0,015 | 0,00097 |
| Мусы Джалиля, 51а | Сибирская Автодорожная академия | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,119 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1102 | 1,064 | 0,98 | 2,1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 0,009 | 0,00059 |
| Мусы Джалиля, 5а | Изолятор | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7782 | 1,0214 | 1 | 2,7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | 0,005 | 0,00033 |
| Мусы Джалиля, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6765 | 1,0621 | 1 | 2,6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 0,005 | 0,00031 |
| Мусы Джалиля, 63 | Дом быта "Кристалл" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,072 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3952 | 1,1627 | 0,97 | 1,3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395 | 0,005 | 0,00036 |
| Мусы Джалиля, 63 | Дом быта "Кристалл" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,002 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| Мусы Джалиля, 9 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 1,082 | 0 | 0,348 | 0,87 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 54,1 | 1 | 1,27 | 54,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2003 | 1,2501 | 1 | 2,2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,003 | 0,00022 |
| Нефтяников, 14а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0825 | 1,1832 | 1 | 2,0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,082 | 0,003 | 0,00022 |
| Нефтяников, 16а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1101 | 1,1989 | 1 | 2,1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 0,003 | 0,00022 |
| Нефтяников, 16б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0645 | 1,173 | 1 | 2,0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 0,003 | 0,00022 |
| Нефтяников, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1528 | 1,2232 | 1 | 2,1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153 | 0,003 | 0,00022 |
| Нефтяников, 19 | Торговый комплекс "Имерия-Т" |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,14 | 0,187 | 0,02 | 0,05 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,35 | 1 | 1,26 | 16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,35 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8941 | 1,0045 | 1 | 47,8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,894 | 0,089 | 0,00582 |
| Нефтяников, 2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 20а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3621 | 1,3421 | 1 | 2,3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 0,003 | 0,00023 |
| Нефтяников, 20в | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,231 | 1,1551 | 1 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,231 | 0 | 0,00003 |
| Нефтяников, 20в | Госкомитет по нарконтролю |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,258 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,7448 | 1,0412 | 1 | 10,7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,113 | 0,019 | 0,00124 |
| Нефтяников, 21 | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,081 | 0 | 0,0216 | 0,054 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,24 | 1 | 1,27 | 3,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,861 | 0,006 | 0,00056 |
| Нефтяников, 21а | Жилой дом. Офис |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,243 | 0 | 0,09 | 0,225 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,72 | 1 | 1,27 | 9,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,307 | 0,018 | 0,00167 |
| Нефтяников, 22б | Детский сад №55 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,263 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,4988 | 1,093 | 1 | 11,4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,867 | 0,02 | 0,00128 |
| Нефтяников, 23 | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,245 | 0 | 0,0928 | 0,232 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,8 | 1 | 1,27 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,468 | 0,018 | 0,00168 |
| Нефтяников, 23/1 | Хоккейный корт | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4195 | 1,0487 | 0,98 | 0,4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,419 | 0,002 | 0,00012 |
| Нефтяников, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5282 | 1,4365 | 1 | 2,5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528 | 0,003 | 0,00023 |
| Нефтяников, 25 | Жилой дом. Магазин |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,25 | 0 | 0,0932 | 0,233 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10 | 1 | 1,27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,679 | 0,019 | 0,00171 |
| Нефтяников, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5987 | 1,4765 | 1 | 2,5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 0,003 | 0,00023 |
| Нефтяников, 28а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5771 | 1,4643 | 1 | 2,5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577 | 0,003 | 0,00023 |
| Нефтяников, 37 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,647 | 0 | 0,2156 | 0,539 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 32,35 | 1 | 1,27 | 32,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,35 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 39 | Жилой дом. помещениями |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,2157 | 0 | 0,09452 | 0,2363 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,785 | 1 | 1,27 | 10,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,785 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 4 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Нефтяников, 4 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,2035 | 1,011 | 1 | 48,2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,204 | 0,089 | 0,00582 |
| Нефтяников, 41 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,2939 | 0 | 0,11572 | 0,2893 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 14,695 | 1 | 1,27 | 14,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,695 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 44 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,561 | 0 | 0,1536 | 0,384 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2 | 1 | 0,98 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 0 | 0 |
| Нефтяников, 46а | Административное здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,204 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,5574 | 1,0463 | 0,98 | 3,5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 | 0,015 | 0,00101 |
| Нефтяников, 9 | Детская поликлиника №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,687 | 0,468 | 0,1712 | 0,428 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 27,48 | 1 | 1,28 | 27,48 | 18,72 | 1 | 0 | 0 | 51,122 | 0,052 | 0,00475 |
| Омская | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,263 | 0 | 0,09 | 0,231 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7818 | 1 | 0,98 | 4,7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,782 | 0 | 0 |
| Омская, 13 | Морг | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,078 | 0,339 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3207 | 1,0159 | 0,98 | 1,3207 | 5,65 | 1 | 0 | 0 | 6,971 | 0,006 | 0,00038 |
| Омская, 15 | Санитарно-эпидемиологическая станция |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,194 | 0,392 | 0,05 | 0,126 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,76 | 1 | 1,28 | 7,76 | 15,68 | 1 | 0 | 0 | 24,878 | 0,015 | 0,00134 |
| Омская, 17 | Здание |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,561 | 0 | 0,1536 | 0,384 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,2 | 1 | 0,99 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 0 | 0 |
| Омская, 23 | Здание |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,645 | 0 | 0,2132 | 0,533 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 11,7273 | 1 | 0,99 | 11,7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,727 | 0 | 0 |
| Омская, 25 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 1,433 | 0 | 0,3852 | 0,963 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 71,65 | 1 | 1,27 | 71,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,65 | 0 | 0 |
| Омская, 54 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,287 | 0,717 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 5,218 | 0,004 | -0,00002 |
| Омская, 54 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,32 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,3242 | 1,0147 | 0,99 | 22,3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,324 | 0,099 | 0,00652 |
| Омская, 56 | Общественный центр | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,568 | 1,083 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,6363 | 1,0179 | 0,99 | 9,6363 | 18,05 | 1 | 0 | 0 | 27,686 | 0,043 | 0,00276 |
| Омская, 56 | Общественный центр | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2 | 0,503 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 0 | 3,636 | 0,003 | -0,00002 |
| Омская, 58 | Жилой дом. Магазин. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,427 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2232 | 1,015 | 0,98 | 7,2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,223 | 0,032 | 0,00211 |
| Омская, 58 | Жилой дом. Магазин. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,251 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Омская, 60 | Жилой дом.Гостиница. Магазин.Офис. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6986 | 1,0146 | 0,98 | 5,6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,699 | 0,025 | 0,00167 |
| Омская, 60 | Жилой дом.Гостиница. Магазин.Офис. Магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0856 | 0,214 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,556 | 0 | 1,556 | 0,001 | -0,00001 |
| Омская, 62 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,26 | 0,695 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,727 | 0 | 4,727 | 0,004 | -0,00002 |
| Омская, 62 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,279 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,605 | 1,0135 | 0,98 | 21,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,605 | 0,096 | 0,00632 |
| Пикмана, 13 | Общественное здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,1534 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7258 | 1,0662 | 0,97 | 2,7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726 | 0,012 | 0,00077 |
| Пикмана, 31 | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,765 | 0,0979 | 0,2904 | 0,726 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 43,145 | 1 | 1,26 | 43,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,145 | 0 | 0 |
| Пионерская, 12 | АБК | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,254 | 0,053 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,385 | 1,0358 | 0,98 | 4,385 | 0,883 | 1 | 0 | 0 | 5,268 | 0,019 | 0,00126 |
| Пионерская, 12 | АБК | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,072 | 0,18 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 0 | 1,309 | 0,001 | -0,00001 |
| Пионерская, 14 | Детский сад №38 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,377 | 0,151 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,493 | 1,0334 | 0,98 | 6,493 | 2,517 | 1 | 0 | 0 | 9,01 | 0,028 | 0,00186 |
| Пионерская, 14 | Детский сад №38 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,178 | 0,446 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236 | 0 | 3,236 | 0,003 | -0,00001 |
| Пионерская, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0433 | 1,161 | 1 | 2,0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 21б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0587 | 1,1697 | 1 | 2,0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,059 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 22 | Детский сад №88 (Одуванчик) |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,382 | 0,075 | 0,0716 | 0,179 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,85 | 1 | 1,26 | 22,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,85 | 0 | 0 |
| Пионерская, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9752 | 1,1223 | 1 | 1,9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,975 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9297 | 1,0964 | 1 | 1,9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 25а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,907 | 1,0835 | 1 | 1,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9317 | 1,0976 | 1 | 1,9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 27а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9441 | 1,1046 | 1 | 1,9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 27б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9848 | 1,1277 | 1 | 1,9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,985 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0261 | 1,1512 | 1 | 2,0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 29б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8967 | 1,0777 | 1 | 1,8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 30 | ЖЭУ-6 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,692 | 1,3574 | 1 | 3,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,692 | 0,005 | 0,00035 |
| Пионерская, 30а | Административно-бытовой корпус | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,087 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8183 | 1,3846 | 1 | 4,8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,818 | 0,007 | 0,00045 |
| Пионерская, 31А | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9198 | 1,0908 | 1 | 1,9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 0,003 | 0,00022 |
| Пионерская, 41 | АБК. Центр социальной реабилитации.Гостиница | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9448 | 1,0826 | 1 | 2,9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,945 | 0,005 | 0,00034 |
| Пионерская, 43 | Центр социальной занятости | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9186 | 1,073 | 1 | 2,9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,919 | 0,005 | 0,00034 |
| Пионерская, 43а | Жилой дом | Бойлер | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5422 | 2,5026 | 1 | 0,5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,542 | 0,001 | 0,00006 |
| Пионерская, 45а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8089 | 1,0803 | 1 | 2,8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809 | 0,005 | 0,00032 |
| Пионерская, 47 | Административное здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0026 | 1,1548 | 1 | 3,0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | 0,005 | 0,00033 |
| Пионерская, 47а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7115 | 1,076 | 1 | 2,7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 0,005 | 0,00031 |
| Победы, 3 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,156 | 0,39 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 0,284 | 3,12 | 0,002 | 0,0001 |
| Победы, 3 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,4 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 16,449 | 1,0281 | 1 | 16,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,449 | 0,03 | 0,00196 |
| Победы, 5 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2 | 0,502 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 0,364 | 4 | 0,003 | 0,00013 |
| Победы, 5 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,509 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС | 10 % | 0,6 | 20,9291 | 1,028 | 1 | 20,9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,929 | 0,038 | 0,00249 |
| Советская, 40а | Жилой дом | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2368 | 1,0931 | 1 | 0,2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,001 | 0,00006 |
| Спортивная, 2 | Здание детского сада №29 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,178 | 0,446 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236 | 0 | 3,236 | 0,003 | -0,00001 |
| Спортивная, 2 | Здание детского сада №29 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,382 | 0,151 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6247 | 1,0405 | 0,98 | 6,6247 | 2,517 | 1 | 0 | 0 | 9,141 | 0,029 | 0,00188 |
| Спортивная, 4 | Детский сад №74 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,159 | 0,398 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891 | 0 | 2,891 | 0,002 | -0,00001 |
| Спортивная, 4 | Детский сад №74 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,38 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6183 | 1,045 | 0,98 | 6,6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,618 | 0,029 | 0,00189 |
| Спортивная, 6 | Школа №25 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,487 | 0,771 | 0,0944 | 0,236 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 62,9 | 1 | 1,27 | 62,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 0 | 0 |
| Спортивная, 6/1 | Здание | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1083 | 1,2997 | 1 | 0,1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0 | 0,00002 |
| Спортивная, 6/2 | Хоз.Постройка? | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9659 | 1,0349 | 0,98 | 0,9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966 | 0,004 | 0,00028 |
| Таежная, 19 | Администрация | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,172 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9896 | 1,0429 | 0,98 | 2,9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 | 0,013 | 0,00086 |
| Таежная, 24 | Администрация города |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,254 | 0,121 | 0,052 | 0,13 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,8182 | 1 | 0,99 | 6,8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,818 | 0 | 0 |
| Таежная, 24/3 | Автомойка | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,0184 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8911 | 1,2107 | 1 | 0,8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0,001 | 0,00009 |
| Таежная, 25в | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1263 | 1,0397 | 0,98 | 1,1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 27 | АБК | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,117 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0061 | 1,0288 | 0,98 | 2,0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006 | 0,009 | 0,00058 |
| Таежная, 27а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,115 | 1,0292 | 0,98 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 27б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1125 | 1,0269 | 0,98 | 1,1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8474 | 1,1299 | 1 | 2,8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,847 | 0,005 | 0,00031 |
| Таежная, 29а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1292 | 1,0423 | 0,98 | 1,1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 29б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1266 | 1,0399 | 0,98 | 1,1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0136 | 0,034 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0 | 0,247 | 0 | 0 |
| Таежная, 31 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2303 | 1,0856 | 0,97 | 1,2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 0,005 | 0,00034 |
| Таежная, 31а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2244 | 1,0804 | 0,98 | 1,2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0,005 | 0,00034 |
| Таежная, 31а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0136 | 0,034 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0 | 0,247 | 0 | 0 |
| Таежная, 32а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7122 | 1,0763 | 1 | 2,7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 0,005 | 0,00031 |
| Таежная, 34б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9437 | 1,1681 | 1 | 2,9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,944 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 36а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1886 | 1,2653 | 1 | 3,1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,189 | 0,005 | 0,00032 |
| Таежная, 40 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0746 | 1,0234 | 0,98 | 1,0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 0,005 | 0,00031 |
| Таежная, 59 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1226 | 1,0691 | 0,98 | 1,1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 0,005 | 0,00031 |
| Таежная, 7 | Баня, ПРЭТ№3 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,081 | 0 | 0,1812 | 0,453 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,05 | 1 | 1,21 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 |
| Таежная, 7Б | Магазин "Светлана" | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,192 | 1,0473 | 1 | 0,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,192 | 0,001 | 0,00005 |
| Фурманова, 12а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1411 | 1,047 | 1 | 3,1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 | 0,006 | 0,00037 |
| Фурманова, 12б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7141 | 1,0439 | 1 | 2,7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 14а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6836 | 1,0649 | 1 | 2,6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684 | 0,005 | 0,00031 |
| Фурманова, 14б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6195 | 1,0395 | 1 | 2,6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,619 | 0,005 | 0,00031 |
| Фурманова, 14в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6441 | 1,0493 | 1 | 2,6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | 0,005 | 0,00031 |
| Фурманова, 14г | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7694 | 1,0652 | 1 | 2,7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,769 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7792 | 1,1029 | 1 | 2,7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779 | 0,005 | 0,00031 |
| Фурманова, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7135 | 1,0437 | 1 | 2,7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6051 | 1,0338 | 1 | 2,6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | 0,005 | 0,00031 |
| Фурманова, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6632 | 1,0243 | 1 | 2,6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,663 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 6б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7244 | 1,0478 | 1 | 2,7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 6в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7073 | 1,0413 | 1 | 2,7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 7б | Магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5256 | 1,8162 | 1 | 1,5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526 | 0,002 | 0,00011 |
| Фурманова, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,657 | 1,0219 | 1 | 2,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,657 | 0,005 | 0,00032 |
| Фурманова, 8а | Пансионат для престарелых и инвалидов | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0943 | 1,0454 | 1 | 3,0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094 | 0,006 | 0,00036 |
| Фурманова, 8б | Детский сад №2 "Калинка" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,284 | 0 | 0,0476 | 0,119 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,0977 | 1,0649 | 1 | 12,0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,466 | 0,021 | 0,00138 |
| Ханты-Мансийская, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,283 | 0,707 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,145 | 0 | 5,145 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,301 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 21,9228 | 1,011 | 0,99 | 21,9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,923 | 0,098 | 0,00642 |
| Ханты-Мансийская, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,32 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,2559 | 1,0116 | 0,99 | 22,2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,256 | 0,099 | 0,00651 |
| Ханты-Мансийская, 15 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,287 | 0,717 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 5,218 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 23 | Жилой дом. Аптека. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,182 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1035 | 1,0231 | 0,99 | 3,1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104 | 0,014 | 0,0009 |
| Ханты-Мансийская, 23 | Жилой дом. Аптека. Магазин. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,06 | 0,15 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 0 | 1,091 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 25 | Жилой дом.Бытовое обслуживание. Мастерская. Фотоателье | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2132 | 0,533 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,876 | 0 | 3,876 | 0,003 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 25 | Жилой дом.Бытовое обслуживание. Мастерская. Фотоателье | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,949 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,1628 | 1,0219 | 0,99 | 16,1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,163 | 0,071 | 0,00467 |
| Ханты-Мансийская, 25б | здание таможни/ Школа искусств №2 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,157 | 1,0314 | 0,98 | 5,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,157 | 0,022 | 0,00149 |
| Ханты-Мансийская, 25б | здание таможни/ Школа искусств №2 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,1781 | 1,0356 | 0,98 | 5,1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,178 | 0,022 | 0,00149 |
| Ханты-Мансийская, 25б | здание таможни/ Школа искусств №2 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,062 | 0,154 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 0 | 1,127 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 25б | здание таможни/ Школа искусств №2 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0576 | 0,144 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 1,047 | 0,001 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 25б/1 | ООО "Профконструкция", хоз.блок | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5982 | 1,0557 | 0,98 | 0,5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,598 | 0,003 | 0,00017 |
| Ханты-Мансийская, 25б/1 | ООО "Профконструкция", хоз.блок | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,006 | 0,014 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0,109 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 25б/2 | хоз.блок | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1122 | 1,1219 | 1 | 0,1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,00003 |
| Ханты-Мансийская, 27 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,289 | 0,722 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,255 | 0 | 5,255 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 27 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,329 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,6954 | 1,0246 | 0,99 | 22,6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,695 | 0,1 | 0,00654 |
| Ханты-Мансийская, 7 | Отделения связи №5 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,009 | 0,023 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0,164 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийская, 7 | Отделения связи №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7118 | 1,1239 | 0,99 | 0,7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,712 | 0,003 | 0,00019 |
| Ханты-Мансийская, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,286 | 0,716 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,004 | -0,00002 |
| Ханты-Мансийская, 9 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,378 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 23,2964 | 1,0144 | 0,99 | 23,2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,296 | 0,103 | 0,00677 |
| Ханты-Мансийская, 9а | Магазин "Спорттовары" | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,059 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0499 | 1,0677 | 0,99 | 1,0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0,004 | 0,00029 |
| Чапаева, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0815 | 1,1852 | 1 | 3,0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 | 0,005 | 0,00033 |
| Чапаева, 10г | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7789 | 1,0688 | 1 | 2,7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 11 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,4411 | 1,016 | 1 | 48,4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,441 | 0,089 | 0,00583 |
| Чапаева, 11 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 11а | Детский сад №68 "Ромашка" |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,38 | 0 | 0,15936 | 0,398 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 15,2 | 1 | 1,27 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,782 | 0,029 | 0,00259 |
| Чапаева, 11б | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7189 | 1,2687 | 0,97 | 0,7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,719 | 0,003 | 0,00017 |
| Чапаева, 12 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0925 | 1,0404 | 0,98 | 1,0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0,005 | 0,00031 |
| Чапаева, 13 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 13 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,4549 | 1,0163 | 1 | 48,4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,455 | 0,089 | 0,00583 |
| Чапаева, 13/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 48,0053 | 1,0068 | 1 | 48,0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,005 | 0,089 | 0,00582 |
| Чапаева, 13/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 13/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 13/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,8353 | 1,0033 | 1 | 47,8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,835 | 0,089 | 0,00581 |
| Чапаева, 13а | Кафе-офис | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,0946 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6102 | 1,0212 | 0,98 | 1,6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0,007 | 0,00047 |
| Чапаева, 14 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0764 | 1,0251 | 0,98 | 1,0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,005 | 0,00031 |
| Чапаева, 15/1 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,24 | 0,6 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,364 | 0 | 4,364 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 15/1 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,192 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,835 | 1,0033 | 1 | 47,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,835 | 0,089 | 0,00581 |
| Чапаева, 15/2 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 1,184 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 47,609 | 1,0053 | 1 | 47,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,609 | 0,089 | 0,00578 |
| Чапаева, 15/2 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,238 | 0,596 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327 | 0 | 4,327 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 15а | Школа № 5 | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,247 | 0,617 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491 | 0 | 4,491 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 15а | Школа № 5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,515 | 0,155 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 8,9935 | 1,0478 | 0,98 | 8,9935 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 11,577 | 0,039 | 0,00253 |
| Чапаева, 16 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0834 | 1,0318 | 0,98 | 1,0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 0,005 | 0,00031 |
| Чапаева, 16а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1325 | 1,0454 | 0,98 | 1,1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 17а | Жилой дом. Магазин. Стомотологический кабинет. | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,451 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,7079 | 1,0254 | 0,98 | 7,7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,708 | 0,034 | 0,00224 |
| Чапаева, 17а | Жилой дом. Магазин. Стомотологический кабинет. | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,156 | 0,399 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 0 | 2,836 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 17а/1 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5253 | 1,0506 | 0,98 | 0,5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 | 0,002 | 0,00015 |
| Чапаева, 18 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1316 | 1,0445 | 0,98 | 1,1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 18а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8237 | 1,1232 | 0,97 | 0,8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,824 | 0,003 | 0,00022 |
| Чапаева, 18в | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1245 | 1,038 | 0,98 | 1,1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 18г | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7714 | 1,0519 | 0,98 | 0,7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,771 | 0,003 | 0,00022 |
| Чапаева, 20 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1552 | 1,0664 | 0,98 | 1,1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 3 | Жилой дом. Торговый центр "Форт" | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,016 | 0,04 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 0,291 | 0 | 0 |
| Чапаева, 3 | Жилой дом. Магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,129 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3062 | 1,0726 | 0,98 | 2,3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306 | 0,01 | 0,00064 |
| Чапаева, 5 | Жилой дом. Маг. "Хлеб". Почта. Телеграф. Сбербанк. Маг | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,961 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,2598 | 1,0152 | 0,98 | 16,2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,26 | 0,072 | 0,00476 |
| Чапаева, 5 | Жилой дом. Маг. "Хлеб". Почта. Телеграф. Сбербанк. Маг | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,224 | 0,56 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 5/47 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0,248 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 5/47 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,251 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2961 | 1,0269 | 0,98 | 4,2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,296 | 0,019 | 0,00124 |
| Чапаева, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,537 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,0852 | 1,0151 | 0,98 | 9,0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,085 | 0,04 | 0,00266 |
| Чапаева, 5а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1692 | 0,423 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,076 | 0 | 3,076 | 0,003 | -0,00001 |
| Чапаева, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,172 | 0,423 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,127 | 0 | 3,127 | 0,003 | -0,00001 |
| Чапаева, 5б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,537 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,0329 | 1,0093 | 0,98 | 9,0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,033 | 0,04 | 0,00266 |
| Чапаева, 5в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,163 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7753 | 1,0216 | 0,98 | 2,7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,775 | 0,012 | 0,00081 |
| Чапаева, 5в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,066 | 0,165 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0,001 | 0 |
| Чапаева, 6 | Жилой дом | Бойлер | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 0,87 | 0 | 0,3476 | 0,869 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 16,1658 | 1,022 | 1 | 16,1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,702 | 0 | 0 |
| Чапаева, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,318 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,1687 | 1,0092 | 0,98 | 22,1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,169 | 0,099 | 0,00653 |
| Чапаева, 7 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,285 | 0,713 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 5,182 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,344 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7817 | 1,0084 | 0,98 | 5,7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,782 | 0,026 | 0,00171 |
| Чапаева, 7а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,09 | 0,224 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 1,636 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 7б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,088 | 0,22 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,001 | -0,00001 |
| Чапаева, 7б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,345 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8001 | 1,0087 | 0,98 | 5,8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,026 | 0,00171 |
| Чапаева, 7в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,394 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,6589 | 1,014 | 0,98 | 6,6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659 | 0,03 | 0,00195 |
| Чапаева, 7в | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,2316 | 0,579 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,211 | 0 | 4,211 | 0,003 | -0,00002 |
| Чапаева, 7г | магазин | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0172 | 0,043 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0 | 0,313 | 0 | 0 |
| Чапаева, 7г | магазин | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7154 | 1,0469 | 0,98 | 0,7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715 | 0,003 | 0,0002 |
| Чапаева, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0107 | 1,1947 | 1 | 3,0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,011 | 0,005 | 0,00032 |
| Чапаева, 9 | Жилой дом. Мастерская | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,284 | 0,711 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | 0 | 5,164 | 0,004 | -0,00002 |
| Чапаева, 9 | Жилой дом. Мастерская | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 1,318 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 22,2214 | 1,0116 | 0,98 | 22,2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,221 | 0,099 | 0,00652 |
| Чапаева, 9а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,336 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,7432 | 1,0256 | 0,98 | 5,7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,743 | 0,025 | 0,00167 |
| Чапаева, 9а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1236 | 0,309 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247 | 0 | 2,247 | 0,002 | -0,00001 |
| Чапаева, 9б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 0,337 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,6702 | 1,0095 | 0,98 | 5,6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0,025 | 0,00167 |
| Чапаева, 9б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,124 | 0,31 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 2,255 | 0,002 | -0,00001 |
| гараж 60 лет Октября | гараж (запитан от 60 лет Октября, 56) | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,58 | 1,2429 | 1 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Дивный-10, 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2997 | 1,4983 | 1 | 0,2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3869 | 1,9347 | 1 | 0,3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2686 | 1,3431 | 1 | 0,2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3325 | 1,6624 | 1 | 0,3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 3 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2997 | 1,4983 | 1 | 0,2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 4а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2802 | 1,4012 | 1 | 0,2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2997 | 1,4983 | 1 | 0,2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-10, 7 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6103 | 2,1798 | 1 | 0,6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-11, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3869 | 1,9347 | 1 | 0,3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3274 | 1,637 | 1 | 0,3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,327 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5014 | 1,5668 | 1 | 0,5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,501 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-11, 15 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2767 | 1,3835 | 1 | 0,2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5749 | 2,8744 | 1 | 0,5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,575 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4079 | 2,0396 | 1 | 0,4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,408 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8395 | 4,1973 | 1 | 0,8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3975 | 1,9877 | 1 | 0,3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-11, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6005 | 1,6679 | 1 | 0,6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Дивный-12, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3071 | 1,5353 | 1 | 0,3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3751 | 1,5629 | 1 | 0,3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4382 | 1,4175 | 1 | 2,4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,438 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-12, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5368 | 1,51 | 1 | 2,5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-12, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7832 | 1,1431 | 1 | 1,7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,783 | 0,003 | 0,00019 |
| пос.Дивный-12, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7383 | 1,1143 | 1 | 1,7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738 | 0,003 | 0,00019 |
| пос.Дивный-12, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7937 | 1,0677 | 1 | 1,7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0525 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,225 | 1,0595 | 1 | 2,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,225 | 0,004 | 0,00026 |
| пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0525 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2224 | 1,0583 | 1 | 2,2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222 | 0,004 | 0,00026 |
| пос.Дивный-12, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3901 | 1,9506 | 1 | 0,3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3201 | 1,6006 | 1 | 0,3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2433 | 1,2164 | 1 | 0,2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 34 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3223 | 1,6117 | 1 | 0,3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 35 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2447 | 1,2233 | 1 | 0,2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2506 | 1,2531 | 1 | 0,2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 38 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2506 | 1,2531 | 1 | 0,2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 40 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2757 | 1,3786 | 1 | 0,2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1513 | 1,2612 | 1 | 0,1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0,00002 |
| пос.Дивный-12, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3464 | 1,4432 | 1 | 0,3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 45 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3055 | 1,2729 | 1 | 0,3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 46 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3533 | 1,2616 | 1 | 0,3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,353 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-12, 50 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3148 | 1,3117 | 1 | 0,3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,315 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 54 | Двухквартирный жилой дом с приквартирным участком | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3399 | 1,4163 | 1 | 0,3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 56 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3399 | 1,4163 | 1 | 0,3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 57 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2859 | 1,1913 | 1 | 0,2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 58 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3374 | 1,406 | 1 | 0,3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,337 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 59 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2515 | 1,2573 | 1 | 0,2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 60 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3479 | 1,7397 | 1 | 0,3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 62 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4054 | 1,689 | 1 | 0,4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 64 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4047 | 1,6863 | 1 | 0,4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 67 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3919 | 1,0887 | 1 | 0,3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,392 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-12, 69 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2771 | 1,3854 | 1 | 0,2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3456 | 1,7282 | 1 | 0,3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-12, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3533 | 1,7665 | 1 | 0,3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,353 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0106 | 1,1968 | 1 | 2,0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9284 | 1,1478 | 1 | 1,9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 19а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7865 | 1,0634 | 1 | 1,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,787 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8055 | 1,0747 | 1 | 1,8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,806 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7663 | 1,0514 | 1 | 1,7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8194 | 1,0578 | 1 | 1,8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-13, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3002 | 1,1547 | 1 | 0,3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3086 | 1,1871 | 1 | 0,3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,309 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3052 | 1,1739 | 1 | 0,3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2999 | 1,1534 | 1 | 0,2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7557 | 1,1808 | 1 | 0,7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Дивный-13, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0815 | 1,0815 | 1 | 1,0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Дивный-13, 28а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3099 | 1,1067 | 1 | 0,3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 28б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5732 | 1,1023 | 1 | 0,5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,573 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Дивный-13, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3376 | 1,2057 | 1 | 0,3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,338 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-13, 29а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6215 | 1,1951 | 1 | 0,6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-13, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3149 | 1,1245 | 1 | 0,3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,315 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3099 | 1,1067 | 1 | 0,3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3274 | 1,1692 | 1 | 0,3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,327 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-13, 36 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3203 | 1,1441 | 1 | 0,3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3688 | 1,844 | 1 | 0,3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,369 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-13, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,019 | 1,2942 | 1 | 2,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Дивный-13, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0426 | 1,3093 | 1 | 2,0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Дивный-14, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8445 | 1,0724 | 1 | 1,8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 10а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,097 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7758 | 1,2309 | 1 | 4,7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,776 | 0,007 | 0,00049 |
| пос.Дивный-14, 10б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0101 | 1,1965 | 1 | 2,0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0616 | 1,0966 | 1 | 2,0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | 0,004 | 0,00023 |
| пос.Дивный-14, 11а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7365 | 1,3152 | 1 | 0,7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,736 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-14, 11б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1328 | 1,2695 | 1 | 2,1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,133 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8558 | 1,1046 | 1 | 1,8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,856 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 12а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2906 | 1,2109 | 1 | 0,2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0358 | 1,1836 | 1 | 2,0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-14, 13а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9871 | 1,1828 | 1 | 1,9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,943 | 1,1226 | 1 | 0,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,943 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9432 | 1,1229 | 1 | 0,9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,943 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Дивный-14, 14а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9729 | 1,147 | 1 | 1,9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,973 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 14д | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9393 | 1,1275 | 1 | 1,9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4701 | 1,3139 | 1 | 2,4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Дивный-14, 15б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2223 | 1,1821 | 1 | 2,2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Дивный-14, 15д | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,079 | 1,1812 | 1 | 2,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-14, 16а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4916 | 1,1325 | 1 | 2,4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,492 | 0,004 | 0,00027 |
| пос.Дивный-14, 16б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0098 | 1,1963 | 1 | 2,0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,364 | 1,4071 | 1 | 2,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-14, 19б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,074 | 1,2345 | 1 | 2,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,074 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0143 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6588 | 1,1518 | 1 | 0,6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,659 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-14, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0143 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6215 | 1,0866 | 1 | 0,6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-14, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0143 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6588 | 1,1518 | 1 | 0,6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,659 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-14, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8886 | 1,098 | 1 | 1,8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,889 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 20а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9697 | 1,2626 | 1 | 1,9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Дивный-14, 21б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2328 | 1,3291 | 1 | 2,2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,233 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 23 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7156 | 1,1927 | 1 | 0,7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,716 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Дивный-14, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8607 | 1,0818 | 1 | 1,8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,861 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 3а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2431 | 1,1952 | 1 | 1,2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Дивный-14, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3451 | 1,2324 | 1 | 0,3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,345 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-14, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9232 | 1,1448 | 1 | 1,9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7518 | 1,1466 | 1 | 2,7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,752 | 0,004 | 0,0003 |
| пос.Дивный-14, 4а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3601 | 1,2861 | 1 | 0,3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-14, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8743 | 1,0897 | 1 | 1,8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1111 | 1,2274 | 1 | 2,1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,111 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-14, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,096 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2967 | 1,1189 | 1 | 4,2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297 | 0,007 | 0,00048 |
| пос.Дивный-14, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8949 | 1,1017 | 1 | 1,8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7205 | 1,2008 | 1 | 0,7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Дивный-14, 75 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4258 | 1,1827 | 1 | 0,4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Дивный-14, 79 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2447 | 1,2237 | 1 | 0,2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 7а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3686 | 1,3163 | 1 | 0,3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,369 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-14, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9976 | 1,1614 | 1 | 1,9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Дивный-14, 81 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2447 | 1,2237 | 1 | 0,2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 83 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2443 | 1,2215 | 1 | 0,2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 87 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2525 | 1,2626 | 1 | 0,2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,253 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 8а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8533 | 1,188 | 1 | 1,8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Дивный-14, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,043 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9191 | 1,1158 | 1 | 1,9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | 0,003 | 0,00021 |
| пос.Дивный-14, 93 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1957 | 1,6307 | 1 | 0,1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,196 | 0 | 0,00002 |
| пос.Дивный-14, 95 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4788 | 1,7099 | 1 | 0,4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,479 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-14, 97 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3753 | 1,8764 | 1 | 0,3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-14, 9а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3601 | 1,2861 | 1 | 0,3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-15 | Торговый павильон ИП Манафов | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6187 | 1,1047 | 1 | 0,6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,619 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-15, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8667 | 1,0673 | 1 | 4,8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867 | 0,009 | 0,00056 |
| пос.Дивный-15, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4542 | 1,3054 | 1 | 2,4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,454 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Дивный-15, 2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3615 | 1,2911 | 1 | 0,3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,362 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-15, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3558 | 1,2708 | 1 | 0,3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,356 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-15, 4 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3615 | 1,2911 | 1 | 0,3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,362 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-15, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,098 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,5633 | 1,1641 | 1 | 4,5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,563 | 0,007 | 0,00049 |
| пос.Дивный-15, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3885 | 1,3874 | 1 | 0,3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-15, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3771 | 1,3467 | 1 | 0,3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,377 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1921 | 1,1921 | 1 | 1,1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Дивный-16, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3385 | 1,209 | 1 | 0,3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,058 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8319 | 1,2206 | 1 | 2,8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832 | 0,004 | 0,00029 |
| пос.Дивный-16, 30а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6107 | 1,0905 | 1 | 0,6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,611 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Дивный-16, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,095 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3454 | 1,1435 | 1 | 4,3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,345 | 0,007 | 0,00047 |
| пос.Дивный-16, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7819 | 1,3032 | 1 | 0,7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,782 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Дивный-16, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7267 | 1,2112 | 1 | 0,7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,727 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Дивный-16, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,112 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8034 | 1,0722 | 1 | 4,8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,803 | 0,008 | 0,00055 |
| пос.Дивный-16, 35а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3437 | 1,2467 | 1 | 2,3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Дивный-16, 35б | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4552 | 1,4224 | 1 | 0,4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 35в | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,472 | 1,475 | 1 | 0,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,472 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,136 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8999 | 1,0845 | 1 | 5,8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,01 | 0,00067 |
| пос.Дивный-16, 37а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3712 | 1,3257 | 1 | 0,3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,371 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 40 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2163 | 1,4207 | 1 | 2,2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Дивный-16, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3467 | 1,238 | 1 | 0,3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,347 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3952 | 1,4114 | 1 | 0,3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,395 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3757 | 1,3417 | 1 | 0,3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-16, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,428 | 1,5286 | 1 | 0,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,428 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-3, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2231 | 1,1156 | 1 | 0,2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,00002 |
| пос.Дивный-3, 12 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3048 | 1,5238 | 1 | 0,3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2596 | 1,2981 | 1 | 0,2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2419 | 1,2094 | 1 | 0,2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,242 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2335 | 1,1676 | 1 | 0,2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2419 | 1,2094 | 1 | 0,2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,242 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,25 | 1,2499 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2849 | 1,2951 | 1 | 0,2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,0055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3217 | 1,4621 | 1 | 0,3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2137 | 1,0684 | 1 | 0,2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0 | 0,00002 |
| пос.Дивный-3, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2361 | 1,1804 | 1 | 0,2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 7 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2336 | 1,1679 | 1 | 0,2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-3, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2453 | 1,2266 | 1 | 0,2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2371 | 1,1854 | 1 | 0,2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2383 | 1,1917 | 1 | 0,2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2393 | 1,1964 | 1 | 0,2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2832 | 1,4161 | 1 | 0,2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,283 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 16 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,248 | 1,2402 | 1 | 0,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 18 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3327 | 1,1882 | 1 | 0,3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-4, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2271 | 1,1356 | 1 | 0,2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,227 | 0 | 0,00002 |
| пос.Дивный-4, 20 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2522 | 1,2609 | 1 | 0,2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2367 | 1,1837 | 1 | 0,2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3219 | 1,1497 | 1 | 0,3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,001 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 7 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2353 | 1,1766 | 1 | 0,2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-4, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3301 | 1,1789 | 1 | 0,3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-4, 9 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2383 | 1,1917 | 1 | 0,2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-5, 30 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2677 | 1,3383 | 1 | 0,2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-5, 37 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4413 | 1,576 | 1 | 0,4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,441 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-6, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2351 | 1,1756 | 1 | 0,2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 11 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2888 | 1,4439 | 1 | 0,2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,289 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,26 | 1,3 | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 25 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2685 | 1,3425 | 1 | 0,2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2937 | 1,4686 | 1 | 0,2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,294 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 6 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2978 | 1,4892 | 1 | 0,2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,298 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2526 | 1,263 | 1 | 0,2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,253 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-6, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2681 | 1,3404 | 1 | 0,2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-7, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3114 | 1,5572 | 1 | 0,3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-7, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3319 | 1,383 | 1 | 0,3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-7, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,354 | 1,2644 | 1 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-7, 19 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3006 | 1,5031 | 1 | 0,3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,301 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-7, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3828 | 1,1962 | 1 | 0,3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-7, 22 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2637 | 1,3183 | 1 | 0,2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-7, 29 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3291 | 1,1754 | 1 | 0,3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,329 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-7, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3277 | 1,6387 | 1 | 0,3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,328 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-8, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,243 | 1,2151 | 1 | 0,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-8, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3656 | 1,8278 | 1 | 0,3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,366 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-9 | Тектон | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3277 | 1,3277 | 1 | 1,3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Дивный-9, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2583 | 1,2917 | 1 | 0,2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0,00003 |
| пос.Дивный-9, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4568 | 1,4276 | 1 | 0,4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-9, 7 | ЖЭУ | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4965 | 1,5516 | 1 | 0,4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,497 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-9, 9 | ЖЭУ | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4363 | 1,3634 | 1 | 0,4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Дивный-9, 9 | ЖЭУ хозпостройка | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4363 | 1,3634 | 1 | 0,4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Солнечный, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0966 | 1,0966 | 1 | 1,0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Солнечный, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,222 | 1,222 | 1 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 10 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9527 | 1,0826 | 1 | 0,9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,953 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Солнечный, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,974 | 1,1069 | 1 | 0,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,974 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Солнечный, 10а | ООО МЭК, Энергия, Северная вода | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1399 | 1,07 | 1 | 2,1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 0,004 | 0,00025 |
| пос.Солнечный, 12 | Магазин №864 караван | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6972 | 1,3408 | 1 | 0,6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,697 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Солнечный, 13в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4244 | 1,5155 | 1 | 0,4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,424 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Солнечный, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3571 | 1,1309 | 1 | 1,3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2987 | 1,0823 | 1 | 1,2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2665 | 1,2665 | 1 | 1,2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1832 | 1,1377 | 1 | 1,1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3509 | 1,299 | 1 | 1,3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,351 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,212 | 1,1222 | 1 | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 16а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8315 | 1,2992 | 1 | 0,8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Солнечный, 16а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7924 | 1,2381 | 1 | 0,7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,792 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Солнечный, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2396 | 1,1478 | 1 | 1,2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2061 | 1,1597 | 1 | 1,2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2322 | 1,1409 | 1 | 1,2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 18а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0511 | 1,1654 | 1 | 2,0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051 | 0,003 | 0,00022 |
| пос.Солнечный, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0536 | 1,0975 | 1 | 1,0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Солнечный, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0642 | 1,2093 | 1 | 1,0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Солнечный, 20а | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5998 | 1,1535 | 1 | 0,5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Солнечный, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0419 | 1,2404 | 1 | 1,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Солнечный, 21 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0307 | 1,227 | 1 | 1,0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Солнечный, 22 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6404 | 1,2061 | 1 | 1,6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0,003 | 0,00017 |
| пос.Солнечный, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6662 | 1,2251 | 1 | 1,6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0,003 | 0,00017 |
| пос.Солнечный, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4245 | 1,228 | 1 | 1,4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 23а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5799 | 1,2343 | 1 | 1,5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.Солнечный, 23а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,444 | 1,1281 | 1 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.Солнечный, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2201 | 1,2201 | 1 | 1,2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 24а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3827 | 1,1522 | 1 | 1,3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4274 | 1,3217 | 1 | 1,4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Солнечный, 25/1 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4823 | 1,3396 | 1 | 0,4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,482 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Солнечный, 25а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,36 | 1,1724 | 1 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 26 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5109 | 1,4191 | 1 | 0,5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,511 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Солнечный, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4535 | 1,3976 | 1 | 1,4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Солнечный, 27-28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5447 | 1,3618 | 1 | 0,5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,545 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Солнечный, 27-28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2817 | 1,7603 | 1 | 0,2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 0 | 0,00002 |
| пос.Солнечный, 27-28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4156 | 1,4842 | 1 | 0,4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,416 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Солнечный, 27/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,626 | 1,5651 | 1 | 0,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Солнечный, 27/2 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1026 | 1,2822 | 1 | 0,1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,00001 |
| пос.Солнечный, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6207 | 1,5584 | 1 | 1,6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,621 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Солнечный, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3465 | 1,1221 | 1 | 1,3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 3 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5524 | 1,2937 | 1 | 1,5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 31а | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3336 | 1,6678 | 1 | 0,3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,334 | 0 | 0,00003 |
| пос.Солнечный, 34 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4823 | 1,7226 | 1 | 0,4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,482 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Солнечный, 34 | Инвентарное жилье | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5046 | 1,802 | 1 | 0,5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Солнечный, 36 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3477 | 2,8973 | 1 | 0,3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0 | 0,00002 |
| пос.Солнечный, 39 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,48 | 2,9999 | 1 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,00002 |
| пос.Солнечный, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1005 | 1,1463 | 1 | 1,1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Солнечный, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0695 | 1,114 | 1 | 1,0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Солнечный, 47 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2061 | 1,288 | 1 | 0,2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0,00002 |
| пос.Солнечный, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,757 | 1,1828 | 1 | 0,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,757 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Солнечный, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7289 | 1,1389 | 1 | 0,7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,729 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Солнечный, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9642 | 1,1479 | 1 | 0,9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Солнечный, 7 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2397 | 1,1985 | 1 | 0,2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0,00003 |
| пос.Солнечный, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3383 | 1,1153 | 1 | 1,3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 8 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3203 | 1,1002 | 1 | 1,3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Солнечный, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3464 | 1,2022 | 1 | 1,3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 0,002 | 0,00014 |
| пос.Солнечный, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3178 | 1,1766 | 1 | 1,3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 0,002 | 0,00014 |
| ул.Омская,28а | Жилой дом |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,7 | 0,055 | 0,192 | 0,4799 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 13,7273 | 1 | 0,99 | 13,7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,727 | 0 | 0 |

Таблица 7 – Обобщенные потребители котельной №5 АО «Городские электрические сети»

| Наименование узла | Котельная | Тип подключения | Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Суммарная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_сред | Суммарная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_макс | Способ задания нагрузки | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| панели 20,19,геофизики | 5 | Магистральное | 17,9342 | 0,8222 | 0 | 0,813 | Задается расходом | 318,02667 |
| панель 11 | 5 | Магистральное | 6,3377 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 105,62833 |
| панель 12 | 5 | Магистральное | 0,8964 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 14,94 |
| панель 21 | 5 | Магистральное | 8,0342 | 0,254 | 0 | 0,329 | Задается расходом | 140,33 |
| панель 22 | 5 | Магистральное | 0,3636 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 6,06 |
| панель 23 | 5 | Магистральное | 6,2655 | 0 | 0 | 0,087 | Задается расходом | 105,005 |
| панель 25 | 5 | Магистральное | 0,3315 | 0 | 0 | 0 | Задается расходом | 5,525 |

  - Котельная №8

Характеристики потребителей котельной №8 представлены в таблице ниже.

Таблица 8 – Потребители котельной №8 АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2278 | 1,5947 | 0,99 | 0,2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,228 | 0 | 0,00002 |
|  | Здание | ПС | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3017 | 1,2572 | 1 | 0,3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0 | 0,00003 |
|  | Здание | ПС | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2373 | 1,1864 | 1 | 0,2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0,00003 |
|  | Здание | ПС | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2996 | 1,2484 | 1 | 0,2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00003 |
|  | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8712 | 1,0164 | 1 | 0,8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871 | 0,002 | 0,00015 |
| Декабристов, 11 | Жилой дом | ИТП | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,207 | 0 | 0,08 | 0,212 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,9 | 1 | 1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 |
| Декабристов, 12 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0544 | 0,136 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,989 | 0 | 0,989 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 12 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2 | 1 | 1,06 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0,006 | 0,00042 |
| Декабристов, 13 | Жилой дом | ИТП | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,207 | 0 | 0,08 | 0,212 | Есть регулятор на ГВС |  | 1 | 6,9 | 1 | 1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 |
| Декабристов, 14 | Здание | ИТП | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,145 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8333 | 1 | 1 | 4,8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,833 | 0 | 0 |
| Декабристов, 14а | Здание | ИТП | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,145 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8333 | 1 | 0,99 | 4,8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,833 | 0 | 0 |
| Декабристов, 14б | Здание | ИТП | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 0,127 | 0 | 0,018 | 0,045 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,2333 | 1 | 1 | 4,2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,233 | 0 | 0 |
| Декабристов, 16 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2 | 1 | 1,07 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0,006 | 0,00043 |
| Декабристов, 16 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0544 | 0,136 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,989 | 0 | 0,989 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 16а | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0912 | 0,228 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 0 | 1,658 | 0,001 | -0,00001 |
| Декабристов, 16а | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,159 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,36 | 1 | 1,07 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0,012 | 0,00086 |
| Декабристов, 16б | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,064 | 0,16 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 0 | 1,164 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 16б | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,102 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,08 | 1 | 1,08 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 0,008 | 0,00056 |
| Декабристов, 16в | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,079 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,16 | 1 | 1,07 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 | 0,006 | 0,00043 |
| Декабристов, 16в | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0544 | 0,136 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,989 | 0 | 0,989 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 18 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0544 | 0,136 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,989 | 0 | 0,989 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 18 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,095 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,8 | 1 | 1,07 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0,007 | 0,00051 |
| Декабристов, 18а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0432 | 0,108 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,785 | 0 | 0,785 | 0,001 | 0 |
| Декабристов, 18а | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,101 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,04 | 1 | 1,06 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,04 | 0,008 | 0,00054 |
| Декабристов, 18б | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,103 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,12 | 1 | 1,07 | 4,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 0,008 | 0,00055 |
| Декабристов, 18б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0432 | 0,108 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,785 | 0 | 0,785 | 0,001 | 0 |
| Жилой дом | Заводская, 16 |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0812 | 0,203 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476 | 0 | 1,476 | 0,001 | -0,00001 |
| Жилой дом | Заводская, 16 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,182 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,28 | 1 | 1,06 | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,28 | 0,014 | 0,00098 |
| Заводская, 10а | Здание | от ЦТП (независимое) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 0,001 | -0,00001 |
| Заводская, 10а | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8 | 1 | 1,07 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,011 | 0,00078 |
| Заводская, 12 | Здание |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 0,001 | -0,00001 |
| Заводская, 12 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8 | 1 | 1,07 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,011 | 0,00078 |
| Заводская, 14 | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0288 | 0,072 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0 |
| Заводская, 14 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2 | 1 | 1,07 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,013 | 0,00097 |
| Заводская, 14а | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,153 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,12 | 1 | 1,07 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0,011 | 0,00082 |
| Заводская, 14а | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0256 | 0,064 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 0,465 | 0 | 0 |
| Заводская, 16а | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,125 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5 | 1 | 1,06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,009 | 0,00066 |
| Заводская, 16а | Жилой дом |  | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,056 | 0,14 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 1,018 | 0,001 | 0 |
| Заводская, 2 | КНС | от ЦТП (независимое) | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2442 | 1,4516 | 1 | 1,2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244 | 0,002 | 0,00015 |
| Заводская, 27 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,2608 | 0,0186 | 0 | 0,125 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,6403 | 1,0253 | 1 | 7,6403 | 0,531 | 1 | 0 | 0 | 8,172 | 0,02 | 0,00127 |
| Заводская, 27а | Пожарная часть №65 ОГПС-5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,436 | 0,215 | 0 | 0,09 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,8971 | 1,0353 | 1 | 12,8971 | 6,143 | 1 | 0 | 0 | 19,04 | 0,033 | 0,00212 |
| Заводская, 27а/1 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,16 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7193 | 1,0323 | 1 | 4,7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,719 | 0,012 | 0,00078 |
| Здание | Сосновая, 46 | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6474 | 1,5106 | 0,99 | 0,6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,647 | 0,001 | 0,00007 |
| Луговая, 53 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,803 | 1,5614 | 0,99 | 0,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,803 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 55 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7749 | 1,5068 | 0,99 | 0,7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,775 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 57 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7436 | 1,4459 | 1 | 0,7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,744 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 59 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8745 | 1,4575 | 1 | 0,8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,874 | 0,002 | 0,0001 |
| Луговая, 61 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7696 | 1,4964 | 0,99 | 0,7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 63 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,094 | 1,4727 | 1 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 0,002 | 0,00013 |
| Луговая, 65 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9614 | 1,463 | 1 | 0,9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,961 | 0,002 | 0,00011 |
| Луговая, 67 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7644 | 1,4864 | 0,99 | 0,7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 69 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7627 | 1,4831 | 0,99 | 0,7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,763 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 71 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7536 | 1,4653 | 1 | 0,7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,754 | 0,001 | 0,00009 |
| Луговая, 73 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8737 | 1,5289 | 0,99 | 0,8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,874 | 0,002 | 0,0001 |
| Луговая, 75 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,878 | 1,5365 | 0,99 | 0,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,878 | 0,002 | 0,0001 |
| Луговая, 77 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2453 | 1,503 | 0,99 | 1,2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 | 0,002 | 0,00014 |
| Луговая, 79 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0343 | 1,5084 | 0,99 | 1,0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 0,002 | 0,00012 |
| Осенняя, 11 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,11 | 0,275 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,002 | -0,00001 |
| Осенняя, 11 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,2437 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,748 | 1 | 1,07 | 9,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,748 | 0,018 | 0,00131 |
| Осенняя, 39 |  |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,6226 | 1,5566 | 1 | 0,6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,623 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 41 |  |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,6237 | 1,5594 | 1 | 0,6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,624 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 43 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,621 | 1,5524 | 0,99 | 0,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 45 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9323 | 1,5538 | 0,99 | 0,9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,932 | 0,002 | 0,0001 |
| Осенняя, 47 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4554 | 1,5938 | 1 | 0,4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00005 |
| Осенняя, 49 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6811 | 1,5892 | 1 | 0,6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,681 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 51 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7357 | 1,6094 | 1 | 0,7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,736 | 0,001 | 0,00008 |
| Осенняя, 55 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6619 | 1,6548 | 1 | 0,6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 59 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6889 | 1,7223 | 1 | 0,6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,689 | 0,001 | 0,00007 |
| Осенняя, 61 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8023 | 1,7551 | 1 | 0,8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,802 | 0,001 | 0,00008 |
| Осенняя, 63 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,546 | 1,8036 | 0,98 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546 | 0,002 | 0,00015 |
| Осенняя, 7 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,302 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 12,08 | 1 | 1,07 | 12,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,08 | 0,023 | 0,00163 |
| Осенняя, 7 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1804 | 0,451 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,28 | 0 | 3,28 | 0,003 | -0,00001 |
| Осенняя, 9 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8 | 1 | 1,07 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,011 | 0,00078 |
| Осенняя, 9 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 0,001 | -0,00001 |
| Осиновая, 10 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6076 | 1,519 | 0,99 | 0,6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,608 | 0,001 | 0,00007 |
| Осиновая, 12 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4356 | 1,5248 | 0,99 | 0,4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0,001 | 0,00005 |
| Осиновая, 14 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8083 | 1,5716 | 0,99 | 0,8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,808 | 0,001 | 0,00009 |
| Осиновая, 16 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4741 | 1,6593 | 0,98 | 0,4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00005 |
| Осиновая, 18 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6194 | 1,5485 | 0,99 | 0,6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,619 | 0,001 | 0,00007 |
| Осиновая, 19 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8257 | 1,6055 | 0,99 | 0,8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826 | 0,001 | 0,00009 |
| Осиновая, 20 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4373 | 1,5304 | 0,99 | 0,4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,437 | 0,001 | 0,00005 |
| Осиновая, 22 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9557 | 1,5928 | 0,99 | 0,9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,956 | 0,002 | 0,0001 |
| Осиновая, 24 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6017 | 1,62 | 0,99 | 0,6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,602 | 0,001 | 0,00006 |
| Осиновая, 26 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6996 | 1,5304 | 0,99 | 0,6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,001 | 0,00008 |
| Осиновая, 28 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4439 | 1,5536 | 0,99 | 0,4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 0,001 | 0,00005 |
| Осиновая, 30 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8697 | 1,6021 | 0,99 | 0,8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,001 | 0,00009 |
| Осиновая, 32 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9869 | 1,6449 | 0,98 | 0,9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,987 | 0,002 | 0,0001 |
| Осиновая, 34 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8608 | 1,5857 | 0,99 | 0,8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,861 | 0,001 | 0,00009 |
| Осиновая, 4 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6357 | 1,5893 | 0,99 | 0,6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0,001 | 0,00007 |
| Осиновая, 6 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4373 | 1,7007 | 0,98 | 0,4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,437 | 0,001 | 0,00004 |
| Осиновая, 8 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5987 | 1,6119 | 0,99 | 0,5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,599 | 0,001 | 0,00006 |
| Рабочая, 19а | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,226 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,04 | 1 | 1,08 | 9,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,04 | 0,017 | 0,00123 |
| Рабочая, 19а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0892 | 0,223 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,622 | 0 | 1,622 | 0,001 | -0,00001 |
| Рабочая, 19б | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,145 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,8 | 1 | 1,07 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,011 | 0,00079 |
| Рабочая, 19б | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,098 | 0,245 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 0,001 | -0,00001 |
| Рабочая, 21 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0416 | 0,104 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,001 | 0 |
| Рабочая, 21 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,107 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,28 | 1 | 1,07 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | 0,008 | 0,00058 |
| Рабочая, 23 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,106 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,24 | 1 | 1,07 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 0,008 | 0,00057 |
| Рабочая, 23 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,032 | 0,08 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,582 | 0 | 0,582 | 0 | 0 |
| Рабочая, 27 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1277 | 0,31918 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 | 0 | 2,322 | 0,002 | -0,00001 |
| Рабочая, 27 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,15986 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3944 | 1 | 1,07 | 6,3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,394 | 0,012 | 0,00086 |
| Рабочая, 29 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,107 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,28 | 1 | 1,07 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | 0,008 | 0,00058 |
| Рабочая, 29 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0332 | 0,083 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,604 | 0 | 0,604 | 0 | 0 |
| Рабочая, 31 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0236 | 0,059 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0 | 0,429 | 0 | 0 |
| Рабочая, 31 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,107 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,28 | 1 | 1,07 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | 0,008 | 0,00058 |
| Рабочая, 33 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,034 | 0,085 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,618 | 0 | 0,618 | 0,001 | 0 |
| Рабочая, 33 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,107 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,28 | 1 | 1,07 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | 0,008 | 0,00058 |
| Рабочая, 35 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0096 | 0,024 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 0 | 0,175 | 0 | 0 |
| Рабочая, 35 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,64 | 1 | 1,07 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0,003 | 0,00022 |
| Рабочая, 41 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,044 | 0,11 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,001 | 0 |
| Рабочая, 41 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,1358 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,432 | 1 | 1,07 | 5,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,432 | 0,01 | 0,00074 |
| Рабочая, 41а | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,143 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,72 | 1 | 1,07 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 0,011 | 0,00077 |
| Рабочая, 41а | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0728 | 0,182 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 0 | 1,324 | 0,001 | -0,00001 |
| Рабочая, 43 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2 | 1 | 1,06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,004 | 0,00027 |
| Рабочая, 43 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0388 | 0,097 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,705 | 0 | 0,705 | 0,001 | 0 |
| Рабочая, 45 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,1212 | 0,303 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 0 | 2,204 | 0,002 | -0,00001 |
| Рабочая, 45 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,271 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,84 | 1 | 1,07 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,84 | 0,02 | 0,00146 |
| Рабочая, 45А | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,07328 | 0,1832 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332 | 0 | 1,332 | 0,001 | -0,00001 |
| Рабочая, 45А | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,1428 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,712 | 1 | 1,07 | 5,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,712 | 0,011 | 0,00077 |
| Рабочая, 51 | Жилой дом | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2 | 1 | 1,06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,004 | 0,00027 |
| Рабочая, 51 | Жилой дом | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0388 | 0,097 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,705 | 0 | 0,705 | 0,001 | 0 |
| Сосновая, 22 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9955 | 1,5149 | 0,99 | 0,9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 | 0,002 | 0,00011 |
| Сосновая, 24 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6561 | 1,5309 | 0,99 | 0,6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,656 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 25 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,598 | 1,4951 | 0,99 | 0,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,598 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 26 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6337 | 1,4786 | 0,99 | 0,6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,634 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 27 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1278 | 1,5182 | 0,99 | 1,1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,128 | 0,002 | 0,00013 |
| Сосновая, 28 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6326 | 1,4761 | 0,99 | 0,6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,633 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 29 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5814 | 1,5652 | 0,99 | 0,5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,581 | 0,001 | 0,00006 |
| Сосновая, 30 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6465 | 1,5085 | 0,99 | 0,6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,646 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 31 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7245 | 1,4915 | 0,99 | 0,7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,724 | 0,001 | 0,00008 |
| Сосновая, 32 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7178 | 1,4779 | 0,99 | 0,7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,718 | 0,001 | 0,00008 |
| Сосновая, 33 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6385 | 1,4898 | 0,99 | 0,6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,639 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 34 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6664 | 1,4577 | 1 | 0,6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,666 | 0,001 | 0,00008 |
| Сосновая, 35 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6273 | 1,5683 | 0,99 | 0,6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,627 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 36 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6259 | 1,4604 | 1 | 0,6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 37 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5869 | 1,58 | 0,99 | 0,5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,587 | 0,001 | 0,00006 |
| Сосновая, 38 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6605 | 1,5411 | 0,99 | 0,6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 39 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6028 | 1,5069 | 0,99 | 0,6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,603 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 40 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6343 | 1,48 | 0,99 | 0,6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,634 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 41 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8074 | 1,4874 | 0,99 | 0,8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,807 | 0,001 | 0,00009 |
| Сосновая, 42 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6576 | 1,5344 | 0,99 | 0,6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,658 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 43 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,849 | 1,5639 | 0,99 | 0,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,849 | 0,001 | 0,00009 |
| Сосновая, 44 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6733 | 1,5711 | 0,99 | 0,6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,673 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 45 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8023 | 1,56 | 0,99 | 0,8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,802 | 0,001 | 0,00009 |
| Сосновая, 47 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4742 | 1,5089 | 0,99 | 0,4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00005 |
| Сосновая, 48 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6546 | 1,5274 | 0,99 | 0,6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,001 | 0,00007 |
| Сосновая, 49 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7299 | 1,5028 | 0,99 | 0,7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0,001 | 0,00008 |
| Сосновая, 51 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7625 | 1,5698 | 0,99 | 0,7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 0,001 | 0,00008 |
| Сосновая, 53 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4978 | 1,7422 | 0,98 | 0,4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,498 | 0,001 | 0,00005 |
| Сосновая, 55 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6319 | 1,5797 | 0,99 | 0,6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,632 | 0,001 | 0,00007 |
| осенняя, 3 | Здание | от ЦТП (транзит) | 26 Прямая ГВС | 0 | 0 | 0,0912 | 0,228 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 0 | 1,658 | 0,001 | -0,00001 |
| осенняя, 3 | Здание | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 0,159 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,36 | 1 | 1,07 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0,012 | 0,00086 |
| пер.Цветочный, 10 | Здание | ПС | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 0,014 | 0 | 0,001 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9272 | 1,6558 | 1 | 0,9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,956 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Цветочный, 12 | Здание | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9777 | 1,9012 | 1 | 0,9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,978 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Цветочный, 6 | Жилой дом | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9423 | 1,6491 | 0,98 | 0,9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,942 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Цветочный, 8 | Здание | ПС | 2 Элеваторная СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8708 | 1,6932 | 0,98 | 0,8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871 | 0,001 | 0,00009 |

  - Котельная №8Б

Характеристики потребителей котельной №8Б представлены в таблицах ниже.

Таблица 9 – Потребители котельной №8Б АО «Городские электрические сети»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3374 | 1,4761 | 1 | 0,3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,337 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4187 | 1,8319 | 1 | 0,4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,419 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4136 | 1,8096 | 1 | 0,4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,414 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0763 | 1,1079 | 0,96 | 1,0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,003 | 0,00017 |
|  | Баня | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2907 | 1,6956 | 1 | 0,2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 0,00003 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3865 | 1,1274 | 1 | 0,3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,387 | 0,001 | 0,00006 |
|  | Баня | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3678 | 1,609 | 1 | 0,3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,368 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Гаражи |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6373 | 1,1152 | 1 | 0,6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,637 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5764 | 2,0175 | 1 | 0,5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,576 | 0,001 | 0,00006 |
|  | Здание 37291 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3105 | 1,3584 | 1 | 0,3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6861 | 1,2008 | 1 | 0,6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,686 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,656 | 1,148 | 1 | 0,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,656 | 0,002 | 0,0001 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,685 | 1,1988 | 1 | 0,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,685 | 0,002 | 0,0001 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3559 | 1,5573 | 1 | 0,3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,356 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2415 | 2,1134 | 1 | 0,2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,242 | 0 | 0,00002 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,2864 | 1,2529 | 1 | 0,2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6768 | 1,1844 | 1 | 0,6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,677 | 0,002 | 0,0001 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3457 | 1,5124 | 1 | 0,3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0,001 | 0,00004 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,403 | 1,7632 | 1 | 0,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,403 | 0,001 | 0,00004 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,677 | 1,1848 | 1 | 0,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,677 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6604 | 1,1558 | 1 | 0,6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,002 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2277 | 1,3285 | 1 | 0,2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,228 | 0 | 0,00003 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5547 | 1,2943 | 1 | 0,5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,001 | 0,00008 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,5915 | 1,3802 | 1 | 0,5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,001 | 0,00008 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,5834 | 1,7017 | 1 | 0,5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,583 | 0,001 | 0,00006 |
|  | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3973 | 1,1588 | 1 | 0,3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,397 | 0,001 | 0,00006 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2248 | 1,3115 | 1 | 0,2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0,00003 |
|  | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2146 | 1,5019 | 1 | 0,2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0,00003 |
|  | гараж | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4847 | 1,2119 | 1 | 0,4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,485 | 0,001 | 0,00007 |
|  | Общественный туалет | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1327 | 1,5478 | 1 | 0,1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,00002 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5901 | 1,721 | 1 | 0,5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,001 | 0,00007 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3028 | 1,3248 | 1 | 0,3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,303 | 0,001 | 0,00004 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,7858 | 1,528 | 1 | 0,7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,786 | 0,001 | 0,0001 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5312 | 1,5494 | 1 | 0,5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,531 | 0,001 | 0,00006 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4185 | 1,8311 | 1 | 0,4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,419 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3272 | 1,4317 | 1 | 0,3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,327 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,367 | 1,6058 | 1 | 0,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,367 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3589 | 1,5702 | 1 | 0,3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание |  | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5006 | 1,5928 | 1 | 0,5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,501 | 0,001 | 0,00006 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3003 | 1,3137 | 1 | 0,3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,446 | 1,9512 | 1 | 0,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 | 0,001 | 0,00004 |
|  | Здание 37291 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2931 | 1,2823 | 1 | 0,2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,293 | 0,001 | 0,00004 |
|  |  |  | 2 Элеваторная СО | 0,24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7,1942 | 1,0492 | 1 | 7,1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,194 | 0,018 | 0,00117 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5202 | 1,3005 | 1 | 0,5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,001 | 0,00007 |
|  |  |  | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,4681 | 1,1702 | 1 | 0,4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,001 | 0,00007 |
|  | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3097 | 1,3549 | 1 | 0,3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,001 | 0,00004 |
| 37/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,536 | 1,5634 | 1 | 0,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,536 | 0,001 | 0,00006 |
| 41/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,552 | 1,61 | 1 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,552 | 0,001 | 0,00006 |
| 43/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,6447 | 1,8805 | 1 | 0,6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,645 | 0,001 | 0,00007 |
| Гагарина, 10 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8698 | 1,0388 | 1 | 1,8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0,005 | 0,00031 |
| Гагарина, 10а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,086 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5627 | 1,0429 | 1 | 2,5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,563 | 0,006 | 0,00042 |
| Гагарина, 12 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9334 | 1,0411 | 1 | 1,9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | 0,005 | 0,00032 |
| Гагарина, 12а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8209 | 1,0622 | 1 | 1,8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 0,004 | 0,00029 |
| Гагарина, 14/9 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6503 | 1,0502 | 1 | 1,6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0,004 | 0,00027 |
| Гагарина, 14а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8146 | 1,0585 | 1 | 1,8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 0,004 | 0,00029 |
| Гагарина, 3 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5162 | 1,0484 | 1 | 2,5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516 | 0,006 | 0,00041 |
| Гагарина, 5 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,088 | 0,088 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5562 | 1,0167 | 1 | 2,5562 | 2,514 | 1 | 0 | 0 | 5,071 | 0,007 | 0,00043 |
| Гагарина, 6 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8103 | 1,0387 | 1 | 1,8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0,005 | 0,0003 |
| Гагарина, 6а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8489 | 1,0437 | 1 | 1,8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849 | 0,005 | 0,0003 |
| Гагарина, 7 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5222 | 1,0636 | 1 | 2,5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522 | 0,006 | 0,0004 |
| Гагарина, 7а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,086 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6469 | 1,0772 | 1 | 2,6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647 | 0,006 | 0,00042 |
| Гагарина, 7б | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4832 | 1,0472 | 1 | 2,4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483 | 0,006 | 0,0004 |
| Гагарина, 8 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8013 | 1,0335 | 1 | 1,8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 0,005 | 0,0003 |
| Гагарина, 9 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4995 | 1,054 | 1 | 2,4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,006 | 0,0004 |
| Гагарина, 9а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4662 | 1,04 | 1 | 2,4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,466 | 0,006 | 0,0004 |
| Гагарина, 9а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4796 | 1,0456 | 1 | 2,4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 0,006 | 0,0004 |
| Декабристов, 1 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,102 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2381 | 1,1111 | 1 | 3,2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,238 | 0,008 | 0,00051 |
| Декабристов, 10 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,067 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9499 | 1,0186 | 1 | 1,9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0,005 | 0,00033 |
| Декабристов, 3 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,102 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,0999 | 1,0637 | 1 | 3,0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0,008 | 0,00051 |
| Декабристов, 3 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4773 | 1,1933 | 1 | 0,4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,477 | 0,001 | 0,00007 |
| Декабристов, 4 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,081 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3909 | 1,0331 | 1 | 2,3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,391 | 0,006 | 0,00039 |
| Декабристов, 4а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7814 | 1,0221 | 1 | 1,7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781 | 0,005 | 0,0003 |
| Декабристов, 6 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,079 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3093 | 1,0231 | 1 | 2,3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,309 | 0,006 | 0,00039 |
| Декабристов, 6а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,164 | 1,0235 | 1 | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 0,006 | 0,00036 |
| Декабристов, 8А | Магазин | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,111 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2536 | 1,0259 | 1 | 3,2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,254 | 0,008 | 0,00054 |
| Жилой дом | пос.Магистральный, 19 | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,124 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,6363 | 1,0264 | 1 | 3,6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 0,009 | 0,0006 |
| Жилой дом | Декабристов, 8 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4627 | 1,0261 | 1 | 2,4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463 | 0,006 | 0,00041 |
| Жилой дом | пос.Леспромхоз, 81а | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5664 | 1,4161 | 1 | 0,5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,566 | 0,001 | 0,00007 |
| Заводская, 11 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4284 | 1,0365 | 1 | 2,4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428 | 0,006 | 0,0004 |
| Заводская, 11а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4267 | 1,0358 | 1 | 2,4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,427 | 0,006 | 0,0004 |
| Заводская, 13 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,092 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6886 | 1,0228 | 1 | 2,6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,689 | 0,007 | 0,00045 |
| Заводская, 13а | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4636 | 1,0388 | 1 | 2,4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | 0,006 | 0,0004 |
| Заводская, 15 | Жилой дом | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,055 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5994 | 1,0178 | 1 | 1,5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 0,004 | 0,00027 |
| Заводская, 3 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9022 | 1,0738 | 1 | 1,9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 0,005 | 0,0003 |
| Заводская, 5 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,521 | 1,0504 | 1 | 2,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521 | 0,006 | 0,00041 |
| Заводская, 7 | Общежитие | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,161 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8003 | 1,0436 | 1 | 4,8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0,012 | 0,00078 |
| Здание | Ламбина, 9 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5376 | 1,1761 | 1 | 0,5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,538 | 0,001 | 0,00008 |
| Здание | Ламбина, 7 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5196 | 1,2124 | 1 | 0,5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,001 | 0,00008 |
| Здание | Октябрьская, 28 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2916 | 1,2759 | 1 | 0,2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,292 | 0,001 | 0,00004 |
| Здание | пер.Совхозный, 10 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1814 | 1,2695 | 1 | 0,1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0,00003 |
| Здание | Маргариты Анисимковой, 1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9662 | 1,6908 | 1 | 0,9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966 | 0,002 | 0,00011 |
| Зырянова | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,887 | 1,4112 | 1 | 0,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,887 | 0,002 | 0,00012 |
| Зырянова, 10 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4277 | 1,1035 | 1 | 2,4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428 | 0,006 | 0,00038 |
| Зырянова, 10/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8461 | 1,4808 | 1 | 0,8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,846 | 0,002 | 0,00011 |
| Зырянова, 12 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,43 | 1,1045 | 1 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0,006 | 0,00038 |
| Зырянова, 13/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6468 | 1,5093 | 1 | 0,6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,647 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4059 | 1,1227 | 1 | 2,4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 0,006 | 0,00038 |
| Зырянова, 15 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7543 | 1,1479 | 1 | 0,7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,754 | 0,002 | 0,00012 |
| Зырянова, 15/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5109 | 1,1175 | 1 | 0,5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,511 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 15/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5091 | 1,1136 | 1 | 0,5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5837 | 1,2017 | 1 | 0,5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,584 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2658 | 1,163 | 1 | 0,2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,266 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2699 | 1,1806 | 1 | 0,2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 17/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7401 | 1,4391 | 1 | 0,7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6308 | 1,1619 | 1 | 0,6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,631 | 0,001 | 0,0001 |
| Зырянова, 18 | Магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3742 | 1,6371 | 1 | 0,3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,374 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 18/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6055 | 1,3245 | 1 | 0,6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 18/2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6394 | 1,492 | 1 | 0,6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,639 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7105 | 1,1303 | 1 | 0,7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,002 | 0,00011 |
| Зырянова, 19 А/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4311 | 2,5146 | 1 | 0,4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,431 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 19/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4571 | 1,4544 | 1 | 0,4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 19б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6766 | 1,184 | 1 | 0,6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,677 | 0,002 | 0,0001 |
| Зырянова, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7856 | 1,3749 | 1 | 0,7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,786 | 0,002 | 0,0001 |
| Зырянова, 20а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7353 | 1,1699 | 1 | 0,7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,735 | 0,002 | 0,00011 |
| Зырянова, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5917 | 1,1505 | 1 | 0,5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5439 | 1,3597 | 1 | 0,5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,544 | 0,001 | 0,00007 |
| Зырянова, 21/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4883 | 1,7092 | 1 | 0,4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,488 | 0,001 | 0,00005 |
| Зырянова, 22 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5988 | 1,3973 | 1 | 0,5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,599 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 22а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3866 | 1,9328 | 1 | 0,3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,387 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4948 | 1,1544 | 1 | 0,4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,495 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 23а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5559 | 1,3897 | 1 | 0,5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0,001 | 0,00007 |
| Зырянова, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4588 | 1,2352 | 1 | 0,4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,459 | 0,001 | 0,00007 |
| Зырянова, 24а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7316 | 1,4226 | 1 | 0,7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,732 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 25 | АБК | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5814 | 1,3565 | 1 | 0,5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,581 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5926 | 1,3828 | 1 | 0,5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 28/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0967 | 1,4764 | 1 | 1,0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 0,002 | 0,00014 |
| Зырянова, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3184 | 1,2384 | 1 | 0,3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,318 | 0,001 | 0,00005 |
| Зырянова, 3 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2612 | 1,3062 | 1 | 0,2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2028 | 1,4193 | 1 | 0,2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,203 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5823 | 1,3588 | 1 | 0,5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,582 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 34а/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,512 | 1,4934 | 1 | 0,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,512 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7928 | 1,3213 | 1 | 0,7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,793 | 0,002 | 0,00011 |
| Зырянова, 35/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,259 | 1,8131 | 1 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 3а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8674 | 1,1676 | 1 | 0,8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,867 | 0,002 | 0,00013 |
| Зырянова, 4/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5234 | 1,3086 | 1 | 0,5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,523 | 0,001 | 0,00007 |
| Зырянова, 40/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8718 | 1,2205 | 1 | 0,8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,872 | 0,002 | 0,00013 |
| Зырянова, 43/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4684 | 1,3663 | 1 | 0,4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 46/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4654 | 1,3575 | 1 | 0,4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 5 | Спецавтопредприятие | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3973 | 1,2643 | 1 | 0,3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,397 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 50/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2611 | 1,5232 | 1 | 0,2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 54/1 | Больница | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,054 | 1,1179 | 1 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 0,002 | 0,00017 |
| Зырянова, 5а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4519 | 1,2394 | 1 | 1,4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 0,003 | 0,00021 |
| Зырянова, 6/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0749 | 1,3934 | 1 | 1,0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 0,002 | 0,00014 |
| Зырянова,29/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3305 | 1,4459 | 1 | 0,3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова,31/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3258 | 1,4252 | 1 | 0,3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,326 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова,33/1 |  |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,3162 | 1,3834 | 1 | 0,3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,316 | 0,001 | 0,00004 |
| Ламбина, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5742 | 1,256 | 1 | 0,5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,574 | 0,001 | 0,00008 |
| Ламбина, 10 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3585 | 1,2547 | 1 | 0,3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,358 | 0,001 | 0,00005 |
| Ламбина, 11 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8863 | 1,149 | 1 | 0,8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,886 | 0,002 | 0,00014 |
| Ламбина, 12 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7041 | 1,2321 | 1 | 0,7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,704 | 0,002 | 0,0001 |
| Ламбина, 13 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5089 | 1,1875 | 1 | 0,5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,001 | 0,00008 |
| Ламбина, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6376 | 1,1744 | 1 | 0,6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,638 | 0,001 | 0,0001 |
| Ламбина, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4759 | 1,1898 | 1 | 0,4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,476 | 0,001 | 0,00007 |
| Ламбина, 16 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4875 | 1,1375 | 1 | 0,4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,487 | 0,001 | 0,00008 |
| Ламбина, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,374 | 1,4543 | 1 | 0,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,374 | 0,001 | 0,00005 |
| Ламбина, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5619 | 1,2292 | 1 | 0,5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,562 | 0,001 | 0,00008 |
| Ламбина, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,443 | 1,1926 | 1 | 0,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 | 0,001 | 0,00007 |
| Ламбина, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,515 | 1,2016 | 1 | 0,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | 0,001 | 0,00008 |
| Ламбина, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6789 | 1,188 | 1 | 0,6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,679 | 0,002 | 0,0001 |
| Лопарева | Магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,481 | 1,2025 | 1 | 0,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,481 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,134 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,3851 | 1,1454 | 1 | 4,3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,385 | 0,01 | 0,00068 |
| Лопарева, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2777 | 1,62 | 1 | 0,2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0 | 0,00003 |
| Лопарева, 11/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,471 | 1,268 | 1 | 0,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,471 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 12б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1884 | 1,3188 | 1 | 0,1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,188 | 0 | 0,00003 |
| Лопарева, 12б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,113 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,6358 | 1,1261 | 1 | 3,6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 0,008 | 0,00057 |
| Лопарева, 12в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,112 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7208 | 1,1627 | 1 | 3,7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,721 | 0,008 | 0,00057 |
| Лопарева, 14б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5277 | 1,1544 | 1 | 0,5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,528 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 14в | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5692 | 1,2452 | 1 | 0,5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,569 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,518 | 1,2075 | 1 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 0,003 | 0,00022 |
| Лопарева, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3242 | 1,4185 | 1 | 0,3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 0,001 | 0,00004 |
| Лопарева, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3377 | 1,4774 | 1 | 0,3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,338 | 0,001 | 0,00004 |
| Лопарева, 16б | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2118 | 1,1161 | 0,96 | 1,2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 0,003 | 0,00019 |
| Лопарева, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5736 | 1,201 | 1 | 2,5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 18а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4352 | 1,1364 | 1 | 2,4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 18б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5366 | 1,153 | 1 | 2,5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537 | 0,006 | 0,00039 |
| Лопарева, 2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4608 | 1,152 | 1 | 0,4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3405 | 1,7026 | 1 | 0,3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,341 | 0,001 | 0,00004 |
| Лопарева, 21 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,076 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5058 | 1,154 | 1 | 2,5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,506 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4946 | 1,1799 | 1 | 2,4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 23 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9576 | 1,1971 | 1 | 0,9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,958 | 0,002 | 0,00014 |
| Лопарева, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8297 | 1,5283 | 1 | 0,8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,001 | 0,0001 |
| Лопарева, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5183 | 1,2078 | 1 | 1,5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 0,003 | 0,00022 |
| Лопарева, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,941 | 1,4971 | 1 | 0,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,941 | 0,002 | 0,00012 |
| Лопарева, 2а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9703 | 1,0946 | 1 | 1,9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0,005 | 0,00031 |
| Лопарева, 2б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,302 | 1,1743 | 1 | 0,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 2г | Здание | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3179 | 1,0536 | 0,96 | 2,3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,044 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,419 | 1,1287 | 1 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 | 0,003 | 0,00022 |
| Лопарева, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,2802 | 1,0785 | 1 | 2,2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0,006 | 0,00037 |
| Лопарева, 4/1 | Магазин |  | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8109 | 1,1352 | 1 | 0,8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,811 | 0,002 | 0,00013 |
| Лопарева, 4/3 | Магазин ООО "Апшерон" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,052 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6263 | 1,0946 | 1 | 1,6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 0,004 | 0,00026 |
| Лопарева, 4б | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,164 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9211 | 1,0502 | 0,97 | 4,9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,921 | 0,012 | 0,00081 |
| Лопарева, 4в | магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0096 | 1,1043 | 1 | 1,0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0,002 | 0,00016 |
| Лопарева, 4в | Здание | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,16 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8191 | 1,0542 | 0,97 | 4,8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,819 | 0,012 | 0,00079 |
| Лопарева, 4д | магазин, пристрой хлебобулочного цеха | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9567 | 1,1046 | 1 | 1,9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,957 | 0,005 | 0,00031 |
| Лопарева, 4д/1 | СТО "Арсенал" (хозпостройка) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6355 | 1,1121 | 1 | 0,6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,002 | 0,0001 |
| Лопарева, 5/1 | Кондитерская | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,118 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,802 | 1,1277 | 1 | 3,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,802 | 0,009 | 0,00059 |
| Лопарева, 53/1 | магазин, ветиринарный пункт | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6394 | 1,119 | 1 | 0,6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,639 | 0,002 | 0,0001 |
| Лопарева, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,3879 | 1,1143 | 1 | 2,3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,388 | 0,006 | 0,00038 |
| Лопарева, 6а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1453 | 1,1453 | 1 | 1,1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 0,003 | 0,00018 |
| Лопарева, 6а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1988 | 1,049 | 0,96 | 1,1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0,003 | 0,0002 |
| Лопарева, 7/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4408 | 1,1868 | 1 | 0,4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,441 | 0,001 | 0,00007 |
| Лопарева, 7а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1818 | 1,5906 | 1 | 0,1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0,00002 |
| Лопарева, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5276 | 1,1058 | 1 | 2,5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528 | 0,006 | 0,0004 |
| Лопарева, 8а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4558 | 1,1163 | 1 | 2,4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 | 0,006 | 0,00039 |
| Лопарева, 8г | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,077 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5704 | 1,1684 | 1 | 2,5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 0,006 | 0,00039 |
| Лопарева, 9/1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8045 | 1,1733 | 1 | 0,8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,805 | 0,002 | 0,00012 |
| Лопарева, 9/1 | ВПО |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6514 | 1,14 | 1 | 0,6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,651 | 0,002 | 0,0001 |
| Маргариты Анисимковой, 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3698 | 1,618 | 1 | 0,3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,001 | 0,00004 |
| Маргариты Анисимковой, 11 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2883 | 1,4417 | 1 | 0,2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,288 | 0,001 | 0,00004 |
| Маргариты Анисимковой, 3 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6714 | 1,6786 | 1 | 0,6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,671 | 0,001 | 0,00008 |
| Маргариты Анисимковой, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6083 | 1,5208 | 1 | 0,6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,608 | 0,001 | 0,00007 |
| Маргариты Анисимковой, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6627 | 1,4497 | 1 | 0,6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,663 | 0,001 | 0,00008 |
| Маргариты Анисимковой, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8668 | 1,379 | 1 | 0,8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,867 | 0,002 | 0,00012 |
| Маргариты Анисимковой, 8а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7408 | 1,3646 | 1 | 0,7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,741 | 0,001 | 0,0001 |
| Молодежная, 12 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,034 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2842 | 1,322 | 1 | 1,2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284 | 0,003 | 0,00017 |
| Молодежная, 12а | Детский сад №69 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,241 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 7,2485 | 1,0527 | 1 | 7,2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,249 | 0,018 | 0,00117 |
| Молодежная, 12а/1 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6986 | 1,2225 | 1 | 0,6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,699 | 0,002 | 0,0001 |
| Молодежная, 14 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,325 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 9,5129 | 1,0245 | 1 | 9,5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,513 | 0,024 | 0,00158 |
| Молодежная, 16 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 5,3221 | 1,0348 | 1 | 5,3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,322 | 0,013 | 0,00088 |
| Молодежная, 2 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8883 | 1,066 | 1 | 1,8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888 | 0,005 | 0,0003 |
| Молодежная, 4 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,065 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,03 | 1,0931 | 1 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 0,005 | 0,00032 |
| Молодежная, 6 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,059 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8237 | 1,0818 | 1 | 1,8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824 | 0,004 | 0,00029 |
| Молодежная, 8 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8963 | 1,0881 | 1 | 1,8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896 | 0,005 | 0,0003 |
| Новая, 12 | Баня | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,821 | 2,0559 | 1 | 1,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 0,002 | 0,00017 |
| Новая, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5765 | 2,5222 | 1 | 0,5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,576 | 0,001 | 0,00005 |
| Новая, 5/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,433 | 1,8942 | 1 | 0,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,433 | 0,001 | 0,00004 |
| Новая, 5/2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4511 | 1,9737 | 1 | 0,4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,451 | 0,001 | 0,00004 |
| Новая, 8/1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4963 | 1,7369 | 1 | 0,4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2321 | 1,6246 | 1 | 0,2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 10 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5229 | 1,2202 | 1 | 0,5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,523 | 0,001 | 0,00008 |
| Октябрьская, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5922 | 1,2955 | 1 | 0,5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,001 | 0,00008 |
| Октябрьская, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2241 | 1,1901 | 1 | 1,2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0,003 | 0,00018 |
| Октябрьская, 13а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,348 | 1,2179 | 1 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 13б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3525 | 1,2337 | 1 | 0,3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,352 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 14 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,392 | 1,9602 | 1 | 0,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,392 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 15а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6719 | 1,1757 | 1 | 0,6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,672 | 0,002 | 0,0001 |
| Октябрьская, 15б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1986 | 1,3902 | 1 | 0,1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,199 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2649 | 1,3835 | 1 | 1,2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 | 0,002 | 0,00017 |
| Октябрьская, 16 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1385 | 1,6153 | 1 | 0,1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5098 | 1,2744 | 1 | 0,5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3755 | 1,3142 | 1 | 0,3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 18а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2631 | 1,535 | 1 | 0,2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,263 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4125 | 1,6042 | 1 | 0,4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,413 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2451 | 1,4299 | 1 | 0,2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 1в | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1726 | 2,0137 | 1 | 0,1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 20 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2272 | 1,3252 | 1 | 0,2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,227 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 22 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7788 | 1,1852 | 1 | 0,7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,779 | 0,002 | 0,00012 |
| Октябрьская, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,704 | 1,232 | 1 | 0,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,704 | 0,002 | 0,0001 |
| Октябрьская, 24а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1284 | 1,4974 | 1 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,128 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 24б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2638 | 1,319 | 1 | 0,2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7746 | 1,6945 | 1 | 0,7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,775 | 0,001 | 0,00009 |
| Октябрьская, 26а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2814 | 1,4072 | 1 | 0,2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 26б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4186 | 1,3318 | 1 | 0,4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,419 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 28а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4056 | 1,2905 | 1 | 0,4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,406 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7865 | 1,3108 | 1 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,787 | 0,002 | 0,00011 |
| Октябрьская, 30 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3439 | 1,3373 | 1 | 0,3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,344 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7907 | 1,2579 | 1 | 0,7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,791 | 0,002 | 0,00011 |
| Октябрьская, 36 | АБК и магазин "Охотник" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9426 | 1,4343 | 1 | 0,9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,943 | 0,002 | 0,00012 |
| Октябрьская, 36а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2822 | 1,6462 | 1 | 0,2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 38 |  |  | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,5377 | 1,3443 | 1 | 0,5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,538 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 38 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5674 | 1,4185 | 1 | 0,5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,567 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 40 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3336 | 1,6682 | 1 | 0,3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,334 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 42 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2492 | 2,1803 | 1 | 0,2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 4а | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3823 | 1,6725 | 1 | 0,3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,382 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4008 | 1,2753 | 1 | 0,4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,401 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 6 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5624 | 1,7896 | 1 | 0,5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,562 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2043 | 1,4302 | 1 | 0,2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9159 | 1,457 | 1 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,916 | 0,002 | 0,00012 |
| Октябрьская, 9 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5749 | 1,4372 | 1 | 0,5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,575 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,256 | 1,4931 | 1 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 10 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3192 | 1,5958 | 1 | 0,3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7349 | 1,292 | 1 | 1,7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 0,004 | 0,00024 |
| Первомайская, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2925 | 1,4627 | 1 | 0,2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,293 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4178 | 1,4623 | 1 | 0,4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5435 | 1,3588 | 1 | 0,5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,544 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4874 | 1,2185 | 1 | 0,4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,487 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 1а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1895 | 1,3266 | 1 | 0,1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 1б | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5781 | 1,3488 | 1 | 0,5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,578 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1615 | 1,4127 | 1 | 0,1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0,00002 |
| Первомайская, 22 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4759 | 1,5141 | 1 | 0,4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,476 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4063 | 1,4221 | 1 | 0,4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,406 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2231 | 1,5615 | 1 | 0,2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,748 | 1,4544 | 1 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,748 | 0,001 | 0,0001 |
| Первомайская, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4108 | 2,0538 | 1 | 0,4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5354 | 1,2492 | 1 | 0,5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,535 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3364 | 1,6818 | 1 | 0,3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2918 | 1,2766 | 1 | 0,2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,292 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3024 | 1,3231 | 1 | 0,3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0,001 | 0,00004 |
| Повха, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7699 | 1,2249 | 1 | 0,7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,002 | 0,00011 |
| Повха, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5169 | 1,3916 | 1 | 0,5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,517 | 0,001 | 0,00007 |
| Повха, 12 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6269 | 1,2189 | 1 | 0,6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,627 | 0,001 | 0,00009 |
| Повха, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2574 | 1,8017 | 1 | 0,2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0,00003 |
| Повха, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5771 | 1,1882 | 1 | 0,5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,577 | 0,001 | 0,00009 |
| Повха, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4287 | 1,2504 | 1 | 0,4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0,001 | 0,00006 |
| Повха, 2 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6902 | 1,421 | 1 | 0,6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,001 | 0,00009 |
| Повха, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4115 | 1,2001 | 1 | 0,4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,001 | 0,00006 |
| Повха, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7252 | 1,3358 | 1 | 0,7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,725 | 0,001 | 0,0001 |
| Повха, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1348 | 1,3696 | 1 | 1,1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 0,002 | 0,00015 |
| Повха, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7814 | 1,3023 | 1 | 0,7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,781 | 0,002 | 0,00011 |
| Повха, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,353 | 1,2143 | 1 | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | 0,003 | 0,0002 |
| Рабочая, 11 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6475 | 1,088 | 1 | 1,6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 0,004 | 0,00026 |
| Рабочая, 11а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8591 | 1,0667 | 1 | 1,8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 0,005 | 0,0003 |
| Рабочая, 13/1 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,053 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6238 | 1,0723 | 1 | 1,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624 | 0,004 | 0,00026 |
| Рабочая, 13а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,853 | 1,0632 | 1 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 | 0,005 | 0,0003 |
| Рабочая, 5 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8415 | 1,0742 | 1 | 1,8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 0,004 | 0,00029 |
| Рабочая, 5а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5187 | 1,0621 | 1 | 2,5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,519 | 0,006 | 0,0004 |
| Рабочая, 7 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9721 | 1,1133 | 1 | 1,9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | 0,005 | 0,0003 |
| Рабочая, 9 | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,052 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6423 | 1,1054 | 1 | 1,6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 | 0,004 | 0,00025 |
| Рабочая, 9а | Здание | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 0,085 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6176 | 1,0778 | 1 | 2,6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,618 | 0,006 | 0,00041 |
| Рабочая,3 |  |  | 2 Элеваторная СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1,8333 | 1,0695 | 1 | 1,8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0,004 | 0,00029 |
| Школьная, 17а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3475 | 1,5205 | 1 | 0,3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 17б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3313 | 1,4497 | 1 | 0,3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,331 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3634 | 1,59 | 1 | 0,3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,363 | 0,001 | 0,00004 |
| Школьная, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5125 | 1,1725 | 1 | 2,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513 | 0,006 | 0,00038 |
| Школьная, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5447 | 1,1875 | 1 | 2,5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,545 | 0,006 | 0,00038 |
| пер.Больничный, 1 | Жилой дом |  | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3975 | 1,3913 | 1 | 0,3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Больничный, 13 | кафе "Бордо" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6865 | 1,2014 | 1 | 0,6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,687 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Больничный, 15/2 | ООО "Стройком" (строительная компания) | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2543 | 1,1125 | 1 | 0,2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Больничный, 16 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,062 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9193 | 1,0835 | 1 | 1,9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | 0,005 | 0,00031 |
| пер.Больничный, 18 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,7285 | 1,0803 | 1 | 1,7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729 | 0,004 | 0,00028 |
| пер.Больничный, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2141 | 1,2489 | 1 | 0,2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0 | 0,00003 |
| пер.Больничный, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4485 | 1,3082 | 1 | 0,4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,449 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Больничный, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5641 | 1,3162 | 1 | 0,5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,564 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Больничный, 6 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1407 | 1,3309 | 1 | 1,1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141 | 0,002 | 0,00016 |
| пер.Больничный, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5857 | 1,2813 | 1 | 0,5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,586 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Больничный, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2004 | 1,7532 | 1 | 0,2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00002 |
| пер.Клубный, 12 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,777 | 2,0919 | 1 | 0,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,777 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Клубный, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5942 | 1,4854 | 1 | 0,5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,594 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Клубный, 13а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6457 | 1,6142 | 1 | 0,6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,646 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Клубный, 20а | ООО "Пирамида" | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2322 | 1,198 | 1 | 1,2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0,003 | 0,00018 |
| пер.Клубный, 4 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4803 | 3,362 | 1 | 0,4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,00003 |
| пер.Совхозный, 5 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3804 | 1,2104 | 1 | 0,3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Совхозный, 7 | Ветеренарная станция | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3765 | 1,1978 | 1 | 0,3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Совхозный, 8 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,225 | 1,3123 | 1 | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0,00003 |
| пер.Совхозный, 8 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2244 | 1,3092 | 1 | 0,2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,224 | 0 | 0,00003 |
| пер.Тепличный, 1 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3794 | 1,2071 | 1 | 0,3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,379 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Тепличный, 2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3415 | 1,1954 | 1 | 0,3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,342 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Тепличный, 3 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2461 | 1,2306 | 1 | 0,2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Тепличный, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2885 | 1,4426 | 1 | 0,2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,289 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Тепличный, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4701 | 1,1751 | 1 | 0,4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Тепличный, 6 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4573 | 1,3338 | 1 | 0,4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Тепличный, 7 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7427 | 1,1815 | 1 | 0,7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,743 | 0,002 | 0,00011 |
| пер.Тепличный, 8 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6416 | 1,4972 | 1 | 0,6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0,001 | 0,00008 |
| пос. Ударный, 101 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1086 | 1,552 | 1 | 1,1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0,002 | 0,00013 |
| пос. Ударный, 103 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0141 | 1,4789 | 1 | 1,0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0,002 | 0,00013 |
| пос. Ударный, 40г | детская комната, магазин | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8495 | 2,1239 | 1 | 0,8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,001 | 0,00008 |
| пос. Ударный, 59 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0207 | 1,7012 | 1 | 1,0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 0,002 | 0,00011 |
| пос. Ударный, 61 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8703 | 1,3846 | 1 | 0,8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,002 | 0,00012 |
| пос. Ударный, 62 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7988 | 1,3313 | 1 | 0,7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,799 | 0,002 | 0,00011 |
| пос. Ударный, 63 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8269 | 1,2583 | 1 | 0,8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,827 | 0,002 | 0,00012 |
| пос. Ударный, 64 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8508 | 1,2947 | 1 | 0,8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851 | 0,002 | 0,00012 |
| пос. Ударный, 65 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8107 | 1,2337 | 1 | 0,8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,811 | 0,002 | 0,00012 |
| пос. Ударный, 66 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8511 | 1,2412 | 1 | 0,8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851 | 0,002 | 0,00012 |
| пос. Ударный, 68 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7164 | 1,2537 | 1 | 0,7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,716 | 0,002 | 0,0001 |
| пос. Ударный, 70 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3451 | 1,5099 | 1 | 0,3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,345 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. Ударный, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9107 | 1,5178 | 1 | 0,9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,911 | 0,002 | 0,00011 |
| пос. Ударный, 74 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9206 | 1,2888 | 1 | 0,9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,921 | 0,002 | 0,00013 |
| пос. Ударный, 75 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0798 | 1,2598 | 1 | 1,0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,002 | 0,00015 |
| пос. Ударный, 77 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9023 | 1,2632 | 1 | 0,9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,902 | 0,002 | 0,00013 |
| пос. Ударный, 78 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3593 | 1,5719 | 1 | 0,3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 0,001 | 0,00004 |
| пос. Ударный, 82 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5989 | 1,6123 | 1 | 0,5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,599 | 0,001 | 0,00007 |
| пос. Ударный, 90 (сн | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3763 | 1,6465 | 1 | 0,3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4401 | 1,4002 | 1 | 0,4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6849 | 1,1985 | 1 | 0,6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,685 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5535 | 1,1395 | 1 | 0,5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,553 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 1 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1976 | 1,1528 | 1 | 0,1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,00003 |
| пос.Леспромхоз, 10 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2345 | 1,1727 | 1 | 0,2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 11 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1069 | 1,2473 | 1 | 0,1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,00002 |
| пос.Леспромхоз, 12 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3897 | 1,1365 | 1 | 0,3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 13 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4043 | 1,0886 | 1 | 0,4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 14 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4493 | 1,1232 | 1 | 0,4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,449 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 15 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2514 | 1,0997 | 1 | 0,2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 16 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4127 | 1,1112 | 1 | 0,4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,413 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 17 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2836 | 1,103 | 1 | 0,2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 18 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4416 | 1,104 | 1 | 0,4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,442 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 19 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2523 | 1,1036 | 1 | 0,2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,252 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 2 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3194 | 1,3974 | 1 | 0,3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 20 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3777 | 1,1016 | 1 | 0,3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 21 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2521 | 1,103 | 1 | 0,2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,252 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 22 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9499 | 1,0725 | 1 | 0,9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Леспромхоз, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4489 | 1,1222 | 1 | 0,4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,449 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 23 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3942 | 1,3797 | 1 | 0,3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 24 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4186 | 1,1269 | 1 | 0,4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,419 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2952 | 1,2913 | 1 | 0,2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,295 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 25 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4458 | 1,1146 | 1 | 0,4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2829 | 1,2376 | 1 | 0,2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,283 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 26 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4523 | 1,1307 | 1 | 0,4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,452 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 27 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3152 | 1,2258 | 1 | 0,3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,315 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 28 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4123 | 1,2025 | 1 | 0,4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,412 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 29 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2758 | 1,2068 | 1 | 0,2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 3 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8522 | 1,1047 | 1 | 0,8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Леспромхоз, 30 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,275 | 1,2031 | 1 | 0,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,275 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 31 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4643 | 1,1607 | 1 | 0,4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 32 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,339 | 1,1864 | 1 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 33 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,455 | 1,1374 | 1 | 0,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 34 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2676 | 1,1709 | 1 | 0,2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 35 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4505 | 1,1262 | 1 | 0,4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 36 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2654 | 1,1613 | 1 | 0,2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,265 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 37 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3213 | 1,1244 | 1 | 0,3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,321 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 38 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,293 | 1,1396 | 1 | 0,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,293 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 39 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3806 | 1,1099 | 1 | 0,3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,381 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 4 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,332 | 1,2912 | 1 | 0,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 40 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2611 | 1,1422 | 1 | 0,2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 41 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2545 | 1,1133 | 1 | 0,2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 42 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,259 | 1,1332 | 1 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,259 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 44 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4687 | 1,0937 | 1 | 0,4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 45 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3133 | 1,0964 | 1 | 0,3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 47 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0214 | 1,4895 | 1 | 1,0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Леспромхоз, 48 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2893 | 1,4463 | 1 | 0,2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,289 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 5 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2602 | 1,1382 | 1 | 0,2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 50 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4436 | 1,2939 | 1 | 0,4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 51 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5063 | 1,2657 | 1 | 0,5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,506 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 53 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3093 | 1,2028 | 1 | 0,3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,309 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 54 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3699 | 1,1771 | 1 | 0,3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 55 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7799 | 1,1373 | 1 | 0,7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Леспромхоз, 56 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2649 | 1,159 | 1 | 0,2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,265 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 6 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3539 | 1,2387 | 1 | 0,3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 61 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5134 | 1,123 | 1 | 0,5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,513 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Леспромхоз, 62 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6204 | 1,2063 | 1 | 0,6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 65 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5444 | 1,3611 | 1 | 0,5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,544 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 65а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8852 | 1,6306 | 1 | 0,8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,885 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 65б | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6789 | 1,9802 | 1 | 0,6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,679 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 66 | Здание | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7393 | 1,0782 | 1 | 0,7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,739 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Леспромхоз, 67 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0278 | 1,09 | 1 | 1,0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028 | 0,002 | 0,00016 |
| пос.Леспромхоз, 68 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4933 | 1,1511 | 1 | 0,4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,493 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Леспромхоз, 7 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1429 | 1,2503 | 1 | 0,1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0,00002 |
| пос.Леспромхоз, 70 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5725 | 1,1787 | 1 | 0,5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,573 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 71 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7935 | 1,3225 | 1 | 0,7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,794 | 0,002 | 0,00011 |
| пос.Леспромхоз, 72 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3834 | 1,1184 | 1 | 0,3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 73 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,478 | 1,1154 | 1 | 0,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,478 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Леспромхоз, 74 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5248 | 1,148 | 1 | 0,5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 | 0,001 | 0,00008 |
| пос.Леспромхоз, 75 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7391 | 1,1247 | 1 | 0,7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,739 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Леспромхоз, 76 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6625 | 1,1594 | 1 | 0,6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,663 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 77 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4744 | 1,186 | 1 | 0,4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 78 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5471 | 1,1265 | 1 | 0,5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,547 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 79 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6882 | 1,2043 | 1 | 0,6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,688 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 8 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2061 | 1,2024 | 1 | 0,2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0,00003 |
| пос.Леспромхоз, 80 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4509 | 1,214 | 1 | 0,4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,451 | 0,001 | 0,00007 |
| пос.Леспромхоз, 81 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4587 | 1,4594 | 1 | 0,4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,459 | 0,001 | 0,00006 |
| пос.Леспромхоз, 82 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7668 | 1,1183 | 1 | 0,7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 | 0,002 | 0,00012 |
| пос.Леспромхоз, 83 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5858 | 1,1391 | 1 | 0,5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,586 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 84 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6638 | 1,1616 | 1 | 0,6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,664 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 85 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5837 | 1,2018 | 1 | 0,5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,584 | 0,001 | 0,00009 |
| пос.Леспромхоз, 86 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9043 | 1,266 | 1 | 0,9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,904 | 0,002 | 0,00013 |
| пос.Леспромхоз, 86а | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3368 | 1,4736 | 1 | 0,3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,337 | 0,001 | 0,00004 |
| пос.Леспромхоз, 87 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6451 | 1,1883 | 1 | 0,6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,645 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 88 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6313 | 1,1629 | 1 | 0,6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,631 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 89 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6869 | 1,2021 | 1 | 0,6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,687 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Леспромхоз, 9 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2938 | 1,1426 | 1 | 0,2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,294 | 0,001 | 0,00005 |
| пос.Леспромхоз, 90 | Жилой дом | Бойлер | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6636 | 1,2225 | 1 | 0,6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,664 | 0,001 | 0,0001 |
| пос.Магистральный, 1 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5173 | 1,0615 | 1 | 2,5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517 | 0,006 | 0,0004 |
| пос.Магистральный, 11 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5517 | 1,0862 | 1 | 1,5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 11 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2179 | 1,0657 | 1 | 1,2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218 | 0,003 | 0,0002 |
| пос.Магистральный, 13 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4997 | 1,0415 | 1 | 2,4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,006 | 0,00041 |
| пос.Магистральный, 14 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,085 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,557 | 1,0529 | 1 | 2,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557 | 0,006 | 0,00041 |
| пос.Магистральный, 15 | Жилой дом | ИТП | 2 Элеваторная СО | 0,063 | 0 | 0 | 0,104 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,932 | 1,0733 | 1 | 1,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 0,005 | 0,00031 |
| пос.Магистральный, 16 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,5038 | 1,0757 | 1 | 3,5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,504 | 0,009 | 0,00056 |
| пос.Магистральный, 17 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,093 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7654 | 1,0407 | 1 | 2,7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,765 | 0,007 | 0,00045 |
| пос.Магистральный, 17 А | Баня, пекарня | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9549 | 1,0782 | 1 | 0,9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,955 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Магистральный, 18 | Жилой дом. Магазин. | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,146 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,4357 | 1,0633 | 1 | 4,4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,436 | 0,011 | 0,00071 |
| пос.Магистральный, 1а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4761 | 1,0544 | 1 | 1,4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 3 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,086 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6205 | 1,0665 | 1 | 2,6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,621 | 0,006 | 0,00042 |
| пос.Магистральный, 31 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,156 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,8092 | 1,079 | 1 | 4,8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,809 | 0,012 | 0,00076 |
| пос.Магистральный, 33а | Жилой дом. Детская поликлиника. | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6476 | 1,1332 | 1 | 0,6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,648 | 0,002 | 0,0001 |
| пос.Магистральный, 34 | Здание | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3738 | 1,0358 | 1 | 3,3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,374 | 0,009 | 0,00056 |
| пос.Магистральный, 34а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,4699 | 1,05 | 1 | 1,4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 35 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,11 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3071 | 1,0523 | 1 | 3,3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,307 | 0,008 | 0,00054 |
| пос.Магистральный, 36 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,084 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6753 | 1,1147 | 1 | 2,6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675 | 0,006 | 0,00041 |
| пос.Магистральный, 37 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,4925 | 1,0511 | 1 | 2,4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,492 | 0,006 | 0,0004 |
| пос.Магистральный, 38 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,086 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,6751 | 1,0887 | 1 | 2,6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675 | 0,006 | 0,00042 |
| пос.Магистральный, 39а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,049 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5176 | 1,084 | 1 | 1,5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 3а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5371 | 1,1446 | 1 | 1,5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,537 | 0,004 | 0,00023 |
| пос.Магистральный, 40 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,008 | 1,0528 | 1 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,008 | 0,007 | 0,00049 |
| пос.Магистральный, 40а | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5159 | 1,0611 | 1 | 1,5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 42 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,112 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,4201 | 1,0688 | 1 | 3,4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | 0,008 | 0,00055 |
| пос.Магистральный, 43 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,083 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,525 | 1,0648 | 1 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,525 | 0,006 | 0,0004 |
| пос.Магистральный, 44 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,123 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,7087 | 1,0553 | 1 | 3,7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,709 | 0,009 | 0,0006 |
| пос.Магистральный, 45 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8362 | 1,2854 | 1 | 1,8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 47 | Спорткомплекс "Магистраль" | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,09 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8362 | 1,1029 | 1 | 2,8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 0,007 | 0,00044 |
| пос.Магистральный, 5 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5307 | 1,0802 | 1 | 2,5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,531 | 0,006 | 0,0004 |
| пос.Магистральный, 6 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,085 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5049 | 1,0314 | 1 | 2,5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505 | 0,006 | 0,00041 |
| пос.Магистральный, 7 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,061 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,006 | 1,151 | 1 | 2,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006 | 0,005 | 0,0003 |
| пос.Магистральный, 7 Б | магазин | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,096 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,2644 | 1,1901 | 1 | 3,2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264 | 0,007 | 0,00047 |
| пос.Магистральный, 7а | Приют для детей и подростков "Арго" | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,206 | 0,159 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,2123 | 1,0555 | 1 | 6,2123 | 4,543 | 1 | 0 | 0 | 10,755 | 0,015 | 0,001 |
| пос.Магистральный, 7а/1 | Приют для детей и подростков "Арго" | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9548 | 1,1139 | 1 | 0,9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,955 | 0,002 | 0,00015 |
| пос.Магистральный, 8 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,541 | 1,0787 | 1 | 1,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 0,004 | 0,00024 |
| пос.Магистральный, 8 | Жилой дом | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,5013 | 1,0509 | 1 | 1,5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501 | 0,004 | 0,00024 |

Таблица 10 – Обобщенные потребители котельной №8Б АО «Городские электрические сети»

| Наименование узла | Котельная | Тип подключения | Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Суммарная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_сред | Суммарная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв_макс | Способ задания нагрузки | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП ВТИ кот 8б | 8Б | Магистральное | 1,839 | 0 | 0 | 1,511 | Задается расходом | 69,811429 |

Повысительная станция «Рыбзавод»

Характеристики потребителей от повысительной станции «Рыбзавод» представлены в таблице ниже.

Таблица 11 – Потребители от повысительной станции «Рыбзавод»

| Адрес | Наименование | Тип подключения | Схема подключения | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Наличие регулятора температуры | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геологов, 11 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4434 | 1,6627 | 1 | 0,4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 | 0,001 | 0,00004 |
| Геологов, 11а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2576 | 1,8494 | 1 | 1,2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 0,001 | 0,00009 |
| Геологов, 11б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8936 | 1,7185 | 1 | 0,8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,894 | 0,001 | 0,00007 |
| Геологов, 14б | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,102 | 1,653 | 1 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,002 | 0,0001 |
| Геологов, 5 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5426 | 1,1627 | 1 | 0,5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,543 | 0,001 | 0,00007 |
| Геологов, 7 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2871 | 1,2305 | 1 | 0,2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 0,001 | 0,00003 |
| Геологов, 9 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,728 | 1,2848 | 1 | 0,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,728 | 0,001 | 0,00008 |
| Зырянова, 111 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9971 | 1,5744 | 1 | 0,9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 46 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,26 | 1,3 | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 46 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3647 | 1,3025 | 1 | 0,3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 47 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1271 | 1,174 | 1 | 1,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 0,002 | 0,00012 |
| Зырянова, 47а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8395 | 1,166 | 1 | 0,8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 48 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4714 | 1,4731 | 1 | 0,4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,471 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 51 | Зырянова, 51 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1204 | 1,1671 | 1 | 1,1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0,002 | 0,00012 |
| Зырянова, 51 | Зырянова, 51 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1525 | 1,2709 | 1 | 0,1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0 | 0,00002 |
| Зырянова, 53 | Зырянова, 53 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4555 | 1,2653 | 1 | 0,4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,001 | 0,00005 |
| Зырянова, 70 | магазин "Золотая бочка" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0393 | 1,1547 | 1 | 1,0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 0,002 | 0,00013 |
| Зырянова, 75 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0803 | 1,0803 | 1 | 1,0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,002 | 0,00014 |
| Зырянова, 76 | Здание |  | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3328 | 1,2479 | 1 | 0,3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 77 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5884 | 1,2608 | 1 | 0,5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,588 | 0,001 | 0,00007 |
| Зырянова, 77 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3737 | 1,6016 | 1 | 0,3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,374 | 0,001 | 0,00003 |
| Зырянова, 78 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4738 | 1,1844 | 1 | 0,4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00006 |
| Зырянова, 78а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,803 | 1,3383 | 1 | 0,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,803 | 0,001 | 0,00009 |
| Зырянова, 80 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4643 | 1,2662 | 1 | 0,4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0,001 | 0,00005 |
| Зырянова, 81 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,41 | 1,5374 | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 82 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3196 | 1,598 | 1 | 0,3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 82 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,003 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1874 | 1,874 | 1 | 0,1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,187 | 0 | 0,00002 |
| Зырянова, 84 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,311 | 1,5549 | 1 | 0,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 0 | 0,00003 |
| Зырянова, 85 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4088 | 1,5329 | 1 | 0,4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,409 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 87 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,249 | 1,4938 | 1 | 0,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0,00002 |
| Зырянова, 89 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,357 | 1,1901 | 1 | 0,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,357 | 0,001 | 0,00004 |
| Зырянова, 91 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3594 | 1,5401 | 1 | 0,3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 0,001 | 0,00003 |
| Зырянова, 92а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1755 | 1,7632 | 1 | 1,1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0,002 | 0,0001 |
| Зырянова, 93 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3661 | 2,1966 | 1 | 0,3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,366 | 0 | 0,00003 |
| Кооперативный, 11 | Тск "М-СтандАРТ" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1976 | 1,2475 | 1 | 1,1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 0,002 | 0,00012 |
| Кооперативный, 15 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8561 | 1,4268 | 1 | 0,8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,856 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 123 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8038 | 1,5072 | 1 | 0,8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,804 | 0,001 | 0,00008 |
| Лопарева, 125 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,038 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6088 | 1,2701 | 1 | 1,6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 | 0,003 | 0,00018 |
| Лопарева, 125а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3472 | 1,2247 | 1 | 1,3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,347 | 0,002 | 0,00016 |
| Лопарева, 127 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5054 | 1,2634 | 1 | 0,5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 131 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9456 | 1,4184 | 1 | 0,9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946 | 0,002 | 0,0001 |
| Лопарева, 45 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,058 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,9752 | 1,2824 | 1 | 2,9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,975 | 0,004 | 0,00029 |
| Лопарева, 71 | Магазин "Вертикаль", магазин "Услада" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2715 | 1,3153 | 1 | 1,2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | 0,002 | 0,00014 |
| Лопарева, 71 | Магазин "Вертикаль", магазин "Услада" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5272 | 1,3179 | 1 | 0,5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,527 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 73 | Лопарева, 73 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3686 | 1,5799 | 1 | 0,3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,369 | 0,001 | 0,00003 |
| Лопарева, 77 | Лесхоз | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,121 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,7318 | 1,1732 | 1 | 4,7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,732 | 0,009 | 0,00056 |
| Лопарева, 81 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5385 | 1,2427 | 1 | 0,5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,539 | 0,001 | 0,00006 |
| Лопарева, 85а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4043 | 1,213 | 1 | 0,4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 87 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4973 | 1,6577 | 1 | 0,4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,497 | 0,001 | 0,00004 |
| Лопарева, 87а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4407 | 1,322 | 1 | 0,4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,441 | 0,001 | 0,00005 |
| Лопарева, 89 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3902 | 1,6724 | 1 | 0,3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,001 | 0,00003 |
| Лопарева, 93а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,349 | 1,7452 | 1 | 0,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,349 | 0 | 0,00003 |
| Лопарева, 95 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0801 | 1,6201 | 1 | 1,0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,002 | 0,0001 |
| Набережная, 10 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0222 | 1,3451 | 1 | 1,0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022 | 0,001 | 0,0001 |
| Набережная, 8 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8555 | 1,9443 | 1 | 0,8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0,001 | 0,00006 |
| Новая, 9 |  |  | 2 Элеваторная СО | 0 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обской, 19 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4424 | 1,3273 | 1 | 0,4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,442 | 0,001 | 0,00005 |
| Обской, 20 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3814 | 1,1442 | 1 | 0,3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,381 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 102 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4328 | 1,2983 | 1 | 0,4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,433 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 104 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8428 | 1,3308 | 1 | 0,8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0,001 | 0,00009 |
| Октябрьская, 110 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5855 | 1,4639 | 1 | 0,5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,586 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 39 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8318 | 1,1553 | 1 | 0,8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0,001 | 0,00009 |
| Октябрьская, 41 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3308 | 1,0733 | 1 | 1,3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0,002 | 0,00015 |
| Октябрьская, 43 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0877 | 1,0459 | 1 | 1,0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 0,002 | 0,00013 |
| Октябрьская, 44 | Храм | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,5481 | 1,274 | 1 | 2,5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 | 0,004 | 0,00025 |
| Октябрьская, 45 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7122 | 1,1127 | 1 | 0,7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,712 | 0,001 | 0,00008 |
| Октябрьская, 47 | Октябрьская, 47 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4876 | 1,1082 | 1 | 0,4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,488 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 48 | Трапезная на территории храма | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8524 | 1,3318 | 1 | 0,8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852 | 0,001 | 0,00008 |
| Октябрьская, 53 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5091 | 1,1571 | 1 | 0,5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,001 | 0,00006 |
| Октябрьская, 53а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3354 | 1,2579 | 1 | 0,3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,335 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 54 | УВД, ОАО "ЮТЭК-Нижневартовский район", торговое предпри |  | 4 Прямая СО | 0,25 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 10,9855 | 1,0985 | 1 | 10,9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,985 | 0,019 | 0,00124 |
| Октябрьская, 55 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2625 | 1,9687 | 1 | 0,2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,262 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 58 | торговый комплекс "Шовда" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1604 | 1,0802 | 1 | 2,1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 0,004 | 0,00025 |
| Октябрьская, 60 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1122 | 1,1122 | 1 | 1,1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 0,002 | 0,00012 |
| Октябрьская, 60 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9511 | 1,1322 | 1 | 0,9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 | 0,002 | 0,0001 |
| Октябрьская, 65 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8156 | 1,2234 | 1 | 0,8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,816 | 0,002 | 0,00009 |
| Октябрьская, 67 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2062 | 1,5468 | 1 | 0,2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0,00002 |
| Октябрьская, 67б | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6235 | 1,247 | 1 | 0,6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,623 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 71 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5903 | 1,1806 | 1 | 0,5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 71а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,482 | 1,6068 | 1 | 0,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,482 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 73 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3261 | 1,2227 | 1 | 0,3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,326 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 74 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6343 | 1,1326 | 1 | 0,6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,634 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 76 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,023 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1609 | 1,2618 | 1 | 1,1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 0,002 | 0,00012 |
| Октябрьская, 78 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3982 | 1,2445 | 1 | 0,3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 0,001 | 0,00004 |
| Октябрьская, 80 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2743 | 1,143 | 1 | 0,2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,274 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 82 | Октябрьская, 82 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2371 | 1,0664 | 1 | 1,2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 0,002 | 0,00014 |
| Октябрьская, 84 | Октябрьская, 84 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2413 | 1,2063 | 1 | 0,2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 88 | Октябрьская, 88 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,612 | 1,08 | 1 | 0,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,612 | 0,001 | 0,00008 |
| Октябрьская, 90 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5534 | 1,1858 | 1 | 0,5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,553 | 0,001 | 0,00007 |
| Октябрьская, 92 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4212 | 1,053 | 1 | 0,4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,421 | 0,001 | 0,00005 |
| Октябрьская, 96 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,294 | 1,4699 | 1 | 0,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,294 | 0 | 0,00003 |
| Октябрьская, 98 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6178 | 1,2357 | 1 | 0,6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,618 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 17 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,8328 | 5,2184 | 1 | 2,8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,833 | 0,001 | 0,00011 |
| Первомайская, 21 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8523 | 1,639 | 1 | 0,8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 23 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5186 | 1,4405 | 1 | 0,5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,519 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 35 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6104 | 1,5261 | 1 | 0,6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 37 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7536 | 1,5699 | 1 | 0,7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,754 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 38 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8445 | 1,4075 | 1 | 0,8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,844 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 39 | магазин "Мотомир", ООО "Саваник", ЗАО НИЦ "Югранефтега | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7357 | 1,5327 | 1 | 0,7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,736 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 42 | Первомайская, 42 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7568 | 1,2614 | 1 | 0,7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,757 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 46 | магазин спецодежды, ЗАО СпецСиб | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,002 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,1307 | 1,6342 | 1 | 0,1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0,00001 |
| Первомайская, 47 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4766 | 1,4895 | 1 | 0,4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,477 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 51 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5826 | 1,6182 | 1 | 0,5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,583 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 52 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3744 | 1,3744 | 1 | 1,3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374 | 0,002 | 0,00013 |
| Первомайская, 53а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,474 | 1,6928 | 1 | 0,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 54 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3283 | 2,0521 | 1 | 0,3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,328 | 0 | 0,00002 |
| Первомайская, 55 | Первомайская, 55 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5213 | 1,3032 | 1 | 0,5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,521 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 58 | Первомайская, 58 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3621 | 1,5089 | 1 | 0,3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,362 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 60 | Первомайская, 60 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3822 | 1,5924 | 1 | 0,3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,382 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 61 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,111 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 4,9371 | 1,112 | 1 | 4,9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,937 | 0,008 | 0,00055 |
| Первомайская, 62 | Первомайская, 62 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0646 | 1,2098 | 1 | 1,0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065 | 0,002 | 0,00011 |
| Первомайская, 63 | АБК | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,157 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 6,3384 | 1,0093 | 1 | 6,3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,338 | 0,012 | 0,00077 |
| Первомайская, 64 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5088 | 1,272 | 1 | 0,5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 68 | Первомайская, 68 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7384 | 1,1537 | 1 | 0,7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,738 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 69 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2693 | 1,3465 | 1 | 0,2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0 | 0,00003 |
| Первомайская, 70 | Первомайская, 70 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,031 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3838 | 1,1159 | 1 | 1,3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 0,002 | 0,00015 |
| Первомайская, 72 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3141 | 1,963 | 1 | 0,3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0 | 0,00002 |
| Первомайская, 74 | Первомайская, 74 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4584 | 1,6371 | 1 | 0,4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,458 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 75а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4809 | 1,2023 | 1 | 0,4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,481 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 76 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6323 | 1,4371 | 1 | 0,6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,632 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 78 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4628 | 1,1569 | 1 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,463 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 79 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6501 | 1,2502 | 1 | 0,6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0,001 | 0,00007 |
| Первомайская, 80 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5985 | 1,151 | 1 | 0,5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,599 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 80а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2998 | 1,0708 | 1 | 0,2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,001 | 0,00003 |
| Первомайская, 82 | Первомайская, 82 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4025 | 1,118 | 1 | 0,4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,402 | 0,001 | 0,00004 |
| Первомайская, 84 | Первомайская, 84 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7489 | 1,1701 | 1 | 0,7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,749 | 0,001 | 0,00008 |
| Первомайская, 87 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,028 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2916 | 1,1532 | 1 | 1,2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 0,002 | 0,00014 |
| Первомайская, 88 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,013 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5908 | 1,1362 | 1 | 0,5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,591 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 89 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8765 | 1,2174 | 1 | 0,8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,877 | 0,001 | 0,00009 |
| Первомайская, 90 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5167 | 1,1743 | 1 | 0,5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,517 | 0,001 | 0,00006 |
| Первомайская, 93 | Баня | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,071 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,5146 | 1,2376 | 1 | 3,5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515 | 0,005 | 0,00036 |
| Первомайская, 94 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4929 | 1,2322 | 1 | 0,4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,493 | 0,001 | 0,00005 |
| Первомайская, 97 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,95 | 1,1876 | 1 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,002 | 0,0001 |
| Первомайская, 98 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2094 | 1,2564 | 1 | 0,2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,209 | 0 | 0,00002 |
| Рыбников, 20 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,657 | 1,4078 | 1 | 0,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,657 | 0,001 | 0,00007 |
| Советская, 1 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,006 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,324 | 1,3498 | 1 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 0 | 0,00003 |
| Советская, 10 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6122 | 1,5305 | 1 | 0,6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,612 | 0,001 | 0,00005 |
| Советская, 3а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0212 | 1,3437 | 1 | 1,0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 0,001 | 0,0001 |
| Советская, 6а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8525 | 1,4209 | 1 | 0,8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853 | 0,001 | 0,00008 |
| Советская, 8 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0572 | 1,3215 | 1 | 1,0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 0,002 | 0,0001 |
| ж.д. Обской 59,А | ж.д. Обской 59,А |  | 4 Прямая СО | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0,97 | 1,2125 | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Клубный, 3 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,0269 | 4,7293 | 1 | 2,0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Лесников, 1 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7505 | 1,146 | 1 | 2,7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751 | 0,004 | 0,0003 |
| пер.Лесников, 10 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,715 | 1,1917 | 1 | 0,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Лесников, 11 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,379 | 1,2635 | 1 | 0,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,379 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Лесников, 12 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,024 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0169 | 1,2711 | 1 | 1,0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017 | 0,002 | 0,00011 |
| пер.Лесников, 1а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,7737 | 1,1557 | 1 | 2,7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,774 | 0,004 | 0,0003 |
| пер.Лесников, 2 | административное здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,027 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2027 | 1,1136 | 1 | 1,2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 0,002 | 0,00013 |
| пер.Лесников, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,3571 | 1,1341 | 1 | 3,3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357 | 0,006 | 0,00037 |
| пер.Лесников, 5 | кафе-бар "Украина" | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,3234 | 1,1344 | 1 | 1,3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323 | 0,003 | 0,00016 |
| пер.Лесников, 6 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3135 | 1,1758 | 1 | 0,3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Лесников, 6а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3258 | 1,3965 | 1 | 0,3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,326 | 0,001 | 0,00003 |
| пер.Лесников, 8 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8726 | 1,19 | 1 | 0,8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Лесников, 9 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4707 | 1,5689 | 1 | 0,4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,471 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Обской, 16 | пер.Обской, 16 | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,021 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7382 | 1,0546 | 1 | 0,7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,738 | 0,002 | 0,0001 |
| пер.Обской, 2 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,6475 | 1,1768 | 1 | 1,6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647 | 0,003 | 0,00018 |
| пер.Обской, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3768 | 1,1774 | 1 | 0,3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,377 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Обской, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3223 | 1,1512 | 1 | 0,3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,001 | 0,00003 |
| пер.Обской, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4543 | 1,262 | 1 | 0,4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,454 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Рыбников, 2 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,9289 | 1,2365 | 1 | 1,9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | 0,003 | 0,0002 |
| пер.Рыбников, 4 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8158 | 1,1997 | 1 | 0,8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,816 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Рыбников/ Октябрьская, 11/ 86 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,091 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 3,1862 | 1,0504 | 1 | 3,1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,186 | 0,007 | 0,00041 |
| пер.Трактовый, 7 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5422 | 1,2322 | 1 | 0,5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,542 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Трактовый, 8 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8778 | 1,2908 | 1 | 0,8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,878 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Ягельный, 11 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6803 | 1,1338 | 1 | 0,6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Ягельный, 13 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5527 | 1,2562 | 1 | 0,5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,553 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Ягельный, 17 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,026 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,0389 | 1,1987 | 1 | 1,0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 0,002 | 0,00012 |
| пер.Ягельный, 23а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3588 | 1,3455 | 1 | 0,3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Ягельный, 27 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9512 | 1,5018 | 1 | 0,9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Ягельный, 3а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,042 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 2,1158 | 1,2594 | 1 | 2,1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | 0,003 | 0,00021 |
| пер.Ягельный, 5 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,1324 | 1,2868 | 1 | 1,1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 0,002 | 0,00011 |
| пер.Ягельный, 5а | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,2221 | 1,3887 | 1 | 1,2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 0,002 | 0,00011 |
| пер.Ягельный, 9 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,008 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4131 | 1,2909 | 1 | 0,4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,413 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Ягодный, 14 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,047 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 1,8684 | 1,1926 | 1 | 1,8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868 | 0,004 | 0,00022 |
| пер.Ягодный, 14а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,004 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2436 | 1,8273 | 1 | 0,2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0,00002 |
| пер.Ягодный, 15 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,016 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6917 | 1,2969 | 1 | 0,6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Ягодный, 16 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6861 | 1,4703 | 1 | 0,6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,686 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Ягодный, 18 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7311 | 1,4622 | 1 | 0,7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,731 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Ягодный, 19 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4563 | 1,2446 | 1 | 0,4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,456 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Ягодный, 21а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,011 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4433 | 1,209 | 1 | 0,4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 | 0,001 | 0,00005 |
| пер.Ягодный, 24 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,2605 | 1,5628 | 1 | 0,2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,00002 |
| пер.Ягодный, 28 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,007 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,3549 | 1,5212 | 1 | 0,3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355 | 0,001 | 0,00003 |
| пер.Ягодный, 28а | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,5165 | 1,2913 | 1 | 0,5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,517 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Ягодный, 30 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6913 | 1,2199 | 1 | 0,6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,691 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Ягодный, 34 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,7862 | 1,3874 | 1 | 0,7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,786 | 0,001 | 0,00008 |
| пер.Ягодный, 36 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6338 | 1,5844 | 1 | 0,6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,634 | 0,001 | 0,00006 |
| пер.Ягодный, 38 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4257 | 1,4189 | 1 | 0,4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 0,001 | 0,00004 |
| пер.Ягодный, 5 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,018 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8556 | 1,1883 | 1 | 0,8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,856 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Ягодный, 6 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,4054 | 2,0272 | 1 | 0,4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0 | 0,00003 |
| пер.Ягодный, 7 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,014 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,6665 | 1,1903 | 1 | 0,6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0,001 | 0,00007 |
| пер.Ягодный, 8 | Здание | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,9383 | 1,3798 | 1 | 0,9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,938 | 0,001 | 0,00009 |
| пер.Ягодный, 9 | Жилой дом | Магистральное | 4 Прямая СО | 0,019 | 0 | 0 | 0 | Есть регулятор на ГВС |  | 0 | 0,8432 | 1,1094 | 1 | 0,8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0,001 | 0,00009 |