|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2027 год) Обосновывающие материалы Глава 2 Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	4

2.	Общие положения	7

3.	Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования	7

3.1.	Генеральный план	7

3.2.	Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование	7

4.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)	8

5.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	10

5.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	10

5.1.1.	Численность населения	10

5.1.2.	Объемы строительства	13

5.2.	Анализ сведений о новом строительстве	21

5.2.1.	Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов	21

5.2.2.	Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	26

5.2.3.	Кварталы 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 Восточного планировочного района города Нижневартовска	28

5.2.4.	Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска	32

5.2.5.	Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	35

5.2.6.	Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)	42

5.2.7.	Застройка территории микрорайонов 9А, 9Б и квартала «Центральный»	45

5.2.8.	Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)	48

5.2.9.	Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска	50

5.2.10.	Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска	51

5.2.11.	Застройка квартала 10В	53

5.2.12.	Прогноз прироста численности населения	54

5.2.13.	Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городу	55

6.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	83

6.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	83

6.2.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	91

7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	92

7.1.	Прогноз потребления тепловой мощности	92

7.2.	Прогноз потребления тепловой энергии	113

7.3.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	121

7.4.	Прогноз потребления теплоносителя	122

8.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	123

9.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	123

10.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	124

11.	Приложения	125

Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 г.	125

Приложение 2. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода	152

Приложение 3. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию	156

Приложение 4. Перечень объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (за 2020 год) и исключенных из числа перспективных объектов	161

Приложение 5. Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (за 2018-2019 год) и исключенных из числа сносимых объектов	162

Приложение 6. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2022 год) и исключенных из числа перспективных объектов	165

Приложение 7. Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2022 год) и исключенных из числа сносимых объектов	167

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2026 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке):

- Технические условия на подключение к тепловым сетям, выданные в течение 2023 г.;

- В связи с фактической реализацией мероприятий по сносу ветхих и аварийных зданий, учтено фактическое отключение объектов за 2025 г., актуализирован перечень сносимых объектов и тепловых сетей на расчетный перспективный период;

- Действующие проекты планировок и межевания территории;

- Актуализированы сведения о жилищном фонде за 2023-2025 гг. согласно формам № 1-жилфонд;

- Согласно п.54 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, материалы настоящей главы дополнены следующими разделами:

- «Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды»;

- «Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2025 г. Перечень введенных объектов представлен в Приложении 6. Указанные объекты исключены из числа перспективных объектов, в составе актуализированной на 2026 г. Схемы теплоснабжения.

Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2023 год) и исключенных из числа сносимых объектов представлен в Приложении 7 настоящей главы.

При дальнейших актуализациях рекомендуется уточнять единый реестр перспективной застройки, отраженный в Приложении 1, равно как и реестр сносимых объектов, представленный в Приложении 2 настоящей главы.

Таблица 1-1 – Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2029 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 245,9 | 250,2 | 252,5 | 258,8 | 263,2 | 266,0 | 268,5 | 270,8 | 274,6 | 275,4 | 276,8 | 279,0 | 281,1 | 283,3 | 285,4 | 287,6 | 296,2 | 298,4 | - |
| Актуализация | 245,9 | 250,2 | 252,5 | 258,8 | 263,2 | 266,0 | 268,5 | 270,8 | 274,6 | 275,4 | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 280,8 | 282,9 | 286,8 | 293,2 | 294,8 | 312,0 |
| Разница, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | -1% | - |
| 2. Отапливаемые площади жилого фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 6486 | 6640 | 6775 | 6936 | 7158 | 7349 | 7614 | 7795 | 7987 | 8173 | 8353 | 8341 | 8456 | 8598 | 8772 | 8933 | 10354 | 10378 | 10772 |
| Актуализация | 6486 | 6774,6 | 6936,1 | 7158 | 7349,2 | 7614 | 7795 | 7987,1 | 8172,7 | 8337,2 | 8495,6 | 8648 | 8741,6 | 8803,4 | 8860,7 | 8909 | 9536,8 | 9729,3 | 10853,7 |
| Разница, % | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | -8% | -6% | 1% |
| 2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 4228 | 4323 | 4409 | 4513 | 4654 | 4775 | 4943 | 5059 | 5181 | 5298 | 5412 | 5400 | 5494 | 5603 | 5709 | 5809 | 6737 | 6753 | 7300 |
| Актуализация | 4228 | 4383,26 | 4479,48 | 4616,1 | 4733,12 | 4898,84 | 5008,16 | 5124,88 | 5238,1 | 5344,3 | 5457,5 | 5564,6 | 5622,6 | 5662 | 5696,5 | 5729,2 | 6207,0 | 6333,6 | 7093,4 |
| Разница, % | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% | 0% | -1% | -8% | -6% | -3% |
| 2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 6426 | 6571 | 6702 | 6859 | 7074 | 7257 | 7513 | 7689 | 7875 | 8053 | 8226 | 8214 | 8315 | 8456 | 8627 | 8770 | 10132 | 10157 | 10491 |
| Актуализация | 6426 | 6705,6 | 6863,1 | 7081 | 7265,2 | 7522 | 7694 | 7881,1 | 8060,7 | 8217,2 | 8368,6 | 8521 | 8599,6 | 8661,4 | 8715,7 | 8746 | 9314,8 | 9507,3 | 10572,7 |
| Разница, % | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | -8% | -6% | 1% |
| 2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 60 | 69 | 73 | 77 | 84 | 92 | 101 | 106 | 112 | 120 | 127 | 127 | 142 | 142 | 145 | 163 | 222 | 222 | 281 |
| Актуализация | 60 | 69 | 73 | 77 | 84 | 92 | 101 | 106 | 112 | 120 | 127 | 127 | 142 | 142 | 145 | 163 | 222 | 222 | 281 |
| Разница, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3. Прирост отапливаемых площадей общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 515 | 791 | 1177 | 1865 | 1927 | 2018 | 2022 | 2044 |
| Актуализация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 515 | 791 | 1177 | 1865 | 1927 | 2018 | 2022 | 2044 |
| Разница, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. Прирост присоединенной нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом максимальной ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 38 | 78 | 111 | 145 | 192 | 268 | 276 | 312 |
| Актуализация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 38 | 78 | 1,718 | 23,9 | 35,8 | 268 | 276 | 312 |
| Разница, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 1-1 – Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

Как видно, прирост тепловой нагрузки на 2022 год в базовой версии был завышен и фактически не был реализован. Актуализацией Схемы теплоснабжения на 2025 год предусматривается перенос нереализованных присоединений тепловой нагрузки на более поздние периоды.

- Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Нижневартовска на период по 2035 г. определялся по различным источникам информации. При актуализации на 2026 г. обновлен единый реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1.

Из реестра исключены объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в течение 2022-2025 г.

- Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

  - Генеральный план

В настоящее время реализуется Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 29.04.2022 №139 «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №563 «О генеральном плане города Нижневартовска». Расчетный срок реализации – конец 2040 г.

  - Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты кадастровые кварталы. Именно данные единицы используются Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижневартовска. Общедоступная карта кадастрового деления представлена на интернет-портале: https://pkk5.rosreestr.ru .

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

В связи со сносом зданий и подключением новых потребителей, за базовый период произошло незначительное изменение договорной нагрузки потребителей по котельным АО «Городские электрические сети».

Таблица 4-1 – Подключенная нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора (Гкал/ч)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность в зоне энергоисточника (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с ГВСср | СУММА с ГВСмакс |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 147,91 | 36,86 | 91,53 | 0 | 184,77 | 239,44 |
| 2 | Котельная №2А | 115,31 | 1,80 | 4,47 | 0 | 117,11 | 119,78 |
| 3 | Котельная №3А | 292,07 | 73,61 | 182,77 | 0 | 365,68 | 474,84 |
| 4 | Котельная №5 | 221,09 | 41,37 | 102,73 | 0 | 262,46 | 323,82 |
| 5 | Котельная №8 | 11,17 | 3,36 | 8,35 | 0 | 14,53 | 19,52 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 11,86 | 0,52 | 1,29 | 0 | 12,38 | 13,15 |
| 8 | Котельная №3Б | 22,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,4 | 22,4 |
| 9 | Котельная №В-5 | 16,4 | 1,86 | 4,46 | 0,00 | 18,00 | 20,6 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 9,34 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,35 | 0,042 | 0,1 | 0 | 1,392 | 1,45 |

Величина потребления тепловой энергии за последние 5 лет, в разрезе источников тепловой энергии, представлена в таблице 4-2.

Таблица 4-2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2020-2024 гг.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск (горячая вода), Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск (пар), Гкал |  |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 316 129,92 |  | 273 657,62 | 364 436,38 | 364 436,38 | 364 436,38 | 364 436,38 |  | 316 129,92 |  |  | 273 657,62 | 364 436,38 | 364 436,38 | 364 436,38 | 364 436,38 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 710,40 | 260 299,07 | 346 646,48 | 346 646,48 | 346 646,48 | 346 646,48 |
| 2 | Котельная №2А | 654 292,55 |  | 447 431,23 | 185 905,85 | 185 905,85 | 185 905,85 | 185 905,85 |  | 171 997,89 |  |  | 447 431,23 | 185 905,85 | 185 905,85 | 185 905,85 | 185 905,85 | 6 673,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 148,70 | 425 589,94 | 176 830,88 | 176 830,88 | 176 830,88 | 176 830,88 |
| 3 | Котельная №3А | 178 671,01 |  | 841 340,51 | 841 479,53 | 841 479,53 | 841 479,53 | 841 479,53 |  | 178 671,00 |  |  | 841 340,51 | 841 479,53 | 841 479,53 | 841 479,53 | 841 479,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 870,40 | 800 270,61 | 800 402,84 | 800 402,84 | 800 402,84 | 800 402,84 |
| 4 | Котельная №5 | 767 578,82 |  | 700 906,96 | 693 211,24 | 693 211,24 | 693 211,24 | 693 211,24 |  | 174 482,35 |  |  | 700 906,96 | 693 211,24 | 693 211,24 | 693 211,24 | 693 211,24 | 4 188,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 442,00 | 666 692,30 | 659 372,25 | 659 372,25 | 659 372,25 | 659 372,25 |
| 5 | Котельная №8 | 42 946,72 |  | 54 616,60 | 50 611,38 | 50 611,38 | 50 611,38 | 50 611,38 |  | 42 946,72 |  |  | 54 616,60 | 50 611,38 | 50 611,38 | 50 611,38 | 50 611,38 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 504,70 | 51 950,50 | 48 140,80 | 48 140,80 | 48 140,80 | 48 140,80 |
| 6 | Котельная №8А | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №8Б | 25 696,81 |  | 38 715,53 | 20 369,91 | 20 369,91 | 20 369,91 | 20 369,91 |  | 25 696,81 |  |  | 38 715,53 | 20 369,91 | 20 369,91 | 20 369,91 | 20 369,91 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 842,30 | 36 825,64 | 19 375,56 | 19 375,56 | 19 375,56 | 19 375,56 |
| 8 | Котельная №3Б | 45 945,00 |  | 45 945,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 |  | 45 945,00 |  |  | 45 945,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 945,00 | 45 945,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 | 48 523,00 |
| 9 | Котельная №5-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 11 641,00 |  | 11 641,00 | 8 350,00 | 11 710,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |  | 11 641,00 |  |  | 11 641,00 | 8 350,00 | 11 710,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641,00 | 11 641,00 | 8 350,00 | 11 710,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |

Несмотря на увеличение тепловой нагрузки за счет присоединения новых потребителей, отсутствует тенденция увеличения полезного отпуска.

Отсутствие характерной динамики увеличения полезного отпуска может быть связано с повышением энергоэффективности существующих потребителей (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.).

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Численность постоянного населения города Нижневартовска составила:

- на 1 января 2020 года – 277 668 человек;

- на 1 января 2021 года – 278 725 человек;

- на 1 января 2022 года – 	283 215 человек;

- на 1 января 2023 года – 	287 095 человек;

- на 1 января 2024 года – 	290 535 человек.

Рисунок 5.1.1-1 - Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.

В городе Нижневартовске среднегодовая численность постоянного населения ежегодно растет; на данную тенденцию оказывает влияние положительный естественный прирост (при сохранении уровня рождаемости происходит снижение уровня смертности).

Перспективная численность и состав населения города Нижневартовска определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Федеральной службой статистики Российской Федерации – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Демографическая ситуация в перспективе будет формироваться под влиянием тенденций увеличения численности населения в основном за счет естественного прироста населения.

Реализация мероприятий национального проекта «Демография», а также стабильно высокие показатели рождаемости на территории города Нижневартовска, позволяют прогнозировать положительную динамику численности постоянного населения.

В соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска к 2040 году численность постоянного населения по базовому варианту возрастет до 325 тыс. человек, к 2035 году – до 312 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости, составит 16,5% и будет почти в 2 раза превышать общий коэффициент смертности.

Возрастная структура населения города Нижневартовска по базовому варианту с учетом пенсионной реформы Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты песий», к концу 2040 года примет следующий вид:

- доля населения младше трудоспособного возраста – 26%;

- доля населения трудоспособного возраста – 59%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 15%.

Прогнозные значения миграционного потока населения рассчитаны с положительной динамикой.

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, Генерального плана города Нижневартовска и распоряжения Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года».

Прогноз численности населения города Нижневартовска по базовому варианту представлен в таблице ниже.

Таблица 5.1.1-1 – Прогноз численности населения города Нижневартовска

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.1. | городское население | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.2. | сельское население | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | тыс. человек | 3,026 | 3,027 | 3,029 | 3,034 | 3,042 | 3,050 | 3,059 | 3,067 | 3,075 | 3,083 | 3,092 | 3,100 | 3,108 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,50 |
| 4. | Число умерших (за год) | тыс. человек | 1,849 | 1,843 | 1,836 | 1,828 | 1,823 | 1,817 | 1,812 | 1,806 | 1,801 | 1,795 | 1,790 | 1,784 | 1,779 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | тыс. человек | 1,177 | 1,184 | 1,193 | 1,206 | 1,220 | 1,233 | 1,247 | 1,261 | 1,274 | 1,288 | 1,302 | 1,315 | 1,329 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | тыс. человек | -0,152 | -0,464 | -0,635 | -0,820 | -0,820 | -0,933 | -0,947 | -0,961 | -0,875 | -0,888 | -0,902 | -0,816 | -0,829 |
| 9 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 291,0 | 291,9 | 292,6 | 293,0 | 293,4 | 293,7 | 294,0 | 294,3 | 294,7 | 295,1 | 295,5 | 296,0 | 296,5 |
| 10 | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | тыс. человек | 59,1 | 58,9 | 58,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |
|  |  | % | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 10.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 182,1 | 183,2 | 184,3 | 185,6 | 185,9 | 186,0 | 186,2 | 186,4 | 186,7 | 186,9 | 187,2 | 187,5 | 187,8 |
|  |  | % | 62,7 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 10.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 49,3 | 49,5 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
|  |  | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

    - Объемы строительства

Строительство жилья − является локомотивом экономики города, так как оказывает непосредственное и существенное влияние на развитие сопряжённых с ним производственных отраслей (строительство объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов и т.п.), обеспечивающих кратное увеличение промышленного производства по мере роста объемов жилищного строительства.

Стратегическим направлением градостроительного развития города Нижневартовска является комплексное развитие его территорий, представляющее собой совокупность мероприятий, направленных на качественное улучшение территории путем ее застройки новыми объектами с одновременным развитием и устройством необходимой и полезной инфраструктуры для создаваемых объектов, исходя из интересов населения.

Цель комплексного развития территорий - создание удобной и привлекательной городской среды, пространственных условий для высокого качества жизни горожан с разными предпочтениями относительно организации повседневной жизни.

На рисунке ниже изображена схема территорий города Нижневартовска, подлежащих градостроительному преобразованию с целью комплексного развития (Рисунок 3)

Рисунок 5.2.3-1 –Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития

В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, к приоритетным направлениям развития города отнесены:

- формирование новых общественных подцентров в восточной части города и в районе Старого Вартовска;

- градостроительное преобразование застроенных территорий;

- развитие жилой застройки в направлении Старого Вартовска и северо-восточном направлении;

- развитие многофункциональной общественно-деловой застройки в направлении Западной и Юго-западной производственных зон;

- внедрение наукоемких производств и креативных площадок в западной части города;

- освоение рекреационного потенциала озера Эмтор и острова Вампугол, территории в районе реки Малый Еган;

- резервирование территорий под вынос садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СОНТ) из зоны затопления.

На сегодняшний день все основные функции сосредоточены в центральной части города. Существующие общественные центры предложено связать, за счет создания единого пешеходного пространства, размещения нового сквера и общественных объектов в районе пересечения улиц Ленина и Чапаева. Также проектом Генерального плана предложено сформировать второстепенные центры: в восточной части в районе пересечения улицы Мира и перспективного Восточного объезда; Старом Вартовске на территориях, прилегающих к перспективному продлению улицы Ленина. Помимо обеспечения территории социальными функциями, подцентры свяжут существующую и планируемую жилую застройку с рекреационным пространством озера Эмтор, а также на данных территориях будут размещены объекты регионального значения и объекты местного значения городского округа, относящиеся к объектам агломерационного (межмуниципального) значения.

В границе города Нижневартовска выделены территории для дальнейшего преобразования. К таким территориям отнесены площадки, на данный момент занятые аварийным жилым фондом, в том числе микрорайоны 1П и 9П, поселок Дивный (Панель 25) и поселок ВМК (Панель 11, Панель 12), территории в границах кварталов 33, В-5, Б и П-3.1, П-10.1 и В-14.3. Также, проектом Генерального плана, в связи с окончанием нормативного периода эксплуатации ряда жилых домов центральной части города на расчетный срок, предложено преобразование территорий микрорайонов с сохранением либо уменьшением плотности населения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Основным приоритетом градостроительного преобразования данных территорий является создание качественной городской среды.

В качестве приоритетного направления развития жилой застройки определена территория Старого Вартовска и восточной части города.

Освоение территорий новых кварталов по перспективной улице Нововартовская, позволит включить территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки в районную структуру общественных пространств, объединив активными пешеходными связями с новыми общественными объектами по улице Нововартовская. В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, предлагается формировать кварталы жилой застройки с постепенным понижением этажности в направлении от центральной части города к реке Малый Еган и к реке Обь, при этом максимально сохраняются существующие озелененные территории, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в бульвары и скверы. Проектными решениями предложено сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки, с дифференциацией улиц и проездов. Территории коммунально-складского назначения вдоль набережной реки Оби и в квартале К-6 предусмотрены к преобразованию и перепрофилированию, насыщению объектами общественно-делового назначения.

Одновременно с формированием нового общественного подцентра в восточной части города целесообразно развитие жилой застройки на территории прилегающих кварталов. Развитие многоэтажной жилой застройки планируется в планировочных элементах 40, 41, 42.

Территории западнее улицы Кузоваткина до улицы Индустриальная, включая территорию, прилегающую к речному порту, приближены к центральной части города и проектом Генерального плана предложены к развитию в качестве многофункциональной общественно-деловой зоны с возможностью размещения как крупных торговых объектов общегородского значения, так и других объектов, не нарушающих экологический баланс территории в будущем. На данной территории и на территории западнее улицы Индустриальная, предлагается развивать креативные площадки и площадки сферы научно-инновационной деятельности.

Предложено развитие рекреационного потенциала территории озера Эмтор, территории в районе реки Малый Еган и острова Вампугол, соединив остров с застроенной частью города водными видами общественного транспорта. Проектом Генерального плана предлагается насыщение территории квартала Озеро Эмтор объектами рекреационного назначения с обеспечением круглогодичного использования территории, и размещением туристических и спортивных объектов в южной части. В районе реки Малый Еган предложено сформировать рекреационно-спортивный парк культуры и отдыха круглогодичного использования. На территории острова Вампугол возможно размещение объектов околоводного отдыха, видовой площадки, системы пешеходных дорожек в среде сохраняемого естественного ландшафта.

Зарезервированные территории под развитие садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в северо-восточной части городского округа могут стать площадкой для выноса СОНТ из зон затопления и подтопления.

В Генеральном плане города Нижневартовска наблюдаются интенсивные темпы ввода строительных фондов. Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Основные показатели жилищного фонда города Нижневартовска на конец 2040 года приведены ниже.

Таблица 5.1.2-1 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года

| № п/п | Наименование показателя | 2040 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м площади жилых помещений, в том числе: | 7600,0 |
|  | сохраняемого | 4894,6 |
|  | проектируемого | 2705,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека, в том числе: | 23,4 |
|  | в сохраняемом жилищном фонде | 20,0 |
|  | в проектируемом жилищном фонде | 30,0 |
| 3 | Площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: | 670,0 |
|  | аварийного жилищного фонда | 8,56 |
|  | в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации зданий | 661,44 |
| 4 | Среднегодовой темп строительства, кв. м на человека | 0,5 |
| 5 | Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 135 |
| 6 | Среднегодовой темп сноса, тыс. кв. м в год | 33,5 |

С учетом прогнозной численности постоянного населения городского округа (325 тыс. человек) и реализации планов по освоению территорий, предложенных в рамках Генерального плана к освоению в целях развития жилищного строительства, средняя жилищная обеспеченность в городском округе достигнет к 2040 году порядка 23,4 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Вектор развития городской жилой застройки ориентирован на многоэтажное жилищное строительство в виду природно-планировочных ограничений и отсутствия возможности активного развития малоэтажной застройки и отсутствия спроса на малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома. Распределение планируемых зон для размещения жилой застройки по видам к концу 2040 года:

-	многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более) – 25-30 % в структуре планируемых зон, предполагающих размещение жилищного фонда;

-	индивидуальная жилая застройка – 20-25 %;

-	смешанная и общественно-деловая застройка – 20-25 %;

-	среднеэтажная жилая застройка (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 10-15%;

- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный) – 5 %.

На ближайшую перспективу до 2025 года предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства перечень которых представлен в таблице ниже.

Таблица 5.1.2-2 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2025 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 107,8 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 133,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 108,3 |
| Итого по кварталам: |  |  | 115,8 | 865,2 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно представлено в таблице ниже.

Таблица 5.1.2-3 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с Генеральным планом запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске.

График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска по данным Администрации города Нижневартовска отражен в таблице ниже.

Таблица 5.1.2-4 – График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска

| Населённый пункт | Наименования объекта | Адрес | Год ввода | Этажность дома | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Планируемые к возведению (с разрешениями на строительство) |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №1 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. Секции 1,2,3, подземная парковка – III этап строительства. Секции №4,5,6 – V этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-18 | 18 541,22 м2 |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №3 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. II этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-20 | 12 800,22 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 1 этап строительства – Наружные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2, БС3 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 5 689,5 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 4 642,8 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок - секции БС1, БС2, БС3 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС3 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 5 674,20 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 5327,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 693,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС2 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 4 518,00 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок - секции БС3 – БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 6 779,30 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 694,1 м2 |
| Нижневартовск | Комплексная застройка жилого квартала №22 в Восточном планировочном районе 3 очередь строительства в городе Нижневартовск. II пусковой комплекс. Жилой дом №3 | г. Нижневартовск, планировочный район 13, квартал 22 | 2025 | 18 | 7 309,60 м2 |
| Нижневартовск | Жилой комплекс «Импульс» Секция 1. 1 этап строительства | г. Нижневартовск, ул. Мира | 2025 | 15 | 7 322,25 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Ханты-Мансийская в г. Нижневартовске | г. Нижневартовск, квартал «К-2» | 2026 | 15 | 14 316,68 м2 |
| Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовск | 21 квартал | 2024 | 3 | 7 478,20 |
| Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 11 мкр., ул. Спортивная | 2025 | 3 | 7777,0 |
| Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 27 квартал | 2026 | 3 | 15 890,6 |
|  | Планируемые к возведению (без разрешений на строительство) |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2024 | 17 | 14 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2025 | 17 | 15 060,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2034 | 17 | 14 770,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14А | Квартал 16П | 2034 | 9 | 2 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14Б | Квартал 16П | 2034 | 9 | 3 960,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14В | Квартал 16П | 2034 | 9 | 5 280,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 22 | 2034 | 16 | 7 310,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 12 150,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4а | Квартал 40 | 2034 | 17 | 9 100,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 15 900,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 8 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 14 800,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 16 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 13 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №9 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 260,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 12 160,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 31а | 2034 | 14 | 30 130,00 |

Ретроспективные показатели по объему жилищного строительства г. Нижневартовска представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.2-5 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Нижневартовска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 250,2 | 252,5 | 258,8 | 263,2 | 266 | 268,5 | 270,8 | 274,6 | 275,4 | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 280,8 | 280,8 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,4 | 28,8 | 29,1 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31 | 31,1 | 31,1 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,7 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4392,2 | 4482,1 | 4589,9 | 4738,1 | 4866,7 | 5044 | 5164,9 | 5293,2 | 5238,1 | 5344,3 | 5457,5 | 5564,6 | 5622,6 | 5622,6 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4323,5 | 4409,3 | 4512,6 | 4654,4 | 4774,8 | 4943,1 | 5058,5 | 5181,3 | 5109,5 | 5213,1 | 5323,5 | 5428 | 5484,6 | 5484,6 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 68,7 | 72,8 | 77,2 | 83,7 | 91,9 | 100,9 | 106,4 | 111,9 | 128,6 | 131,2 | 134 | 136,6 | 138 | 138 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4304,94 | 4383,26 | 4479,48 | 4616,1 | 4733,12 | 4898,84 | 5008,16 | 5124,88 | 5238,1 | 5344,3 | 5457,5 | 5564,6 | 5622,6 | 5622,6 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 89,9 | 107,8 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 128,3 | 124,8 | 121,20 | 123,90 | 114,1 | 71 | 51,6 | 51,6 |
| 3.2.1. Новое строительство | 89,9 | 107,8 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 128,3 | 124,8 | 121,20 | 123,90 | 114,1 | 71 | 51,6 | 51,6 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 85,8 | 103,3 | 141,8 | 120,4 | 168,3 | 115,4 | 122,8 | 116,9 | 114,9 | 89,0 | 88,5 | 71 | 51,6 | 51,6 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 4 | 4,4 | 6,5 | 8,2 | 9 | 5,5 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | 34,9 | 25,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 15 | 10,7 | 7 | 13 | 12,2 | 12,2 |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь отапливаемой площади на начало года, всего | 6640,1 | 6774,6 | 6936,1 | 7158 | 7349,2 | 7614 | 7795 | 7987,1 | 8172,7 | 8337,2 | 8495,6 | 8648 | 8741,6 | 8741,6 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 134,5 | 161,5 | 221,9 | 191,2 | 264,8 | 180,9 | 192,1 | 185,6 | 181 | 170,2 | 160,1 | 107,9 | 78,4 | 78,4 |
| 4.2.1. Новое строительство | 134,5 | 161,5 | 221,9 | 191,2 | 264,8 | 180,9 | 192,1 | 185,6 | 181 | 170,2 | 160,1 | 107,9 | 78,4 | 78,4 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 130,5 | 157,1 | 215,5 | 183 | 255,8 | 175,4 | 186,6 | 177,7 | 174,7 | 135,3 | 134,5 | 107,9 | 78,4 | 78,4 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 4 | 4,4 | 6,5 | 8,2 | 9 | 5,5 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | 34,9 | 25,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,5 | 11,8 | 7,7 | 14,3 | 16,6 |  |

  - Анализ сведений о новом строительстве

    - Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки г. Нижневартовска на период до 2035 г. определялся по данным

- Действующих и нереализованных в настоящее время заявок на техническое присоединение к тепловым сетям (фактически реализованные ТУ исключены из реестра перспективных потребителей);

- Действующих разрешений на строительство новых потребителей;

- Действующие проекты планировок и межевания территории (далее по тексту – ППТ);

- Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана.

Как показывает опыт разработки и актуализации Схемы теплоснабжения первые 2 источника информации предопределяют увеличение спроса на тепловую мощность и тепловую энергию на ближайшую перспективу. На отдаленную перспективу целесообразно необходимо учитывать объекты согласно ППТ и Генеральному плану.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории городского округа предложено сохранение и дальнейшее развития централизованной системы теплоснабжения. В соответствии с решениями генерального плана при строительстве новых микрорайонов, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению к существующим, реконструируемым или планируемым тепловым источникам.

На ближайшую перспективу до 2025 года предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства перечень которых представлен в таблице 5.2-1.

Таблица 5.2-1 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 107,8 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 133,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 108,3 |
| Итого по кварталам: |  |  | 115,8 | 839,7 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно представлено в таблице 5.2-2.

Таблица 5.2-2 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с письмом от 11.08.16 №609/30-01 и генеральному плану запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв.м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв.м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв.м жилых помещений) в Старом Вартовске. Источник теплоснабжения кварталов №40, №41, №42 – котельная 3А, кварталов №29, №30, №31 и №32 – новая котельная В-5.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска (кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.2, В-4.4, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.1 - В-11.3, В-11.4, В-12.1 В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П) выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

На ближайшую перспективу, предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения в квартале В-12.2. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов в квартале предусматривается от котельной №8Б через подмешивающую станцию ПС-1С.

Развитие системы теплоснабжения кварталов В-14.3 и П-10.1 также предусматривается с подключением через ПС-1С. К системе теплоснабжения запланировано подключение жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в границах пер. Больничный и Клубный, ул. Лопарева и Школьная, общей присоединяемой нагрузкой 2,305 Гкал/ч.

Ранее в схеме рассматривалось 2 варианта развития системы теплоснабжения планируемой жилой застройки на территории Старого Вартовска В-1.2, В-1.3, В-1.4, В-1.5, В-1.6, В-1.7 (первая очередь строительства до 2020 года включительно):

- 1 вариантом предусматривалось подключение к существующей котельной №5.

- 2 вариантом предусматривалось дальнейшее (после 2020 года) переподключение на перспективную котельную В-5 установленной мощностью 90 Гкал/ч.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г., как и в базовой версии, вариантность не рассматривается, т.к. котельная В-5 фактически построена, проводятся пуско-наладочные работы.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

Поскольку основное строительство жилой и общественной застройки будет развиваться в восточном направлении в сторону озера Эмтор основной прирост нагрузок потребителей ляжет на котельную №3А. В связи с этим были перераспределены нагрузки между котельными №3А и №5 для более эффективной и надежной работы котельных.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов №№ 23, 24 предусмотрено сохранение котельной (ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») в квартале 5К установленной мощностью 27,95 Гкал/час.

Теплоснабжение жилой застройки в кварталах №№ 40, 41, 42 будет осуществлено от котельной №3А. Тепловая нагрузка составит 40,3 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной «Восточная» производительностью 70 Гкал/ч.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории, подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести реконструкцию и замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории новых микрорайонов от реконструируемых и построенных котельных на расчётный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей. Подробные сведения о, предлагаемых к строительству и реконструкции, участках тепловых сетей представлены в главе 8 настоящей схемы.

Место расположения проектируемых и реконструируемых котельных, расположенных восточнее улицы Ханты-Мансийской, представлено ниже.

Рисунок 5.2.1-2 - Проектируемые и реконструируемые котельные

Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предложено:

- применение трубопроводов в современной тепловой изоляции,

- установка частотно-регулируемых приводов на насосы,

- установка приборов учета тепловой энергии,

- строительство домов по энергосберегающей технологии.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова;

- строительство сетей теплоснабжения (магистральных и внутриквартальных);

- ввод в эксплуатацию котельной В-5 (1 этап мощностью 52 МВт в 3 квартале 2023 года (выполнено), 2 этап мощностью 52 МВт – в 2026 году);

- строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч;

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей в связи с попаданием здания ЦТП-2 (ул. Снежная, д.32) в красную линию строящегося микрорайона.

- реконструкция котельной № 1;

- реконструкция котельной № 2А;

- реконструкция котельной № 3А;

- реконструкция котельной № 5;

- реконструкция котельной №8;

- реконструкция котельной №8А;

- реконструкция котельной №8Б;

- модернизация (техническое перевооружение) существующих тепловых сетей (магистральных и внутриквартальных);

- модернизация (техническое перевооружение) ЦТП и ПС;

Более подробные сведения о мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения в Главах 7 и 8 настоящей схемы.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» условно отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических проц													ессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложении 1.

    - Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Согласно положениям Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 21.12.2015 №953), проектируемые кварталы №25 и №26 относится к территориям перспективного развития. Здесь предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки с объектами капитального строительства местного значения, а также зоны объектов мест отдыха общего пользования.

На рисунке ниже изображена застройка Восточного района кварталов №25 и №26.

Рисунок 5.2.2-1 – Застройка в кварталах 25, 26 г. Нижневартовск

Проектируемая территория кварталов №25, №26 ограничена: с северо-запада – строящейся улицей Героев Самотлора районного значения, с северо-востока – строящейся улицей Мира районного значения, с юго-востока – перспективной улицей Первопоселенцев районного значения и с юго-запада – перспективным продолжением улицы Ленина общегородского значения.

Проектируемые кварталы №25, №26 составляют общественно-жилой микрорайон I с общим составом объектов обслуживания населения местного значения. На его территории размещена зона многоэтажной жилой застройки, а также предусмотрены зоны для размещения объектов школьного и дошкольного образования, подземных автостоянок, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Кроме того, в квартале 25 предусмотрены земельные участки общегородского значения для размещения музейно-технического парка «Освоение Самотлора» и озелененного сквера. В таблице 5.2.2-1 представлены сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой застройки.

Таблица 5.2.2-1 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Площадь в красных линиях, га | Население, чел | Плотность населения, чел/га | Жилищный фонд, кв. м | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-жилой квартал №25 | 9,98 | 3380 | 337 | 89010 | 1612 |
| 2 | Общественно-жилой квартал №26 | 11,81 | 3710 | 314 | 97520 | 1548 |
| 3 | Итого (Микрорайон I) | 21,79 | 7090 | 325 | 186530 | 3160 |

По проекту планировки территория кварталов №25, 26 застраивается многоэтажными многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями.

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

Предусматривается подключение кварталов к газовой котельной В-5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Схема магистральных тепловых сетей от котельной 2-х трубная кольцевая по кварталам.

Присоединение к т/с проектируемых зданий в кварталах решается непосредственно от магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по кварталам №25, №26 представлены в таблице 5.2.2-2.

Таблица 5.2.2-2 – Тепловые нагрузки кварталов №№ 25 и 26

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал №25 |  |  |  |  |  |
| кв.25 стр.8 | Гараж-стоянка | 0,053 | 0,061 | 0,006 | 0,120 |
| ИТОГО квартал №25 |  | 0,053 | 0,061 | 0,006 | 0,120 |
| квартал №26 |  |  |  |  |  |
| кв.26 стр.6 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| кв.26 стр.8 | Гараж-стоянка на 300 мест | 0,018 | 0,020 | 0,003 | 0,041 |
| кв.26 стр.7 | Гараж-стоянка на 300 мест | 0,018 | 0,020 | 0,003 | 0,041 |
| кв.26 стр.5 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| кв.26 стр.6 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| ИТОГО квартал №26 |  | 1,251 | 0,256 | 0,276 | 1,783 |

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L=3,9 км.

    - Кварталы 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 Восточного планировочного района города Нижневартовска

Планировочная организация микрорайонов принята в виде замкнутых или полузамкнутых кварталов среднеэтажной жилой застройки. Здесь планировочная структура образована часто расположенными улицами местного значения и пешеходными бульварами.

Высотное общественно-жилищное строительство предусматривается вдоль ул. Ленина. Основная часть территории района предназначается для размещения кварталов жилой застройки средней этажности (6-8 этажей). Первый этаж всех жилых зданий, выходящих на улицы и бульвары, предусматривается для размещения помещений, используемых для выполнения общественных функций и обслуживание населения. Это позволит создать в районе комфортные условия для проживания и пребывания пешеходов. При этом создаются (при необходимости) условия для ограничения доступа на дворовые территории посторонних лиц, становится возможным размещение значительного количества учреждений обслуживания – объектов торговли, предоставления услуг населению, офисных помещений и т.п. – в непосредственной близости от мест проживания.

На рис. 5.2.3-1 изображен схема инженерных сетей кварталов №27-33.

Рисунок 5.2.3-1 – Схема инженерных сетей кварталов №27-33

Проектом предусматривается подключение кварталов к газовой котельной В-5.

Снабжение потребителей предусматривается по двухтрубным тепловым сетям, прокладываемым подземно, бесканально. Трассировка магистральных тепловых сетей осуществляется под газонами вдоль проезжей части улиц. В затесненных условиях возможна прокладка сетей под местными проездами, либо в непроходных бетонных каналах. Тепловые сети закольцовываются путем устройства перемычек на ул. Мира между магистралями, прокладываемым по улицам Героев Самотлора, Первопоселенцев, Восточный Обход.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади (объема) зданий и сооружений согласно СП 50.13330.2012, СП 41-101-95. Тепловые нагрузки по кварталам представлены в таблицах 5.2.3-1 - 5.2.3-8.

Таблица 5.2.3-1 – Тепловые нагрузки квартала №27

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв.27 вв 3 | Кв.27 вв 3 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 2 | Кв.27 вв 2 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 1 | Кв.27 вв 1 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| ИТОГО квартал №27 |  | 3,860 | 1,363 | 2,749 | 7,972 |

Таблица 5.2.3-2– Тепловые нагрузки квартала №29

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.29 | обобщенный потребитель | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |
| ИТОГО квартал №29 |  | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |

Таблица 5.2.3-3– Тепловые нагрузки квартала №30

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.30 | обобщенный потребитель | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |
| ИТОГО квартал №29 |  | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |

Таблица 5.2.3-4– Тепловые нагрузки квартала №31а

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (580 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,98 | 0,12 | - | 2,1 |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями и детским садом на 37 мест | 1,952 | 0,065 | - | 2,017 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (аптека на 100 м2; магазином прод. товаров на 580 м2 торг. пл. и магазином непрод. товаров на 380 м2 | 0,064 | 0,09 | - | 0,154 |
| ИТОГО квартал №31а | 3,996 | 0,275 | 1,78 | 6,051 |

Таблица 5.2.3-5 – Тепловые нагрузки квартала №31б

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31б-1 | 0,821 | 0 | 0,089 | 0,910 |
| 31б-6 | 0,325 | 0,072 | 0,064 | 0,461 |
| 31б-5 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 31б-2 | 1,510 | 0 | 0,137 | 1,647 |
| 31б-3 | 1,568 | 0 | 0,140 | 1,708 |
| 31б-4 | 1,627 | 0 | 0,144 | 1,771 |
| ИТОГО квартал №31б | 6,165 | 0,147 | 0,654 | 6,966 |

Таблица 5.2.3-6 – Тепловые нагрузки квартала №32

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (1180 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,809 | 0,174 | - | 1,983 |
| 14-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными помещениями и детским садом на 37 мест | 1,843 | 0,065 | - | 1,908 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (кафе на 40 м2; предприятиями бытового обслуживания на 10 раб. мест (150 м2); помещ. для досуга (240 м2); ЖЭО ( 100 м2); помещения для физкультурно-оздоровит. занятий (320 м2); отделением банка (100 м2), отделением связи ( 100 м2) | 0,102 | 0,184 | - | 0,286 |
| ИТОГО квартал №32 | 3,754 | 0,423 | 1,71 | 5,887 |

Таблица 5.2.3-7 – Тепловые нагрузки квартала №33

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-17 | 0,159 | 0,091 | 0,057 | 0,307 |
| 33-18 | 0,092 | 0,053 | 0,057 | 0,202 |
| 33-19 | 0,312 | 0,000 | 0,016 | 0,328 |
| 33-7 | 1,285 | 0,000 | 0,122 | 1,407 |
| 33-11 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-10 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-4 | 1,024 | 0,000 | 0,100 | 1,124 |
| 33-6 | 1,063 | 0,000 | 0,110 | 1,173 |
| 33-8 | 1,231 | 0,000 | 0,119 | 1,350 |
| 33-2 | 1,424 | 0,000 | 0,022 | 1,446 |
| 33-16 | 0,297 | 0,281 | 0,460 | 1,038 |
| 33-5 | 1,208 | 0,000 | 0,112 | 1,320 |
| 33-9 | 1,019 | 0,134 | 0,076 | 1,229 |
| 33-3 | 1,244 | 0,000 | 0,133 | 1,377 |
| 33-1 | 1,747 | 0,000 | 0,102 | 1,849 |
| ИТОГО квартал №33 | 12,733 | 0,709 | 1,646 | 15,088 |

Таблица 5.2.3-8 – Тепловые нагрузки квартала №21

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |

    - Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В границах проекта планировки сформирована территория многоэтажной жилой застройки площадью 8,1 га, что составляет порядка 7% от всей территории.

Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, общая площадь которых составляет 98,3 тыс. кв. м.

В соответствии с предоставленными исходными данными о количестве зарегистрированного населения в жилых домах была установлена расчетная численность населения в границах проекта планировки в количестве 4,3 тыс. человек.

Средняя обеспеченность населения жильем составила 23 кв. м на человека.

Плотность населения на территории жилой застройки составила 530 чел./га, а в границах проекта планировки – 39 чел./га.

Структура и характеристики действующего жилищного фонда приведена ниже.

В таблице 5.2.4-1 представлена характеристика действующего жилищного фонда.

На рисунке 5.2.4-1 изображена схема развития инженерной инфраструктуры.

Таблица 5.2.4-1 – Характеристики действующего жилищного фонда

| Вид жилой застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Численность проживающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома, 9 эт. | 20,7 | 3 | 393 | 0,8 |
| Многоквартирные жилые дома, 16 эт. | 77,6 | 8 | 1398 | 3,5 |
| Итого | 98,3 | 11 | 1791 | 4,3 |

Рисунок 5.2.4-1 – Схема развития инженерной инфраструктуры

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от существующих магистральных тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Нефтяников – ул. Мира – ул. Маршала Жукова.

Присоединение систем отопления и ГВС потребителей предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании.

Температурный график теплоносителя магистральных тепловых сетей 130/70ºС.

Существующие ЦТП-5А/1 и ЦТП-7/1 в схеме теплоснабжения территории в границах проекта планировки сохраняются.

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,622 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 5,46 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

Теплоснабжение Центральной больницы на 1100 коек (запущен 1 корпус) по состоянию на 2018 год принято по временной схеме от сущ. УТ 1 до ИТП блока «А».

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже.

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 35,83 Гкал/ч (121080 Гкал/год).

Таблица 5.2.4-1 –Расчет тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд |  |  | 9-16 | 109500 | 4,88 | - | 3,65 | 8,53 | сущ. |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 1-2 | 13820 | 0,84 | 0,77 | 0,02 | 1,63 | сущ. |
| 3 | Окружная клиническая детская больница | ул. Северная | 30 | 1-6 | 37619 | 0,84 | 3,09 | 1,51 | 5,44 | сущ. |
| 4 | Оздоровительный комплекс | ул. Мира |  | 3 | 549 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | сущ. |
| 5 | Храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона* | ул. Маршала Жукова |  | 2 | 616 | 0,109 | 0,105 | 0,04 | 0,254 | сущ. |
| 6 | Центральная больница* | ул. Маршала Жукова |  | 1-12 | 67630 | 3,708 | 9,361 | 1,925 | 14,994 | По состоянию на 2018 год запущен 1 корпус, проложены временные тепловые сети |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,938 |  |
| Проектируемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Культурно-развлекательный центр* | ул. Нефтяников |  | 2 | 956 | 0,075 | 0,157 | - | 0,232 | строящийся |
| 8 | Гостиница | ул. Мира |  | 5 | 7100 | 0,38 | 0,01 | 0,19 | 0,58 | проект. |
| 9 | Административно-гостиничный комплекс | ул. Маршала Жукова |  | 5 | 4685 | 0,23 | 0,27 | 0,01 | 0,51 | проект. |
| 10 | Церковь | ул. Северная |  | 3 | 2024 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,24 | проект. |
| 11 | Манеж | ул. Нефтяников |  | 1 | 3198 | 0,24 | 0,26 | 0,06 | 0,56 | строящийся |
| 12 | Клуб | ул. Мира |  | 3 | 4907 | 0,31 | 0,27 | 0,01 | 0,59 | проект. |
| 13 | Тир | ул. Мира |  | 2 | 1721 | 0,11 | 0,1 | - | 0,21 | проект. |
| 14 | База отдыха | ул. Мира |  | 1-3 | 1080 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | проект. |
| 15 | Кафе | ул. Мира |  | 1 | 253 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,14 | проект. |
| 16 | Магазин смешанных товаров | ул. Мира | 27 | 1 | 663 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | проект. |
| 17 | Дом причта | ул. Маршала Жукова |  | 1 | 215 | 0,017 | - | 0,005 | 0,022 | проект. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,284 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,83 |  |

    - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

На прибрежной полосе, между берегоукреплением и ул. Набережной предусмотрено формирование озелененного бульвара с тремя функциональными зонами.

На территории между гостиницей «Жемчужина Сибири и улицей М. Джалиля предусмотрена молодежно-развлекательная зона с размещением площадок для детского и молодежного отдыха, летней эстрады, площади со стеллой на замыкании проспекта Победы и площадок для летних торговых павильонов и палаток. Все эти планировочные элементы объединяются аллеей, проходящей вдоль берега реки Оби.

На участке от улицы М. Джалиля до улицы Чапаева запроектирована площадь для массовых городских гуляний, размещения детского «Луна-парка», площадки для летней торговли в сочетании с комплексом речного вокзала с центром досуга круглогодичного функционирования.

На участке от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской предусмотрена зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, площадками отдыха, видовыми площадками с размещением малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

На всей территории бульвара площадки для игр детей и отдыха взрослых огорожены от улицы Набережной озелененной полосой и сориентированы входами и визуальными створами на акваторию реки.

Жилая застройка «Прибрежной зоны» сформирована на основе существующих трех жилых кварталов «П-I», «П-II» и «П-III» по принципу завершения архитектурно-пространственных композиций жилых кварталов в границах, соответствующих Генеральному плану города с учетом сноса ветхого жилого и общественного фонда и временных предприятий обслуживания.

Жилой квартал «П-1» сформирован на основе существующего квартала «П-I» из 4-х 16-этажных жилых домов. На его территории в проекте предусмотрено размещение 7-14 этажного жилого дома №4 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания микрорайонного и районного значения со стороны улиц 60 лет Октября и проспекта Победы. Со стороны набережной с целью создания человеческого масштаба застройки предусмотрено размещение 2-этажных блокированных жилых домов с гаражами и земельными участками по 150 м2. На пересечении улицы Набережной с проспектом Победы запроектировано 2 эт. административное здание.

Жилой квартал «П-2» сформирован двухэтажными кирпичными зданиями физкультурно-оздоровительного комплекса с баней-сауной на 30 мест и детского клуба.

В западной и восточной части квартала расположился ресторан на 200 посадочных мест и торгово-выставочного павильона.

Недостроенный квартал «П-III», расположенный в центральной части «Прибрежной зоны» напротив речного вокзала, предлагается сформировать из двух частей - «П-3.1» и «П-3.3».

На территории квартала «П-3.1» расположен комплекс капитальных административных зданий и 13 2 эт. деревянных жилых дома.

По проекту капитальные здания сохраняются, а вся существующая деревянная застройка предназначена под снос. На освободившейся территории жилого квартала «П-3.1» размещены 3 7-9-12-этажные жилое дома с предприятиями обслуживания в первом этаже.

В центральной части квартала размещен детский сад на 280 мест.

Со стороны ул. Набережной на территории квартала «П-3.1» предусмотрен озелененный участок шириной 20 метров для прокладки запроектированной теплотрассы.

Жилой квартал «П-3.3» сформирован на основе 2-х 16-этажных жилых домов, 2 эт. административного здания ООО «РГСН» и жилого дома с пристроенным магазином «Форд».

На оставшейся свободной от застройки территории квартала запроектирован 7-8 эт. жилой дом с соцкультбытом на первом этаже и детским садом на 280 мест во дворе.

Со стороны ул. Набережной запроектированы дополнительные здания автокомплекса «Форд» и строятся блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками.

В результате предлагаемого планировочного решения проектируемая территория будет использована следующим образом (Таблица 5.2.5-1). Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска изображена на рисунке 5.2.5-1.

Рисунок 5.2.5-1 – Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Таблица 5.2.5-1 – Использование проектируемой территории

| № п/п | Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, занятая жилой застройкой и учреждениями культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | 33,5 | 35,3 |
| 2. | Участки учреждений обслуживания вне микрорайонного значения | 16,9 | 17,8 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 19,6 | 20,6 |
| 4. | Спортивные сооружения | 7,2 | 7,6 |
| 5. | Магистральные и жилые улицы, площадки | 12,7 | 13,4 |
| 6. | Участки автостоянок | 3,5 |  |
| 7. | Прочие территории | 1,1 |  |
| 8. | Территория в границах проекта | 94,5 | 100 |

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей т/магистрали по ул. 60 лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. Источник теплоснабжения – котельная №5. В спортивной зоне проектируемые здания подключаются к внутриквартальным тепловым сетям с оборудованием ИТП на горячее водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная корректировка тепловых сетей на вводах в кварталы.

Определение тепловых нагрузок

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Городские электрические сети».

По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным измерителям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на «Прибрежную зону» составляет:

на существующие здания  Q о+в = 28,61 Гкал/час

Q г+в = 10,35 Гкал/час

на проектируемые здания  Q о+в = 17,82 Гкал/час

Q г+в = 4,68 Гкал/час

Итого:  Q о+в = 46,43 Гкал/час	 Q г+в = 15,03 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая.

Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуритана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Совместно с трубопроводами т/сетей в одной траншее прокладывается трубопровод холодной воды.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки тепловых сетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L = 925 м. В таблицах 5.2.5-2 - 5.2.5-3 представлены тепловые нагрузки жилых и общественных зданий местного и городского назначения. В таблице 5.2.5-4 представлена нагрузка по кварталам.

Таблица 5.2.5-2 – Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения

| № по генплану | Наименование | Количество | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 2. | Продовольственный магазин на 100 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 3. | Продовольственный магазин на 80 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 4. | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином «Кулинария», аптекой, отделением связи, сберкассой, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО (проект.) | 1 | 907740 | 305000 |  |
| 5. | 2-эт.блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 135800 | - |  |
| 6 | 5-7-эт. жилой дом со встроенными магазином продтоваров на 200 м торг. площ. и КБО на 12 раб. мест (проект.) | 1 | 1640000 | 58000 |  |
| 7 | 5-эт. ж. д. с пристроенным кафе на 50 мест, отделением связи, сберкассой и подземной автостоянкой на 180 мест (проект.) | 1 | 820000 | 50000 |  |
| 8. | 5-7-эт. ж. д. со встроенными магазином продтоваров на 200 м торговой площади и ЖЭО (проект.). | 1 | 1640000 | - |  |
| 9. | 3-этажный ж. д. с магазином промтоваров (сущ.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 10. | 3-эт. ж. д. с магазином промтоваров (проект.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 11. | 2-х эт. блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 116400 | - |  |
| 12. | Подземно-надземная автостоянка на 200 мест (проект.) |  | - | - |  |
| 13. | Подземно-надземная автостоянка на 300 мест (сущ.). |  | - | - |  |
| 14. | Общеобразовательная школа на 800 мест (сущ.). |  | 583800 | 1143200 |  |
| 15. | Детский сад-ясли на 230 мест (сущ.) с бассейном и хозпостройкой |  | 261070 | 254780 |  |
| 16. | ФОК (проект.) |  | 137000 | 260000 |  |
| 17. | Детский клуб, ЖЭО |  | 85500 | 112000 |  |
| 18 | Жилой до в мкр. 8 (ул. Дзержинского, 9а) |  | 900000 | 300000 |  |

Таблица 5.2.5-3 – Таблица тепловых нагрузок общественных зданий городского значения

| № по генплану | Наименование | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1. | Гостиница «Жемчужина Сибири» (сущ.) | 333300 | 332000 |  |
| 2. | Промтоварный магазин «Орион» на 750 мест торговой площади (сущ.) | 119020 | 304470 |  |
| 3. | Офис ЗАО «Маграс» (сущ.) | 76350 | - |  |
| 4. | Кафе на 80 посадочных мест с пристроенным общественным туалетом на 10 приборов (проект.) | 36900 | 50000 |  |
| 5. | Дом творчества | 218500 | 300000 |  |
| 6. | Крытый спортивный манеж из воздухо-опорных конструкций (проект.) | 245000 | 500000 |  |
| 7. | Театр кукол «Барабашка» (сущ.). |  |  |  |
| 8. | Административное здание «Нижневартовскбурнефть» (сущ.) |  |  |  |
| 9. | Районная дирекция киносетей (сущ.). | 2499000 |  |  |
| 10. | ресторан ВСНК (сущ.). |  |  |  |
| 11. | объединение XXI век (сущ.). |  |  |  |
| 12. | Общественный туалет на 20 приборов (сущ.) |  |  |  |
| 13. | Стадион с трибунами на 1500 зрительских мест (сущ..). |  |  |  |
| 14. | Спортивный комплекс с залом для единоборства, с игровыми залами и бассейном с ванной 25 11 м (проект.). | 889520 | 600000 |  |
| 15. | Административно-хозяйственный корпус (проект.). | 28500 | - |  |
| 16. | Мечеть «Сабр» на 800 мест (проект «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»). | 439850 | 80000 |  |
| 17. | Поликлиника на 300 посещений в смену со станцией скрой помощи на 2 автомобиля и аптекой (проект.) | 279720 | 400000 |  |
| 18. | речной вокзал с центром досуга (проект.) | 230000 | 280000 |  |
| 19. | Промтоварный магазин на 800 мест торговой площади (проект.). | 90720 | 350000 |  |
| 20. | Церковный комплекс с Храмом Рождества Христова (сущ.) | 649000 |  |  |
| 21. | Ресторан на 50 посад. мест (проект.) | 30000 | 100000 |  |
| 22. | Торгово-выставочный павильон (проект) | 65520 | 100000 |  |
| 23. | отделение связи, сберкасса, КБО на 30 рабочих мест (проект.). | 477940 | 55800 |  |
| 24. | банкетный зал, ателье, магазин «Кулинария» (проект.). | 60000 | 200000 |  |
| 25. | Продовольственный магазин на 500 мест торговой площади, аптека (сущ.). | 122830 | 350000 |  |
| 26. | общественный туалет на 10 приборов (проект.) | 8000 | - |  |

Таблица 5.2.5-4 – Таблица тепловых нагрузок по кварталам

| № по генплану | Наименование | Кол-во | Расход тепла в ккал/час |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |  |
| Квартал Прибрежный 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином Кулинарии, аптекой, отд. связи, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО | 1 | 907740 | 305000 |  |  |
| 2 | 2-х эт. Блокир. с гаражами и земельными участками | 1 | 135800 | - |  |  |
| 3 | Кафе на 80 пос. мест с пристроен. общ. туалетом на 10 приборов | 1 | 36900 | 50000 |  |  |
| 4 | Итого: |  | 1080440 | 355000 | 706000 | Новый ЦТП Qо+в= 1,44 Гкал/час Qг.в= 1,0 кал/час |
| Спортивная зона |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Крытый хоккейный корт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Театр кукол «Барабашка» | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Здание «Нижневартовскбурнефть» | 1 |  |  |  |  |
| 6 | районная дирекция киносетей | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Ресторан ВСНК | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Объединение XXI век | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Обществ. туалет | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные трибуны | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Гаражи |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс зданий УВД | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс РНС | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Итого: |  | 2493000 |  | 452000 |  |

Таблица 5.2.5-5 – Фактические тепловые нагрузки по данным АО «Городские электрические сети»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом творчества | 1 | 218500 | 300000 |  |  |
| 2 | Крытый спортивный манеж | 1 | 245000 | 500000 |  |  |
| 3 | Спортивный комплекс с залом для единоборства и бассейном | 1 | 889520 | 600000 |  |  |
| 4 | Административно-хозяйственный корпус | 1 | 28500 | - |  |  |
| 5 | Комплекс зданий УВД со спортивным залом и столовой | 1 | 511600 | 430000 |  |  |
| 6 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
| Итого: |  |  | 1901120 | 1830000 | 816000 |  |

Всего по кварталу «С»

Q о+в = 6224120 ккал/час = 6,22 Гкал/час

Q г.в = 1,13 Гкал/час

Таблица 5.2.5-6 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»

| № по генплану | Наименование | Количество | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56565 | 481780 |
| 2 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56565 | 488500 |
| 3 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56570 | 481780 |
| сущ | Нежилое здание «Спортивный комплекс (лит.А)» по ул. Мусы Джалиля, д.2/1 | 1 | 260000 | - | - |
| сущ | Нежилое здание «Спортивный комплекс «Модуль» по ул. Мусы Джалиля, д. 1 | 1 | 33900 | - | 29700 |
| сущ | Нежилое помещение «Административное здание городского отдела милиции-2» по ул. 60 лет Октября, 22 | 1 | 96000 | - | - |
| сущ | Нежилое здание «Административно-бытовой корпус» по ул. 60 лет Октября, 22а | 1 | 219000 | - | - |
| сущ | Мечеть по ул. Мусы Джалиля, д.2/2 | 1 | 24000 | - | - |
| Итого |  |  | 3664400 | 169700 | 1481760 |

Всего по кварталу П3-1:

Q о+в = 3,8341 Гкал/час

Q г.в = 1,48176 Гкал/час

Таблица 5.2.5-6 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-3»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал Прибрежный П- 3.3 Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-эт.ж.д.3-х секц. | 2 | 1191930х2= 2383860 |  |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров |  | 52790 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2436650 | - | 1290000 |  |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-7 эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товары на 200 м2 торг. площ. и ЖЭО | 1 | 1640000 | - |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров | 1 | 52790 | - |  |  |
| 3 | 2-х эт. ж. д. блокиров. с гаражами и земельными участками | 2 | 116400хх2= 232800 |  |  |  |
| 4 | Промтоварный магазин на 800 м2 торг. площ. | 1 | 90720 | 350000 |  |  |
| 5 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2024310 | 350000 | 1215000 | ЦТП №14 (сущ.) Qо+в= 6,34 Гкал/час Qг.в=3,7 кал/час |

Всего по кварталу П-3.3.

Q о+в = 4694560 ккал/час = 4,69 Гкал/час

Q г.в = 2,31 Гкал/час

    - Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Проектом ПДП Старого Вартовска III очереди строительства предусматривается снос малоэтажных жилых домов, со строительством на освободившейся территории 2, 3, 4 этажных жилых домов и объектов соцкультбыта.

Рисунок 5.2.6-1 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска

На свободных территориях размещаются новые микрорайоны с малоэтажной застройкой.

Теплоснабжение III очереди строительства решается следующим образом:

- централизованное – от существующих котельных №№8,8Б, расположенных в микрорайоне К-7;

- от блочных котельных, работающих на газе, для отдельных общественных зданий в новых микрорайонах;

- от индивидуальных газовых подогревателей, устанавливаемых непосредственно в жилых домах.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для следующих микрорайонов: 1П, 2П (часть домов на газе), 9П, 14П (только существующая застройка), 16П, 17П, К-7, К-8.

В настоящее время микрорайоны 1П, 2П снабжаются теплом с параметрами теплоносителя 105-70оС, а микрорайоны 9П, 14П параметрами теплоносителя 95-70оС.

Проектом предусматривается перевод теплоснабжения всех вышеперечисленных микрорайонов на параметры теплоносителя 105-70оС. На вводе в микрорайон 14П установлено ЦТП-14П для снижения температуры до 95-70оС. В микрорайоне 2П ранее выпущенным проектом снижение температуры до 95-70оС во внутриквартальных сетях производится в ЦТП 90, ЦТП 91.

Подключение остальных проектируемых домов к наружным тепловым сетям решается по зависимой схеме с установкой в ИТП подмешивающих насосов и водоподогревателей для горячего водоснабжения.

Определение тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Городские электрические сети». По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на здании при централизованном теплоснабжении составляет 57,62 Гкал/час:

На существующие здания:

- отопление и вентиляция	 – 5,44;

- горячее водоснабжение 	– 1,972;

На проектируемые здания:

- отопление и вентиляция	 – 33,630;

- горячее водоснабжение 	– 16,580.

QО,В, Г.В. = 57,62 Гкал/час.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная тупиковая. Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей составляет:

2 530 х 10 – 480 м, 2 426 х 10 – 1200м, 2 325 х 8 – 80м,

2 273 х 8 – 640 м, 2 159 х 8 – 60 м.

В таблице 5.2.6-1 представлены расходы тепла при централизованном теплоснабжении микрорайонов.

Таблица 5.2.6-1 – Таблица расходов тепла при централизованном теплоснабжении

| Микрорайон | Отопление Гкал/час | Вентиляция Гкал/час | Горячее водоснабжение Гкал/час | Итого Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1П Существующие здания (1, 2 очереди строительства) | 3,2 | - | 0,7 | 3,9 |
| Жилые здания (проект) | 3,5 | - | 1,62 | 5,12 |
| 2П | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| от ЦТП № 91 существующие жилые и общественные здания | 0,626 |  | 0,81 |  |
| Существующие здания | 1,101 |  |  |  |
|  |  |  |  | по м-ну 9,02 |
| 9П Жилые здания (проект) | 7,125 | - | 3,552 | 10,677 |
| Школа на 300 уч-ся (проект) | 0,2726 | 0,3 | 0,0468 | 0,6194 |
| 2 детсада на 280 мест (проект) | 0,21798х2= 0,43596 | 0,085400х 2=0,1708 | 0,201600 х2=0,4032 | 1,01 |
| Канализационная насосная станция | 0,019 | 0,021 | 0,16 | 0,056 |
| Интернат Арго (существ.) | 0,218 | 0,085 | 0,202 | 0,505 |
| Магазин продтоваров (существ.) | 0,042 | 0,032 | 0,06 | 0,134 |
| Спортзал (существ.) | 0,072 | 0,041 | 0,2 | 0,313 |
|  |  |  |  | по м-ну 13,30 |
| 16П |  |  |  |  |
| Жилые здания (проект) | 3,772 | 1,395 | 0,12 | 5,287 |
| 2 детсада на 320 мест | 0,3х2х2=0,6 | 0,2х2=0,4 | 0,226х2 = 0,452 | 1,452 |
|  |  |  |  | по м-ну 6,739 |
| 14П Существ. здания | 1,299 |  |  | 1,299 |
| 17П Жилые здания (проект) | 2,677 | - | 1,461 | 4,138 |
| Школа на 1000 уч-ся | 0,850 | 0,964 | 0,11088 | 1,925 |
|  |  |  |  | по м-ну 6,063 |
| К-7 | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| Спортзал с бассейном (проект) | 0,453 |  | 0,5946 | 1,0476 |
| Поликлиника на 400 посещений (проект) | 0,150 | 0,190 | 0,0847 | 0,4247 |
| Котельные 8, 8Б на собственные нужды (существ.) | 0,021 | - | - | 0,021 |
|  |  |  |  | по кварт. 1,4933 |
| К-8 Дом быта на 150 раб. мест | 0,110 | 0,820 | 0,5946 | 1,0476 |
| Ресторан на 300 мест | 0,110 | 0,488 | 0,303 | 0,901 |
| Торговый центр 1300 торгплощ. | 0,140 | 0,3068 | 0,0838 | 0,5306 |
|  |  |  |  | по кварт. 2,480 |
| К-9 |  |  |  |  |
| 2 жилых дома (проект) | 0,41306 | - | 0,4248 | 0,838 |

    - Застройка территории микрорайонов 9А, 9Б и квартала «Центральный»

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска, проектируемая территория относится к застроенной территории города. Здесь предусмотрено размещение двух школ и объектов общественного назначения.

На рисунке 5.2.7-1 изображена застройка территории микрорайонов 9А и 9Б и квартала «Центральный».

Рисунок 5.2.7-1 – Микрорайоны 9А и 9Б

Проект планировки территории микрорайона 9Б не разрабатывался. На момент разработки схемы территория микрорайона застроена зданиями, подлежащими сносу в рамках программы, утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 18 марта 2016 № 336 «Об утверждении перечня очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска».

Источник тепла – городская котельная №5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение т/с проектируемых зданий решается непосредственно от существующих магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по проектируемым зданиям составляют:

Микрорайон 9Б

1. 13-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 2289500 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 84280 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 810000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 3183780 ккал/ч

2. 7-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 1409155 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 83010 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 580200 ккал/ч

ИТОГО на здание: 2072365 ккал/ч

3. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

4. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

5. ЗАГС с эксплуатируемой кровлей открытой автостоянки на 48 м/мест

- Расход тепла на отопление – 278745 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 432515 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 30000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 741260 ккал/ч

6. Подземная трехуровневая автостоянка на 345 м/мест

- Расход тепла на отопление – 494865 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 1286650 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1786315 ккал/ч

7. Подземная трехуровневая автостоянка на 270 м/мест

- Расход тепла на отопление – 469280 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 1220130 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1694210 ккал/ч

Суммарный расход тепла по кварталу №9Б составляет:

Qо=6 255 205 ккал/час

Qв=3 126 185 ккал/час

Qгв=2 125 800 ккал/час

Итого: Qо+в+гв=11 507 190 ккал/час

Квартал «Центральный»

1. Гараж-стоянка на 300 мест с объектами обслуживания на 1 этаже

-Расход тепла на отопление – 85 200 ккал/ч

-Расход тепла на вентиляцию – 121 220 ккал/ч

ИТОГО на здание: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

В ЦЕЛОМ ПО КВАРТАЛУ: 571390 ккал/ч (557160 Вт)

Qо+в = 0,206 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб - сталь 09Г2С.

    - Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

Проектом предусматривается: для теплоснабжение административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов, прокладка сетей теплоснабжения от проектируемой котельной ПС-1С. Теплоснабжения индивидуальных жилых домов предусмотрена от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, запитанных от котельной, определены по укрупненным показателям и составят 42,5 Гкал/ч (148329 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов от индивидуальных газовых котлов по укрупненным показателям и составят 12 Гкал/ч (41574 Гкал/год). В таблице 5.2.8-1 представлена тепловая нагрузка потребителей.

Таблица 5.2.8-1 – Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 1 | 76,94 | 0,007 | 0,0015 | 0,0001 | 0,009 |
| 2 | Высшее учебное заведение | 4 | 11420,9 | 0,813 | 0,1651 | 0,0457 | 1,023 |
| 3 | Столовая на 50 мест | 1 | 1280 | 0,097 | 0,1850 | 0,4877 | 0,769 |
| 4 | Школа на 600 учащихся | 3 | 11419,2 | 0,812 | 0,1651 | 0,0200 | 0,997 |
| 5 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1689,98 | 0,132 | 0,0373 | 0,0148 | 0,184 |
| 6 | Высшее учебное заведение | 4 | 2734,46 | 0,206 | 0,0452 | 0,0109 | 0,262 |
| 7 | Административное здание (РОВД) | 2 | 1320,03 | 0,127 | 0,0254 | 0,0015 | 0,153 |
| 8 | Административное здание (РОВД) | 2 | 985,2 | 0,094 | 0,0189 | 0,0011 | 0,115 |
| 9 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | 2 | 1216,91 | 0,097 | 0,0628 | 0,0243 | 0,184 |
| 10 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 2 | 1920,21 | 0,187 | 0,0351 | 0,0130 | 0,235 |
| 11 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 3 | 2146,34 | 0,178 | 0,1325 | 0,8049 | 1,115 |
| 12 | Торгово-сервисный комплекс | 1 | 79,34 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 13 | Административное здание | 2 | 640 | 0,061 | 0,0123 | 0,0007 | 0,074 |
| 14 | Торговый комплекс | 2 | 1258,48 | 0,101 | 0,0000 | 0,0205 | 0,122 |
| 15 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 864 | 0,083 | 0,0166 | 0,0010 | 0,100 |
| 16 | Магазин. Молочная кухня | 1 | 270,05 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 17 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 18 | Административное здание | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 19 | Высшее учебное заведение | 4 | 4540,61 | 0,323 | 0,0656 | 0,0182 | 0,407 |
| 20 | Административное здание (пожарное депо) | 2 | 2007,92 | 0,170 | 0,0343 | 0,0023 | 0,207 |
| 21 | Тренировочная башня (пожарное депо) | 4 | 457,79 | 0,047 | 0,0130 | 0,0031 | 0,063 |
| 22 | Высшее учебное заведение | 3 | 2592 | 0,196 | 0,0428 | 0,0104 | 0,249 |
| 23 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | 3 | 1296 | 0,124 | 0,0249 | 0,0015 | 0,151 |
| 24 | Высшее учебное заведение | 3 | 3789,6 | 0,270 | 0,0548 | 0,0152 | 0,340 |
| 25 | Высшее учебное заведение | 4 | 9302,56 | 0,662 | 0,1345 | 0,0372 | 0,833 |
| 26 | Торгово-офисные помещения | 1 | 211,13 | 0,017 | 0,0000 | 0,0034 | 0,020 |
| 27 | Торгово-офисные помещения | 1 | 283,95 | 0,023 | 0,0000 | 0,0046 | 0,027 |
| 28 | Кинотеатр на 300 мест | 2 | 1243,58 | 0,099 | 0,0642 | 0,0012 | 0,165 |
| 29 | Административное здание | 2 | 316,99 | 0,030 | 0,0061 | 0,0004 | 0,037 |
| 30 | Торгово-офисные помещения | 1 | 458,1 | 0,037 | 0,0000 | 0,0074 | 0,044 |
| 31 | Торгово-офисные помещения | 1 | 459,11 | 0,037 | 0,0000 | 0,0075 | 0,044 |
| 32 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | 1 | 527,19 | 0,042 | 0,0000 | 0,0086 | 0,051 |
| 33 | Магазин | 1 | 297,11 | 0,024 | 0,0000 | 0,0048 | 0,029 |
| 34 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 31,39 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,004 |
| 35 | Магазин | 1 | 168,59 | 0,014 | 0,0000 | 0,0027 | 0,016 |
| 36 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 49,62 | 0,005 | 0,0010 | 0,0001 | 0,006 |
| 37 | Торговый комплекс | 1 | 1160,38 | 0,093 | 0,0000 | 0,0189 | 0,112 |
| 38 | Магазин | 1 | 141,69 | 0,011 | 0,0000 | 0,0023 | 0,014 |
| 39 | Магазин | 1 | 182,7 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 |
| 40 | Административное здание | 1 | 166,58 | 0,016 | 0,0032 | 0,0002 | 0,019 |
| 41 | Рынок "Старовартовский" | 2 | 3219,97 | 0,212 | 0,1765 | 0,0523 | 0,440 |
| 42 | Административное здание | 2 | 1641,31 | 0,139 | 0,0280 | 0,0019 | 0,169 |
| 43 | Кафе | 1 | 118,98 | 0,009 | 0,0172 | 0,0453 | 0,072 |
| 44 | Административное здание | 1 | 118,98 | 0,011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,014 |
| 45 | Административное здание | 1 | 109,02 | 0,010 | 0,0021 | 0,0001 | 0,013 |
| 46 | Административное здание | 3 | 1334,98 | 0,128 | 0,0257 | 0,0016 | 0,155 |
| 47 | Детский сад №79 "Голосистое горлышко" | 2 | 1251,86 | 0,110 | 0,0304 | 0,0110 | 0,151 |
| 48 | Магазин | 1 | 474,42 | 0,038 | 0,0000 | 0,0077 | 0,046 |
| 49 | Торговый павильон | 1 | 30,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,0005 | 0,003 |
| 50 | Участковый пункт полиции | 1 | 186,26 | 0,018 | 0,0036 | 0,0002 | 0,022 |
| 51 | Магазин | 1 | 102,32 | 0,008 | 0,0000 | 0,0017 | 0,010 |
| 52 | Административное здание | 1 | 193,74 | 0,019 | 0,0037 | 0,0002 | 0,023 |
| 53 | Административное здание | 1 | 28,64 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,003 |
| 54 | Административное здание | 1 | 68,72 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 |
| 55 | Административное здание | 2 | 184,35 | 0,018 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 |
| 56 | Административное здание | 3 | 1847,62 | 0,156 | 0,0316 | 0,0022 | 0,190 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 7760,19 | 1,601 | 0,0000 | 0,2587 | 1,860 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом |  | 2735,78 | 0,565 | 0,0000 | 0,0912 | 0,656 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,03 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом |  | 10191,24 | 2,103 | 0,0000 | 0,3397 | 2,443 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом |  | 6670,8 | 1,377 | 0,0000 | 0,2224 | 1,599 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом |  | 3801,02 | 0,784 | 0,0000 | 0,1267 | 0,911 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом |  | 6981,46 | 1,441 | 0,0000 | 0,2327 | 1,673 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом |  | 4288,85 | 0,885 | 0,0000 | 0,1430 | 1,028 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 15241,39 | 3,145 | 0,0000 | 0,5080 | 3,653 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,25 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом |  | 5714,21 | 1,179 | 0,0000 | 0,1905 | 1,370 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13341,31 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом |  | 8570,81 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,1 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,31 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,055 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13340,95 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,511 | 1,700 | 6,289 | 42,499 |
|  | Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) |  | 16448 | 3,394 | 0,0000 | 0,5483 | 3,943 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) |  | 22666 | 3,726 | 0,0000 | 0,5440 | 4,270 |
| 3 | Блокированный жилой дом (81 шт) |  | 20413 | 3,356 | 0,0000 | 0,4899 | 3,846 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,477 | 0,000 | 1,582 | 12,059 |

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км.

    - Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

Рассматриваемая территория проекта планировки большей частью застроена, развитие системы теплоснабжения будет иметь преимущественно локальный характер, связанный с точечной застройкой.

Предлагается развитие в границах рассматриваемой территории децентрализованной системы теплоснабжения. Для обеспечения планируемых объектов теплоснабжением проектом предусматривается строительство котельной «Восточная». Основное топливо – природный газ.

Проектируемую сеть предлагается выполнить подземно из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330. В качестве изоляции сетей рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы.

Существующие сети и объекты теплоснабжения сохраняются. Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории представлены в таблице 5.2.9-1.

Таблица 5.2.9-1 – Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории

| Наименование здания | Этажность зданий | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Торгово-развлекательный центр | 2 | 13900 | 1,1230 | 0,7893 | 0,0155 | 1,9278 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 979 | 0,0708 | 0,0556 | 0,0011 | 0,1275 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 1104 | 0,0799 | 0,0627 | 0,0012 | 0,1438 |
| Объект торговли | 2 | 700 | 0,0566 | 0,0397 | 0,0008 | 0,0971 |
| Автосалон, СТО | 3 | 4309 | 0,3299 | 0,2447 | 0,0048 | 0,5794 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 3 | 13327 | 0,9347 | 0,7568 | 0,0149 | 1,7064 |
| Логистический центр | 2 | 22 230 | 0,9043 | 1,6452 | 0,0134 | 2,5629 |
| Торговый центр | 2 | 2333 | 0,1885 | 0,1325 | 0,0026 | 0,3236 |
| Административно-бытовой корпус | 3 | 2138 | 0,1500 | 0,1214 | 0,0024 | 0,2738 |
| СТО, АЗС | 2 | 1520 | 0,0618 | 0,1125 | 0,0009 | 0,1752 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 4 | 7 248 | 0,4165 | 0,4116 | 0,0081 | 0,8362 |
| Логистический центр | 2 | 3840 | 0,1562 | 0,2842 | 0,0023 | 0,4427 |
| Логистический центр | 2 | 16285 | 0,6625 | 1,2052 | 0,0098 | 1,8775 |
| Логистический центр | 2 | 13235 | 0,5384 | 0,9795 | 0,0080 | 1,5258 |
| Логистический центр | 2 | 9805 | 0,3989 | 0,7256 | 0,0059 | 1,1304 |
| Итого |  |  | 6,0720 | 7,5664 | 0,0918 | 13,7301 |

Ориентировочное расчетное теплопотребление общественно-деловой застройки рассматриваемой территории составит 13,73 Гкал/час (26214 Гкал/год).

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

    - Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

На территории микрорайона 16П предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, объектов общественно-делового назначения и озеленённой территории общего пользования на месте существующего лесного массива.

Средняя жилищная обеспеченность по микрорайону принята равной минимальному значению — 30 м2/чел.

Численность населения микрорайона 16П при этом составит: 109760:30 = 3660 человек.

На рис. 5.2.10-1 изображена планировка территории мкр. 16П.

Рисунок 5.2.10-1 – Застройка квартала 16-П в г. Нижневартовска

На прилегающих территориях размещаются следующие объекты, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории: с северо-запада (за улицей Заводской) – перспективная застройка общественного центра планировочного района (III очереди строительства Старого Вартовска); с северо-востока (за улицей Луговой) – существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 10П и 14П; с юго-востока (за улицей Осенней) — существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3П и 4П; с юго-запада (за улицей №6) — существующий автодром «Нижневартовская автомобильная школа» и территория перспективной общеобразовательной школы квартала 17П.

В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 9-этажного многоквартирного жилого дома № 13 общей площадью 10350 м2.

Таблица 5.2.10-1 – Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га) | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 15,06 | 73 |
| 2 | Зона размещения объектов образования и просвещения | 2,62 | 12,7 |
| 3 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | 0,17 | 0,8 |
| 4 | Зона размещения культовых объектов | 1,34 | 6,5 |
| 5 | Зона озеленённых территорий общего пользования | 1,44 | 7,00 |
| 6 | ВСЕГО: | 20,62 | 100 |

Показатели развития территории в границах микрорайона 16П представлены в таблице 5.2.10-2.

Таблица 5.2.10-2 – Показатели развития территории в границах микрорайона 16П

| Обозначение участка | Виды использования территории | Территория (га) | Население (чел.) | Жилой фонд недвижимости |  | Общественная недвижимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь (кв.м) | Квартир шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16П | Микрорайон 16П | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
| 13 | Проектируемый жилой дома №13 с нежилыми помещениями | 1,808 | 281 | 9380 | 198 | 440 |
| 14А | Проектируемый жилой дом №14А | 0,328 | 88 | 2640 | 56 | - |
| 14Б | Проектируемый жилой дом №14Б | 0,479 | 132 | 3960 | 84 | - |
| 14В | Проектируемый жилой дом №14В | 0,581 | 176 | 5280 | 112 | - |

Прокладка тепловых сетей.

Источник теплоснабжения – котельная №8Б. Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении. Тепловая изоляция должна иметь не менее 2-х линейных проводников-индикаторов системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль).

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в амортизирующих эластичных прокладках. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

    - Застройка квартала 10В

Подключение перспективной застройки квартала 10В предусматривается от котельной № 3А. В соответствии с выданными техническими условиями на подключение, перспективная присоединяемая нагрузка составляет 8,96 Гкал/ч.

На рис. 5.2.11-1 изображена планировка территории квартала 10В.

Рисунок 5.2.11-1 – Застройка территории квартала 10В города Нижневартовска

В 2022 году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию МКД №№ 1 и 4.

    - Прогноз прироста численности населения

В таблице и на рисунке ниже представлена сравнительная оценка прироста численности:

- при реализации Генерального плана;

- при реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 г.

Как видно, прогнозы отличаются существенно. При этом разработчиком проанализирован фактический прирост численности за последние 5 лет. Если принимать увеличение численности по среднегодовому прогнозу за последние 5 лет, то получается умеренный прирост, который представлен на рисунке ниже (зеленый цвет). Для целей актуализации Схемы теплоснабжения предлагается принять прогноз на основании среднегодового ввода за последние 5 лет.

Рисунок 5.2.12-1 – Прогноз увеличения численности населения

    - Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городу

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда на ближайшие 5 лет представлены и на рисунке 5.2.13-1, а также в таблице 5.2.13-1 на расчетный срок, согласно прогнозу генерального плана г. Нижневартовска.

Рисунок 5.2.13-1 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Таблица 5.2.13-1 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель прогноз, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 282,9 | 286,8 | 288,4 | 290 | 291,6 | 293,2 | 294,8 | 296,4 | 299 | 302 | 305 | 309 | 312 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 31,1 | 30,9 | 30,9 | 31,2 | 31,8 | 31,9 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,2 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 20 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,1 | 22,3 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 5662,0 | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5953,7 | 6080,3 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 5523,0 | 5556,7 | 5588,6 | 5684,1 | 5807,6 | 5931,1 | 6054,6 | 6178,1 | 6301,6 | 6425,1 | 6548,6 | 6672,1 | 6795,6 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома (в т.ч. блокир.) | 139,0 | 139,8 | 140,6 | 142,9 | 146,1 | 149,2 | 152,4 | 155,5 | 158,6 | 161,8 | 164,9 | 168,1 | 171,2 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 5662,0 | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5953,7 | 6080,3 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 51,8 | 48,7 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| 3.2.1. Новое строительство | 51,8 | 48,7 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 47,1 | 33,2 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3.3. Выбыло общей площади жилых помещений за год | 17,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5961,2 | 6008,1 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 | 7093,4 |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь отапливаемой площади на начало года, всего | 8803,4 | 8860,7 | 8909 | 9057,7 | 9261,6 | 9344,3 | 9536,8 | 9729,3 | 9916,7 | 10104,1 | 10291,5 | 10478,9 | 10666,3 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 76,3 | 65,9 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 4.2.1. Новое строительство | 76,3 | 65,9 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 71,6 | 50,5 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,7 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4.3. Выбыло общей отапливаемой жилых помещений площади за год | 19 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 8860,7 | 8909 | 9057,7 | 9261,6 | 9344,3 | 9536,8 | 9729,3 | 9916,7 | 10104,1 | 10291,5 | 10478,9 | 10666,3 | 10853,7 |

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе расчетных элементов территориального деления, представлены в таблице 5.2.13-2. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.13-3.

Сведения о приростах площадей в период 2025-2029 и 2030-2035 гг. будут уточняться при последующих актуализациях проекта.

Рисунок 5.2.13-2 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

Таблица 5.2.13-2 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 88222 | 84174 | 146300 | 95463 | 461690 | 454713 | 0 | 461690 | 545864 | 692164 | 787627 | 916403 | 916403 | 916403 | 916403 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 76359 | 140622 | 83963 | 257352 | 418220 | 0 | 257352 | 333711 | 474333 | 558296 | 675573 | 675573 | 675573 | 675573 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 76359 | 140622 | 83963 | 257352 | 418220 | 0 | 257352 | 333711 | 474333 | 558296 | 675573 | 675573 | 675573 | 675573 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 32119 | 7815 | 0 | 0 | 79512 | 7815 | 0 | 79512 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 56104 | 0 | 5678 | 11500 | 124826 | 28678 | 0 | 124826 | 124826 | 130503 | 142003 | 153503 | 153503 | 153503 | 153503 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 0 | 0 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 0 | 0 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 10909 | 5765 | 2277 | 3861 | 56715 | 11903 | 0 | 56715 | 62480 | 64757 | 68618 | 68618 | 68618 | 68618 | 68618 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 10275 | 5765 | 2277 | 3861 | 55657 | 11903 | 0 | 55657 | 61422 | 63699 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 634 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| 86:11:0102010 | 11767 | 155422 | 0 | 0 | 16407 | 155422 | 0 | 16407 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 9016 | 1752 | 0 | 0 | 13656 | 1752 | 0 | 13656 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 2751 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 163978 | 171 | 0 | 0 | 180546 | 171 | 0 | 180546 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 |
| 1а-многоквартирные дома | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 4897 | 171 | 0 | 0 | 21465 | 171 | 0 | 21465 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 99021 | 0 | 0 | 0 | 99021 | 0 | 0 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 |
| 86:11:0103003 | 66243 | 11304 | 0 | 0 | 74065 | 11304 | 0 | 74065 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 66243 | 1867 | 0 | 0 | 73936 | 1867 | 0 | 73936 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 |
| 1а-многоквартирные дома | 66243 | 1867 | 0 | 0 | 73936 | 1867 | 0 | 73936 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 9437 | 0 | 0 | 128 | 9437 | 0 | 128 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 73392 | 0 | 0 | 0 | 168952 | 0 | 0 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 1462 | 0 | 0 | 0 | 61495 | 0 | 0 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 71930 | 0 | 0 | 0 | 107457 | 0 | 0 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 |
| 86:11:0202001 | 40387 | 62335 | 57549 | 0 | 106080 | 119883 | 132302 | 106080 | 168415 | 225963 | 225963 | 294173 | 358265 | 358265 | 358265 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 55462 | 57549 | 0 | 0 | 113010 | 132302 | 0 | 55462 | 113010 | 113010 | 181220 | 245312 | 245312 | 245312 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 55462 | 57549 | 0 | 0 | 113010 | 132302 | 0 | 55462 | 113010 | 113010 | 181220 | 245312 | 245312 | 245312 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 8352 | 3033 | 0 | 0 | 38696 | 3033 | 0 | 38696 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 32035 | 3840 | 0 | 0 | 67384 | 3840 | 0 | 67384 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| 86:11:0301003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673 | 0 | 0 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333 | 0 | 0 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 301625 | 0 | 0 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 300000 | 0 | 0 | 0 | 301625 | 0 | 0 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 |
| 86:11:0301010 | 120 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 120 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 763 | 0 | 0 | 0 | 16118 | 0 | 0 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 763 | 0 | 0 | 0 | 16006 | 0 | 0 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 |
| 86:11:0301015 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282 | 0 | 0 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282 | 0 | 0 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 7553 | 0 | 0 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 5501 | 0 | 0 | 0 | 6739 | 0 | 0 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 |
| 86:11:0301027 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
| 86:11:0402001 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 56542 | 0 | 0 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 7471 | 0 | 0 | 0 | 8939 | 0 | 0 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 1096 | 0 | 0 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 625 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
| 86:11:0501001 | 29021 | 15200 | 0 | 0 | 130379 | 15200 | 0 | 130379 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 17039 | 0 | 0 | 0 | 73148 | 0 | 0 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 17039 | 0 | 0 | 0 | 20092 | 0 | 0 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 |
| 2-общественные здания | 11982 | 15200 | 0 | 0 | 54700 | 15200 | 0 | 54700 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 |
| 86:11:0501002 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 570549 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 427390 | 578326 | 578326 | 578326 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 570549 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 427390 | 578326 | 578326 | 578326 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419614 | 570549 | 570549 | 570549 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 49767 | 36147 | 0 | 170035 | 178543 | 0 | 0 | 49767 | 85914 | 293308 | 348578 | 348578 | 348578 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 151933 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 220126 | 267335 | 267335 | 267335 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39114 | 59527 | 59527 | 59527 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 14806 | 14153 | 0 | 52712 | 26610 | 0 | 0 | 14806 | 28959 | 71262 | 79322 | 79322 | 79322 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 12261 | 10238 | 252019 | 0 | 12261 | 410815 | 0 | 12261 | 22498 | 274517 | 274517 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 252019 | 0 | 0 | 400577 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 252019 | 400577 | 400577 | 400577 | 400577 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 252019 | 0 | 0 | 400577 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 252019 | 400577 | 400577 | 400577 | 400577 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 12261 | 10238 | 0 | 0 | 12261 | 10238 | 0 | 12261 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 9128 | 89855 | 24728 | 102713 | 35552 | 218167 | 0 | 35552 | 125407 | 150135 | 252849 | 253719 | 253719 | 253719 | 253719 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 84555 | 24728 | 102713 | 0 | 211997 | 0 | 0 | 84555 | 109283 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 84555 | 24728 | 102713 | 0 | 211997 | 0 | 0 | 84555 | 109283 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 9128 | 5300 | 0 | 0 | 35552 | 6170 | 0 | 35552 | 40852 | 40852 | 40852 | 41722 | 41722 | 41722 | 41722 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 |
| 86:11:0903001 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884 | 0 | 0 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884 | 0 | 0 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65719 | 0 | 0 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 65719 | 0 | 0 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 873057 | 434463 | 532639 | 238185 | 1926852 | 1567613 | 881394 | 1926852 | 2361316 | 2893955 | 3132140 | 4105562 | 4375859 | 4375859 | 4375859 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 184894 | 371912 | 509879 | 206750 | 577389 | 1414744 | 854784 | 577389 | 949302 | 1459181 | 1665931 | 2584681 | 2846917 | 2846917 | 2846917 |
| 1а-многоквартирные дома | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 58591 | 0 | 0 | 0 | 79928 | 0 | 59527 | 79928 | 79928 | 79928 | 79928 | 119042 | 139455 | 139455 | 139455 |
| 2-общественные здания | 109554 | 58711 | 17083 | 18014 | 412380 | 118431 | 26610 | 412380 | 471091 | 488174 | 506188 | 549360 | 557421 | 557421 | 557421 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 578608 | 3840 | 5678 | 13420 | 937083 | 34438 | 0 | 937083 | 940923 | 946601 | 960021 | 971521 | 971521 | 971521 | 971521 |

Таблица 5.2.13-3 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника |  | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | план | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 |  | 12882 | 26582,6 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 22602 | 0 | 0 | 12882 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 26582,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 26582,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 113 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 113 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 12770 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 21021 | 0 | 0 | 12770 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 |
| 2 | Котельная №2А |  | 16203 | 0 | 22298 | 18667 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 0 | 0 | 38501 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 773 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 773 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 15430 | 0 | 22298 | 18547 | 0 | 0 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 37729 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 |
| 3 | Котельная №3А |  | 70220 | 14571,9 | 350261 | 123125 | 210883 | 176615 | 0 | 543606 | 504775 | 132302 | 420482 | 543606 | 754490 | 931105 | 931105 | 1116591 | 1180683 | 1180683 | 1180683 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 1928 | 14571,9 | 188653 | 39310 | 209131 | 174591 | 0 | 229891 | 500999 | 132302 | 190581 | 229891 | 439022 | 613614 | 613614 | 799099 | 863192 | 863192 | 863192 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 14571,9 | 179013 | 0 | 209131 | 174591 | 0 | 179013 | 500999 | 132302 | 179013 | 179013 | 388144 | 562736 | 562736 | 748222 | 812314 | 812314 | 812314 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 1928 | 0 | 9640 | 39310 | 0 | 0 | 0 | 50878 | 0 | 0 | 11568 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 |
| 2-общественные здания |  |  | 22784 | 0 | 66085 | 10478 | 1752 | 2024 | 0 | 99347 | 3776 | 0 | 88869 | 99347 | 101099 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 45508 | 0 | 95523 | 73337 | 0 | 0 | 0 | 214368 | 0 | 0 | 141031 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 |
| 4 | Котельная №5 |  | 53131 | 6520,06 | 147639 | 612618 | 100334 | 29257 | 87824 | 813387 | 217415 | 570549 | 200770 | 813387 | 913721 | 942979 | 1030803 | 1450416 | 1601352 | 1601352 | 1601352 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 7693 | 6520,06 | 0 | 126303 | 78226 | 23579 | 83963 | 133996 | 185769 | 570549 | 7693 | 133996 | 212222 | 235802 | 319765 | 739378 | 890314 | 890314 | 890314 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 7693 | 6520,06 | 0 | 126303 | 78226 | 23579 | 83963 | 133996 | 185769 | 570549 | 7693 | 133996 | 212222 | 235802 | 319765 | 739378 | 890314 | 890314 | 890314 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 41724 | 0 | 70102 | 40191 | 22108 | 0 | 3861 | 152018 | 25969 | 0 | 111826 | 152018 | 174126 | 174126 | 177987 | 177987 | 177987 | 177987 | 177987 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 3714 | 0 | 77536 | 446123 | 0 | 5678 | 0 | 527373 | 5678 | 0 | 81250 | 527373 | 527373 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 |
| 5 | Котельная №8 |  | 291 | 0 | 20320 | 9128 | 14610 | 0 | 94688 | 29740 | 109299 | 0 | 20612 | 29740 | 44350 | 44350 | 139038 | 139038 | 139038 | 139038 | 139038 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 0 | 94688 | 0 | 109299 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 14610 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 0 | 94688 | 0 | 109299 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 14610 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 291 | 0 | 20320 | 9128 | 0 | 0 | 0 | 29740 | 0 | 0 | 20612 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б |  | 6842 | 5454,3 | 9030 | 25114 | 85482 | 276747 | 8025 | 40986 | 519683 | 0 | 15872 | 40986 | 126469 | 403216 | 411241 | 560669 | 560669 | 560669 | 560669 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 1542 | 5454,3 | 8226 | 12854 | 69945 | 276747 | 8025 | 22622 | 503275 | 0 | 9769 | 22622 | 92567 | 369314 | 377339 | 525898 | 525898 | 525898 | 525898 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 5454,3 | 0 | 0 | 69945 | 276747 | 8025 | 0 | 503275 | 0 | 0 | 0 | 69945 | 346692 | 354717 | 503275 | 503275 | 503275 | 503275 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 1542 | 0 | 8226 | 12854 | 0 | 0 | 0 | 22622 | 0 | 0 | 9769 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 |
| 2-общественные здания |  |  | 5300 | 0 | 803 | 12261 | 15538 | 0 | 0 | 18364 | 16408 | 0 | 6103 | 18364 | 33902 | 33902 | 33902 | 34772 | 34772 | 34772 | 34772 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  |  | 159570 | 53128,86 | 549548 | 801414 | 411310 | 482620 | 190538 | 1510533 | 1351172 | 702851 | 709119 | 1510533 | 1921843 | 2404463 | 2595000 | 3349528 | 3564556 | 3564556 | 3564556 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 11164 | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 474918 | 186677 | 389552 | 1299342 | 702851 | 208043 | 389552 | 761464 | 1236382 | 1423059 | 2176717 | 2391745 | 2391745 | 2391745 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 7693 | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 474918 | 186677 | 313009 | 1299342 | 702851 | 186706 | 313009 | 684921 | 1159839 | 1346516 | 2100174 | 2315202 | 2315202 | 2315202 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 3470 | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  |  | 70985 | 0 | 157311 | 73646 | 39398 | 2024 | 3861 | 301942 | 46153 | 0 | 228296 | 301942 | 341340 | 343364 | 347225 | 348095 | 348095 | 348095 | 348095 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 77421 | 0 | 195358 | 546260 | 0 | 5678 | 0 | 819039 | 5678 | 0 | 272779 | 819039 | 819039 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 159570 | 53128,86 | 549548 | 801414 | 411310 | 482620 | 190538 | 1510533 | 1351172 | 702851 | 709119 | 1510533 | 1921843 | 2404463 | 2595000 | 3349528 | 3564556 | 3564556 | 3564556 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 11164 | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 474918 | 186677 | 389552 | 1299342 | 702851 | 208043 | 389552 | 761464 | 1236382 | 1423059 | 2176717 | 2391745 | 2391745 | 2391745 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 7693 | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 474918 | 186677 | 313009 | 1299342 | 702851 | 186706 | 313009 | 684921 | 1159839 | 1346516 | 2100174 | 2315202 | 2315202 | 2315202 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 3470 | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  |  | 70985 | 0 | 157311 | 73646 | 39398 | 2024 | 3861 | 301942 | 46153 | 0 | 228296 | 301942 | 341340 | 343364 | 347225 | 348095 | 348095 | 348095 | 348095 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 77421 | 0 | 195358 | 546260 | 0 | 5678 | 0 | 819039 | 5678 | 0 | 272779 | 819039 | 819039 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новая котельная В-5.1 |  | 227170 | 0 | 227170 | 11982 | 15200 | 0 | 11500 | 239152 | 38200 | 0 | 227170 | 239152 | 254352 | 254352 | 265852 | 277352 | 277352 | 277352 | 277352 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 184453 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 184453 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 42718 | 0 | 42718 | 11982 | 15200 | 0 | 0 | 54700 | 15200 | 0 | 42718 | 54700 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 13 | Новая котельная ПС-1С |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 36147 | 0 | 170035 | 119016 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 85914 | 254194 | 289051 | 289051 | 289051 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 14153 | 0 | 52712 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 28959 | 71262 | 79322 | 79322 | 79322 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 14 | Новая котельная Восточная |  | 36632 | 0 | 29061 | 40387 | 6873 | 0 | 0 | 106080 | 6873 | 0 | 65693 | 106080 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 16038 | 0 | 14306 | 8352 | 3033 | 0 | 0 | 38696 | 3033 | 0 | 30344 | 38696 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 20594 | 0 | 14755 | 32035 | 3840 | 0 | 0 | 67384 | 3840 | 0 | 35349 | 67384 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 |
| 15 | Новая котельная на территории озера Комсомольское |  | 0 | 0 | 0 | 7100 | 1080 | 253 | 0 | 7100 | 1333 | 0 | 0 | 7100 | 8180 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 7100 | 1080 | 253 | 0 | 7100 | 1333 | 0 | 0 | 7100 | 8180 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  | 263802 | 0 | 29061 | 59469 | 23153 | 50020 | 47647 | 352332 | 216441 | 119016 | 292863 | 352332 | 375485 | 425505 | 473152 | 652932 | 687789 | 687789 | 687789 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 184453 | 115402 | 92406 | 184453 | 184453 | 184453 | 219413 | 239487 | 365465 | 392261 | 392261 | 392261 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 184453 | 115402 | 92406 | 184453 | 184453 | 184453 | 219413 | 239487 | 365465 | 392261 | 392261 | 392261 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 58756 | 0 | 14306 | 27434 | 19313 | 15059 | 14153 | 100496 | 72278 | 26610 | 73062 | 100496 | 119809 | 134868 | 149021 | 191323 | 199384 | 199384 | 199384 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 20594 | 0 | 14755 | 32035 | 3840 | 0 | 13420 | 67384 | 28760 | 0 | 35349 | 67384 | 71224 | 71224 | 84644 | 96144 | 96144 | 96144 | 96144 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  |  | 423373 | 53128,86 | 578609 | 860883 | 434463 | 532639 | 238185 | 1862865 | 1567613 | 821867 | 1001982 | 1862865 | 2297328 | 2829968 | 3068152 | 4002461 | 4252345 | 4252345 | 4252345 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 195616 | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 509879 | 206750 | 574004 | 1414744 | 795257 | 392496 | 574004 | 945917 | 1455796 | 1662546 | 2542182 | 2784005 | 2784005 | 2784005 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 192146 | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 371159 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 3470 | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  |  | 129741 | 0 | 171617 | 101080 | 58711 | 17083 | 18014 | 402438 | 118431 | 26610 | 301358 | 402438 | 461148 | 478231 | 496246 | 539418 | 547479 | 547479 | 547479 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 98015 | 0 | 210113 | 578295 | 3840 | 5678 | 13420 | 886423 | 34438 | 0 | 308128 | 886423 | 890263 | 895941 | 909361 | 920861 | 920861 | 920861 | 920861 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы |  | 47454 | 0 | 4360 | 12173 | 0 | 0 | 0 | 63987 | 0 | 59527 | 51814 | 63987 | 63987 | 63987 | 63987 | 103101 | 123514 | 123514 | 123514 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 59527 | 0 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 42499 | 62912 | 62912 | 62912 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 59527 | 0 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 42499 | 62912 | 62912 | 62912 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 1468 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 9942 | 0 | 0 | 1468 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 47454 | 0 | 2892 | 314 | 0 | 0 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 50346 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 470826 | 53128,86 | 582969 | 873057 | 434463 | 532639 | 238185 | 1926852 | 1567613 | 881394 | 1053796 | 1926852 | 2361316 | 2893955 | 3132140 | 4105562 | 4375859 | 4375859 | 4375859 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 195616 | 53128,86 | 196879 | 184894 | 371912 | 509879 | 206750 | 577389 | 1414744 | 854784 | 392496 | 577389 | 949302 | 1459181 | 1665931 | 2584681 | 2846917 | 2846917 | 2846917 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 192146 | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 371159 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 3470 | 0 | 17867 | 58591 | 0 | 0 | 0 | 79928 | 0 | 59527 | 21337 | 79928 | 79928 | 79928 | 79928 | 119042 | 139455 | 139455 | 139455 |
| 2-общественные здания |  |  | 129741 | 0 | 173085 | 109554 | 58711 | 17083 | 18014 | 412380 | 118431 | 26610 | 302826 | 412380 | 471091 | 488174 | 506188 | 549360 | 557421 | 557421 | 557421 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 145469 | 0 | 213005 | 578608 | 3840 | 5678 | 13420 | 937083 | 34438 | 0 | 358474 | 937083 | 940923 | 946601 | 960021 | 971521 | 971521 | 971521 | 971521 |

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г. учтена Муниципальная адресная программа планируемого сноса ветхого жилищного фонда на отдельных застроенных территориях города, утвержденная Постановлением Администрации города от 18.03.2016 г. №336 «Об утверждении перечня очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска» (в ред. от 24.10.2018 г. №336). При этом ряд объектов был отключен от систем централизованного теплоснабжения. Перечни таких объектов представлены в приложениях 5 и 7 настоящей главы.

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный актуализированный перечень сносимых объектов представлен в приложении 2.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 5.2.13-4 – в разрезе расчетных элементов территориального деления;

- в таблице 5.2.13-5 – в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 5.2.13-4 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 0 | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 5789 | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5789 | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1а-многоквартирные дома | 5789 | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0 | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 1311 | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1311 | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1а-многоквартирные дома | 1311 | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 3011 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3011 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1а-многоквартирные дома | 3011 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 4144 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 4144 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1а-многоквартирные дома | 4144 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 3833 | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3833 | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1а-многоквартирные дома | 3833 | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2.13-5 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п |  | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №3А | 5789 | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 5789 | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 5789 | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Котельная №5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Котельная №8 | 6844 | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 6844 | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 6844 | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Котельная №8Б | 5456 | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 5456 | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 5456 | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 |  | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Новая котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |  | Индивидуальные теплогенераторы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 18089 | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Расчет перспективного теплопотребления осуществляется на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18» - не учитывалось в базовой версии) выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2021 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2025 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2030 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

При этом нормативы, представленные в Приложении 2 полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2021 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2025 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2030 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики г. Нижневартовска определены в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (аналогично г. Сургуту):

- tр.о = -43ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -9,9ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =257 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом:

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом:

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 6.1-1.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 6.1-1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 6.1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 6.1-2 ;

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 6.1-3.

Более подробно нормативы теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха, с учетом этажности зданий, представлены приложении 3. На диаграммах представлены расчетные нормативы после перевода нормативов в единицу измерения ккал/(ч·м2).

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qов=S∙qо.в, | (1) |
| --- | --- |

где S – отапливаемая площадь, м2;

qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в приложении 3, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОов=Qов∙QПОов2022/Qов2022, | (2) |
| --- | --- |

где Qов2022 – тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2022 г., Гкал/ч;

QПОов2022 – полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции в 2022 г., Гкал.

Рисунок 6.1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 6.1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 6.1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Результирующие нормативы для расчета тепловых нагрузок на нужды ГВС потребителей представлены в приложении 3.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qгвс=S∙qгвс, | (1) |
| --- | --- |

где S - отапливаемая площадь, м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в приложении 3, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОгвс=Kгод ∙Qгвс∙QПОгвс2022/Qгвс2022, | (2) |
| --- | --- |

где Kгод – поправка, связанная с немаксимальным теплопотреблением на нужды ГВС, принимается экспертно:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

Qгвс2022 – тепловая нагрузка ГВС в 2022 г., Гкал/ч;

QПОгвс2022 – полезный отпуск на нужды ГВС в 2022 г., Гкал.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Нижневартовску сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период по 2035 год и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода по 2035 год.

  - Прогноз потребления тепловой мощности

В таблице 7.1-1 представлен ожидаемый прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в таблице 7.1-2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления на расчетный срок с указанием фактических значений за базовый период.

Как видно, суммарная расчетная нагрузка по источникам теплоснабжения на конец расчётного периода (2035 год) увеличится на 189,4 Гкал/ч. При этом 183,7 Гкал/ч будет покрываться от централизованного теплоснабжения, 5,7 Гкал/ч – от индивидуальных теплогенераторов. Следует отметить, что указанные нагрузки прогнозируются с учетом средней ГВС – по указанным значениям будет увеличена расчетная нагрузка в зоне источников централизованного теплоснабжения. При этом плата за подключение взимается с заявителя, в соответствии с полной величиной договорной нагрузки, которая включает в себя величину максимальной нагрузки ГВС.

В течение расчетного срока прогнозируется существенная убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье). Прогнозные показатели представлены в таблице 7.1-3 – в разрезе источников тепловой энергии, в таблице 7.1-4 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 7.1-1 - Приросты расчетных тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника |  | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 |  | 0,63 | 0,864 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0,63 | 0,752 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0 | 0,112 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А |  | 0,96 | 0 | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0,94 | 0 | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А |  | 5,28 | 0,466 | 13,35 | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0 | 23,5 | 16,1 | 3,3 | 18,6 | 23,5 | 31,2 | 36,5 | 36,5 | 41,3 | 42,8 |
| отопление и вентиляция |  |  | 4,8 | 0,404 | 12,19 | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0 | 21,6 | 13,8 | 3,1 | 17 | 21,6 | 27,6 | 32,7 | 32,7 | 37 | 38,5 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,49 | 0,062 | 1,16 | 0,2 | 1,7 | 0,26 | 0 | 1,8 | 2,3 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 |  | 3,7 | 0,212 | 6,67 | 22,89 | 3,97 | 1,03 | 2,95 | 33,3 | 7,9 | 14,1 | 10,4 | 33,3 | 37,2 | 38,3 | 41,2 | 51,6 | 55,3 |
| отопление и вентиляция |  |  | 3,07 | 0,185 | 6,05 | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 30,8 | 6,7 | 13,4 | 9,1 | 30,8 | 34 | 34,9 | 37,5 | 47,3 | 50,9 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,63 | 0,027 | 0,62 | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,4 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 |  | 0,03 | 0 | 1,09 | 0,48 | 0,59 | 0 | 3,29 | 1,6 | 3,9 | 0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0,03 | 0 | 0,95 | 0,34 | 0,41 | 0 | 2,68 | 1,3 | 3,1 | 0 | 1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0 | 0 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0 | 0,61 | 0,3 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б |  | 0,51 | 0,177 | 0,37 | 1,26 | 3,6 | 9,54 | 0,31 | 2,1 | 17,7 | 0 | 0,9 | 2,1 | 5,7 | 15,3 | 15,6 | 19,8 | 19,8 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0,5 | 0,154 | 0,36 | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,3 | 1,9 | 15,3 | 0 | 0,9 | 1,9 | 5,4 | 13,4 | 13,7 | 17,2 | 17,2 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,01 | 0,023 | 0,01 | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,6 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | - | 0 | 0 | 0,54 | 1,92 | 0,54 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 2,46 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| отопление и вентиляция |  |  | - | - | 0 | 0 | 0,47 | 1,78 | 0,47 | 0 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 2,25 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| ГВС (средняя) |  |  | - | - | 0 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| технология |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  |  | 11,1 | 1,718 | 22,3 | 30,7 | 16,4 | 17,8 | 7,1 | 64,0 | 48,6 | 17,4 | 33,4 | 64,1 | 80,3 | 98,3 | 105,3 | 124,7 | 129,9 |
| отопление и вентиляция |  |  | 10 | 1,495 | 20,4 | 28,9 | 13,6 | 15,7 | 6,0 | 59,0 | 41,6 | 16,6 | 30,3 | 59,2 | 72,6 | 88,4 | 94,4 | 112,0 | 117,1 |
| ГВС (средняя) |  |  | 1,2 | 0,223 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 1,1 | 4,8 | 7,1 | 0,8 | 3,1 | 4,9 | 7,7 | 9,8 | 10,9 | 12,5 | 12,7 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5.1 |  | 12,35 | 0 | 0 | 2,66 | 0,94 | 0 | 0,16 | 15 | 1,5 | 0 | 12,3 | 15 | 15,9 | 15,9 | 16,1 | 16,5 | 16,5 |
| отопление и вентиляция |  |  | 10,62 | 0 | 0 | 2,66 | 0,71 | 0 | 0,15 | 13,3 | 1,1 | 0 | 10,6 | 13,3 | 14 | 14 | 14,1 | 14,4 | 14,4 |
| ГВС (средняя) |  |  | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,01 | 1,7 | 0,3 | 0 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,96 | 3,78 | 0 | 19,7 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,7 | 30 | 34,3 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 3,42 | 0 | 17,9 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 8,8 | 27,5 | 31,4 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 1,8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 2,5 | 2,9 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная |  | 2,19 | 0 | 1,41 | 1,46 | 0,33 | 0 | 0 | 5,1 | 0,3 | 0 | 3,6 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| отопление и вентиляция |  |  | 1,95 | 0 | 1,19 | 1,41 | 0,28 | 0 | 0 | 4,5 | 0,3 | 0 | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,24 | 0 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское |  | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  | 14,5 | 0 | 1,4 | 4,6 | 1,3 | 6 | 3,9 | 20,5 | 21,6 | 14,6 | 15,9 | 20,5 | 21,8 | 27,8 | 31,8 | 52,4 | 56,6 |
| отопление и вентиляция |  |  | 12,6 | 0 | 1,2 | 4,4 | 1 | 5,4 | 3,6 | 18,2 | 19,4 | 13,5 | 13,8 | 18,2 | 19,2 | 24,6 | 28,2 | 47,1 | 51,1 |
| ГВС (средняя) |  |  | 2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 5,3 | 5,6 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  |  | 25,6 | 1,718 | 23,7 | 35,2 | 17,2 | 21,8 | 10,5 | 84,6 | 67,2 | 32 | 49,4 | 84,6 | 101,8 | 123,6 | 134,1 | 174,2 | 183,7 |
| отопление и вентиляция |  |  | 22,5 | 1,495 | 21,5 | 33,3 | 14,2 | 19,4 | 9,1 | 77,3 | 58,3 | 30 | 44,1 | 77,3 | 91,5 | 110,9 | 120 | 156,7 | 165,7 |
| ГВС (средняя) |  |  | 3,1 | 0,223 | 2,2 | 1,9 | 3 | 2,5 | 1,4 | 7,2 | 8,9 | 1,9 | 5,3 | 7,2 | 10,3 | 12,7 | 14,1 | 17,5 | 18 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы |  | 2,36 | 0 | 0,2 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 5,7 |
| отопление и вентиляция |  |  | 2,3 | 0 | 0,17 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,9 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,2 | 4,9 |
| ГВС (средняя) |  |  | 0,06 | 0 | 0,03 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 28 | 1,718 | 23,9 | 35,8 | 17,2 | 21,8 | 10,5 | 87,8 | 67,2 | 34,5 | 51,9 | 87,8 | 105 | 126,8 | 137,3 | 179,1 | 189,4 |
| отопление и вентиляция |  |  | 24,8 | 1,495 | 21,7 | 33,8 | 14,2 | 19,4 | 9,1 | 80,3 | 58,3 | 32 | 46,5 | 80,3 | 94,5 | 113,9 | 123 | 161 | 170,6 |
| ГВС (средняя) |  |  | 3,2 | 0,223 | 2,2 | 2,1 | 3 | 2,5 | 1,4 | 7,4 | 8,9 | 2,5 | 5,4 | 7,4 | 10,5 | 12,9 | 14,3 | 18,1 | 18,9 |
| технология |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.1-2 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 13,82 | 0 | 4,8 | 3,6 | 3,03 | 4,5 | 2,87 | 22,2 | 13,9 | 0 | 18,6 | 22,2 | 25,3 | 29,8 | 32,6 | 36,1 | 36,1 |
| отопление и вентиляция | 11,45 | 0 | 4,15 | 3,54 | 2,52 | 4,18 | 2,53 | 19,1 | 12,3 | 0 | 15,6 | 19,1 | 21,7 | 25,9 | 28,4 | 31,4 | 31,4 |
| ГВС (средняя) | 2,37 | 0 | 0,65 | 0,06 | 0,5 | 0,32 | 0,34 | 3,1 | 1,6 | 0 | 3 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0,06 | 0 | 2,28 | 0,66 | 0,36 | 0,14 | 0,24 | 3 | 0,7 | 0 | 2,3 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0 | 2,1 | 0,5 | 0,27 | 0,11 | 0,18 | 2,7 | 0,6 | 0 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 1,52 | 0,864 | 0 | 0,66 | 6,08 | 0 | 0 | 2,2 | 6,1 | 0 | 1,5 | 2,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| отопление и вентиляция | 1,36 | 0,752 | 0 | 0,52 | 4,44 | 0 | 0 | 1,9 | 4,4 | 0 | 1,4 | 1,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,112 | 0 | 0,14 | 1,64 | 0 | 0 | 0,3 | 1,6 | 0 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0,212 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,185 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,027 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 0 | 1,02 | 5,9 | 0,01 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,77 | 5,53 | 0,01 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,25 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 0,3 | 0 | 0 | 2,24 | 0,65 | 0 | 0 | 2,5 | 0,6 | 0 | 0,3 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| отопление и вентиляция | 0,3 | 0 | 0 | 1,87 | 0,49 | 0 | 0 | 2,2 | 0,5 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,15 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 3,17 | 0,308 | 2,28 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 5,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| отопление и вентиляция | 2,85 | 0,268 | 2,15 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| ГВС (средняя) | 0,32 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 2,19 | 0 | 1,41 | 1,46 | 1,96 | 1,69 | 0 | 5,1 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 5,1 | 7 | 8,7 | 8,7 | 10,4 | 12 |
| отопление и вентиляция | 1,95 | 0 | 1,19 | 1,41 | 1,85 | 1,63 | 0 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 8 | 8 | 9,6 | 11,1 |
| ГВС (средняя) | 0,24 | 0 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0,15 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0,15 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 0,01 | 0 | 0,05 | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0,1 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| отопление и вентиляция | 0,01 | 0 | 0,05 | 10,91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0,08 | 0 | 0,5 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0,08 | 0 | 0,5 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0,56 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отопление и вентиляция | 0,56 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0,06 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0,06 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0,08 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,08 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 0,8 | 0 | 1,24 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| отопление и вентиляция | 0,78 | 0 | 1,18 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ГВС (средняя) | 0,02 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 2,69 | 0,158 | 2,02 | 3,3 | 0,94 | 0 | 0 | 8 | 0,9 | 0 | 4,7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| отопление и вентиляция | 2,69 | 0,136 | 1,69 | 3,28 | 0,71 | 0 | 0 | 7,7 | 0,7 | 0 | 4,4 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,022 | 0,33 | 0,02 | 0,23 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0,07 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 14,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,7 | 14,4 |
| отопление и вентиляция | 0,07 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 13,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,2 | 13,8 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0,09 | 0 | 0,6 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| отопление и вентиляция | 0,09 | 0 | 0,6 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 0 | 0,177 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,154 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,96 | 3,78 | 0 | 19,7 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,7 | 31,7 | 36,8 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 3,42 | 0 | 17,9 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 8,8 | 28,8 | 33,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 1,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 3,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,63 | 8,61 | 0 | 0,8 | 13,4 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 | 10 | 10 | 14,2 | 14,2 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,61 | 7,13 | 0 | 0,6 | 11,2 | 0 | 0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 8,3 | 11,8 | 11,8 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,03 | 1,48 | 0 | 0,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0,43 | 0 | 1,14 | 0,48 | 3,55 | 0,93 | 3,59 | 2,1 | 8,1 | 0 | 1,6 | 2,1 | 5,6 | 6,5 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
| отопление и вентиляция | 0,42 | 0 | 0,99 | 0,34 | 3,26 | 0,9 | 2,97 | 1,7 | 7,2 | 0 | 1,4 | 1,7 | 5 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0 | 0,16 | 0,14 | 0,29 | 0,03 | 0,62 | 0,3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| отопление и вентиляция | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ГВС (средняя) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 28 | 1,718 | 23,9 | 35,8 | 17,2 | 21,8 | 10,5 | 87,8 | 67,2 | 34,5 | 51,9 | 87,8 | 105 | 126,8 | 137,3 | 179,1 | 189,4 |
| отопление и вентиляция | 24,8 | 1,495 | 21,7 | 33,8 | 14,2 | 19,4 | 9,1 | 80,3 | 58,3 | 32 | 46,5 | 80,3 | 94,5 | 113,9 | 123 | 161 | 170,6 |
| ГВС (средняя) | 3,2 | 0,223 | 2,2 | 2,1 | 3 | 2,5 | 1,4 | 7,4 | 8,9 | 2,5 | 5,4 | 7,4 | 10,5 | 12,9 | 14,3 | 18,1 | 18,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.1-3 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 0,52 | 0,46 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,52 | 0,35 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0,62 | 0,81 | 1,56 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,62 | 0,81 | 1,56 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0,49 | 0,33 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,49 | 0,33 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 1,63 | 1,61 | 1,56 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| отопление и вентиляция |  | 1,63 | 1,50 | 1,56 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,11 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1,6 | 1,61 | 1,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| отопление и вентиляция |  | 1,6 | 1,50 | 1,6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,11 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,63 | 1,61 | 1,56 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| отопление и вентиляция |  | 1,63 | 1,50 | 1,56 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,11 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.1-4 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2029 | 2035 |
| 86:11:0102010 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0,32 | 0,09 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 1,4 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция | 0,32 | 0,09 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,9 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0,05 | 0,21 | 0,31 | 0,3 | 0,52 | 0 | 0,14 | 1,3 | 0 | 0 | 0,36 | 0,66 | 1,18 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0,21 | 0,31 | 0,3 | 0,52 | 0 | 0,14 | 1,3 | 0 | 0 | 0,36 | 0,66 | 1,18 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление и вентиляция | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 0,14 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| отопление и вентиляция | 0,14 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,17 | 0,27 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,29 | 0,46 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| отопление и вентиляция | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,17 | 0,27 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,29 | 0,46 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0,06 | 0,18 | 0,22 | 0,37 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,18 | 0,4 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,06 | 0,18 | 0,22 | 0,37 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,18 | 0,4 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0,14 | 0,66 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 1,56 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0,49 | 0,7 | 1,05 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| отопление и вентиляция | 0,14 | 0,66 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 1,56 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0,49 | 0,7 | 1,05 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0,08 | 0 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | 0,08 | 0 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0,2 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,2 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1,1 | 1,61 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 9,6 | 0 | 0 | 2,6 | 4 | 5,7 | 7,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| отопление и вентиляция | 1,1 | 1,50 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 8,7 | 0 | 0 | 2,6 | 4 | 5,7 | 7,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз потребления тепловой энергии

В таблицах 7.2-1 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в таблице 7.2-2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

На протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с реконструкцией тепловых сетей;

- повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

- новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При актуализации Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию (принятые значения поправочного коэффициента представлены в разделе 6.2).

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

В таблице 7.2-3 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г.

Таблица 7.2-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 880 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 2264 | 2264 | 2264 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 811 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1378 | 2190 | 2190 | 2190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 74 | 74 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1517 | 1276 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 3312 | 4588 | 4588 | 4588 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1507 | 1264 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 3253 | 4517 | 4517 | 4517 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 72 | 72 | 72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 | 27877 | 11048 | 51875 | 36291 | 6931 | 0 | 0 | 12950 | 40827 | 51875 | 88166 | 95097 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 25306 | 9612 | 44876 | 28662 | 6476 | 0 | 0 | 9958 | 35265 | 44876 | 73538 | 80014 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 2571 | 1437 | 6999 | 7629 | 455 | 0 | 0 | 2992 | 5562 | 6999 | 14628 | 15083 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648 | 18626 | 57613 | 87888 | 23505 | 36685 | 0 | 0 | 11648 | 30274 | 87888 | 111393 | 148078 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7803 | 15382 | 55106 | 78292 | 16967 | 34206 | 0 | 0 | 7803 | 23185 | 78292 | 95259 | 129465 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845 | 3244 | 2507 | 9596 | 6538 | 2479 | 0 | 0 | 3845 | 7089 | 9596 | 16134 | 18613 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2925 | 1240 | 4480 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 314 | 3239 | 4480 | 14230 | 14230 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2200 | 788 | 3058 | 7163 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2269 | 3058 | 10221 | 10221 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 725 | 452 | 1422 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 245 | 970 | 1422 | 4009 | 4009 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 1036 | 3612 | 6578 | 50481 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 2966 | 6578 | 57058 | 57058 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 968 | 2903 | 5220 | 41434 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2317 | 5220 | 46654 | 46654 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 69 | 709 | 1358 | 9046 | 0 | 0 | 0 | 580 | 649 | 1358 | 10404 | 10404 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 4144 | 1174 | 0 | 6492,71 | 0 | 0 | 0 | 1174,36 | 5318,35 | 6492,71 | 6492,71 | 6492,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3855 | 1018 | 0 | 5891,52 | 0 | 0 | 0 | 1018,02 | 4873,50 | 5891,52 | 5891,52 | 5891,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 289 | 156 | 0 | 601,19 | 0 | 0 | 0 | 156,34 | 444,85 | 601,19 | 601,19 | 601,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31194,4 | 56125,0 | 76843,4 | 157673,0 | 126519,7 | 43616,0 | 0 | 0 | 31194,4 | 87319,4 | 164165,7 | 284191,7 | 327807,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23323,0 | 49218,5 | 71502,0 | 138153,0 | 100117,5 | 40682,0 | 0 | 0 | 23323,0 | 72540,5 | 144044,5 | 238270,5 | 278952,5 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7873,3 | 6906,5 | 5342,3 | 19521,0 | 26401,2 | 2934,0 | 0 | 0 | 7873,3 | 14778,9 | 20122,2 | 45922,2 | 48856,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5 | 0 | 0 | 9600 | 1704 | 21929 | 1383 | 6703 | 41319 | 2935 | 0 | 9600 | 11304 | 33233 | 34616 | 41319 | 44254 | 44254 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 9600 | 1442 | 21237 | 0 | 5320 | 37599 | 2298 | 0 | 9600 | 11042 | 32279 | 32279 | 37599 | 39897 | 39897 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 262 | 692 | 1383 | 1383 | 3720 | 637 | 0 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3720 | 4357 | 4357 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 71176 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 28423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 64250 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 6926 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369 | 2815 | 2921 | 10105 | 663 | 0 | 0 | 0 | 4369 | 7184 | 10105 | 10768 | 10768 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 2374 | 2821 | 9090 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 6268 | 9090 | 9652 | 9652 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 440 | 100 | 1015 | 101 | 0 | 0 | 0 | 475 | 915 | 1015 | 1116 | 1116 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1041 | 1041 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 787 | 787 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 254 | 254 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 9600 | 1704 | 26298 | 4197 | 10501 | 52301 | 42437 | 32502 | 9600 | 11304 | 37602 | 41799 | 52301 | 94738 | 127239 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 9600 | 1442 | 25131 | 2374 | 8804 | 47352 | 38812 | 28423 | 9600 | 11042 | 36173 | 38547 | 47352 | 86164 | 114586 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 262 | 1167 | 1823 | 1697 | 4949 | 3625 | 4079 | 0 | 262 | 1429 | 3252 | 4949 | 8574 | 12653 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 9600 | 1704 | 56320 | 56178 | 86171 | 209975 | 162463 | 76118 | 9600 | 11304 | 67624 | 123800 | 209975 | 372438 | 448555 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 9600 | 1442 | 47436 | 47737 | 79288 | 185505 | 133038 | 69105 | 9600 | 11042 | 58478 | 106214 | 185505 | 318543 | 387647 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 262 | 8884 | 8441 | 6883 | 24470 | 29425 | 7013 | 0 | 262 | 9146 | 17586 | 24470 | 53895 | 60908 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 5624 | 5734 | 9416 | 1959 | 3002 | 25735 | 0 | 11261 | 5624 | 11358 | 20774 | 22733 | 25735 | 25735 | 36996 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 4731 | 3788 | 6668 | 498 | 1535 | 17220 | 0 | 5649 | 4731 | 8519 | 15187 | 15685 | 17220 | 17220 | 22869 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 894 | 1945 | 2748 | 1461 | 1466 | 8515 | 0 | 5613 | 894 | 2839 | 5587 | 7048 | 8515 | 8515 | 14127 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 0 | 15225 | 7437 | 65736 | 58137 | 89172 | 235710 | 162463 | 87380 | 15225 | 22662 | 88398 | 146533 | 235710 | 398173 | 485551 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 14331 | 5230 | 54104 | 48235 | 80823 | 202725 | 133038 | 74754 | 14331 | 19561 | 73665 | 121899 | 202725 | 335763 | 410516 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 894 | 2207 | 11632 | 9902 | 8349 | 32985 | 29425 | 12626 | 894 | 3101 | 14733 | 24634 | 32985 | 62410 | 75035 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2-2 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 план | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 0 | 0 | 672 | 11389 | 32216 | 11598 | 8975 | 64849 | 33129 | 0 | 672 | 12060 | 44276 | 55874 | 64849 | 97979 | 97979 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 571 | 10615 | 26697 | 10025 | 8827 | 56735 | 29444 | 0 | 571 | 11186 | 37883 | 47908 | 56735 | 86179 | 86179 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 100 | 774 | 5518 | 1574 | 148 | 8114 | 3685 | 0 | 100 | 874 | 6393 | 7967 | 8114 | 11800 | 11800 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 0 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 0 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0 | 0 | 4682 | 14122 | 148 | 5515 | 1642 | 26110 | 2081 | 0 | 4682 | 18805 | 18953 | 24468 | 26110 | 28191 | 28191 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3907 | 11374 | 119 | 5062 | 1254 | 21716 | 1574 | 0 | 3907 | 15280 | 15400 | 20462 | 21716 | 23290 | 23290 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 776 | 2748 | 29 | 453 | 388 | 4394 | 507 | 0 | 776 | 3524 | 3553 | 4006 | 4394 | 4901 | 4901 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 0 | 1638 | 5177 | 13628 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 3539 | 5177 | 18805 | 18805 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 1299 | 4469 | 9956 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 3170 | 4469 | 14425 | 14425 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 338 | 707 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 707 | 4380 | 4380 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0 | 809 | 3026 | 0 | 1075 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 809 | 3834 | 3834 | 4909 | 4909 | 4909 | 4909 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 633 | 3026 | 0 | 809 | 0 | 4467 | 0 | 0 | 633 | 3658 | 3658 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 265 | 0 | 442 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 14720 | 17190 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 17190 | 17214 | 17214 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 13783 | 15651 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 15651 | 15669 | 15669 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 937 | 1539 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1539 | 1545 | 1545 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 5577 | 6276 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 6276 | 7724 | 7724 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 4670 | 5365 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 5365 | 6471 | 6471 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 907 | 911 | 341 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 911 | 1253 | 1253 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 0 | 0 | 1558 | 18495 | 7389 | 5505 | 6796 | 39743 | 0 | 0 | 1558 | 20053 | 27442 | 32947 | 39743 | 39743 | 39743 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1221 | 15124 | 6648 | 5187 | 6692 | 34872 | 0 | 0 | 1221 | 16345 | 22993 | 28180 | 34872 | 34872 | 34872 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 337 | 3371 | 741 | 318 | 104 | 4871 | 0 | 0 | 337 | 3708 | 4449 | 4767 | 4871 | 4871 | 4871 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 0 | 0 | 708 | 0 | 5095 | 3400 | 3644 | 12847 | 8891 | 7711 | 708 | 708 | 5803 | 9203 | 12847 | 21738 | 29449 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 690 | 0 | 4541 | 2868 | 3520 | 11619 | 8487 | 7345 | 690 | 690 | 5231 | 8099 | 11619 | 20106 | 27451 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 18 | 0 | 554 | 532 | 124 | 1228 | 404 | 366 | 18 | 18 | 572 | 1104 | 1228 | 1632 | 1998 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 618 | 205 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 618 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 614 | 200 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 614 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 1109 | 1094 | 1165 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 1109 | 2203 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1109 | 1065 | 1165 | 0 | 0 | 3340 | 0 | 0 | 1109 | 2174 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 0 | 0 | 457 | 59 | 147 | 152 | 0 | 815 | 0 | 0 | 457 | 516 | 663 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 368 | 59 | 147 | 152 | 0 | 726 | 0 | 0 | 368 | 427 | 574 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 0 | 32 | 450 | 361 | 250 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 32 | 482 | 843 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 31 | 439 | 341 | 242 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 31 | 470 | 811 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 55 | 152 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 55 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 55 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 0 | 0 | 203 | 1023 | 23 | 130 | 28147 | 29525 | 0 | 0 | 203 | 1226 | 1249 | 1379 | 29525 | 29525 | 29525 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 197 | 997 | 23 | 125 | 27199 | 28541 | 0 | 0 | 197 | 1194 | 1216 | 1341 | 28541 | 28541 | 28541 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 4 | 947 | 985 | 0 | 0 | 6 | 32 | 33 | 37 | 985 | 985 | 985 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 69 | 69 | 69 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 56 | 56 | 56 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 200 | 0 | 422 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 193 | 0 | 415 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 40 | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 39 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 193 | 1207 | 72 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 3112 | 4319 | 4391 | 4391 | 4391 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 2917 | 185 | 1207 | 69 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 3101 | 4309 | 4378 | 4378 | 4378 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 84 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | 84 | 84 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 82 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 82 | 82 | 82 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 34 | 0 | 178 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 34 | 34 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 33 | 0 | 174 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 33 | 33 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 67 | 226 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 67 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 67 | 182 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 67 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 0 | 81 | 8321 | 1303 | 241 | 0 | 9947 | 0 | 0 | 81 | 8402 | 9705 | 9947 | 9947 | 9947 | 9947 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 65 | 7900 | 1303 | 241 | 0 | 9510 | 0 | 0 | 65 | 7966 | 9269 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 16 | 421 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 247 | 247 | 247 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0 | 0 | 120 | 109 | 140 | 0 | 624 | 993 | 0 | 0 | 120 | 229 | 369 | 369 | 993 | 993 | 993 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 96 | 106 | 140 | 0 | 594 | 936 | 0 | 0 | 96 | 203 | 343 | 343 | 936 | 936 | 936 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 31 | 57 | 0 | 0 | 23 | 26 | 26 | 26 | 57 | 57 | 57 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 0 | 0 | 56 | 1161 | 0 | 0 | 101 | 1317 | 0 | 0 | 56 | 1216 | 1216 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 54 | 1138 | 0 | 0 | 76 | 1269 | 0 | 0 | 54 | 1192 | 1192 | 1192 | 1269 | 1269 | 1269 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 0 | 343 | 0 | 193 | 109 | 0 | 644 | 0 | 0 | 343 | 343 | 536 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 334 | 0 | 188 | 109 | 0 | 631 | 0 | 0 | 334 | 334 | 522 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 0 | 0 | 181 | 3709 | 1854 | 2991 | 1251 | 9985 | 0 | 0 | 181 | 3890 | 5744 | 8735 | 9985 | 9985 | 9985 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 176 | 3624 | 1807 | 2844 | 969 | 9421 | 0 | 0 | 176 | 3800 | 5607 | 8452 | 9421 | 9421 | 9421 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 5 | 85 | 47 | 147 | 281 | 564 | 0 | 0 | 5 | 89 | 137 | 283 | 564 | 564 | 564 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 69 | 59 | 453 | 0 | 0 | 325 | 325 | 325 | 394 | 453 | 453 | 453 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 67 | 57 | 436 | 0 | 0 | 313 | 313 | 313 | 379 | 436 | 436 | 436 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 0 | 0 | 21765 | 9488 | 6259 | 4888 | 8237 | 50637 | 2104 | 0 | 21765 | 31253 | 37512 | 42400 | 50637 | 52741 | 52741 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 19356 | 7552 | 6259 | 4085 | 8188 | 45440 | 1591 | 0 | 19356 | 26908 | 33166 | 37252 | 45440 | 47031 | 47031 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 2409 | 1936 | 0 | 803 | 49 | 5197 | 513 | 0 | 2409 | 4345 | 4345 | 5148 | 5197 | 5710 | 5710 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62 | 99 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99 | 99 | 99 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 91 | 91 | 91 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0 | 0 | 55 | 0 | 163 | 0 | 623 | 842 | 0 | 33714 | 55 | 55 | 219 | 219 | 842 | 842 | 34557 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 55 | 0 | 163 | 0 | 623 | 842 | 0 | 32066 | 55 | 55 | 219 | 219 | 842 | 842 | 32909 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0 | 0 | 255 | 0 | 198 | 1437 | 3180 | 5070 | 0 | 0 | 255 | 255 | 453 | 1890 | 5070 | 5070 | 5070 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 255 | 0 | 198 | 1437 | 3180 | 5070 | 0 | 0 | 255 | 255 | 453 | 1890 | 5070 | 5070 | 5070 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 0 | 0 | 155 | 165 | 0 | 0 | 62 | 383 | 0 | 0 | 155 | 321 | 321 | 321 | 383 | 383 | 383 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 155 | 165 | 0 | 0 | 62 | 383 | 0 | 0 | 155 | 321 | 321 | 321 | 383 | 383 | 383 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151 | 40878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151 | 90029 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675 | 36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675 | 81456 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 8572 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 468 | 0 | 70 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 468 | 468 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 468 | 0 | 70 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 468 | 468 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 1932 | 30068 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1932 | 32001 | 32001 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1472 | 25176 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1472 | 26649 | 26649 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 5352 | 5352 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0 | 0 | 4273 | 3001 | 1009 | 2764 | 1190 | 12237 | 19079 | 0 | 4273 | 7274 | 8283 | 11047 | 12237 | 31316 | 31316 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3546 | 2486 | 976 | 2382 | 848 | 10238 | 16906 | 0 | 3546 | 6032 | 7008 | 9390 | 10238 | 27144 | 27144 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 727 | 515 | 33 | 382 | 343 | 1999 | 2173 | 0 | 727 | 1242 | 1275 | 1657 | 1999 | 4172 | 4172 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 586 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 586 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 458 | 336 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 458 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 128 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 128 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 155 | 249 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 249 | 249 | 249 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 117 | 211 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 211 | 211 | 211 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 628 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 628 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 47 | 333 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 333 | 333 | 333 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 45 | 324 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 324 | 324 | 324 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769 | 0 | 5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769 | 5769 | 5769 | 5769 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 0 | 45919 | 80813 | 65283 | 57728 | 89401 | 339146 | 159602 | 82303 | 45919 | 126734 | 192017 | 249746 | 339146 | 498752 | 581055 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 40757 | 70640 | 57867 | 52430 | 84269 | 305964 | 138933 | 76192 | 40757 | 111399 | 169265 | 221695 | 305964 | 444898 | 521091 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 5162 | 10173 | 7416 | 5298 | 5132 | 33182 | 20669 | 6111 | 5162 | 15335 | 22752 | 28051 | 33182 | 53854 | 59964 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя представлены в таблице 7.3-1.

Таблица 7.3-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Месяц | Вид водопотр. | Единицы измерения | Котельная № 1 | Котельная № 2"А" | Котельная № 3"А" | Котельная № 5 | Котельная № 8 | Котельная № 8"А" | Котельная № 8"Б" | Всего по АО «Городские электрические сети» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | подпитка | м3 | 998,30 | 6 826,40 | 34 709,80 | 18 328,80 | 600,60 | 0,00 | 3 114,40 | 66 272,10 |
|  | пар | тн |  | 4 183,94 | 5 470,40 | 2 016,02 |  | 4 421,65 |  | 16 092,01 |
| Февраль | подпитка | м3 | 9 342,40 | 6 293,20 | 27 907,30 | 14 194,10 | 460,80 | -0,50 | 2 748,00 | 62 057,30 |
|  | пар | тн |  | 3 266,83 | 5 470,40 | 3 649,56 |  | 3 968,03 |  | 16 354,82 |
| Март | подпитка | м3 | 18 235,40 | 7 752,50 | 30 824,80 | 10 321,50 | 660,00 | 4,00 | 2 995,90 | 71 967,40 |
|  | пар | тн |  | 1 445,70 | 3 602,40 | 4 848,79 |  | 4 410,88 |  | 14 307,77 |
| Апрель | подпитка | м3 | 11 588,70 | 9 521,20 | 8 820,20 | 21 522,40 | 695,60 | 0,40 | 3 611,60 | 57 003,90 |
|  | пар | тн |  | 1 387,07 | 1 834,00 | 3 760,46 |  | 2 328,68 |  | 9 310,21 |
| Май | подпитка | м3 | 330,20 | 7 769,40 | 0,30 | 26 332,70 | 441,70 |  | 3 145,80 | 38 982,00 |
|  | пар | тн |  | 1 474,65 | 0,00 | 3 204,59 |  | 943,75 |  | 5 622,99 |
| Июнь | подпитка | м3 | 960,70 | 1 658,30 | 29 213,20 | 5 726,90 | 629,10 |  | 577,30 | 39 046,90 |
|  | пар | тн |  | 1 204,21 | 4 142,82 | 219,35 |  | 0,01 |  | 5 566,39 |
| Июль | подпитка | м3 | 7,60 | 53,30 | 10 587,20 | 20 696,40 | 517,90 |  | 3,00 | 31 865,40 |
|  | пар | тн |  | 1 263,20 | 1 325,40 | 2 265,92 |  | 0,00 |  | 4 854,52 |
| Август | подпитка | м3 | 3,00 | 249,00 | 8,00 | 27 066,00 | 861,10 |  | 21,00 | 28 211,70 |
|  | пар | тн |  | 0,00 | 0,00 | 6 364,26 |  | 0,00 |  | 6 364,26 |
| Сентябрь | подпитка | м3 | 10 919,50 | 17,30 | 9,60 | 51 615,00 | 2 035,20 |  | 3 725,00 | 69 093,60 |
|  | пар | тн |  | 0,00 | 0,00 | 10 805,62 |  | 422,19 |  | 11 227,81 |
| Октябрь | подпитка | м3 | 13 520,50 | 2 420,10 | 1,80 | 28 509,40 | 1 642,10 |  | 2 801,00 | 49 848,90 |
|  | пар | тн |  | 4 635,28 | 0,00 | 5 850,88 |  | 977,40 |  | 11 463,56 |
| Ноябрь | подпитка | м3 | 4 454,30 | 3 329,10 | 29 419,90 | 5 856,30 | 1 969,00 |  | 2 743,50 | 48 673,30 |
|  | пар | тн |  | 8 832,36 | 4 735,90 | 0,00 |  | 4 291,89 |  | 17 860,15 |
| Декабрь | подпитка | м3 | 11 189,70 | 4 702,50 | 26 161,10 | 2 567,80 | 1 758,90 |  | 2 898,80 | 50 490,60 |
|  | пар | тн |  | 9 439,28 | 5 266,50 | 0,00 |  | 4 498,72 |  | 19 204,50 |
| Итого | подпитка | м3 | 81 550,30 | 50 592,30 | 197 663,20 | 232 737,30 | 12 272,00 | 3,90 | 28 385,30 | 613 513,10 |
|  | пар | тн | 0,00 | 37 132,52 | 31 847,82 | 42 985,44 | 0,00 | 26 263,20 | 0,00 | 138 228,98 |

  - Прогноз потребления теплоносителя

На территории г. Нижневартовска эксплуатируются только закрытые системы теплоснабжения. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения запрещается присоединение перспективных потребителей по открытым системам горячего водоснабжения.

Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

До 2024 года планируется отключение малоэтажных жилых домов на территории Старого Вартовска от системы отопления и переход на индивидуальное отопление. Подключенными потребителями останутся только административно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома.

Общий объем приростов тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 8-1.

Таблица 8-1 - Приросты тепловых нагрузок в зонах действия индивидуального теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь | кв. м. | 24290,6 | 24290,6 | 24290,6 | 269569 |
| Прирост | Гкал/ч | 1,8404 | 1,8404 | 1,8404 | 25,438 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,5258 | 1,5258 | 1,5258 | 21,001 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2035 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

- котельные АО «Городские электрические сети»;

- собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В производственной сфере на перспективу развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года и на период до 2035 года планируется:

– развитие нефтесервисных компаний;

– создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка;

– создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»;

– строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья;

– строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа;

– строительство завода по производству высококачественного битума;

– строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.

В коммунальной зоне второй очереди застройки, в районе ул. Интернациональная, д. 85А, планируется размещение производственной базы. Ориентировочная запрашиваемая тепловая нагрузка составляет на отопление – 0,15 Гкал/ч. Источник теплоснабжения – собственная котельная.

- Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Сравнение показателей приростов существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (на 5 лет) базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения представлено в таблице 10-1.

Таблица 10-1 – Сравнение показателей приростов существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 28,0 | 23,9 | 35,8 | 17,2 | 21,8 | 10,5 |
| Актуализация | 1,7 | 23,9 | 35,8 | 17,2 | 21,8 | 10,5 |
| Разница, % | -94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 1,63 | 1,56 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Актуализация | 1,61 | 1,56 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разница, % | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Приросты потребления тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 0 | 15225 | 7437 | 65736 | 58137 | 89172 |
| Актуализация | 0 | 15224 | 7438 | 65260 | 57697 | 89359 |
| Разница, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

- Приложения

- Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г.

| Основание | № п/п | Микрорайон | Название объекта | Адрес | Заявитель | Год подключения | Площадь здания, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 1 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл. 7202 кв.м, 86:11:0402001:1181 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2022 | 7202 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,349 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,358 | 0,371 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 2 | 86:11:0101015 | Гаражи | Нефтяников, 20в | ФКУ "ЦХ и СО №3 - Шулика А.П. | 2021 | 2063 |  | Котельная №5 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 3 | 86:11:0501013 | Объект капитального строительства | квартал 7К | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 4 | 86:11:0101015 | Пристрой к жилому дому | Дзержинского, 19 | Частное лицо - Жигалова Ю.С. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 5 | 86:11:0201001 | Новая точка подключения к тепловым сетям | Интернациональная, 50 | ООО "ЛАДО" - ОрловА.П. | 2022 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 6 | 86:11:0201001 | Жилые дома | 8П мкр., 6 участков, | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2024 |  |  | Котельная №8Б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 7 | 86:11:0101015 | Комплексная застройка кварталов | кварталы 29, 30 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 |  |  | Новая котельная В-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 8 | 86:11:0301020 | Кран мостовой | панель №20, Индустриальная, 16 | Индивидуальный предприниматель - Третьяков В.Н. | 2020 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 9 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл. 13983 кв.м, 86:11:0402001:915 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 | 13983 |  | Котельная №3А | 0,678 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,696 | 0,720 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 10 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл. 7609 кв.м, 86:11:0402001:1473 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 | 7609 |  | Котельная №3А | 0,369 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,378 | 0,392 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 11 | 86:11:0301010 | Объект капитального строительства | панель №10, пл. 1359 кв. м, 86:11:0301010:305 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 12 | 86:11:0301001 | Объект капитального строительства | панель №1, пл. 1746 кв. м, 86:11:0301001:3970 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 | 1746 |  | Котельная №2А | 0,085 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,087 | 0,090 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 13 | 86:11:0301002 | Объект капитального строительства | панель №2, пл. 9234 кв. м, 86:11:0301002:76 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 | 9234 |  | Котельная №2А | 0,448 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,459 | 0,476 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 14 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | СПУ, пл. 239 кв. м, 86:11:0402001:1474 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 | 239 |  | Котельная №3А | 0,012 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 15 | 86:11:0501003 | Жилой дом | кв. В-7.4, уч. №99 | Частное лицо - Зурин С.С. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 16 | 86:11:0102010 | Школа на 1125 учащихся (гимназия) | 10В | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Гольдфейн В.В. | 2022 | 4640 |  | Котельная №3А | 1,360 | 0,158 | 0,380 | 0,000 | 1,518 | 1,740 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 17 | 86:11:0301002 | Объект капитального строительства | панель №2, пл. 14774 кв.м, 86:11:0301002:78 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2020 | 14774 |  | Котельная №2А | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 18 | 86:11:0301002 | Объект капитального строительства | панель №2, пл. 6285кв.м, 86:11:0301002:77 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2022 | 6285 |  | Котельная №2А | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 19 | 86:11:0301027 | Объект капитального строительства | севернее 10В мкр., станция "Нижневартовск-1" | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2021 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 20 | 86:11:0301013 | Объект капитального строительства | панель №13, пл. 363 кв.м, 86:11:0301013:310 | ДМСиЗР - Шеина Л.И. | 2020 | 363 |  | Котельная №2А | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,018 | 0,019 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 21 | 86:11:0501003 | Жилой дом | кв. В-7.4, 86:11:0501003:1011 | Частное лицо - Шамгуновой Э.М. | 2022 | 482 | 482 | Котельная №3А | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 22 | 86:11:0501004 | Жилой дом | Первомайская, 97А | Частное лицо - Пателье М.И. | 2020 | 482 | 482 | Котельная «Рыбозавод» | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 23 | 86:11:0102015 | Культурно-досуговый центр | Проспект Победы, 4А | Частное лицо - Петерман А.А. | 2020 | 13945 |  | Котельная №1 | 0,676 | 0,064 | 0,153 | 0,000 | 0,740 | 0,829 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 24 | 86:11:0201001 | Школа | 20 микрорайон | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Гулов В.А. | 2023 | 33148 |  | Котельная №3А | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,740 | 1,740 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 25 | 86:11:0501006 | Жилой дом | Октябрьская, 70 | Частное лицо - Григорьева Т.В. | 2020 | 482 | 482 | Котельная «Рыбозавод» | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 26 | 86:11:0301001 | Объект капитального строительства | пл.1958 кв.м, 86:11:0301001:23 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 1958 |  | Котельная №2А | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 27 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл. 6387 кв.м, 86:11:0402001:1323 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2023 | 6387 |  | Котельная №3А | 0,232 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,240 | 0,252 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 28 | 86:11:0301009 | Объект капитального строительства | панель №9, пл. 1771 кв.м, 86:11:0301009:153 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 1771 |  | Котельная №5 | 0,086 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,088 | 0,091 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 29 | 86:11:0301020 | Гараж | панель №20, Индустриальная, 16а, стр. 1 | ООО "Пожсервис-МС" - Третьяков В.Н. | 2022 | 825 |  | Котельная №5 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 30 | 86:11:0301003 | Склад АРИ №120 | панель №3, Индустриальная, 97Б | Индивидуальный предприниматель - Бедин С.А. | 2021 | 516 |  | Котельная №2А | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 31 | 86:11:0501006 | Офисное здание | Первомайская, 46 | ООО "СпецСиб" - Кеврух В.В. | 2021 | 1444 |  | Котельная «Рыбозавод» | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 32 | 86:11:0501005 | Жилой дом | Безымянный, пл. 0,0948 га, 86:11:0501005:709 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 578 | 578 | Котельная №3А | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 33 | 86:11:0501005 | Жилой дом | Обской, пл. 0,1486 га, 86:11:0501005:730 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 578 | 578 | Котельная №3А | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 34 | 86:11:0501005 | Жилой дом | Обской, пл. 0,1280 га, 86:11:0501005:731 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 578 | 578 | Котельная №3А | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 35 | 86:11:0301018 | Гараж | панель №18, Мира, 14П, стр. 1 | ООО "ЕВРО-СЕРВИС" - Полынских А.Ю. | 2022 | 536 |  | Котельная №1 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 36 | 86:11:0202001 | Объект капитального строительства | пл. 6419 кв.м., 86:11:0202001: | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2020 | 6419 |  | Котельная №3А | 0,311 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,319 | 0,331 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 37 | 86:11:0101015 | Спортивный комплекс "Центр единоборств" | Общественный центр 2 очереди застройки | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Пшенцов Н.А. | 2021 | 31433 |  | Котельная №3А | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 2,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 38 | 86:11:0301019 | Тёплая стоянка | панель №19, Ленина, 4П | Индивидуальный предприниматель - Данилов Е.В. | 2022 | 928 |  | Котельная №5 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 39 | 86:11:0301014 | Объект капитального строительства | панель №14, пл. 415 кв.м, 86:11:0301014:145 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 | 415 |  | Котельная №2А | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 40 | 86:11:0301006 | Объект капитального строительства | панель №6, пл. 2582 кв.м, 86:11:0301006:67 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2022 | 2582 |  | Котельная №2А | 0,125 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,128 | 0,133 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 41 | 86:11:0301006 | Объект капитального строительства | панель №6, пл. 1528 кв.м, 86:11:0301006:76 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 | 1528 |  | Котельная №2А | 0,074 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,076 | 0,079 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 42 | 86:11:0301011 | Гаражи | панель №11, Индустриальная, 21, стр. 4 | Частное лицо - Слухина А.В. | 2020 | 2063 |  | Котельная №5 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 43 | 86:11:0501012 | Пристрой к магазину | Заводская, 15/12 | Частное лицо - Одилов М.М. | 2020 | 21 |  | Котельная №8 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 44 | 86:11:0501006 | Жилой дом | Первомайская, 19А | Частное лицо - Ламбин М.Г. | 2020 | 386 | 386 | Котельная «Рыбозавод» | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 45 | 86:11:0301023 | Промышленная база | панель №23, ул. 2П-2 | ООО "Сибнефтестрой" - Красаускас А.И. | 2023 | 16503 |  | Котельная №5 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 46 | 86:11:0501005 | Жилой дом с магазином строительных материалов | Лопарева, 64 | Частное лицо - Дехканова Ф. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 47 | 86:11:0501006 | Нежилое здание (склад) | Первомайская, 39, стр. 4 | Частное лицо - Овсянников Д.А. | 2020 |  |  | Котельная «Рыбозавод» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 48 | 86:11:0501006 | Жилой дом | Октябрьская, 70 | Частное лицо - Григорьева Т.В. | 2020 | 482 | 482 | Котельная «Рыбозавод» | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 49 | 86:11:0301007 | Новая точка подключения к тепловым сетям | Индустриальная, 51 | Нижневартовское управление Магистральных нефтепороводов - Бабала М.В. | 2023 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 50 | 86:11:0301007 | Жилой дом | Октябрьская, 25 | Частное лицо - Лищенко А.Е. | 2020 | 482 | 482 | Котельная «Рыбозавод» | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 51 | 86:11:0301028 | Объект капитального строительства | панель №16, пл. 3109 кв.м, 86:11:0301028 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2020 | 3109 |  | Котельная №1 | 0,151 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,155 | 0,160 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 52 | 86:11:0301027 | Объект капитального строительства | панель №16, пл. 6185 кв.м, 86:11:0301027 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2021 | 6185 |  | Котельная №1 | 0,300 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,308 | 0,319 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 53 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | Район подстанции "Сибирская", пл. 8445 кв.м, 86:11:0402001 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 | 8445 |  | Котельная №3А | 0,409 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,420 | 0,435 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 54 | 86:11:0301019 | Новая точка подключения. Склад-магазин | панель №19, Ленина, 10П, стр. 16 | ОП Нижневартовск АО "РН-Снабжение" - Заполовский В.И. | 2023 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 55 | 86:11:0403001 | Реконструкция магазина. Новая точка подключения. | Северная, 39, стр. 20 | ЗАО "Пилипака и Компания" - Пилипака Б.А. | 2020 | 28675 |  | Котельная №3А | 1,390 | 0,044 | 0,105 | 0,000 | 1,434 | 1,495 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 56 | 86:11:0301010 | Производственный объект | панель №10, Индустриальная, 45, стр. 14 | ООО "Сибкранмонтаж" - Ортман В.Е. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 57 | 86:11:0301014 | Корпус мойки и разборки автомобилей | панель №14, Индустриальная, 46, стр. 18 | Индивидуальный предприниматель - Черепанов П.Г. | 2023 | 13753 |  | Котельная №2А | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 58 | 86:11:0301017 | Нежилое помещение | панель №17, Мира, 3П, стр. 1 | ООО "Альянс-менеджмент НВ" - Шилин Д.А. | 2020 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 59 | 86:11:0301018 | Реконструкция торгового комплекса "Югра" (1. 2 очереди) | панель №18, Ленина, 15П | ООО "Югра-Строй" - Закриев Ш.Т.А. | 2021 | 31893 |  | Котельная №1 | 1,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,546 | 1,546 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 60 | 86:11:0301023 | Гараж | панель №23, ул. 2П-2, д. 3б, стр. 1 | Частное лицо - Забалуева О.С. | 2020 | 1444 |  | Котельная №5 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 61 | 86:11:0301016 | Объект капитального строительства | ул. Северная, пл. 1536 кв.м | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2022 | 1536 |  | Котельная №3А | 0,074 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,076 | 0,079 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 62 | 86:11:0103003 | Жилой дом. Реконструкция | Чапаева, 3 | Частное лицо - Землянкина О.А. | 2022 | 7693 | 5062 | Котельная №5 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,290 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 63 | 86:11:0103001 | Новая точка подключения к тепловым сетям | 60 лет Октября, 10Б | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" филиала в г. Екатеринбург - Третьякова Е.С. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 64 | 86:11:0301018 | Сервисное обслуживание автотранспортных средств | панель №18, Мира, д. 14П, стр. 7 | Частное лицо - Волчанский И.К. | 2023 | 2751 |  | Котельная №2А | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 65 | 86:11:0301007 | Объект капитального строительства | панель №7, пл. 289 кв.м, 86:11:0301007 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2021 | 289 |  | Котельная №5 | 0,014 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 66 | 86:11:0301018 | Новая точка подключения. АБК-1 | панель №18, Индустриальная, 28 | ОП Нижневартовск АО "РН-Снабжение" - Заполовский В.И. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 67 | 86:11:0101011 | Храмовый комплекс на пересечении ул. Ленина и Маршала Жукова | пересечение ул. Ленина и Маршала Жукова | Местная религиозная организация православный приход храма благоверногокнязя Александра Невского - Бандурин С.Н. | 2021 | 2907 |  | Котельная №1 | 0,181 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,191 | 0,204 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 68 | 86:11:0501008 | Жилой дом | Лопарева, 11/1а | Частное лицо - Панарин В.Е. | 2020 | 3856 | 3856 | Котельная №8Б | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 69 | 86:11:0301027 | Новая точка подключения базы | Интернациональная, 28 (панель №16) | ООО "РН-ГРП" - Ковалёв А.С. | 2022 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 70 | 86:11:0301011 | Объект капитального строительства | панель №11, пл. 2200 кв.м, ул. 2П | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 2200 |  | Котельная №5 | 0,080 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,083 | 0,087 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 71 | 86:11:0301006 | Объект капитального строительства | панель №6, пл. 1566 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 1566 |  | Котельная №2А | 0,057 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,059 | 0,062 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 72 | 86:11:0403002 | Объект капитального строительства | 10 км Самотлорской дороги | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 73 | 86:11:0102002 | Реконструкция "Офисного здания" под "Кафе" | Проспект Победы, 14в | Индивидуальный предприниматель - Фоменко В.В. | 2021 | 4683 |  | Котельная №1 | 0,227 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,254 | 0,292 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 74 | 86:11:0102008 | Торговый комплекс | Нефтяников, 35 | Индивидуальный предприниматель - Тимофеев А.В. | 2020 | 8252 |  | Котельная №5 | 0,400 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,421 | 0,450 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 75 | 86:11:0301011 | Новая точка подключения колледжа | панель №11,Индустриальная, 29, 29 стр. 5 | БУ "Нижневартовский строительный колледж" - Десятов А.А. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 76 | 86:11:0301002 | Архив | панель №2, Индустриальная, 107, стр. 3 | Индивидуальный предприниматель - Фоменко В.В. | 2020 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 77 | 86:11:0301004 | Новая точка подключения общежития | панель №4, Индустриальная, 93 | ООО "Коммунальник" - Павалаки В.И. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 78 | 86:11:0301028 | Автомойка | панель №13, пл. 1661 кв.м, 86:11:0301028:114 | Частное лицо - Гашин П.А. | 2022 | 1661 |  | Котельная №2А | 0,081 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,083 | 0,086 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 79 | 86:11:0501008 | Новая точка подключения квартиры в жилом доме | Леспромхоз, 71, кв. 2 | Частное лицо - Мордвинов А.В. | 2022 |  |  | Котельная №8Б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Проект планировки и межевания территории (№137 от 01.03.2019 г.) | 80 | 86:11:0501001 | Универсальная спортивная арена на 5000 мест | квартал 27 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Гулов В.А. | 2020 | 16079 |  | Новая котельная В-5 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 4,800 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 81 | 86:11:0301027 | Объект капитального строительства | пл. 503 кв.м, 86:11:0301027:139 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 503 |  | Котельная №2А | 0,024 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,025 | 0,026 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 82 | 86:11:0101012 | Отопительно-вентиляционная система помещения 1015 | Омская, 38, помещение 1015 | Индивидуальный предприниматель - Пилипака Б.А. | 2021 | 723 |  | Котельная №5 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 83 | 86:11:0201001 | Объект капитального строительства | пл. 35527 кв.м, 86:11:0201001:9443 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2022 | 35527 |  | Котельная №3А | 1,722 | 0,045 | 0,108 | 0,000 | 1,767 | 1,830 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 84 | 86:11:0403001 | Блок-бокс | Северная, 104а | ОАО "УК №1" - Вахрушев В.В. | 2023 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 85 | 86:11:0301006 | Тёплый склад | панель №6, Авиаторов | Частное лицо - Буньков А.М. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 86 | 86:11:0301006 | Объект капитального строительства | панель №6, пл. 289 кв.м, 86:11:0301006 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2020 | 289 |  | Котельная №2А | 0,014 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 87 | 86:11:0301007 | Объект капитального строительства | пл. 1981кв.м, 86:11:0301007:56, панель №7, ул. 9П, 14а | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 | 1981 |  | Котельная №2А | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 88 | 86:11:0301004 | Объект капитального строительства | пл. 2113кв.м, 86:11:0301004:109, панель №4 | ДМСиЗР - Реченкова О.А. | 2022 | 2113 |  | Котельная №2А | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 89 | 86:11:0101005 | Объект незавершённого строительтва | Ленина, 21в | ООО "НЭК" - Насиров Э.К.о | 2023 | 6876 |  | Котельная №5 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 90 | 86:11:0301001 | Объект капитального строительства | пл. 1580 кв.м, 86:11:0301001:3974, панель №1 | ДМСиЗР - Реченкова О.А. | 2020 | 1580 |  | Котельная №2А | 0,077 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,079 | 0,081 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 91 | 86:11:0301009 | Объект капитального строительства | пл. 8700 кв.м, 86:11:0301009, панель №9, УЛ. 9п | МКУ "НКЦ" - Авакимян С.А. | 2021 | 8700 |  | Котельная №5 | 0,422 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,433 | 0,448 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 92 | 86:11:0501003 | Жилой дом | Школьная, 46 | Частное лицо - Шумилов С.М., Ересько А.И. | 2022 | 868 | 868 | Котельная №3А | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 93 | 86:11:0501008 | Новая точка подключения. Жилой дом, кв. 1 | Леспромхоз, 82, кв. 1 | Частное лицо - Бабникова Н.П. | 2020 |  |  | Котельная №8Б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 94 | 86:11:0301026 | Арочный склад | панель №16, Кузоваткина, 29, стр. 1 | ООО "Сибирские автоперевозки" - Танкеев А.В. | 2022 | 1238 |  | Котельная №1 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 95 | 86:11:0101010 | Нежилое помещение №1002, расположенное в на 1 этаже 1-этажного нежилого здания магазина из лёгких металлоконструкций | Мира, 60г | Частное лицо - Митасова С.В. | 2020 | 413 |  | Котельная №3А | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 96 | 86:11:0702001 | Гараж | панель №25, ул. 2П-2, д. 32, стр. 4 | Частное лицо - Джафаров Э.Б.о | 2021 | 825 |  | Котельная №5 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 97 | 86:11:0501001 | Храм во имя святого Николая Чудотворца | квартал 27 | Настоятель местной религиозной организации "Римско-католический приход Святого Николая" - Священник В. Мельникович | 2022 | 42718 |  | Новая котельная В-5 | 2,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,660 | 2,660 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 98 | 86:11:0101015 | Культурно-досуговый центр | Чапаева | Частное лицо - Руссу В.К. | 2023 | 5781 |  | Котельная №3А | 0,270 | 0,186 | 0,447 | 0,000 | 0,456 | 0,717 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 99 | 86:11:0301017 | Реконструкция гаража | панель №17, Северная | Частное лицо - Воробъёв А.В. | 2020 | 619 |  | Котельная №2А | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 101 | 86:11:0501001 | Жилой дом | Еловый, 13-1 | Частное лицо - Маслова О.Н. | 2020 | 2410 | 2410 | Котельная №3А | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,125 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 102 | 86:11:0501001 | Индивидуальный жилой дом | Еловый, 13 | Частное лицо - Гуторева И.В. | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 103 | 86:11:0501001 | Индивидуальный жилой дом | Еловый, 11 | Частное лицо - Кожурин Е.И. | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 104 | 86:11:0501001 |  | Строителей, 15 | Частное лицо - Джафаров Э.Х. | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 105 | 86:11:0501001 |  | Строителей, 25 | Частное лицо - Макаров С.Д. | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 106 | 86:11:0301028 | Гараж | панель №16, Индустриальная, 36В | Индивидуальный предприниматель - Фазуллин А.Р. | 2023 | 1238 |  | Котельная №2А | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 107 | 86:11:0101002 | Торговый павильон | Дружбы Народов, 6, стр. 1 | Частное лицо - Фефелов Р.В. | 2020 | 722 |  | Котельная №5 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,035 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 108 | 86:11:0301014 | АБК со складскими помещениями, проектируемый цех сварки | панель №14, Индустриальная, 46, стр. 23 | Индивидуальный предприниматель - Черепанов П.Г. | 2021 | 24755 |  | Котельная №2А | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 1,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 109 | 86:11:0501005 | Жилой дом | кв. В-11.1.3 | Частное лицо - Бурлак Д.К. | 2020 | 482 | 482 | Котельная №3А | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 110 | 86:11:0101015 | Жилой дом | поз. №1 | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - Одокиенко Р.Г. | 2023 | 72900 | 47963 | Котельная №3А | 2,061 | 0,391 | 0,938 | 0,000 | 2,452 | 2,999 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 111 | 86:11:0501008 | Новая точка подключения кв. 1 | Жилой дом, кв. 1 пос. Леспромхоз | Частное лицо - Бабникова Н.П. | 2020 | 212 | 212 | Котельная №8Б | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 112 | 86:11:0103003 | Жилой дом | Советская, 34 | Частное лицо - Ткаченко Н.М. | 2022 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 113 | 86:11:0301023 | Новая точка подключения РММ | панель №23, 60 лет Октября, 4П, стр. 2 | Частное лицо - Камолов В.П. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 114 | 86:11:0501001 | Жилой дом №2, блок-секции Б1, Б2, А | квартал 22 | УК ООО "ССТ" - Антонян Г.А. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 115 | 86:11:0301018 | Водяной подогреватель приточно-вытяжной установки | панель №18, Мира, 14/П | ООО "СТРОЙТЭКС" - Воронов Р.В. | 2021 | 1238 |  | Котельная №1 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 116 | 86:11:0501001 | Многофункциональный комплекс | квартал 27 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2022 |  |  | Новая котельная В-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 117 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл. 17389 кв.м, 86:11:0402001:1267 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2023 | 17389 |  | Котельная №3А | 0,632 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,654 | 0,685 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 118 | 86:11:0103001 | Крытый тренировочный хоккейный корт | 60 лет Октября, 12б | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2021 | 20556 |  | Котельная №5 | 1,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,280 | 1,280 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 119 | 86:11:0101019 | Центр боевых искусств | пересечение ул. Пермской и Спортивной | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2023 | 18415 |  | Котельная №3А | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,860 | 0,860 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 120 | 86:11:0501002 | Жилой дом | Лопарева, 149 | Частное лицо - Идигешева Л.В. | 2020 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 121 | 86:11:0501006 | Жилой дом | Лопарева, 45А | Частное лицо - Кордубайло О.А. | 2022 |  |  | Котельная «Рыбозавод» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 122 | 86:11:0301008 | Новая точка подключения. АБК с гаражом | нель №8, Авиаторов, 7а, стр. 1 | Частное лицо - Подхолзин А.Ю. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 123 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | пл.5755 кв.м, 86:11:0402001:1087 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 | 5755 |  | Котельная №3А | 0,279 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,286 | 0,296 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 124 | 86:11:1001001 | Объект капитального строительства | пл.65035 кв.м, 86:11:1001001:2493 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2023 | 65035 |  | Котельная №3А | 2,364 | 0,082 | 0,198 | 0,000 | 2,447 | 2,562 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 125 | 86:11:0101015 | Объект капитального строительства | квартал 8К | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 126 | 86:11:0301011 | Магазин | панель №11, Индустриальная, 21в | ООО "Вагант" - Исмаилов А.С. | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 127 | 86:11:0402001 | Автомойка. Увеличение нагрузок | Северная, севернее 10А мкр. | Индивидуальный предприниматель - Ищенко В.А. | 2021 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 128 | 86:11:0501014 | Жилой дом | 10П мкр. | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2020 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 129 | 86:11:0301003 | Автотехцентр | панель №3, Индустриальная, 95Б, стр. 3 | Индивидуальный предприниматель - Имашев А.Ф. | 2022 | 1300 |  | Котельная №2А | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 130 | 86:11:0301003 | Офис | панель №3, Индустриальная, 95Б, стр. 3 | Индивидуальный предприниматель - Шевченко Д.Т. | 2023 | 1733 |  | Котельная №2А | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 131 | 86:11:0501005 | Жилищное строиельство | Лопарева, д. 36, 36А | Частное лицо - Оплетин И.В. | 2022 | 1542 | 1542 | Котельная №8Б | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 132 | 86:11:0402001 | Автомойка. | Северная, севернее 10А мкр. | Индивидуальный предприниматель - Ищенко В.А. | 2021 | 1236 |  | Котельная №3А | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 133 | 86:11:0501001 | Жилой дом | Марии Петтухиной, 14 | Частное лицо - Гибадуллин Э.Р. | 2022 | 482 | 482 | Котельная №3А | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 134 | 86:11:0501001 | Жилой дом №2, блок-секции Б1, Б2, А | квартал 22, ж/д №2 | УК ООО "ССТ" - Антонян Г.А. | 2020 | 33903 | 22306 | Котельная №3А | 1,278 | 0,450 | 1,080 | 0,000 | 1,728 | 2,358 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 135 | 86:11:0501001 | Объект жилищного строительства | кв. В-2.4, пл. 852 кв.м, 86:11:0501001 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2020 | 852 | 852 | Котельная №3А | 0,044 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,053 | 0,066 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 136 | 86:11:0301006 | Тёплый склад | панель №6, Индустриальная, д. 85,стр. 4 | ЗАО "Ясень" - Табанаков П.Н. | 2022 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 137 | 86:11:0301014 | Корпус мойки и разборки автомобилей, АБК со складскими помещениями, цех сварки | панель №14, Индустриальная, 46, стр. 18, 23 | Индивидуальный предприниматель - Черепанов П.Г. | 2022 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 138 | 86:11:0101015 | Объект капитального строительства - позновательный туризм | район Озёрный | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 |  |  | Котельная №8Б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 139 | 86:11:0501001 | Жилой дом | Югорская, 5 | Частное лицо - Сафиуллин Э.Н. | 2020 | 578 | 578 | Котельная №8 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 140 | 86:11:0402001 | Объект капитального строительства | Северная | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2021 | 1606 |  | Котельная №3А | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 141 | 86:11:0501009 | Жилой дом | Повха, 16 | Частное лицо - Радченко Е.Е. | 2020 | 386 | 386 | Котельная №8 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 142 | 86:11:0501003 | Жилой дом | Квартал В-7.4, Сибирская, 43. | Частное лицо - Зурин С.С. | 2020 | 482 | 482 | Котельная №5 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 143 | 86:11:1001001 | Объект сельскохозяйственного использования | пл. 28265 кв. м, 86:11:10011001:2505 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 144 | 86:11:0101015 | База по обслуживанию автоторанспорта | панель №13 | Частное лицо - Сарапин В.А. | 2020 | 1444 |  | Котельная №2А | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 145 | 86:11:0101015 | Изолятор временного содержанияи угловая вставка | Мусы Джалиля, 7 | УМВД России по Хмао-Югре - Вавилов С.Л. | 2021 | 15144 |  | Котельная №5 | 0,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,943 | 0,943 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 146 | 86:11:0301018 | Объект медицинского назначения | панель №18, Мира, 8/П, стр. 3 | ООО Медицинский центр "Прима-Мед" - Власов П.В. | 2022 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 147 | 86:11:0501005 | Баня | Рыбников, 23, кв.1 | Частное лицо - Пацюк М.Н. | 2022 | 96 | 96 | Котельная №3А | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 148 | 86:11:0301015 | Гараж для легковых автомобилей | панель №15, Индустриальная, 44а, стр. 4 | Частное лицо - Цыганов Н.А. | 2020 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 149 | 86:11:0301018 | Реконструкция производственно-складского комплекса с помещениями для персонала в осях 0-10, А-К | панель №18, мира, 14П | ООО "СТРОЙТЭКС" - Воронов Р.В. | 2022 | 10995 |  | Котельная №1 | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,533 | 0,533 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 150 | 86:11:0501001 | квартал В-1.2-В-1.7 | квартал В-1.2-В-1.7 | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - Одокиенко Р.Г. | 2022 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Проект планировки и межевания территории (№137 от 01.03.2019 г.) | 151 | 86:11:0501001 | Гостинично-деловой комплекс 8 этажей | квартал 27 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2021 | 8710 |  | Новая котельная В-5 | 0,500 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,631 | 0,814 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 152 | 86:11:0501014 | Индивидуальное жилищное строительство | 10П мкр. | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 153 | 86:11:0501014 | Индивидуальное жилищное строительство | 14П мкр. | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 154 | 86:11:0501004 | Жилой дом. Коллективное письмо | Зырянова, 101 | Частное лицо - Скутин С.В. | 2022 |  |  | Котельная «Рыбозавод» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 155 | 86:11:0501014 | Индивидуальное жилищное строительство | 10П мкр. | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 156 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | В-2.4 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2022 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 157 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | В-4.3 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 2571 | 2571 | Котельная №3А | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 158 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | В-11.1 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 2571 | 2571 | Котельная №8Б | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 159 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | В-12.1 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 1285 | 1285 | Котельная №3А | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 160 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | В-9.3 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 5784 | 5784 | Котельная №3А | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,225 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 161 | 86:11:0501001 | Жилой дом №7 | квартал В-1 | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - Одокиенко Р.Г. | 2020 | 17403 | 11450 | Котельная №5 | 0,656 | 0,159 | 0,382 | 0,000 | 0,815 | 1,038 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 162 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | В-8.1 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 5141 | 5141 | Котельная №3А | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 163 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | В-7.3 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 7712 | 7712 | Котельная №3А | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 164 | 86:11:0501012 | Торговый центр | мкр. 2П, Осенняя | Индивидуальный предприниматель - Кибизов С.М. | 2023 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 165 | 86:11:0501003 | Индивидуальное жилищное строительство | В-7.4 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 6427 | 6427 | Котельная №3А | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 166 | 86:11:0501001 | Жилой дом №8 | квартал В-1 | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - Одокиенко Р.Г. | 2020 | 17403 | 11450 | Котельная №5 | 0,656 | 0,159 | 0,382 | 0,000 | 0,815 | 1,038 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 167 | 86:11:0501001 | Магазин товаров повседнегного спроса | Ханты-Мансийская | Индивидуальный предприниматель - Вахитов Д.Д. | 2023 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 168 | 86:11:0301017 | Новая точка подключения инженерного центра (литер А) | панель №17, Кузоваткина, 25 | ООО "РосЭкспо" - Кобцев Д.Д. | 2021 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 169 | 86:11:0301003 | Объект капитального строительства | панель №3, ул. 18П | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2023 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 170 | 86:11:0402001 | объект коммунально-складского назначения | пл. 6712 кв.м, 86:11:0402001:1231 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2023 | 6712 |  | Котельная №3А | 0,244 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,253 | 0,264 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 171 | 86:11:0102008 | Дворец торжеств | Мира, 29, кв. Мира | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 32119 |  | Котельная №5 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 172 | 86:11:0101016 | Многоквартирный дом | пересечение ул. Мира и Дзержинского | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 53057 | 34907 | Котельная №3А | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 173 | 86:11:0501013 | Торговый центр | Осенняя | Индивидуальный предприниматель - Кибизов С.М. | 2023 | 10621 |  | Котельная №8 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,496 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 174 | 86:11:0501001 | СТО с магазином и кафе | Ханты-Мансийская, 14А | Частное лицо - Джафаров Э.Х.о | 2023 | 2531 |  | Котельная №5 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,092 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 175 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | кв. В-14.1 (19 участок) | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 12211 | 12211 | Котельная №8Б | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,475 | 0,475 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 176 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | кв. В-14.2 (9 участков) | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2023 | 5656 | 5656 | Котельная №8Б | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,220 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 177 | 86:11:0301019 | Помещение №1004 (торгово-складское помещение) | панель №19, Ленина, 10П, стр. 5 | Частное лицо - Броян В.И. | 2023 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Проект планировки и межевания территории (№1693 от 20.11.2017) | 178 | 86:11:0201001 | Многофункциональное здание | квартал 3К | Индивидуальный предприниматель - Даудова Н.Н. | 2024 | 12019 |  | Котельная №3А | 0,437 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,452 | 0,473 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 179 | 86:11:0301026 | АБК. Новая точка подключения | панель №16, Индернациональная, 24/П стр. 1 | ООО "РА ЛИДЕР" - Казиев К.К. | 2024 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 180 | 86:11:0102002 | АБК. Новая точка подключения | Пионерская, 7а | ООО "Альтер - Эго" - Асакаев К,а. | 2024 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 181 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-4.9, 2 участка, пл. 617 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 617 | 617 | Котельная №3А | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 182 | 86:11:0301015 | Столовая на 25 посадочных мест. Новая точка подключения | панель №15, Индустриальная, 44, стр. 4 | Частное лицо - Сидоренко Г.П. | 2024 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 183 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-8.1, 4 участка, пл.847, 847, 845, 846 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 3385 | 3385 | индивидуальные теплогенераторы | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 184 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-10.1, 6 участков, пл743, 742,742,741, 738. 731 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 4437 | 4437 | Котельная №3А | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 185 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-7.1, 6 участков, пл. 842, 852, 928 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 2622 | 2622 | Котельная №3А | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 186 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-7.1, 4 участка, пл. 888, 694, 694, 693кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 2969 | 2969 | Котельная №3А | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 187 | 86:11:0301009 | Размещение индустриального парка | панель №9, пл.300000 кв.м | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 | 300000 |  | Котельная №5 | 10,907 | 0,380 | 0,911 | 0,000 | 11,287 | 11,818 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 188 | 86:11:0101015 | Торговый павильон | Нефтяников | Часное лицо - Ахмедова Т.С. | 2024 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 189 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-5, 5 участков, пл. 690, 623, 615, 617, 619 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 3164 | 3164 | Котельная №3А | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,125 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 190 | 86:11:0501005 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-10.2, 6 участков, пл. 602, 601, 601, 757, 1073, 704 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 4338 | 4338 | Котельная №3А | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 191 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал В-8.2, 3 участка, пл. 676, 604, 602, кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 1882 | 1882 | Котельная №3А | 0,073 | 0,020 | 0,047 | 0,000 | 0,093 | 0,121 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 192 | 86:11:0501001 | Жилой дом №5 | квартал В-1 | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - Одокиенко Р.Г. | 2023 | 53057 | 34907 | Котельная №3А | 1,500 | 0,333 | 0,798 | 0,000 | 1,833 | 2,298 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 193 | 86:11:0501002 | Жилой дом | Лопарева, 123 | Частное лицо - Телицын В.Н. | 2024 | 643 | 643 | Котельная «Рыбозавод» | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 194 | 86:11:0101015 | Спорт | Район озера Комсомольского | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 32119 |  | Котельная №5 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 195 | 86:11:0501001 | Индивидуальное жилищное строительство | квартал П-5.4, 4 участка, пл. 600, 600, 600, 600 кв.м | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 2400 | 2400 | Котельная «Рыбозавод» | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 196 | 86:11:0501006 | Гараж, склад | Октябрьская, д. 27, стр.1 | Частное лицо - Хакимов Р.Н. | 2024 |  |  | Котельная «Рыбозавод» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 197 | 86:11:0402001 | Под автомобильный транспорт | Северная, 11 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 198 | 86:11:0101015 | объект коммунально назначения | район подстанции "Сибирская" №8 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 199 | 86:11:0103002 | Офисный центр с апартаментами | квартал Прибрежный-3 | ООО "Рябина" - Истомин А.А. | 2024 | 99021 |  | Котельная №5 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 3,600 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 200 | 86:11:0201001 | Торговый центр | пересечение ул. Интернациональной и Ханты -Мансийской | Индивидуальный предприниматель - Даудова Н.К. | 2024 | 56387 |  | Котельная №3А | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 2,050 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 201 | 86:11:0402001 | Магазин | Северная, 27, стр. 1 | Частное лицо - Чуринов И.Н. | 2024 | 825 |  | Котельная №3А | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 202 | 86:11:0403001 | Автостоянка | Восточнее 10 мкр. | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 203 | 86:11:0101015 | Гостиница | панель №13 | Индивидуальный предприниматель - Агаев Р.А.о | 2024 | 9352 |  | Котельная №2А | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,340 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 204 | 86:11:0202001 | Животноводство, пчеловодство и т.д. | пл. 14069 кв. м, 86:11:0202001 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 205 | 86:11:0403002 | Объекты коммунально-складского назначения | пл. 12989 кв. м, 86:11:0403002:25 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 206 | 86:11:0201001 | Объекты придорожного сервиса | пл. 15550кв. м, 86:11:0201001:9997 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 207 | 86:11:0904001 | Объекты ЗПР 301 | пл. 6241кв. м, 86:11:0904001:552 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 208 | 86:11:0403001 | Платная стоянка | пл. 3616кв. м, 86:11:0403001:113 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 209 | 86:11:0703001 | Объект капитального строительства | панель №25, пл. 81422 кв. м, 86:11:0703001 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 210 | 86:11:0801001 | Крытый склад негорючих материалов | панель №5, ул. 9П, д. 41, стр. 9 | ООО "НЭН Сервис" - Горбунов В.Ю. | 2024 | 6931 |  | Котельная №2А | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,252 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 211 | 86:11:0403002 | Объекты ЗПР 302 | 86:11:0403002 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 212 | 86:11:0801001 | Обслуживание автотранспорта | панель №5, пл. 1166кв. м, 86:11:0801001:1221 | ДМСиЗР - Боровик О.А. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 213 | 86:11:0501001 | Зона размещения объектов спорта | пл. 11982 кв.м, 86:11:0501001 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 11982 | 7883 | Новая котельная В-5 | 2,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,660 | 2,660 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 214 | 86:11:0301018 |  | панель №18, Мира, пл. 5660 кв.м, 86:11:0301018 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2021 | 5660 |  | Котельная №5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 215 | 86:11:0301006 | Объекты ЗПР 301 | панель №6, Авиаторов, пл. 2301 кв.м, 86:11:0301006 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2021 | 2301 |  | Котельная №2А | 0,112 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,114 | 0,119 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 216 | 86:11:0501001 | Жилой дом | кв. В-2.1.4, пер. Еловый, 7 | Частное лицо - Кривик А.Л. | 2020 | 482 | 482 | Котельная №3А | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 217 | 86:11:0301018 | Гараж, склад | панель №18, Ленина, 3П, стр.9 | Частное лицо - Бубнов И.А. | 2022 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 218 | 86:11:0903001 | Зона размещения отходов производства и потребления | район реки Рязанский Еган, пл. 500 кв.м, 86:11:0903001 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 500 |  | Котельная №2А | 0,018 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,019 | 0,020 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 219 | 86:11:0501013 | Объекты ЗПР 301 | кв. К-7, Декабристов, пл. 2674 кв. м, 86:11:0501013 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 220 | 86:11:0501013 | Объекты ЗПР 301 | кв. К-7, Заводская, пл.4043 кв. м, 86:11:0501013 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 221 | 86:11:0501013 | Объекты ЗПР 301 | кв. К-7, Декабристов, пл. 2164 кв. м, 86:11:0501013 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 |  |  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 222 | 86:11:0301023 | Склад №1 | панель №23, ул. 2П-2, д. 25а | Индивидуальный предприниматель - Тарасова Д.Т. | 2024 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 223 | 86:11:0403001 | Многофункциональное здание | Северная, 39, строение 24 | ООО "Ситэкстройинвест" - Сафарян Г.И. | 2024 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 224 | 86:11:0301007 | Спорткомплекс | панель №7, Авиаторов, 27, стр. 8 | ОО Узбекская местная национальная культура "Мир Вашему дому" - Койчиев Х.Д. | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 225 | 86:11:0301026 | База | панель №16, ул. 3П, д. 55 | АНО ДПО "РУЦ -Нижневартовск" - Дубина С.А. | 2024 | 5501 |  | Котельная №1 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 226 | 86:11:0102010 | Обслуживание автотранспорта | пересечение ул. Северной и Интернациональной | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2024 | 2751 |  | Котельная №1 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 227 | 86:11:0501004 | Жилой дом | Первомайская, 95 | Частное лицо - Шацкий В.И. | 2020 | 771 | 771 | Котельная «Рыбозавод» | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| Реестр действующих технических условий на подключение | 228 | 86:11:0501006 | Жилой дом | Октябрьская, 26В | Частное лицо - Позевалов А.А. | 2024 | 643 | 643 | Котельная №8Б | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| Реестр разрешений на строительство | 229 | 86:11:0903001 | Мусоросортировочная станция, расположенная по адресу: 10 км автодороги Нижневартовск-Мегион, район городской свалки | по автодороге Нижневартовск-Мегион в районе городской свалки (Земельный участок №86:11:0903001:327) | ООО "Коммунальник" | 2020 | 2592 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,126 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,129 | 0,134 |
| Реестр разрешений на строительство | 230 | 86:11:0101015 | Закрытая факельная система установки стабилизации нефти цеха №1 |  |  | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 231 | 86:11:0301026 | Реконструкция цеха по ремонту легковых автомобилей. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ, панель 16 | ЗПУ, панель 16 (Земельный участок №86:11:0301026:213) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 927 |  | Котельная №1 | 0,045 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,046 | 0,048 |
| Реестр разрешений на строительство | 232 | 86:11:0301015 | ПС-35/6 кВ "Татра" | западный промышленный узел (панель №15) (Земельный участок №86:11:0301015:289) | АО "Городские электрические сети" | 2021 |  |  | Котельная №2А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 233 | 86:11:0301009 | Склад адрес: г. Нижневартовск, ЗПУ, панель №9 | Западный промышленный узел города, панель №9. (Земельный участок №86:11:0301009:141) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 51 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Реестр разрешений на строительство | 234 | 86:11:0301009 | Склад. адрес: г. Нижневартовск, ЗПУ, панель №9 | Западный промышленный узел города, панель №9. (Земельный участок №86:11:0301009:142) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 51 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Реестр разрешений на строительство | 235 | 86:11:0301010 | Холодный склад | ЗПУ, панель №11 (Земельный участок №86:11:0301010:239) | ООО "Паритет" | 2023 | 73 |  | Котельная №2А | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Реестр разрешений на строительство | 236 | 86:11:1001001 | Реконструкция арочника под Административно-производственный корпус, по адресу: г. Нижневартовск, р-н Нижневартовского ГПЗ | район Нижневартовского ГПЗ (Земельный участок №86:11:1001001:2064) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2023 | 684 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,025 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,026 | 0,027 |
| Реестр разрешений на строительство | 237 | 86:11:0501001 | Котельная в квартале В-5, 1 этап | Восточный планировочный район (Земельный участок №86:11:0501001:1115) | АО "Городские электрические сети" | 2021 |  |  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 238 | 86:11:0101015 | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | застройка Восточного планировочного района (IV очередь строительства), улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода (Земельный участок №86:11:0000000:80711) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2021 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 239 | 86:11:0101015 | Линейный объект 62-2016 |  |  | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 240 | 86:11:0201001 | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовса. 2 этап: улица Мира от улицы Первопоселенцев до Восточного обхода | застройка Восточного планировочного района (IV очередь строительства), улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода (Земельный участок №86:11:0201001:6997, Земельный участок №86:11:0000000:80710) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2020 |  |  | Котельная №3А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 241 | 86:11:0501016 | Комплексная застройка жилого квартала. Квартал 5 П. Третья очередь застройки Старого Вартовска. Внутриплощадочные сети. Сети канализации хозяйственно-бытовой самотечной. Первый этап строительства. | Квартал 5 П (Земельный участок №86:11:0501016:442, Земельный участок №86:11:0501016:599, Земельный участок №86:11:0501016:560, Земельный участок №86:11:0501016:569, Земельный участок №86:11:0501016:570, Земельный участок №86:11:0501016:567, Земельный участок №86:11:0501016:568, Земельный участок №86:11:0501016:580, Земельный участок №86:11:0501016:579, Земельный участок №86:11:0501016:578, Земельный участок №86:11:0501016:573, Земельный участок №86:11:0501016:574, Земельный участок №86:11:0501016:575, Земельный участок №86:11:0501016:577, Земельный участок №86:11:0501016:576, Земельный участок №86:11:0501016:562, Земельный участок №86:11:0501016:563, Земельный участок №86:11:0501016:564, Земельный участок №86:11:0501016:565, Земельный участок №86:11:0501016:566, Земельный участок №86:11:0501016:584, Земельный участок №86:11:0501016:585, Земельный участок №86:11:0501016:586, Земельный участок №86:11:0501016:592, Земельный участок №86:11:0501016:571, Земельный участок №86:11:0501016:572, Земельный участок №86:11:0501016:588, Земельный участок №86:11:0501016:581, Земельный участок №86:11:0501016:583, Земельный участок №86:11:0501016:582, Земельный участок №86:11:0501016:589) | ООО "Вариант" | 2021 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1) Реестр разрешений на строительство 2) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 242 | 86:11:0501013 | Жилой дом №1 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска | микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) (Земельный участок №86:11:0501013:96) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2020 | 13395 | 10380 | Котельная №8Б | 0,542 | 0,141 | 0,337 | 0,000 | 0,682 | 0,879 |
| Реестр разрешений на строительство | 243 | 86:11:0402001 | Гараж с постом ремонта автотракторной техники по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел | Северный промышленный узел города (Земельный участок №86:11:0402001:932) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 223 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,009 |
| Реестр разрешений на строительство | 244 | 86:11:0402001 | Склад с бытовыми помещениями | северный промышленный узел города, проезд 1ПС (Земельный участок №86:11:0402001:886) | ООО "Крафт-НВ" | 2020 | 1088 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,053 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,054 | 0,056 |
| Реестр разрешений на строительство | 245 | 86:11:0501012 | Торговый центр в старой части города, микрорайон 2П, ул. Осенняя г.Нижневартовск | 2 микрорайон старой части города, ул.Осенняя (Земельный участок №86:11:0501012:663) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 1450 |  | Котельная №8Б | 0,090 | 0,022 | 0,052 | 0,000 | 0,112 | 0,143 |
| Реестр разрешений на строительство | 246 | 86:11:0301028 | Реконструкция производственной базы ООО "НБ-Сервис г. Нижневартовск, ЗПУ панель 16, ул. Индустриальная, д. 60-а | западный промышленный узел (панель №16), ул. Индустриальная, д.60а (Земельный участок №86:11:0301028:91, Земельный участок №86:11:0301028:3) | ООО "НБ-Сервис" | 2021 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 247 | 86:11:0501001 | Храм во имя Николая Чудотворца | пересечение улиц Нововартовской-Героев Самотлора (Земельный участок №86:11:0501001:1054) | МРО "Римско-католический приход Святого Николая" в г. Нижневартовске | 2021 | 256 |  | Котельная №5 | 0,016 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,020 | 0,025 |
| Реестр разрешений на строительство | 248 | 86:11:0102004 | Реконструкция квартиры №110-112 в жилом доме №10 по улице Жукова под офисные помещения с устройством пристройки | ул. Маршала Жукова, д.10 (Земельный участок №86:11:0102004:203) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 113 |  | Котельная №1 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,009 | 0,011 |
| Реестр разрешений на строительство | 249 | 86:11:0301014 | Склад | западный промышленный узел города, панель №14 (Земельный участок №86:11:0301014:168) | ООО "Дерть" | 2022 | 1490 |  | Котельная №2А | 0,072 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,074 | 0,077 |
| Реестр разрешений на строительство | 250 | 86:11:0301009 | Производственная база, расположенная по адресу: г. Нижневартовск, западный промышленный узел, 11П. АБК (первый этап строительства) | западный промышленный узел города (панель №9), ул. 11П, дом 7 (Земельный участок №86:11:0301009:145) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2023 | 1426 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,052 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,054 | 0,056 |
| Реестр разрешений на строительство | 251 | 86:11:0103001 | Гостинично-досуговый центр "Отель на реке Обь, II этап строительства" Адрес: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.6а, Прибрежная зона 1 | квартал "Прибрежный 1", ул. 60 лет Октября (Земельный участок №86:11:0103001:187, Земельный участок №86:11:0103001:232) | ООО "Жемчужина Севера" | 2023 | 2740 |  | Котельная №5 | 0,083 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,112 | 0,152 |
| Реестр разрешений на строительство | 252 | 86:11:0301027 | Объект нежилого фонда 48-2017 | севернее 10В микрорайона города (Земельный участок №86:11:0301027:112) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 654 |  | Котельная №1 | 0,031 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,040 | 0,054 |
| Реестр разрешений на строительство | 253 | 86:11:0702001 | Объект нежилого фонда | юго-западный промузел города, панель №25 (Земельный участок №86:11:0702001:1259) | ООО "КарьерАСтрой" | 2024 | 1003 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,062 | 0,083 |
| Реестр разрешений на строительство | 254 | 86:11:0301003 | Объект нежилого фонда | западный промышленный узел города (панель №3) (Земельный участок №86:11:0301003:72) | ООО "Коммунальник" | 2020 | 2664 |  | Котельная №2А | 0,166 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,206 | 0,262 |
| Реестр разрешений на строительство | 255 | 86:11:0301027 | Объект нежилого фонда | ЗПУ, ул. Маршала Жукова, панель №16 (Земельный участок №86:11:0301027:81) | ООО "Медведь" | 2021 | 108 |  | Котельная №1 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,011 |
| Реестр разрешений на строительство | 256 | 86:11:0101015 | 8 этап (Блок В1) |  |  | 2022 | 745 |  | Котельная №5 | 0,046 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,058 | 0,073 |
| Реестр разрешений на строительство | 257 | 86:11:0101015 | 7 этап (Блок В) |  |  | 2023 | 839 |  | Котельная №5 | 0,039 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,052 | 0,069 |
| Реестр разрешений на строительство | 258 | 86:11:0102008 | Защитное сооружение ГО IV класса защиты | в районе озера Комсомольское (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2024 | 634 |  | Котельная №5 | 0,023 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,025 |
| Реестр разрешений на строительство | 259 | 86:11:0102008 | Инфекционный корпус | в районе озера Комсомольское (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2020 | 8963 |  | Котельная №5 | 0,558 | 0,135 | 0,324 | 0,000 | 0,693 | 0,882 |
| Реестр разрешений на строительство | 260 | 86:11:0102008 | Главный корпус блок Г | в районе озера Комсомольское (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2020 | 12887 |  | Котельная №5 | 0,802 | 0,194 | 0,465 | 0,000 | 0,996 | 1,268 |
| Реестр разрешений на строительство | 261 | 86:11:0102008 | Главный корпус Блок В | в районе озера Комсомольское (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2021 | 10269 |  | Котельная №5 | 0,639 | 0,155 | 0,371 | 0,000 | 0,794 | 1,010 |
| Реестр разрешений на строительство | 262 | 86:11:0201001 | Школа | 18 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:448) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2021 | 15990 |  | Котельная №3А | 0,996 | 0,241 | 0,577 | 0,000 | 1,236 | 1,573 |
| Реестр разрешений на строительство | 263 | 86:11:0201001 | Переход | 18 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:448) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 | 57 |  | Котельная №3А | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,006 |
| Реестр разрешений на строительство | 264 | 86:11:0201001 | Блок №2 | 18 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:448) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 | 7192 |  | Котельная №3А | 0,448 | 0,108 | 0,260 | 0,000 | 0,556 | 0,708 |
| Реестр разрешений на строительство | 265 | 86:11:0201001 | Блок №1 | 18 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:448) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2023 | 8742 |  | Котельная №3А | 0,408 | 0,132 | 0,316 | 0,000 | 0,540 | 0,724 |
| Реестр разрешений на строительство | 266 | 86:11:0103002 | Мечеть «Сабр» на 800 мест с медресе на 50 мест в г. Нижневартовске. (здание медресе) | ул. Г.И. Пикмана, дом 28 в квартале "Прибрежный-3" (Земельный участок №86:11:0103002:73) | ММРО "Махалля" г. Нижневартовска | 2023 | 2013 |  | Котельная №5 | 0,094 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,124 | 0,167 |
| Реестр разрешений на строительство | 267 | 86:11:0201001 | "Парковочные боксы для индивидуального автотранспорта. 10-14 этапы" | ул.Романтиков, д.26 в Восточном планировочном районе 3 очереди строительства (Земельный участок №86:11:0201001:429) | Нижневартовский гаражный кооператив "Сибирь" | 2024 | 3524 |  | Котельная №3А | 0,128 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,133 | 0,139 |
| Реестр разрешений на строительство | 268 | 86:11:0103002 | Мечеть «Сабр» на 800 мест с медресе на 50 мест в г. Нижневартовске. (здание мечети) | ул. Г.И. Пикмана, дом 28 в квартале "Прибрежный-3" (Земельный участок №86:11:0103002:73) | ММРО "Махалля" г. Нижневартовска | 2024 | 4897 |  | Котельная №5 | 0,229 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,302 | 0,406 |
| Реестр разрешений на строительство | 269 | 86:11:0101015 | 6 этп (Блок В2) |  |  | 2020 | 745 |  | Котельная №5 | 0,046 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,058 | 0,073 |
| Реестр разрешений на строительство | 270 | 86:11:0101015 | Производственная база филиала №1 ГП "Северавтодор", г.Нижневартовск. АБК |  |  | 2021 | 1408 |  | Котельная №5 | 0,068 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,070 | 0,073 |
| Реестр разрешений на строительство | 271 | 86:11:0101015 | Подземная парковка |  |  | 2022 | 1900 |  | Котельная №5 | 0,092 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,094 | 0,098 |
| Реестр разрешений на строительство | 272 | 86:11:0402001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. 7ПС, Северный промышленный узел (Земельный участок №86:11:0402001:813) | ООО "Региональная сервисная компания "Альянс" | 2023 | 1468 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,069 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,091 | 0,122 |
| Реестр разрешений на строительство | 273 | 86:11:0402001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. 4ПС, д. 16а с СПУ города, 12 км Самотлорской дороги (Земельный участок №86:11:0402001:78) | ООО "Инженерный Технологический Сервис" | 2024 | 7471 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,349 | 0,112 | 0,270 | 0,000 | 0,461 | 0,619 |
| Реестр разрешений на строительство | 274 | 86:11:0101015 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | по ул. Чапаева, в квартале "Северный" (Земельный участок №86:11:0000000:79013) | Местная религиозная организация православный Приход храма благоверного князя Александра Невского г. Нижневартовска ХМАО-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 2020 | 834 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,052 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| Реестр разрешений на строительство | 275 | 86:11:0101015 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Ханты-Мансийская, д. 17б (Земельный участок №86:11:0101002:130) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 1431 |  | Котельная №5 | 0,089 | 0,022 | 0,052 | 0,000 | 0,111 | 0,141 |
| Реестр разрешений на строительство | 276 | 86:11:0102008 | Блок Б 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2021 | 23780 |  | Котельная №5 | 1,481 | 0,358 | 0,859 | 0,000 | 1,839 | 2,340 |
| Реестр разрешений на строительство | 277 | 86:11:0102008 | Блок А 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2021 | 43223 |  | Котельная №5 | 2,691 | 0,650 | 1,561 | 0,000 | 3,342 | 4,252 |
| Реестр разрешений на строительство | 278 | 86:11:0102008 | Блок Д 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2022 | 135 |  | Котельная №5 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| Реестр разрешений на строительство | 279 | 86:11:0102008 | Гараж 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2022 | 687 |  | Котельная №5 | 0,043 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,053 | 0,068 |
| Реестр разрешений на строительство | 280 | 86:11:0102008 | Цех утилизации отходов 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2023 | 424 |  | Котельная №5 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| Реестр разрешений на строительство | 281 | 86:11:0102008 | Блок Е 15-12 | квартал озеро Комсомолькое (Земельный участок №86:11:0102008:239) | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | 2023 | 6363 |  | Котельная №5 | 0,297 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 0,393 | 0,527 |
| Реестр разрешений на строительство | 282 | 86:11:0301014 | Склад №3 86-ru86305000- | (Земельный участок №86:11:0301014:2) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 763 |  | Котельная №2А | 0,028 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,029 | 0,030 |
| Реестр разрешений на строительство | 283 | 86:11:0301010 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города (панель №10) (Земельный участок №86:11:0301010:276) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 120 |  | Котельная №2А | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,010 |
| Реестр разрешений на строительство | 284 | 86:11:0201001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | 17 микрорайон города |  | 2020 | 603 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,038 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,047 | 0,059 |
| Реестр разрешений на строительство | 285 | 86:11:0402001 | Холодный склад по адресу: Северный промышленный узел города по автодороге Восточного объезда, г. Нижневартовск 86-ru86305000-15-2018 | Северный промышленный узел города по автодороге Восточного объезда (Земельный участок №86:11:0402001:933) | ООО "НВ ИДЕАЛ СТРОЙ" | 2021 | 644 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,031 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,032 | 0,033 |
| Реестр разрешений на строительство | 286 | 86:11:0402001 | Холодный склад 14х24 86-ru86305000-22-2018 | ул. 9ПС, дом 11 в северном промышленном узле города (Земельный участок №86:11:0402001:773) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 348 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,017 | 0,018 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Реестр разрешений на строительство | 287 | 86:11:0301027 | Реконструкция тёплой стоянки под "Цех по производству бараночных и мучных кондитерских изделий" (разрешение на строительство 86-ru86305000-28-2018) | западный промышленный узел города, панель №16, ул. Кузоваткина, 37б (Земельный участок №86:11:0301027:8) | Индивидуальный предприниматель - Гулян Р.Г. | 2021 | 830 |  | Котельная №1 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 |
| Реестр разрешений на строительство | 288 | 86:11:0102008 | Реконструкция незавершенного строительством объекта под магазин. Адрес: г. Нижневартовск, квартал "Озерный", ул. Нефтяников, д. 35 86-ru86305000- | ул. Нефтяников, д. 35 (Земельный участок №86:11:0102008:137) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 1454 |  | Котельная №5 | 0,068 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,090 | 0,120 |
| Реестр разрешений на строительство | 289 | 86:11:0301016 | Гараж, расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ЗПУ, панель №16, ул. Индустриальная, д. 36в 86-ru86305000- | (Земельный участок №86:11:0301016:402) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 306 |  | Котельная №2А | 0,015 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,015 | 0,016 |
| Реестр разрешений на строительство | 290 | 86:11:0402001 | Склад по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, база ООО "См-Сервис" 86-ru86305000- | Северный промышленный узел (Земельный участок №86:11:0402001:22) | ООО "СМ-Сервис" | 2020 | 550 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,027 | 0,028 |
| Реестр разрешений на строительство | 291 | 86:11:0301018 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000-36-2018 | западный промышленный узел города, ул. Мира, 14П, стр.7 (Земельный участок №86:11:0301018:636) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 650 |  | Котельная №2А | 0,040 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| Реестр разрешений на строительство | 292 | 86:11:0101015 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города (панель №13) (Земельный участок №86:11:0000000:138) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 1131 |  | Котельная №2А | 0,070 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,087 | 0,111 |
| Реестр разрешений на строительство | 293 | 86:11:0201001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Романтиков, 18 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:7738, Земельный участок №86:11:0201001:7567, Земельный участок №86:11:0201001:448) | МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2022 | 10896 |  | Котельная №3А | 0,678 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,842 | 1,072 |
| Реестр разрешений на строительство | 294 | 86:11:0101015 | Парковочные боксы для индивидуального автотранспорта. 1-5 этапы. 48-14 |  |  | 2022 | 17820 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,864 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,886 | 0,918 |
| Реестр разрешений на строительство | 295 | 86:11:0301006 | Склад, расположенный по адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 6 86-ru86305000- | Западный промышленный узел,панель 6 (Земельный участок №86:11:0301006:73) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2023 | 1185 |  | Котельная №2А | 0,043 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,045 | 0,047 |
| Реестр разрешений на строительство | 296 | 86:11:0403002 | Здание склада, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, коммунальная зона 2 очереди застройки, ул. Северная, производственная база ООО «НЦТО» 86-ru86305000- | коммунальная зона 2 очереди застройки, ул. Северная, производственная база ООО «НЦТО» (Земельный участок №86:11:0403002:253) | ООО "НЦТО" | 2023 | 758 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,029 | 0,030 |
| Реестр разрешений на строительство | 297 | 86:11:0301015 | Реконструкция незавершенного строительством объекта (стоянка для автомашин) под закрытую стоянку для автомашин по адресу: ХМАО- Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ(панель №15), ул. Индустриальная, дом 44а, строение 3. 86-ru86305000- | ЗПУ (панель №15), ул. Индустриальная, дом 44а, строение 3. (Земельный участок №86:11:0301015:1) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 717 |  | Котельная №2А | 0,026 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,027 | 0,028 |
| Реестр разрешений на строительство | 298 | 86:11:0904001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | район центрального товарного парка (Земельный участок №86:11:0904001:591) | ООО "ННПО" | 2024 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 299 | 86:11:0702001 | Наблюдательные скважины для мониторинга грунтовых вод ЦЕХА № 1 и ЦОТП (5 этап строительства) 86-ru86305000- | в районе железнодорожной станции Нижневартовск-2, 13 км. Мегионской дороги (Земельный участок №86:11:0902001:562) | ООО "ННПО" | 2020 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 300 | 86:11:0904001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | (Земельный участок №86:11:0904001:585) | ООО "ННПО" | 2021 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 301 | 86:11:0904001 | Наблюдательные скважины для мониторинга грунтовых вод ЦЕХА № 1 и ЦОТП (2 этап строительства) 86-ru86305000- | на северо-западе городских земель по Мегионской дороге (Земельный участок №86:11:0904001:41) | ООО "ННПО" | 2022 | 21884 |  | индивидуальные теплогенераторы | 1,061 | 0,028 | 0,066 | 0,000 | 1,089 | 1,127 |
| Реестр разрешений на строительство | 302 | 86:11:0904001 | Наблюдательные скважины для мониторинга грунтовых вод ЦЕХА № 1 и ЦОТП (1 этап строительства) 86-ru86305000-49-2018 | район центрального товарного парка (Земельный участок №86:11:0904001:88) | ООО "ННПО" | 2023 |  |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реестр разрешений на строительство | 303 | 86:11:0403002 | Пункт приема металла по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, коммунальная зона II очереди застройки города 86-ru86305000- | ул. Северная, коммунальная зона II очереди застройки города (Земельный участок №86:11:0403002:250) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 43 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Реестр разрешений на строительство | 304 | 86:11:0301015 | Административный корпус, по адресу: ЗПУ, панель 15, ул. Индустриальная 44, г. Нижневартовск 86-ru86305000-55-2018 | западный промышленный узел города (панель №15), ул. Индустриальная, дом 44. (Земельный участок №86:11:0301015:57) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 189 |  | Котельная №2А | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| Реестр разрешений на строительство | 305 | 86:11:0301023 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города, панель №23, ул. 2П-2, дом 7 (Земельный участок №86:11:0301023:398) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 661 |  | Котельная №5 | 0,041 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,051 | 0,065 |
| Реестр разрешений на строительство | 306 | 86:11:0301017 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Северная, дом 10/П, строение 3 (Земельный участок №86:11:0301017:441) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 1239 |  | Котельная №2А | 0,077 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,096 | 0,122 |
| Реестр разрешений на строительство | 307 | 86:11:0402001 | "Склад" по адресу: г. Нижневартовск, в северном промышленным узле города в районе Восточного объезда 86-ru86305000- | в северном промышленным узле города в районе Восточного объезда (Земельный участок №86:11:0402001:1088) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 99 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Реестр разрешений на строительство | 308 | 86:11:0301006 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000-64-2018 | западный промышленный узел города (панель №6) (Земельный участок №86:11:0301006:72) | ООО "ВМС Тракс" | 2022 | 340 |  | Котельная №2А | 0,021 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,026 | 0,033 |
| Реестр разрешений на строительство | 309 | 86:11:0301013 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города (панель №13) (Земельный участок №86:11:0301013:309) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 76 |  | Котельная №2А | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| Реестр разрешений на строительство | 310 | 86:11:0501013 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Заводская, старая часть города (Земельный участок №86:11:0501013:86) | ООО Пилипака и Компания | 2023 | 803 |  | Котельная №8Б | 0,038 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,050 | 0,067 |
| Реестр разрешений на строительство | 311 | 86:11:0402001 | Производственная база. Склад 86-ru86305000- | северный промышленный узел города (Земельный участок №86:11:0402001:1092) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2023 | 25 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Реестр разрешений на строительство | 312 | 86:11:0201001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Ханты-Мансийская, 17 микрорайон города (Земельный участок №86:11:0201001:3897) | ООО "Дейл" | 2024 | 1462 |  | Котельная №3А | 0,068 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,090 | 0,121 |
| Реестр разрешений на строительство | 313 | 86:11:0101015 | Склад на производственной базе по адресу: г. Нижневартовск, западный промышленный узел, панель №13 (Корректировка) 86-ru86305000-65-2016 | западный промышленный узел города (панель №13) (Земельный участок №86:11:0000000:69448) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 283 |  | Котельная №2А | 0,010 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| Реестр разрешений на строительство | 314 | 86:11:0301026 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города (панель №16) по ул. Интернациональной, №16/П (Земельный участок №86:11:0301026:25) | ООО "ДизельЭнергоСервис" | 2020 | 698 |  | Котельная №1 | 0,043 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,054 | 0,069 |
| Реестр разрешений на строительство | 315 | 86:11:0301018 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. Ленина, 15/П (Земельный участок №86:11:0301018:648) | ООО "Югра-Строй", Закриев Ваха Турпал-Алиевич | 2021 | 11174 |  | Котельная №2А | 0,696 | 0,168 | 0,404 | 0,000 | 0,864 | 1,099 |
| Реестр разрешений на строительство | 316 | 86:11:0301010 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. западный промышленный узел, панель №11 (Земельный участок №86:11:0301010:242) | ООО «Бурремстройсервис» | 2022 | 245 |  | Котельная №2А | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Реестр разрешений на строительство | 317 | 86:11:0501008 | Магазин смешанных товаров. Адрес: г. Нижневартовск, поселок Леспромхоз, дом 2а. 86-ru86305000-75-2018 | поселок Леспромхоз, дом 2а. (Земельный участок №86:11:0501008:601) | Частное лицо - Раджабов З.З. | 2022 | 291 |  | Котельная №8 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 1) Реестр разрешений на строительство 2) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 318 | 86:11:0301026 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | Западный промышленный узел, ул. Интернациональная, д. 16П (Земельный участок №86:11:0301026:25) | ООО "ДизельЭнергоСервис" | 2024 | 703 |  | Котельная №1 | 0,033 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,043 | 0,058 |
| Реестр разрешений на строительство | 319 | 86:11:0301009 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | Западный промышленный узел города (панель №9) (Земельный участок №86:11:0301009:135) | ООО "Экогаз" | 2020 | 45 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,004 |
| Реестр разрешений на строительство | 320 | 86:11:0301018 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | Западный промышленный узел города, панель 18 (Земельный участок №86:11:0301018:647) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 474 |  | Котельная №2А | 0,030 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,037 | 0,047 |
| Реестр разрешений на строительство | 321 | 86:11:0501013 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000-83-2018 | ул. Заводская, старая часть города (Земельный участок №86:11:0501013:86) | ООО "Пилипака и Компания" | 2021 | 1177 |  | Котельная №8Б | 0,073 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,091 | 0,116 |
| Реестр разрешений на строительство | 322 | 86:11:0301002 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | Западный промышленный узел, панель №2 (Земельный участок №86:11:0301002:1) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 46 |  | Котельная №2А | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| Реестр разрешений на строительство | 323 | 86:11:0301021 | Здание гаража на 2 машино-места 86-ru86305000-03-2019 | (Земельный участок №86:11:0301021:32) | ООО "Добрый вечер" | 2022 | 61 |  | Котельная №5 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Реестр разрешений на строительство | 324 | 86:11:0301009 | Холодный склад, адрес: г. Нижневартовск, ЗПУ, панель №9 86-ru86305000- | (Земельный участок №86:11:0301009:132) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2022 | 98 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 1) Реестр действующих технических условий на подключение 2) Реестр разрешений на строительство 3) Проект планировки и межевания территории (№1159 от 23.08.2018) | 325 | 86:11:0501001 | Мечеть "Ихлас" 86-ru86305000-07-2019 | квартал В-3А (Земельный участок №86:11:0501001:1693) | Местная мусульманская религиозная организация №1 города Нижневартовска | 2021 | 922 |  | Новая котельная В-5 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | 0,221 |
| Проект планировки и межевания территории (№1159 от 23.08.2018) | 326 | 86:11:0501001 | Высшее учебное помещение | квартал В-3А |  | 2025 | 10000 |  | Новая котельная В-5 | 0,467 | 0,150 | 0,361 | 0,000 | 0,617 | 0,828 |
| Проект планировки и межевания территории (№1159 от 23.08.2018) | 327 | 86:11:0501001 | Столовая | квартал В-3А |  | 2025 | 200 |  | Новая котельная В-5 | 0,009 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,012 | 0,017 |
| Проект планировки и межевания территории (№1159 от 23.08.2018) | 328 | 86:11:0501001 | Общежитие Магазин | квартал В-3А |  | 2025 | 5000 |  | Новая котельная В-5 | 0,234 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,309 | 0,414 |
| Реестр разрешений на строительство | 329 | 86:11:0103001 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | ул. 60 лет Октября, д. 6а (Земельный участок №86:11:0103001:187) | ООО "Жемчужина Севера" | 2023 | 5396 |  | Котельная №5 | 0,252 | 0,081 | 0,195 | 0,000 | 0,333 | 0,447 |
| Реестр разрешений на строительство | 330 | 86:11:0301026 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел города (панель №16) (Земельный участок №86:11:0301026:202) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2024 | 111 |  | Котельная №1 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,009 |
| Реестр разрешений на строительство | 331 | 86:11:0402001 | Холодный склад, по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 4ПС 86-ru86305000- | Северный промышленный узел города по ул. 4ПС (Земельный участок №86:11:0402001:1262) | ООО "Эгида" | 2024 | 48 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Реестр разрешений на строительство | 332 | 86:11:0403002 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000-09-2019 | коммунальная зона 2 очереди застройки города (Земельный участок №86:11:0403002:208) | ГСК Гаражно-строительный кооператив "Иртыш", Филяюшкин Дмитрий Иванович | 2020 | 143 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| Реестр разрешений на строительство | 333 | 86:11:0905001 | Похоронное бюро по адресу: г. Нижневартовск, район городского кладбища №4 86-ru86305000-10-2019 | район городского кладбища №4 (Земельный участок №86:11:0905001:2084) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 153 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| Реестр разрешений на строительство | 334 | 86:11:0301014 | Объект нежилого фонда 86-ru86305000- | западный промышленный узел (панель 14), ул. Индустриальная, д. 48 (Земельный участок №86:11:0301014:63) | ЗАО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" | 2022 | 112 |  | Котельная №2А | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,009 | 0,011 |
| Реестр разрешений на строительство | 335 | 86:11:0403002 | Блок №1 86-ru86305000- | коммунальная зона 2 очереди застройки города (Земельный участок №86:11:0403002:129) | ГСК "Жигули" | 2024 | 582 |  | Котельная №3А | 0,021 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,022 | 0,023 |
| Реестр разрешений на строительство | 336 | 86:11:0403002 | Блок №4 86-ru86305000- | коммунальная зона 2 очереди застройки города (Земельный участок №86:11:0403002:129) | ГСК "Жигули" | 2020 | 1296 |  | Котельная №3А | 0,063 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,064 | 0,067 |
| Реестр разрешений на строительство | 337 | 86:11:0403002 | Блок №3 86-ru86305000- | коммунальная зона 2 очереди застройки города (Земельный участок №86:11:0403002:129) | ГСК "Жигули" | 2020 | 1430 |  | Котельная №3А | 0,069 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,071 | 0,074 |
| Реестр разрешений на строительство | 338 | 86:11:0301014 | Холодный склад 86-ru86305000- | западный промышленный узел города, панель № 14 (Земельный участок №86:11:0301014:190) | ООО "Строительно-монтажная компания" | 2021 | 284 |  | Котельная №2А | 0,014 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| Реестр разрешений на строительство | 339 | 86:11:0501001 | Комплексная застройка жилого квартала №22 в Восточном планировочном районе 3 очередь строительства в городе Жилой дом №2 | квартал 22 восточный планировочный район 3 очереди строительства (Земельный участок №86:11:0501001:1064) | АО "ЮграИнвестСтройПроект" | 2021 | 64903 | 42701 | Котельная №5 | 2,447 | 0,681 | 1,634 | 0,000 | 3,127 | 4,081 |
| Реестр разрешений на строительство | 340 | 86:11:0201001 | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории | квартал 21 (Земельный участок №86:11:0201001:5462) | ООО "ГарантСтройМонтаж" | 2020 | 13605 | 8951 | Котельная №3А | 0,513 | 0,143 | 0,343 | 0,000 | 0,656 | 0,855 |
| Реестр разрешений на строительство | 341 | 86:11:0501001 | "Жилой дом №3 в квартале №26 г. Нижневартовска" 86-ru86305000-84-2017 | квартал №26 |  | 2020 | 29419 | 19356 | индивидуальные теплогенераторы | 1,109 | 0,309 | 0,741 | 0,000 | 1,418 | 1,850 |
| Реестр разрешений на строительство | 342 | 86:11:0101015 | Объект жилищного фонда 05-2017 |  |  | 2021 | 29419 | 19356 | индивидуальные теплогенераторы | 1,109 | 0,309 | 0,741 | 0,000 | 1,418 | 1,850 |
| 1) Реестр разрешений на строительство 2) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 343 | 86:11:0501013 | Жилой дом №3 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска 86-ru86305000-16-2018 | микрорайон 16П (Земельный участок №86:11:0501013:98) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2020 | 16202 | 10370 | Котельная №8Б | 0,611 | 0,170 | 0,408 | 0,000 | 0,781 | 1,019 |
| Реестр разрешений на строительство | 344 | 86:11:0201001 | Жилой дом №7 в квартале №25 г. Нижневартовска 86-ru86305000-21-2018 | квартал №25 (Земельный участок №86:11:0201001:10009) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2021 | 29621 | 19489 | Котельная №3А | 1,117 | 0,311 | 0,746 | 0,000 | 1,427 | 1,862 |
| Реестр разрешений на строительство | 345 | 86:11:0501016 | Комплексная застройка жилого квартала. Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска. Жилой дом №4. (Корректировка) ru86305000-25-2017 | старая часть города, микрорайон 5П (Земельный участок №86:11:0501016:562) | ООО "Вариант" | 2020 | 5479 | 3605 | индивидуальные теплогенераторы | 0,207 | 0,057 | 0,138 | 0,000 | 0,264 | 0,345 |
| Реестр разрешений на строительство | 346 | 86:11:0501002 | Реконструкция жилого дома под жилой дом с сауной для посетителей 86-ru86305000- | ул. Лопарева, д. №129 (Земельный участок №86:11:0501002:292) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2020 | 341 | 225 | Котельная №5 | 0,013 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,016 | 0,021 |
| Реестр разрешений на строительство | 347 | 86:11:0201001 | Объект жилищного фонда 11-2017 | квартал №26 (Земельный участок №86:11:0201001:4693) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2021 | 31395 | 20656 | Котельная №3А | 1,183 | 0,329 | 0,790 | 0,000 | 1,513 | 1,974 |
| Реестр разрешений на строительство | 348 | 86:11:0201001 | Жилой дом №4 в квартале №26 г. Нижневартовска 3 этап строительства – блок-секция БС8 (жилая часть). 11-2017 | квартал №26 (Земельный участок №86:11:0201001:4693) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2021 | 7704 | 5069 | Котельная №3А | 0,290 | 0,081 | 0,194 | 0,000 | 0,371 | 0,484 |
| Реестр разрешений на строительство | 349 | 86:11:0501001 | Объект жилищного фонда 86-ru86305000-63-2018 | ул. Первопоселенцев, д. 1 (Земельный участок №86:11:0501001:298) | Физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 2021 | 307 | 202 | Котельная №5 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1) Реестр разрешений на строительство 2) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 350 | 86:11:0501013 | Жилой дом №7 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска 86-ru86305000- | микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) (Земельный участок №86:11:0501013:102) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2020 | 12493 | 7930 | Котельная №8Б | 0,446 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,463 | 0,487 |
| Реестр разрешений на строительство | 352 | 86:11:0501016 | Объект жилищного фонда 99-2016 | в квартале 5П третьей очереди застройки Старого Вартовска (Земельный участок №86:11:0501016:560) | ООО "Вариант" | 2021 | 3770 | 2481 | индивидуальные теплогенераторы | 0,142 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,182 | 0,237 |
| 1) Реестр разрешений на строительство 2) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 353 | 86:11:0501013 | Жилой дом №8 в микрорайоне 16П г. Нижневартовск 86-ru86305000-01-2019 | микрорайон 16П, Старый Вартовск (3 очередь строительства) (Земельный участок №86:11:0501013:89) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2021 | 10487 | 6610 | Котельная №8Б | 0,371 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,386 | 0,406 |
| 1) Реестр технических условий на подключение 2) Реестр разрешений на строительство 3) Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 354 | 86:11:0501013 | Жилой дом № 6 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска 86-ru86305000- | микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) (Земельный участок №86:11:0501013:101) | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | 2021 | 12691 | 8060 | Котельная №8 | 0,607 | 0,186 | 0,446 | 0,000 | 0,793 | 1,053 |
| Проекты планировок и межевания территории | 355 | 86:11:0201001 | ж.д. | кв.25 стр.5 (Восточный проезд, 9) |  | 2017 | 22642 | 14897 | Котельная №3А | 0,989 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 1,127 | 1,319 |
| Проекты планировок и межевания территории | 356 | 86:11:0201001 | Кв.25 вв 3 | Кв.25 вв 3 (ул. Саламанова, 5) |  | 2018 | 1008 | 663 | Котельная №3А | 0,038 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,039 | 0,041 |
| Проекты планировок и межевания территории | 357 | 86:11:0201001 | ж.д. с магазином | кв.25 стр.4 (ул. Мира, 104) |  | 2017 | 40522 | 26660 | Котельная №3А | 1,770 | 0,140 | 0,335 | 0,000 | 1,910 | 2,105 |
| Проекты планировок и межевания территории | 358 | 86:11:0201001 | ж.д. с магазином | кв.25 стр.3 (ул. Мира, 102) |  | 2017 | 40522 | 26660 | Котельная №3А | 1,770 | 0,140 | 0,335 | 0,000 | 1,910 | 2,105 |
| Проекты планировок и межевания территории | 359 | 86:11:0201001 | Гараж-стоянка | кв.25 стр.8 |  | 2017 | 1881 |  | Котельная №3А | 0,114 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,116 | 0,120 |
| Проекты планировок и межевания территории | 360 | 86:11:0201001 | ж.д. | кв.25 стр.2 (Восточный проезд, 5) |  | 2018 | 24459 | 16092 | Котельная №3А | 0,922 | 0,097 | 0,232 | 0,000 | 1,019 | 1,154 |
| Проекты планировок и межевания территории | 361 | 86:11:0201001 | Школа на 1125 уч. | кв.25 стр.6 |  | 2021 | 28618 |  | Котельная №3А | 1,782 | 0,431 | 1,033 | 0,000 | 2,213 | 2,815 |
| Проекты планировок и межевания территории | 362 | 86:11:0201001 |  | Героев Самотлора,18 |  | 2017 | 24519 | 16132 | Котельная №3А | 1,071 | 0,265 | 0,636 | 0,000 | 1,336 | 1,707 |
| Проекты планировок и межевания территории | 363 | 86:11:0201001 | Д/сад на 320 мест | кв.26 стр.6 |  | 2021 | 6036 |  | Котельная №3А | 0,477 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,493 | 0,516 |
| Проекты планировок и межевания территории | 364 | 86:11:0201001 | Гараж-стоянка на 300 мест | кв.26 стр.8 |  | 2021 | 784 |  | Котельная №3А | 0,038 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,039 | 0,040 |
| Проекты планировок и межевания территории | 365 | 86:11:0201001 | ж.д. с магазином | кв.26 стр.4 (ул. Саламанова, 3) |  | 2018 | 49608 | 32638 | Котельная №3А | 1,870 | 0,169 | 0,406 | 0,000 | 2,039 | 2,276 |
| Проекты планировок и межевания территории | 366 | 86:11:0201001 |  | Героев Самотлора,16 |  | 2017 | 48535 | 31932 | Котельная №3А | 2,120 | 0,312 | 0,748 | 0,000 | 2,432 | 2,868 |
| Проекты планировок и межевания территории | 367 | 86:11:0201001 | ж.д. с магазином | кв.26 стр.2 (ул. Ленина, 37) |  | 2018 | 41570 | 27350 | Котельная №3А | 1,567 | 0,138 | 0,331 | 0,000 | 1,705 | 1,898 |
| Проекты планировок и межевания территории | 368 | 86:11:0201001 | ж.д с магазином | кв.26 стр.3 (ул. Ленина, 39) |  | 2018 | 40588 | 26704 | Котельная №3А | 1,530 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 1,668 | 1,860 |
| Проекты планировок и межевания территории | 369 | 86:11:0201001 | Гараж-стоянка на 300 мест | кв.26 стр.7 |  | 2021 | 784 |  | Котельная №3А | 0,038 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,039 | 0,040 |
| Проекты планировок и межевания территории | 370 | 86:11:0201001 | Д/сад на 320 мест | кв.26 стр.5 |  | 2021 | 6036 |  | Котельная №3А | 0,477 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,493 | 0,516 |
| Проекты планировок и межевания территории | 371 | 86:11:0101015 | Комплексная застройка кварталов | кварталы 29 | МКУ "НКЦ" - Горохов В.И. | 2025 | 97730 | 64299 | Котельная №3А | 2,763 | 0,345 | 0,828 | 0,000 | 3,108 | 3,591 |
| Проекты планировок и межевания территории | 372 | 86:11:0101015 | Обобщенный потребитель | кв.30 |  | 2026 | 117043 | 77006 | Котельная №3А | 3,309 | 0,165 | 0,397 | 0,000 | 3,474 | 3,706 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 373 | 86:11:0101015 | 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (580 кв.м) и детским садом на 37 мест | кв.31а | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2022 | 47518 | 30540 | Новая котельная В-5 | 2,100 | 0,443 | 1,062 | 0,000 | 2,543 | 3,163 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 374 | 86:11:0101015 | 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями и детским садом на 37 мест | кв.31а | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2022 | 46315 | 30130 | Новая котельная В-5 | 1,892 | 0,436 | 1,045 | 0,000 | 2,327 | 2,937 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 375 | 86:11:0101015 | Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (аптека на 100 м2; магазином прод. товаров на 580 м2 торг. пл. и магазином непрод. товаров на 380 м2 | кв.31а | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2027 | 11500 |  | Новая котельная В-5 | 0,154 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,160 | 0,168 |
| Проекты планировок и межевания территории | 376 | 86:11:0202001 | 31б-1 | кв.31б |  | 2030 | 34848 | 22927 | Котельная №3А | 0,821 | 0,037 | 0,089 | 0,000 | 0,858 | 0,910 |
| Проекты планировок и межевания территории | 377 | 86:11:0202001 | 31б-6 | кв.31б |  | 2031 | 16851 | 11087 | Котельная №3А | 0,397 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,424 | 0,461 |
| Проекты планировок и межевания территории | 378 | 86:11:0202001 | 31б-5 | кв.31б |  | 2032 | 16511 | 10863 | Котельная №3А | 0,389 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,422 | 0,469 |
| Проекты планировок и межевания территории | 379 | 86:11:0202001 | 31б-2 | кв.31б |  | 2033 | 64092 | 42168 | Котельная №3А | 1,510 | 0,057 | 0,137 | 0,000 | 1,567 | 1,647 |
| Проекты планировок и межевания территории | 380 | 86:11:0202001 | 31б-3 | кв.31б |  | 2025 | 55462 | 36490 | Котельная №3А | 1,568 | 0,058 | 0,140 | 0,000 | 1,626 | 1,708 |
| Проекты планировок и межевания территории | 381 | 86:11:0202001 | 31б-4 | кв.31б |  | 2026 | 57549 | 37863 | Котельная №3А | 1,627 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 1,687 | 1,771 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 382 | 86:11:0101015 | 13-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (1180 кв.м) и детским садом на 37 мест | кв.32 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2022 | 43711 | 27640 | Новая котельная В-5 | 2,059 | 0,409 | 0,981 | 0,000 | 2,468 | 3,040 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 383 | 86:11:0101015 | 14-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными помещениями и детским садом на 37 мест | кв.32 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2022 | 46908 | 30520 | Новая котельная В-5 | 1,908 | 0,442 | 1,061 | 0,000 | 2,349 | 2,968 |
| 1) Проекты планировок и межевания территории (№1287 от 12.10.2018) 2) Реестр действующих технических условий на подключение 3) Реестр разрешений на строительство | 384 | 86:11:0101015 | Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (кафе на 40 м2; предприятиями бытового обслуживания на 10 раб. мест (150 м2); помещ. для досуга (240 м2); ЖЭО ( 100 м2); помещения для физкультурно-оздоровит. занятий (320 м2); отделением банка (100 м2), отделением связи ( 100 м2) | кв.32 | МКУ "УКС г. Нижневартовска" - Павлык А.В. | 2029 | 11500 |  | Новая котельная В-5 | 0,286 | 0,084 | 0,201 | 0,000 | 0,369 | 0,486 |
| Проекты планировок и межевания территории | 385 | 86:11:0501003 | 33-17 | кв.33 |  | 2030 | 10611 | 6981 | Котельная №5 | 0,250 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,274 | 0,307 |
| Проекты планировок и межевания территории | 386 | 86:11:0501003 | 33-18 | кв.33 |  | 2031 | 6155 | 4049 | Котельная №5 | 0,145 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,169 | 0,202 |
| Проекты планировок и межевания территории | 387 | 86:11:0501003 | 33-19 | кв.33 |  | 2032 | 13243 | 8713 | Котельная №5 | 0,312 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,319 | 0,328 |
| Проекты планировок и межевания территории | 388 | 86:11:0501003 | 33-7 | кв.33 |  | 2033 | 54542 | 35885 | Котельная №5 | 1,285 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 1,336 | 1,407 |
| Проекты планировок и межевания территории | 389 | 86:11:0501003 | 33-11 | кв.33 |  | 2030 | 16511 | 10863 | Котельная №5 | 0,389 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,422 | 0,469 |
| Проекты планировок и межевания территории | 390 | 86:11:0501003 | 33-10 | кв.33 |  | 2031 | 16511 | 10863 | Котельная №5 | 0,389 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,422 | 0,469 |
| Проекты планировок и межевания территории | 391 | 86:11:0501003 | 33-4 | кв.33 |  | 2032 | 43464 | 28596 | Котельная №5 | 1,024 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,066 | 1,124 |
| Проекты планировок и межевания территории | 392 | 86:11:0501003 | 33-6 | кв.33 |  | 2033 | 45119 | 29685 | Котельная №5 | 1,063 | 0,046 | 0,110 | 0,000 | 1,109 | 1,173 |
| Проекты планировок и межевания территории | 393 | 86:11:0501003 | 33-8 | кв.33 |  | 2030 | 52250 | 34377 | Котельная №5 | 1,231 | 0,050 | 0,119 | 0,000 | 1,281 | 1,350 |
| Проекты планировок и межевания территории | 394 | 86:11:0501003 | 33-2 | кв.33 |  | 2031 | 60442 | 39767 | Котельная №5 | 1,424 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 1,433 | 1,446 |
| Проекты планировок и межевания территории | 395 | 86:11:0501003 | 33-16 | кв.33 |  | 2032 | 24533 | 16141 | Котельная №5 | 0,578 | 0,192 | 0,460 | 0,000 | 0,770 | 1,038 |
| Проекты планировок и межевания территории | 396 | 86:11:0501003 | 33-5 | кв.33 |  | 2033 | 51274 | 33735 | Котельная №5 | 1,208 | 0,047 | 0,112 | 0,000 | 1,255 | 1,320 |
| Проекты планировок и межевания территории | 397 | 86:11:0501003 | 33-9 | кв.33 |  | 2030 | 48939 | 32199 | Котельная №5 | 1,153 | 0,032 | 0,076 | 0,000 | 1,185 | 1,229 |
| Проекты планировок и межевания территории | 398 | 86:11:0501003 | 33-3 | кв.33 |  | 2031 | 52802 | 34740 | Котельная №5 | 1,244 | 0,055 | 0,133 | 0,000 | 1,299 | 1,377 |
| Проекты планировок и межевания территории | 399 | 86:11:0501003 | 33-1 | кв.33 |  | 2032 | 74152 | 48787 | Котельная №5 | 1,747 | 0,043 | 0,102 | 0,000 | 1,790 | 1,849 |
| Проекты планировок и межевания территории | 400 | 86:11:0102008 | Культурно-развлекательный центр* | ул. Нефтяников |  | 2023 | 956 |  | Котельная №5 | 0,045 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,059 | 0,079 |
| Проекты планировок и межевания территории | 401 | 86:11:0102008 | Гостиница | ул. Мира |  | 2024 | 7100 |  | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,332 | 0,107 | 0,256 | 0,000 | 0,438 | 0,588 |
| Проекты планировок и межевания территории | 402 | 86:11:0102008 | Административно-гостиничный комплекс | ул. Маршала Жукова |  | 2025 | 4685 |  | Котельная №5 | 0,219 | 0,070 | 0,169 | 0,000 | 0,289 | 0,388 |
| Проекты планировок и межевания территории | 403 | 86:11:0102008 | Церковь | ул. Северная |  | 2026 | 2024 |  | Котельная №3А | 0,095 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,125 | 0,168 |
| Проекты планировок и межевания территории | 404 | 86:11:0102008 | Манеж | ул. Нефтяников |  | 2027 | 3198 |  | Котельная №5 | 0,149 | 0,048 | 0,115 | 0,000 | 0,197 | 0,265 |
| Проекты планировок и межевания территории | 405 | 86:11:0102008 | Клуб | ул. Мира |  | 2023 | 4907 |  | Котельная №5 | 0,229 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,303 | 0,406 |
| Проекты планировок и межевания территории | 406 | 86:11:0102008 | Тир | ул. Мира |  | 2024 | 1721 |  | Котельная №5 | 0,080 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,106 | 0,143 |
| Проекты планировок и межевания территории | 407 | 86:11:0102008 | База отдыха | ул. Мира |  | 2025 | 1080 |  | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,050 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,067 | 0,089 |
| Проекты планировок и межевания территории | 408 | 86:11:0102008 | Кафе | ул. Мира |  | 2026 | 253 |  | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,012 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,016 | 0,021 |
| Проекты планировок и межевания территории | 409 | 86:11:0102008 | Магазин смешанных товаров | ул. Мира |  | 2027 | 663 |  | Котельная №5 | 0,031 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,041 | 0,055 |
| Проекты планировок и межевания территории | 410 | 86:11:0102008 | Дом причта | ул. Маршала Жукова |  | 2023 | 215 |  | Котельная №5 | 0,010 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,013 | 0,018 |
| Проекты планировок и межевания территории | 411 | 86:11:0103002 | 5-7-эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товаров 200 м2 и КБО | Квартал Прибрежный 3-1 |  | 2024 | 60060 | 39515 | Котельная №5 | 1,698 | 0,302 | 0,725 | 0,000 | 2,000 | 2,423 |
| Проекты планировок и межевания территории | 412 | 86:11:0103002 | Поликлиника на 300 посещений с станцией скорой помощи на 2-а автомобиля | Квартал Прибрежный 3-1 |  | 2023 | 14554 |  | Котельная №5 | 0,680 | 0,219 | 0,526 | 0,000 | 0,899 | 1,205 |
| Проекты планировок и межевания территории | 413 | 86:11:0103002 | Обществ. туалет | Квартал Прибрежный 3-1 |  | 2025 | 171 |  | Котельная №5 | 0,008 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| Проекты планировок и межевания территории | 414 | 86:11:0103003 | 5-7 эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товары на 200 м2 торг. площ. и ЖЭО | Квартал Прибрежный П- 3.3 |  | 2024 | 58009 | 38165 | Котельная №5 | 1,640 | 0,318 | 0,764 | 0,000 | 1,958 | 2,404 |
| Проекты планировок и межевания территории | 415 | 86:11:0103003 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров | Квартал Прибрежный П- 3.3 |  | 2025 | 1867 | 1229 | Котельная №5 | 0,053 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,063 | 0,077 |
| Проекты планировок и межевания территории | 416 | 86:11:0103003 | 2-х эт. ж. д. блокиров. с гаражами и земельными участками | Квартал Прибрежный П- 3.3 |  | 2024 | 8234 | 5418 | Котельная №5 | 0,233 | 0,045 | 0,108 | 0,000 | 0,278 | 0,341 |
| Проекты планировок и межевания территории | 417 | 86:11:0103003 | Промтоварный магазин на 800 м2 торг. площ. | Квартал Прибрежный П- 3.3 |  | 2025 | 9437 |  | Котельная №5 | 0,441 | 0,142 | 0,341 | 0,000 | 0,583 | 0,782 |
| Проекты планировок и межевания территории | 418 | 86:11:0103003 | Обществ. туалет на 10 приборов | Квартал Прибрежный П- 3.3 |  | 2022 | 128 |  | Котельная №5 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| Проекты планировок и межевания территории | 419 | 86:11:0501009 | Жилые здания | Микрорайон 1П |  | 2025 | 123799 | 81451 | Котельная №8Б | 3,500 | 0,675 | 1,620 | 0,000 | 4,175 | 5,120 |
| Проекты планировок и межевания территории | 420 | 86:11:0501009 | Жилые здания | Микрорайон 9П |  | 2025 | 252019 | 165810 | Котельная №8Б | 7,125 | 1,480 | 3,552 | 0,000 | 8,605 | 10,677 |
| Проекты планировок и межевания территории | 421 | 86:11:0501009 | Школа на 300 учащихся | Микрорайон 9П |  | 2024 | 12261 |  | Котельная №8Б | 0,573 | 0,184 | 0,443 | 0,000 | 0,757 | 1,015 |
| Проекты планировок и межевания территории | 422 | 86:11:0501009 | 2 детсада на 280 мест | Микрорайон 9П |  | 2025 | 10238 |  | Котельная №8Б | 0,607 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,634 | 0,672 |
| Проекты планировок и межевания территории | 423 | 86:11:0501013 | Жилые здания | Микрорайон 17П |  | 2025 | 94688 | 62298 | Котельная №8 | 2,677 | 0,609 | 1,461 | 0,000 | 3,286 | 4,138 |
| Проекты планировок и межевания территории | 424 | 86:11:0501013 | Спортзал с бассейном (проект) | Микрорайон К-7 |  | 2023 | 9700 |  | Котельная №8 | 0,453 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 0,599 | 0,803 |
| Проекты планировок и межевания территории | 425 | 86:11:0501013 | Поликлиника на 400 посещений (проект) | Микрорайон К-7 |  | 2024 | 9128 |  | Котельная №8 | 0,340 | 0,137 | 0,330 | 0,000 | 0,477 | 0,670 |
| Проекты планировок и межевания территории | 426 | 86:11:0501013 | 2 жилых дома | Микрорайон К-9 |  | 2025 | 14610 | 9613 | Котельная №8 | 0,413 | 0,177 | 0,425 | 0,000 | 0,590 | 0,838 |
| Проекты планировок и межевания территории | 427 | 86:11:0101015 | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся | Микрорайон 9А |  | 2022 | 28606 |  | Котельная №5 | 1,781 | 0,430 | 1,033 | 0,000 | 2,212 | 2,814 |
| Проекты планировок и межевания территории | 428 | 86:11:0101015 | 13-секционный жилой дом из изд. серии 112 | Микрорайон 9Б |  | 2025 | 83963 | 55242 | Котельная №5 | 2,374 | 0,338 | 0,810 | 0,000 | 2,711 | 3,184 |
| Проекты планировок и межевания территории | 429 | 86:11:0101015 | 7-секционный жилой дом из изд. серии 112 | Микрорайон 9Б |  | 2025 | 52779 | 34725 | Котельная №5 | 1,492 | 0,242 | 0,580 | 0,000 | 1,734 | 2,072 |
| Проекты планировок и межевания территории | 430 | 86:11:0101015 | 2-секционный жилой дом из изд. серии 112 | Микрорайон 9Б |  | 2025 | 23579 | 15514 | Котельная №5 | 0,667 | 0,145 | 0,348 | 0,000 | 0,812 | 1,015 |
| Проекты планировок и межевания территории | 431 | 86:11:0101015 | 2-секционный жилой дом из изд. серии 112 | Микрорайон 9Б |  | 2026 | 23579 | 15514 | Котельная №5 | 0,667 | 0,145 | 0,348 | 0,000 | 0,812 | 1,015 |
| Проекты планировок и межевания территории | 432 | 86:11:0101015 | ЗАГС с эксплуатируемой кровлей открытой автостоянки на 48 м/мест | Микрорайон 9Б |  | 2022 | 11422 |  | Котельная №5 | 0,711 | 0,172 | 0,413 | 0,000 | 0,883 | 1,124 |
| Проекты планировок и межевания территории | 433 | 86:11:0101015 | Подземная трехуровневая автостоянка на 345 м/мест | Микрорайон 9Б |  | 2023 | 49002 |  | Котельная №5 | 1,782 | 0,062 | 0,149 | 0,000 | 1,844 | 1,930 |
| Проекты планировок и межевания территории | 434 | 86:11:0101015 | Подземная трехуровневая автостоянка на 270 м/мест | Микрорайон 9Б |  | 2024 | 46469 |  | Котельная №5 | 1,689 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 1,748 | 1,831 |
| Проекты планировок и межевания территории | 436 | 86:11:0101015 | Гараж-стоянка на 300 мест с объектами обслуживания на 1 этаже | Квартал «Центральный» |  | 2026 | 5678 |  | Котельная №5 | 0,206 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,214 | 0,224 |
| Проекты планировок и межевания территории | 437 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 77 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Проекты планировок и межевания территории | 438 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 11421 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,533 | 0,172 | 0,412 | 0,000 | 0,705 | 0,946 |
| Проекты планировок и межевания территории | 439 | 86:11:0501007 | Столовая на 50 мест | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 1280 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,050 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,069 | 0,096 |
| Проекты планировок и межевания территории | 440 | 86:11:0501007 | Школа на 600 учащихся | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 11419 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,444 | 0,172 | 0,412 | 0,000 | 0,616 | 0,857 |
| Проекты планировок и межевания территории | 441 | 86:11:0501007 | Детский сад на 120 мест | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 1690 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,083 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,088 | 0,094 |
| Проекты планировок и межевания территории | 442 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 2734 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,106 | 0,041 | 0,099 | 0,000 | 0,148 | 0,205 |
| Проекты планировок и межевания территории | 443 | 86:11:0501007 | Административное здание (РОВД) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 1320 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,033 | 0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,034 | 0,036 |
| Проекты планировок и межевания территории | 444 | 86:11:0501007 | Административное здание (РОВД) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 985 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| Проекты планировок и межевания территории | 445 | 86:11:0501007 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 1217 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,057 | 0,018 | 0,044 | 0,000 | 0,075 | 0,101 |
| Проекты планировок и межевания территории | 446 | 86:11:0501007 | Пожарное депо на 4 автомобиля | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 1920 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,070 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,072 | 0,076 |
| Проекты планировок и межевания территории | 447 | 86:11:0501007 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 2146 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,067 | 0,032 | 0,078 | 0,000 | 0,099 | 0,144 |
| Проекты планировок и межевания территории | 448 | 86:11:0501007 | Торгово-сервисный комплекс | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 79 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,004 | 0,006 |
| Проекты планировок и межевания территории | 449 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 640 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| Проекты планировок и межевания территории | 450 | 86:11:0501007 | Торговый комплекс | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 1258 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,049 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,068 | 0,094 |
| Проекты планировок и межевания территории | 451 | 86:11:0501007 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 864 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,021 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,022 | 0,024 |
| Проекты планировок и межевания территории | 452 | 86:11:0501007 | Магазин. Молочная кухня | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 270 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,011 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| Проекты планировок и межевания территории | 453 | 86:11:0501007 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 662 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,020 | 0,021 |
| Проекты планировок и межевания территории | 454 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 662 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,020 | 0,021 |
| Проекты планировок и межевания территории | 455 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 4541 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,177 | 0,068 | 0,164 | 0,000 | 0,245 | 0,341 |
| Проекты планировок и межевания территории | 456 | 86:11:0501007 | Административное здание (пожарное депо) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 2008 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,063 | 0,067 |
| Проекты планировок и межевания территории | 457 | 86:11:0501007 | Тренировочная башня (пожарное депо) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 458 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| Проекты планировок и межевания территории | 458 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 2592 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,101 | 0,039 | 0,094 | 0,000 | 0,140 | 0,194 |
| Проекты планировок и межевания территории | 459 | 86:11:0501007 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 1296 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,032 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,033 | 0,035 |
| Проекты планировок и межевания территории | 460 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 3790 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,147 | 0,057 | 0,137 | 0,000 | 0,205 | 0,284 |
| Проекты планировок и межевания территории | 461 | 86:11:0501007 | Высшее учебное заведение | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 9303 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,434 | 0,140 | 0,336 | 0,000 | 0,574 | 0,770 |
| Проекты планировок и межевания территории | 462 | 86:11:0501007 | Торгово-офисные помещения | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 211 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,010 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| Проекты планировок и межевания территории | 463 | 86:11:0501007 | Торгово-офисные помещения | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 284 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,011 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,015 | 0,021 |
| Проекты планировок и межевания территории | 464 | 86:11:0501007 | Кинотеатр на 300 мест | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 1244 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,048 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,067 | 0,093 |
| Проекты планировок и межевания территории | 465 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 317 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,009 |
| Проекты планировок и межевания территории | 466 | 86:11:0501007 | Торгово-офисные помещения | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 458 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,018 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,025 | 0,034 |
| Проекты планировок и межевания территории | 467 | 86:11:0501007 | Торгово-офисные помещения | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 459 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,018 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,025 | 0,034 |
| Проекты планировок и межевания территории | 468 | 86:11:0501007 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 527 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,021 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,028 | 0,040 |
| Проекты планировок и межевания территории | 469 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 297 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,014 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,018 | 0,025 |
| Проекты планировок и межевания территории | 470 | 86:11:0501007 | Контрольно-пропускной пункт | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 31 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,003 |
| Проекты планировок и межевания территории | 471 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 169 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,007 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,009 | 0,013 |
| Проекты планировок и межевания территории | 472 | 86:11:0501007 | Контрольно-пропускной пункт | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 50 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,004 |
| Проекты планировок и межевания территории | 473 | 86:11:0501007 | Торговый комплекс | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 1160 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,045 | 0,017 | 0,042 | 0,000 | 0,063 | 0,087 |
| Проекты планировок и межевания территории | 474 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 142 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,008 | 0,011 |
| Проекты планировок и межевания территории | 475 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 183 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,007 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,010 | 0,014 |
| Проекты планировок и межевания территории | 476 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 167 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| Проекты планировок и межевания территории | 477 | 86:11:0501007 | Рынок "Старовартовский" | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 3220 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,150 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 0,199 | 0,267 |
| Проекты планировок и межевания территории | 478 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 1641 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,049 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| Проекты планировок и межевания территории | 479 | 86:11:0501007 | Кафе | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 119 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,009 |
| Проекты планировок и межевания территории | 480 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 119 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Проекты планировок и межевания территории | 481 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 109 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Проекты планировок и межевания территории | 482 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 1335 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,033 | 0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,034 | 0,036 |
| Проекты планировок и межевания территории | 483 | 86:11:0501007 | Детский сад №79 "Голосистое горлышко" | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 1252 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,062 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,065 | 0,070 |
| Проекты планировок и межевания территории | 484 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 474 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,018 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,026 | 0,036 |
| Проекты планировок и межевания территории | 485 | 86:11:0501007 | Торговый павильон | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 30 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Проекты планировок и межевания территории | 486 | 86:11:0501007 | Участковый пункт полиции | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 186 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,009 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,012 | 0,015 |
| Проекты планировок и межевания территории | 487 | 86:11:0501007 | Магазин | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 102 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,008 |
| Проекты планировок и межевания территории | 488 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 194 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Проекты планировок и межевания территории | 489 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 29 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Проекты планировок и межевания территории | 490 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 69 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Проекты планировок и межевания территории | 491 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 184 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Проекты планировок и межевания территории | 492 | 86:11:0501007 | Административное здание | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 1848 |  | Новая котельная ПС-1С | 0,045 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,048 | 0,050 |
| Проекты планировок и межевания территории | 493 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 11795 | 7760 | Новая котельная ПС-1С | 1,601 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 1,709 | 1,860 |
| Проекты планировок и межевания территории | 494 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 4158 | 2736 | Новая котельная ПС-1С | 0,565 | 0,038 | 0,091 | 0,000 | 0,603 | 0,656 |
| Проекты планировок и межевания территории | 495 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 15915 | 10471 | Новая котельная ПС-1С | 2,161 | 0,145 | 0,349 | 0,000 | 2,306 | 2,510 |
| Проекты планировок и межевания территории | 496 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 15490 | 10191 | Новая котельная ПС-1С | 2,103 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 2,245 | 2,443 |
| Проекты планировок и межевания территории | 497 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 10139 | 6671 | Новая котельная ПС-1С | 1,377 | 0,093 | 0,222 | 0,000 | 1,470 | 1,599 |
| Проекты планировок и межевания территории | 498 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 5777 | 3801 | Новая котельная ПС-1С | 0,784 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,837 | 0,911 |
| Проекты планировок и межевания территории | 499 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 10611 | 6981 | Новая котельная ПС-1С | 1,441 | 0,097 | 0,233 | 0,000 | 1,538 | 1,674 |
| Проекты планировок и межевания территории | 500 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 6519 | 4289 | Новая котельная ПС-1С | 0,885 | 0,060 | 0,143 | 0,000 | 0,945 | 1,028 |
| Проекты планировок и межевания территории | 501 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2026 | 23166 | 15241 | Новая котельная ПС-1С | 3,145 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 3,357 | 3,653 |
| Проекты планировок и межевания территории | 502 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2027 | 15915 | 10471 | Новая котельная ПС-1С | 2,161 | 0,145 | 0,349 | 0,000 | 2,306 | 2,510 |
| Проекты планировок и межевания территории | 503 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2028 | 8685 | 5714 | Новая котельная ПС-1С | 1,179 | 0,079 | 0,191 | 0,000 | 1,258 | 1,370 |
| Проекты планировок и межевания территории | 504 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2029 | 20278 | 13341 | Новая котельная ПС-1С | 2,753 | 0,185 | 0,445 | 0,000 | 2,938 | 3,198 |
| Проекты планировок и межевания территории | 505 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2030 | 13027 | 8571 | Новая котельная ПС-1С | 1,769 | 0,119 | 0,286 | 0,000 | 1,888 | 2,055 |
| Проекты планировок и межевания территории | 506 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 13027 | 8571 | Новая котельная ПС-1С | 1,769 | 0,119 | 0,286 | 0,000 | 1,888 | 2,055 |
| Проекты планировок и межевания территории | 507 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 13028 | 8571 | Новая котельная ПС-1С | 1,769 | 0,119 | 0,286 | 0,000 | 1,888 | 2,055 |
| Проекты планировок и межевания территории | 508 | 86:11:0501007 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 20277 | 13341 | Новая котельная ПС-1С | 2,753 | 0,185 | 0,445 | 0,000 | 2,938 | 3,198 |
| Проекты планировок и межевания территории | 509 | 86:11:0501007 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2031 | 16448 | 16448 | индивидуальные теплогенераторы | 0,533 | 0,173 | 0,414 | 0,000 | 0,706 | 0,947 |
| Проекты планировок и межевания территории | 510 | 86:11:0501007 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2032 | 22666 | 22666 | индивидуальные теплогенераторы | 0,735 | 0,238 | 0,571 | 0,000 | 0,973 | 1,305 |
| Проекты планировок и межевания территории | 511 | 86:11:0501007 | Блокированный жилой дом (81 шт) | кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор |  | 2033 | 20413 | 20413 | индивидуальные теплогенераторы | 0,662 | 0,214 | 0,514 | 0,000 | 0,876 | 1,176 |
| Проекты планировок и межевания территории | 512 | 86:11:0202001 | Торгово-развлекательный центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2022 | 13900 |  | Новая котельная Восточная | 0,866 | 0,209 | 0,502 | 0,000 | 1,075 | 1,368 |
| Проекты планировок и межевания территории | 513 | 86:11:0202001 | Административно-бытовой корпус | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2023 | 979 |  | Новая котельная Восточная | 0,029 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,030 | 0,032 |
| Проекты планировок и межевания территории | 514 | 86:11:0202001 | Административно-бытовой корпус | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2024 | 1104 |  | Новая котельная Восточная | 0,033 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,034 | 0,036 |
| Проекты планировок и межевания территории | 515 | 86:11:0202001 | Объект торговли | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2025 | 700 |  | Новая котельная Восточная | 0,033 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,043 | 0,058 |
| Проекты планировок и межевания территории | 516 | 86:11:0202001 | Автосалон, СТО | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2022 | 4309 |  | Новая котельная Восточная | 0,209 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,214 | 0,222 |
| Проекты планировок и межевания территории | 517 | 86:11:0202001 | Административное здание транспортно-логистического комплекса | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2023 | 13327 |  | Новая котельная Восточная | 0,622 | 0,201 | 0,481 | 0,000 | 0,823 | 1,104 |
| Проекты планировок и межевания территории | 518 | 86:11:0202001 | Логистический центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2024 | 22230 |  | Новая котельная Восточная | 0,808 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,836 | 0,876 |
| Проекты планировок и межевания территории | 519 | 86:11:0202001 | Торговый центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2025 | 2333 |  | Новая котельная Восточная | 0,109 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,144 | 0,193 |
| Проекты планировок и межевания территории | 520 | 86:11:0202001 | Административно-бытовой корпус | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2022 | 2138 |  | Новая котельная Восточная | 0,084 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,087 | 0,090 |
| Проекты планировок и межевания территории | 521 | 86:11:0202001 | СТО, АЗС | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2023 | 1520 |  | Новая котельная Восточная | 0,055 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,057 | 0,060 |
| Проекты планировок и межевания территории | 522 | 86:11:0202001 | Административное здание транспортно-логистического комплекса | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2024 | 7248 |  | Новая котельная Восточная | 0,214 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,222 | 0,234 |
| Проекты планировок и межевания территории | 523 | 86:11:0202001 | Логистический центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2025 | 3840 |  | Новая котельная Восточная | 0,140 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,144 | 0,151 |
| Проекты планировок и межевания территории | 524 | 86:11:0202001 | Логистический центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2022 | 16285 |  | Новая котельная Восточная | 0,789 | 0,021 | 0,049 | 0,000 | 0,810 | 0,839 |
| Проекты планировок и межевания территории | 525 | 86:11:0202001 | Логистический центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2023 | 13235 |  | Новая котельная Восточная | 0,481 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,498 | 0,521 |
| Проекты планировок и межевания территории | 526 | 86:11:0202001 | Логистический центр | Восточная коммунально-складская зона города Нижневартовска |  | 2024 | 9805 |  | Новая котельная Восточная | 0,356 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,369 | 0,386 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 528 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дома №2 с нежилыми помещениями | Микрорайон 16П |  | 2025 | 13831 | 8810 | Котельная №8Б | 0,495 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,514 | 0,541 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 529 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №4 | Микрорайон 16П |  | 2025 | 7159 | 4710 | Котельная №8Б | 0,265 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,275 | 0,289 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 530 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №5 | Микрорайон 16П |  | 2025 | 7645 | 5030 | Котельная №8Б | 0,283 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,294 | 0,309 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 531 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дома №9 с нежилыми помещениями | Микрорайон 16П |  | 2025 | 12691 | 8060 | Котельная №8Б | 0,453 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,470 | 0,495 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 532 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №10 | Микрорайон 16П |  | 2025 | 6019 | 3960 | Котельная №8Б | 0,222 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,231 | 0,243 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 533 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дома №11 с нежилыми помещениями | Микрорайон 16П |  | 2025 | 15822 | 10120 | Котельная №8Б | 0,569 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,591 | 0,621 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 534 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №12 | Микрорайон 16П |  | 2025 | 6779 | 4460 | Котельная №8Б | 0,251 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,260 | 0,274 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 535 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дома №13 с нежилыми помещениями | Микрорайон 16П |  | 2023 | 14697 | 9380 | Котельная №8Б | 0,527 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 0,547 | 0,576 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 536 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №14А | Микрорайон 16П |  | 2026 | 4013 | 2640 | Котельная №8Б | 0,148 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,154 | 0,162 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 537 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №14Б | Микрорайон 16П |  | 2026 | 6019 | 3960 | Котельная №8Б | 0,222 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,231 | 0,243 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 538 | 86:11:0501013 | Проектируемый жилой дом №14В | Микрорайон 16П |  | 2027 | 8025 | 5280 | Котельная №8Б | 0,297 | 0,011 | 0,028 | 0,000 | 0,308 | 0,324 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 539 | 86:11:0501013 | Детский сад на 320 мест №15 (до 2022 г.) | Микрорайон 16П |  | 2022 | 5300 |  | Котельная №8Б | 0,419 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,433 | 0,453 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 540 | 86:11:0501013 | Детский сад на 320 мест №16 (до 2022 г.) | Микрорайон 16П |  | 2025 | 5300 |  | Котельная №8Б | 0,314 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,328 | 0,348 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 541 | 86:11:0501013 | Кафе на 30 посадочных мест №17 (до 2025 г.) | Микрорайон 16П |  | 2029 | 370 |  | Котельная №8Б | 0,014 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,020 | 0,028 |
| Проекты планировок и межевания территории (с изменениями №623 от 25.04.2017) | 542 | 86:11:0501013 | Церковный комплекс №18 (до 2025 г.) | Микрорайон 16П |  | 2029 | 500 |  | Котельная №8Б | 0,019 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,027 | 0,038 |
| Проекты планировок и межевания территории | 543 | 86:11:0102010 | 7-секционный жилой дом | Квартал 10В (МЖК) |  | 2025 | 48895 | 32169 | Котельная №3А | 1,382 | 0,513 | 1,231 | 0,000 | 1,895 | 2,613 |
| Проекты планировок и межевания территории | 545 | 86:11:0102010 | Торговый центр | Квартал 10В (МЖК) |  | 2024 | 9016 |  | Котельная №3А | 0,421 | 0,136 | 0,326 | 0,000 | 0,557 | 0,747 |
| Проекты планировок и межевания территории | 546 | 86:11:0102010 | 11-секционный жилой дом | Квартал 10В (МЖК) |  | 2025 | 76835 | 50552 | Котельная №3А | 2,172 | 0,806 | 1,934 | 0,000 | 2,978 | 4,107 |
| Проекты планировок и межевания территории | 547 | 86:11:0102010 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Квартал 10В |  | 2025 | 1752 |  | Котельная №3А | 0,097 | 0,026 | 0,063 | 0,000 | 0,123 | 0,160 |

- Приложение 2. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода

| № п/п | Кадастровый номер квартала | Улица | Номер дома | Год сноса | Площадь застройки, м |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 24 | 2019 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 2 | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 24а | 2019 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 3 | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 26а | 2019 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 4 | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 20а | 2019 | 711 | 711 | Котельная №8 | 0,064 |  |  | 0,000 | 0,064 | 0,064 |
| 5 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 2 | 2019 | 711 | 711 | Котельная №8 | 0,064 |  |  | 0,000 | 0,064 | 0,064 |
| 6 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 4а | 2019 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 9а | 2019 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 86:11:0501006 | Улица Октябрьская | 14 | 2019 | 78 | 78 | Котельная №8 | 0,007 |  |  | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 17а | 2019 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 6а | 2019 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 4б | 2019 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 86:11:0501005 | Улица Лопарева | 3 | 2019 | 489 | 489 | Котельная №8Б | 0,044 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | 86:11:0501003 | Поселок НЗРА | 13 | 2019 | 211 | 211 | Котельная №3А | 0,019 |  |  | 0,000 | 0,019 | 0,019 |
| 16 | 86:11:0501003 | Поселок НЗРА | 15 | 2019 | 156 | 156 | Котельная №3А | 0,014 |  |  | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 17 | 86:11:0501003 | Улица Зеленая | 31 | 2019 | 100 | 100 | Котельная №3А | 0,009 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 19 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 5 | 2019 | 133 | 133 | Котельная №8 | 0,012 |  |  | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 20 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 6 | 2019 | 233 | 233 | Котельная №8 | 0,021 |  |  | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 21 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 8 | 2019 | 267 | 267 | Котельная №8 | 0,024 |  |  | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 22 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 2 | 2019 | 267 | 267 | Котельная №8 | 0,024 |  |  | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 23 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 36 | 2019 | 933 | 933 | Котельная №8 | 0,084 |  |  | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 24 | 86:11:0501009 | Улица Молодежная | 6 | 2019 | 656 | 656 | Котельная «Рыбозавод» | 0,059 |  |  | 0,000 | 0,059 | 0,059 |
| 25 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 1а | 2019 | 159 | 159 | Котельная №8 | 0,014 |  |  | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 26 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 2 | 2019 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 27 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 19а | 2019 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 28 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 20 | 2019 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 29 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 76 | 2019 | 233 | 233 | Котельная №8Б | 0,021 |  |  | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 30 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 88 | 2019 | 233 | 233 | Котельная №8Б | 0,021 |  |  | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 31 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 59 | 2019 | 233 | 233 | Котельная №8Б | 0,021 |  |  | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 32 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 74 | 2019 | 278 | 278 | Котельная №8Б | 0,025 |  |  | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| 33 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 61 | 2019 | 244 | 244 | Котельная №8Б | 0,022 |  |  | 0,000 | 0,022 | 0,022 |
| 34 | 86:11:0501006 | Переулок Клубный | 64 | 2019 | 256 | 256 | Котельная №8Б | 0,023 |  |  | 0,000 | 0,023 | 0,023 |
| 35 | 86:11:0501003 | Поселок НЗРА | 19 | 2020 | 1244 | 1244 | Котельная №3А | 0,112 |  |  | 0,000 | 0,112 | 0,112 |
| 36 | 86:11:0501003 | Поселок НЗРА | 41 | 2020 | 867 | 867 | Котельная №3А | 0,078 |  |  | 0,000 | 0,078 | 0,078 |
| 37 | 86:11:0501005 | Улица Школьная | 26а | 2020 | 1100 | 1100 | Котельная №3А | 0,099 |  |  | 0,000 | 0,099 | 0,099 |
| 38 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 19б | 2020 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 16в | 2020 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 4 | 2020 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 46 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 4а | 2020 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 47 | 86:11:0101014 | Улица Чапаева | 18в | 2020 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 48 | 86:11:0101014 | Улица Таежная | 25в | 2020 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 49 | 86:11:0101014 | Улица Таежная | 27а | 2020 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 50 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 37 | 2020 | 922 | 922 | Котельная №8 | 0,083 |  |  | 0,000 | 0,083 | 0,083 |
| 51 | 86:11:0501009 | Улица Молодежная | 8 | 2020 | 678 | 678 | Котельная «Рыбозавод» | 0,061 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 52 | 86:11:0501012 | Улица Гагарина | 14/9 | 2020 | 611 | 611 | Котельная №8Б | 0,055 |  |  | 0,000 | 0,055 | 0,055 |
| 53 | 86:11:0501012 | Улица Рабочая | 5 | 2020 | 667 | 667 | Котельная №8Б | 0,060 |  |  | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| 54 | 86:11:0501012 | Улица Гагарина | 14а | 2020 | 667 | 667 | Котельная №8Б | 0,060 |  |  | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| 55 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 22 | 2020 | 300 | 300 | Котельная №8 | 0,027 |  |  | 0,000 | 0,027 | 0,027 |
| 56 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 23а | 2020 | 267 | 267 | Котельная №8 | 0,024 |  |  | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 57 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 23 | 2020 | 322 | 322 | Котельная №8 | 0,029 |  |  | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 58 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 24а | 2020 | 333 | 333 | Котельная №8 | 0,030 |  |  | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 59 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 25а | 2020 | 322 | 322 | Котельная №8 | 0,029 |  |  | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 60 | 86:11:0501002 | Поселок УМ-5 | 1 | 2020 | 100 | 100 | Котельная №3А | 0,009 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 61 | 86:11:0501002 | Поселок УМ-5 | 2 | 2020 | 44 | 44 | Котельная №3А | 0,004 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 62 | 86:11:0501002 | Поселок УМ-5 | 3 | 2020 | 44 | 44 | Котельная №3А | 0,004 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 63 | 86:11:0501002 | Поселок УМ-5 | 4 | 2020 | 44 | 44 | Котельная №3А | 0,004 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 67 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 3а | 2020 | 289 | 289 | Котельная №8 | 0,026 |  |  | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| 68 | 86:11:0501004 | Улица Первомайская | 61 | 2021 | 1233 | 1233 | Котельная «Рыбозавод» | 0,111 |  |  | 0,000 | 0,111 | 0,111 |
| 69 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 15а | 2021 | 289 | 289 | Котельная №8 | 0,026 |  |  | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| 70 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 17а | 2021 | 289 | 289 | Котельная №8 | 0,026 |  |  | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| 71 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 16а | 2021 | 356 | 356 | Котельная №8 | 0,032 |  |  | 0,000 | 0,032 | 0,032 |
| 72 | 86:11:0701001 | Поселок Солнечный | 21 | 2021 | 233 | 233 | Котельная №8 | 0,021 |  |  | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 74 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 66 | 2021 | 511 | 511 | Котельная №3А | 0,046 |  |  | 0,000 | 0,046 | 0,046 |
| 75 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 67 | 2021 | 511 | 511 | Котельная №3А | 0,046 |  |  | 0,000 | 0,046 | 0,046 |
| 76 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 20а | 2021 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 29 | 2021 | 322 | 322 | Котельная №3А | 0,029 |  |  | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 79 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 20 | 2021 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 79 | 2021 | 533 | 533 | Котельная №3А | 0,048 |  |  | 0,000 | 0,048 | 0,048 |
| 81 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 65 | 2021 | 533 | 533 | Котельная №3А | 0,048 |  |  | 0,000 | 0,048 | 0,048 |
| 82 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 64 | 2021 | 589 | 589 | Котельная №3А | 0,053 |  |  | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 83 | 86:11:0101014 | Улица Чапаева | 18г | 2021 | 489 | 489 | Котельная №8 | 0,044 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 84 | 86:11:0101012 | Улица Таежная | 27б | 2021 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 85 | 86:11:0101014 | Улица Чапаева | 18а | 2021 | 489 | 489 | Котельная №8 | 0,044 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 86 | 86:11:0101014 | Улица Чапаева | 16 | 2021 | 700 | 700 | Котельная №8 | 0,063 |  |  | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| 87 | 86:11:0101014 | Улица Чапаева | 20 | 2021 | 722 | 722 | Котельная №8 | 0,065 |  |  | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| 88 | 86:11:0501012 | Улица Гагарина | 10а | 2021 | 956 | 956 | Котельная №8Б | 0,086 |  |  | 0,000 | 0,086 | 0,086 |
| 89 | 86:11:0501012 | Улица Рабочая | 9а | 2021 | 944 | 944 | Котельная №8Б | 0,085 |  |  | 0,000 | 0,085 | 0,085 |
| 90 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 19 | 2021 | 944 | 944 | Котельная №8 | 0,085 |  |  | 0,000 | 0,085 | 0,085 |
| 91 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 43 | 2021 | 922 | 922 | Котельная №8 | 0,083 |  |  | 0,000 | 0,083 | 0,083 |
| 92 | 86:11:0501012 | Улица Рабочая | 13/1 | 2021 | 589 | 589 | Котельная №8Б | 0,053 |  |  | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 94 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 8 | 2021 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 98 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 60 | 2022 | 522 | 522 | Котельная №3А | 0,047 |  |  | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
| 100 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 63 | 2022 | 522 | 522 | Котельная №3А | 0,047 |  |  | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
| 101 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 72 | 2022 | 2089 | 2089 | Котельная №3А | 0,188 |  |  | 0,000 | 0,188 | 0,188 |
| 102 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 73 | 2022 | 1044 | 1044 | Котельная №3А | 0,094 |  |  | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 103 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 74а | 2022 | 522 | 522 | Котельная №3А | 0,047 |  |  | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
| 104 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 93 | 2022 | 556 | 556 | Котельная №3А | 0,050 |  |  | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 107 | 86:11:0501012 | Улица Рабочая | 11 | 2022 | 589 | 589 | Котельная №8Б | 0,053 |  |  | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 108 | 86:11:0501012 | Улица Рабочая | 9 | 2022 | 578 | 578 | Котельная №8Б | 0,052 |  |  | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| 109 | 86:11:0501012 | Улица Заводская | 5 | 2022 | 933 | 933 | Котельная №8Б | 0,084 |  |  | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 111 | 86:11:0501012 | Улица Декабристов | 6а | 2022 | 678 | 678 | Котельная №8Б | 0,061 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 112 | 86:11:0501012 | Улица Декабристов | 4а | 2022 | 678 | 678 | Котельная №8Б | 0,061 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 113 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 44 | 2022 | 1378 | 1378 | Котельная №8 | 0,124 |  |  | 0,000 | 0,124 | 0,124 |
| 114 | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 38 | 2022 | 956 | 956 | Котельная №8 | 0,086 |  |  | 0,000 | 0,086 | 0,086 |
| 116 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 5 | 2022 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 117 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 7 | 2022 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 118 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 9 | 2022 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 121 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 24 | 2022 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 123 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 10 | 2022 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 124 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 12 | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 125 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | 24 | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 126 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | 15 | 2023 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 127 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 12 | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 128 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 14 | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 129 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 10б | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 130 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 11б | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 131 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 4 | 2023 | 78 | 78 | Котельная №8 | 0,007 |  |  | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| 132 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 6 | 2023 | 1067 | 1067 | Котельная №8 | 0,096 |  |  | 0,000 | 0,096 | 0,096 |
| 133 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 8 | 2023 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 134 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 13 | 2023 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 135 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 14д | 2023 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 136 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 19б | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 137 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 20а | 2023 | 433 | 433 | Котельная №8 | 0,039 |  |  | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| 138 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 17 | 2023 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
| 139 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 15д | 2023 | 489 | 489 | Котельная №8 | 0,044 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 140 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 14а | 2023 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
| 141 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 8а | 2023 | 433 | 433 | Котельная №8 | 0,039 |  |  | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| 142 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | БАМ-4 | 2023 | 78 | 78 | Котельная №8 | 0,007 |  |  | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| 143 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 27 | 2023 | 178 | 178 | Котельная №8 | 0,016 |  |  | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 146 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | 17 | 2023 | 433 | 433 | Котельная №8 | 0,039 |  |  | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| 147 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | 18 | 2023 | 433 | 433 | Котельная №8 | 0,039 |  |  | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| 148 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-33 | 2023 | 56 | 56 | Котельная №8 | 0,005 |  |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 149 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-54 | 2023 | 67 | 67 | Котельная №8 | 0,006 |  |  | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 150 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-58 | 2023 | 67 | 67 | Котельная №8 | 0,006 |  |  | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 151 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-60 | 2023 | 56 | 56 | Котельная №8 | 0,005 |  |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 152 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-62 | 2023 | 67 | 67 | Котельная №8 | 0,006 |  |  | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 153 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 12 | БК-64 | 2023 | 67 | 67 | Котельная №8 | 0,006 |  |  | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 154 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | БК-75 | 2023 | 100 | 100 | Котельная №8 | 0,009 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 155 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | БК-79 | 2023 | 56 | 56 | Котельная №8 | 0,005 |  |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 158 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 1 | 2023 | 1044 | 1044 | Котельная №8 | 0,094 |  |  | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 159 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 2 | 2023 | 1044 | 1044 | Котельная №8 | 0,094 |  |  | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 160 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 3 | 2023 | 1056 | 1056 | Котельная №8 | 0,095 |  |  | 0,000 | 0,095 | 0,095 |
| 161 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 4 | 2023 | 1033 | 1033 | Котельная №8 | 0,093 |  |  | 0,000 | 0,093 | 0,093 |
| 162 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 5 | 2023 | 1311 | 1311 | Котельная №8 | 0,118 |  |  | 0,000 | 0,118 | 0,118 |
| 163 | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица Молодежная | 6 | 2023 | 1144 | 1144 | Котельная №8 | 0,103 |  |  | 0,000 | 0,103 | 0,103 |
| 164 | 86:11:0501005 | Улица Зырянова | 36 | 2024 | 244 | 244 | Котельная №8Б | 0,022 |  |  | 0,000 | 0,022 | 0,022 |
| 165 | 86:11:0501006 | Улица Первомайская | 14 | 2024 | 156 | 156 | Котельная №8Б | 0,014 |  |  | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 166 | 86:11:0501006 | Улица Первомайская | 37 | 2024 | 133 | 133 | Котельная «Рыбозавод» | 0,012 |  |  | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 167 | 86:11:0501006 | Улица Октябрьская | 19 | 2024 | 100 | 100 | Котельная №8Б | 0,009 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 168 | 86:11:0501007 | Улица Лопарева | 53 | 2024 | 222 | 222 | Котельная №8Б | 0,020 |  |  | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 169 | 86:11:0501005 | Улица Лопарева | 49 | 2024 | 0 | 0 | Котельная №8Б |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 170 | 86:11:0501006 | Переулок Трактовый | 7 | 2024 | 1222 | 1222 | Котельная «Рыбозавод» | 0,110 |  |  | 0,000 | 0,110 | 0,110 |
| 171 | 86:11:0501008 | Переулок Тепличный | 2 | 2024 | 100 | 100 | Котельная №8Б | 0,009 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 172 | 86:11:0501008 | Переулок Тепличный | 4 | 2024 | 78 | 78 | Котельная №8Б | 0,007 |  |  | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| 173 | 86:11:0501006 | Переулок Больничный | 3 | 2024 | 133 | 133 | Котельная №8Б | 0,012 |  |  | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 174 | 86:11:0501005 | Улица Лопарева | 2а | 2024 | 700 | 700 | Котельная №8Б | 0,063 |  |  | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| 175 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 71 | 2024 | 589 | 589 | Котельная №3А | 0,053 |  |  | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 176 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 94 | 2024 | 322 | 322 | Котельная №3А | 0,029 |  |  | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 177 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 85 | 2024 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 51 | 2024 | 589 | 589 | Котельная №3А | 0,053 |  |  | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 179 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 2б | 2024 | 989 | 989 | Котельная №8 | 0,089 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
| 180 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 2е | 2024 | 989 | 989 | Котельная №8 | 0,089 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
| 181 | 86:11:0103002 | Улица Мусы Джалиля | 2ж | 2024 | 989 | 989 | Котельная №8 | 0,089 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
| 182 | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 22б | 2024 | 989 | 989 | Котельная №8 | 0,089 | 0,460 |  | 0,000 | 0,549 | 0,089 |
| 184 |  | Поселок АБ-10 | 67 | 2024 | 0 | 0 | индивидуальные теплогенераторы |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 185 |  | Поселок АБ-10 | 68 | 2024 | 0 | 0 | индивидуальные теплогенераторы |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 186 | 86:11:0501001 | Улица Первопоселенцев (поселок УМ-5, общежитие 1) | 7 | 2024 | 44 | 44 | Котельная №3А | 0,004 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 187 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 1 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
| 188 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 2 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
| 189 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 3 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
| 190 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 4 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
| 191 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 5 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
| 192 | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 6 | 2024 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |

- Приложение 3. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию

| Этажность | Тепловая нагрузка | Ед. изм. | Обоснование | 2011 | 2016 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилые здания, общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 89,4 | 82,8 | 71,5 | 53,6 | 44,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 75,4 | 69,4 | 60,3 | 45,2 | 37,7 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 75,4 | 69,4 | 60,3 | 45,2 | 37,7 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 65,8 | 62,0 | 52,6 | 39,5 | 32,9 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 65,8 | 62,0 | 52,6 | 39,5 | 32,9 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 65,8 | 62,0 | 52,6 | 39,5 | 32,9 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,8 | 54,4 | 47,0 | 35,3 | 29,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,8 | 54,4 | 47,0 | 35,3 | 29,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,8 | 54,4 | 47,0 | 35,3 | 29,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,8 | 54,4 | 47,0 | 35,3 | 29,4 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 54,8 | 50,8 | 43,8 | 32,9 | 27,4 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 54,8 | 50,8 | 43,8 | 32,9 | 27,4 |
| 13 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 54,8 | 50,8 | 43,8 | 32,9 | 27,4 |
| 14 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 54,8 | 50,8 | 43,8 | 32,9 | 27,4 |
| 15 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 16 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 17 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 18 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 19 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 20 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 21 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 22 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 23 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 24 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| 25 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 51,8 | 48,8 | 41,4 | 31,1 | 25,9 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 76,9 | 71,2 | 61,5 | 46,1 | 38,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 64,8 | 59,7 | 51,9 | 38,9 | 32,4 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 64,8 | 59,7 | 51,9 | 38,9 | 32,4 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,6 | 53,3 | 45,3 | 33,9 | 28,3 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,6 | 53,3 | 45,3 | 33,9 | 28,3 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,6 | 53,3 | 45,3 | 33,9 | 28,3 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,6 | 46,8 | 40,4 | 30,3 | 25,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,6 | 46,8 | 40,4 | 30,3 | 25,3 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,6 | 46,8 | 40,4 | 30,3 | 25,3 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,6 | 46,8 | 40,4 | 30,3 | 25,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,1 | 43,7 | 37,7 | 28,3 | 23,6 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,1 | 43,7 | 37,7 | 28,3 | 23,6 |
| 13 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,1 | 43,7 | 37,7 | 28,3 | 23,6 |
| 14 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,1 | 43,7 | 37,7 | 28,3 | 23,6 |
| 15 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 16 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 17 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 18 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 19 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 20 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 21 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 22 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 23 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 24 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| 25 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 42,0 | 35,6 | 26,7 | 22,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,487 | 0,487 | 0,390 | 0,292 | 0,244 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,440 | 0,440 | 0,352 | 0,264 | 0,220 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 102,2 | 102,2 | 81,7 | 61,3 | 51,1 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 92,3 | 92,3 | 73,9 | 55,4 | 46,2 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 87,5 | 87,5 | 70,0 | 52,5 | 43,7 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 77,8 | 77,8 | 62,3 | 46,7 | 38,9 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 77,8 | 77,8 | 62,3 | 46,7 | 38,9 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,3 | 45,2 | 37,7 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,3 | 45,2 | 37,7 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 71,8 | 71,8 | 57,4 | 43,1 | 35,9 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 71,8 | 71,8 | 57,4 | 43,1 | 35,9 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 68,0 | 68,0 | 54,4 | 40,8 | 34,0 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 68,0 | 68,0 | 54,4 | 40,8 | 34,0 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 65,2 | 65,2 | 52,2 | 39,1 | 32,6 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 64,0 | 64,0 | 51,2 | 38,4 | 32,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 62,1 | 62,1 | 49,7 | 37,2 | 31,0 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 60,3 | 60,3 | 48,2 | 36,2 | 30,1 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,3 | 58,3 | 46,7 | 35,0 | 29,2 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,3 | 58,3 | 46,7 | 35,0 | 29,2 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,6 | 56,6 | 45,2 | 33,9 | 28,3 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,6 | 56,6 | 45,2 | 33,9 | 28,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 54,6 | 54,6 | 43,7 | 32,8 | 27,3 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 54,6 | 54,6 | 43,7 | 32,8 | 27,3 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 52,7 | 52,7 | 42,1 | 31,6 | 26,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 52,7 | 52,7 | 42,1 | 31,6 | 26,3 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,5 | 50,5 | 40,4 | 30,3 | 25,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| дошкольные учреждения, хосписы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 98,8 | 98,8 | 79,0 | 59,3 | 49,4 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| административного назначения (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 65,6 | 65,6 | 52,5 | 39,4 | 32,8 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 62,0 | 62,0 | 49,6 | 37,2 | 31,0 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 60,1 | 60,1 | 48,1 | 36,1 | 30,1 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 49,3 | 49,3 | 39,4 | 29,6 | 24,6 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 49,3 | 49,3 | 39,4 | 29,6 | 24,6 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,7 | 43,7 | 35,0 | 26,2 | 21,9 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,7 | 43,7 | 35,0 | 26,2 | 21,9 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 24,1 | 20,1 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 24,1 | 20,1 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 36,5 | 36,5 | 29,2 | 21,9 | 18,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 36,5 | 36,5 | 29,2 | 21,9 | 18,3 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 36,5 | 36,5 | 29,2 | 21,9 | 18,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,266 | 0,266 | 0,213 | 0,160 | 0,133 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,243 | 0,243 | 0,194 | 0,146 | 0,122 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 66,3 | 66,3 | 53,1 | 39,8 | 33,2 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 63,6 | 63,6 | 50,9 | 38,2 | 31,8 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 60,6 | 60,6 | 48,5 | 36,4 | 30,3 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,3 | 34,7 | 28,9 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

- Приложение 4. Перечень объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения и исключенных из числа перспективных объектов

| № | Адрес | Назначение | Этажность, этаж | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Схема присоединения | Год мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |  |  |
| Теплоснабжающая организация: АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина, д.8 | торговый комплекс | 4 | 233,6 | 0,019 | - | - |  | 2018 |
| Теплоснабжающая организация: АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | панель 18, ул.Мира | автомойка | 1 | 270,18 | 0,026 |  |  |  | 2018 |
| 2 | ул.Авиаторов, д.13 | общежитие | 2 | 372,6 | 0,037 |  | 0,006 |  | 2018 |
| 3 | ул.Индустриальная, д.97б | склад | 1 | 295,9 | 0,025 |  |  |  | 2018 |
| 4 | ул.Индустриальная, д.65, стр.14 | склад | 2 | 176,45 | 0,036 |  |  |  | 2018 |
| 5 | ул.Авиаторов, д.6 | АБК | 1 |  | 0,05 |  |  |  | 2018 |
| 6 | ул.9П, д.16 | сервисный центр | 1 |  | 0,042 |  |  |  | 2018 |
| Теплоснабжающая организация: АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина, д.37 | жилой дом | 12 | 21156,7 | 1,739 | 0,058 | 0,963 |  | 2018 |
| 2 | ул.Северная, д.37, стр.1 | мед.центр | 1 | 492,1 | 0,063 |  |  |  | 2018 |
| 3 | ул.Интернациональная, 23а | магазин | 2 | 602,3 | 0,1 |  | 0,05 |  | 2018 |
| 4 | ул.Мира, д.73в | магазин | 1 |  | 0,214 | 0,303 |  |  | 2018 |
| 5 | ул.Ленина, д.39 | жилой дом | 12 | 21192,1 | 1,705 |  | 0,925 |  | 2018 |
| 6 | ул.Салманова, д.5 | жилой дом | 12 | 16580,4 | 1,297 |  | 0,792 |  | 2018 |
| 7 | ул.Салманова, д.3 | жилой дом | 16 | 17982,5 | 1,374 | 0,048 | 0,912 |  | 2018 |
| 8 | ул.Чапаева, квартал Северный | Храм | 1 |  | 0,285 |  |  |  | 2018 |
| Теплоснабжающая организация: АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.2П2, д.2б | СТО | 2 |  | 0,047 |  |  |  | 2018 |
| 2 | ул.Чапаева, д.1 | жилой дом | 8 | 4563,9 | 0,367 |  | 0,313 |  | 2018 |
| 3 | б-р Рябиновый, д.8 | гараж | 5 |  | 0,143 | 0,167 |  |  | 2018 |
| 4 | квартал Мира 27, ул.Мира | жилой дом | 9 |  | 0,35 |  | 0,338 |  |  |
| Теплоснабжающая организация: АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Льва Толстого, д.11 | жилой дом | 7 | 6872,4 | 0,644 | 0,0407 | 0,369 |  | 2018 |
| 2 | Жилой дом №5 в 16П | жилой дом | 7 |  | 0,2515 | 0,0039 | 0,215 |  | 2019 |
| 3 | Жилой дом №4 в 16П | жилой дом | 7 |  | 0,272 | 0,004 | 0,199 |  | 2019 |
| 4 | Жилой дом №3 в 16П | жилой дом | 8 |  | 0,652 | 0,0043 | 0,385 |  | 2019 |

- Приложение 5. Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (за 2018-2019 год) и исключенных из числа сносимых объектов

| № | Адрес | Назначение | Этажность, этаж | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Схема присоединения | Год мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |  |  |
| Теплоснабжающая организация:АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТБ 11 | жилой дом |  | 146,80 | 0,019 |  |  |  | 2018 |
| 2 | ЦТБ 12 | жилой дом |  | 125,40 | 0,015 |  |  |  | 2018 |
| 3 | ЦТБ 3 | жилой дом |  | 136,40 | 0,018 |  |  |  | 2018 |
| 4 | ЦТБ 6 | жилой дом |  | 157,70 | 0,014 |  |  |  | 2018 |
| 5 | ул.Лопарева 96а | жилой дом |  | 301,30 | 0,035 |  |  |  | 2018 |
| 6 | МО-69 14к | жилой дом |  | 161,20 | 0,027 |  |  |  | 2018 |
| 7 | МО-69 16к | жилой дом |  | 165,90 | 0,028 |  |  |  | 2018 |
| 8 | МО-69 17к | жилой дом |  | 157,30 | 0,025 |  |  |  | 2018 |
| 9 | МО-69 1а | жилой дом |  | 204,50 | 0,033 |  |  |  | 2018 |
| 10 | МО-69 5а | жилой дом |  | 224,40 | 0,036 |  |  |  | 2018 |
| 11 | МО-69 5б | жилой дом |  | 153,30 | 0,025 |  |  |  | 2018 |
| 12 | МО-69 8б | жилой дом |  | 151,30 | 0,024 |  |  |  | 2018 |
| 13 | ул.Энтузиастов 15а | жилой дом |  | 369,80 | 0,057 |  |  |  | 2018 |
| 14 | ул.Энтузиастов 35 | жилой дом |  | 324,00 | 0,049 |  |  |  | 2018 |
| 15 | ул.Энтузиастов 38 | жилой дом |  | 307,50 | 0,047 |  |  |  | 2018 |
| 16 | ул.Энтузиастов 3а | жилой дом |  | 210,80 | 0,029 |  |  |  | 2018 |
| 17 | ул.Энтузиастов 42 | жилой дом |  | 246,80 | 0,039 |  |  |  | 2018 |
| 18 | ул.Энтузиастов 11 | жилой дом |  | 187,00 | 0,027 |  |  |  | 2018 |
| 19 | ул.Энтузиастов 15 | жилой дом |  | 316,50 | 0,048 |  |  |  | 2018 |
| 20 | ул.Энтузиастов 22 | жилой дом |  | 163,80 | 0,028 |  |  |  | 2018 |
| 21 | ул.Энтузиастов 7 | жилой дом |  | 167,80 | 0,028 |  |  |  | 2018 |
| 22 | пос.НЗРА 10 | жилой дом |  | 50,80 | 0,006 |  |  |  | 2018 |
| 23 | пос.НЗРА 12 | жилой дом |  | 212,10 | 0,019 |  |  |  | 2018 |
| 24 | пос.НЗРА 13 | жилой дом |  | 238,30 | 0,019 |  |  |  | 2019 |
| 25 | ул.Энтузиастов 16б | жилой дом |  | 143,90 | 0,024 |  |  |  | 2018 |
| 26 | ул.Энтузиастов 17а | жилой дом |  | 157,30 | 0,028 |  |  |  | 2019 |
| 27 | ул.Энтузиастов 18в | жилой дом |  | 95,30 | 0,017 |  |  |  | 2019 |
| 28 | ул.Энтузиастов 4б | жилой дом |  | 146,50 | 0,025 |  |  |  | 2019 |
| 29 | ул.Энтузиастов 6а | жилой дом |  | 145,70 | 0,025 |  |  |  | 2019 |
| 30 | ул.Энтузиастов 13а | жилой дом |  | 150,90 | 0,026 |  |  |  | 2018 |
| Теплоснабжающая организация:АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Солнечный 1 | жилой дом |  | 154,00 | 0,025 |  |  |  | 2018 |
| 2 | пос.Солнечный 2 | жилой дом |  | 146,90 | 0,024 |  |  |  | 2019 |
| 3 | пос.Солнечный 26 | жилой дом |  | 57,70 | 0,009 |  |  |  | 2018 |
| 4 | пос.Солнечный 27/0 | жилой дом |  | 62,70 | 0,010 |  |  |  | 2018 |
| 5 | пос.Солнечный 27/2 | жилой дом |  | 15,10 | 0,002 |  |  |  | 2018 |
| 6 | пос.Солнечный 28/1 | жилой дом |  | 41,23 | 0,007 |  |  |  | 2018 |
| 7 | пос.Солнечный 28/2 | жилой дом |  | 26,40 | 0,004 |  |  |  | 2018 |
| 8 | пос.Солнечный 31а | жилой дом |  | 30,60 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 9 | ул.14 15а | жилой дом |  | 290,40 | 0,047 |  |  |  | 2019 |
| 10 | ул.11 10 | жилой дом |  | 37,10 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 11 | ул.4 2 | жилой дом |  | 37,10 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 12 | ул.3 2 | жилой дом |  | 38,70 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 13 | ул.6 25 | жилой дом |  | 42,00 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 14 | ул.5 30 | жилой дом |  | 37,20 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 15 | ул.13 34 | жилой дом |  | 47,20 | 0,007 |  |  |  | 2018 |
| 16 | ул.15 4 | жилой дом |  | 63,20 | 0,007 |  |  |  | 2018 |
| 17 | ул.6 7 | жилой дом |  | 37,00 | 0,005 |  |  |  | 2018 |
| 18 | ул.12 9 | жилой дом |  | 37,10 | 0,005 |  |  |  | 2019 |
| 19 | пос.Солнечный 14 | жилой дом |  | 148,20 | 0,024 |  |  |  | 2018 |
| 20 | пос.Солнечный 17 | жилой дом |  | 152,40 | 0,027 |  |  |  | 2018 |
| 21 | пос.Солнечный 17а | жилой дом |  | 122,10 | 0,020 |  |  |  | 2018 |
| 22 | пос.Солнечный 18а | жилой дом |  | 132,00 | 0,044 |  |  |  | 2018 |
| 23 | пос.Солнечный 22 | жилой дом |  | 168,20 | 0,027 |  |  |  | 2018 |
| 24 | пос.Солнечный 23а | жилой дом |  | 151,10 | 0,024 |  |  |  | 2018 |
| 25 | пос.Солнечный 3 | жилой дом |  | 150,30 | 0,025 |  |  |  | 2018 |
| 26 | пос.Солнечный 4 | жилой дом |  | 150,10 | 0,024 |  |  |  | 2018 |
| 27 | пос.Солнечный 6 | жилой дом |  | 134,00 | 0,021 |  |  |  | 2019 |
| 28 | пос.Солнечный 8 | жилой дом |  | 153,90 | 0,024 |  |  |  | 2019 |
| 29 | пос.Солнечный 15а | жилой дом |  | 47,80 | 0,008 |  |  |  | 2018 |
| 30 | пос.Солнечный 27/1 | жилой дом |  | 62,70 | 0,010 |  |  |  | 2018 |
| 31 | Таежная 29б | жилой дом |  | 507 | 0,065 |  |  |  | 2018 |
| 32 | 60 лет Октября 18 | жилой дом |  | 517,8 | 0,065 |  |  |  | 2018 |
| 33 | 60 лет Октября 20 | жилой дом |  | 501,1 | 0,065 |  |  |  | 2018 |
| 34 | ул.М.Джалиля 2а | жилой дом |  | 472,6 | 0,063 |  |  |  | 2018 |
| 35 | ул.Чапаева 16а | жилой дом |  | 505,1 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 36 | Таежная 29а | жилой дом |  | 513 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 37 | Таежная 59 | жилой дом |  | 383,1 | 0,063 |  |  |  | 2019 |
| 38 | 60 лет Октября 24 | жилой дом |  | 507,1 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 39 | 60 лет Октября 24а | жилой дом |  | 471,1 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 40 | 60 лет Октября 26а | жилой дом |  | 429,1 | 0,064 |  |  |  | 2019 |
| 41 | 60 лет Октября 18а | жилой дом |  | 513 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 42 | 60 лет Октября 20а | жилой дом |  | 394,9 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 43 | ул.М.Джалиля 2 | жилой дом |  | 502,1 | 0,064 |  |  |  | 2019 |
| 44 | ул.М.Джалиля 2в | жилой дом |  | 499,6 | 0,065 |  |  |  | 2019 |
| 45 | ул.М.Джалиля 6 | жилой дом |  | 511,1 | 0,063 |  |  |  | 2019 |
| Теплоснабжающая организация:АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Рабочая 5а | жилой дом |  | 729,8 | 0,083 |  |  |  | 2018 |
| Теплоснабжающая организация:АО «Городские электрические сети», источник тепловой энергии: Котельная №8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лопарева 15 | жилой дом |  | 341,20 | 0,044 |  |  |  | 2018 |
| 2 | ул.Лопарева 2г | жилой дом |  | 518,50 | 0,077 |  |  |  | 2018 |
| 3 | ул.Лопарева 3 | жилой дом |  | 342,50 | 0,044 |  |  |  | 2019 |
| 4 | ул.Лопарева 4б | жилой дом |  | 503,80 | 0,075 |  |  |  | 2019 |
| 5 | ул.Лопарева 4в | жилой дом |  | 499,20 | 0,075 |  |  |  | 2018 |
| 6 | ул.Лопарева 6 | жилой дом |  | 499,50 | 0,075 |  |  |  | 2019 |
| 7 | ул.Лопарева 6а | жилой дом |  | 501,10 | 0,075 |  |  |  | 2019 |
| 8 | ул.Лопарева 8 | жилой дом |  | 517,50 | 0,080 |  |  |  | 2019 |
| 9 | ул.Лопарева 8г | жилой дом |  | 515,90 | 0,077 |  |  |  | 2019 |
| 10 | пер.Клубный 59 | жилой дом |  | 130,90 | 0,021 |  |  |  | 2019 |
| 11 | пер.Клубный 63 | жилой дом |  | 136,10 | 0,023 |  |  |  | 2018 |
| 12 | пер.Клубный 64 | жилой дом |  | 146,70 | 0,023 |  |  |  | 2019 |
| 13 | пер.Клубный 68 | жилой дом |  | 125,30 | 0,020 |  |  |  | 2018 |
| 14 | пер.Клубный 72 | жилой дом |  | 130,80 | 0,021 |  |  |  | 2018 |
| 15 | пер.Клубный 74 | жилой дом |  | 134,40 | 0,021 |  |  |  | 2019 |
| 16 | пер.Клубный 75 | жилой дом |  | 144,00 | 0,029 |  |  |  | 2018 |
| 17 | пер.Клубный 76 | жилой дом |  | 139,50 | 0,024 |  |  |  | 2019 |
| 18 | пер.Клубный 88 | жилой дом |  | 133,80 | 0,021 |  |  |  | 2019 |
| 19 | пос. Магистральный 17 | жилой дом |  | 749,5 | 0,085 |  |  |  | 2018 |
| 20 | ул.Гагарина 9б | жилой дом |  | 484,9 | 0,061 |  |  |  | 2018 |
| 21 | ул.Молодёжная 6 | жилой дом |  | 492,70 | 0,059 |  |  |  | 2019 |
| 22 | пос. Магистральный 36 | жилой дом |  | 684,9 | 0,084 |  |  |  | 2019 |
| 23 | ул.Гагарина 7а | жилой дом |  | 760,6 | 0,086 |  |  |  | 2019 |
| 24 | ул.Гагарина 12а | жилой дом |  | 481,9 | 0,060 |  |  |  | 2019 |

- Приложение 6. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2022 год) и исключенных из числа перспективных объектов

| № | Адрес | Назначение | № кад. квартала | Этажность, этаж | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Наименование котельной | Год мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | ВСЕГО |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, д. 12а, корп. 1 | Многоквартирный жилой комплекс в квартале "Прибрежный 1" на 83 квартиры | 86:11:0103001 | 14 | 6520,06 | 0,185 | 0 | 0,068 | 0,253 | Котельная №5 | 2022 |
| 2 | ул. Ленина, д. 58 | Квартал №22 в Восточном планировочном районе Жилой дом №2 на 92 квартиры | 86:11:0501001 | 16 | 5110,50 | 0,136 | 0 | 0,054 | 0,19 | Котельная №3А | 2022 |
| 3 | ул. Лопарева, д. 17 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Жилой дом № 1 на 72 квартиры | 86:11:0501006 | 4 | 1819,80 | 0,052 | 0 | 0,019 | 0,071 | Котельная №8Б | 2022 |
| 4 | ул. Зырянова, д. 12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Жилой дом № 2 на 72 квартиры | 86:11:0501006 | 4 | 1819,40 | 0,051 | 0 | 0,019 | 0,07 | Котельная №8Б | 2022 |
| 5 | ул. Зырянова, д. 10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Жилой дом № 3 на 72 квартиры | 86:11:0501006 | 4 | 1815,10 | 0,051 | 0 | 0,019 | 0,07 | Котельная №8Б | 2022 |
| 6 | ул. Интернациональная, д. 1, корп. 2 | Многоквартирный жилой дом №1 в мкрн. 10В (МЖК) на 145 квартир | 86:11:0102010 | 11 | 8173,30 | 0,231 | 0 | 0,086 | 0,317 | Котельная №1 | 2022 |
| 7 | ул. Интернациональная, д. 1, корп. 1 | Многоквартирный жилой дом №2 в мкрн. 10В (МЖК) на 151 квартир | 86:11:0102010 | 11, 14, 16 | 10224,30 | 0,289 | 0 | 0,107 | 0,396 | Котельная №1 | 2022 |
| 8 | ул. Зимняя, д. 4 | Многоквартирный жилой дом №3 в мкрн. 10В (МЖК) на 160 квартир | 86:11:0102010 | 6, 11 | 8185,00 | 0,232 | 0 | 0,086 | 0,318 | Котельная №1 | 2022 |
| 9 | ул. Северная, д. 67 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 40 на 113 квартир | 86:11:0201001 | 11 | 5791,80 | 0,164 | 0 | 0,061 | 0,225 | Котельная №3А | 2022 |
| 10 | ул. Северная, д. 67 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 40 на 69 квартир | 86:11:0201001 | 11 | 3669,6 | 0,104 | 0 | 0,039 | 0,143 | Котельная №3А | 2022 |
| 11 | Квартал П-4 | детский сад «Солнышко» | 86:11:0501002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Котельная №5 | 2022 |
| 12 | Квартал «Центральный» | Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | 86:11:0101015 | н/д | 7815 | 0,365 | 0 | 0,282 | 0,647 | Котельная №5 | 2022 |

- Приложение 7. Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2022 год) и исключенных из числа сносимых объектов

| № п/п | Кадастровый номер квартала | Улица | Номер дома | Площадь застройки, м |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
|  | 86:11:0501005 | Улица Лопарева | 6 | 833 | 833 | Котельная №8Б | 0,075 |  |  | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
|  | 86:11:0501005 | Улица Лопарева | 8а | 856 | 856 | Котельная №8Б | 0,077 |  |  | 0,000 | 0,077 | 0,077 |
|  | 86:11:0501003 | Улица Зеленая | 58а | 111 | 111 | Котельная №3А | 0,010 |  |  | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 3 | 333 | 333 | Котельная №3А | 0,030 |  |  | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 5 | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 15б | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 36 | 489 | 489 | Котельная №3А | 0,044 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 39 | 511 | 511 | Котельная №3А | 0,046 |  |  | 0,000 | 0,046 | 0,046 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 28 | 278 | 278 | Котельная №8 | 0,025 |  |  | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 25 | 2889 | 2889 | Котельная №8 | 0,260 |  |  | 0,000 | 0,260 | 0,260 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 6 | 433 | 433 | Котельная №8 | 0,039 |  |  | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 43 | 344 | 344 | Котельная №3А | 0,031 |  |  | 0,000 | 0,031 | 0,031 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 20б | 0 | 0 | Котельная №3А |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 13а | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 21б | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 1 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 3 | 478 | 478 | Котельная №8 | 0,043 |  |  | 0,000 | 0,043 | 0,043 |
|  | 86:11:0501003 | Поселок Энтузиастов | 58 | 533 | 533 | Котельная №3А | 0,048 |  |  | 0,000 | 0,048 | 0,048 |
|  | 86:11:0501006 | Переулок Больничный | 16 | 689 | 689 | Котельная №8Б | 0,062 |  |  | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
|  | 86:11:0501006 | Переулок Больничный | 18 | 622 | 622 | Котельная №8Б | 0,056 |  |  | 0,000 | 0,056 | 0,056 |
|  | 86:11:0501012 | Улица Заводская | 3 | 689 | 689 | Котельная №8Б | 0,062 |  |  | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
|  | 86:11:0501009 | Поселок Магистраль | 7 | 678 | 678 | Котельная №8 | 0,061 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 15б | 522 | 522 | Котельная №8 | 0,047 |  |  | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | 16б | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 21 | 467 | 467 | Котельная №8 | 0,042 |  |  | 0,000 | 0,042 | 0,042 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 29а | 144 | 144 | Котельная №8 | 0,013 |  |  | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 13 | 28б | 144 | 144 | Котельная №8 | 0,013 |  |  | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | БК-81 | 56 | 56 | Котельная №8 | 0,005 |  |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
|  | 86:11:0702001 | Поселок Дивный, улица 14 | БК-83 | 56 | 56 | Котельная №8 | 0,005 |  |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
|  | 86:11:0103002 | Улица 60 лет Октября | 22в | 989 | 989 | Котельная №8 | 0,089 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
|  | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 7 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
|  | 86:11:0102010 | Поселок МЖК | 8 | 800 | 800 | Котельная №3А | 0,072 | 0,055 | 0,132 | 0,000 | 0,127 | 0,204 |
|  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  | 16623 | 16623 |  | 1,496 | 0,11 | 0,264 | 0,000 | 1,606 | 1,76 |
| по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86:11:0102010 |  |  | 1600 | 1600 |  | 0,144 | 0,11 | 0,264 | 0,000 | 0,254 | 0,408 |
|  | 86:11:0103002 |  |  | 989 | 989 |  | 0,089 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
|  | 86:11:0501003 |  |  | 2321 | 2321 |  | 0,209 |  |  | 0,000 | 0,209 | 0,209 |
|  | 86:11:0501005 |  |  | 1689 | 1689 |  | 0,152 |  |  | 0,000 | 0,152 | 0,152 |
|  | 86:11:0501006 |  |  | 1311 | 1311 |  | 0,118 |  |  | 0,000 | 0,118 | 0,118 |
|  | 86:11:0501009 |  |  | 678 | 678 |  | 0,061 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
|  | 86:11:0501012 |  |  | 689 | 689 |  | 0,062 |  |  | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
|  | 86:11:0702001 |  |  | 7346 | 7346 |  | 0,661 |  |  | 0,000 | 0,661 | 0,661 |
| по теплоисточникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3921 | 3921 | Котельная №3А | 0,353 | 0,11 | 0,264 | 0 | 0,463 | 0,617 |
|  |  |  |  | 9013 | 9013 | Котельная №8 | 0,811 |  |  | 0 | 0,811 | 0,811 |
|  |  |  |  | 3689 | 3689 | Котельная №8Б | 0,332 |  |  | 0 | 0,332 | 0,332 |