МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от «_____»____________ 2019 года                                                               №____

О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска 
«О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать решение Думы города Нижневартовска от 01.08.2016 №1053 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется с 01.07.2019.

| Председатель Думы города Нижневартовска ______________ М.В. Клец «____»___________2019 года | Глава города Нижневартовска _____________ В.В. Тихонов «____»___________2019 года |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от___.___._____ №____

Местные нормативы

градостроительного проектирования города Нижневартовска

- Основная часть

- Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в статье 8.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», иными объектами местного значения города Нижневартовска и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Нижневартовска.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны 
в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования, определяющими и содержащими цели 
и задачи, целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития города Нижневартовска.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают 
в себя:

- основную часть;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

- Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования территории города Нижневартовска применяются следующие сокращения и обозначения:

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| ГрК Российской Федерации | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЕПС | Единовременная пропускная способность |
| КПР города Нижневартовска | Концепция пространственного развития города Нижневартовска |
| КР Нижневартовской агломерации | Концепция развития Нижневартовской агломерации |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| РНГП ХМАО-Югры | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, утвержденные Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п |
| Стратегия СЭР города Нижневартовска | Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденная Решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 № 349 |
| СП 42.13330.2011 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| СП 42.13330.2016 | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

## 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка | Для отдельно стоящих объектов, оказывающих консультативные, диагностические услуги, проведение экспертизы и просвещения – 0,5 га на 1 объект, для отделения дневного пребывания несовершеннолетних – 40 кв. м на 1 место |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них: | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 68,0 |
|  | мест для детей в возрасте от 0 до 1 года | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
|  | мест для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | 75,3 | 75,3 | 78,0 | 80,0 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1] | Для отдельно стоящих объектов при вместимости: до 100 мест – 27, от 101 места – 23. Для встроенных объектов: для детей в возрасте до 3х лет – 6, для детей в возрасте старше 3х лет – 8; |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная: для индивидуальной застройки – 5. Пешеходная: – для малоэтажной жилой застройки – 7, – для среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – 5 |
| Общеобразовате-льные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 95 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1] | При вместимости общеобразовательной организации: от 400 до 500 мест – 39, от 501 до 600 мест – 33, от 601 до 800 мест – 27, от 801 до 1100 мест – 22, от 1101 до 1500 мест – 14, от 1501 до 2000 мест – 11 |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная: для индивидуальной застройки – 10 минут. Пешеходная: – для малоэтажной жилой застройки – 10, – для среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – 6 |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет, из них: | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 88,7 |
|  | мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций | 32,4 | 30,4 | 35,2 | 40,7 |
|  | мест, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования различной направленности: – художественной | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 11,0 |
|  | – технической и естественнонаучной | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | – физкультурно-спортивной | 22,8 | 22,8 | 23,0 | 24,0 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для встроенных объектов – 7,5. Для отдельно стоящих объектов: вместимостью до 500 мест – 15, вместимостью более 500 мест - 12 |
|  | Транспортная доступность, минут | Для образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) – 5 |
| Примечания: При планировании учебных трансформеров, совмещенных объектов, размер земельного участка определяется как сумма земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации. |

Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты спорта | ЕПС, % от общей численности населения | 3,7 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
| Физкультурно-спортивные залы | ЕПС, % от общей численности населения, из них: | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
|  | на базе образовательных организаций | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 5 |
| Плавательные бассейны | ЕПС, % от общей численности населения, из них: | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | на базе образовательных организаций | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,17 |
|  | Транспортная доступность, минут | 10 |
| Плоскостные спортивные сооружения, в том числе: | ЕПС, % от общей численности населения, из них: | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
|  | на базе образовательных организаций | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | в жилой застройке | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Хоккейная коробка | Размер земельного участка, кв. м | 1700 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Универсальная спортивная площадка | Размер земельного участка, га | 0,4 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Тренажерная площадка | Размер земельного участка, кв. м | 100 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 5, для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Футбольное поле | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Беговая дорожка | Территориальная доступность, минут | Транспортная - 14 |
| Многофункциона-льные спортивно-зрелищные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 10 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |

Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральные городские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Центральные детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Центральные молодежные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Универсальные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на 15 тыс. человек | 1 |
| Универсальные библиотеки | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки - 10 |
| Дома культуры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 7 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | краеведческий музей – 1, тематический музей – 1 |
| Художественные музейно-выставочные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 2 |
| Культурно-познавательные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Театры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 2 |
| Концертные залы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 7 |
| Цирковые площадки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |
| Планетарии | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Парки культуры и отдыха | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
|  | Размер земельного участка, га | 20 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Зоопарки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |

Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подростковые клубы по месту жительства | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек в возрасте от 7 до 18 лет | 43 | 46 | 48 | 50 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,45 |

Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области отдыха и туризма

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организации отдыха и оздоровления детей | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет | 4 |
|  | Размер земельного участка | В соответствии с СП 42.13330.2016 |

Таблица 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, формирующими общественные пространства, в том числе объекты благоустройства 
и озеленения, создания условий для массового отдыха

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Озелененные территории общего пользования | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на человека | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Городской рекреационный центр | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Парки | Размер земельного участка, га | 7,5 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Скверы | Размер земельного участка, га | 0,1 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Бульвары, аллеи, пешеходные улицы | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Набережные | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Пляжи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
| Детские площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | на долю детей в возрасте от 2 до 5 лет: для индивидуальной жилой застройки – 0,14; на долю детей в возрасте от 6 до 8: для многоквартирной жилой застройки – 0,1, для индивидуальной жилой застройки - 0,18; на долю детей в возрасте от 9 лет и старше – 0,24 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Площадки для выгула собак | Размер земельного участка, га | 0,05 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной застройки – 10. Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 14 |
| Крытые общественные пространства | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для объектов районного значения в многоквартирной жилой застройке – 10; Транспортная: для объектов общегородского значения – 14; для объектов районного значения в индивидуальной жилой застройке – 10 |

Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки в сфере создания условий для развития жилищного строительства | Размер земельного участка, кв. м на 100 кв. м общей площади жилого здания [1] | Тип жилой застройки | Количество этажей | Размер земельного участка |
|  |  | малоэтаж-ная застройка | 2 | 173 |
|  |  |  | 3 | 144 |
|  |  |  | 4 | 130 |
|  |  | среднеэтаж-ная застройка | 5 | 111 |
|  |  |  | 6 | 105 |
|  |  |  | 7 | 101 |
|  |  |  | 8 | 98 |
|  |  | многоэтаж-ная застройка | 9 | 85 |
|  |  |  | 10 | 83 |
|  |  |  | 11 | 81 |
|  |  |  | 12 | 79 |
|  |  |  | 13 | 78 |
|  |  |  | 14 | 77 |
|  |  |  | 15 | 76 |
|  |  |  | 16 | 76 |
|  | Расчетная плотность населения в границах элемента планиро-вочной структуры, чел./ га | Площадь территории | Расчетная плотность населения |
|  |  |  | малоэтажная застройка | среднеэтаж-ная застройка | многоэтаж-ная застройка |
|  |  | до 12 га | 280 | 340 | 440 |
|  |  | от 12 до 40 га | 210 | 270 | 360 |
|  |  | от 40 до 100 га | 180 | 190 | 250 |
|  |  | более 100 га | 130 | 170 | 200 |
| Примечания: Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом. Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строительства. |

Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Остановочные пункты | Пешеходная доступность, м | В соответствии с п. 11.15 СП 42.13330.2011 |

Таблица 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Удельный расход газа, куб.м на человека в месяц (куб.м на человека в год) | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
|  | Размер земельного участка, кв.м [1] | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
| Примечание: Без учета охранных зон |

Таблица 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжеия

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Электрическая подстанция 35 кВ. Трансформаторная подстанция (ТП). [1] Распределительный пункт (РП) [1] | Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, кВт*ч/чел. в год | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
|  | Размер земельного участка, отводимого для электрических подстанций и трансформаторных подстанций кв. м | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
| Примечание: Объекты, не подлежащие отображению в генеральном плане городского округа |

Таблица 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии. Центральный тепловой пункт (ЦТП). Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | Удельный расход тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
|  | Размер земельного участка в зависимости от теплопроизводительности источника тепловой энергии (котельная), га | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |

Таблица 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Водозабор. Водопроводные очистные сооружения. Насосная станция. Водонапорная башня. Резервуар. Артезианская скважина | Удельное среднесуточное водопотребления за год, л/сутки на чел. | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
|  | Размер земельного участка, предназначенный для размещения водопроводных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |

Таблица 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения (КОС). Канализационная насосная станция (КНС) | Удельное среднесуточное водоотведение за год, л/ сут на чел. | Равен показателю удельного среднесуточного водопотребления |
|  | Размер земельного участка, предназначенный для размещения очистных сооружений (КОС), га | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |

Таблица 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области связи 
и информатизации

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая телефонная станция. Наземная станция (радиосвязи). Базовая станция. Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | Уровень охвата населения доступом в интернет, % | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек | В соответствии РНГП ХМАО – Югры |

Таблица 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | Размер земельного участка, га на 1 тыс. человек | В соответствии с СП 42.13330.2016 |

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

В нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

- административно-территориального устройства;

- социально-демографического состава и плотности населения;

- природно-климатических условий;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей 
и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территории.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели 
и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 
по проектированию»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления»;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

## СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

## Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года N 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

## Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Нижневартовска, установленные 
в МНГП территории города Нижневартовска, применяются при подготовке генерального плана, Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, документации по планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа, а также при принятии органом местного самоуправления решения о развитии застроенной территории.

При подготовке генерального плана городского округа необходимо учитывать значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа 
и значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

МНГП территории города Нижневартовска также подлежат применению при подготовке Правил землепользования и застройки 
на  территории города Нижневартовска, устанавливающих территории, 
в границах которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в части определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности указанных территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

При подготовке документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения городского округа.

При подготовке программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа, а именно определения этапов реализации программ и сроков реализации строительства (реконструкции) объектов местного значения городского округа, следует учитывать дифференцированные во времени значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа, 
в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП территории города Нижневартовска и на которые дается ссылка в настоящих МНГП территории города Нижневартовска, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления города Нижневартовска законодательства 
о градостроительной деятельности.

## 1. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного значения городского округа в области образования

При подготовке генерального плана городского округа, документации 
по планировки территории, потребность в местах дошкольных образовательных организаций, определенная с учетом расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (таблица 1), должна быть обеспечена 
за счет планирования сети:

- муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- дошкольных отделений, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

Негосударственный и частный сектор, предоставляющий услуги дошкольного образования, при планировании сети дошкольных образовательных организации учету не подлежит.

При размещении дошкольной образовательной организации, встроенной 
в жилое здание, земельный участок может быть сформирован отдельно, либо площадь, необходимая для размещения дошкольной образовательной организации, суммируется с площадью земельного участка, необходимой для размещения жилого здания.

Отдельно сформированный земельный участок располагается с учетом следующих требований:

- участки дошкольных образовательных организаций необходимо размещать с внутренней стороны квартала, жилой группы;

- через территории участков дошкольной образовательной организации не должны проходить магистральные инженерные сооружения 
и коммуникации (сети, коллекторы) муниципального ресурсо- 
и энергоснабжения, в том числе: газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи;

- не допускается встраивать и пристраивать, располагать 
в непосредственной близости к зданиям дошкольных образовательных организаций надземные и подземные сооружения закрытых и открытых автомобильных стоянок (гаражей-стоянок).

При размещении игровых площадок дошкольных образовательных организаций на едином земельном участке с многоквартирным жилым зданием выполняются аналогичные требования.

При планировании трансформируемого объекта, совмещенного объекта, минимальный размер земельного участка определяется как сумма площади земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации и площади земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.

Для обеспечения подвоза детей необходимо предусматривать места парковки автомобилей в границах пешеходной доступности не более 
5 минут за счет парковок общего пользования.

При планировании сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать условие функционирования общеобразовательных организаций 
в одну смену.

При планировании сети организаций дополнительного образования необходимо учитывать планы негосударственного и частного сектора 
по предоставлению образовательных услуг населению. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования (таблица 1) включает в себя число мест 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования представляет собой необходимый охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При планировании сети организаций дополнительного образования, в том числе определении характеристик объектов – проектной мощности, необходимо учитывать сменность организаций дополнительного образования.

## 2. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного значения городского округа в области физической культуры 
и спорта

При подготовке генерального плана городского округа, документации 
по планировке территории, потребность в ЕПС объектов спорта, в том числе  
в физкультурно-спортивных залах, плавательных бассейнах и плоскостных спортивных сооружениях, определенная с учетом расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта (таблица 2), должна быть обеспечена за счет планирования сети объектов спорта всех форм собственности: федеральной, субъекта Российской Федерации, муниципальной, частной.

## 3. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного значения городского округа в области культуры

При подготовке генерального плана городского округа за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли 
в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности театрами отражает необходимое количество мест с учетом объектов форм собственности: субъекта Российской Федерации и муниципальной.

## 4. Правила размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов благоустройства и озеленения, объектов, формирующих общественные пространства, с учетом степени возможного преобразования территории.

При планировании размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов благоустройства и озеленения, объектов, формирующих общественные пространства, необходимо соблюдать условия территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов для населения.

Пешеходная доступность объектов обеспечивается с условием достижения объекта от места жительства до места размещения объекта пешком, с учетом скорости движения пешехода и остановок при пересечении улично-дорожной сети. Скорость движения следует принимать равной 
3,5 км/час (58 м/мин).

Доступность объектов обеспечивается с учетом возможности беспрепятственного прохождения пути за указанное время.

Транспортная доступность объектов обеспечивается с условием передвижения на общественном транспорте, включает время движения транспорта и время нахождения транспорта на остановочных пунктах. Транспортная доступность не предусматривает время на ожидание общественного транспорта и время, затраченное на достижение остановочного пункта.

При размещении объектов с учетом установленных расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности необходимо учитывать возможность преобразования территории 
в соответствии со схемой дифференциации территорий по степени возможных преобразований.

Для застроенных территорий показатель территориальной доступности объектов повседневного, периодического пользования предусматривается 
в соответствии со сложившейся ситуацией, характерной для конкретного морфотипа застройки. Потребность в мощности объектов для указанных территорий компенсируется за счет территорий, подлежащих частичному преобразованию, территорий новой застройки.

Для застроенных территорий, подлежащих частичному преобразованию, при наличии свободных земельных ресурсов, необходимо, в первую очередь, планировать обеспечение потребности населения в мощности объектов и их территориальной доступности, в том числе, с учетом застроенных территорий в радиусе территориальной доступности.

Для территорий новой застройки необходимо предусматривать полное обеспечение мощностью объектов социальной инфраструктуры, объектов благоустройства и озеленения повседневного, периодического пользования, территориальной доступности таких объектов за счет проектируемой территории. Кроме того, мощность объектов необходимо предусматривать 
с учетом компенсации нехватки мощности объектов для застроенных территорий.

Обоснование достаточности мощности и территориальной доступности объектов необходимо приводить в материалах по обоснованию проекта планировки территории, подлежащей преобразованию, застройке.

## 5. Обеспечение местами парковки автомобилей.

При планировании объектов социальной инфраструктуры, административного, жилого, рекреационного назначения, необходимо предусматривать обеспечение потребности в местах парковки автомобилей 
за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей 
в открытых и закрытых многоуровневых паркингах, расположенных 
на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных 
и коммерческих;

- гаражных боксов;

- закрытых и открытых парковок в границах земельных участков объектов административного, жилого назначения, в том числе парковок общего пользования;

- парковок, расположенных в границах территорий общего пользования.

Суммарное количество мест парковки, хранения автомобилей 
на территории города Нижневартовска должно составлять 100% 
от потребности в соответствии с текущим уровнем обеспеченности населения легковыми автомобилями – не менее 429 автомобилей на 1000 жителей. 
В суммарное количество мест парковки автомобилей 
не включаются перехватывающие парковки, обслуживающие транспортно-пересадочный узел.

Для жилой застройки обеспечение необходимым количеством мест хранения необходимо предусматривать в границах пешеходной доступности – 10 минут.

Общее число мест парковки автомобилей включает места парковки общего пользования, предназначенные для обеспечения потребности объектов общественного назначения. Потребность в парковках для объектов общественного назначения принимается в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16. Нормы расчета стоянок для учреждений и предприятий обслуживания

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 7 |
| Общеобразовательные организации | 100 мест | 5 |
| Организации дополнительного образования | 100 мест | 40 |
| Зрелищные организации | 100 мест | 30 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха (ботанический сад, аквапарк) | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Объекты культурно-просветительного назначения | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Спортивные сооружения | 100 мест | 20 |
| Многофункциональные молодежные центры. Клубы для детей и молодежи. | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения. | 100 мест | 15 |
| Кладбища | 1 га | 7 |
| Больницы, клиники, поликлиники, родильные дома, стационары при медицинских институтах, госпитали, специализированные медицинские центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения со специальными требованиями к размещению | 100 коек/100 единовременных посетителей | 20 |
| Государственные, административные, общественные организации и учреждения, финансовые учреждения | 100 работающих | 30 |
| Производственные предприятия, склады, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации | 100 работающих | 30 |

Места парковки автомобилей для отдельно стоящих объектов социальной инфраструктуры, административного назначения предусматриваются за счет:

- закрытых и открытых парковок в границах земельных участков этих объектов, в том числе парковок общего пользования;

- парковок, расположенных в границах территорий общего пользования.

Места парковки автомобилей для объектов социальной инфраструктуры, административного назначения встроенных в жилые здания предусматриваются за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей в открытых 
и закрытых многоуровневых парковках, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих;

- парковок общего пользования расположенных в границах земельных участков объектов жилого, административного назначения и в границах территорий общего пользования.

Закрытые и открытые парковки в границах земельных участков объектов жилого назначения необходимо предусматривать с учетом обеспеченности:

- для индивидуальной жилой застройки – 100% от потребности;

- для малоэтажной застройки – 90% от потребности;

- для среднеэтажной застройки – 70% от потребности;

- для многоэтажной застройки – 50% от потребности.

Обеспечение прочей потребности предусматривается за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей в открытых 
и закрытых многоуровневых парковках, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих;

- парковок общего пользования в границах территорий общего пользования.

Обеспечение местами паркования, хранения автомобилей в открытых 
и закрытых многоуровневых паркингах, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих предусматривается в объеме, не охваченном парковками в границах земельных участков и парковок на территориях общего пользования.

Обоснование обеспечения местами парковки автомобилей в границах пешеходной доступности приводится в материалах по обоснованию проектных решений при разработке проекта планировки территории.

Парковки общего пользования размещаются в соответствии 
с требованиями статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 6. Применение расчетных показателей, установленных для объектов жилого назначения

Расчетные показатели для объектов жилого назначения применяются при планировании нового жилищного строительства и развития застроенных территорий, при разработке и мониторинге качества проектных решений документации по планировке территории уполномоченными органами местного самоуправления.

Соблюдение установленных параметров для размещения объектов жилого назначения обеспечивает условия достаточности территорий для создания комфортной среды жизнедеятельности человека; для соблюдения баланса элементов городской среды в шаговой доступности, в границах микрорайона жилой застройки; для соответствия техническим, санитарно-гигиеническим, пожарным нормам организации территории.

7. Применение размера земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания.

Размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания определяет минимальный уровень обеспеченности территорией земельного участка для размещения жилого здания, жилой группы, с учетом потребности в размещении площадок придомового благоустройства, потребности в местах постоянного и временного хранения автомобилей, требований инсоляции, озеленения, противопожарных требований.

Размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания применяется при разработке документации по планировке территории (определение границ и параметров зон размещения объектов жилого назначения, межевание земельных участков), при разработке градостроительного плана земельного участка многоквартирного жилого здания, жилой группы, для оценки максимального объема жилого фонда в границах существующего земельного участка.

Расчет минимального размера земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания производится по формуле:

SЗУ=SОБЩ.ЖИЛ_ЗД * РЗУ/100, где

SЗУ – минимальный размер земельного участка, необходимый для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м;

SОБЩ.ЖИЛ_ЗД  – общая площадь жилого здания, кв. м; определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом.

РЗУ – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, в расчете кв. м площади земельного участка на 100 кв. м. общей площади жилого здания.

Расчет максимального объема жилого фонда в границах существующего земельного участка производится по формуле:

SОБЩ.ЖИЛ_ЗД =SЗУ*100/РЗУ, где

SЗУ – минимальный размер земельного участка, необходимый для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м;

SОБЩ.ЖИЛ_ЗД  – общая площадь жилого здания, кв. м; определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом.

РЗУ – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, в расчете кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади жилого здания.

Для малоэтажной жилой застройки показатель размера земельного участка может быть сокращен при условии соблюдения требований инсоляции 
и пожарной безопасности жилого здания.

В случае сокращения обеспеченности местами парковки автомобилей 
в границах земельного участка многоквартирного жилого здания, необходимо приводить обоснование наличия таких мест в границах пешеходной доступности – 10 минут.

При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных территорий для реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать 
с размером территории, необходимой для функционирования объекта.

Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилого назначения, объектов общественного назначения местами парковки легковых автомобилей приводится в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Применение показателя расчетной плотности населения

Показатель расчетной плотности населения устанавливает максимальную численность населения в границах проектируемой территории и, соответственно, потребность в размещении объектов социальной, инженерной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории.

Показатель расчетной плотность населения применяется при разработке генерального плана, документации по планировке территории в части определения параметров зон размещения объектов; при разработке правил землепользования и застройки в части определения показателей минимальной обеспеченности объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктур для территорий, в границах которых предполагается деятельность по комплексному и устойчивому развитию.

Расчет максимального прогнозируемого количества жителей в границах элемента планировочной структуры производится по формуле:

НПР = PРАСЧ * S, где:

НПР – прогнозируемое количество жителей, чел.;

PРАСЧ – расчетная плотность населения на территории объектов жилого назначения, определяемая в соответствии с типом жилой застройки, чел./га. Определяется в соответствии с типом жилой застройки и размером элемента планировочной структуры согласно расчетным показателям таблицы 2.2.7.

S – площадь территории, для которой производится расчет прогнозируемого количества жителей, га.

Для территорий сложившейся застройки показатель расчетной плотности населения применяется в соответствии с плотностью населения, характерной для данного морфотипа застройки.

# Text boxes

ПРОЕКТ