Приложение 2 к Договору управления

АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ул. Пермская, д. 23а

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	
-
	
86:11:0000000:1310

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	индивидуальный

	4.
	Год постройки
	-
	1985

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	

	6.
	Степень фактического износа
	-
	

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	
нет

	9.
	Количество этажей
	-
	2

	10.
	Наличие подвала
	-
	тех. подполье

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	-
	нет

	13.
	Количество квартир
	-
	37

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	-

	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	-




	17.
	Строительный объем
	-
	3965 куб.кв

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
1564,5 кв.м

	б)
	жилых помещений (общая площадь квартир)
	-
	822,5 кв.м

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	
-


	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

1895 кв.м

	19.
	Количество лестниц
	-
	2

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	 70,2 кв.м

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	 140,9 кв.м

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

966,1 кв.м

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
  

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)


	1. Фундамент

	Железобетонные сваи
	Трещины 

	2. Наружные и внутренние капитальные стены 
	Кирпичные 

	Выветривание швов, трещины 

	3. Перегородки
	Кирпичные
	Трещины на местах сопряжения перегородок со стенами и смежными конструкциями

	4. Перекрытия
	
Железобетонные плиты
	
Значительное смещение плит перекрытий

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Железобетонные плиты
	Значительное смещение плит перекрытий

	подвальные
	Железобетонные плиты
	Значительное смещение плит перекрытий

	5. Крыша
	Мягкая совмещенная
	Единичные мелкие повреждения

	6. Полы
	Дощатые по лагам, покрытые линолеумом, плитка
	Истертости материала в ходовых местах, отсутствие отдельных плиток  

	7. Проемы
	 
Двойные, створные, деревянные переплеты с двойным остеклением, пластиковые со стеклопакетом
	
Рассыхание, коробление переплетов 

	окна
	
	

	               двери
	Деревянные простые 
	Неплотный притвор, оседание полотен

	8. Отделка
	
Штукатурка, побелка, керамическая плитка, обои
	
Трещины, выпучивание и отслаивание штукатурки, загрязнение, трещины обоев 

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	Штукатурка и покраска цоколя 
	Трещины штукатурки, повреждение окрасочного слоя 

	9. Отопление, электро- и сантехнические устройства
	
	

	Центральное отопление 
	От групповой квартальной котельной
	Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры

	Электричество
	Проводка скрытая
	

	Водопровод
	От городской центральной сети
	

	Канализация
	Сброс в городскую сеть
	

	Горячее водоснабжение
	От городской центральной сети
	

	Ванны
	
	

	Газоснабжение
	Нет 
	

	Телефон
	Есть 
	

	Радио
	
	

	Телевидение
	
	

	Сигнализация
	
	

	Мусоропровод
	Нет 
	

	Лифт
	Нет
	

	Вентиляция
	Естественная 
	

	Напольные электроплиты
	Есть
	

	10. Крыльца 
	Железобетонные
	Трещины и сколы

	      Лестницы
	Железобетонные
	Трещины и сколы в ступенях 

	      Прочие работы
	Бетонная отмостка
	Трещины 
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