от 22.07.2016 №1090

О внесении изменений в приложения 1-3           к постановлению администрации города          от 01.02.2016 №117 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения                  на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск"

В связи с корректировкой планов проведения работ на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2016 год внести изменения в приложения 1-3 к постановлению администрации города от 01.02.2016 №117 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск":

- в приложении 1:

строки 3.4, 8.3 изложить в следующей редакции:

"

| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ-100 | 47903 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ-2,5 | 491757 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |

";

слова "Примечание: Т - текущий ремонт." заменить словами  "Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.";

- приложение 2 дополнить строками 1.4, 2.2, 2.3, 9.4, 21.4, 25, 25.1          согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 дополнить строками 6.2, 7.2 согласно приложению 2         к настоящему постановлению.

Глава администрации города 	                                                                    А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 22.07.2016 №1090

| 1.4. | Участок тепловой сети от Узла 11-2 через ТК-1 до ЦТП 2/1 (от Узла 11-2 до точки А (ввод в жилой дом №13 по улице Пионерской)) | 8523 | Т1, Т2 | 250 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | восточная часть 2 микрорайона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Участок тепловой сети от УТ-1-15 до ТК-2 (выход с УТ-1-15 до точки А (УП-1)) | 5195 | Т1, Т2 | 250 | 94,45 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | южная часть 3 микрорайона |
| 2.3. | Участок тепловой сети от УТ-1-15 до ТК-2 (от точки А (УП-1) до ТК-2) | 5195 | Т1, Т2 | 250 | 62,20 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | южная часть 3 микрорайона |
| 9.4. | Участок тепловой сети от УТ-1 через УТ-2, УТ-3, точку А, УТ-8 до школы №29 (ул. Дзержинского, 27А (стр. 49)) (участок от УТ-1 через УТ-2 до УТ-3) | 7623 | Т1, Т2 | 200 | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | детский сад №9, вечерняя школа №1, жилые дома №54, 56, 60, 62, 68 по улице Северной, №31, 33 по улице Дзержинского |
| 21.4. | Участок тепловой сети от УТ-57 до УТ-58 по улице 60 лет Октября (вход в УТ-58) | 3280 | Т1, Т2 | 700 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | микрорайоны 15, 15А, 16, 16А, Прибрежные зоны - 2, 3 |

| 25. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-47 (10Б/1) через ТК-7 до жилого дома №25 по улице Интернациональной (стр. 2) | 7708 | Т1, Т2 | 150 | 113,50 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №25 по улице Интернациональной |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 22.07.2016 №1090

| 6.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 через УТ-2, УТ-3, точку А, УТ-8 до школы №29 (ул. Дзержинского, 27А (стр. 49)) (участок от УТ-1 через УТ-2 до УТ-3) | 7624 | Т3, Т4 | 200 | 110,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №9, вечерняя школа №1, жилые дома №54, 56, 60, 62, 68 по улице Северной, №31, 33 по улице Дзержинского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-47 (10Б/1) через ТК-7 до жилого дома №25 по улице Интернациональной (стр. 2) (от ТК-7 до жилого дома №25 по улице Интернациональной (сшитый полиэтилен)) | 7709 | Т3, Т4 | 100, 100 | 110,90 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №25 по улице Интернациональной |