от 12.12.2017 №1815

О внесении изменений в приложения  к некоторым постановлениям администрации города

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", уведомлением Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.10.2017 №33-Исх-6340 о необходимости доработки инвестиционной программы внести изменения:

- в приложение к постановлению администрации города от 18.09.2017 №1417 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение" по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020 годы":

раздел III дополнить пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:

"3.5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения приведены в таблице 1 приложения к техническому заданию на разработку Инвестиционной программы.

3.6. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции        объектов централизованной системы горячего водоснабжения приведен в таблице 2 приложения к техническому заданию на разработку Инвестиционной программы.";

приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение" по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020 годы дополнить таблицами 1, 2, изложив их в редакции согласно приложению              1 к настоящему постановлению;

- в приложение к постановлению администрации города от 18.09.2017 №1418 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020  годы":

раздел III дополнить пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:

"3.5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения                и водоотведения приведены в таблице 1 приложения к техническому заданию на разработку Инвестиционной программы.

3.6. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции           объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведен    в таблице 2 приложения к техническому заданию на разработку Инвестиционной программы.";

приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020  годы дополнить таблицами 1, 2, изложив их в редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 12.12.2017 №1815

Таблица 1

Плановые значения показателей

надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованной системы горячего водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение (2016 год) | Динамика показателей по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели централизованной системы горячего водоснабжения |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,41 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение | ед./км | 0,48 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды | Гкал/ куб.м | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 |
| 3.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Перечень мероприятий

по модернизации и (или) реконструкции объектов

централизованной системы горячего водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год) | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. руб. (с НДС)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | значение показателя |  |  |  | всего | профинансировано к 2018 году | в том числе по годам | остаток финансирования | в том числе за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятия в сфере горячего водоснабжения |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |
| 1.1.1. | Замена трубопроводов ГВ от ж/дома по ул.60 лет Октября 42 (1 стр) до ж/дома по ул.60 лет Октября 46 (3 стр) (сшитый полиэтилен), квартал "Прибрежный-3" № 4682 | 1. Обновление основных фондов. 2. Снижение процента износа сетей горячего водоснабжения. 3. Экономия энергетических ресурсов. 4. Осуществление устойчивого функционирования системы горячего водоснабжения. 5. Увеличение срока службы трубопроводов. 6. Повышение качества подаваемой воды за счет снижения коррозии труб. 7. Снижение потерь тепловой энергии | квартал "Прибрежный-3", внутриквартальные сети | протяженность | м | 176 | 176 | 2018 | 2018 | 2018 | 2 910,69 | 0,00 | 2 910,69 | 0,00 | 0,00 | 2 910,69 | 0,00 |
| 1.1.2. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-5 (9/2) до ж. д. 1,2 (60 лет Октября, 42,44) (сшитый полиэтилен), квартал "Прибрежный-3" №4687 |  |  | протяженность | м | 206,8 | 206,8 | 2018 | 2018 | 2018 | 3 774,54 | 0,00 | 3 774,54 | 0,00 | 0,00 | 3 774,54 | 0,00 |
| 1.1.3. | Замена трубопроводов ГВ от ж/дома по ул.60 лет Октября 46 (3 стр) до ж/дома по ул.60 лет Октября 48 (4 стр) (сшитый полиэтилен), квартал "Прибрежный 3" №4690 |  |  | протяженность | м | 38,2 | 38,2 | 2018 | 2018 | 2018 | 631,75 | 0,00 | 631,75 | 0,00 | 0,00 | 631,75 | 0,00 |
| 1.1.4. | Замена трубопроводов ГВ от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская,15) (сшитый полиэтилен), 10 мкр., №5562 |  | 10 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 56,74 | 56,74 | 2018 | 2018 | 2018 | 938,36 | 0,00 | 938,36 | 0,00 | 0,00 | 938,36 | 0,00 |
| 1.1.5. | Замена трубопроводов ГВ от ТК19 до д/с 30 (шк. инт. №16) (Пермская, 17) (сшитый полиэтилен), 10 мкр., №5568 |  |  | протяженность | м | 26 | 26 | 2018 | 2018 | 2018 | 365,82 | 0,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 | 0,00 |
| 1.1.6. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП 26 (10/3) - ТК18 - ТК19 - ТК-20 до жилого дома 21 (Пермская, 13) (участок от ЦТП 10/3 - ТК18 до ТК19) (сшитый полиэтилен), 10 мкр., №5633 |  |  | протяженность | м | 145,6 | 145,6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2 358,50 | 0,00 | 2 358,50 | 0,00 | 0,00 | 2 358,50 | 0,00 |
| 1.1.7. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП 26 (10/3) - ТК18 - ТК19 - ТК20 до ж. д.21 (Пермская, 13) (участок от ТК20 до ж. д. Пермская,13) (сшитый полиэтилен), 10 мкр., №5633 |  |  | протяженность | м | 18,6 | 18,6 | 2018 | 2018 | 2018 | 261,70 | 0,00 | 261,70 | 0,00 | 0,00 | 261,70 | 0,00 |
| 1.1.8. | Замена трубопроводов ГВ от задвижки в техподполье ж/дома 43 до задвижки в техподполье ж/дома 45 по ул. Интернациональной (сшитый полиэтилен), 10А мкр., №8959 |  | 10А микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 220 | 220 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 852,20 | 0,00 | 1 852,20 | 0,00 | 0,00 | 1 852,20 | 0,00 |
| 1.1.9. | Замена трубопроводов ГВ от УТ-43 до ж/д 25 (Интернациональная, 41) (сшитый полиэтилен), 10А мкр. №7691 |  |  | протяженность | м | 146,61 | 146,61 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 460,75 | 0,00 | 1 460,75 | 0,00 | 0,00 | 1 460,75 | 0,00 |
| 1.1.10. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул. Интернациональная, 27 (строительный номер 41А), (сшитый полиэтилен), 10Б мкр., №8904 |  | 10Б микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 313,2 | 313,2 | 2018 | 2018 | 2018 | 5 716,56 | 0,00 | 5 716,56 | 0,00 | 0,00 | 5 716,56 | 0,00 |
| 1.1.11. | Замена трубопроводов ГВ от узла управления ж.д. 22 (Заозернай проезд, 8А) до узла управления ж.д.16 (Заозерный проезд,6), (сшитый полиэтилен), 10Г мкр. №7959 |  | 10Г микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 125,3 | 125,3 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 688,27 | 0,00 | 1 688,27 | 0,00 | 0,00 | 1 688,27 | 0,00 |
| 1.1.12. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-51 (10Г/2) - УТ-2 до ж.д.22 ( Заозерный проезд, 8А) (сшитый полиэтилен), 10Г мкр, №8007 |  |  | протяженность | м | 49,6 | 49,6 | 2018 | 2018 | 2018 | 905,30 | 0,00 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 905,30 | 0,00 |
| 1.1.13. | Замена трубопроводов ГВ от УТ-15 до ж.д. по ул. Северная 5Б,(сшитый полиэтилен), 10Г мкр, №8820 |  |  | протяженность | м | 40,8 | 40,8 | 2018 | 2018 | 2018 | 549,73 | 0,00 | 549,73 | 0,00 | 0,00 | 549,73 | 0,00 |
| 1.1.14. | Замена трубопроводов ГВ от УТ 2 в тех.подполье ж/д по ул. Интернациональная,2Б/3, (сшитый полиэтилен), 10Г мкр, №7992 |  |  | протяженность | м | 210,4 | 210,4 | 2018 | 2018 | 2018 | 3 840,24 | 0,00 | 3 840,24 | 0,00 | 0,00 | 3 840,24 | 0,00 |
| 1.1.15. | Замена трубопроводов ГВ от УТ 3 до ж/д по ул. Интернациональная, 2в,(сшитый полиэтилен), 10Г мкр., №8783 |  |  | протяженность | м | 52,4 | 52,4 | 2018 | 2018 | 2018 | 753,69 | 0,00 | 753,69 | 0,00 | 0,00 | 753,69 | 0,00 |
| 1.1.16. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87А), (сшитый полиэтилен), 10 мкр, №5588 |  | 10 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 102,6 | 102,6 | 2018 | 2018 | 2018 | 895,95 | 0,00 | 895,95 | 0,00 | 0,00 | 895,95 | 0,00 |
| 1.1.17. | Замена трубопроводов ГВ от ТК18-ТК17-ТК14 до школы N29 (шк .инт. N34 Пермская N19) (участок от ТК-17 до ТК-18) (сшитый полиэтилен), 10 мкр. №5639 |  |  | протяженность | м | 67,1 | 67,1 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 086,92 | 0,00 | 1 086,92 | 0,00 | 0,00 | 1 086,92 | 0,00 |
| 1.1.18. | Замена трубопроводов ГВ от УТ-42-УТ-43 -узел"А" до точки врезки в техподполье ж/д 24 (Интернациональная, 43) (участок техподполья ж.д. Интерациональная, 43) (сшитый полиэтилен), 10А мкр. №7673 |  | 10А микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 78,21 | 78,21 | 2018 | 2018 | 2018 | 794,94 | 0,00 | 794,94 | 0,00 | 0,00 | 794,94 | 0,00 |
| 1.1.19. | Замена трубопроводов ГВ от УТ 8-УТ 9 транзитом по техподполью жилого дома №87 по улице Нефтяников (стр. №4) до точки врезки (сшитый полиэтилен), 10Б мкр. №7715 |  | 10Б микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 185,2 | 185,2 | 2018 | 2018 | 2018 | 3 380,29 | 0,00 | 3 380,29 | 0,00 | 0,00 | 3 380,29 | 0,00 |
| 1.1.20. | Замена трубопроводов ГВ с техподполья ж.д. Заозёрный проезд, 16А до ж.д. Заозёрный проезд, 16 (сшитый полиэтилен), 10Г мкр. №8767 |  | 10Г микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 189,31 | 189,31 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 432,22 | 0,00 | 1 432,22 | 0,00 | 0,00 | 1 432,22 | 0,00 |
| 1.1.21. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП- 13/1 до ТК- 30 (сшитый полиэтилен), 13 мкр. №5769 |  | 13 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 267,2 | 267,2 | 2018 | 2018 | 2018 | 4 269,86 | 0,00 | 4 269,86 | 0,00 | 0,00 | 4 269,86 | 0,00 |
| 1.1.22. | Замена трубопроводов ГВ от ТК- 30 до ж.д. Пермская, 6 (сшитый полиэтилен), 13 мкр.№5772 |  |  | протяженность | м | 183,25 | 183,25 | 2018 | 2018 | 2018 | 2 787,10 | 0,00 | 2 787,10 | 0,00 | 0,00 | 2 787,10 | 0,00 |
| 1.1.23. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Пермская, 6 до ж.д.Пермская, 4 (сшитый полиэтилен), 13 мкр. №5820 |  |  | протяженность | м | 70,58 | 70,58 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 039,63 | 0,00 | 1 039,63 | 0,00 | 0,00 | 1 039,63 | 0,00 |
| 1.1.24. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д. Интернациональная, 2/4 (сшитый полиэтилен), 10Г мкр. №8033 |  | 10Г микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 121,71 | 121,71 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 474,90 | 0,00 | 1 474,90 | 0,00 | 0,00 | 1 474,90 | 0,00 |
| 1.1.25. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до ж.д. Проезд Заозерный, 14А (сшитый полиэтилен), 10Г мкр. №3953 |  |  | протяженность | м | 168 | 168 | 2018 | 2018 | 2018 | 2 937,10 | 0,00 | 2 937,10 | 0,00 | 0,00 | 2 937,10 | 0,00 |
| 1.1.26. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ТК-14 (сшитый полиэтилен), 14 мкр. № 6103 |  | 14 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 284,9 | 284,9 | 2018 | 2018 | 2018 | 5 493,56 | 0,00 | 5 493,56 | 0,00 | 0,00 | 5 493,56 | 0,00 |
| 1.1.27. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-4 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина, №4662 |  | квартал Ленина, внутриквартальные сети | протяженность | м | 87 | 87 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 658,76 | 0,00 | 0,00 | 1 658,76 | 0,00 | 1 658,76 | 0,00 |
| 1.1.28. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д. Ленина, 17/1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина, №4665 |  |  | протяженность | м | 45,6 | 45,6 | 2019 | 2019 | 2019 | 456,77 | 0,00 | 0,00 | 456,77 | 0,00 | 456,77 | 0,00 |
| 1.1.29. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д. Ленина, 17/2 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина, №4668 |  |  | протяженность | м | 100,9 | 100,9 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 010,70 | 0,00 | 0,00 | 1 010,70 | 0,00 | 1 010,70 | 0,00 |
| 1.1.30. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина №4671 |  |  | протяженность | м | 7,2 | 7,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 | 0,00 | 137,28 | 0,00 |
| 1.1.31. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-1 до ж.д. Ленина, 17(сшитый полиэтилен), квартал Ленина №4674 |  |  | протяженность | м | 58,8 | 58,8 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 139,94 | 0,00 | 0,00 | 1 139,94 | 0,00 | 1 139,94 | 0,00 |
| 1.1.32. | Замена трубопроводов ГВ от ТК1 - ТК2 (в сторону д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б)) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина №4676 |  |  | протяженность | м | 99 | 99 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 919,29 | 0,00 | 0,00 | 1 919,29 | 0,00 | 1 919,29 | 0,00 |
| 1.1.33. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до д. сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина №4678 |  |  | протяженность | м | 99,2 | 99,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 923,17 | 0,00 | 0,00 | 1 923,17 | 0,00 | 1 923,17 | 0,00 |
| 1.1.34. | Замена трубопроводов ГВ точки А до ж.д. Ленина, 11/2 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон №5364 |  | 5 западный микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 139,6 | 139,6 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 401,05 | 0,00 | 0,00 | 2 401,05 | 0,00 | 2 401,05 | 0,00 |
| 1.1.35. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-5/2 до ж.д. Ленина, 11/1 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон №5402 |  |  | протяженность | м | 78,4 | 78,4 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 348,44 | 0,00 | 0,00 | 1 348,44 | 0,00 | 1 348,44 | 0,00 |
| 1.1.36. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 11/2 до ж.д. Ленина, 11/3 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон №5409 |  |  | протяженность | м | 106 | 106 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 451,72 | 0,00 | 0,00 | 1 451,72 | 0,00 | 1 451,72 | 0,00 |
| 1.1.37. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Омская, 60 до ж.д. Дружбы Народов, 15А (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон №7521 |  | 15 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 40,8 | 40,8 | 2019 | 2019 | 2019 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | 49,51 | 0,00 | 49,51 | 0,00 |
| 1.1.38. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-1 до ж.д. Омская, 60 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон №7526 |  |  | протяженность | м | 253,8 | 253,8 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 089,64 | 0,00 | 0,00 | 5 089,64 | 0,00 | 5 089,64 | 0,00 |
| 1.1.39. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-1 до ж.д. Омская, 62 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон №7532 |  |  | протяженность | м | 172,2 | 172,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 453,25 | 0,00 | 0,00 | 3 453,25 | 0,00 | 3 453,25 | 0,00 |
| 1.1.40. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 62 до ж.д.Дружбы Народов, 17 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон №7535 |  |  | протяженность | м | 206,8 | 206,8 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 009,19 | 0,00 | 0,00 | 4 009,19 | 0,00 | 4 009,19 | 0,00 |
| 1.1.41. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Омская, 60 до ж.д.Омская,58 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон №7541 |  |  | протяженность | м | 34,8 | 34,8 | 2019 | 2019 | 2019 | 331,56 | 0,00 | 0,00 | 331,56 | 0,00 | 331,56 | 0,00 |
| 1.1.42. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ж.д .Ленина, 29А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6087 |  | 14 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 69,3 | 69,3 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 389,72 | 0,00 | 0,00 | 1 389,72 | 0,00 | 1 389,72 | 0,00 |
| 1.1.43. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6107 |  |  | протяженность | м | 235,3 | 235,3 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 718,64 | 0,00 | 0,00 | 4 718,64 | 0,00 | 4 718,64 | 0,00 |
| 1.1.44. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до ж.д. Ханты-Мансийская, 27 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6110 |  |  | протяженность | м | 186,2 | 186,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 609,82 | 0,00 | 0,00 | 3 609,82 | 0,00 | 3 609,82 | 0,00 |
| 1.1.45. | Замена трубопроводов ГВ от глухой врезки в ж.д. Ленина, 25Б до ж.д. Дружбы Народов, 26Г (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6116 |  |  | протяженность | м | 164 | 164 | 2019 | 2019 | 2019 | 3 288,81 | 0,00 | 0,00 | 3 288,81 | 0,00 | 3 288,81 | 0,00 |
| 1.1.46. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Дружбы Народов, 26Г - ТК16 до ж.д. Дружбы Народов, 26А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6119 |  |  | протяженность | м | 225 | 225 | 2019 | 2019 | 2019 | 4 512,10 | 0,00 | 0,00 | 4 512,10 | 0,00 | 4 512,10 | 0,00 |
| 1.1.47. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д. Дружбы Народов, 26Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6122 |  |  | протяженность | м | 36 | 36 | 2019 | 2019 | 2019 | 697,92 | 0,00 | 0,00 | 697,92 | 0,00 | 697,92 | 0,00 |
| 1.1.48. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Дружбы Народов, 26А до ж.д. Дружбы Народов, 28А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6125 |  |  | протяженность | м | 126 | 126 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 167,14 | 0,00 | 0,00 | 2 167,14 | 0,00 | 2 167,14 | 0,00 |
| 1.1.49. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Дружбы Народов, 26Б до ж.д. Ленина, 25(сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6128 |  |  | протяженность | м | 151,2 | 151,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 931,28 | 0,00 | 0,00 | 2 931,28 | 0,00 | 2 931,28 | 0,00 |
| 1.1.50. | Замена трубопроводов ГВ от точки врезки в техподполье ж.д. Ленина, 29 до здания МЧС (рентгенкабинет) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6145 |  |  | протяженность | м | 108 | 108 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 165,80 | 0,00 | 0,00 | 2 165,80 | 0,00 | 2 165,80 | 0,00 |
| 1.1.51. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-17 до Ханты-Мансийской таможни (Ханты-Мансийская, 25Б) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон№6186 |  |  | протяженность | м | 94,2 | 94,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 796,04 | 0,00 | 0,00 | 1 796,04 | 0,00 | 1 796,04 | 0,00 |
| 1.1.52. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-14/2 до ТК-12 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6191 |  |  | протяженность | м | 13,4 | 13,4 | 2019 | 2019 | 2019 | 268,72 | 0,00 | 0,00 | 268,72 | 0,00 | 268,72 | 0,00 |
| 1.1.53. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-12 до глухой врезки в ж.д. Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6194 |  |  | протяженность | м | 79 | 79 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 584,24 | 0,00 | 0,00 | 1 584,24 | 0,00 | 1 584,24 | 0,00 |
| 1.1.54. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Ленина, 25 до вставки ж.д. Дружбы Народов, 24 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6219 |  |  | протяженность | м | 126 | 126 | 2019 | 2019 | 2019 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 152,90 | 0,00 |
| 1.1.55. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Ленина, 25 до вставки ж.д. Ленина, 25А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6221 |  |  | протяженность | м | 117,6 | 117,6 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 610,60 | 0,00 | 0,00 | 1 610,60 | 0,00 | 1 610,60 | 0,00 |
| 1.1.56. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д. Дружбы Народов, 26 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон №6225 |  |  | протяженность | м | 123,2 | 123,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 388,45 | 0,00 | 0,00 | 2 388,45 | 0,00 | 2 388,45 | 0,00 |
| 1.1.57. | Замена трубопроводов ГВ ЦТП-7/1 - ТК-9ГВ до ж.д. Мира, 31/2 (сшитый полиэтилен), квартал Мира №5511 |  | квартал Мира, внутриквартальные сети | протяженность | м | 116,2 | 116,2 | 2020 | 2020 | 2020 | 3 816,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816,07 | 3 816,07 | 0,00 |
| 1.1.58. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до ТК-5 (сшитый полиэтилен), квартал Мира №5514 |  |  | протяженность | м | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,27 | 1 305,27 | 0,00 |
| 1.1.59. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до д. сада №74 "Дельфиненок" ((Спортивная, 4) (сшитый полиэтилен), квартал Мира №5517 |  |  | протяженность | м | 65,4 | 65,4 | 2020 | 2020 | 2020 | 992,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,39 | 992,39 | 0,00 |
| 1.1.60. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-7/1 через ж.д. Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3 (сшитый полиэтилен), квартал Мира №5531 |  |  | протяженность | м | 590,6 | 590,6 | 2020 | 2020 | 2020 | 11 677,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 677,16 | 11 677,16 | 0,00 |
| 1.1.61. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до д.сада №29 "Елочка" (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира №8778 |  |  | протяженность | м | 120,6 | 120,6 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 135,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,79 | 1 135,79 | 0,00 |
| 1.1.62. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ж.д. Нефтяников, 2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон №4635 |  | 9 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 134,6 | 134,6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 661,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661,27 | 2 661,27 | 0,00 |
| 1.1.63. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон №4644 |  |  | протяженность | м | 112 | 112 | 2020 | 2020 | 2020 | 2 214,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,43 | 2 214,43 | 0,00 |
| 1.1.64. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон №4647 |  |  | протяженность | м | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517,41 | 1 517,41 | 0,00 |
| 1.1.65. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до д. сада №38 "Домовенок" (Пионерская, 14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон №4650 |  |  | протяженность | м | 45,2 | 45,2 | 2020 | 2020 | 2020 | 425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,68 | 425,68 | 0,00 |
| 1.1.66. | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Северная, 70 до ж.д. Северная, 72 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон №5552 |  | 10 микрорайон, внутриквартальные сети | протяженность | м | 68,2 | 68,2 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034,87 | 1 034,87 | 0,00 |
| 1.1.67. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-10/1 - ТК2 - ТК4 - ТК5 до ж.д. Чапаева, 85Б(сшитый полиэтилен), 10 микрорайон №5565 |  |  | протяженность | м | 732,2 | 732,2 | 2020 | 2020 | 2020 | 14 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476,83 | 14 476,83 | 0,00 |
| 1.1.68. | Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д. Северная, 74 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон №5574 |  |  | протяженность | м | 31 | 31 | 2020 | 2020 | 2020 | 291,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,95 | 291,95 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей горячего водоснабжения |
| 1.2.1. | Замена насосного оборудования, замена теплообменников, установка ЧРП, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (3 шт.). | 1. Обновление основных фондов. 2. Увеличение межремонтного периода оборудования. 3. Увеличение срока службы оборудования и коммутационных узлов. 4. Экономия электроэнергии. 5. Энергосбережение | ЦТП-10/2, ул. Интернациональная, 51А, стр. 2 | напряжение электродвигателя; | кВ | 0,4 | 0,4 | 2018 | 2020 | 2018 | 9 115,22 | 0,00 | 2 922,97 | 3 039,89 | 3 152,36 | 9 115,22 | 0,00 |
|  |  |  | ЦТП-12/3, ул. Мира, 70, стр. 1 | мощность электродвигателя насоса; | кВт | 7,5 | 7,5 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦТП-10А/4, ул. Интернациональная, 41, стр. 1 | расход электроэнергии | кВТ*ч | 193 007 | 154 405 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (3 шт.) | 1. Обновление основных фондов. 2. Повышение надежности и безопасности оборудования. 3. Экономия электроэнергии | ЦТП-10/2, ул. Интернациональная, 51А, стр. 2 | напряжение; | кВ | 0,4 | 0,4 | 2018 | 2020 | 2018 | 1 148,49 | 0,00 | 368,28 | 383,02 | 397,19 | 1 148,49 | 0,00 |
|  |  |  | ЦТП-12/3, ул. Мира, 70, стр. 1 | сила тока | А | 250 | 250 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦТП-10А/4, ул. Интернациональная, 41, стр. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (12 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (8 шт.), запорной арматуры, регуляторов и КИП на ЦТП новосибирского типа (3 шт.) | 1. Обновление основных фондов. 2. Повышение надежности и безопасности оборудования. 3. Экономия электроэнергии. 4. Сокращение потерь тепловой энергии в ЦТП. 5. Снижение расхода топлива в котельной | ЦТП-10/2, ул. Интернациональная, 51А, стр. 2 | тепловая мощность; | Гкал/ час | 0,64 | 0,64 | 2018 | 2020 | 2018 | 12 354,50 | 0,00 | 3 853,00 | 4 167,40 | 4 334,10 | 12 354,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | площадь поверхности нагрева | м² | 60 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦТП-12/3, ул. Мира, 70, стр. 1 | производительность насосов; | м³/час | 45 | 45 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | напор насосов; | м.в.ст | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦТП-10А/4, ул. Интернациональная, 41, стр. 1 | КПД насосов; | % | 90 | 95 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расход электроэнергии | кВт*ч | 193 007 | 154 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП новосибирского типа (3 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС) | 1. Сокращение численности операторов ЦТП. 2. Повышение оперативности в процессе организации горячего водоснабжения. 3. Повышение надежности горячего водоснабжения | ЦТП-10/2, ул. Интернациональная, 51А, стр. 2 | численность операторов | чел. | 12 | 3 | 2018 | 2020 | 2018 | 4 787,40 | 0,00 | 1 535,17 | 1 596,58 | 1 655,65 | 4 787,40 | 0,00 |
|  |  |  | ЦТП-12/3, ул. Мира, 70, стр. 1 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦТП-10А/4, ул. Интернациональная, 41, стр. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям в сфере горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 217,75 | 0,00 | 62 279,99 | 68 849,34 | 51 088,42 | 182 217,75 | 0,00 |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 12.12.2017 №1815

Таблица 1

Плановые значения показателей

надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение (2016 год) | Динамика показателей по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели централизованной системы водоснабжения |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,7 | 8,5 | 8 | 7,9 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,84 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели централизованной системы водоотведения |
| 4. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованной системы водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,37 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 6.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Таблица 2

Перечень мероприятий

по модернизации и (или) реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год) | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. руб. (с НДС)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | значение показателя |  |  |  | всего | профинансировано к 2018 году | в том числе по годам | остаток финансирования | в том числе за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |

я

| 1.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения |
| --- | --- |
| 1.1.1. | Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Маршала Жукова | 1. Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению в части водоснабжения. 3. Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению. 4. Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоснабжение | ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Маршала Жукова вдоль 6 мкр. | протяженность; диаметр | м; мм | 715; 800 | 715; 800 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | 49 926,00 | 0,00 | 13 197,00 | 36 729,00 | 0,00 | 49 926,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Реконструкция водовода по ул. Пионерская от ж/дома №5 до ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой зоне) |  | ул. Пионерская вдоль 2 мкр. | протяженность; диаметр | м; мм | 740; 315 | 740; 315 | 2018 | 2018 | 2018 | 12 953,00 | 0,00 | 12 953,00 | 0,00 | 0,00 | 12 953,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Реконструкция сетей 10-Б микрорайона с подключением ЦТП-10Б/3 |  | 10Б микрорайон | протяженность; диаметр | м; мм | 1000; 225, 160, 110 | 1000; 225, 160, 110 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 681,00 | 0,00 | 8 681,00 | 0,00 | 0,00 | 8 681,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Ламбина №1 до ВК по ул. Рабочая №7А ("Арго") |  | Старый Вартовск | протяженность; диаметр | м; мм | 362; 400, 355 | 362; 400, 355 | 2020 | 2020 | 2020 | 7 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981,00 | 7 981,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Реконструкция водовода ф273 от ГКНС-1А до ЦТП "Дивный" (участок до т. врезки в надземный трубопровод) |  | 2П2; Западный промышленный узел | протяженность; диаметр | м; мм | 1660; 225 | 1660; 225 | 2020 | 2020 | 2020 | 17 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 177,00 | 17 177,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Замена водовода по ул. Декабристов от ул. Заводская до ул. Осенняя |  | Старый Вартовск | протяженность; диаметр | м; мм | 485; 225 | 485; 225 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | 8 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 114,00 | 8 114,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 832,00 | 0,00 | 34 831,00 | 37 729,00 | 32 272,00 | 104 832,00 | 0,00 |
| Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация ЦТП ХВС. Разработка типовой проектной документации | 1. Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению в части водоснабжения | ЦТП в городской зоне | количество типовых проектов | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по мероприятиям в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 164,00 | 0,00 | 34 831,00 | 37 729,00 | 32 604,00 | 105 164,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
| 3.1.1. | Реконструкция самотечного коллектора ф1500 от ул. 6П до ГКНС-1А | 1. Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению в части водоотведения. 3. Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению. 4. Обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоотведение | промзона; панель 21 | протяженность; диаметр | м; мм | 410; 1500 | 410; 1500 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | 38 131,00 | 0,00 | 28 600,00 | 9 531,00 | 0,00 | 38 131,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция самотечного коллектора от КК-У14/72 до ГКНС-3 |  | ул. Северная, 10А мкр. | протяженность; диаметр | м; мм | 710; 1600 | 710; 1600 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19 150,00 | 28 750,00 | 47 900,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 031,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 681,00 | 28 750,00 | 86 031,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по мероприятиям в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 031,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 681,00 | 28 750,00 | 86 031,00 | 0,00 |
|  | Итого по инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 195,00 | 0,00 | 63 431,00 | 66 410,00 | 61 354,00 | 191 195,00 | 0,00 |