АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 24а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:2784 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-439А-37 |
| 4. | Год постройки | - | 1978 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 27% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2017 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | нет |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 66 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 0 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 13 082 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 3 421,6 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 3 400,6 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 0 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 201 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 4 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 379,7 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 821,3 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 2 943 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102004:341 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи, железобетонный ростверк | Трещины в цокольной части здания, 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные блоки | Местами выбоины в фактурном слое, выветривание раствора из швов, местами продуваемость, 25% |
| 3. Перегородки | Железобетонные и гипсобетонные панели | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 25% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в местах примыкания к стенам и перегородкам, 20% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в плитах, 20% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в плитах, местами повреждение фактурного слоя, 20% |
| 5. Крыша | Мягкая рулонная | Вздутие материала, повреждения кровли, местами проникновение влаги в местах примыкания, 30% |
| 6.Полы | Метлахская плитка, линолеум, керамическая плитка, дощатые | Сколы, трещины, местами отсутствие плиток на площади до 5%, 30% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, пластиковые | Коробление, рассыхание переплетов, трещины, местами отсутствие стекол, часть приборов повреждена, 35% |
| окна |  |  |
| двери | Металлические, деревянные, филенчатые | Щели в притворах, оседание дверных полотен, часть приборов повреждена, 35% |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои, пластиковые панели | Местами трещины, отпадение штукатурки, повреждения окрасочного слоя, 20% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Фасад обшит металлическим профлистом |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Значительные нарушения теплоизоляции трубопровода, следы ремонта, 35% |
| Электричество | Проводка скрытая | Следы ремонта вводнораспределительных устройств, 35% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Следы ремонта, местами поражение коррозией (замена труб на пластик в квартирах), 35% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Местами повреждения трубопровода, течи, 35% |
| Горячее водоснабжение | ИТП (индивидуальный тепловой пункт) | Следы ремонта, местами поражение коррозией (замена труб на пластик в квартирах), 35% |
| Ванны | Чугунные, стальные | 35% |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть | 35% |
| Радио | Есть | 35% |
| Телевидение | Есть | 35% |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Естественная | 35% |
| Напольные электроплиты | Напольные электрические плиты | 35% |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Сколы, выбоины, 20% |
| Лестницы | Железобетонные | Местами сколы, выбоины, местами повреждения перил, 20% |
| Прочие работы | Отмостка бетонная | Сколы, трещины, 20% |