|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2027 год) Обосновывающие материалы Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения	4

1	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения	6

1.1	Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	6

1.2	Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	6

1.3	Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	7

1.4	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	7

1.5	Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	7

1.6	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	7

1.7	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	7

1.8	Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	7

1.9	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	7

1.10	Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	8

1.11	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	8

1.12	Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	8

1.13	Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	8

1.14	Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	8

1.15	Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	8

2	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	9

2.1	Функциональная структура теплоснабжения	9

2.2	Источники тепловой энергии	9

2.3	Тепловые сети, сооружения на них	9

2.4	Зоны действия источников тепловой энергии	9

2.5	Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	9

2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	10

2.7	Балансы теплоносителя	10

2.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	10

2.9	Надежность теплоснабжения	10

2.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11

2.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	11

2.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	11

3	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	12

4	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»	13

5	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	13

6	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»	13

7	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»	13

8	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	14

9	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ сетей»	14

10	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	14

11	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	14

12	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	15

13	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	15

14	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	16

15	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	16

16	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	16

17	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	17

18	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	17

19	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	17

- Общие положения

- В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) настоящая глава является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов к актуализированной Схеме теплоснабжения г. Нижневартовска.

- Целями разработки Главы является формирование реестра изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

Под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2026 г., утвержденный Постановлением администрации города от 30.06.2022 г. №443.

- В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ №154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

- В таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Таблица 1 - Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| - Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| - а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | - Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026 г. Изменения внесены в Главу 1 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации схемы теплоснабжения |
| - б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | - Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026 г. Изменения внесены в Главу 1 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации схемы теплоснабжения |
| - в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | - В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки выполнен полный комплекс технико-экономических и гидравлических расчетов. Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоносителя. Скорректированы Главы 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14 Обосновывающих материалов |
| - г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | - Не подлежит актуализации, ввиду отсутствия источников комбинированной выработки |
| - д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | - Не подлежит актуализации, ввиду отсутствия источников комбинированной выработки |
| - е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - Необходимость реализации мероприятий уточнена |
| - ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | - За базовый период котельные не вводились |
| - з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | - В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию за 2022 г. новых участков тепловых сетей. Также учтен вывод из эксплуатации участков, в связи с отключением от системы централизованного теплоснабжения ветхих зданий и сооружений - Скорректированы предложения строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки). Изменения внесены в Главу 8. |
| - и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | - Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). Актуализированные балансы представлены в Главах 6, 7, 10. |
| - к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | - Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |

Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения

  - Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке):

- Технические условия на подключение к тепловым сетям, выданные в течение 2024-2025 г.;

- Из числа перспективных объектов исключены фактически подключенные объекты, в соответствии со сведениями о реализованных заявках на подключение, а также в соответствии с выданными в 2024 г. разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- Реестр выданных разрешений на строительство (сведения не учитывались в базовой версии);

- Действующие проекты планировок и межевания территории;

- Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана;

- Актуализированы сведения о жилищном фонде за 2022-2025 гг. согласно формам № 1-жилфонд;

- Согласно п.54 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, материалы настоящей главы дополнены следующими разделами:

- «Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды»;

- «Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2025 г.

  - Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2025 г.

Раздел скорректирован с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2025 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.

  - Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло. Незначительное изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, в значимой степени не повлияло на существующие балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. Перспективные балансы производительности ВПУ сохранены согласно базовому варианту Схемы по причине неизменности сценария развития систем теплоснабжения.

  - Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

При актуализации на 2027-й год был актуализирован перечень предлагаемых в схеме теплоснабжения решений.

  - Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. произведено уточнение стоимости, сроков реализации мероприятий по развитию источников тепловой энергии. Т.к. отдельные мероприятия реализуются в настоящее время (ввод в эксплуатацию котельной В-5), вариантные решения исключены из проекта Схемы теплоснабжения.

  - Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

При актуализации на 2027-й год был актуализирован перечень предлагаемых в схеме теплоснабжения решений.

  - Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Проектом Схемы теплоснабжения перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не предусматривается, ввиду отсутствия открытых систем ГВС.

  - Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Актуализированы фактические данные за 2025 год, учтены реализованные мероприятия и корректировка плана развития.

  - Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

По сравнению с утвержденной версией Схемы теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

- Перечень мероприятий был актуализирован и синхронизирован в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижневартовска на 2020-2040 годы, а также с инвестиционной программой АО «Городские электрические сети».

  - Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (базовый 2025 год), изменения в зонах деятельности ЕТО не происходили.

  - Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе, в части зон действия энергоисточников.

  - Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Актуализированы сведения по безхозяйным сетям на территории г. Нижневартовска, по состоянию на начало 2025 г.

  - Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Схема теплоснабжения синхронизирована с программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года (в ред. распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2022 N 288-рп, от 26.08.2022 N 519-рп, от 23.12.2022 N 824-рп), а также СиПР ЕЭС.

  - Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

При актуализации Схемы на 2027 год индикаторы развития обновлены в соответствии с фактическими сведениями за 2025 год, а также согласно корректировке прогнозных значений.

  - Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- Актуализированы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и до 2036 года;

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

  - Функциональная структура теплоснабжения

Изменений в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

  - Источники тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 год были внесены следующие изменения:

- Согласно режимным картам котлоагрегатов актуализированы данные о располагаемой мощности котлоагрегатов;

- Производственные показатели работы источников тепловой энергии дополнены данными за базовый 2025 год;

Обновлены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии котельных

  - Тепловые сети, сооружения на них

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 год в базовую версию внесены следующие изменения:

- Учтены тепловые сети, введенные в эксплуатацию ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Изменение зон теплоснабжения за 2025 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом.

Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2025 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

  - Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в части тепловых нагрузок потребителей - уточнены договорные нагрузки потребителей, с учетом ввода новых зданий и отключения существующих потребителей, здания и теплопотребляющие установки которых подлежат сносу.

В части 5 главы 1 удален раздел «Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения» в связи с утратой силы пп. «е» п. 35 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154.

Ретроспектива договорных нагрузок, в соответствии со сведениями предшествующих актуализаций представлены в таблице 2.5-1.

В связи со сносом зданий и подключением новых потребителей, за базовый период произошло незначительное изменение договорной нагрузки потребителей по котельным АО «Городские электрические сети». Перечни введенных и снесенных объектов капитального строительства в течение периода, предшествовавшего актуализации схемы теплоснабжения, приведены в приложениях № 6 и № 7 главы 2 настоящей схемы.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- Учтены изменения тепловых нагрузок и располагаемой мощности источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

  - Балансы теплоносителя

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

  - Надежность теплоснабжения

Согласно п. 45 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, часть 9 главы 1 дополнена следующими разделами и подразделами:

- «Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения»;

- «	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей»;

- «Частота отключений потребителей»;

- «Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений»;

- «	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»».

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели по теплоснабжающим организациям приведены за 2025 год.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Актуализированы данные по утвержденным ценам (тарифам), установленные органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации на 2025 год.

Часть 11 главы 1 дополнена разделом «Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения» согласно п. 49 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке):

- Технические условия на подключение к тепловым сетям, выданные в течение 2024 г.;

- Из числа перспективных объектов исключены фактически подключенные объекты, в соответствии со сведениями о реализованных заявках на подключение, а также в соответствии с выданными в 2024 г. разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- Реестр выданных разрешений на строительство (сведения не учитывались в базовой версии);

- Действующие проекты планировок и межевания территории;

- Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана;

- Актуализированы сведения о жилищном фонде за 2021-2024 гг. согласно формам № 1-жилфонд;

- Согласно п.54 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, материалы настоящей главы дополнены следующими разделами:

- «Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды»;

- «Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2027 г.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2025 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2025 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2);

- Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии за 2025 гг. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки - учтены действующие техусловия на присоединение потребителей в зоне котельных;

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2025 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2025 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»

При актуализации на 2025-й год был актуализирован перечень предлагаемых в схеме теплоснабжения решений.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло. Незначительное изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, в значимой степени не повлияло на существующие балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. Перспективные балансы производительности ВПУ сохранены согласно базовому варианту Схемы по причине неизменности сценария развития систем теплоснабжения.

Согласно п.62 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, при актуализации на 2027 год, материалы настоящей главы дополнены следующими разделом «Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения».

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. произведено уточнение стоимости, сроков реализации мероприятий по развитию источников тепловой энергии. Т.к. отдельные мероприятия реализуются в настоящее время (ввод в эксплуатацию котельной В-5), вариантные решения исключены из проекта Схемы теплоснабжения.

Также в течение 2022 года частично выполнены мероприятия по реконструкции котельных №3А и №5 в рамках реализации концессионного соглашения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ сетей»

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год в базовую версию внесены следующие изменения:

- Учтены мероприятия по модернизации тепловых сетей, реализованные АО «Городские электрические сети».

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

В связи с отсутствием открытых систем ГВС содержательная часть Главы отсутствует.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

Актуализированы фактические данные за 2025 год, учтены реализованные мероприятия и корректировка плана развития.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Согласно п. 73 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства № 154, глава 11 дополнена следующими разделами и подразделами:

- «Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них»;

- «Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения»;

- «Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения»;

- «Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам»;

- «Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки»;

- «Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии»;

- «Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения».

При актуализации Схемы на 2025 год в состав главы 11 включено Приложение № 1: «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения».

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

По сравнению с утвержденной версией Схемы теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

Перечень мероприятий был актуализирован и синхронизирован в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижневартовска на 2020-2040 годы, а также с инвестиционной программой АО «Городские электрические сети».

Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по источникам тепловой энергии, по базовой и актуализированной версии проекта представлено в таблице 13-1, в части тепловых сетей – в таблице 13-2.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

При актуализации Схемы на 2027 год индикаторы развития обновлены в соответствии с фактическими сведениями за 2025 год, а также согласно корректировке прогнозных значений.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- Актуализированы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и до 2036 года;

- В соответствии с пунктами 5(1), 5(2) Основ ценообразования с 01.01.2019 г. не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей:

А) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающим организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

Б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

На территории города тепловая энергия и теплоноситель, производимые АО «Городские электрические сети» в виде пара, не подлежат реализации населению и приравненным к нему категориям потребителей для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Таким образом, тарифы на тепловую энергию в виде пара с коллекторов источников АО «Городские электрические сети», а также тарифы на теплоноситель в виде обессоленной воды с 01.01.2019 г. не подлежат государственному регулированию, следовательно, ценовые последствия рассчитаны только для деятельности по поставке тепловой энергии конечным потребителям с горячей водой.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Скорректирована таблица 4.5-1 – Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Перечень реестров проектов схемы теплоснабжения актуализирован на основании изменений в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

В соответствующих разделах представлены заключения по замечаниям и предложениям, с комментариями по их устранению и учету.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Настоящая глава разработана впервые, с учетом:

- Корректировки ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);

- Корректировки количества теплоисточников;

- Корректировки перспективного потребления тепловой мощности на цели теплоснабжения;

- Корректировки, пересмотра и дополнения мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения.