АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0101001:260 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 86-024 |
| 4. | Год постройки | - | 1987 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 17% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 19 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 1 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 5 616 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 1 774,2м2 |
| б) | жилых помещений | - | 1 260,7 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 56,9 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 827,9 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 2 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 175,9 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 652 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 4 939 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0101005:165 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи с железобетонным ростверком | 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Выветривание швов, трещины штукатурки, усадочные трещины, 15% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Трещины в местах сопряжения с перекрытиями, 15% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения, 15% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения, 15% |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Металлический профлист по дощатой обрешетке и стропилам | без осмотра, протечки через плиты перекрытия, 20% |
| 6.Полы | Линолеум по бетонному основанию, дощатые, керамическая плитка | Отставание материала в стыках, мелкие повреждения, 20% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, стеклопакет | Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 15% |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные простые, филенчатые | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 15% |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои | Трещины штукатурки, повреждение отделки, 20% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Отделочная плитка | Волосные трещины и сколы местами, 100% |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, 20% |
| Электричество | Проводка скрытая | Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие части приборов, 20% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, 20% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Повреждение эмалированного покрытия приборов, 20% |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети | Ослабление сальниковых набивок и прокладок, 20% |
| Ванны | Чугунные, стальные | 20% |
| Газоснабжение |  |  |
| Телефон | Есть | 20% |
| Радио | Есть | 20% |
| Телевидение | Есть | 20% |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Естественная | 20% |
| Напольные электроплиты | Электрическая напольная плита | 20% |
| 10. Крыльца | Железобетонные | редкие трещины , повреждения, 20% |
| Лестницы | Железобетонные | 20% |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | 20% |

Заместитель директора департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города

_____________________Т.А. Шевченко

«_____» _________________ 2026 г.

М.П.