от 03.03.2017 №303

Об утверждении сводного плана вывода     в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2017 год      муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889  "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", от 29.07.2013 №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской           Федерации от 13 февраля 2006 г. №83", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций,             возникающих при снабжении тепловой энергией и обеспечении горячим водоснабжением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2017 год муниципального образования город Нижневартовск            согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей                 на 2017 год муниципального образования город Нижневартовск согласно            приложению 2;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2017 год муниципального образования город Нижневартовск          согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 01.02.2016 №117 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт          и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2016 год муниципального образования город Нижневартовск";

- от 22.07.2016 №1090 "О внесении изменений в приложения 1-3 к постановлению администрации города от 01.02.2016 №117 "Об утверждении сводного плана вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2016 год муниципального              образования город Нижневартовск".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города С.А. Афанасьева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 03.03.2017 №303

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2017 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Инв. номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ - 50 | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 1.2. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ - 50 | 4276 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ - 50 | 4282 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ - 50 | 4283 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водогрейный котел №5 | ПТВМ - 50 | 4284 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Водогрейный котел №6 | ПТВМ - 50 | 4285 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паровой котел №1 | ГМ 50/14 | 46375 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Паровой котел №2 | ГМ 50/14 | 46376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 2.3. | Паровой котел №3 | ГМ 50/14 | 46557 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Паровой котел №4 | ГМ 50/14 | 46558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| 2.5. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ-30М | 46371 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| 2.6. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ-30М | 46372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 2.7. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ-30М | 46373 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ-30М | 46374 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 47213 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 3.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 47214 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 47534 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 47903 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 47906 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 3.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 48114 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 3.7. | Паровой котел №1 | ДКВР 20/13 | 47616 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Паровой котел №2 | ДКВР 20/13 | 47617 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 49104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 49105 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 49106 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 49115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 4.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 49116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 4.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 49117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 4.7. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 49107 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 49108 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 49109 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 490178 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 4 | 490179 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 4 | 490180 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 490181 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 4 | 491743 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 7,5 | 491782 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 5.7. | Водогрейный котел №7 | КВГМ - 7,5 | 491783 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 6. | Котельная №8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паровой котел №1 | ДКВР 10/13 | 47730 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Паровой котел №2 | ДКВР 10/13 | 47731 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Паровой котел №3 | ДКВР 10/13 | 47732 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 48097 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 48098 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 48099 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Паровой котел №4 | ДЕ-25/14ГМ | 48100 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная Рыбозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 491555 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Водогрейный котел №2 | ВА-3000 | 491558 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 2,5 | 491757 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 491756 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Котельная ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Водогрейный котел №1 | ТТ-100 | 2597 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Водогрейный котел №2 | ТТ-100 | 1637 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Водогрейный котел №3 | КВГ-4,0-115 Н | 55 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Водогрейный котел №4 | КВГ-4,0-115 Н | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 10. | Котельная ЗАО "НСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Модульная водогрейная котельная | МКВУ-30.ОГ | 213-05-24 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 03.03.2017 №303

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей

на 2017 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 1 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок тепловой сети от технического подполья жилого дома №6 по улице Менделеева до стены жилого дома №10 по улице Менделеева (по техническому подполью жилого дома №6 по улице Менделеева) | 8314 | Т1, Т2 | 150 | 43,10 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №8, 8А, 10, 12 по улице Менделеева |
| 2. | 2 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №5 по улице Нефтяников до ТК-4 | 8445 | Т1, Т2 | 100 | 35,07 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №3А, 5А по улице Нефтяников |
| 2.2. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №5А по улице Нефтяников | 8448 | Т1, Т2 | 80 | 54,87 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №5А по улице Нефтяников |
| 2.3. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №3А по улице Нефтяников | 8810 | Т1, Т2 | 80 | 32,12 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №3А по улице Нефтяников |
| 2.4. | Участок тепловой сети от технического подполья жилого дома №10 по улице Омской до жилого дома №12 по улице Омской (по техническому подполью жилого дома №10 по улице Омской) | 8430 | Т1, Т2 | 150 | 123,50 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №12, 14 по улице Омской |
| 2.5. | Участок тепловой сети от технического подполья жилого дома №12 по улице Омской до жилого дома №14 по улице Омской (по техническому подполью жилых домов №12, 14 по улице Омской) | 8433 | Т1, Т2 | 150 | 120,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №14 по улице Омской |
| 3. | 4 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №9/2 по улице Ленина до жилого дома №9/1 по улице Ленина (по техническому подполью жилого дома №9/2 по улице Ленина) | 5348 | Т1, Т2 | 150 | 24,90 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №9/1 по улице Ленина |
| 3.2. | Участок тепловой сети от ТК-5 через жилой дом №8А по улице Маршала Жукова до жилого дома №6 по улице Маршала Жукова (по техническому подполью жилого дома №8А по улице Маршала Жукова) | 5308 | Т1, Т2 | 150 | 59,54 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №14, 14А, 16, 16Б, 18, 18А по улице Мира, жилые дома №28, 28А по проспекту Победы, жилые дома №6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б по улице Маршала Жукова |
| 3.3. | Участок тепловой сети от жилого дома №18А по улице Мира до жилого дома №6Б по улице Маршала Жукова (по техническому подполью жилого дома №18А по улице Мира) | 5302 | Т1, Т2 | 150 | 58,75 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б по улице Маршала Жукова, жилой дом №18 по улице Мира, жилой дом №28 по проспекту Победы, Земельная кадастровая палата (проспект Победы, 26А) |
| 4. | 6 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №14 по улице Северной до жилого дома №18 по улице Северной | 7838 | Т1, Т2 | 200 | 22,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №18 по улице Северной |
| 4.2. | Участок тепловой сети от ТК-27 до жилого дома №3А по улице Мира | 7810 | Т1, Т2 | 100 | 132,94 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №3А, 5А по улице Мира |
| 5. | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок тепловой сети от ТК-17 через ТК-22 через ТК-11 до ТК-9 (от ТК-17 до ТК-22) | 8091 | Т1, Т2 | 300 | 60,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №4, 6, 6Б, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 14, 14А, 14Б по улице Интернациональной, жилые дома №19, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 21 по улице Дзержинского, жилые дома №76, 76А, 78, 78А по улице Нефтяников, Лицей УПК (улица Дзержинского, №17А), школа №13 (улица Дзержинского, №17В) |
| 5.2. | Участок тепловой сети от ТК-17 через ТК-16 до ТК-15 | 8093 | Т1, Т2 | 300 | 198,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №4, 6, 6Б, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 14, 14А, 14Б по улице Интернациональной, жилые дома №76А, 78 по улице Нефтяников |
| 5.3. | Участок тепловой сети от ТК-13 через ТК-14 до здания Управления пенсионного фонда по улице Дзержинского, №17Б | 9038 | Т1, Т2 | 50 | 56,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | Центр занятости (улица Нефтяников, №70В) |
| 6. | 9А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от ТК-18 до ТК-1 | 8773 | Т1, Т2 | 150 | 74,60 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №23 по улице 60 лет Октября, магазин "Кедр" (улица 60 лет Октября, 35), детский сад "Одуванчик" (улица Пионерская, 22) |
| 7. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №21 по улице Пермской до жилого дома №31 по улице Пермской | 5579 | Т1, Т2 | 50 | 71,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №31 по улице Пермской |
| 7.2. | Участок тепловой сети от ТК-16 до жилого дома №21 по улице Пермской | 5618 | Т1, Т2 | 150 100 | 76,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №21 по улице Пермской |
| 8. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 через ТК-2, через ТК-3, через точку А, через ТК-8 до школы №29 (улица Дзержинского, 27А) | 7623 | Т1, Т2 | 100 | 83,70 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | школа №29 (улица Дзержинского, 27А) |
| 9. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок тепловой сети от ТК-5 до жилого дома №23Б по улице Интернациональной | обслуживание | Т1, Т2 | 100 | 63,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №23Б по улице Интернациональной |
| 10. | 11 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок тепловой сети от ТК-17 до жилого дома №63 по улице Чапаева | 5683 | Т1 | 100 | 16,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №63 по улице Чапаева |
| 11. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от ТК-21 до жилого дома №37 по улице Ханты-Мансийской | 5793 | Т1, Т2 | 150 | 32,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №37 по улице Ханты-Мансийской |
| 11.2. | Участок тепловой сети от ТК-9 до теплицы школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5836 | Т1, Т2 | 50 | 35,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | теплица школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 11.3. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №30 по улице Интернациональной | 5843 | Т1, Т2 | 100 | 121,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Интернациональной |
| 11.4. | Участок тепловой сети от ТК-43 до жилого дома №24 по улице Интернациональной | 5845 | Т1, Т2 | 150 | 41,90 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Интернациональной |
| 11.5. | Участок тепловой сети от ТК-49 до жилого дома №12 по улице Пермской | 5817 | Т1, Т2 | 100 | 140,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №12 по улице Пермской |
| 12. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-14/1 до ТК-2 | 6089 | Т1, Т2 | 200 | 38,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №76, 76А, 80, 80А, 82 по улице Мира, школа №3 (улица Мира, 76Б), школа №19 (улица Мира, 76В), магазин "Мишка на севере" (улица Мира, 78А), жилые дома №34, 34А, 36 по улице Дружбы Народов, жилые дома №29, 29Б по улице Ханты-Мансийской, детский сад №34 "Дюймовочка", детский сад №47 "Гнездышко" (улица Ханты-Мансийская, 27А) |
| 13. | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №47 по улице 60 лет Октября | 6259 | Т1, Т2 | 100 | 159,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №47 по улице 60 лет Октября |
| 13.2. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №7Б по улице Чапаева | 7552 | Т1, Т2 | 80 | 48,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №7Б по улице Чапаева |
| 14. | Квартал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок тепловой сети от УТ-73 до ЦТП-10А/1 | 5899 | Т1, Т2 | 250 | 261,07 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2, 49/3 по улице Интернациональной, магазин (улица Интернациональная, 49), детский сад №78 "Серебряное копытце" (улица Интернациональная, 49А), торговый центр (улица Чапаева, 40) |
| 14.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-10А/1 до ТК-1 | 5901 | Т1, Т2 | 150 | 8,30 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №49/3 по улице Интернациональной, магазин (улица Интернациональная, 49) |
| 15. | Прибрежная зона-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок тепловой сети от УТ-52 через ЦТП-1/5 через ТК-4 до жилого дома №6 по улице 60 лет Октября (от угла поворота УП-1 до ЦТП-1/5) | 8585 | Т1, Т2 | 200 | 49,80 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №4, 6, 8, 10 по улице 60 лет Октября, детский сад №71 "Радость" (улица 60 лет Октября, 12) |
| 16. | Прибрежная зона-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-16Б/1 до ТК-2 | 8738 | Т1, Т2 | 250 | 6,80 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №70, 72, 74, 76 по улице 60 лет Октября, детский сад №86 "Былинушка" (улица 60 лет Октября, 78) |
| 16.2. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №72 по улице 60 лет Октября | 8735 | Т1, Т2 | 200 | 46,64 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №70, 72 по улице 60 лет Октября |
| 17. | ЗПУ панель 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Участок тепловой сети от УТ-51 до здания 4П по улице 60 лет Октября | 9034 | Т1, Т2 | 114 | 765,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | промышленная зона |
| 18. | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | 5914 | Т1, Т2 | 200 | 132,07 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | ОАО "Тюменьэнерго" (улица Пермская, 22), пожарная охрана по ХМАО - Югре (улица Интернациональная, 61А) |
| 19. | Общественный центр I очереди застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Участок тепловой сети от точки врезки (Узел 3-1) до ТК-1 к спорткомплексу "Нефтяник" (по улице Кузоваткина) | 8573 | Т1, Т2 | 150 | 40,07 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | СК "Нефтяник" (улица Менделеева, 14А) |
| 20. | Панель №4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Участок тепловой сети от Узла 14П-203 до улицы 16П (от Узла 14П-203 до точки А (переход по дороге)) | 9000 | Т1, Т2 | 300 | 30,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | поселок УТТ-2 |
| 21. | Поселок Дивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Участок тепловой сети от точки врезки до жилого дома №5 по улице 8 (1-24) | 8947 | Т1, Т2 | 30 | 30,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице 8 в поселке Дивный |
| 22. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Участок тепловой сети поселка 14П, ветка №4 | 9032 | Т1, Т2 | 100 | 33,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №65, 67 по улице Луговой, жилые дома №32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43 по улице Сосновой, жилые дома №16, 18, 20 по улице Осиновой |
|  |  |  |  | 80 | 94,6 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 28,70 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 275,40 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Участок тепловой сети поселка 14П, ветка №6 | 9032 | Т1, Т2 | 80 | 116,10 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №75, 77, 79 по улице Луговой, жилые дома №44, 46, 48, 53, 55 по улице Сосновой, жилые дома №32, 34 по улице Осиновой |
|  |  |  |  | 50 | 318,90 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Участок тепловой сети поселка 14П, ветка №2 | 9032 | Т1, Т2 | 80 | 125,30 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №55, 57, 59, 61 по улице Луговой, жилые дома №24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 по улице Сосновой, жилые дома №8, 10, 12, 14 по улице Осиновой |
|  |  |  |  | 70 | 94,60 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 275,40 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
| 22.4. | Участок тепловой сети поселка Магистральный от ТК-14 до ТК-13 | 4390 | Т1, Т2 | 200 | 72 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №5А, 31, 36, 39А в поселке Магистральный |
| 22.5. | Участок тепловой сети от Узла Магистраль до ПС-1С по улице Лопарева, №10/1 (от точки А до точки Б) | 3344 | Т1, Т2 | 300 | 48,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №69, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94 по улице Первомайской, жилые дома №57б, 65, 67, 69, 71А, 73Б по улице Октябрьской, жилой дом №41 по улице Зырянова, жилые дома №12, 15, 16 по перереулку Ягельному |
| 22.6. | Участок тепловой сети от Уз. Р-36а (улица Октябрьская, 39) до Узла Р-38а (подземный переход) | 8942 | Т1, Т2 | 150 | 17,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №37, 39, 43, 60, 74, 78, 80 по улице Октябрьской, церковь, жилые дома №45, 46, 47, 47а, 49,51, 53 по улице Зырянова, жилые дома №17, 21, 23, 35, 37, 38, 42, 52, 54 по улице Первомайской, жилой дом №3 по переулку Клубному, жилые дома №11, 15 по переулку Кооперативному |
| 22.7. | Участок тепловой сети от Узла 2-25/1 (поселок УМ-5) до Узла 2-25/2 (подземный переход) | 8880 | Т1, Т2 | 200 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №10, 12, 8 по улице Марии Петтухиной, жилые дома №80, 82, 84, 96А по улице Лопарева, жилые дома №1, 3, 6 по улице Тихой, жилые дома №8, 12 по переулку Теплому, жилые дома №5, 6, 11, 15, 17,19 в поселке УМ-5, жилые дома №1, 2, 3, 4, 18, 79, 122 в поселке Энтузиастов, жилые дома №5, 8, 25, 69, 71 в поселке КММУ |
| 22.8. | Участок тепловой сети от Узла 1-4/1 (поселок АТБ-10) до Узла 1-4/2 (подземный переход) | 8879 | Т1, Т2 | 150 | 12,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №20, 20/1, 22Б по улице Школьной, жилые дома №9, 13 по улице Новой, школа №1 (улица Школьная, 26), детский сад №1 "Березка" (улица Школьная, 22), тир |
| 22.9. | Участок тепловой сети от Узла 1С-102/1 (улица Лопарева, 29) до Узла 1С-102/2 (подземный переход) | б/н | Т1, Т2 | 100 | 10,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №23, 29, 31 по улице Лопарева, жилой дом №24А по улице Зырянова |
| 22.10. | Участок тепловой сети от Узла Р-72 (улица Советская, 5) до Узла Р-72/1 (подземный переход) | 8942 | Т1, Т2 | 50 | 8,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №5, 14, 14А, 13 по улице Советской |
| 22.11. | Участок тепловой сети от Узла Р-30а (улица Октябрьская, 45-82) до Узла Р-40а (подземный переход) | 8942 | Т1, Т2 | 100 | 12,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома по переулку Обскому между улицей Октябрьской и улицей Лопарева |
| 22.12. | Участок тепловой сети от Узла 1-35/1ц (поселок АТБ-10) до Узла 1-35/2ц (подземный переход) | 8879 | Т1, Т2 | 200 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №20, 20/1, 22Б, 23, 26А, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43 по улице Школьной, жилые дома №9, 13 по улице Новой, школа №1 (улица Школьная, 26), детский сад №1 "Березка" (улица Школьная, 22), тир |
| 23. | Микрорайон 2П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Участок тепловой сети от ТК-36 до жилого дома №18А по улице Декабристов | 3970 | Т1, Т2 | 50 | 69,60 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №18А, 18Б по улице Декабристов |
| 23.2. | Участок тепловой сети от ТК-36 до жилого дома №18Б по улице Декабристов | 3976 | Т1, Т2 | 80 | 21,20 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №18А,18Б по улице Декабристов |
|  |  |  |  | 50 | 104,60 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сети от котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Участок тепловой сети от УТ-4 до УТ-5 по улице Ленина (от УТ-4-1 до точки А (10 м от УТ-4-2)) | 4013 | Т1, Т2 | 500 | 185,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | объекты 3 микрорайона |
| 24.2. | Участок тепловой сети от УТ-4 до УТ-5 по улице Ленина (от точки А (10 м от УТ-4-2) до точки Б (93 м от УТ-4-2)) | 4013 | Т1, Т2 | 500 | 76,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | объекты 3 микрорайона |
| 25. | Сети от котельной №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Участок тепловой сети от УТ-13А-69 до УТ-10-68 по улице Пермской (от точки А (3 м от дороги) до точки Б (2 м от УТ-13-69)) | 7584 | Т1, Т2 | 720 | 210,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | Станция переливания крови (улица Пермская, 1Б), магазин "Джаз" (улица Пермская, 1В), ООО "Бизнес-План" (улица Пермская, 10) |
| 26. | Сети от котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Участок тепловой сети от Уз.-1 через Уз.-40 до ВК-22 по улице Мира (от Уз.-40 до точки А (выезд с ТК "Ланкорд") | 3130 | Т1, Т2 | 500 | 372,25 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | объекты, расположенные в западной части (панель 18), в южной части (панель 17) |
| 26.2. | Участок тепловой сети от УТ-42 по улице 5П до УТ-2 по улице Ленина (у АТП №10) (от УТ-8-42-2 до от УТ-8-43) | 3421 | Т1, Т2 | 500 | 383,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | объекты, расположенные в южной части (панель 18) |
| 26.3. | Участок тепловой сети от УТ-122 до УТ-123А по улице Нефтяников (выход с УТ-122А, переход под улицей Ленина, компенсатор) | 3440 | Т1, Т2 | 500 | 43,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | нет (возможно переключение сетей) |
| 27. | Жилой поселок ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Участок тепловой сети от 6-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 325 | 100,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) |
| 28. | 23 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 56,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 16,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | Участок тепловой сети от УТ-4 до жилого дома №26 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 56,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26 по улице Героев Самотлора |
| 28.3. | Участок тепловой сети от УТ-2 до жилого дома №28 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 118,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №28, 26а по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 13,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4. | Участок тепловой сети от УТ-1 через УТ-16 до жилого дома №30 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 19,3 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5. | Участок тепловой сети от УТ-8 до УТ-16 | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 141,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 365,15 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 157,55 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6. | Участок тепловой сети от УТ-16 до УТ-7 | б/н | Т1, Т2 | 200 | 106,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 72,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7. | Участок тепловой сети от УТ-15 до жилого дома №116 по улице Северной | б/н | Т1, Т2 | 125 | 33,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №116 по улице Северной |
| 28.8. | Участок тепловой сети от УТ-14 до жилого дома №7 по улице Салманова | б/н | Т1, Т2 | 125 | 64,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №7 по улице Салманова, жилой дом №118 по улице Северной |
| 28.9. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №5 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 125 | 17,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице Московкина |
| 29. | 24 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Участок тепловой сети от блочной котельной №1 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 400 | 117,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 300 | 143,5 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 70,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 185,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 193,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 105,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 97,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 29,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. | Участок тепловой сети от УТ-9 до жилого дома №22 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 6,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22 по улице Героев Самотлора |
| 29.3. | Участок тепловой сети от УТ-11 до жилого дома №99 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 125 | 119,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №99 по улице Мира |
| 29.4. | Участок тепловой сети от УТ-8 через УТ-11 до жилого дома №22а по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 150 | 102,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22А по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 11,05 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5. | Участок тепловой сети от УТ-12 до жилого дома №101 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 200 | 134,93 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №101 по улице Мира |
|  |  |  |  | 150 | 10,07 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.6. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №2 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №2, 4 по улице Московкина |
|  |  |  |  | 125 | 26,6 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.7. | Участок тепловой сети от УТ-12А до жилого дома №103 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 150 | 41,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №103 по улице Мира |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 03.03.2017 №303

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2017 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 2 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №6А по проспекту Победы | 8479 | Т3, Т4 | 80, 80 | 14,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №6А по проспекту Победы |
| 2. | 6 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 до жилого дома №13 по улице Мира | 7780 | Т3, Т4 | 100 | 16,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №13 по улице Мира |
| 3. | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №72А по улице Маршала Жукова до стены здания Центра занятости населения по улице Нефтяников, 70В | 9039 | Т3, Т4 | 50, 50 | 51,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | Центр занятости населения (улица Нефтяников, 70В) |
| 4. | 7А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (улица Чапаева, 30) | 8176 | Т3, Т4 | 70, 50 | 87,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №23 (улица Чапаева, 30) |
| 4.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1 | 8181 | Т3, Т4 | 150, 100 | 38,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №34, 36, 38 по улице Чапаева, детский сад №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8), клуб авиации "Юность Самотлора" (улица Дзержинского, 6) |
| 4.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 | 8184 | Т3, Т4 | 150, 80 | 59,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №81 "Белоснежка" (улица Дзержинского, 8), клуб авиации "Юность Самотлора" (улица Дзержинского, 6) |
| 5. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до жилого дома №15 по улице Пермской | 5562 | Т3, Т4 | 100, 80 | 28,37 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №15 по улице Пермской |
| 5.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до детского сада №17 "Ладушки" по улице Пермской, 17 | 5568 | Т3, Т4 | 100, 70 | 13,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №17 "Ладушки" (улица Пермская, 17) |
| 5.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №21 по улице Пермской | 5619 | Т3, Т4 | 100, 150, 80 | 147,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №21, 31 по улице Пермской |
| 5.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10/3 через ТК-18 до ТК-19 | 5633 | Т3, Т4 | 200, 100 | 72,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №13, 15 по улице Пермской, жилые дома №53, 55, 57, 59, 59А по улице Интернациональной, детский сад №17 "Ладушки" (улица Пермская, 17), детский сад №66 "Забавушка" (улица Пермская, 11) |
| 5.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-20 до жилого дома №13 по улице Пермской | 5633 | Т3, Т4 | 150, 70 | 8,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №13 по улице Пермской |
| 5.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-18 до ТК-17 | 5639 | Т3, Т4 | 150 | 38,55 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №21, 23, 31 по улице Пермской, школа №34 (улица Пермская, 19) |
| 5.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №79А по улице Чапаева | 5642 | Т3, Т4 | 100, 80 | 41,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №79А по улице Чапаева |
| 5.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №87А по улице Чапаева | 5588 | Т3, Т4 | 100, 70 | 51,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №87, 87А по улице Чапаева |
| 5.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №87А по улице Чапаева до жилого дома №87 по улице Чапаева | 5608 | Т3, Т4 | 100, 70 | 69,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №87 по улице Чапаева |
| 5.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до школы №24 по улице Пермской, 25 | 5648 | Т3, Т4 | 100, 70 | 69,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №24 (улица Пермская, 25) |
| 6. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №43 по улице Интернациональной | 7673 | Т3, Т4 | 100, 80 | 37,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №45 по улице Интернациональной |
| 6.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техническом подполье жилого дома №43 по улице Интернациональной до жилого дома №45 по улице Интернациональной | 8959 | Т3, Т4 | 100, 80 | 110,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №45 по улице Интернациональной |
| 6.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-43 до жилого дома №41 по улице Интернациональной | 7691 | Т3, Т4 | 100 | 69,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №41 по улице Интернациональной |
| 6.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 через ТК-2, через ТК-3, через точку А, через ТК-8 до школы №29 (улица Дзержинского, 27А) | 7624 | Т3, Т4 | 70, 50 | 83,70 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | школа №29 (улица Дзержинского, 27А) |
| 7. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 через ТК-9 до жилого дома №87 по улице Нефтяников | 7715 | Т3, Т4 | 150, 100 | 102,75 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №83, 85, 87 по улице Нефтяников |
| 7.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до жилого дома №29 по улице Интернациональной | 7733 | Т3, Т4 | 100, 70 | 29,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №29 по улице Интернациональной |
| 7.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 через ТК-7Б до жилого дома №27 по улице Интернациональной | 8904 | Т3, Т4 | 150, 80, 100, 70 | 156,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №27, 27А по улице Интернациональной |
| 7.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №23Б по улице Интернациональной | обсл. | Т3, Т4 | 100, 70 | 63,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №23Б по улице Интернациональной |
| 8. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №5 по улице Северной | 7971 | Т3, Т4 | 100, 70 | 57,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №3Б, 5, 7 по улице Северной |
| 8.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №5 по улице Северной до жилого дома №7 по улице Северной | 8818 | Т3, Т4 | 70, 50 | 29,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7 по улице Северной |
| 8.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №7А по улице Северной | 5927 | Т3, Т4 | 100, 70 | 40,46 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7А по улице Северной |
| 8.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от узла управления жилого дома №8А по проезду Заозерному до жилого дома №6 по проезду Заозерному | 7959 | Т3, Т4 | 100, 50 | 62,65 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №6 по проезду Заозерному |
| 8.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП- 10Г/2 до ТК-2, до жилого дома №8А по проезду Заозерному | 8007 | Т3, Т4 | 250, 150, 100, 50 | 24,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №4, 6, 8, 8А, 10 по проезду Заозерному, жилые дома №3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А по улице Северной, школа №43 (проезд Заозерный, 8Б) |
| 8.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-15 до жилого дома №5Б по улице Северной | 8820 | Т3, Т4 | 80, 50 | 20,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №5Б по улице Северной |
| 8.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до жилого дома №2Б/3 по улице Интернациональной | 7992 | Т3, Т4 | 150, 80 | 105,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №2Б/1, 2Б/2, 2Б/3 по улице Интернациональной |
| 8.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №16А по проезду Заозерному до жилого дома №16 по проезду Заозерному | 8767 | Т3, Т4 | 100, 50, 80 | 94,10 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №16 по проезду Заозерному |
| 8.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №2В по улице Интернациональной | 8783 | Т3, Т4 | 80, 50 | 26,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2В по улице Интернациональной |
| 8.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №14А по проезду Заозерному | 3953 | Т3, Т4 | 70, 50 | 61,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №12, 14, 14А, 14А/1, 14Б/2 по проезду Заозерному |
| 8.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома №2/4 по улице Интернациональной | 8033 | Т3, Т4 | 70, 50 | 61,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2/4 по улице Интернациональной |
| 9. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/1 до ТК-30 | 5769 | Т3, Т4 | 150, 100 | 143,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №4, 6 по улице Пермской |
| 9.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-30 до жилого дома №6 по улице Пермской | 5772 | Т3, Т4 | 100, 100 | 88,10 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №4, 6 по улице Пермской |
| 9.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-30 до жилого дома №8 по улице Пермской | 5775 | Т3, Т4 | 100, 70 | 17,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №8 по улице Пермской |
| 9.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №6 по улице Пермской до жилого дома №4 по улице Пермской | 5820 | Т3, Т4 | 100, 70 | 46,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №4 по улице Пермской |
| 9.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5868 | Т3, Т4 | 80, 80 | 7,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по улице Пермской до ТК-29 | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 23,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А), детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/2 до ТК-21 | 5868 | Т3, Т4 | 200, 150 | 6,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилые дома №2, 4А по улице Пермской, жилые дома №35, 37, 37А, 37Б, 39А по улице Ханты-Мансийской, школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б), детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/2 через ТК-21 до жилого дома №4А по улице Пермской | 5868 | Т3, Т4 | 200, 150 | 96,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилые дома №2, 4А по улице Пермской, жилые дома №35, 37, 37А, 37Б, 39А по улице Ханты-Мансийской, детский сад №31 "Школа для слабослышащих" (улица Мира, 83А) |
| 9.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по улице Пермской до ТК-32 | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 73,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2 по улице Пермской, жилые дома №81, 83, 85 по улице Мира, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской |
| 9.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-21 через ТК-20 до ТК-19 | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 78,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №37, 37А, 37Б, 39А по улице Ханты-Мансийской, школа №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-20 до теплицы школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5868 | Т3, Т4 | 80, 80 | 18,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | теплица школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.12. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до жилого дома №81 по улице Мира | 5868 | Т3, Т4 | 50, 50 | 44,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №81 по улице Мира |
| 9.13. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 до жилого дома №83 по улице Мира | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 91,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №83, 85 по улице Мира, жилой дом №35 по улице Ханты-Мансийской |
| 9.14. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-29 до детского сада №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А) | 5868 | Т3, Т4 | 70, 50 | 77,10 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №52 "Самолетик" (улица Ханты-Мансийская, 35А) |
| 9.15. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-19 до бассейна школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) | 5833 | Т3, Т4 | 70, 50 | 26,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | бассейн школы №14 (улица Ханты-Мансийская, 39Б) |
| 9.16 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №45А по улице Ханты-Мансийской | 5860 | Т3, Т4 | 70 | 14,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №45А по улице Ханты-Мансийской |
| 9.17. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома №30 по улице Интернациональной | 5860 | Т3, Т4 | 80 | 12,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №30 по улице Интернациональной |
| 10. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-14/1 через ТК-2 через ТК-8 (от ЦТП-14/1) до точки А (ТК-2) | 6092 | Т3, Т4 | 150 | 38,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №76, 76А, 80, 80А, 80Б, 82 по улице Мира, школа №3 (улица Мира, 76Б), школа №19 (улица Мира, 76В), магазин "Мишка на севере" (улица Мира, 78А), жилые дома №34, 34А, 36 по улице Дружбы Народов, жилые дома №29, 29Б по улице Ханты-Мансийской, детский сад №34 "Дюймовочка", детский сад №47 "Гнездышко" (улица Ханты-Мансийская, 27А) |
| 10.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-18 до ТК-14 | 6103 | Т3, Т4 | 200, 150 | 142,45 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №23, 25, 27 по улице Ханты-Мансийской, жилые дома №29, 29Б по улице Ленина, Окружная больница №2 (улица Ленина, 29), рентген-кабинет (улица Ленина, 29В) |
| 10.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №26Б по улице Дружбы Народов | 6122 | Т3, Т4 | 100 | 18,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №24, 26Б по улице Дружбы Народов, жилые дома №25, 25А по улице Ленина |
| 11. | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до Нижневартовского экономико-правового института (НЭПИ) (улица 60 лет Октября, 49А) | 3931 | Т3, Т4 | 80 | 81,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | Нижневартовский экономико-правовой институт (НЭПИ) (улица 60 лет Октября, 49А) |
| 11.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до детского сада №14 "Солнышко" (улица 60 лет Октября, 49Б) | 8805 | Т3, Т4 | 100 | 25,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №14 "Солнышко" (улица 60 лет Октября, 49Б) |
| 11.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №47 по улице 60 лет Октября | 6260 | Т3, Т4 | 100, 100 | 159,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №47 по улице 60 лет Октября |
| 11.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №51А по улице 60 лет Октября | 7544 | Т3, Т4 | 100 | 15,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №51А по улице 60 лет Октября |
| 11.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до жилого дома №7В по улице Чапаева | 7553 | Т3, Т4 | 80 | 48,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7В по улице Чапаева |
| 12. | 16 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №66 по улице Омской до жилого дома №64 по улице Омской | 8605 | Т3, Т4 | 100, 50 | 37,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №64 по улице Омской |
| 13. | Квартал "Прибрежный-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №42 по улице 60 лет Октября до жилого дома №46 по улице 60 лет Октября | 4682 | Т3, Т4 | 100, 80 | 88,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №46, 48 по улице 60 лет Октября |
| 13.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9/2 до жилых домов №42, 44 по улице 60 лет Октября | 4687 | Т3, Т4 | 150, 100, 100, 80 | 105,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №42, 44, 46, 48 по улице 60 лет Октября |
| 13.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №46 по улице 60 лет Октября до жилого дома №48 по улице 60 лет Октября | 4690 | Т3, Т4 | 100, 80 | 19,10 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №48 по улице 60 лет Октября |
| 14. | Квартал "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилых домов №31, 31А по улице Таежной | 8876 | Т3, Т4 | 50, 50 | 120,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №31, 31А по улице Таежной |
| 15. | Микрорайон 2П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-36 до жилого дома №18А по улице Декабристов | 3971 | Т3, Т4 | 50, 50 | 70,20 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №18А, 18Б по улице Декабристов |
| 15.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-36 до жилого дома №18А по улице Декабристов | 3977 | Т3, Т4 | 80, 80 | 21,20 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №18А, 18Б по улице Декабристов |
|  |  |  |  | 50, 50 | 104,60 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Больничный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до паталого-анатомического корпуса (улица Ленина, 18/6) | 5508 | Т3, Т4 | 50 | 43,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | паталого-анатомический корпус (улица Ленина, 18/6) |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.