АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 74а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:1270 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-335А-21С |
| 4. | Год постройки | - | 1980 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 23% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2024 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 56 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 4 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 11 817 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 4 016,3 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 2 667,8 м2 |
| ) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 685,7 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 866,1 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 4 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 326 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1540,1 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 4 939 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0101005:165 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины в цокольной части здания, 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Отслоение раствора в швах, протечки, трещины на наружной поверхности, 25% |
| 3. Перегородки | Железобетонные панели | Трещины в местах сопряжения с перекрытиями, выпадение раствора из швов, 25% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, следы протечек, 20% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, 20% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, 20% |
| 5. Крыша | Металлический профлист по дощатой обрешетке и стропилам |  |
| 6.Полы | Бетонные, дощатые по лагам, покрытые линолеумом, ковровое покрытие | Истёртости материала в ходовых местах, трещины, сколы (в местах общего пользования), 30% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты, металлопластиковые стеклопакеты | Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, трещины остекления. Частичная замена на стеклопакеты в квартирах, 25% |
| окна |  |  |
| двери | Простые деревянные, металлические | Оседание полотен, 25% |
| 8. Отделка | Побелка, покраска, обои, керамическая плитка | Повреждения и осыпание окрасочного слоя в местах общего пользования и обрывы кромок обоев, 25% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окраска | Частичное осыпание окрасочного слоя со стороны двора, 25% |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 20% |
| Электричество | Проводка скрытая | Повреждение, потеря эластичности изоляции проводов, замена проводки и электрических щитов в подъездах, 20% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Хорошее (замена стояков на металлопластиковые), 20% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Повреждение стояков, часть приборов заменена жильцами. Замена на пластиковые трубы в техподполье, 20% |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети | Хорошее (замена стояков на металлопластиковые), 20% |
| Ванны | Чугунные, стальные | 20% |
| Газоснабжение |  |  |
| Телефон | Есть | 20% |
| Радио | Есть | 20% |
| Телевидение |  |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Естественная | Недостаточность тяги, 20% |
| Напольные электроплиты | Электрическая напольная плита | 20% |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины и сколы, 35% |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил, 35% |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | Трещины и сколы, 35% |