АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Маршала Жукова, д. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:4503 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 164-80-4 |
| 4. | Год постройки | - | 1976 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | - |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2017 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. | Количество этажей | - | 10 |
| 10. | Наличие подвала | - | тех. подполье |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | нет |
| 12. | Наличие мансарды | - | нет |
| 13. | Количество квартир | - | 93 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | - |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | - |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | - |
| 17. | Строительный объем | - | 27900 куб.кв |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 6603,8 кв.м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | - | 3916,8 кв.м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1231,1 кв.м |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 2230,6 кв.м |
| 19. | Количество лестниц | - |  |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 269,1 кв.м |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 697.4 кв.м |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1264,1 кв.м |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 5798,55 кв.м |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102005:103 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с железобетонным ростверком | Трещины в цокольной части здания, следы увлажнения |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Местами глубокие трещины, выветривание швов, отслоение и отпадание штукатурки |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Трещины на поверхности и в местах сопряжения перегородок со стенами и смежными конструкциями |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в плитах поперек рабочего пролета и в местах примыкания к стенам |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в плитах поперек рабочего пролета и в местах примыкания к стенам |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в плитах поперек рабочего пролета и в местах примыкания к стенам |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Одиночные мелкие повреждения |
| 6. Полы | Бетонные, дощатые, линолеум, ДВП | Истертость материала у дверей и в ходовых местах, щели между досками |
| 7. Проемы | Двойные створные, деревянные переплеты с двойным остеклением, металлопластиковые | Переплеты рассохлись, покоробились, часть приборов повреждена |
| окна |  |  |
| двери | Металлические, деревянные простые, двойные створные | Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами, приборы частично неисправны. Неплотный притвор, оседание полотен |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, керамическая плитка, обои, пластиковые панели | Повреждения окрасочного слоя, трещины штукатурки, загрязнения |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Вентилируемый фасад, металлосайдинг |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Ослабление прокладок, поражение ржавчиной, следы ремонта |
| Электричество | Проводка скрытая | Потеря эластичности изоляции проводов |
| Водопровод | От городской центральной сети | Ослабление прокладок кранов, имеется утечка воды, коррозия металла, повреждение окраски |
| Канализация | Сброс в городскую сеть | Повреждение эмалированного покрытия приборов, коррозия трубопроводов |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети | Следы ремонта, ослабление прокладок, коррозия трубопроводов, повреждение эмалированного покрытия приборов |
| Ванны | Ванны, душ |  |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Нет |  |
| Телевидение | Коллективной антенны нет |  |
| Сигнализация | Пожаро-охранная |  |
| Мусоропровод | Есть |  |
| Лифт | Пассажирский |  |
| Вентиляция | Естественная | Повреждение окраски вент. коробов |
| Напольные электроплиты | Есть |  |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины и сколы |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины, стертость ступеней |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | Выбоины, сколы |