от 07.06.2019 №441

Об утверждении сводных планов вывода           в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889     "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", от 29.07.2013 №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской          Федерации от 13 февраля 2006 г. №83", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при снабжении тепловой энергией и обеспечении горячим водоснабжением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск             согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей               на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 2;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск               согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства          администрации города М.А. Коротаева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 07.06.2019 №441

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2019 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Инвентарный номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ - 50 | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 1.2. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ - 50 | 4276 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ - 50 | 4282 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ - 50 | 4283 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водогрейный котел №5 | ПТВМ - 50 | 4284 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Водогрейный котел №6 | ПТВМ - 50 | 4285 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паровой котел №1 | ГМ 50/14 | 46375 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 2.2. | Паровой котел №2 | ГМ 50/14 | 46376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 2.3. | Паровой котел №3 | ГМ 50/14 | 46557 | Ко |
| 2.4. | Паровой котел №4 | ГМ 50/14 | 46558 | Ко |
| 2.5. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ-30М | 46371 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ-30М | 46372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 2.7. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ-30М | 46373 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ-30М | 46374 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 47213 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 47214 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 47534 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 47903 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 47906 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 3.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 48114 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 3.7. | Паровой котел №1 | ДКВР 20/13 | 47616 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Паровой котел №2 | ДКВР 20/13 | 47617 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 49104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 49105 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 49106 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 49115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 4.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 49116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 4.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 49117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 4.7. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 49107 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 49108 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 49109 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 490178 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 4 | 490179 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 4 | 490180 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 490181 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 4 | 491743 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 7,5 | 491782 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 5.7. | Водогрейный котел №7 | КВГМ - 7,5 | 491783 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 6. | Котельная №8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паровой котел №1 | ДКВР 10/13 | 47730 | Ко |
| 6.2. | Паровой котел №2 | ДКВР 10/13 | 47731 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Паровой котел №3 | ДКВР 10/13 | 47732 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водогрейный котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 48097 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Водогрейный котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 48098 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Водогрейный котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 48099 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Водогрейный котел №4 | ДЕ-25/14ГМ | 48100 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная Рыбозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 491555 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Водогрейный котел №2 | ВА-3000 | 491558 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 2,5 | 491757 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 491756 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Котельная ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Водогрейный котел №1 | ТТ-100 | 2597 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Водогрейный котел №2 | ТТ-100 | 1637 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Водогрейный котел №3 | КВГ-4,0-115 Н | 55 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Водогрейный котел №4 | КВГ-4,0-115 Н | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 10. | Котельная ЗАО "НСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Модульная водогрейная котельная | МКВУ-30.ОГ | 213-05-24 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Т - текущий ремонт, Ко - консервация.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 07.06.2019 №441

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей на 2019 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 1 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №6а по улице Омской через ТК-7, через жилой дом №11а по проспекту Победы до жилого дома №13а по проспекту Победы | 8326 | Т1, Т2 | 150 | 95,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а по проспекту Победы, жилой дом №2б по улице Омской, детский сад №17 "Снеговичок" (проспект Победы, 11б) |
| 2. | 5 западный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №5 по улице Маршала Жукова до стены здания ресторана "Самотлор" по улице Маршала Жукова, 7 | 9101 | Т1, Т2 | 100 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | ресторан "Самотлор" (улица Маршала Жукова, 7) |
| 3. | 7А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №34 по улице Чапаева | 8199 | Т1, Т2 | 100 | 49,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом №34 по улице Чапаева |
| 4. | 8А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок тепловой сети от узла 21А до ТК-1, от точки А (11,0 м от УТ-10-20А) до ТК-1 | 5960 | Т1, Т2 | 300 | 64,85 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6 по улице Мира, жилой дом №9 по улице Дзержинского |
| 4.2. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | 5961 | Т1, Т2 | 250 | 143,60 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | жилые дома №60/5, 60/6 по улице Мира, жилой дом №9 по улице Дзержинского |
| 5. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок тепловой сети от УТ-40 до жилого дома №39 по улице Интернациональной | 7640 | Т1, Т2 | 100 | 33,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №39 по улице Интернациональной |

| 5.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-10А/3 через ТК-1 до центра детского и юношеского технического творчества "Патриот" по улице Северной, 66 | 7696 | Т1, Т2 | 250 | 8,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №56, 60, 62, 66, 66а, 68 по улице Северной, жилые дома №27, 27а, 27б по улице Дзержинского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1, Т2 | 100 | 10,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от Уз. 76 до врезки 1 (переход через улицу Интернациональную) | 3948 | Т1, Т2 | 300 | 85,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты западной части 10Б микрорайона |
| 7. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №2/3 по улице Интернациональной | 8023 | Т1, Т2 | 150 | 99,10 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №2/3 по улице Интернациональной |
| 8. | 11 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок тепловой сети от ТК-10 до жилого дома №5 по улице Пермской | 5731 | Т1, Т2 | 100 | 10,60 |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице Пермской |
| 9. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок тепловой сети от ТК-6 через ТК-36 до жилого дома №45а по улице Ханты-Мансийской | 5838 | Т1, Т2 | 100 | 48,70 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | жилые дома №43, 43а, 45, 45а по улице Ханты-Мансийской |
| 9.2. | Участок тепловой сети от точки врезки от ТК-21 до ЦТП-13/2 | 5868 | Т2 | 200 | 23,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | объекты южной и восточной части 13 микрорайона |
| 9.3. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №26 по улице Интернациональной | 5847 | Т1, Т2 | 150 | 50,40 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26 по улице Интернациональной |
| 10. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №34а по улице Дружбы Народов до ТК-9 | 6150 | Т1, Т2 | 150 | 18,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №30, 34, 34а, 36 по улице Дружбы Народов |
| 10.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-14/1 до ТК-2 | 6089 | Т1, Т2 | 200 | 41,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №76а, 80, 80а, 80б, 82 по улице Мира, жилые дома №30, 34, 34а, 36 по улице Дружбы Народов, школа №3 (улица Мира, 76б), школа №19 (улица Мира, 76в), детский сад №34 "Дюймовочка" (улица Ханты-Мансийская, 27а/1), детский сад №47 "Гнездышко" (улица Ханты-Мансийская, 27а/2), кинотеатр "Мир" (улица Мира, 76/1) |
| 11. | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-5 | 7494 | Т1, Т2 | 150 | 18,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №21 (улица Дружбы Народов, 13б), педагогический колледж (улица Дружбы Народов, 13а) |
| 12. | Прибрежная зона-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-9/5 до ТК-8 | 7580 | Т1, Т2 | 200 | 8,40 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №56 по улице 60 лет Октября, детский сад №80 "Светлячок" (улица 60 лет Октября, 58) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от ТК-15 (ТК-27) через ТК-16 (ТК-23) до ТК-14 (участок от ТК-15 (ТК-27) до ТК-16 (ТК-23)) | 3925 | Т1, Т2 | 250, 200 | 326,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты западной части 2П микрорайона, жилые дома №10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 16а по улице Заводской, жилые дома №12, 12а, 14б, 14в по улице Декабристов |
| 13.2. | Участок тепловой сети от ТК-20 до ТК-26 | 4213 | Т1, Т2 | 150 | 58,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | здание специального дома престарелых (улица Заводская, 7), жилые дома №12, 12а, 13а, 14/9, 14а по улице Гагарина |
| 13.3. | Участок тепловой сети от ТК-35 до наружной стены здания спортивного комплекса в поселке Магистральный, 47 | 9104 | Т1, Т2 | 100 | 5,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | здание спортивного комплекса (поселок Магистральный, 47) |
| 13.4. | Участок тепловой сети от узла 1 до узла 11 (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 80 | 39,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №53 по улице Луговой, жилые дома №4, 6 по улице Осиновой, жилые дома №22, 25, 27 по улице Сосновой |
| 13.5. | Участок тепловой сети от узла 11 до узла 12 (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 80 | 52,20 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №4, 6 по улице Осиновой, жилые дома №25, 27 по улице Сосновой |
| 13.6. | Участок тепловой сети от узла 12 до врезки на жилые дома №4, 6 по улице Осиновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 65 | 49,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №4, 6 по улице Осиновой |
| 13.7. | Участок тепловой сети от врезки на жилой дом №6 по улице Осиновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 3,30 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №6 по улице Осиновой |
| 13.8. | Участок тепловой сети от врезки на жилой дом №4 по улице Осиновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 14,80 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №4 по улице Осиновой |
| 13.9. | Участок тепловой сети от узла 12 до врезки на жилые дома №25, 27 по улице Сосновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 13,90 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №25, 27 по улице Сосновой |
| 13.10. | Участок тепловой сети от врезки на жилой дом №25 по улице Сосновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 65 | 5,10 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №25 по улице Сосновой |
| 13.11. | Участок тепловой сети от врезки на жилой дом №27 по улице Сосновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 24,90 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №27 по улице Сосновой |
| 13.12. | Участок тепловой сети от узла 11 до жилого дома №22 по улице Сосновой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 40,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22 по улице Сосновой |

| 13.13. | Участок тепловой сети от врезки до жилого дома №53 по улице Луговой (ветка №1) | 9032 | Т1, Т2 | 50 | 48,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №53 по улице Луговой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.14. | Участок тепловой сети от узла 1С-15у (переход с Ø200 на Ø150) до узла 1С-19у у жилых домов №62, 63 по переулку Клубному (подземный переход) | б/н | Т1, Т2 | 150 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №59, 61, 95 по переулку Клубному, жилые дома №5, 5/1, 7/2, 8, 12 по улице Новой |
| 13.15. | Участок тепловой сети от узла 1-27/1м до узла 1-27/2м у дома Молитвы №51 в поселке НДРСУ (подземный переход под дорогой) | 8879 | Т1, Т2 | 150 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | дом Молитвы (поселок НДРСУ, №51) |
| 13.16. | Участок тепловой сети от узла 1-77д до узла 1-87д (переход с Ø80 на Ø50) у жилых домов №95, 96 в поселке НДРСУ | 8879 | Т1, Т2 | 80 | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №95, 96 в поселке НДРСУ |
| 13.17. | Участок тепловой сети от узла 1-38д до узла 1-38/1д у жилых домов №63, 64 в поселке НДРСУ (подземный переход под дорогой) | 8879 | Т1, Т2 | 150 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №64, 65 в поселке НДРСУ, жилые дома поселка СУ-909 |
| 13.18. | Участок тепловой сети от узла Р-31 до узла Р-34 у жилого дома №121 по улице Лопарева | 8942 | Т1, Т2 | 65 | 86,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №121, 123 по улице Лопарева, жилые дома №25, 27 по переулку Ягодному |
| 13.19. | Участок тепловой сети от ТК-11 до узла Р-9/1 у жилого дома №49 по улице Зырянова (переход) | 8943 | Т1, Т2 | 50 | 52,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №49 по улице Зырянова |
| 13.20. | Участок тепловой сети от узла Р-9/1 до узла Р-9/1-2 у жилого дома №46 по улице Зырянова | 8943 | Т1, Т2 | 50 | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №46 по улице Зырянова, жилой дом №15 по переулку Кооперативному |
| 14. | Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок тепловой сети от УТ-75 до УТ-62 по улице 60 лет Октября (вход и выход компенсатора - 1 шт.), от точки А (83,0 м от УТ-75) до точки Б (3,0 м от УТ-75) | 3198 | Т1, Т2 | 500 | 96,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты южной части 16 микрорайона, квартала "Прибрежный-2" |
| 14.2. | Участок тепловой сети от УТ-73А до ТК-3 к ЦТП-10А/5, от точки А (3,0 м от УТ-73А), переход под улицей Интернациональной, переход под улицей Дзержинского, до точки Б (УП-2) | 3461 | Т1, Т2 | 300 | 132,60 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты северной части 10А микрорайона |
| 14.3. | Участок тепловой сети от неподвижной опоры НО-17 до УТ-75 по улице 60 лет Октября (вход и выход компенсатора - 1 шт., проход через НО-17) | 3414 | Т1, Т2 | 500 | 22,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | возможно переключение сетей |

| 14.4. | Участок тепловой сети от УТ-107 до неподвижной опоры НО-17 по улице Ханты-Мансийской (вход и выход компенсатора - 1 шт.) | 8803 | Т1, Т2 | 500 | 20,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | возможно переключение сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5. | Участок тепловой сети от УТ-16А до ЦТП-6/1 (от УТ-16А до угла поворота УП1, переход через улицу Мира) | 7774 | Т1, Т2 | 300 | 58,40 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты южной части 6 микрорайона |
| 14.6. | Участок тепловой сети от УТ-58 до УТ-59 по улице 60 лет Октября (от УТ-59 до УТ-59А) | 3233 | Т1, Т2 | 700 | 94,40 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты квартала "Прибрежный-3", здание Соборной Мечети по улице Г.И. Пикмана |
| 14.7. | Участок тепловой сети от УТ-58 до УТ-59 по улице 60 лет Октября (выход из УТ-58, проход через УТ-59-1, ввод в УТ-59А, проход неподвижных опор - 2 шт.) | 3233 | Т1, Т2 | 700 | 35,60 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты квартала "Прибрежный-3", здание Соборной Мечети по улице Г.И. Пикмана |
| 14.8. | Участок тепловой сети под улицей Интернациональной от узла 70 до точки врезки (от УТ-16-70 до точки А) | 3950 | Т1, Т2 | 300 | 140,60 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | объекты восточной части 10 микрорайона |
| 14.9. | Участок тепловой сети по улице Северной (переход под дорогой через улицу Маршала Жукова) | 3459 | Т1, Т2 | 700 | 38,20 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | возможно переключение сетей |
| 15. | Жилой поселок ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок тепловой сети 1-2 | 12000014 | Т1, Т2 | 100 | 40,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 15.2. | Участок тепловой сети 2-26 | 12000014 | Т1, Т2 | 100 | 60,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 15.3. | Участок тепловой сети 9-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 150 | 250,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 15.4. | Участок тепловой сети 1-5 | 12000014 | Т1, Т2 | 150 | 199,00 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 15.5. | Участок тепловой сети 5-6 | 12000014 | Т1, Т2 | 250 | 180,00 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |

| 15.6. | Участок тепловой сети 6-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 250 | 180,00 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.7. | Участок тепловой сети 10-11 | 12000014 | Т1, Т2 | 100 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 15.8. | Участок тепловой сети 10-14 | 12000014 | Т1, Т2 | 300 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | жилые дома поселка ООО "КарьерАСтрой" (7 домов) отключаются по отоплению на летний период |
| 16. | 23 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 56,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 16,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Участок тепловой сети от УТ-4 до жилого дома №26 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 74,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26 по улице Героев Самотлора |
| 16.3. | Участок тепловой сети от УТ-2 до жилого дома №28 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200 | 118,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №28, 26а по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 13,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Участок тепловой сети от УТ-1 через УТ-16 до жилого дома №30 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,70 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 19,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Участок тепловой сети от УТ-8 до УТ-16 | б/н | Т1, Т2 | 250 | 151,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 141,20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 365,15 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 157,55 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | Участок тепловой сети от УТ-16 до УТ-7 | б/н | Т1, Т2 | 200 | 106,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 72,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Участок тепловой сети от УТ-15 до жилого дома №116 по улице Северной | б/н | Т1, Т2 | 125 | 33,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №116 по улице Северной |
| 16.8. | Участок тепловой сети от УТ-14 до жилого дома №7 по улице Салманова | б/н | Т1, Т2 | 125 | 64,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №7 по улице Салманова, жилой дом №118 по улице Северной |
| 16.9. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №5 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 125 | 17,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице Московкина |
| 17. | 24 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Участок тепловой сети от блочной котельной №1 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 400 | 117,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 300 | 143,50 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 70,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 185,10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 193,80 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 105,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 97,30 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 29,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Участок тепловой сети от УТ-9 до жилого дома №22 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 6,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22 по улице Героев Самотлора |
| 17.3. | Участок тепловой сети от УТ-11 до жилого дома №99 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 125 | 119,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №99 по улице Мира |
| 17.4. | Участок тепловой сети от УТ-8 через УТ-11 до жилого дома №22а по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 150 | 102,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22а по улице Героев Самотлора |
|  |  |  |  | 125 | 11,05 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | Участок тепловой сети от УТ-12 до жилого дома №101 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 200 | 134,93 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №101 по улице Мира |
|  |  |  |  | 150 | 10,07 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №2 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №2, 4 по улице Московкина |
|  |  |  |  | 125 | 26,60 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7. | Участок тепловой сети от УТ-12А до жилого дома №103 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 150 | 41,00 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №103 по улице Мира |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 07.06.2019 №441

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2019 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №17 по улице Интернациональной | 7754 | Т3, Т4 | 100, 80 | 34,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №17 по улице Интернациональной, магазин (улица Интернациональная, 15) |
| 2. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома №2/3 по улице Интернациональной | 8024 | Т3, Т4 | 150, 100 | 99,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | жилые дома №2/1, 2/2, 2/3 по улице Интернациональной |
| 3. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-14/1 через ТК-2, через ТК-8 (от ЦТП-14/1 до точки А (ТК-2)) | 6092 | Т3, Т4 | 150, 150 | 42,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №76, 76а, 80, 80а, 80б, 82 по улице Мира, школа №3 (улица Мира, 76б), школа №19 (улица Мира, 76в), магазин "Мишка на севере" (улица Мира, 78а), жилые дома №34, 34а, 36 по улице Дружбы Народов, жилые дома №29, 29б по улице Ханты-Мансийской, детские сады №34 "Дюймовочка", №47 "Гнездышко" (улица Ханты-Мансийская, 27а) |
| 3.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №34а по улице Дружбы Народов до ТК-9 | 6151 | Т3, Т4 | 150, 100 | 18,00 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №30, 30а, 30б по улице Дружбы Народов |
| 4. | 16 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-3 | 8675 | Т3, Т4 | 150, 100 | 18,25 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | жилые дома №6, 8, 8а, 12 по улице Дружбы Народов |
| 4.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома №10 по улице Дружбы Народов | 8672 | Т3, Т4 | 80, 80 | 11,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом №10 по улице Дружбы Народов |
| 5. | Квартал "Прибрежный-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9/5 до ТК-8 | 7581 | Т3, Т4 | 150, 150 | 8,40 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №56 по улице 60 лет Октября, жилые дома №1, 3 по улице Чапаева, детский сад №80 "Светлячок" (улица 60 лет Октября, 58) |

Примечание: К - капитальный ремонт, З - замена.