от 19.05.2015 №737-р

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 16.02.2012 №178-р "О передаче во временную эксплуатацию бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации" (с изменениями от 18.04.2013 №650-р, 13.12.2013 №2471-р, 01.04.2014 №490-р)

**Руководствуясь федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях своевременной эксплуатации и содержания бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации, на период до оформления имущественных прав внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 16.02.2012 №178-р "О передаче во временную эксплуатацию бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации" (с изменениями от 18.04.2013 №650-р, 13.12.2013 №2471-р, 01.04.2014 №490-р), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.**

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 19.05.2015 №737-р

**Перечень**

**бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности,**

**выявленных при инвентаризации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование сетей и объектов** | **Адрес объекта** | **Протяженность** **сетей****(п.м)** | **Примечание** |
| 1. | Сети теплоснабжения от УТ-2 до УТ-1 (в сторону театра кукол "Барабашка") | квартал "Прибрежный-1" | 90 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 2. | Сети теплоснабжения от ТК-К31-3 до стены здания (Соцзащита) по ул. 60 лет Октября, 1 | ул. 60 лет Октября, д. 1 | 75 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 3. | Сети теплоснабжения от точки врезки в жилом доме №5 по ул. Маршала Жукова до стены здания ресторана "Самотлор" | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 70,5 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 4. | Сети теплоснабжения от точки подключения до жилого дома №3 по ул. Маршала Жукова до стены здания жилого дома №5 | ул. Маршала Жукова, д. 5 | 70,5 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 5. | Сети теплоснабжения от ТК-6 до стены здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №4 "Сказка" | ул. Маршала Жукова, д. 5а | 19,8 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 6. | Транзитные сети горячего водоснабжения по подвалу жилого дома | проезд Заозерный, д. 10 | 95 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 7. | Транзитные сети теплоснабжения по подвалу жилого дома | проезд Заозерный, д. 10 | 95 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 8. | Сети теплоснабжения от УТ-62 до УТ-1 (переход через ул. 60 лет Октября к церковному комплексу) | переход через ул. 60 лет Октября | 49,9 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 9. | Сети теплоснабжения от Узла 14П-203 до ул.16П | панели №6, 4 | 923 | требуется дополнительное обследование |
| 10. | Сети теплоснабжения от УТ-2 до УТ 3-3 (в сторону автовокзала вахтовых перевозок) | переход через ул. Интернациональную | 180 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 11. | Сети теплоснабжения от Узла 2П-16-2 до Узла 22-1 | панель №21 | 88,88 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт выполнен, необходимо внести изменения в наименование объекта |
| 12. | Сети теплоснабжения от подмешивающей станции ПС-1С | ул. Лопарева, д. 10/1 | 1800 | технический паспорт от 2004 года, требуется дополнительное обследование |
| 13. | Сети теплоснабжения поселка Ударный | поселок Ударный | 2300 | технический паспорт отсутствует |
| 14. | Сети теплоснабжения микрорайона 9П (до точки подключения частных жилых домов по ул. Анисимковой, ул. Повха) | ул. Анисимковой, ул. Повха | 720 | выполнен капитальный ремонт, требуется дополнительное обследование |
| 15. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-75/1 до здания гаражей администрации города по ул. Таежной | микрорайон 9А | 77,5 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 16. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-6 до здания | ул. Мира, д. 23а, 6 микрорайон  | 40 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 17. | Сети теплоснабжения от ТК-10 до стены жилого дома по ул. Молодежной, д. 16 (строительный 10) | ул. Молодежная, д. 16 | 90,6 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 18. | Сети теплоснабжения от ТК-12 до стены жилого дома по ул. Молодежной, д. 14 (строительный 9) | ул. Молодежная, д. 14 | 197,2 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 19. | Сети теплоснабжения от Узла 8к-27 до здания ПС-Леспромхоз | поселок Леспромхоз, д. 57а | 105,4 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 20. | Сети теплоснабжения от ТК-9 до стены жилого дома по ул. Дзержинского, д. 19г | ул. Дзержинского, д. 19г  | 6 | капитальный ремонт выполнен, технический паспорт отсутствует |
| 21. | Сети теплоснабжения от ТК-21 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 46а (строительный 34) | ул. Северная, д. 46а | 55 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 22. | Сети горячего водоснабжения от ТК-21 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 46а (строительный 34) | ул. Северная, д. 46а | 55 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 23. | Сети теплоснабжения от ТК-20 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 48в (строительный 22) | ул. Северная, д. 48 | 12 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 24. | Сети горячего водоснабжения от ТК-20 до жилого дома по ул. Северной, д. 48в (строительный 22) | ул. Северная, д. 48 | 12 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 25. | Сети теплоснабжения от ТК-10 транзитом через техподполье жилого дома по ул. Северной, д. 50б до стены жилого дома по ул. Северной, д. 50а  | ул. Северная, д. 50а, 50б | 9 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 26. | Сети горячего водоснабжения от ТК-10 транзитом через техподполье жилого дома по ул. Северной, д. 50б до стены жилого дома по ул. Северной, д. 50а  | ул. Северная, д. 50а, 50б | 9 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 27. | Сети теплоснабжения от ТК-6 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 19 (строительный 4) | ул. Северная, д. 19  | 5,5 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 28. | Сети горячего водоснабжения от ТК-6 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 19 (строительный 4) | ул. Северная, д. 19  | 5,5 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 29. | Сети теплоснабжения от ТК-4 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 19, корпус 1 (строительный 3) | ул. Северная, д. 19, корпус 1 | 16,5 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 30. | Сети горячего водоснабжения от ТК-4 до стены жилого дома по ул. Северной, д. 19, корпус 1 (строительный 3) | ул. Северная, д. 19, корпус 1 | 16,5 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 31. | Сети теплоснабжения от ТК-5 до стены жилого дома по ул. Интернациональной, д. 23б (строительный 39) | ул. Интернациональная, д. 23б  | 55 | требуется капитальный ремонт |
| 32. | Сети горячего водоснабжения от ТК-5 до стены жилого дома по ул. Интернациональной, д. 23б (строительный 39) | ул. Интернациональная, д. 23б  | 55 | требуется капитальный ремонт |
| 33. | Сети теплоснабжения от УТ 8-14А до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 34а (строительный 1) | ул. Ленина, д. 34а | 7 | требуется капитальный ремонт |
| 34. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул. Ленина, 34а до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 36б (строительный 3) | ул. Ленина, д. 36б | 33,6 | на баланс будет принят только подземный участок сети теплоснабжения |
| 35. | Сети теплоснабжения от УТ 8-92Б до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 38а (строительный 2) | ул. Ленина, д. 38а | 79 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 36. | Сети горячего водоснабжения от точки подключения в техподполье жилого дома №38 по ул. Ленина до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 38а (строительный 2) | ул. Ленина, д. 38а | 111 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 37. | Сети теплоснабжения от ТК-18 до стены жилого дома по ул. 60 лет Октября, д. 23 | ул. 60 лет Октября, д. 23 | 107,1 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 38. | Сети теплоснабжения от точки подключения в техподполье жилого дома №5 по ул. Северной до стены жилого дома по ул. Северной, д. 3б (строительный 39а) | ул. Северная, д. 3б | 15 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 39. | Сети горячего водоснабжения от точки подключения в техподполье жилого дома №5 по ул. Се-верной до стены жилого дома по ул. Северной, д. 3б (строительный 39а) | ул. Северная, д. 3б | 15 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 40. | Сети теплоснабжения от ЦТП-8/2 до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 15 (строительный 1) | ул. Ленина, д. 15 | 92,7 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 41. | Сети горячего водоснабжения от ЦТП-8/2 до стены жилого дома по ул. Ленина, д. 15 (строительный 1) | ул. Ленина, д. 15 | 54 | требуется обследование, технический паспорт отсутствует |
| 42. | Сети теплоснабжения по техподполью жилых домов №14, 14а по проезду Заозерному в 10Г микрорайоне | проезд Заозерный, д. 14, д. 14а, 10Г микрорайон  | 77 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 43. | Сети горячего водоснабжения по техподполью жилых домов №14, 14а по проезду Заозерному в 10Г микрорайоне | проезд Заозерный, д. 14, д. 14а, 10Г микрорайон  | 77 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 44. | Сети теплоснабжения от ТК-3 до наружной стены строения 3, от наружной стены строения 3 до наружной стены строения 4, от наружной стены строения 4 до наружной стены строения 1 | ул. 60 лет Октября, д. 20/1 | 75 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 45. | Сети теплоснабжения от ТК-3 до наружной стены строения 5 | ул. 60 лет Октября, д. 14 | 50 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 46. | Сети теплоснабжения от задвижек, установленных в техническом подполье жилого дома №26 по улице Мира, до стены здания №28а СК "Факел" | ул. Мира, д. 28а | 59 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 47. | Сети теплоснабжения от задвижек, установленных в ТК-2, до наружной стены хоккейного корта "Бригантина" | ул. Нефтяников, д. 23 | 30 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 48. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-5 до наружной стены здания №47 поселка Магистраль | поселок Магистраль, д. 47 | 5 | требуется капитальный ремонт |
| 49. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1 до наружной стены жилого дома по ул. 60 лет Октября, 12а, корпус 3 | ул. 60 лет Октября, д. 12а | 21 | сети новые, технический паспорт отсутствует |
| 50. | Транзитные сети теплоснабжения по техподполью жилого дома №29 по ул. Ленина до стены жилого дома №29б по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 29, д. 29б | 46 | требуется капитальный ремонт |
| 51. | Транзитные сети горячего водоснабжения по техподполью жилого дома №29 по ул. Ленина до стены жилого дома №29б по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 29, д. 29б | 46 | требуется капитальный ремонт |
| 52. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-12 (квартал Прибрежный-2) по ул. 60 лет Октября до УТ-1 (ТК-15) производственной базы ОАО "Северсвязь"  | ул. 60 лет Октября | 408 | требуется капитальный ремонт |
| 53. | Сети теплоснабжения от ЦТП-50 (1/3) до здания по ул. Омской, 4а | ул. Омская, д. 4а | 26 | капитальный ремонт не требуется |
| 54. | Сети теплоснабжения от ЦТП-5/1 до жилых домов по Комсомольскому бульвару, 8а, 8б | Комсомольский бульвар, д. 8а, д. 8б | 105 | капитальный ремонт не требуется |
| 55. | Сети теплоснабжения от УТ-1А до УТ-1 поселка МЖК | поселок МЖК | 90 | капитальный ремонт не требуется |
| 56. | Сети горячего водоснабжения от ТК-4 через ТК-6 до жилых домов по ул. Таежной, 31, 31а | ул. Таежная, д. 31, д. 31а | 120,8 | капитальный ремонт не требуется |
| 57. | Сети теплоснабжения по техподполью жилого дома по ул. Интернациональной, 57 | ул. Интернациональная, д. 57 | 65,4 | капитальный ремонт не требуется |
| 58. | Сети теплоснабжения от ТК-23 до ТК-25, 10 микрорайон  | 10 микрорайон | 34,6 | капитальный ремонт не требуется |
| 59. | Сети горячего водоснабжения от ТК-23 до ТК-25, 10 микрорайон  | 10 микрорайон | 34,6 | капитальный ремонт не требуется |
| 60. | Сети теплоснабжения от ЦТП-10Б/3 до ТК-22 | 10Б микрорайон | 34 | капитальный ремонт не требуется |
| 61. | Сети теплоснабжения от УТ 91-1 до ЦТП-16А/2 | 16А микрорайон | 48,3 | капитальный ремонт не требуется |