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[bookmark: bookmark6]ПРИСУТСТВОВАЛИ:
А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета; 
Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
А.А. Кастаргин – исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
В.В. Гильдт – начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
С.В. Чеботарев – заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства;
М.И. Шадыев – начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;
Т.Г. Огнева – начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
А.А. Крутовцов –начальник юридического управления администрации города;
А.Ю. Елин – директор филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск;
А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

[bookmark: bookmark8]ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
    Актуализация, корректировка инвестиционных мероприятий 
АО «Горэлектросеть» в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснования
	Принятое решение
	

	Раздел 1.1.1. Строительство сетей.
Подгруппа 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей.
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей.

	1
	1.1.1.3 Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельного квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)

	Сокращение темпов строительства жилого фонда в кварталах 40-43, отсутствие перспективных потребителей

	Провести корректировку объема инвестиций путем перемещения финансирования, предусмотренного на период 2023-2026 гг., на мероприятие 3.1.2.                       в таблицах 4.1 и 5.1.                 «В сфере теплоснабжения» приложений 7 и 8 к дополнительному соглашению 2
	

	2
	3.1.2 Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний (в двухтрубном исчислении):
1) участок тепловых сетей от УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской (Котельная №1):
- протяженностью 340 м, D - 300 мм;
- протяженностью 148 м, D - 400 мм; 
2) участок тепловых сетей от УТ-54 до УТ-11-2 и от УТ-11-2 до УТ-121 по ул. Нефтяников протяженностью 148 м, D – 700 мм. 
	Порывы на тепловых сетях, планируемое благоустройство объекта «Парк Победы»
	Внести корректировку    в ИП включив выполнение мероприятий по модернизации (техническое перевооружение) участков сетей теплоснабжения. 
Откорректировать по мероприятию 3.1.2                       концессионного соглашения увеличение объема инвестиций                         в период реализации новых участков сетей  
	


 


Заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ
администрации города, 
руководитель технического совета                                                                            А.Н. Боков



Протокол вел: главный специалист отдела
инженерного обеспечения и ресурсосбережения
департамента ЖКХ администрации города                                                    К.В. Миндубаева

