ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

14.07.2023

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета;

Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

А.А. Кастаргин – исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

В.В. Гильдт – начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

С.В. Чеботарев – заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства;

М.И. Шадыев – начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Т.Г. Огнева – начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

А.А. Крутовцов –начальник юридического управления администрации города;

А.Ю. Елин – директор филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск;

А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Актуализация, корректировка инвестиционных мероприятий 
АО «Горэлектросеть» в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

- В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснования | Принятое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.1.1. Строительство сетей. Подгруппа 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей. Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей. |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1.3 Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельного квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | Сокращение темпов строительства жилого фонда в кварталах 40-43, отсутствие перспективных потребителей | Провести корректировку объема инвестиций путем перемещения финансирования, предусмотренного на период 2023-2026 гг., на мероприятие 3.1.2. в таблицах 4.1 и 5.1. «В сфере теплоснабжения» приложений 7 и 8 к дополнительному соглашению 2 |  |
| 2 | 3.1.2 Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний (в двухтрубном исчислении): 1) участок тепловых сетей от УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской (Котельная №1): - протяженностью 340 м, D - 300 мм; - протяженностью 148 м, D - 400 мм; 2) участок тепловых сетей от УТ-54 до УТ-11-2 и от УТ-11-2 до УТ-121 по ул. Нефтяников протяженностью 148 м, D – 700 мм. | Порывы на тепловых сетях, планируемое благоустройство объекта «Парк Победы» | Внести корректировку в ИП включив выполнение мероприятий по модернизации (техническое перевооружение) участков сетей теплоснабжения. Откорректировать по мероприятию 3.1.2 концессионного соглашения увеличение объема инвестиций в период реализации новых участков сетей |  |

Заместитель главы города,

директор департамента ЖКХ

администрации города,

руководитель технического совета                                                                            А.Н. Боков

Протокол вел: главный специалист отдела

инженерного обеспечения и ресурсосбережения

департамента ЖКХ администрации города                                                    К.В. Миндубаева