ПРОТОКОЛ

выездного заседания рабочей группы по обследованию и паспортизации объектов муниципальной собственности социальной инфраструктуры города Нижневартовска, на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

15.09.2014                                    г. Нижневартовск                                           №1

Присутствовали:

| Вовк Оксана Григорьевна | начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; |
| --- | --- |
| Старостенко Татьяна Ивановна | начальник отдела градостроительного развития и планировки территорий управления архитектуры и градо-строительства; |
| Наумова Татьяна Сергеевна | ведущий инженер по охране труда и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление мате-риально-технического обеспечения деятель-ности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; |
| Фаттахова Елена Александровна | главный специалист отдела реализации социальных программ управления социаль-ной защиты населения по городу Нижне-вартовску и Нижневартовскому району; |
| Кадров Фанис Фаилевич | главный специалист отдела по работе с общественными объединениями и организа-циями граждан управления по социальной и молодежной политике администрации города; |
| Чачвадзе Валерий Иванович | председатель общественной организации инвалидов города Нижневартовска; |

Перечень объектов для обследования:

Спортивный комплекс "Нефтяник"

Спортивный комплекс "Теннисный корт"

Спортивный комплекс "Триумф"

РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" (Денис А.В.) с/к «Нефтяник»:

  - Включить замечания и предложения членов рабочей группы при оформлении паспорта доступности объекта, на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Разместить таблицу с указанием телефонного номера постоянного дежурного персонала рядом со шлагбаумом на автостоянке учреждения.

  - Сверить количество стояночных мест на автостоянке, довести количество мест для парковки автотранспортных средств инвалидов до 10% (минимум, но не менее 1 парковочного места).

  - Обозначить места для парковки инвалидов соответствующей разметкой и дорожными знаками («Инвалиды» и «Место стоянки»).

  - Разместить таблички или наклейки при входе на территорию и в здание учреждения, для информирования о доступности территории и здания с/к «Нефтяник» соответствующим группам инвалидности.

  - Заменить грязезащитное резиновое покрытие в тамбуре главного входа на покрытие без ячеек.

  - Высоту порогов с внутренней стороны тамбура главного входа привести в соответствие с нормативами (не более 0,014 м.).

  - Предусмотреть в душевой комнате мужской раздевалки размещение противоскользящего покрытия и поручней для инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Рассмотреть возможность приведения санузла в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001.

  - Рассмотреть возможность установки в санитарно-бытовой кабине системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.

- Рекомендовать муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детского – юношеская спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева» (Книжников Н.Н.)        с/к «Теннисный корт», с/к «Триумф»:

  - Влючить замечания и предложения членов рабочей группы при оформлении паспорта доступности объекта, на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Оборудовать пандус противоскользящим покрытием, также рассмотреть возможность дооборудования пандуса бортиками (Теннисный корт).

  - Оборудовать входную площадку противоскользящим покрытием. (Теннисный корт).

  - Разместить таблички или наклейки при входе на территорию и в здание учреждения, для информирования о доступности здания соответствующим группам инвалидности (Теннисный корт).

  - Проработать вопрос обеспечения туалетной кабины свободным пространством диаметром 1,4м2 для разворота коляски (с/к Триумф).

  - Рассмотреть возможность установки в санитарно-бытовой кабине системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (с/к Триумф).

  - Обозначить места для парковки инвалидов соответствующей разметкой и дорожными знаками («Инвалиды» и «Место стоянки») (с/к Триумф).

  - Оборудовать съезд с основной площадки здания на автостоянку рядом с парковочными местами для инвалидов (с/к Триумф).

Члены рабочей группы:

| Вовк Оксана Григорьевна |  |  |
| --- | --- | --- |
| Старостенко Татьяна Ивановна |  |  |
| Наумова Татьяна Сергеевна |  |  |
| Фаттахова Елена Александровна |  |  |
| Кадров Фанис Фаилевич |  |  |
| Чачвадзе Валерий Иванович |  |  |