Приложение 1

к протоколу КЧС и ОПБ

города Нижневартовска

от 16.09.2022 №4

**Вопрос 1. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и социального назначения города Нижневартовска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов».**

**Сериков Сергей Евгеньевич,**

заместитель главы города, директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города

На 16.09.2022 готовность объектов коммунальной инфраструктуры,   
а именно жилого фонда города и теплоснабжающих организаций, к работе   
в отопительный период 2022 – 2023 годов составляет 100%.

Общий объем замены ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения   
и водоотведения составляет 6,2 км из них заменено - 3,7 км, что составляет 60% от плана. Проведение работ по замене оставшегося объема сетей не влияет   
на отопительный сезон.

Неснижаемый запас аварийно-технического резерва материалов   
и оборудования на предприятиях города сформированы на 100%.

На ресурсоснабжающих предприятиях сформированы 18 бригад для аварийно-восстановительных работ, с общим числом персонала – 138 человек   
и специализированной техники – 45 единиц.

В 2022 году запланированных противоаварийных тренировок – 24, из них 17 уже проведено, что составляет 70% от годового плана.

С 19 по 30 сентября 2022 года в соответствии с планом проверок по оценке готовности муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к отопительному периоду 2022 – 2023 годов представителем Северо-Уральского управления Ростехнадзора будет проведена проверка готовности города.

*Дополнительная информация:*

Запуск системы отопления на социальные объекты произведен с 5 сентября по заявкам руководителей социальных объектов.

С 12 сентября, на основании распоряжения главы города, произведен пуск тепла в жилой фонд города Нижневартовска.

**Бугаёв Николай Анатольевич,**

главный инженер АО «Горэлектросеть»

г.Нижневартовск

В рамках подготовки объектов электроснабжения города Нижневартовска к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года силами АО «Горэлектросеть» в полном объеме завершены все запланированные мероприятия:

1. Произведены текущие ремонты электросетевого комплекса, в количестве – **404** объекта, произведет текущий ремонт ВЛ-0,4/6/10/35кВ протяженностью - **132** км.
2. Выполнен капитальный ремонт **13** трансформаторных подстанций (БКТП, ТП, КТПН), капитальный ремонт ВЛ-0,4/6/10кВ протяженностью – **2,52 км.**

На **4** объектах выполнена реконструкция трансформаторных камер с заменых силовых трансформаторов на новые.

1. Произведена перекладка 1**,32** км кабельных линий 10/0,4кВ в 10, 13, 14 мкр. города.
2. Совместно с Ростехнадзором проведено техническое освидетельствование по **55** объектам электроснабжения.

Общее освоение денежных средств составило **41** **млн. руб.**

В ходе подготовки к ОЗП 2022 -2023 гг. выполнен комплекс организационно-технических мероприятий, таких как:

- обеспечение необходимых резервов материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций;

- проведены противопожарные тренировки с персоналом;

- проведены внеплановые противопожарные инструктажи о соблюдении требований и правил пожарной безопасности;

- проведены внеочередные осмотры охранных зон участков ВЛ и объектов электроснабжения.

**Боков Анатолий Николаевич,**

главный управляющий директор

ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Обществом проведен комплекс подготовительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу и безаварийный режим водоснабжения и водоотведения объектов инфраструктуры, в том числе социально-значимых учреждений г. Нижневартовска (школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.д.).

Выполнена замена инженерных сетей общей протяженностью **2,18 км**. Проведены работы по реконструкции **1,22 км** инженерных сетей. Также выполнены капитальные ремонты инженерных сетей общей протяженностью **202 м.п.**

На сегодняшний день завершены работы по проведению планово-предупредительных и капитальных ремонтов технологического оборудования, автомобильной и специальной техники. Готовность материально-технической базы к отопительному сезону составляет 100%.

Номенклатура и объем городского и объектового резерва материально-технических ресурсов (запасов) для ликвидации аварий на объектах Общества соответствует нормативным.

В рамках подготовки объектов Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов закуплены химреагенты в объеме, необходимом для безаварийного производства.

Проведена осенняя проверка исправного состояния пожарных гидрантов и пожарных водоемов, содержащихся на балансе Общества.

В целом, в результате выполнения необходимых организационно-технических мероприятий и планово-предупредительных ремонтов, Общество готово к стабильной работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, а также к обеспечению водоснабжением города в пиковые температурные нагрузки.

**Замена сетей:** водоснабжение — 1,05 км, водоотведение — 1,13 км.

**Реконструкция сетей:**

Сети водоснабжения:

* Реконструкция участка сети холодного водоснабжения от ВК-У14/16 до ВК-У14/12;
* Реконструкция участка сети, в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и №85 по ул. Нефтяников;
* Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Дружбы Народов, 16);
* Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам. ТК-16А-6 по ул. Омская;
* Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул. Мира №74а (21 стр.);
* Реконструкция участка сети от ж/д по ул. Чапаева 56 до ж/д по ул. Чапаева 5а (217);
* Реконструкция участка сети от УТ1 ж/д по ул. Чапаева 7в.

**Сети водоотведения:**

* Реконструкция участка сети от КК-У7/139 до КК-У5/15 (7мкр - ул. Нефтяников);
* Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10 (ул. 60 лет Октября церковный комплекс);
* Реконструкция участка сети от КК-1П/143 до КК-1П/144 (территория 17 школы).

**Воликовская Ирина Олеговна,**

заместитель главы города, директор

департамента по социальной политике

администрации города

В соответствии с распоряжением администрации города от 30.06.2022 №480-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов" приемка и оценка готовности учреждений социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов осуществлялась комиссией, в состав которой были включены представители образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, администрации города, единой теплоснабжающей организации и представители общественности.

На основании актов проверки готовности к отопительному периоду всем учреждениям социальной сферы города выданы "Паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов", из них:

- 34 детских сада (65 объектов);

- 34 школы (38 объектов);

- 2 учреждения дополнительного образования (6 объектов);

- 1 центр развития образования;

- 4 учреждения физической культуры и спорта (19 объектов);

- 10 учреждений культуры (26 объектов).

В плане по подготовке объектов образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта к осенне-зимнему периоду выполнены следующие мероприятия:

- опрессовка и промывка наружных и внутренних инженерных сетей, тепло- и водоснабжения, что зафиксировано в актах, которые подписаны эксплуатирующими и теплоснабжающими организациями;

- совместно с эксплуатирующими организациями выполнено обследование тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, состояния утепления зданий, а также состояния утепления индивидуальных тепловых пунктов (при наличии).

В плане реализации мероприятий по утеплению рабочих помещений и мест общего пользования в зданиях проведены работы по утеплению окон, чердаков, слуховых окон (при наличии) и дверей запасных выходов.

Все образовательные организации, учреждения культуры, физической культуры и спорта готовы к работе в осенне-зимний период на 100%.

**Смирнов Максим Валерьевич**,

главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская

городская станция скорой медицинской помощи»

В городе Нижневартовске функционирует 16 государственных медицинских организаций, из которых 12 юридических лиц и 4 филиала.

Стационарного типа - 4:

1. БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница».
2. БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».
3. БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница».
4. БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр».

Амбулаторно-поликлинического типа:

1. БУ «Нижневартовская городская поликлиника».
2. БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника».
3. БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».
4. БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника».

Диспансеры -3:

1. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер».
2. БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер».
3. КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер».

БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»

Филиалы:

1. КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД».
2. КУ «Станция переливания крови».
3. БУ «Центр медицинской профилактики».
4. БУ «Врачебно-физкультурный диспансер».

Медицинских организаций с круглосуточным пребыванием пациентов - 7, общей мощностью 2470 коек из которых 3 диспансера.

В том числе:

1. БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» – 1140 коек.
2. БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» – 430 коек.
3. БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» – 256 коек.
4. БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» – 356 коек.
5. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» – 108 коек.
6. БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» – 45 коек.
7. КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» – 135 коек.

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.03.2022 № 391 «О подготовке медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» в целях исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» и обеспечения своевременной и качественной подготовки медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, во всех медицинских организациях города Нижневартовска выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено комиссионное обследование состояния зданий, инженерного оборудования, объектов электроэнергетики и теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения и противопожарного назначения, со сроком исполнения до 17.05.2022.
2. Разработаны, в том числе с учетом выявленных недостатков в прошедший зимний сезон, Планы мероприятий по подготовке объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, со сроком исполнения до 01.06.2022.
3. Оформлены паспорта готовности объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов по установленной форме, со сроком исполнения до 01.09.2022.
4. Подготовлена документация для заключения договоров с обслуживающими компаниями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и на поставку энергоресурсов.

По состоянию на 09.09.2022 все плановые и подготовительные работы по безаварийной эксплуатации учреждений в ОЗП 2022-2023 г.г. проведены во всех медицинских организациях. Размер финансирования составил 13 859,97 тыс. рублей, освоено 12 319,77 тыс. рублей, что составляет 88,89% ввиду того, что срок окончания договоров у БУ «Нижневартовская городская поликлиника» на проведение работ 31.12.2022 и 27.01.2023 годов.

В разрезе учреждений картина выглядит следующим образом:

1. БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» финансирование составило 737,6 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, теплотрассы, трасс холодного и горячего водоснабжения, сети водоотведения, электросетей и вентиляции. Освоено 100 %.
2. БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» работы проводились из текущего финансирования силами своих сотрудников. Выполнены работы по опрессовке наружного участка трубопровода от котельной до лечебных корпусов, промывке отопительных приборов, поверке контрольно-измерительных приборов.
3. БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» финансирование составило 421,6 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, частичной замене труб и кранов системы холодного водоснабжения, поверке узла учета тепловой энергии и замене расходомеров, замене насоса в тепловом узле, замене фильтров системы вентиляции. Освоено 100 %.
4. БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» финансирование составило 180,5 тыс. рублей. Проведена промывка систем отопления, проверка и замена приборов контроля и учета водопотребления. Освоено 100 %.
5. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» все работы по подготовке к ОЗП 2022-2023 выполнены на основании заключенного контракта на комплексное обслуживание.
6. БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» финансирование составило 969,8 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, теплотрассы, трасс ХВС и ГВС, сети водоотведения, вентиляции. Освоено 100 %.
7. КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» финансирование составило 649,4 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту системы отопления поликлиники, частичный ремонт теплотрассы стационара, ремонт кровли стационара. Освоено 100 %.

Одним из вопросов, который ежегодно возникает перед началом отопительного сезона на протяжении нескольких лет у КУ ХМАО - Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», это необходимость изолирования и утепления трубопровода теплотрассы протяженностью 2300 метров от котельной «Нижневартовский Газоперерабатывающий Комплекс» до стационара КУ ХМАО - Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» расположенный в поселке Жарки, решается постепенно по мере выделения финансовых средств.

1. БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» финансирование составило 2794,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту мягкой кровли здания пункта технического обслуживания. В рамках договора на комплексное обслуживание проведена ревизия системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Освоено 100 %.

1. БУ «Нижневартовская городская поликлиника» финансирование составило 4607,00 тыс. рублей. Выполнены работы по замене теплообменника, ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, текущему ремонту кровли. Освоено 3066,9 тыс. рублей, что составляет 67%, т.к. срок окончания контрактов 31.12.2022 и 27.01.2023 годов.
2. БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» финансирование составило 3500,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровельного покрытия, заделке межпанельных швов, ремонту трассы ХВС и ГВС, теплоснабжения. Освоено 100 %.
3. БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» подготовка к ОЗП 2022-2023 годов проведена Управляющей компанией.
4. БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» работы по подготовке к ОЗП 2022-2023 годов проведены в рамках текущего обслуживания.
5. КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД», КУ «Станция переливания крови», БУ «Центр медицинской профилактики», БУ «Врачебно-физкультурный диспансер» подготовка к работе в ОЗП 2022-2023 годов проведена в рамках договоров с обслуживающими организациями на комплексное обслуживание.

Все медицинские организации города с круглосуточным пребыванием пациентов, за исключением БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» ввиду отсутствия потребности, КУ «Станция переливания крови», а также БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», оснащены автономными источниками резервного электропитания в достаточном количестве, а именно:

1. БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» - 8 шт.
2. БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» - 2 шт.
3. БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» - 1 шт.
4. БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» - 2 шт.
5. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» - 1 шт.
6. КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» - 1 шт.
7. КУ «Станция переливания крови» - 2 шт.
8. БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» - 1 шт.

Техническое обслуживание автономных источников резервного электропитания с заменой сопутствующих расходных материалов проводится в соответствии с регламентом на основании заключенных на данный вид работ контрактов, контрольный запуск производится два раза в месяц. Резервы оборудования и ГСМ имеются в достаточном количестве.

Заключение: все государственные медицинские организации города Нижневартовска к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов готовы.

**Журавлёва Оксана Владимировна**,

начальник Управления социальной защиты населения   
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району

Департамента социального развития Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Согласно приказу Депсоцразвития Югры от 20.07.2022 896-р в курируемых учреждениях социального обслуживания в период с 20.07.2022 по 20.08.2022 проведен ряд мероприятий по подготовке объектов (6 объектов) к эксплуатации в осенне-зимний отопительный сезон:

- обслуживающими организациями проведены проверки работоспособности приборов учета;

- осуществлена промывка систем отопления для удаления внутренних загрязнений труб, радиаторов, арматуры, котельного оборудования, с проведением последующих испытаний оборудования после промывки;

- проведено обследование целостности фасада, отмостков, оконных и дверных проемов, водостоков, кровли;

- территория вокруг зданий приведена в технически исправное состояние: обеспечен беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостков, входов в подвалы, оконных приямков; обеспечена надлежащая гидроизоляция фундамента, стен подвалов и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений;

- деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнебиозащитным составом.

По результатам проведенных мероприятий все системы жизнеобеспечения объектов учреждений находятся в исправном состоянии, имеются соответствующие акты и протоколы испытаний. Подача отопления запущена на всех объектах.