PAGE  
2

от 17.04.2025 №341
Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых                         в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска
В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона              от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений                     в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом                     Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы                    по надзору в сфере природопользования от 08.10.2024 №2527 "О выдаче комплексного экологического разрешения Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы":
1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых                      в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города            от 24.12.2021 №1025 "Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к постановлению

администрации города

от 17.04.2025 №341
Нормативы состава сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
	№
п/п
	Наименование вещества
	Норматив состава 
сточных вод (Нс), 
мг/дм3 (мг O2/дм3)

	1.
	Взвешенные вещества
	300

	2.
	БПК 5
	300

	3.
	ХПК
	500

	4.
	Аммоний-ион
	25

	5.
	Фосфор фосфатов
	12

	6.
	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти)
	2,30

	7.
	Железо
	5

	8.
	Медь
	0,068

	9.
	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)
	10

	10.
	Фенол, гидроксибензол
	0,162

	11.
	Цинк
	0,072

	12.
	Марганец
	0,122

	13.
	Алюминий
	0,70

	14.
	Свинец
	0,0158

	15.
	Ртуть
	0,0000123

	16.
	Молибден
	0,00149

	17.
	Мышьяк
	0,05

	18.
	Хлороформ (трихлорметан)
	0,0101

	19.
	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин)
	0,012

	20.
	Фторид-ион
	1,64


