PAGE  
2

от _________ №_____
Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых                         в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска
В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона              от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений                     в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом                     Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы                    по надзору в сфере природопользования от 02.04.2026 №1174 "О пересмотре комплексного экологического разрешения Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы":
1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых                      в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города            от 17.04.2025 №341 "Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.04.2026.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к постановлению

администрации города

от ___________ №_____
Нормативы состава сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование вещества
	Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 

	1
	Взвешенные вещества
	300

	2
	БПК 5
	300

	3
	ХПК
	500

	4
	Аммоний-ион
	25

	5
	Фосфор фосфатов (Фосфат-ион)
	12 (36.8)

	6
	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти)
	3,961

	7
	Железо
	5

	8
	Медь
	0,0117

	9
	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)
	10

	10
	Фенол, гидроксибензол
	0,21761

	11
	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин)
	0,5780

	12
	Фторид-ион
	2,9530

	13
	Цинк
	0,016

	14
	Марганец
	0,0844

	15
	Алюминий
	0,3885

	16
	Свинец
	0,0343

	17
	Никель
	0,1278

	18
	Молибден
	0,001

	19
	Кадмий
	0,0050

	20
	Сульфид
	0,037

	21
	Мышьяк
	0,05

	22
	Кобальт
	0,01


