АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

29.07.2020 г.	г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича, действующего на основании распоряжения администрации города от 16.10.2019 №1330-р, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество «Городские электрические сети», в лице исполняющего обязанности генерального директора Ярмоленко Александра Васильевича, действующего на основании доверенности от 23.07.2020 №01-26, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от «18» сентября 2019 года №3 (далее - Концессионное соглашение):

- Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - Объекта соглашения проведена в срок с 01.01.2020 по 30.06.2020.

- Проверяемый период I полугодие 2020 года.

- Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества - Объекта соглашения.

Заключение:

- Стороны подтверждают частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением: (далее - Мероприятия).

- Объекты, в отношении которых были проведены Мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

- Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

- Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера - в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий - в приложении 3 к акту.

- Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концедента                                                          От имени Концессионера

______________ Коротаев М. А                                          _______________ Ярмоленко А. В.

М.П.                                                                                        М.П.

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за
период I полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерен ИЯ | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./ км | 0,52 | 0 |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Г кал/ч | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход топлива (газ) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 156,18 | 154,6 |
| 2.2 | удельный расход топлива (нефть) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Г кал | 159,99 | 158,62 |
| 2.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Г кал/ м2 | 4,99 | 1,212 |
| 2.4 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 322,48 | 91,4 |
| 2.4.1 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | в % от отпуска в сеть | 12,88 | 7,43 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,73 | 0 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,1 | 0 |
| 2.2 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, нс соответствующих установленным требованиям (за исключением | % | 0 | 0 |

|  | температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| 3.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Г кал/ м3 | 0,063 | - |

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за период
I полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерен ИЯ | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | 549 142,94 | 411 269,00 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 88 725,99 | 1 896,63 |
| 3.1. | То же самое | % | 4,67 | 0,13 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 1 758 968,22 | 1 345 016,84 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % |  | - |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 191,94 | 910,01 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | - | - |
| 2- | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | - |
| О 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | - | - |
| 3.1. | То же самое | % | - | - |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 268 232,34 | 392 021,16 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | - | - |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 1 728,409 | 1 808,412 |

Мониторинг финансирования мероприятий
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за период
I полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия/источника | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам: | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 25 423 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельной №ЗА | 38 983 | 0 |
| 3 | Строительство газовой котельной Рыбзавод | 33 898 | 0 |
| 4 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 13 559 | 16 024 |
| 5 | Реконструкция котельной №1 | 25 424 | - |
| 6 | Реконструкция котельной №2А | 4 237 | - |
| 7 | Реконструкция котельной №5 | 67 797 | - |
| 8 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС-12 шт., в том числе 3 ЦТП, работающих в режиме подмешивающих станций) | 18 644 |  |
| 9 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП 44 шт. | 84 746 | - |
| 10 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 25 423 | 23 773 |
| В разрезе сфер: |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 312 712 | 14 484 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 25 423 | 15 422 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| Итого |  | 338 135 | 29 906 |