                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                     к протоколу КЧС и ОПБ
                                                                                                     города  Нижневартовска
                                                                                                         от 14.04.2026 №3

 Вопрос 1. О подготовке города Нижневартовска к прохождению весенне-летнего половодья 2026 года.

 1.1. Прогноз ожидаемых гидрометеорологических условий прохождения весенне-летнего половодья. Мониторинг паводковой обстановки. Готовность сил и средств муниципального звена РСЧС к проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья. 

Татаренков Вадим Леонидович, 
директор  муниципального казенного учреждения 
 города Нижневартовска  «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
Согласно официальным прогнозам Ханты-Мансийского гидрометеоцентра от 07 и 08  апреля 2026 года вскрытие Оби  ожидается 27 апреля (+/- 6 суток), высший уровень воды в границах города ожидается 880 - 970 см. Средний многолетний  уровень воды в Оби  в  границах  нашего города - 862 см.
В 2025 году  Обь вскрылась  02 мая, высший уровень зафиксирован  10 июня  и составил 934 см при прогнозе  860-950 см.  
В настоящее время МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  активно  работает с председателями садовых товариществ, проводятся рабочие совещания по вопросам подготовки к предстоящему паводку и пожароопасному сезону, определены первоочередные мероприятия по защите граждан, постоянно проживающих на данных территориях, разработаны памятки, уточнены списки проживающих на этих территориях. На 01.01.2026  на данных территориях  проживает 2087 чел., из них 408 детей (823 строения, 58 объектов экономики).
  После вскрытия Оби, с началом подъёма уровня воды, ежедневно,   две мобильные группы будут объезжать территории РЭБ флота и старого Вартовска, проводить мониторинг паводковой обстановки. Информация будет передаваться в ЕДДС города для сбора и анализа  складывающейся  паводковой ситуации  на территории города в целом.  
 Также, информация ежедневно будет передаваться в департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города для  информирования населения через городские средства массовой информации.
Для своевременного реагирования уточнена группировка сил и средств муниципального звена РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем. Она составляет:
  -   до 260 чел. л/с;    до 120 ед. техники,     14 ед. плавсредств, 1 беспилотный летательный аппарат. Техника и оборудование  готовы к работе. 
         Сейчас  спасатели оказывают помощь населению по откачке паводковых вод, для этого на оснащении имеется 3  мотопомпы, в резерве  - 3 мотопомпы.
         На набережной Оби и озере Комсомольском выставлены 22 знака, запрещающих выход на лед.

Предлагаю:
        1. С целью заблаговременной подготовки,  принятия оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации в период весенне-летнего половодья 2026 года предложить главе города Нижневартовска при достижении уровня воды в реке Обь на отметке 840 см и прогнозированием  его дальнейшего повышения внести изменения в постановление администрации города от 09.04.2026 №292 о сохранении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена РСЧС. 
         Определить границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, территории в пределах садово-огороднических товариществ, расположенных в пойме реки Обь в районе РЭБ флота и старого Вартовска.
          2. Утвердить Оперативный план действий коллегиальных органов, органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена РСЧС и организаций города Нижневартовска в период весенне-летнего половодья 2026 года  («Половодье-2025»), который согласован в установленном порядке.
           3. Ответственным исполнителям организовать и выполнить мероприятия в режиме «Повышенная готовность», определенные пунктами 32 - 52    раздела III Оперативного плана (Половодье-2026).
  
1.2. Об организации и проведении противопаводковых мероприятий организациями города Нижневартовска. Проблемные вопросы.
Котляров Геннадий Викторович, 
 директор муниципального бюджетного учреждения
 «Управление по дорожному хозяйству и 
благоустройству города Нижневартовска»

[bookmark: _GoBack] Работы по очистке автомобильных дорог от снега и уборке снежных валов после уборки, очистке тротуаров (в том числе возле остановочных павильонов) с вывозом снежных масс ведется на регулярной основе. Работы продолжаются. По состоянию на 09.04.2026 для выполнения зимнего содержания дорог привлекается:
 - муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» - 40 ед. техники;
- акционерным обществом  ГК "Северавтодор" - 30 ед. техники.
Всего за текущий месяц и март произведена уборка снега в объеме
 23 767 м3,  из них по содержанию дорог:
- силами МБУ УДХБ - 7 055 м3;
- АО ГК "Северавтодор" - 4 191 м3.
При очистке прилегающих дворовых территорий, скверов и парков – 9 976 м3. С начала зимнего периода вывезено 990 503 м3, за аналогичный период 2024 - 2025 годов – 806 325 м3.
С целью обслуживания ливневой канализации города заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью ООО «Вариант». В рамках контракта подрядная организация очищает ливнеприемные колодцы и каналы. На балансе предприятия имеется специализированная техника для обслуживания ливневой канализации. Произведена очистка камер от мокрого ила и грязи в объеме 36 м3, промывка канализационных трубопроводов протяженностью 181 м. 
Помимо вышеуказанного силами Учреждения производились работы по вскрытию открытой ливнеприемной канализации протяжённостью 10 645 м, произведен вывоз снега в местах открытия смотровых колодцев в количестве 1037 шт. Произведены работы по выколке льда и обледенелого снега вручную из водопропускных лотков для обеспечения отвода талых вод. 
С целью недопущения подтопления талыми водами территории в районе улицы 18’ проводятся работы по устройству дополнительной дренажной ливнеприемной  канализации с подключением к существующей сети улицы Интернациональной протяженностью 126 м. с устройством дополнительных ливнеприемных и смотровых колодцев в количестве 4 шт.
Также, с целью предотвращения возможных рисков 21.04.2026 будет проведено предпаводковое обследование комплекса гидротехнических сооружений «Укрепление берег и дна реки Обь 1-6 очередь» с привлечением представителей МЧС и Ростехнадзора.

Лях Сергей Александрович, 
главный управляющий директор
общества с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовские коммунальные системы»

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в период паводка 2026 года, стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на производственных участках выполняются подготовительные и профилактические мероприятия. 
На объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы» своевременно проводятся работы по очистке территорий от снежных масс. Проверка состояния и очистка колодцев от снега и льда осуществляется ежедневно.
В целях обеспечения устойчивой работы объектов, в том числе КОС, ВОС-2, Водозабор на реке Вах, КНС проведена проверка работоспособности технологического, вспомогательного и резервного оборудования, автономных источников энергоснабжения и средств автоматики (КИПиА), в том числе  проведены тренировки по переключению энергоснабжения объектов жизнеобеспечения (26.03.2026 - водозабор на р. Вах и 08.04.2026 -  ВОС-2) от  резервных источников энергоснабжения. Технических неполадок не обнаружено, объекты готовы к функционированию в режиме повышенной нагрузки. 
В рамках подготовки комплекса водозабора на р. Вах дополнительно планируется очистка I пояса ЗСО (зона санитарной охраны) от возможных загрязнений и проверка состояния боновых заграждений.
Проведена проверка готовности откачивающей техники, аварийного автотранспорта  к паводковому периоду. Техника обеспечена запасными частями и горюче-смазочными материалами. В целях подвоза питьевой воды имеется автоцистерна объемом 4,9 м3.
Проведены инструкторские занятия с персоналом, в части подготовки к реагированию в случае наступления аварийных ситуаций. Также проведена проверка готовности нештатных формирований, наличия и исправности технических средств, наличия запаса материальных средств, для обеспечения работы в зонах подтопления. Аварийно-технические команды по сетям водоснабжения и водоотведения готовы к выполнению задач по предназначению.
В рамках усиления контроля качества питьевой воды в системах водозабора, водоподготовки и разводящей сети с учетом складывающейся паводковой ситуации в Обществе утверждена программа производс-твенного контроля качества питьевой воды г. Нижневартовска. Программа согласована с территориальным управлением Роспотребнадзора и включает график лабораторно-производственного контроля качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения г. Нижневартовска на период паводка и ЧС.
         Дезинфекционные мероприятия систем водоснабжения и водоотведения включают:
         проведение гиперхлорирования систем водоснабжения;
         подключение станций УФО на ВОС-2;
         увеличение рабочей мощности УФО на КОС.
Гиперхлорирование осуществляется методом увеличения дозы дезинфицирующего средства, в частности жидкого хлора. Объем увеличения дозы согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора. Данные мероприятия выполняются в случае необходимости.
До окончания паводкового периода (ориентировочно до июля) ВОС-2 обеспечены достаточным количеством химических реагентов для очистки воды и обеззараживающих средств исходя из их суточного расходования и проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей в случае необходимости. Договоры на поставку химреагентов заключены и действуют.
В паводковый период увеличивается периодичность контроля качества воды поверхностного источника, поступающей на ВОС-2, и питьевой воды с ВОС-2:
     -	 по колифагам (индикатор вирусного загрязнения) с 1 раза в неделю до 4 раз в неделю, а питьевой воды в тупиковых точках распределительной сети с 1 раза в месяц до 1 раза            в неделю;
    -	по нефтепродуктам с 2 раз в месяц до 1 раза в неделю.
При обнаружении колифагов и нефтепродуктов контроль по данным показателям производится ежедневно. В случае выявления колифагов, по согласованию с Роспотребнадзором, увеличивается доза хлора для обеззараживания питьевой воды с 0,8-1,2 мг/дм3 до 1,5-2,0 мг/дм3.
Учитывая раздельное функционирование систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, уровень реки напрямую не влияет на объем канализационных стоков. При повышении уровня реки объем сточных вод не увеличивается. Производственные объекты Общества расположены на возвышенных участках и не попадают в зону затопления.
Объекты и структурные подразделения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» готовы к безаварийной работе в период паводка и принятию необходимых своевременных мер реагирования в условиях изменения паводковой ситуации.
Сведения
о наличии сил и средств, привлекаемых в период паводка
Ежедневно на дежурство заступает 9 бригад общей численностью 30 чел., в том числе:
1. ЦПДС – 1 бригада/4 чел.;
1. УИСВ – 4 бригады/8 чел.;
1. УИСК – 4 бригады/18 чел.
	№ п/п
	Марка техники
	Кол-во (ед.)

	1
	МТЗ-82  (откачка), насос С245 68 м3/ч
	3

	2
	МАЗ КО 523 (ас. машина) 8,7 м3
	1

	3
	КАМАЗ КО-560 (Комбинированная.ас-Каналопромывочная) 6 м3
	1

	4
	КАМАЗ ОМЗ-616 (Комбинированная.ас-Каналопромывочная) 7 м3
	1

	5
	КАМАЗ КО 512 (Каналопромывочная) 8 м3
	1

	6
	Мотопомпы 50 м3/ч
	2

	ИТОГО:
	9



