ПРОТОКОЛ №3

заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

24.09.2024

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета;

Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Я.В. Шилов – исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

В.В. Гильдт – начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

С.В. Чеботарев – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города;

Т.Г. Огнева – начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

А.А. Крутовцов –начальник юридического управления администрации города;

А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Актуализация, корректировка инвестиционных мероприятий 
АО «Горэлектросеть» в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

- В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Обоснования | Принятое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.4.1. Реконструкция котельной №3А Раздел 3.2.2. Реконструкция котельной №2А Раздел 3.2.3. Реконструкция котельной №5 Подгруппа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.4.1. Реконструкция котельной №3А. Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2 | Устранение выявленных нарушений Правил №529 в ходе проверки и представления Прокуратуры | Внести корректировку в ИП включив выполнение мероприятий по модернизации (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2 c 2025г. по 2026 г. |  |
| 2 |  | 3.2.2. Реконструкция котельной №2А. Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2 |  |  |  |
| 3 |  | 3.2.3. Реконструкция котельной №5. Модернизация (техническое перевооружение) нефтеналивного оборудования и резервуаров вертикальных стальных РВС-1 и РВС-2 |  |  |  |

Заместитель главы города,

директор департамента ЖКХ

администрации города,

руководитель технического совета                                                                          А.Н. Боков

Протокол вел: главный специалист отдела

инженерного обеспечения и ресурсосбережения

департамента ЖКХ администрации города                                                         А.У. Агаркова