АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:1973 |
| 3. | Серия, тип постройки | - |  |
| 4. | Год постройки | - | 1976 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 31% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2020 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 10 |
| 10. | Наличие подвала | - | 1 |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 50 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 2 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 13 911 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 3 240 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 2 494,9 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 797,6 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 034,5 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 1 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 212,4 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 133,8 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 688,3 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 2 463 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102002:913 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи, железобетонный ростверк | Трещины и искривления в цокольной части здания. Ремонт цокольной части, 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, трещины в карнизах и перемычках, 30% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Трещины в местах сопряжения с перекрытиями и со смежными конструкциями, 30% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в местах примыкания к стенам, следы мокрых пятен, 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в стыках, 30% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в стыках, 30% |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, 35% |
| 6.Полы | Дощатые по лагам, покрытые линолеумом, керамическая плитка | Стирание поверхности в ходовых местах, трещины, отсутствие отдельных плиток, 35% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, металлопластиковые | Рассыхание и коробление переплетов, трещины подоконной части, 30% |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные простые, металлические | Оседание полотен, неплотный притвор, наличники повреждены, 30% |
| 8. Отделка | Штукатурка, окраска, побелка, обои, керамическая плитка | Трещины и отпадание штукатурки, выпучивание, частичное выпадание плиток. Частичный ремонт, 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка, окраска | Трещины штукатурки, пробоины, потемнение окрасочного слоя, 30% |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  | 0% |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии. Частичный ремонт 1995г., 30% |
| Электричество | Проводка скрытая, открытая | Частичная потеря эластичности изоляции проводов. Ремонт 1998г., 30% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии, 30% |
| Канализация | Сброс в городскую сеть | Капельные течи, повреждение эмалированного покрытия, 30% |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии, 30% |
| Ванны | Чугунные, стальные | 30% |
| Газоснабжение | Сетевой (природный) | 30% |
| Телефон | Есть | 30% |
| Радио | Нет |  |
| Телевидение | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Есть | 30% |
| Лифт | Пассажирский | 30% |
| Вентиляция | Естественная | 30% |
| Напольные плиты | Газовая напольная плита | 30% |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины, сколы, 35% |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил, 35% |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | Трещины, сколы. Частичный ремонт 2004г., 35% |