|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2026 год) Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	3

3. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	6

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы на 2026 год индикаторы развития обновлены в соответствии с фактическими сведениями за 2024 год, а также согласно корректировке прогнозных значений.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Нижневартовска разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Нижневартовска

| № п/п | Теплоисточник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 |
| 2 | Котельная №2А | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 |
| 3 | Котельная №3А | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 |
| 4 | Котельная №5 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| 5 | Котельная №8 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 |
| 8 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №В-5 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 |
| 10 | Котельная №3Б | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 |
| 13 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 15 | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 16 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №1 | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% |
| 18 | Котельная №2А | 11,00% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% |
| 19 | Котельная №3А | 17,70% | 17,90% | 18,30% | 18,60% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,80% | 18,80% | 18,80% |
| 20 | Котельная №5 | 15,10% | 16,30% | 16,60% | 16,70% | 16,80% | 16,80% | 16,80% | 16,90% | 17,10% | 17,30% | 17,50% | 17,50% |
| 21 | Котельная №8 | 15,50% | 15,20% | 18,60% | 19,10% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% |
| 22 | Котельная №8А | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
| 23 | Котельная №8Б | 9,80% | 11,00% | 25,30% | 27,50% | 29,00% | 29,00% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% |
| 24 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №В-5 | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
| 26 | Котельная №3Б | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая котельная ПС-1С | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,10% | 5,10% | 7,30% | 10,40% | 12,40% | 14,30% | 16,60% | 19,00% | 19,10% |
| 30 | Новая котельная Восточная | 1,00% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| 31 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,00% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Котельная №2А | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Котельная №3А | 91,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 35 | Котельная №5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | Котельная №8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Котельная №8А | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Котельная №8Б | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 39 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №В-5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 | Котельная №3Б | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Новая котельная ПС-1С | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 46 | Новая котельная Восточная | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 47 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства РФ на территории г. Нижневартовска отсутствуют.