Приложение 2 к Договору управления

АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пос. Магистраль, д. 33А

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	
-
	
86:11:0000000:4417

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	индивидуальный

	4.
	Год постройки
	-
	1982

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	
26%

	6.
	Степень фактического износа
	-
	26%

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	

	9.
	Количество этажей
	-
	3

	10.
	Наличие подвала
	-
	

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	

	12.
	Наличие мансарды
	-
	

	13.
	Количество квартир
	-
	2

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	
2

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	

	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	

	17.
	Строительный объем
	-
	1466,0 куб.м.

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
345,7 кв.м.

	б)
	жилых помещений (общая площадь квартир)
	-
	118,4 кв.м.

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

227,3 кв.м.

	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	



	19.
	Количество лестниц
	-
	1

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	51,9 кв.м.

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	-

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

6,3 кв.м.

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
413,0 кв. м

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	86:11:0501009:75



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 
(кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)

	1. Фундамент


	Железобетонные сваи, бетонный цоколь
	Трещины в цокольной части здания


	1. Наружные и внутренние капитальные стены 

	Кирпичные, оштукатуренные 
	Мелкие повреждения штукатурки. Отдельные трещины и выбоины

	1. Перегородки

	Кирпичные, оштукатуренные
	Трещины в местах сопряжения перегородок с потолком

	4. Перекрытия
	
Ж/б панели
	
Трещины в местах примыканий к стенам

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Ж/б панели
	Трещины в местах примыканий к стенам

	подвальные
	
	

	5. Крыша
	Мягкая в два слоя
	Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле

	 6.Полы

	Дощатые, линолеум 
	Линолеум истерт местами. Местные просадки, прогибы и повреждения пола.

	7. Проемы
	 
Двойные створные 
	
Мелкие трещины в местах сопряжений коробок со стенами, Оконные переплеты рассохлись, расшатаны в углах.

	окна
	
	

	               двери
	Простые
	Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами

	8. Отделка
	
Обои, масляная краска, побелка, штукатурка, кафель, метлахская плитка 
	
Трещины, выпучивание местами, отпадание штукатурки, окрасочный слой местами потемнел, мелкие трещины и сколы в плитках

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	Штукатурка
	Трещины, отпадение штукатурки местами

	9. Отопление, электро- и сантехнические устройства
	
	

	Центральное отопление
 
	Централизованное
	Капельные течи в отопительных приборах, ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушение окраски отопительных приборов. Частичная потеря эластичности изоляции проводов.

	Электричество

	Скрытая проводка

	

	Водопровод

	От городской центральной сети

	

	Канализация
	Сброс в городскую сеть
	

	Горячее водоснабжение
	
	

	Ванны
	Чугунные, стальные
	

	Газоснабжение
	
	

	Телефон
	
	

	Радио
	
	

	Телевидение
	
	

	Сигнализация
	
	

	Мусоропровод
	
	

	Лифт
	
	

	Вентиляция
	
	

	Напольные электроплиты
	Электрическая напольная плита
	

	10. Крыльца 
	есть
	Трещины местами, выбоины, сколы

	      Лестницы
	Железобетонные
	

	      Прочие работы
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