ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска

по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения

г. Нижневартовск							«10» февраля 2025г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Р.В. Карпов - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Э.Э. Кулиев - исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Ю.И. Хакимова - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

Л.Б. Даудова – специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города

А.Ю. Елин – директор филиала АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г. Нижневартовск

А.В. Павлык – главный инженер «Управления капитального строительства города Нижневартовска»

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1.	О возможности проведения реконструкции сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения от ЦТП 16Б/1 до многоквартирного дома 76 по улице 60 лет октября.

В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

1. Учитывая отсутствие данного мероприятия в инвестиционной программе АО «Горэлектросеть», а также наличием первоочередных участков тепловых сетей на территории муниципального образования город Нижневартовск, которым необходимо проведение реконструкции, считать нецелесообразным проведение реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ЦТП 16Б/1 до многоквартирного дома 76 по улице 60 лет октября.

2. Рекомендовать жителям многоквартирного дома 76 по улице 60 лет октября рассмотреть возможность переоборудования инженерно-технического оснащения многоквартирного дома, а именно оборудование индивидуального теплового пункта с переводом системы горячего водоснабжения на работу через теплообменное оборудование. В случае положительного решения, подтвержденного протоколом общего собрания собственников, обратиться в технический совет повторно.

| Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | А.Н. Боков |
| --- | --- |

Протокол вел:

главный специалист отдела инженерного

обеспечения и ресурсосбережения

департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Куянов Александр Александрович

тел.: (3466) 41-69-79 доб.28526