79

	

	

	

	
	



 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого партнерства «Газовик»»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ


                                                                                        ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого партнерства «Газовик»»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ
	Генеральный директор

	И.С. Харьков


Основная часть проекта планировки территории




	СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	
	Том 1. Основная часть проекта планировки территории
	

	
	Часть 1.  Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории
	

	1.
	Характеристика планируемого развития территории
	5

	2.
	Параметры застройки
	6

	3.
	Характеристика объектов инженерной инфраструктуры
	7

	
	Часть 2. Графическая часть
	

	
	Чертеж планировки территории
	Лист 1

	
	Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
	

	
	Часть 1. Графическая часть
	

	
	Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска
	Лист 1

	
	Часть 2. Пояснительная записка
	

	1.
	Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ
	2

	2.
	Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района
	3

	3.
	Основные решения планировочной организации
	4

	4.
	Транспортные условия
	4

	5.
	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения
	4

	6.
	Обеспечение пожарной безопасности
	4

	7.
	Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения
	5

	8.
	Мероприятия по охране окружающей среды
	5

	
	Том 3. Основная часть проекта межевания территории
	

	
	Часть 1. Пояснительная записка
	

	1.
	Анализ сведений об использовании территории
	2

	2.
	Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории 
	2

	3.
	Принципы образования земельных участков
	31

	
	Часть 2. Графическая часть
	

	
	Чертеж межевания территории
	Лист 2

	
	Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
	

	
	Часть 1. Графическая часть
	

	
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
	Лист 2

	
	Схема существующего использования территории
	Лист 3


Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Введение

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Газовик" города Нижневартовска выполнена на основании решения правления дачного некоммерческого партнерства "Газовик" (далее – ДНП «Газовик») от 12.02.2019 №001 и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки является установление границ застроенных земельных.

1. Характеристика планируемого развития территории
Проектируемая территория в границах ДНП «Газовик» расположена в районе ГПЗ, рядом с рекой Мега города Нижневартовска.
Площадь территории для разработки проекта планировки составляет 2,6432 га.
Категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704).
На территории ДНП «Газовик», в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" размещены: сторожка с правлением ДНП «Газовик», площадка для мусоросборников, площадка для временного хранения автомобилей. Также разрешена стоянка автомобилей у границ личного дачного участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц. 

Местом для хранения средств пожаротушения является сторожка. Также на территории ДНП «Газовик» запроектирован противопожарный водоем.
Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1.
	Площадь земельного участка, в том числе:
	м2
	26432

	
	площадь земель общего пользования
	м2
	4233

	
	площадь земель индивидуальных участков
	м2
	22199

	2.
	Количество индивидуальных участков
	шт.
	28


2. Параметры застройки

Параметры застройки территории ДНП «Газовик» определены в соответствии с требованиями действующих строительных нормам и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории ДНП «Газовик» (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска. 
По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованное председателем ДНП «Газовик») возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов ДНП «Газовик» устройство глухих ограждения со стороны улиц и проездов.
Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.
Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2 "Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями на  соседних участках".
Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями
на соседних участках
	Материал несущих и ограждающих конструкций строения
	Расстояние (м)

	
	А
	Б
	В

	А
	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
	6
	8
	10

	Б
	То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
	8
	10
	12

	В
	Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
	10
	12
	15


По согласованию с председателем ДНП «Газовик» навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

3. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода – привозная.

На индивидуальных дачных участках могут быть предусмотрены выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.)

На проектируемой территории в настоящее время проложен кабель электроснабжения к каждому земельному участку. 

В садовом доме следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На проездах территории дачного товарищества следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.

[image: image1.emf] 

 


Взаи. инв. №











Подп. и дата














Инв. № подл.











РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра


Общество с ограниченной ответственностью 


«Земельные ресурсы»





г. Нижневартовск 2019 г





УТВЕРЖДЕН:�
�
Постановлением администрации города Нижневартовска�
�
�
�
от «_____»�
____________2019г.    №__________�
�






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра


Общество с ограниченной ответственностью 


«Земельные ресурсы»











Инв. № подл.











Взаи. инв. №











Подп. и дата














г. Нижневартовск 2019 г









PAGE  
5

