Утверждаю:

Заместитель главы города,

директор департамента ЖКХ

администрации города Нижневартовска

__________________ С.Е. Сериков

План мероприятий по устранению причин ухудшения качества холодного и горячего

водоснабжения в жилом фонде города Нижневартовска

| № п/п | Наименование мероприятий | Объект | Ответственное лицо | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | При наличии жалоб на качество холодной воды, производить отбор проб холодной воды на границе эксплуатационной ответственности. Комиссионный отбор проб производить по письменному заявлению в ресурсоснабжающую организацию от управляющей организации. Отбор проб холодной воды производить одновременно в двух точках: -на границе эксплуатационной ответственности, между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией за отбор ответственность несет ресурсоснабжающая организация, -непосредственно у заявителя, ответственность за отбор несет управляющая организация. | Жилищный фонд города | ООО «Нижневартовские коммунальные системы», Управляющие организации (в зависимости от принадлежности жилищного фонда) | При необходимости |
| 2. | При наличии жалоб на качество горячей воды, производить комиссионный отбор проб воды на границе эксплуатационной ответственности. Отбор проб холодной воды производить одновременно в двух точках: -на границе эксплуатационной ответственности, между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией за отбор ответственность несет ресурсоснабжающая организация, -непосредственно у заявителя, ответственность за отбор несет управляющая организация. | Жилищный фонд города | Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г.Нижневартовск (при приготовлении ГВС в ЦТП), ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (в МКД с ИТП), Управляющие организации (в зависимости от принадлежности жилищного фонда) | при необходимости |
| 3. | Проводить ревизию существующих внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, ИТП (при наличии) | Жилищный фонд города | Управляющие организации | в соответствии с графиком ППР |
| 4. | Провести промывку внутридомовой системы холодного и/или горячего водоснабжения | Жилищный фонд города | Управляющие организации | в соответствии с графиком ППР и при необходимости |
| 5. | Проводить ревизию теплообменного оборудования ЦТП | ЦТП | Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г.Нижневартовск | в соответствии с графиком ППР |
| 6. | Провести промывку теплообменного оборудования ЦТП | ЦТП | Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г.Нижневартовск | в соответствии с графиком ППР и при необходимости |
| 7. | Произвести пролив холодной воды при ухудшении ее качества до ввода в многоквартирный дом | камеры водовода | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | при необходимости |
| 8. | После завершения работ на участках инженерных сетей холодного и/или горячего водоснабжения осуществить пролив до полного осветления воды и доведения ее качества до нормативных требований | место проведения работ | ООО «Нижневартовские коммунальные системы», Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г.Нижневартовск Управляющие организации (в зависимости от принадлежности жилищного фонда), подрядные организации Югорского фонда капитального ремонта МКД, выполняющие ремонт общедомовых сетей холодного и/или горячего водоснабжения | после завершения работ |

Согласовано:

| Главный управляющий директор ООО «Нижневартовские коммунальные системы» |  | А.Н. Боков |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г.Нижневартовск |  | А.Ю. Елин |
| Начальник Нижневартовского территориального сектора Югорского фонда капремонта |  | Д.С. Журавлев |
| Директор АО «Управляющая компания №1» |  | В.В. Вахрушев |
| Директор АО «Управляющая компания №2» |  | Д.Н. Дадеркин |
| Директор АО «Жилищный трест №1» |  | О.А. Фаттахова |
| Директор МУП «Производственный ремонтно- эксплуатационный трест №3» |  | М.В. Коростелёв |
| Директор ООО «Управляющая компания «Диалог» |  | В.Н. Абрагимова |
| Исполнительный директор ООО «Ренако-плюс» |  | В.Г. Аристов |
| Генеральный директор ООО «Управляющая компания - Квартал» |  | О.С. Елина |
| Директор ООО «Управляющая компания» |  | С.В. Дунская |
| Директор ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья» |  | Л.Н. Зятин |
| Генеральный директор АО «Ремонтно-наладочное управление жилищно-коммунального хозяйства» |  | И.И. Мубаракшин |
| Директор ООО «Управляющая компания «Жилище-сервис» |  | К.П. Юрьев |
| Генеральный директор ООО «Управляющая компания Пирс» |  | А.Н. Шипицкий |
| Директор ООО «Данко» |  | П.А. Кадочкин |
| Директор ООО «Управляющая компания «Пилот» |  | И.Н. Стадник |

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела инженерного

обеспечения и ресурсосбережения департамента

ЖКХ администрации города Нижневартовска                                                            В.В. Савген