РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

«ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

«ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Том 1

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| --- |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных объектов... | 1 |
| Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов |  |
| 2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов…………………………………………………………... | 2 |
| 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов……………………………………………………………………………………... | 2 |
| 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов……………………………………………………………………….… | 2 |
| 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов…………………………………………………………... | 2 |
| 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения…………………………………………………………..... | 3 |
| 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов……………………………………………………….... | 3 |
| 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды………………………………………………………………………… | 3 |
| 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне…………….. | 4 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Раздел 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования……………………………………………………... | 5 |
| 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд…………………………….……………… | 7 |
| Чертеж межевания территории……………………………………………………………. | 8 |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки и проект межевания территории (далее – Проект) для линейного объекта «ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- материалов инженерных изысканий;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска № 1159-р от 22.08.2018 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска».

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено строительство следующих объектов:

- ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска.

Назначение проектируемых линейных объектов – передача электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи не изолирующих конструкций и арматуры к опорам.

Источником электроснабжения, в соответствии с актом технологического присоединения № 5973-18/Ф.6 РП-2С от 23.05.2018 г. выданными АО «Городские электрические сети » является опора N8 В/1-10 кВ ф.N16 РП-2С, РУ-10 кВ.

Сведения о электоприемниках: КТПН 1-21/С 630 кВА

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в г. Нижневартовске, Северный промышленный узел города в части кадастрового квартала 86:11:0402001.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 949942,20 | 4424348,77 |
| 2 | 949973,37 | 4424330,83 |
| 3 | 949976,35 | 4424325,50 |
| 4 | 949964,42 | 4424326,73 |
| 5 | 949939,59 | 4424341,02 |
| 6 | 949879,75 | 4424346,96 |
| 7 | 949865,96 | 4424348,31 |
| 8 | 949816,56 | 4424081,20 |
| 9 | 949813,48 | 4424080,61 |
| 10 | 949812,29 | 4424080,74 |
| 11 | 949788,72 | 4424078,70 |
| 12 | 949785,23 | 4424079,10 |
| 13 | 949785,83 | 4424087,24 |
| 14 | 949788,33 | 4424086,68 |
| 15 | 949809,71 | 4424088,54 |
| 16 | 949859,41 | 4424356,97 |
| 1 | 949942,20 | 4424348,77 |

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству, не предусмотрено.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки территории предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На участке отсутствуют территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3. Проект межевания территории

В соответствии с ч.2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Для всех объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны.

Ширина охранной зоны для воздушной линии ВЛ 10 кВ составляет по 5 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно: убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки; размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

Охранная зона объекта «ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска» накладывает обременения согласно «Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009» на части следующих земельных участков: 86:11:0402001:915, 86:11:0000000:68245, 86:11:0000000:43.

Координаты поворотных точек охранной зоны

| № п/п | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 949862,70 | 4424357,67 |
| 2 | 949863,20 | 4424357,64 |
| 3 | 949869,95 | 4424356,98 |
| 4 | 949876,92 | 4424356,29 |
| 5 | 949880,62 | 4424355,93 |
| 6 | 949880,64 | 4424355,93 |
| 7 | 949883,70 | 4424355,63 |
| 8 | 949883,72 | 4424355,63 |
| 9 | 949941,35 | 4424349,90 |
| 10 | 949943,33 | 4424349,24 |
| 11 | 949947,28 | 4424346,99 |
| 12 | 949969,30 | 4424334,33 |
| 13 | 949973,87 | 4424331,69 |
| 14 | 949973,88 | 4424331,69 |
| 15 | 949975,71 | 4424329,86 |
| 16 | 949976,38 | 4424327,37 |
| 17 | 949975,71 | 4424324,85 |
| 18 | 949973,88 | 4424323,02 |
| 19 | 949971,37 | 4424322,36 |
| 20 | 949968,88 | 4424323,02 |
| 21 | 949964,33 | 4424325,63 |
| 22 | 949942,30 | 4424338,29 |
| 23 | 949939,27 | 4424340,03 |
| 24 | 949882,73 | 4424345,67 |
| 25 | 949879,66 | 4424345,97 |
| 26 | 949875,96 | 4424346,33 |
| 27 | 949868,97 | 4424347,02 |
| 28 | 949868,96 | 4424347,02 |
| 29 | 949866,78 | 4424347,23 |
| 30 | 949866,21 | 4424344,17 |
| 31 | 949866,21 | 4424344,14 |
| 32 | 949858,15 | 4424300,88 |
| 33 | 949856,74 | 4424293,32 |
| 34 | 949856,73 | 4424293,29 |
| 35 | 949856,10 | 4424289,99 |
| 36 | 949856,10 | 4424289,96 |
| 37 | 949855,51 | 4424286,96 |
| 38 | 949846,07 | 4424236,98 |
| 39 | 949845,11 | 4424231,88 |
| 40 | 949844,33 | 4424227,56 |
| 41 | 949836,21 | 4424182,32 |
| 42 | 949835,04 | 4424175,81 |
| 43 | 949834,14 | 4424170,77 |
| 44 | 949827,90 | 4424135,97 |
| 45 | 949826,99 | 4424130,93 |
| 46 | 949826,99 | 4424130,87 |
| 47 | 949826,05 | 4424126,04 |
| 48 | 949818,86 | 4424088,51 |
| 49 | 949817,99 | 4424083,89 |
| 50 | 949817,40 | 4424082,33 |
| 51 | 949815,57 | 4424080,50 |
| 52 | 949813,53 | 4424079,87 |
| 53 | 949809,76 | 4424079,51 |
| 54 | 949809,74 | 4424079,51 |
| 55 | 949794,08 | 4424078,16 |
| 56 | 949788,79 | 4424077,68 |
| 57 | 949788,37 | 4424077,68 |
| 58 | 949788,04 | 4424077,68 |
| 59 | 949786,54 | 4424077,77 |
| 60 | 949784,38 | 4424078,43 |
| 61 | 949782,55 | 4424080,26 |
| 62 | 949781,88 | 4424082,78 |
| 63 | 949782,55 | 4424085,27 |
| 64 | 949784,38 | 4424087,10 |
| 65 | 949786,87 | 4424087,76 |
| 66 | 949787,21 | 4424087,76 |
| 67 | 949788,32 | 4424087,67 |
| 68 | 949793,21 | 4424088,12 |
| 69 | 949808,85 | 4424089,47 |
| 70 | 949808,87 | 4424089,47 |
| 71 | 949809,04 | 4424090,37 |
| 72 | 949816,23 | 4424127,93 |
| 73 | 949817,14 | 4424132,73 |
| 74 | 949818,06 | 4424137,74 |
| 75 | 949824,30 | 4424172,54 |
| 76 | 949825,20 | 4424177,55 |
| 77 | 949826,37 | 4424184,06 |
| 78 | 949834,49 | 4424229,30 |
| 79 | 949835,26 | 4424233,65 |
| 80 | 949835,28 | 4424233,71 |
| 81 | 949836,25 | 4424238,84 |
| 82 | 949845,69 | 4424288,82 |
| 83 | 949845,69 | 4424288,85 |
| 84 | 949846,27 | 4424291,85 |
| 85 | 949846,90 | 4424295,15 |
| 86 | 949848,32 | 4424302,71 |
| 87 | 949856,37 | 4424345,97 |
| 88 | 949857,78 | 4424353,56 |
| 89 | 949858,37 | 4424355,15 |
| 90 | 949860,20 | 4424356,98 |
| 1 | 949862,70 | 4424357,67 |

Реализация проекта планировки и проект межевания территории для линейного объекта «ВЛ 10 кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска» проводится в 3 этапа.

1 Этап

Постановка на кадастровый учет земельного участка 86:11:0402001:ЗУ1 согласно Таблице 1.

2 Этап

Постановка на кадастровый учет земельных участков с условными номероми 86:11:0402001:ЗУ577 и 86:11:0402001:ЗУ501 . В соответствии с проектом планировки и проектом межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска, утвержденного постановлением Администрации города Нижневартовска № 574 от 14.04.2017.

Данные земельные участки указаны в проекте планировки и проекте межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска под номерами 577 и 501.

3 Этап

Постановка на кадастровый учет частей земельных участков 86:11:0402001:68245/чзу1, 86:11:0402001:ЗУ577/чзу1, 86:11:0402001:ЗУ501/чзу1 согласно Таблице 2.

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования

Площади испрашиваемых земельных участков в

кадастровом квартале 86:11:0402001 под линейный объект

Таблица 1

| № земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Категория земель | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 1623,9 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |

Площади испрашиваемых частей земельных участков в

кадастровом квартале 86:11:0402001 под линейный объект

Таблица 2

| № земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Категория земель | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:11:0402001:ЗУ577\чзу1 | 242,78 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 86:11:0402001:ЗУ501\чзу1 | 523,60 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 86:11:0402001:68245/чзу1 | 787,35 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и (или) муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

# Координаты поворотных точек образуемых земельных участков

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 86:11:0402001:ЗУ501/чзу1 |
| 1 | 949912,39 | 4424351,74 |
| 2 | 949910,94 | 4424343,85 |
| 3 | 949939,59 | 4424341,01 |
| 4 | 949964,42 | 4424326,73 |
| 5 | 949976,35 | 4424325,50 |
| 6 | 949973,37 | 4424330,83 |
| 7 | 949942,07 | 4424348,81 |
| 1 | 949912,39 | 4424351,74 |
| 86:11:0402001:ЗУ577/чзу1 |
| 1 | 949910,94 | 4424343,85 |
| 2 | 949912,39 | 4424351,74 |
| 3 | 949882,13 | 4424354,73 |
| 4 | 949880,71 | 4424346,85 |
| 1 | 949910,94 | 4424343,85 |
| 86:11:0402001:ЗУ1 |
| 1 | 949812,29 | 4424080,74 |
| 2 | 949813,48 | 4424080,61 |
| 3 | 949816,56 | 4424081,2 |
| 4 | 949865,96 | 4424348,32 |
| 5 | 949880,71 | 4424346,85 |
| 6 | 949882,13 | 4424354,73 |
| 7 | 949863,72 | 4424356,55 |
| 8 | 949863,15 | 4424353,78 |
| 9 | 949861,85 | 4424353,91 |
| 10 | 949850,64 | 4424294,83 |
| 11 | 949839,15 | 4424233,31 |
| 12 | 949829,63 | 4424181,99 |
| 13 | 949829,63 | 4424181,98 |
| 14 | 949813,23 | 4424094,04 |
| 15 | 949813,23 | 4424094,02 |
| 16 | 949813,22 | 4424094,01 |
| 17 | 949813,22 | 4424093,98 |
| 18 | 949813,22 | 4424093,96 |
| 19 | 949813,22 | 4424093,94 |
| 20 | 949813,21 | 4424093,93 |
| 21 | 949812,74 | 4424088,63 |
| 1 | 949812,29 | 4424080,74 |
| 86:11:0000000:68245/чзу1 |
| 1 | 949803,96 | 4424080,01 |
| 2 | 949809,65 | 4424080,5 |
| 3 | 949809,67 | 4424080,51 |
| 4 | 949812,29 | 4424080,74 |
| 5 | 949812,74 | 4424088,63 |
| 6 | 949813,21 | 4424093,93 |
| 7 | 949813,22 | 4424093,94 |
| 8 | 949813,22 | 4424093,96 |
| 9 | 949813,22 | 4424093,98 |
| 10 | 949813,22 | 4424094,01 |
| 11 | 949813,23 | 4424094,02 |
| 12 | 949813,23 | 4424094,04 |
| 13 | 949829,63 | 4424181,98 |
| 14 | 949829,63 | 4424181,99 |
| 15 | 949839,15 | 4424233,31 |
| 16 | 949850,64 | 4424294,83 |
| 17 | 949861,85 | 4424353,91 |
| 18 | 949863,15 | 4424353,78 |
| 19 | 949863,72 | 4424356,55 |
| 20 | 949859,41 | 4424356,97 |
| 21 | 949809,71 | 4424088,54 |
| 22 | 949805,05 | 4424088,13 |
| 23 | 949803,96 | 4424081,64 |
| 1 | 949803,96 | 4424080,01 |