ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска

по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения

г.Нижневартовск							«10» декабря 2024г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Р.В. Карпов - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Э.Э. Кулиев - исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Т.А. Казак - начальник управления по дорожному хозяйству администрации города

М.И. Шадыев - директор «Управления капитального строительства города Нижневартовска»

С.А. Кельм - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»

Ю.А. Елин - генеральный директор АО «Горэлектросеть»

Д.А. Шейнов - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть»

А.И. Петров – начальник отдела телекоммуникационных услуг 
АО «Горэлектросеть»

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1.	Утверждение Концепции организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска.

2.	Согласование технических характеристик уличных светильников:

2.1. - для освещения проезжей части автодорог;

2.2. - для освещения пешеходных тротуаров.

В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

| № п/п | Наименование | Принятое решение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Концепция организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска | Рекомендовать к утверждению Концепции главе города Нижневартовска |
| 2. | Тип уличных светильников |  |
| 2.1. | для освещения проезжей части автодорог Минимальные технические требования: - источник света – LED; - цветовая температура 4000 К; - световая отдача, лм/Вт не менее 165 ± 5% ; - наличие разъёма NEMA 7 для установки модуля управления; - установка светильника на опору или кронштейн с посадочным диаметром 60мм. - литой корпус из алюминия или сплава быстроразборной конструкции; - корпус окрашен по порошковой технологии; - гарантийный срок не менее 5 лет. | Утвердить минимальные технические требования и тип уличных светильников проезжей части автодорог |
| 2.2. | для освещения пешеходных тротуаров Минимальные технические требования: - источник света – LED; - цветовая температура, 4000 К; - световая отдача, лм/Вт не менее 120; - наличие разъёма NEMA 7 для установки модуля управления; - гарантийный срок не менее 5 лет. | Утвердить минимальные технические требования и тип уличных светильников для освещения пешеходных тротуаров |
| 3. | Изменения к концессионному соглашению в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №5 от 11.07.2024г. между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» | Для реализации положений Концепции организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска рекомендовать изменить название п. 2.23 приложения №3 и 4 Концессионного соглашения с «Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления)» на «Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления и создание автоматизированной системы управления наружным освещением)». |

| Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | _________А.Н. Боков |
| --- | --- |

Протокол вел: главный специалист отдела

инженерного обеспечения и ресурсосбережения

департамента ЖКХ администрации города

Масленников Александр Геннадиевич

Тел:+7-3466-41-59-94