ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

03.04.2026                                                                                         г. Нижневартовск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Р.В. Карпов – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Э.Э. Кулиев – начальника отдела инженерной инфраструктуры 
и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Ю.С. Хомец – заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Е.А. Щеглов – начальник юридического управления администрации города;

А.В. Павлык – главный инженер казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Н.В. Ахтарова – начальник проектно-технического и экспертного отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Н.Ю. Антонова – исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

С.А. Лях – главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;

В.Г. Сушков – технический директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;

В.Н. Лазарева – заместитель технического директора по инвестициям и развитию общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;

О.Ю. Щербаков – заместитель технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;

С.Г. Шахматов – руководитель производственной службы общества 
с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»;

Н.В. Зырянов – начальник отдела разрешений в строительстве управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Реконструкция участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 1а по улице 60 лет Октября.

В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

- Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» на проведение мероприятий, 
по реконструкции участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 
1а по улице 60 лет Октября.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»:

2.1. Выполнить корректировку инвестиционной программы до 30.11.2026.

2.2. По окончании разработки проекта по реконструкции участка канализационного коллектора диаметром 800 мм., протяженностью 168 м., расположенного в районе административного здания 
1а по улице 60 лет Октября уведомить «Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району» о предстоящих работах, а также о необходимости изменения пешеходного трафика и проработки логистики прохода для посетителей учреждения на время проведения работ.

- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города составить протокол заседания технического совета администрации города Нижневартовска по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения.

Заместитель директора

департамента ЖКХ

администрации города, заместитель

руководителя технического совета                                                                            Р.В. Карпов

Протокол вел: главный специалист отдела

инженерной инфраструктуры и концессий

департамента ЖКХ администрации города                                                     О.А. Щеблыкина