Приложение 1 к протоколу

заседания комиссии  по ЧС и ОПБ

города Нижневартовска

от  29.09.2023 №4

О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, тепло- и энергоснабжения, образовательных организаций, учреждений культуры, физкультуры и спорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения города Нижневартовска  к работе в осенне - зимний период 2023-2024 годов

Карпов Роман Вячеславович,

исполняющий обязанности заместителя главы города,

директора департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Объекты ЖКХ, жилищного фонда и социальной сферы готовы к работе в отопительный период 2023-2024.

В городе Нижневартовске организованна централизованная система отопления, которая включает в себя 10 котельных (7 муниципальных и 3 частных). Теплоснабжающие организации произвели запуск теплоносителя 21.09.2023 согласно постановлению администрации города от 20.09.2023 №812 «О начале отопительного периода».

На реализацию мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду выделено 441,9 млн. рублей внебюджетных средств предприятий.

Концессионером АО «Городские электрические сети» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках реализации концессионного соглашения в 2023 году выполнены следующие работы:

- реконструкция сетей теплоснабжения;

- капитальный ремонт котлов и котельного оборудования;

- капитальный ремонт 13 центральных тепловых пунктов.

В границах города зарегистрировано 164 СОНТа, из них 152 подключены к системе электроснабжения. Полностью проведены необходимые мероприятия по проверке готовности СОНТ к прохождению ОЗП.

На предприятиях ЖКХ сформировано 69 аварийно-восстановительных бригад численностью 329 человек. С целью приобретения практических навыков и способности персонала проведена 81 противоаварийная тренировка.

С целью обеспечения котельных природным газом для работы теплоэнергетического оборудования заключены договоры на поставку
и транспортировку газа. На случай аварийного прекращения подачи газа на котельных города имеется 3-х суточный запас нефти и воды.

Заключен договор на закупку резервного топлива – нефти.

Проведены комиссионные проверки готовности объектов жилищного фонда и социальной сферы и выданы паспорта готовности к отопительному периоду.

Для объектов социальной сферы подача тепловой энергии осуществляется после поступления заявки от учреждения (организации). По состоянию на 27.09.2023 во все объекты образования города подан теплоноситель.

Бугаёв Николай Анатольевич,

главный инженер АО «Горэлектросеть»

В ходе подготовки сетей электроснабжения города к прохождению осенне-зимнего периода 2023 – 2024 годов АО «Горэлектросеть» выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт:

- воздушных линий класса напряжения 0,4 – 35кВ общей протяженностью – 37 км.

- трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4 – 35кВ общим количеством – 513 шт.

- Капитальный ремонт:

- трансформаторных подстанций 10(6)/0,4кВ – 13 шт.

- воздушных линий класса напряжения 0,4 – 10кВ общей протяженностью – 8,3 км

- Реконструкция трансформаторных подстанций капитального исполнения с полной заменой оборудования трансформаторных камер 10/0,4кВ – 5 шт.

- Проведено техническое освидетельствования 59 объектов электросетевого хозяйства с продлением по ним сроков службы.

- Обеспечен необходимый неснижаемый резерв материально-технических средств для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

- В охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи проведена расчистка просек от кустарника, поросли и деревьев, угрожающих нарушением их нормального функционирования.

- Проведены запланированные противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом.

По результатам проведённых мероприятий обеспечена готовность объектов электросетевого хозяйства города к прохождению осенне-зимнего периода 2023 – 2024 годов.

Общее освоение денежных средств по выполненным мероприятиям составляет 52,9 млн. руб.

Федорус Александр Владимирович,

исполняющий обязанности  заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города

В соответствии с распоряжением администрации города от 20.07.2023  №477-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства                  и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск           к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов" приемка и оценка готовности учреждений социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов осуществлялась комиссией, в состав которой были включены представители образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, администрации города, единой теплоснабжающей организации и представители общественности.

На основании актов проверки готовности к отопительному периоду всем учреждениям социальной сферы города выданы "Паспорта готовности                        к отопительному периоду 2023-2024 годов", из них:

- 32 детских сада (65 объектов);

- 35 школы (38 объектов);

- 2 учреждения дополнительного образования (6 объектов);

- 1 центр развития образования;

- 4 учреждения физической культуры и спорта (18 объектов);

- 10 учреждений культуры (26 объектов).

В плане по подготовке объектов образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта к осенне-зимнему периоду выполнены следующие мероприятия:

- опрессовка и промывка наружных и внутренних инженерных сетей, тепло- и водоснабжения, что зафиксировано в актах, которые подписаны эксплуатирующими и теплоснабжающими организациями;

- совместно с эксплуатирующими организациями выполнено обследование тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, состояния утепления зданий, а также состояния утепления индивидуальных тепловых пунктов (при наличии).

В плане реализации мероприятий по утеплению рабочих помещений       и мест общего пользования в зданиях проведены работы по утеплению окон, чердаков, слуховых окон (при наличии) и дверей запасных выходов.

Все образовательные организации, учреждения культуры, физической культуры и спорта готовы к работе в осенне-зимний период на 100%.

Смирнов Максим Валерьевич,

главный врач БУ «Нижневартовская городская

станция скорой медицинской помощи»

В городе Нижневартовске функционирует 17 государственных медицинских организаций, из которых 12 юридических лиц и 5 филиалов:

- стационарного типа – 4 учреждения;

- амбулаторно-поликлинического типа -4 учреждения:

- диспансеры – 3;

- БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи».

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2023 № 711  «О подготовке медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» в целях исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п  «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда и обеспечения своевременной  и качественной подготовки медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», в медицинских организациях города Нижневартовска выполнены следующие мероприятия:

- Проведено комиссионное обследование состояния зданий, инженерного оборудования, объектов электроэнергетики и теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения и противопожарного назначения, исполнено до 26.05.2023.

- Разработаны, в том числе с учетом выявленных недостатков в прошедший зимний сезон, Планы мероприятий по подготовке объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, исполнено до 01.06.2023.

- Оформлены паспорта готовности объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, выполнены необходимые ремонтно-восстановительные работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями.  В срок до 18.08.2023 всеми медицинскими организациями паспорта оформлены.

- Предусмотрено содержание в требуемом объеме и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения объектов здравоохранения. Проверена готовность к работе резервных источников электропитания.

- Подготовлена документация и заключены договоры с обслуживающими компаниями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и на поставку тепло и энергоресурсов.

По состоянию на 08.09.2023 все плановые и подготовительные работы  по безаварийной эксплуатации учреждений в ОЗП 2023-2024 годов проведены во всех медицинских организациях.

Размер финансирования по всем государственным медицинским организациям в городе Нижневартовске составил: 51 093,45 тыс. рублей.

В разрезе учреждений картина выглядит следующим образом:

- БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» финансирование составило 1 810,00 тыс. рублей. Выполнены работы по частичной замене теплотрассы, холодного водоснабжения, сети водоотведения. Выполнен ремонт электрических сетей, системы вентиляции, кровли, холодного и горячего водоснабжения. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» финансирование составило 700,00 тыс. рублей. Выполнены работы по замене труб горячего водоснабжения, задвижек в теплокамере. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» финансирование составило 923,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, диагностики электросетей, частичной замене труб, кранов, поверке и замене узла учета тепловой энергии, замене фильтров системы вентиляции, ремонту автономного источника резервного электропитания. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» финансирование составило 403,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли и крыльца. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» все работы по подготовке к ОЗП 2023-2024 годов выполнены на основании заключенного контракта на комплексное обслуживание. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» финансирование составило 1 871,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту узла учета горячего водоснабжения, кровли, крыльца. Заменены входные двери, установлены тепловые завесы. Произведено остекление балконов поликлиники, ремонт сетей канализации и водоснабжения. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» финансирование составило 600,00 тыс. рублей. Выполнены работы по изолированию и утеплению трубопровода теплотрассы протяженностью 150 метров к стационару диспансера расположенного в поселке Жарки от котельной «Нижневартовский Газоперерабатывающий Комплекс». Еще необходимо утеплить 2150 метров. Вопрос решается постепенно, по мере выделения финансовых средств. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» финансирование составило 41 100,00  тыс. рублей. Выполнены работы по монтажу системы вентиляции, электросетей, водоснабжения, водоотведения а также системы отопления. На 25.09.2023 осуществлена подача тепла в учреждение.

- БУ  «Нижневартовская городская поликлиника» финансирование составило 2 100,00 тыс. рублей. Выполнены работы по частичному ремонту кровли, чердачных помещений, инженерному оборудованию водопровода, канализации, отопления. Тепловая энергия на основании заявки подана.

- БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» финансирование составило 1 418,00 тыс.  рублей. Выполнены работы по ремонту крыльца. Проведены работы по ремонту системы горячего водоснабжения с заменой приборов учета потребления воды. Проведены работы по промывке системы центрального отопления, поверке, замене узлов учета тепловой энергии. Тепловая энергия на основании заявки подана.

11. БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» подготовка к ОЗП 2023-2024 годов проведена Управляющей компанией. Тепловая энергия на основании заявки подана.

12. БУ «Нижневартовская городская детская  стоматологическая поликлиника». Выполнены работы по ремонту кровли поликлиники на сумму 168,45 тыс. рублей. Подготовка к ОЗП 2023-2024 годов проведена в рамках текущего обслуживания. Тепловая энергия на основании заявки подана.

13. КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Подготовка к ОЗП 2023-2024 годов проведена на основании заключенного договора на комплексное обслуживание.

14. КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД», КУ «Станция переливания крови», БУ «Центр медицинской профилактики», БУ «Врачебно-физкультурный диспансер» подготовка к работе в ОЗП 2023-2024 годов проведена в рамках договоров с обслуживающими организациями на комплексное обслуживание.

Все медицинские организации города с круглосуточным пребыванием пациентов, за исключением БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» ввиду отсутствия потребности, КУ «Станция переливания крови», а также БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», оснащены автономными источниками резервного электропитания в достаточном количестве, а именно 18 шт.:

БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» - 8 штук.

БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» - 2 шт.

БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»  - 1 штука.

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»-2шт.

БУ  «Нижневартовский онкологический диспансер» - 1 шт.

КУ  «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» - 1 шт.

КУ  «Станция переливания крови» - 2 шт.

БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» -1 шт.

Техническое обслуживание автономных источников резервного электропитания с заменой сопутствующих расходных материалов проводится в соответствии с регламентом на основании заключенных на данный вид работ контрактов, контрольный запуск производится два раза в месяц. Резервы оборудования и ГСМ имеются в достаточном количестве.

Заключение: все государственные медицинские организации города Нижневартовска к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов готовы.

Журавлева Оксана Владимировна,

начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства  по городу  Нижневартовску и Нижневартовскому району

Департамента социального развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району курирует деятельность четырех учреждений социального обслуживания населения (состоящих из семи объектов), расположенных на территории города Нижневартовска.

Из них:

- БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения», 2 объекта, расположенные по адресу: ул. Омская, д. 64А и ул. Заводская, д. 7; 1 объект, расположенный по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 29, помещение 1016;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода», 1 объект, расположенный по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 15Б;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский специальный пансионат круглосуточного ухода», 1 объект, расположенный по адресу: ул. 60 лет Октября, 4П, стр/1;

- БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов», 2 объекта, расположенные по адресу: ул. Северная, д. 82 и ул. Интернациональная, д. 24А.

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 25.07.2023 № 1200-р «О подготовке учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, к отопительному сезону 2023-2024 годов» обслуживающими организациями города в курируемых учреждениях проведены следующие проверочные мероприятия:

- обеспечение работоспособности всех приборов учета;

- осуществление промывки систем отопления для удаления внутренних загрязнений труб, радиаторов, арматуры, котельного оборудования, с проведением испытания оборудования после промывки.

В результате, все системы жизнеобеспечения объектов учреждений находятся в исправном состоянии, имеются акты обслуживающих организаций, нарушений не зафиксировано.

Кроме этого, произведен визуальный осмотр зданий и территорий учреждений.

В результате. Подвалы зданий находится в сухом состоянии. Внутренняя система трубопровода заизолирована, утеплена. Сантехническая система исправна. Чердаки зданий, находятся в чистом, сухом состоянии. Слуховые окна застеклены. Двери чердаков закрыты на замок. Ключи находятся в ключнице кабинетов дежурных администраторов, на посту охраны.

Территория вокруг зданий приведена в технически исправное состояние: обеспечены беспрепятственные отводы атмосферных и талых вод от отмостков, входа в подвалы, оконных приямков. Обеспечена надлежащая гидроизоляция фундамента, стен подвалов и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.

Протечки кровли не выявлены. Слуховые окна находятся в исправном состоянии. Специальные люки выхода на крышу открываются свободно, без усилия. Свободный доступ запрещён. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнебиозащитным составом.

По итогам проведения всех подготовительных и проверочных мероприятий объекты учреждений социального обслуживания населения города готовы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.