Приложение № 2

Раздел заполняется для технической и финансово-экономической проработки проекта.
При отсутствии точных значений допускается указание ориентировочных данных с соответствующей отметкой.

| Опросный лист по объекту электрического теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год ввода действующего источника теплоснабжения в эксплуатацию; сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях. |  |
|  | Состав основного оборудования действующего источника: количество, тип, производитель, год выпуска, техническое состояние, износ %. |  |
|  | Установленная и располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; фактическая максимальная нагрузка за последний отопительный период. |  |
|  | Категория и количество существующих потребителей: МКД, индивидуальный жилой сектор, больницы, школы, детские сады, административные, производственные и иные объекты. |  |
|  | Годовой отпуск / потребление тепловой энергии за последний завершенный год, Гкал. |  |
|  | Годовое потребление топлива действующим источником за последний завершенный год в натуральных единицах. |  |
|  | Фактические годовые расходы на теплоснабжение: топливо, электроэнергия, персонал, ремонт, аварийно-восстановительные работы, иные расходы. |  |
|  | Действующий тариф на тепловую энергию / ГВС либо фактическая себестоимость теплоснабжения для собственного потребления. |  |
|  | Тепловые сети: протяженность, материал, диаметр, износ %. |  |
|  | Наличие аварий, инцидентов, предписаний надзорных органов или ограничений по эксплуатации за последние 3 года. |  |
|  | Собственник, балансодержатель, эксплуатирующая и теплоснабжающая организация. |  |
|  | Правовой статус площадки / земельного участка и объектов недвижимости; наличие ограничений и обременений. |  |
|  | Расчетная тепловая нагрузка объекта с распределением: отопление, вентиляция, ГВС, технологические нужды, Гкал/ч. |  |
|  | Существующая разрешенная / договорная электрическая мощность на объекте, кВт/МВт. |  |
|  | Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям: получены / запрошены / отсутствуют; дата и номер (при наличии). |  |
|  | Предварительная стоимость и сроки технологического присоединения к электрическим сетям (при наличии оценки). |  |
|  | Действующий тариф / ценовая категория на электрическую энергию; возможность применения иных тарифных решений (при наличии информации). |  |
|  | Необходимость резервного источника электроснабжения. |  |
|  | Наличие помещения / площадки для размещения оборудования. |  |
|  | Планируемый режим эксплуатации объекта: круглогодичный / отопительный сезон / иной. |  |
|  | Предполагаемый источник исполнения платежей по проекту и возможность планирования платежей на период рассрочки. |  |
|  | Предпочтительная периодичность платежей при рассрочки: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно / иное. |  |
|  | Дополнительные технические, организационные или финансовые условия, влияющие на реализацию проекта. |  |

| Руководитель / уполномоченное лицо |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. _________________________ | Подпись _______________/__________________ |
| Должность _____________________ | М.П. |
| Дата __________________________ |  |