ПРОТОКОЛ

выездного заседания рабочей группы по обследованию и паспортизации объектов муниципальной собственности социальной инфраструктуры города Нижневартовска, на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

14.11.2014					г. Нижневартовск				        №2

Присутствовали:

| Вовк Оксана Григорьевна | начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; |
| --- | --- |
| Старостенко Татьяна Ивановна | начальник отдела градостроительного развития и планировки территорий управления архитектуры и градостроительства; |
| Горемыкина Галина Михайловна | главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования; |
| Наумова Татьяна Сергеевна | ведущий инженер по охране труда и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; |
| Самохин Михаил Владимирович | главный специалист отдела по благоустройству и дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; |
| Петрова Самира Анатольевна | ведущий специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; |
| Фаттахова Елена Александровна | главный специалист отдела реализации социальных программ управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району; |
| Кадров Фанис Фаилевич | главный специалист отдела по работе с общественными объединениями и организациями граждан управления по социальной и молодежной политике администрации города; |
| Горбачева Светлана Ангеловна | председатель общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых»; |
| Беликова Маргарита Анатольевна | член правления общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых». |

Перечень спортивных объектов города для обследования на предмет соблюдения доступности для инвалидов по зрению:

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена"

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия"

Физкультурно-спортивный комплекс "Юбилейный" Спортивный комплекс "Нефтяник"

РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" (Денис А.В.) выполнить работы по обеспечению доступности объектов (спорткомплекс  «Арена», спорткомплекс «Нефтяник»), в т.ч.:

  - Включить замечания и предложения членов рабочей группы в паспорта доступности объектов.

  - Своевременно производить чистку пандусов входных групп.

  - Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей.

  - Разместить радиоточки у входных групп объектов.

  - Обозначить прозрачные полотна дверей на входной группе, а также внутри объекта яркой контрастной маркировкой согласно СП 59.13330.2012.

  - Рассмотреть возможность размещения рельефной информации, выделенной контрастным цветом, о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания маломобильных групп населения (с правой стороны после входа в здание).

  - Освободить от скамеек проходы в вестибюлях спортивных комплексов.

  - Обозначить контрастно-окрашенной поверхностью: участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения, зоны возможной опасности с учетом движения дверного полотна.

  - Обеспечить индивидуальные шкафы в раздевалках рельефной нумерацией на контрастном фоне.

  - Разместить специальные знаки о доступности (в том числе рельефные) у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин.

  - Рассмотреть возможность установки в санитарно-бытовой кабине системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.

- Рекомендовать муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детского – юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (Стрельцов В.В.) выполнить работы по обеспечению доступности объекта (спортивный комплекс «Юбилейный»), в т.ч.:

  - Включить замечания и предложения членов рабочей группы в паспорт доступности объекта.

  - Своевременно производить чистку пандусов входной группы.

  - Обозначить прозрачные полотна дверей на входной группе, а также внутри объекта яркой контрастной маркировкой согласно СП 59.13330.2012.

  - Обозначить места для парковки инвалидов соответствующей разметкой и дорожными знаками («Инвалиды» и «Место стоянки»).

  - Разместить радиоточку у входной группы объекта.

  - Рассмотреть возможность размещения рельефной информации, выделенной контрастным цветом, о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания маломобильных групп населения (с правой стороны после входа в здание).

  - Обозначить контрастно-окрашенной поверхностью: участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения, зоны возможной опасности с учетом движения дверного полотна.

  - Разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на контрастном фоне у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин.

- Рекомендовать муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (Секисов Д.Н.) выполнить работы по обеспечению доступности объекта (спортивный комплекс «Олимпия»), в т.ч.:

  - Включить замечания и предложения членов рабочей группы в паспорт доступности объекта.

  - Разместить таблички или наклейки при входе в здание, для информирования о доступности соответствующим группам инвалидности.

  - Обозначить прозрачные полотна дверей на входной группе, а также внутри объекта яркой контрастной маркировкой согласно СП 59.13330.2012.

  - Рассмотреть возможность размещения рельефной информации, выделенной контрастным цветом, о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания маломобильных групп населения (с правой стороны после входа в здание).

  - Обозначить контрастно-окрашенной поверхностью участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения, зоны возможной опасности с учетом движения дверного полотна.

  - Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей.

  - Обеспечить индивидуальные шкафы в раздевалках рельефной нумерацией на контрастном фоне.

Члены рабочей группы:

| Горбачева Светлана Ангеловна |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вовк Оксана Григорьевна |  |  |
| Старостенко Татьяна Ивановна |  |  |
| Горемыкина Галина Михайловна |  |  |
| Наумова Татьяна Сергеевна |  |  |
| Фаттахова Елена Александровна |  |  |
| Самохин Михаил Владимирович |  |  |
| Петрова Самира Анатольевна |  |  |
| Кадров Фанис Фаилевич |  |  |

Заместитель  главы

администрации города  по социальной

и молодежной политике,

председатель рабочей группы	                                            М.В. Парфенова