от 26.12.2014 №2777

Об утверждении сводного плана          вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ              "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889 "О выводе  в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии       и тепловых сетей", от 29.07.2013 №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении и горячем водоснабжении муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск            согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей          на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск согласно    приложению 2;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск           согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 26.12.2014 №2777

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2015 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Инв. номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ - 50 | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 1.2. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ - 50 | 4276 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ - 50 | 4282 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ - 50 | 4283 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водогрейный котел №5 | ПТВМ - 50 | 4284 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Водогрейный котел №6 | ПТВМ - 50 | 4285 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паровой котел №1 | ГМ 50/14 | 46375 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Паровой котел №2 | ГМ 50/14 | 46376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 2.3. | Паровой котел №3 | ГМ 50/14 | 46557 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Паровой котел №4 | ГМ 50/14 | 46558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| 2.5. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ-30М | 46371 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ-30М | 46372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 2.7. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ-30М | 46373 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ-30М | 46374 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 47213 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 47214 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 47534 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 47903 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 47906 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 3.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 48114 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 3.7. | Паровой котел №1 | ДКВР 20/13 | 47616 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Паровой котел №2 | ДКВР 20/13 | 47617 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 49104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 49105 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 49106 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 49115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 4.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 49116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 4.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 49117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 4.7. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 49107 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 49108 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 49109 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 490178 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 4 | 490179 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 4 | 490180 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 490181 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 4 | 491743 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 7,5 | 491782 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 5.7. | Водогрейный котел №7 | КВГМ - 7,5 | 491783 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 6. | Котельная №8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паровой котел №1 | ДКВР 10/13 | 47730 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Паровой котел №2 | ДКВР 10/13 | 47731 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Паровой котел №3 | ДКВР 10/13 | 47732 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 48097 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 48098 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 48099 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Паровой котел №4 | ДЕ-25/14ГМ | 48100 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная Рыбозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 491555 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Водогрейный котел №2 | ВА-3000 | 491558 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 2,5 | 491757 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 491756 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Котельная ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Водогрейный котел №1 | ТТ-100 | 2597 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Водогрейный котел №2 | ТТ-100 | 1637 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Водогрейный котел №3 | КВГ-4,0-115 Н | 55 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Водогрейный котел №4 | КВГ-4,0-115 Н | 53 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 10. | Котельная ЗАО "НСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Модульная водогрейная котельная | МКВУ-30.ОГ | 213-05-24 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 26.12.2014 №2777

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей

на 2015 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 1-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-1/4 через техническое подполье жилого дома №1 по проспекту Победы до жилых домов №3-5 по проспекту Победы | 8366 | Т1, Т2 | 150 | 162,47 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №1, 3, 5 по проспекту Победы |
| 2. | 2-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №5 по ул. Нефтяников до ТК-4 | 8445 | Т1, Т2 | 100 | 35,05 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №3А, 5А по ул. Нефтяников |
| 2.2. | Участок тепловой сети от ТК-4 до жилого дома №5А по ул. Нефтяников | 8448 | Т1, Т2 | 70 | 54,87 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №5А по ул. Нефтяников |
| 2.3. | Участок тепловой сети от ТК-4 жилого дома №3А по ул. Нефтяников | 8810 | Т1, Т2 | 80 | 32,12 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №3А по ул. Нефтяников |
| 3. | 3-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №16А по ул. Менделеева до жилого дома №3Б по ул. Ленина | 5214 | Т1, Т2 | 150 | 88,40 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №1 по ул. Ленина |

| 4. | 5-й восточный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №2Б по Комсомольскому бульвару до ТК-5 | 5419 | Т1, Т2 | 150 | 72,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №13 по ул. Ленина, жилые дома №13А, 15, 15А, 17, 17А по ул. Нефтяников |
| 4.2. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (монтаж новой ТК на месте глухой врезки в жилой дом №16А по Комсомольскому бульвару) | 5431 | Т1, Т2 | 200 | 178,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №14, 14а, 14б, 16а по Комсомольскому бульвару, жилые дома №21, 21А, 23 по ул. Нефтяников, детский сад №54 "Катюша" (Комсомольский бульвар, 12) |
| 4.3. | Участок тепловой сети от глухой врезки до жилого дома №16А по Комсомольскому бульвару | 5433 | Т1, Т2 | 100 | 9,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №16а по Комсомольскому бульвару |
| 4.4. | Участок тепловой сети от ДК-2 до жилого дома №25 по ул. Нефтяников | 5466 | Т1, Т2 | 100 | 77,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №25 по ул. Нефтяников, жилой дом №46 по ул. Мира |
| 5. | 6-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до ЦТП-6/3 | 7841 | Т1, Т2 | 250 | 177,50 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №12А, 14, 16, 18, 20, 20А 20 по ул. Маршала Жукова, жилые дома №19, 23, 25 по улице Мира, детский сад №60 "Золушка" (ул. Мира, 23Б), ОУФМС г. Нижневартовска (ул. Мира, 23А) |
| 5.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-6/1 до ТК-30 | 7791 | Т1, Т2 | 250 | 136,65 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №7, 21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 5.3. | Участок тепловой сети от ТК-30 до ТК-29 | 7785 | Т1, Т2 | 250 | 77,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 5.4. | Участок тепловой сети от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира | 7788 | Т1, Т2 | 150 | 74,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №21 по улице Мира |
| 6. | 7-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от ТК-8 до школы №57 (лицей - УПК) по ул. Дзержинского, №17А | 8089 | Т1, Т2 | 150 | 32,10 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | школа №57 (лицей - УПК) (ул. Дзержинского, 17А) |
| 6.2. | Участок тепловой сети от ТК-17 до жилого дома №10А по ул. Интернациональной | 8097 | Т1, Т2 | 80 | 24,71 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №10А по ул. Интернациональной |
| 7. | 8-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-7 | 8230 | Т1, Т2 | 150 | 47,03 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №54, 54А по ул. Мира, магазин "Славтек" (ул. Мира, 56) |
| 7.2. | Участок тепловой сети от ТК-6 до детского сада №83 "Жемчужина" (ул. Мира, 58Г) | 8260 | Т1, Т2 | 80 | 61,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | детский сад №83 "Жемчужина" (ул. Мира, 58Г) |
| 8. | 10-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 | 5599 | Т1, Т2 | 150 | 95,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №57 по ул. Интернациональной |
| 9. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок тепловой сети от точки врезки в техническом подполье жилого дома №43 по ул. Интернациональной до жилого дома №45 по ул. Интернациональной | 8957 | Т1, Т2 | 100 | 109,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №45 по ул. Интернациональной |
| 10. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок тепловой сети от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, через ТК-11, через ТК-14, через ТК-15, через ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной | 7744 | Т1, Т2 | 250 | 69,40 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №46А, 48, 48А, 48Б, 48В, 50А, 50Б по ул. Северной, школа №42 (ул. Нефтяников, 93) |
|  |  |  |  | 200 | 202,96 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 55,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 51,05 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-10Б/2 через ТК-2, через ТК-3, через ТК-4 до жилого дома №19 по ул. Интернациональной | 7711 | Т1, Т2 | 150 | 34,8 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №19 по ул. Интернациональной |
| 11. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 через ТК-5 до жилого дома №11/2 по ул. Северной | 7946 | Т1, Т2 | 150 | 108,30 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №11/2 по ул. Северной |
| 11.2. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 | 7961 | Т1, Т2 | 200 | 91,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А по ул. Северной, школа №43 (проезд Заозерный, 8Б) |
| 11.3. | Участок тепловой сети от ТК-5 до жилого дома №3А по ул. Северной | 7985 | Т1, Т2 | 70 | 36,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилой дом №3А по ул. Северной |
| 11.4. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-7 | 8009 | Т1, Т2 | 150 | 50,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №8, 10 по проезду Заозерному |
| 12. | 11-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок тепловой сети от ТК-21 до жилого дома №53 по ул. Чапаева | 3436 | Т1, Т2 | 150 | 25,25 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №53 по ул. Чапаева |
| 12.2. | Участок тепловой сети от глухой врезки через ТК-22 до детского сада №32 "Брусничка" (ул. Пермская, 1А) | 5764 | Т1, Т2 | 100 | 67,385 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | детский сад №32 "Брусничка" (ул. Пермская, 1А) |
| 13. | 13-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от жилого дома №4А по ул. Пермской до жилого дома №83 по ул. Мира | 5861 | Т1, Т2 | 100 | 99,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №83 по ул. Мира |
| 13.2. | Участок тепловой сети от Уз. 76 (УТ-100) до ТК-1 | 5805 | Т1, Т2 | 300 | 77,00 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №4, 6, 8, 12, 14А, 16, 16А, 16Б по ул. Пермской, жилые дома №22, 24, 26, 30 по ул. Интернациональной, жилые дома №39А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 45В по ул. Ханты-Мансийской, школа №14 (ул. Ханты-Мансийская, 39Б), школа №20 (ул. Ханты-Мансийская, 41А), детский сад №37 "Дружная семейка" (ул. Интернациональная, 24А), детский сад №50 "Лесная сказка" (ул. Интернациональная, 24Б), детский дом "Аистёнок" (ул. Интернациональная, 24А) |
| 14. | 14-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-8 | 6091 | Т1, Т2 | 150 | 129,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №30, 34, 34А, 36 по ул. Дружбы Народов, жилой дом №76А по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 14.2. | Участок тепловой сети от ТК-8 до жилого дома №76А по ул. Мира | 6094 | Т1, Т2 | 100 | 85,30 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №76А по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 15. | 15-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | 6274 | Т1, Т2 | 200 | 140,60 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | жилые дома №13, 15 по ул. Дружбы Народов, детский сад №48 "Золотой петушок" (ул. Дружбы Народов, 15Б), НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 15.2. | Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-5 | 7495 | Т1, Т2 | 150 | 18,5 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 15.3. | Участок тепловой сети от ТК-5 до школы №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) | 7498 | Т1, Т2 | 100 | 51,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | школа №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) |
| 15.4. | Участок тепловой сети от ТК-5 до бассейна школы №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) | 7503 | Т1, Т2 | 50 | 11,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  | бассейн школы №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) |
| 15.5. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №47 по ул. 60 лет Октября | 6259 | Т1, Т2 | 100 | 158,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №47 по ул. 60 лет Октября |
| 16. | 16-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок тепловой сети от ТК-17 до аптеки №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) | 8656 | Т1, Т2 | 80 | 39,55 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | аптека №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) |
| 16.2. | Участок тепловой сети по техническому подполью жилого дома №66 по ул. Омской до школы №28 (ул. Омская, 66А) | 8668 | Т1, Т2 | 150 | 83,40 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №28 (ул. Омская, 66А) |
|  |  |  |  | 50 | 14,90 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Участок тепловой сети от ТК-6 до детского сада №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14А) | 8637 | Т1, Т2 | 80 | 76,50 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14А) |
| 16.4. | Участок тепловой сети от ТК-5 до детского сада №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14Б) | 8640 | Т1, Т2 | 100 | 17,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14Б) |
| 17. | 16А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до школы №27 (ул. Дружбы Народов, 22А) и до хозяйственной постройки | 8727 | Т1, Т2 | 70 | 62,70 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №27 и хозяйственная постройка (ул. Дружбы Народов, 22А) |
|  |  |  |  | 50 | 16,80 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Участок тепловой сети от ЦТП-16А/1 через ТК-1 до ТК-2 | 8700 | Т1, Т2 | 200 | 26,30 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов, библиотека (ул. Дружбы Народов, 22) |
|  |  |  |  | 100 | 26,30 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов | 8703 | Т1, Т2 | 200 | 25,10 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов |
| 17.4. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов | 8706 | Т1, Т2 | 150 | 59,75 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №22/1 по ул. Дружбы Народов |
| 17.5. | Участок тепловой сети от жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов до жилого дома №22/2 по ул. Дружбы Народов | 8709 | Т1, Т2 | 150 | 43,81 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 18. | Прибрежная зона II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Участок тепловой сети от ТК-2 до детского сада №86 "Былинушка" (ул. 60 лет Октября, 78) | 8761 | Т1, Т2 | 80 | 56,95 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | детский сад №86 "Былинушка" (ул. 60 лет Октября, 78) |
| 18.2. | Участок тепловой сети от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября | 8732 | Т1, Т2 | 150 | 43,81 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилой дом №70 по ул. 60 лет Октября |
| 18.3. | Участок тепловой сети от ТК-2 до жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября | 8735 | Т1, Т2 | 200 | 46,54 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | жилые дома №70, 72 по ул. 60 лет Октября |
| 19. | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | 5914 | Т1, Т2 | 200 | 132,07 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №61, 61Г по ул. Интернациональной, жилой дом №22 по ул. Пермской |
| 20. | Квартал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной | 5904 | Т1, Т2 | 150 | 63,60 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2, по ул. Интернациональной |
| 20.2. | Участок тепловой сети от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной | 5907 | Т1, Т2 | 150 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №49/1, по ул. Интернациональной |
| 20.3. | Участок тепловой сети от ЦТП-10А/1 через ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) | 5910 | Т1,Т2 | 150 | 5,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) |
|  |  |  |  | 80 | 13,20 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 43,50 |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| 21. | Квартал Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Участок тепловой сети от ТК-8 до школы №25, до теплицы и хозпостройки (ул. Спортивная, 6) | 5521 | Т1, Т2 | 100 | 52,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | школа №25, теплицы и хозпостройка (ул. Спортивная, 6) |
|  |  |  |  | 50 | 58,7 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Промышленная зона УТТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Участок тепловой сети от Уз. 14П-203 до ул. 16П (панели №4, 6) (переход под ул. 16П) | временная эксплуатация | Т1, Т2 | 300 | 25,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЗАО "Самотлорнефтепромхим" (ул. Индустриальная, 93) |
| 23. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Участок тепловой сети от ТК-13 (точки врезки) до ТК-36 (микрорайон 2П) | 3973 | Т1, Т2 | 100 | 57,2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | жилые дома №18А, 18Б по ул. Декабристов, жилые дома №5, 7 по ул. Осенней |
| 23.2. | Участок тепловой сети от Узла 1-29 м до Узла 1-34/1 м (поселок МО-69) | 8879 | Т1, Т2 | 100 | 63,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №11, 25, 59Б, 14К, 16К, 17К по переулку Обскому |
| 23.3. | Участок тепловой сети от Узла 1-34/1м до Узла 1-36 м (поселок МО-69) | 8879 | Т1, Т2 | 100 | 66,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №11, 25, 59Б, 14К, 16К, 17К по переулку Обскому |
| 23.4. | Участок тепловой сети от Узла Р-15 до Узла Р-22 (пер. Ягельный, пер. Ягодный) | 8942 | Т1, Т2 | 200 | 116,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилой дом №5 по ул. Советской, жилые дома в границах пер. Лесников, жилые дома №8, 9, 10, 11, 13, 14 по пер. Ягельному |
| 24. | Сети от котельной №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Участок тепловой сети от УТ-21А через неподвижную опору НО-4 до УТ-20А по ул. Мира (вход, выход УТ-20А, от точки врезки УТ-20А в сторону ТК-1) | 3904 | Т1, Т2 | 500 | 27,00 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | ЦТП-8А/1, транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 25. | Сети от котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Участок тепловой сети от ул. 5П (УТ-42) до УТ-2 возле АТП №10 по ул. Ленина (подземная часть) | 3421 | Т1, Т2 | 500 | 331,41 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | объекты промышленной зоны |
| 25.2. | Участок тепловой сети от УТ-59 через УТ-60А до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (вход, выход УТ-60А) | 3130 | Т1, Т2 | 700 | 28,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-15/1, транзитные трубопроводы от данного ЦТП |
| 25.3. | Участок тепловой сети от неподвижной опоры НО-17 до УТ-75 по ул. 60 лет Октября (ввод в УТ-75) | 3414 | Т1, Т2 | 500 | 8,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-16Б/1, ЦТП-16Б/2, ЦТП-16/1, ЦТП-16/3, транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 25.4. | Участок тепловой сети от УТ-75 до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (выход из УТ-75 с установкой секущих задвижек) | 3198 | Т1, Т2 | 500 | 8,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-16/1, ЦТП-16/2, ЦТП-16Б/1, ЦТП-1, ЦТП-2, транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 25.5. | Участок тепловой сети от УТ-75 до ТК-1 (выход с УТ-75) в квартале Прибрежный-II | 3397 | Т1, Т2 | 300 | 8,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | ЦТП-16Б/1, ЦТП-16Б/2, транзитные трубопроводы от данных ЦТП |
| 25.6. | Участок тепловой сети от ТК12-1 до главного корпуса МУП "Скорая помощь" (ул. Индустриальная, 6) | 8945 | Т1, Т2 | 150 | 107,20 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  | МУП "Скорая помощь" (ул. Индустриальная, 6) |
| 26. | Жилой поселок ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Участок тепловой сети от 6-8 | 12000014 | Т1, Т2 | 250 | 180 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 26.12.2014 №2777

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2015 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Назначение | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 2-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-2/2 до ТК-15 | 8414 | Т3, Т4 | 150, 100 | 22,33 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 14В по проспекту Победы, жилые дома №10, 12, 12А, 14 по ул. Омской, школа №4 (ул. Омская, 16А) |
| 1.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-15 до жилого дома №6Б по проспекту Победы | 8476 | Т3, Т4 | 150, 100 | 84,45 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №6Б, 8, 8А, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 14В по проспекту Победы, жилые дома №10, 12, 12А, 14 по ул. Омской, школа №4 (ул. Омская, 16А) |
| 1.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-15 через ТК-7 до ТК-8 | 8417 | Т3, Т4 | 100, 80 | 56,6 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №6, 6А, 6В по проспекту Победы |
| 1.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №6А по проспекту Победы | 8479 | Т3, Т4 | 80 | 14,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №6А по проспекту Победы |
| 1.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-2/2 до жилого дома №5 по ул. Пионерской | 8425 | Т3, Т4 | 150, 100 | 66,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №1, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Пионерской |
| 1.6. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №7 по ул. Пионерской | 8428 | Т3, Т4 | 150, 100 | 82,65 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 9, 11 по ул. Пионерской |
| 1.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №7 по ул. Пионерской до жилых домов №9, 11 по ул. Пионерской | 8458 | Т3, Т4 | 100 | 108,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №9, 11 по ул. Пионерской |
| 2. | 3-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-3/1 до жилого дома №7/1 по ул. Ленина | 5280 | Т3, Т4 | 150, 100 | 69,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7/1, 7/2 по ул. Ленина |
| 2.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №7/1 по ул. Ленина до жилого дома №7/2 по ул. Ленина | 5280 | Т3, Т4 | 100, 80 | 111,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7/2 по ул. Ленина |
| 3. | 5-й восточный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-5/1 через ТК-1 до жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару | 5475 | Т3, Т4 | 150, 80 | 57,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №2, 4 по Комсомольскому бульвару, Нижневартовский перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2а) |
| 3.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару | 5478 | Т3, Т4 | 100, 70 | 94,7 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №4 по Комсомольскому бульвару, Нижневартовский перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2а) |

| 3.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару до Нижневартовского перинатального центра (Комсомольский бульвар, 2а) | 5461 | Т3, Т4 | 70, 50 | 55,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №4 по Комсомольскому бульвару, Нижневартовский перинатальный центр (Комсомольский бульвар, 2а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 6-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6/1 до ТК-30 | 7792 | Т3, Т4 | 150, 100 | 136,65 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 4.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-30 до ТК-29 | 7786 | Т3, Т4 | 150, 100 | 77,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом № 21 по улице Мира, ВУЗ ЮУрГУ (ул. Мира, 9) |
| 4.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира | 7789 | Т3, Т4 | 150, 100 | 74,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом № 21 по улице Мира |
| 5. | 7-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №6 по ул. Интернациональной до жилого дома №4 по ул. Интернациональной | 8900 | Т3, Т4 | 100, 70 | 84,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №4, 6 по ул. Интернациональной |
| 6. | 8-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-8/1 до жилого дома №54 по ул. Мира | 4007 | Т3, Т4 | 100, 70 | 23,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №54 по ул. Мира |
| 6.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №48Б по ул. Мира до жилого дома №48А по ул. Мира | 4008 | Т3, Т4 | 80, 50 | 77,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №48А, 48Б по ул. Мира, жилые дома №66, 68 по ул. Нефтяников |

| 6.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-8/1 до жилого дома №48Б по ул. Мира | 4009 | Т3, Т4 | 100,70 | 54,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №48А, 48Б по ул. Мира, жилые дома №64, 66, 68 по ул. Нефтяников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 150 | 3,00 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 6.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №48А по ул. Мира до жилого дома №66 по ул. Нефтяников | 4010 | Т3, Т4 | 80, 70, 50 | 119,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №64, 66, 68 по ул. Нефтяников |
| 6.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №66 по ул. Нефтяников до жилого дома №64 по ул. Нефтяников | 4011 | Т3, Т4 | 70, 50 | 70,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №64 по ул. Нефтяников |
| 6.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения в техническом подполье жилого дома №66 по ул. Нефтяников до жилого дома №68 по ул. Нефтяников | 4012 | Т3, Т4 | 50 | 13,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №68 по ул. Нефтяников |
| 7. | 10-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-22 до ТК-23 | 5600 | Т3, Т4 | 150, 100 | 95,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №57 по ул. Интернациональной |
| 8. | 10А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техническом подполье жилого дома №43 по ул. Интернациональной до жилого дома №45 по ул. Интернациональной | 8959 | Т3, Т4 | 100,80 | 110,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №45 по ул. Интернациональной |

| 8.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-46 до ТК-47 | 7676 | Т3, Т4 | 150, 80 | 69,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №25 по ул. Дзержинского, жилой дом №37А по ул. Интернациональной, жилой дом №25Б по ул. Дзержинского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №27 по ул. Дзержинского | 7630 | Т3, Т4 | 100 | 16,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №27 по ул. Дзержинского |
| 9. | 10Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, через ТК-11, через ТК-14, через ТК-15, через ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной | 7745 | Т3, Т4 | 200, 150, 100, 70 | 363,55 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №46А, 48, 48А, 48Б, 48В, 50А, 50Б по ул. Северной, жилой дом №19 по ул. Интернациональной, школа №42 (ул. Нефтяников, 93) |
| 9.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-14 до жилого дома №48А по ул. Северной | 7751 | Т3, Т4 | 100, 70 | 32,05 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №48А по ул. Северной |
| 10. | 10В микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 через ТК-12, через ТК-13 до жилого дома №17 по ул. Северной | 8912 | Т3, Т4 | 150, 100 | 184,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №17 по ул. Северной |
|  |  |  |  | 100, 70 | 77,80 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 10.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 через ТК-21, через ТК-3, через ТК-4 до ТК-6 | 8897 | Т3, Т4 | 200, 150 | 70,35 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №19, 19А, 19/1 по ул. Северной |
|  |  |  |  | 150, 100 | 116,90 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 11. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 через ТК-5 до жилого дома №11/2 по ул. Северной | 7947 | Т3, Т4 | 150, 100 | 97,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №11/2 по ул. Северной |

| 11.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-4 | 7962 | Т3, Т4 | 200, 150 | 91,95 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А по ул. Северной, школа №43 (проезд Заозерный, 8Б) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №3А по ул. Северной | 7986 | Т3, Т4 | 100, 70 | 36,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №3А по ул. Северной |
| 11.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-7 | 8010 | Т3, Т4 | 150 | 50,75 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №8, 10 по проезду Заозерному |
| 11.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2Г/3 по ул. Интернациональной до жилого дома №2Д по ул. Интернациональной | 8021 | Т3, Т4 | 80, 50 | 79,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №3А по ул. Северной |
| 11.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2Б/3 по ул. Интернациональной до жилого дома №2Б/1 по ул. Интернациональной | 7995 | Т3, Т4 | 100, 80, 70, 50 | 60,76 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №2Б/2, 2Б/3 по ул. Интернациональной |
|  |  |  |  | 70, 50 | 60,76 |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| 11.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №5 по ул. Северной | 7971 | Т3, Т4 | 100, 70 | 57,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №3Б, 5, 7 по ул. Северной |
| 11.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от подключения в техническом подполье жилого дома №5 по ул. Северной до жилого дома №7 по ул. Северной | 8818 | Т3, Т4 | 70, 50 | 29,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7 по ул. Северной |
| 11.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до жилого дома №14А по проезду Заозерный | 3953 | Т3, Т4 | 150, 100 | 76,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №12, 14, 14А, 14А/1, 14А/2 по проезду Заозерному |
| 11.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-16 до жилого дома №7А по ул. Северной | 5927 | Т3, Т4 | 100, 70 | 40,46 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7А по ул. Северной |
| 11.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома №2/4 по ул. Интернациональной | 8033 | Т3, Т4 | 70, 50 | 61,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2/4 по ул. Интернациональной |
| 12. | 13-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от Тк-21 ГВ через ТК-20 ГВ до ТК-19 ГВ | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 78,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №35, 37, 37А, 37Б, 39, 39А по ул. Ханты-Мансийской, жилые дома №2, 4 по ул. Пермской, жилые дома №81, 83, 85 по ул. Мира, школа №14 (ул. Ханты-Мансийская, 39Б), детский сад №52 "Самолетик" (ул. Ханты-Мансийская, 35А), школа коррекционная (ул. Мира, 83А) |
| 12.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-13/2 до жилого дома №4А по ул. Пермской | 5868 | Т3, Т4 | 200, 150 | 96,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №35 по ул. Ханты-Мансийской, жилые дома №2, 4А по ул. Пермской, жилые дома №81, 83, 85 по ул. Мира, детский сад №52 "Самолетик" (ул. Ханты-Мансийская, 35А), школа коррекционная (ул. Мира, 83А) |
| 12.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по ул. Пермской до ТК-29ГВ | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 23,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №52 "Самолетик" (ул. Ханты-Мансийская, 35А), школа коррекционная (ул. Мира, 83А) |
| 12.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4А по ул. Пермской до ТК-32ГВ | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 73,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №35, по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №2 по ул. Пермской, жилые дома №81, 83, 85 по ул. Мира |
| 12.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 ГВ через ТК-33 ГВ до жилого дома №2 по ул. Пермской | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 54,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2 по ул. Пермской, жилой дом №81 по ул. Мира |
| 12.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 ГВ до жилого дома №81 по ул. Мира | 5868 | Т3, Т4 | 50 | 44,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №81 по ул. Мира |
| 12.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-32 ГВ до жилого дома №83 по ул. Мира | 5868 | Т3, Т4 | 150, 100 | 91,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №83, 85 по ул. Мира, жилой дом №35, по ул. Ханты-Мансийской |
| 12.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №83 по ул. Мира до жилого дома №85 по ул. Мира | 5868 | Т3, Т4 | 100, 70 | 172,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №85 по ул. Мира, жилой дом №35 по ул. Ханты-Мансийской |
| 12.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11ГВ до жилого дома №45Б по ул. Ханты-Мансийской | 5860 | Т3, Т4 | 200, 150 | 105,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №37 "Дружная семейка" (ул. Интернациональная, 24А), детский сад №50 "Лесная сказка" (ул. Интернациональная, 24Б), детский дом "Аистёнок" (ул. Интернациональная, 24А), жилые дома №43, 43А, 45, 45А по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №30 по ул. Интернациональной |
| 12.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от глухой врезки через ТК-3 ГВ до ТК-4 ГВ | 5860 | Т3, Т4 | 150,100 | 84,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №43, 43А, 45, 45А по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №30 по ул. Интернациональной |
| 12.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №45 по ул. Ханты-Мансийской до жилого дома №43 по ул. Ханты-Мансийской | 5860 | Т3, Т4 | 80, 70 | 72,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №43, 43А по ул. Ханты-Мансийской |

| 12.12. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №43 по ул. Ханты-Мансийской до жилого дома №43А по ул. Ханты-Мансийской | 5860 | Т3, Т4 | 80, 70 | 79,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №43А по ул. Ханты-Мансийской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 14-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-8 | 6092 | Т3, Т4 | 150 | 167,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №30, 30А, 30Б, 34, 34А, 36 по ул. Дружбы Народов, жилой дом №76А по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 13.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №76А по ул. Мира | 6095 | Т3, Т4 | 70, 50 | 75,35 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №76А по ул. Мира, кинотеатр "Мир" (ул. Мира, 76/1) |
| 13.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-14/1 до жилого дома №78 по ул. Мира | 6213 | Т3, Т4 | 150, 100 | 57,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №78, 80, 80А, 80Б, 82 по ул. Мира, жилые дома №29, 29Б по ул. Ханты-Мансийской |
| 13.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №78 по ул. Мира до жилого дома №80А по ул. Мира | 6214 | Т3, Т4 | 150, 100 | 96,80 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №78, 80, 80А, 80Б, 82 по ул. Мира, жилые дома №29, 29Б по ул. Ханты-Мансийской |
| 13.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №80А по ул. Мира до жилого дома №29Б по ул. Ханты-Мансийской | 6215 | Т3, Т4 | 100, 50 | 110,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №29, 29Б по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №82 по ул. Мира |
| 13.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №29Б по ул. Ханты-Мансийской до жилого дома №29 по ул. Ханты-Мансийской | 6216 | Т3, Т4 | 100, 50 | 69,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №29, 29Б по ул. Ханты-Мансийской, жилой дом №82 по ул. Мира |

| 13.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №80А по ул. Мира до жилого дома №80 по ул. Мира | 6217 | Т3, Т4 | 70, 50 | 38,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома № 80, 80А, 80Б по ул. Мира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №80 по ул. Мира до жилого дома №80Б по ул. Мира | 6223 | Т3, Т4 | 50 | 10,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №80Б по ул. Мира |
| 14. | 15-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 | 6275 | Т3, Т4 | 150, 100 | 140,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №13, 15 по ул. Дружбы Народов, детский сад №48 "Золотой петушок" (ул. Дружбы Народов, 15Б), НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 14.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-5 | 7496 | Т3, Т4 | 150, 100 | 18,5 |  |  |  |  | З |  |  |  | НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 14.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до школы №21 " (ул. Дружбы Народов, 13Б) | 7499 | Т3, Т4 | 70, 50 | 51,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) |
| 14.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до бассейна школы №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) | 7502 | Т3, Т4 | 70, 50 | 11,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | бассейн школы №21 (ул. Дружбы Народов, 13Б) |
| 14.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №47 по ул. 60 лет Октября | 6260 | Т3, Т4 | 100, 80 | 158,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №47 по ул. 60 лет Октября |
| 14.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) | 6240 | Т3, Т4 | 100, 50 | 64,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 14.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-15/2 до ТК-1 | 6272 | Т3, Т4 | 150, 100 | 18,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 9, 13, 15 по ул. Дружбы Народов, детский сад №48 "Золотой петушок" (ул. Дружбы Народов, 15Б), НГСГК (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, ул. Дружбы Народов, 13А) |
| 14.8. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-7 | 7510 | Т3, Т4 | 100, 70 | 35,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 9 по ул. Дружбы Народов, поликлиника УВД (ул. Дружбы Народов, 11) |
| 14.9. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-8 | 7513 | Т3, Т4 | 100, 70 | 59,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №7, 9 по ул. Дружбы Народов, поликлиника УВД (ул. Дружбы Народов, 11) |
| 14.10. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до РЭС-48 (поликлиника УВД (ул. Дружбы Народов, 11)) | 7516 | Т3, Т4 | 70, 50 | 48,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | поликлиника УВД (ул. Дружбы Народов, 11) |
| 14.11. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома №7 по ул. Дружбы Народов | 7547 | Т3, Т4 | 100, 70 | 45,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №7 по ул. Дружбы Народов |
| 14.12. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №60 по ул. Омской до жилого дома №15А по ул. Дружбы Народов | 7521 | Т3, Т4 | 50 | 20,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №15А по ул. Дружбы Народов |
| 14.13. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №60 по ул. Омской до жилого дома №58 по ул. Омской | 7541 | Т3, Т4 | 70, 50 | 17,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №58 по ул. Омской |
| 15. | 16-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-17 до аптеки №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) | 8657 | Т3, Т4 | 80 | 39,55 |  |  |  |  | З |  |  |  | аптека №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) |
| 15.2. | Участок сетей горячего водоснабжения по техническому подполью жилого дома №66 по ул. Омской до школы №28 (ул. Омская, 66А) | 8669 | Т3, Т4 | 150, 100 | 86,40 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №28 (ул. Омская, 66А) |
| 15.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от детского сада №62 "Журавушка" (ул. Дружбы Народов, 14Б) до детского сада №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14А) | 8639 | Т3, Т4 | 80, 50 | 48,45 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №61 "Соловушка" (ул. Дружбы Народов, 14А) |
| 15.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №20А по ул. Дружбы Народов до ТК-17 | 4000 | Т3, Т4 | 100, 80 | 31,25 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №18А, 20А по ул. Дружбы Народов, аптека №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) |
| 15.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-17 до жилого дома №18А по ул. Дружбы Народов | 4003 | Т3, Т4 | 70, 50 | 15,25 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №18А, 20А по ул. Дружбы Народов, аптека №144 (ул. Дружбы Народов, 12А) |
| 16. | 16А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до школы №27 (ул. Дружбы Народов, 22А) | 8728 | Т3, Т4 | 80,50 | 65,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | школа №27 (ул. Дружбы Народов, 22А) |

| 16.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16А/1 через ТК-1 до ТК-2 | 8701 | Т3, Т4 | 150, 100 | 25,70 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №22/2, 22/3 по ул. Дружбы Народов, библиотека (ул. Дружбы Народов, 22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов | 8704 | Т3, Т4 | 150, 100 | 10,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 16.4. | Участок тепловой сети от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов | 8707 | Т3, Т4 | 100, 50 | 59,75 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/1 по ул. Дружбы Народов |
| 16.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов до жилого дома №22/2 по ул. Дружбы Народов | 8710 | Т3, Т4 | 100, 50 | 36,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №22/2 по ул. Дружбы Народов |
| 16.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ТК-6 | 8730 | Т3, Т4 | 70, 50 | 56,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | НВГУ (Нижневартовский государственный университет) (ул. Ленина, 56) |
| 16.7. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 через ТК-6 до НВГУ (Нижневартовский государственный университет) (ул. Ленина, 56) | 8730 | Т3, Т4 | 100 | 69,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | НВГУ (Нижневартовский государственный университет) (ул. Ленина, 56) |
| 17. | Прибрежная зона I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-1/5 до ТК-7 на детский сад №71 "Радость" (ул. 60 лет Октября, 12) | 8592 | Т3, Т4 | 80, 70 | 73,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №71 "Радость" (ул. 60 лет Октября, 12) |
| 18. | Прибрежная зона II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября | 8733 | Т3, Т4 | 100, 70 | 40,34 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №70 по ул. 60 лет Октября |
| 18.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября | 8736 | Т3, Т4 | 150, 80 | 48,23 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №70, 72 по ул. 60 лет Октября |
| 18.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до детского сада №86 "Былинушка" (ул. 60 лет Октября, 78) | 8762 | Т3, Т4 | 80, 50 | 56,82 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №86 "Былинушка" (ул. 60 лет Октября, 78) |
| 18.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16Б/2 через ТК-4 до жилого дома №84 по ул. 60 лет Октября | 8756 | Т3, Т4 | 200, 150, 80 | 97,71 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №84, 90 по ул. 60 лет Октября |
| 20. | Квартал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной | 5905 | Т3, Т4 | 150, 70 | 63,60 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной |
| 20.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной | 5908 | Т3, Т4 | 100, 70 | 77,30 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной |
| 20.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10А/1 до ТК-3 | 5911 | Т3, Т4 | 150, 70 | 5,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №49/1, 49/2 по ул. Интернациональной, детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) |
| 20.4. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) | 5911 | Т3, Т4 | 80, 50 | 51,50 |  |  |  |  | З |  |  |  | детский сад №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) |
| 20.5. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10А/1 до ТК-1 | 5902 | Т3, Т4 | 150, 100 | 10,90 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №49/3 по ул. Интернациональной |
| 20.6. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до жилого дома №49/3 по ул. Интернациональной | 5902 | Т3, Т4 | 100, 50 | 24,00 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №49/3 по ул. Интернациональной |
| 21. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 (точки врезки) до ТК-36 (микрорайон 2П) | 3974 | Т3, Т4 | 80, 70 | 57,20 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №18А, 18Б по ул. Декабристов, жилые дома №5, 7 по ул. Осенней |

Примечание: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт, З - замена.