Администрация города Нижневартовска

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на период до 2033 года

ДАТА: 07 июня 2019 года

ВРЕМЯ: 18-00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Нижневартовск, ул. Таежная, д.24, здание администрации города Нижневартовска, зал заседаний (каб.312).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Назмутдинов Р.Р. - заместитель директора департамента ЖКХ администрации              города, председательствующий на публичных слушаниях;

Истомина О.В. - начальник отдела ИО и РС департамента ЖКХ администрации          города;

Ракитский А.А. – заместитель директора департамента, начальник УА и Г департамента строительства администрации города;

Гордей А.И. - директор МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»;

Лобанов В.В. – заместитель директора по производству МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»;

Клочко К.И. – главный инженер МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»;

Назаров С.В. – начальник ПТО МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»;

Миндубаева К.В. -  главный специалист отдела ИО и РС департамента ЖКХ администрации города, секретарь публичных слушаний.

Представитель разработчика проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               на период до 2033 года: ведущий инженер-теплоэнергетик ООО «СПБ-Энерготехнологии» (г. Санкт-Петербург) - Плахута Андрей Дмитриевич.

Представители предприятий города и департамента ЖКХ: Брылева Н.С., Заикина В.А., Семенова Е.Н., Заринь В.И., Макушкин А.А., Грицай С.Н.

Представители общественности города Нижневартовска: Хорошилов А.Л., Козин А.А., Шабыров А.В., Мотовилов М.А., Погодин С.И., Гуськов Д.Н., Ульданов В.М., Андреев Р.Б., Колосев С.Н.

Всего участников публичных слушаний - 24 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2033 года (далее - проект актуализированной схемы теплоснабжения города).

1.	Вступительное слово о регламенте и целях публичных слушаний.                Докладывает Назмутдинов Р.Р.

2.	О проекте актуализированной схемы теплоснабжения города.

Докладывает Плахута А.Д.

3.	Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города.

СЛУШАЛИ:

1.	Назмутдинов Р.Р. сообщил:

Публичные слушания проводятся на основании постановления главы города Нижневартовска от 28.05.2019 №16-пг «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2033 года».

На основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного  департаментом ЖКХ администрации города с ООО «СПБ-Энерготехнологии» разработаны материалы по актуализации схемы теплоснабжения города Нижневартовска, утвержденной постановлением администрации города от 02.07.2018 №931 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2032 года».

Целью публичных слушаний является обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города для решения следующих задач:

- обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

2. Плахута А.Д. сообщил в форме презентации о проделанной работе по актуализации схемы теплоснабжения города, в результате которой выполнен пересмотр технических решений, целевых показателей развития в соответствии с новыми требованиями к схемам теплоснабжения. Часть из этих материалов регулирующий орган вправе использовать при утверждении инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и установлении тарифов на тепловую энергию.

Целью выполнения актуализации схемы теплоснабжения города, в первую очередь, является актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы и учет фактически реализованных проектов.

В проекте актуализированы показатели ввода строительных фондов. Горизонт планирования увеличен по 2035 года согласно новым требованиям к схемам теплоснабжения. Расчетный срок проекта синхронизирован со сроком планирования Генерального плана. Создан единый реестр перспективных потребителей, который совмещает сведения по действующим техническим условиям, действующим разрешениям на строительство, а также сведения градостроительной документации.

Актуализирован перечень выводимых участков тепловых сетей в связи с фактической реализацией программы сноса зданий и сооружений. Соответственно актуализированы тепловая нагрузка потребителей в результате ввода новых объектов и нормативы потребления тепловой мощности на перспективу, принятые по действующим, актуализированным документам по всем категориям объектов.

Умеренный ввод нагрузок подтверждается отсутствием системного увеличения полезного отпуска, несмотря на достаточно интенсивные темпы строительства, ввиду своевременного сноса ветхих и аварийных зданий, обладающих низкой энергоэффективностью, и выполнения энергосберегающих мероприятий у потребителей. Прогнозная величина полезного отпуска тепловой энергии имеет ключевое значение при установлении тарифов на следующий регулируемый период.

По планируемым к реализации мероприятиям в целом сохранен вариант базовой версии проекта.

Изменения коснулись некоторых мероприятий по модернизации действующих источников тепловой энергии, по повышению энергетической эффективности производства, со снижением расходов топлива и электроэнергии, мероприятий по тепловым сетям, подлежащих реконструкции, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Данная группа проектов является наиболее затратной и финансируется за счет амортизационных отчислений.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2033 годы, рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования на основании Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Общие инвестиции в объекты теплоснабжения не претерпели существенных изменений при актуализации. Отмечено снижение требуемых инвестиций на 2,3%.

На данном этапе актуализации проектом не предусматривается пересмотр перечня утвержденных единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

ВЫСТУПИЛИ:

Ракитский А.А. задал вопрос по зоне охвата котельной ООО «Нижневартовскстройдеталь» 27-го микрорайона в схеме теплоснабжения с учетом перспективы или согласно Генеральному плану.

Представители общественности города Нижневартовска: Хорошилов А.Л., Козин А.А.  задали вопросы разработчику о сравнительной характеристике города Нижневартовска с другими городами и о вариантах реконструкции котельной «Рыбозавод».

ОТВЕЧАЛИ:

Плахута А.Д. пояснил, что перспектива развития системы теплоснабжения города в проекте выполнена согласно Генеральному плану с учетом развития города.

По освещению сравнительной характеристики других городов сообщил, что в городе Нижневартовске достаточно эффективная и развитая система теплоснабжения, охват централизованного теплоснабжения составляет 98%. Привел пример недостатков систем теплоснабжения других городов нашего региона (Ханты-Мансийск, Сургут и др.).

По реконструкции котельной «Рыбозавод» пояснил, что в схеме теплоснабжения перевод данного источника тепловой энергии планируется не за счет модернизации действующей котельной, а в результате строительства новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч.

Председательствующий публичных слушаний Назмутдинов Р.Р. предложил утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2033 года.

РЕШИЛИ:

- Считать публичные слушания состоявшимися.

- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (Коротаев М.А.) подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить их размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в сети Интернет.

- Рекомендовать главе города Нижневартовска утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2033 года.

Заместитель директора департамента ЖКХ,

председатель публичных слушаний                                                Р.Р. Назмутдинов

Протокола вела: главный специалист отдела инженерного

обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ

администрации города, секретарь публичных слушаний                                     К.В. Миндубаева